## Standaard ICT Eisen
ICT Eisen | Programma van ICT Eisen voor de levering van een Containermanagementsysteem en toegangscontrolesysteem v1.1
ICT1 | GIBIT-Inkoopvoorwaarden
1 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de GIBIT-inkoopvoorwaarden van de gemeente Purmerend. De GIBIT is leidend i.g.v. tegenstrijdigheden.
ICT2 | Voorziening voor een containermanagementsysteem en toegangscontrolesysteem
1 | De opdrachtnemer levert de voorziening op basis van een combinatie van een SaaS-oplossing en hardware in de vorm van een toegangscontrolesysteem. Daarnaast levert opdrachtnemer toegangspassen.
2 | Op 11 april 2025 moet de door opdrachtnemer aangeboden oplossing in productie zijn.
3 | De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de contractperiode de aangeboden oplossing wordt onderhouden, ondersteund en doorontwikkeld
4.1 | Bij gebruikmaking van dataverbindingen d.m.v. Simkaarten en bijbehorende data-abonnementen zal de opdrachtnemer deze leveren.
4.2 | IPv4 en IPv6 dienen ondersteund te worden en in staat te zijn om te kunnen communiceren via IPv4-only, via IPv6-only en via dual-stack netwerken. Als de software netwerkparameters in haar lokale of remote server-instellingen bevat, dan moet de software ook de configuratie van IPv6-parameters ondersteunen. Alle functies die via IPv4 worden aangeboden moeten ook via IPv6 beschikbaar zijn. De opdrachtgever/eindgebruiker mag geen verschil ervaren wanneer de software via IPv4 of IPv6 communiceert, tenzij dit een expliciet voordeel voor de gebruiker oplevert.
4.3 | Het is niet toegestaan om vaste IPv6 adressen in de softwarecode op te nemen.
5 | De SaaS-oplossing is een webbased oplossing.
6 | De voorziening is volledig in het Nederlands in woord en geschrift.
ICT3 | Doelgroep gebruikers
1 | De door de opdrachtnemer geleverde oplossing geeft het recht tot gebruik van de voorziening door alle medewerkers van de opdrachtgever en uitvoeringsorganisaties voor zover deze taken uitvoeren voor de opdrachtgever.
ICT4 | Beschikbaarheid
1 | De oplossing is 99,8% beschikbaar:
Binnen de werktijden van de opdrachtgever van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur tot 18:00 uur voor wat betreft de SaaS oplossing (containermanagementsysteem)
Buiten de werktijden van de opdrachtgever uitgezonderd ICT4.3 voor wat betreft de hardware (toegangscontrolesysteem)
2 | Onderhoudswerkzaamheden aan het containermanagementsysteem van opdrachtnemer vinden plaats na werktijden (ICT4.1) in de avonden, weekenden en op nationale feestdagen.
3 | Opdrachtnemer hanteert een vast jaarlijks update-, upgrade- en patchschema.
4 | Werkzaamheden door de opdrachtnemer worden altijd minimaal 14 werkdagen van tevoren gecommuniceerd.
5 | Een uitzondering op punten ICT4.1, ICT4.2, ICT4.3, ICT4.4 en ICT4.5 zijn calamiteiten met een hoge prioriteit zoals onvoorziene zaken waarbij de integriteit van de gegevens in gevaar zijn, informatiebeveiligingsincidenten en rampen.
ICT5 | Performance
1 | De opdrachtnemer draagt zorgt voor een oplossing met voldoende (in praktijk gangbare en acceptabele) prestaties voor de eindgebruiker, hierbij moet worden uitgegaan van circa 25 concurrent eindgebruikers voor de SaaS oplossing (containermanagementsysteem) en 320 toegangscontrolesystemen (hardware). Hierbij rekening houden met een potentiële groei naar circa 1000 toegangscontrolesystemen (hardware).
2 | De opdrachtnemer voorkomt dat gebruik van gedeelde componenten door andere klanten in de infrastructuur de performance bedreigen.
ICT6 | Wijzigingenbeheer geïnitieerd door opdrachtnemer
1 | Wijzigingen door de opdrachtnemer doorgevoerd in de oplossing welke van invloed kunnen zijn op de data integriteit, informatieveiligheid, privacywetgeving, beschikbaarheid, toegankelijkheid, functionele werking, koppelvlakken, etc. worden vooraf besproken en goedgekeurd door de opdrachtgever. Wijzigingsprocedure met minimaal aandacht voor:
o het administreren van significante wijzigingen (Release note)
o impactanalyse van mogelijke gevolgen van de wijzigingen (Release note)
o goedkeuringsprocedure voor wijzigingen
2 | Alle wijzigingen worden door de opdrachtnemer altijd eerst getest voordat deze in productie worden genomen en worden via een wijzigingsprocedure doorgevoerd.
3 | Relevante wijzigingen van de opdrachtnemer binnen de oplossing worden gelogd en zijn opvraagbaar door de opdrachtgever.
ICT7 | Technische beveiliging
1 | De opdrachtnemer zorgt voor een gedegen domeinscheiding tussen de oplossing van de opdrachtgever en andere domeinen.
1.1 | De opdrachtnemer zorgt ervoor dat opdrachtgever geen last heeft van onwenselijk gedrag van andere klanten (bijv. spamming vanuit eenzelfde IP-adres).
2 | De opdrachtnemer zorgt voor een oplossing verdeeld over meerdere geografisch gescheiden datacenters.
3 | De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een jaarlijkse uitwijktest en de rapportage over de test wordt gedeeld met de opdrachtgever.
4 | De opdrachtnemer hanteert een degelijk patchschema om alle componenten (zoals firmware, operating systems, applicaties) van de oplossing actueel te houden om verbeteringen door te voeren en bekende fouten op te lossen.
5 | De opdrachtnemer geeft hoge prioriteit aan het snel installeren van de laatste beveiligingspatches.
6 | De opdrachtnemer maakt gebruik van een hardeningsproces zodat alle ICT-componenten zijn gehard tegen aanvallen. Het realiseren hiervan leidt tot een beter beveiligd systeem dat moeilijker door kwaadwillenden is te misbruiken.
7 | Toegang tot de SaaS-oplossing voor medewerkers van de opdrachtgever is alleen mogelijk vanuit afgesproken vaste IP-adressen van de opdrachtgever.
8 | Er wordt geen gebruik gemaakt van onbeveiligde internetverbindingen. De toegang tot de webapplicatie maakt gebruik van een versleutelde (HTTPS) verbinding.
9 | Bij het sturen en ontvangen van e-mails wordt gebruik gemaakt van alle hiervoor relevante, voor overheden verplichte, beveiligingsstandaarden en behaald het maildomein een 100% score op internet.nl.
10 | Oplossing voldoet aan de vereisten van forum standaardisatie gedurende de looptijd van het contract. Daarbij geldt dat opdrachtgever behoort tot een overheidsorganisatie en daardoor alle normen gezien moeten worden als 'pas toe'.
11 | De opdrachtnemer zorgt ervoor dat netwerkverkeer tussen verschillende omgevingen niet kan worden onderschept door andere klanten die actief zijn binnen de systeemomgeving van opdrachtnemer.
12 | De opdrachtnemer voert actief controles uit op systeemlogging.
13 | Situaties waarin meer dan normale kwetsbaarheden of risico’s aanwezig zijn, worden onmiddellijk gemeld aan en besproken met de opdrachtgever.
14 | IT-voorzieningen en apparatuur bij opdrachtnemer zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
15 | Verbindingen middels het RDP protocol zijn niet toegestaan.
ICT8 | Informatieveiligheid
1 | De opdrachtnemer houdt zich aan alle wet- en regelgeving (Nederlandse en Europese) aangaande privacybescherming m.b.t. de door hem geleverde oplossing en diensten. Denk bijvoorbeeld aan rechten van betrokkenen, anonimiseren, dataminimalisatie, verwijderen van gegevens, bewaartermijnen, etc. Alle wet- en regelgeving zoals de GDPR/AVG zijn leidend i.g.v. tegenstrijdigheden met andere eisen, wensen of voorstellen van opdrachtnemer.
2 | De gegevens van opdrachtgever worden alleen in de EER opgeslagen in overeenstemming met de eisen van de AVG.
3 | Tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten conform het 'model standaard verwerkersovereenkomst VNG'. Ten tijde van het afsluiten van de verwerkersovereenkomst zal door partijen de nieuwste versie van het ‘model standaard verwerkersovereenkomst VNG’ worden gebruikt.
4 | De infrastructuur en organisatie van leverancier zijn adequaat beveiligd volgens ISO 27001. Leverancier is bij gunning gecertificeerd voor ISO 27001 en overhandigt het certificaat met verklaring van toepasselijkheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Elk van de gevraagde certificaten/rapportages dient opgeleverd te worden als Nederlandstalig document.
5 | Vulnerability assessments (security scans) worden periodiek uitgevoerd (minimaal 1 x per jaar).
5.1 | De opdrachtgever heeft toestemming om zelf een pentest te (laten) uitvoeren.
6 | Rapportages omtrent de veiligheid van de oplossing worden gedeeld met de opdrachtgever.
7 | De aangeboden oplossing legt een audittrail vast over het gebruik.
7.1 | Deze audittrail bevat alle handelingen m.b.t. gebruikersautorisaties en functioneel gebruik (van medewerkers van opdrachtgever) van gevraagd systeem zoals raadplegen, aanmaken, muteren en verwijderen van informatie.
7.2 | Vastlegging vindt minimaal plaats op gebruikersniveau en -rol, tijdstip en verrichte actie en is inzichtelijk voor zowel de functioneel beheerders als de CISO van de opdrachtgever.
7.3 | Het systeem ondersteunt dat de logbestanden ten behoeve van de audittrail gedurende een door de opdrachtgever nader te bepalen periode bewaard worden waarna het mogelijk is deze uit het systeem te verwijderen.
8 | De opdrachtnemer garandeert dat ongeautoriseerde personen geen toegang hebben tot gegevens of gegevensdragers (zoals harde schijven en back-upmedia) die tussentijds of na beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd c.q. worden vervangen.
9 | De opdrachtnemer zal indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De (poging tot) ongeautoriseerde toegang alsmede alle getroffen maatregelen zullen direct aan de opdrachtgever worden gerapporteerd.
10 | De opdrachtnemer verleent medewerking aan het uitoefenen van controle door of namens opdrachtgever op bewaring en gebruik van data en naleving van procedures.
11 | De opdrachtnemer garandeert adequate back-up- en restorevoorzieningen van de oplossing waarbij in geval van een gebeurtenis buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer (bijvoorbeeld een ramp of incident) de afgesproken dienstverlening binnen 48 uur kan worden gecontinueerd en waarbij het verlies van gegevens maximaal 1 werkdag kan bedragen. De back-up retentie tijd voldoet aan de vereisten die de diverse wetgevingen stellen over processen die worden ondersteund middels de voorziening.
12 | Indien de voorziening van buiten ons netwerk benaderbaar is, dan moet de applicatie zichzelf na een door opdrachtgever in te stellen termijn aan inactiviteit vergrendelen. NB. Deze eis wordt ondervangen middels IP-whitelisten (zie eis 7.7 ) en de Entra-ID-koppeling (zie eisen 13.1)
13 | Als op de voorziening enkel vanaf het lokale netwerk ingelogd kan worden, dan dwingt het systeem een wachtwoord af van ten minste acht vrij te kiezen karakters waaronder het gebruik van een hoofdletter, cijfer en leesteken.
13.1 | De voorziening dwingt 2 factor af voor inloggen vanaf buiten het netwerk. Bij voorkeur wordt gebruikt gemaakt van Microsoft Authenticator.
13.2 | De voorziening ondersteunt het afdwingen van een maximale gebruiksduur van een wachtwoord. Indien opdrachtnemer hier niet aan kan voldoen kan van deze eis, na goedkeuring van bevoegd ICT-manager van opdrachtgever, worden afgeweken.
13.3 | De voorziening moet een functie hebben waarmee time-outs op het aantal foutieve inlogpogingen worden ondersteund. Onderscheid moet gemaakt kunnen worden tussen het inloggen vanaf het lokale netwerk of vanaf het internet. Indien opdrachtnemer hier niet aan kan voldoen kan van deze eis, na goedkeuring van bevoegd ICT-manager van opdrachtgever, worden afgeweken.
13.4 | De voorziening moet gebruikers en beheerders de mogelijkheid geven om hun wachtwoord te kunnen wijzigen. Beheerders van de opdrachtgever moeten de wachtwoorden van gebruikers kunnen wijzigen.
13.5 | Het gebruik van de wachtwoorden van de voorziening in de organisatie moet door beheerdersaccounts gecontroleerd/beheerd kunnen worden.
13.6 | Indien de voorziening van buiten ons netwerk benaderbaar is, dan moet de voorziening zichzelf na een door opdrachtgever in te stellen termijn aan inactiviteit vergrendelen.
13.7 | Wachtwoorden in de voorziening worden nooit in plaintext opgeslagen of verstuurd. Basic Authentication is niet toegestaan.
13.8 | De voorziening forceert een verandering van wachtwoord bij het eerste gebruik (ingebruikname) van het systeem door individuele gebruikers. Indien opdrachtnemer hier niet aan kan voldoen kan van deze eis, na goedkeuring van bevoegd ICT-manager van opdrachtgever, worden afgeweken.
14 | De voorziening voldoet aan de actuele vereisten gesteld in de NCSC beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties.
15 | De voorziening voldoet aan de actuele vereisten gesteld in de NCSC ICT-beveiligingsrichtlijnen voor Transport Layer Security (TLS). Daarbij gaat opdrachtgever op dit moment uit van TLS 1.2.
16 | Indien opdrachtgever eigenaar is van een domein geeft deze het certificaat uit. Indien opdrachtnemer eigenaar is van een domein maakt opdrachtnemer gebruik van SSL-certificaten met een maximale geldigheidsduur van 1 jaar. Deze worden aangevraagd bij een trusted certification authority (CA). De certificaten voldoen aan het volgende type: Het OV type is de standaard en EV wordt gehanteerd bij: • voorziening die financiële of medische informatie verwerken; • voorziening waarop gebruikers inloggen, bijvoorbeeld met gebruikersnaam en wachtwoord; • voorziening die linkt naar een website waarop gebruikers moeten inloggen; • voorziening waarvan het vertrouwen in de identiteit van de eigenaar van belang is (gebruik hiervoor EV-certificaten). Voor de variant van het certificaat geldt: •single domain certificaat is de standaard •multi domain (SAN) certificaat wordt enkel gebruikt indien er voor één dienst op één server meerdere domain namen worden gebruikt (bijv. redirect van purmerend.nl naar www.purmerend.nl). NB. expliciet wordt opgemerkt dat Domain Validated (DV) certificaten en wildcard certificaten niet zijn toegestaan. Het gebruik van Self Signed certificaten is niet toegestaan.
17 | De voorziening verkrijgt minimaal categorie A volgens de SSL Labs test en een 100% score op internet.nl
18 | Voor veilige bestandsuitwisseling via mail tussen opdrachtgever en opdrachtnemer accepteert opdrachtnemer de oplossing die opdrachtgever biedt welke compliant is aan de NTA 7516 (op dit moment Zivver). Indien leverancier een oplossing ter beschikking heeft kan dit na goedkeuring van bevoegd ICT-manager van de opdrachtgever als alternatief dienen.
19 | De opdrachtnemer zorgt voor een gedegen technische beveiliging (voor het verwerken van persoonsgegevens) in relatie tot specifieke wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de Wpg (Wet politiegegevens).
20 | De voorziening voldoet aan de vereisten die de AVG en de Archiefwet stellen. Dit houdt in dat opdrachtgever zelf de bewaartermijnen kan instellen, rekening houdend met afwijkende bewaartermijnen in de AVG/Archiefwet.
21 | Indien de leverancier werkzaamheden op afstand dient te verrichten kan via Teamviewer toegang tot het domein van Purmerend worden verkregen. Ondersteuning is hierbij op een afgesproken moment waarbij de werkzaamheden onder supervisie van opdrachtgever worden uitgevoerd.
ICT9 | Technisch beheer
1 | Systeem en Technisch beheer wordt geheel verzorgd door opdrachtnemer.
2 | Opdrachtnemer conformeert zich aan de de definitie dat onder Technisch beheer de werkzaamheden worden verstaan die nodig zijn voor het waarborgen van de ononderbroken goede werking van de oplossing.
3 | Opdrachtnemer conformeert zich aan de de definitie dat onder Technisch beheer de werkzaamheden worden verstaan van het installeren en (v.w.b. technische aspecten) testen van nieuwe en verbeterde versies, die beschikbaar komen naar aanleiding van onderhoud, in de gehele OTAP-straat.
4 | Opdrachtnemer conformeert zich aan de definitie dat onder Technisch beheer tevens de werkzaamheden worden verstaan van het continu en actief monitoren van o.a. de beschikbaarheid, capaciteit, continuïteit, back-up, beveiliging en data-integriteit.
5 | Rollen en rechten van zowel de opdrachtnemer (technisch beheer) als de opdrachtgever (functioneel beheerders) zijn inzichtelijk.
6 | Gebruikers van opdrachtgever worden enkel aangemaakt door opdrachtnemer na opdracht van een bevoegd ambtenaar van de opdrachtgever.
7 | Eindgebruikers hebben geen lokale administrator rechten nodig.
ICT10 | Functioneel beheer
1 | Voor het functioneel beheer van het systeem is geen programmeerkennis nodig (principe van klikken en niet tikken).
2 | Het systeem voorziet in een scheiding tussen systeembeheer, technisch- en functioneel beheer.
3 | Voor het uitvoeren van functioneel beheer moet de functioneel beheerder zelf de autorisaties (rollen en rechten) en stamtabellen kunnen inrichten en beheren met begin- en einddatum en gebruikmakend van logfiles. Voorbeelden daarvan zijn het aanmaken en wijzigen van gebruikers, functierollen, stuur- en stamgegevens en het beheren van helpteksten.
4 | De functioneel beheerder kan uit systeemlogging rapporten genereren. De oplossing beschikt over een niet-muteerbare audit-trail met daarin minimaal de gebeurtenis; de benodigde informatie die nodig is om het incident met hoge mate van zekerheid te herleiden tot; het gebruikte apparaat; het resultaat van de handeling; een datum en tijdstip van de gebeurtenis.
4.1 | Een logregel bevat in geen geval gegevens die tot het doorbreken van de beveiliging kunnen leiden.
5 | Ten behoeve van de loganalyse is op basis van een expliciete risicoafweging de bewaarperiode van de logging bepaald. Binnen deze periode is de beschikbaarheid van de loginformatie gewaarborgd. Hierna kan deze worden verwijderd.
ICT11 | OTAP-architectuur
1 | De door de opdrachtnemer geleverde voorziening dient te worden uitgevoerd in een OTAP-architectuur (ontwikkel, test, acceptatie en productie). Er worden minimaal 2 separate omgevingen geleverd (te weten P en OTA). Alle benodigde licenties om dit te realiseren worden aangeboden.
2 | De opdrachtnemer levert minimaal een gescheiden OTA en Productie omgeving + database(s) inclusief koppelingen. De opdrachtgever maakt gebruik van logisch gescheiden omgevingen.
3 | De OTA-omgeving is voor zowel de beheerder als de gebruiker vrij te gebruiken.
4 | De OTA-omgeving is inzetbaar met behulp van geanonimiseerde gegevens.
5 | Na de ingebruikname van de Productieomgeving zal de OTA-omgeving beschikbaar blijven als Testomgeving. De licentieverlening dient daarop zonder extra kosten voor de gemeente gebaseerd te zijn.
ICT12 | Toegang voorziening via webapplicatie
1 | De webapplicatie is bruikbaar op apparaten met het Windows 10/2019 en hoger operating system, ook als het Windows operating systeem is gevirtualiseerd (SBC of VDI).
2 | De webapplicatie is device aware en past de weergave (o.a. schaalbaarheid) aan het soort apparaat aan.
3 | De webapplicatie is toegankelijk en compatible met de meest recente versie (en twee versies lager) van onderstaande webbrowsers: a. Mozilla Firefox b. Google Chrome c. Safari d. Microsoft Edge Chromium
4 | Voor een webbased applicatie gelden de onderstaande eisen: a. Volledig HTML5 ondersteuning b. Het gebruik van JAVA is niet toegestaan. c. Het gebruik van plug-ins is in afwijking op deze eis niet toegestaan. d. Het gebruik van OpenGL of DirectX is niet toegestaan.
4.1 | De webapplicatie controleert voor elk http-verzoek of de initiator geauthenticeerd is en de juiste autorisaties heeft.
5 | De webapplicatie voldoet aan de beveiligingseisen die de NCSC/GOVCERT stelt aan de 5 kernpunten voor de beveiliging van webapplicaties: patching, invoervalidatie, uitvoervalidatie, sessieonderhoud, en databasegebruik. Zie hiervoor https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties
6 | Indien leverancier een mobiele app biedt, voldoet deze aan de actuele vereisten gesteld in de NCSC ICT-beveiligingsrichtlijn voor mobiele apps.
6.1 | Indien leverancier een mobiele app biedt, is de mobiele app beschikbaar in de Apple Store
ICT13 | Koppelvlakken
1 | Er is een actief Microsoft Entra ID koppelvlak met de Azure omgeving van de opdrachtgever voor gebruikersbeheer binnen de voorziening.
1.1 | Opdrachtnemer ondersteunt het gebruik van AD Authenticatie. Protocollen die hierbij worden ondersteund zijn: • OAuth 2.0 (voorkeur) •OpenID connect (voorkeur) • SAML
2 | De opdrachtnemer organiseert de afstemming en realisatie van de koppelingen (gegevensuitwisseling) met andere noodzakelijke applicaties van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft een ondersteunende rol.
3 | De voorziening (containermanagementsysteem en toegangscontrolesysteem) ondersteund de mogelijkheid tot het opstellen en leveren van rapportages. Andere rapportagetools zijn in afwijking op deze eis alleen toegestaan na een akkoord vooraf van de bevoegd ICT-manager.
4 | Voor het beveiligen van zowel interne informatiestromen als informatiestromen naar externe voorzieningen vragen wij: • dat voor het beveiligen van de verbinding gebruik gemaakt wordt van PKI Overheid Certificaten op basis van Two-Way SSL authenticatie. • dat er geen gebruik gemaakt wordt van wildcard certificaten. • het veilig beschikbaar stellen van bestaande services (web services, REST JSON, API's). • dat gegevensuitwisseling gebeurd op basis van API’s (Application Programming Interface), waarbij de volgende standaarden zijn ondersteund: WUS, http/S, WS-Addressing, WS-Policy, WS-Security JMS, RPC Services, WCF Services, REST Services, Java en .Net Services, SOAP 1.x, PKI-Tokens, Digikoppeling en ebMS. • dat - indien van toepassing - de standaarden zoals vastgesteld door het forum van standaardisatie worden ondersteund
5 | De voorziening ondersteunt Microsoft Office; Excel voor het exporteren en importeren van gegevens van en naar Excel en rapportages naar Word. De extensies .doc en .xls worden niet geaccepteerd.
6 | Voor gebruik van Cloud SQL gelden de volgende voorwaarden. De database wordt beveiligd door een firewall(rules) zodanig dat deze alleen door de voorziening kan worden benaderd, volgens de actuele best practices van Microsoft: • IP-filtering • Authenticatie • Beperkte toegang tot dataset
ICT14 | Uitwisselformaten
1 | Uitwisselingen in- en export van gegevens vindt alleen plaats op een beveiligde wijze. Zonder de noodzaak van een directe user mapping naar een filesysteem binnen de netwerkomgeving van de opdrachtgever of op de apparatuur van de gebruiker.
2 | Indien binnen de looptijd van het contract een nieuwe StuF wordt uitgebracht dient leverancier deze binnen 1 jaar na vaststelling van de nieuwe StuF-versie te ondersteunen.
3 | De door de VNG erkende API-standaards voor de verschillende functies en/of architectuurlagen worden ondersteund.
4 | De oplossing maakt gebruik van gegevens uit de basisregistratie volgens het door de VNG erkende ‘Haal-centraal-concept’, of heeft het voornemen hier op over te stappen en heeft in dit geval een expliciet plan voor de implementatie van het ‘Haal-Centraal-concept’.
ICT15 | Architectuur
1 | Opdrachtnemer levert technische architectuurplaten van de voorziening en houdt deze gedurende de overeenkomst actueel.
1.1 | De opdrachtnemer levert een technische architectuurplaat op hoofdlijnen met alle componenten, koppelvlakken, disaster/recovery en uitwijk (geografisch gescheiden datacenters).
2 | De opdrachtnemer levert voor de oplevering minimaal de volgende documentatie: a. de architectuur van de voorziening b. datamodelspecificatie van de koppelvlakken
3 | De opdrachtnemer draagt zorg voor een installatieverslag na elke installatie. Daarin is in elk geval opgenomen: een netwerktekening met gebruikte protocollen en poorten.
ICT16 | Support SLA
1 | Medewerkers van opdrachtnemer bieden ondersteuning in de Nederlandse taal in woord en geschrift.
2 | Opdrachtnemer levert voor de oplevering in de productieomgeving een Nederlandstalige handleiding voor de medewerkers van de opdrachtgever en houdt deze gedurende de looptijd van de voorziening c.q. overeenkomst actueel.
3 | Opdrachtnemer beschikt over een helpdesk welke medewerkers van de opdrachtgever: Binnen de werktijden van de opdrachtgever van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur tot 18:00 uur voor wat betreft de SaaS oplossing (containermanagementsysteem). Buiten de werktijden van de opdrachtgever voor wat betreft de hardware (toegangscontrolesysteem).
4 | Opdrachtnemer conformeert zich aan de gestelde eisen tot het handelen bij verstoringen. Zie tabblad 'Verstoringen bedr.kritisch'.
5 | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren en actueel houden van een contactenmatrix op functieniveau van alle betrokken medewerkers van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
ICT17 | Opleiding
1 | De opdrachtnemer biedt inhouse (op locatie gemeente Purmerend) gebruikerstrainingen voor zowel functioneel beheerders als eindgebruikers.
2 | Trainingen worden in het Nederlands gegeven; documentatie is in het Nederlands beschikbaar.
ICT18 | Overdracht gegevens/data bij beëindiging overeenkomst
1 | Alle gegevens in de voorziening zijn en blijven te allen tijde eigendom van opdrachtgever en mogen door opdrachtnemer niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden gebruikt. Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens, naar keuze van opdrachtgever, overgedragen aan de opdrachtgever in een standaard uitwisselformaat dan wel vernietigd/gewist. Hiervan wordt een bewijs van vernietiging door opdrachtnemer aangeleverd.

## Verstoringen bedr.kritisch
De helpdesk is verantwoordelijk voor de gehele behandeling van meldingen, incidenten m.b.t. de Oplossing volgens de procedure zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA). De opdrachtgever bepaalt de prioriteit van incidenten. Ten aanzien van de ondersteuning wordt de volgende prioriteitsbepaling gehanteerd:
Categorie | Type (ver)storing | Omschrijving
1 | Kritiek | Applicatie is volledig niet beschikbaar
2 | Groot | Applicatie is deels niet beschikbaar
3 | Klein | Kleine verstoringen
4 | Vraag | Gebruikers of beheerdersvragen
De helpdesk draagt tevens zorg voor relateren van incidenten aan reeds bekende problemen m.b.t. de Oplossing. De Opdrachtnemer maakt voor de gemeente inzichtelijk wanneer een incident in behandeling is genomen en wat de status van afhandeling is. De Opdrachtnemer is eindverantwoordelijk voor het beheren van incidenten.
Categorie | Reactietijd | Oplostijd
1 | 0 – ½ uur (24/7) | Work-around binnen 4 uur, Oplossing binnen 8 uur
2 | 1 uur (op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | Work-around binnen 8 uur op werkdagen, Oplossing binnen 24 uur op werkdagen
3 | 24 uur (op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | Work-around binnen 2 werkdagen, Oplossing in volgende reguliere versie werkdagen
4 | 24 uur (op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur) | Antwoord binnen 1 week
De opdrachtnemer meldt beveiligingsincident direct aan de opdrachtgever. Waarbij een incident wordt geclassificeerd en de volgende termijnen voor herstel worden gerealiseerd.
Classificatie | Omschrijving | Hersteltijd
Extreem | Extreem hoog risico op gecompromitteerde beveiligingsinrichting met mogelijke catastrofale gevolgen op het gebied van financien, reputatie etc. | 4 uur
Hoog | Hoog risico op gecompromitteerde beveiligingsinrichting met mogelijke (significante) financieel, reputatie etc. gevolgen. | 1 werkdag
Midden | Middelmatig risico op gecompromitteerde beveiligingsinrichting met minimale financieel, reputatie etc. gevolgen. | 1 week
Laag | Laag risico op gecompromitteerde beveiligingscontrole met meetbare negatieve impact als resultaat. | 2 weken

## Bijlage Versienummers
In ICT eisen genoemde producten | Huidige versie welke ondersteund moet worden binnen de aangeboden oplossing
Windows server | 2019 of 2022 (2022 heeft de voorkeur)
Citrix Virtual Apps en Desktop | 7 2209
Cognos BI | 11
Microsoft 365 Apps for enterprise | Semi-annual
Oracle Server | 19
Microsoft SQL Server | 2016
NCSC ICT Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties | September 2015
Azure MTA Oauth | 2.0