## NvI-1
Aanbesteding: Servers, Storage en Back-up (SSB)
Nota van Inlichtingen - 1
vraag | Hoofdstuk/ paragraaf | blz. | Vraag | Antwoord
1 | Algemeen |  | Er wordt in de PSA verwezen naar de BIO en BCM, kan u deze delen? | De BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) is een publiek document. De AD zal de BIO delen met deze Nota van Inlichtingen Inschrijver kan ervan uitgaan dat de Business Continuity Management (BCM) vereisten zijn vertaald naar de PSA en het Bestek en zal derhalve niet worden verstrekt.
2 | Algmeeen |  | U schrijft in diverse stukken over het beheer / de beheerdienstverlening die u van opdrachtnemers verwacht. U schrijft echter ook dat opdrachtnemers trainingen moeten verzorgen aan (uw?) beheerders, zodat zij de omgeving effectief kunnen beheren. (Aanbestedingsleidraad pag. 9) Het is dan ook niet helemaal duidelijk welke beheerdienstverlening onderdeel van deze opdracht is. Het prijzenblad biedt ook geen ruimte voor een beheerprijs. Wat verstaat u precies onder het beheer? Waar ligt bijvoorbeeld de demarcatie tussen uw beheerorganisatie en de opdrachtnemer? | Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het inrichten en opleveren van de Oplossing. Tijdens de oplevering dient de beheerdocumentatie overhandigd te worden en dienen de beheerders van AD training/opleiding te krijgen waardoor zij zelfstandig hun beheerstaken van de nieuwe back-up Oplossing kunnen uitvoeren. Onder beheer verstaan wij routinematige controles, wijzigen van configuraties en het analyseren en verhelpen van storingen.
3 | Algmeen |  | Is het behoud van de Veeam software t.b.v. het back-up proces een eis? | Het behoud van Veeam is een eis.
4 | Aanbestedingleidraad par. 2.3. | 20 | Wilt u de Nota's van Inlichtingen (ook) in Excel format beschikbaar stellen a.u.b.? Dit maakt het voor inschrijvers makkelijker om de vragen te bundelen/ordenen/verwerken. | De AD stemt in met verzoek van vraagsteller.
5 | aanbestedingsleidraad | 27 | Bij Kerncompetentie 3 stelt opdrachtgever dat de partner status niet recenter mag zijn dan 6 maanden, door wijziging bij onze partners in de status structuur en door aanbrengen van meer focus geldt dat voor inschrijver dat voor 2 belangrijke partners deze status wel recenter is. Is opdrachtgever bereid deze eis aan te passen? | De AD is bereid de eis aan te passen in het geval de fabrikant de statusstructuur recenter dan 6 maanden geleden heeft aangepast. Indien de fabrikant de statusstructuur recenter dan 6 maanden geleden heeft aangepast dan telt ook de voorgaande status mee voor het voldoen aan de kerncompetentie.
6 | aanbestedingsleidraad | 27 | U stelt bij Kerncompetentie 3 dat de partnerstatussen niet RECENTER mogen zijn dan 6 maanden. Kunt u inschrijver uw motivatie hiervoor geven en aangeven hoe dit aantoonbaar is bij jaarlijks opnieuw uitgegeven partnerstatussen (soms met verschoven (fiscale) jaren)? | Zie antwoord op vraag 5.
7 | aanbestedingsleidraad | 33 | U stelt voor kwaliteitsstuk "SGC3 - Duurzaamheid" drie (3) A4 beschikbaar met strikte voorwaarden aan de opmaak. U vraagt echter redelijk wat onderwerpen met een uitgebreide toelichting te beschrijven. Wij verzoeken u dit kwaliteitsonderdeel te mogen beantwoorden met vijf (5) A4, op basis van de voorwaarden gesteld aan de opmaak. Gaat u hiermee akkoord? | De AD stemt in met voorstel van vraagsteller. Een aangepaste versie van de Aanbestedingsleidraad zal worden toegevoegd aan de deze NvI.
8 | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | 34 | Doelstelling: "... in de aanpak die Inschrijver voorstelt en de activiteiten die Inschrijver uitvoert om het beoogde resultaat zoals beschreven in dit document inclusief bijlagen, te realiseren". Het resultaat van deze aanbesteding is een raamovereenkomst met 3 partijen. Wilt u weten hoe wij het contract implementeren? Zo niet, welk resultaat bedoelt u hier? | SG4 - Implementatie en migratie focust op het implementeren van Oplossingen die middels Nadere overeenkomsten na een minicompetitie worden overeengekomen. De AD onderkent dat Inschrijver met betrekking tot de Back-up Oplossing deze vraag concreter kan beantwoorden dan Oplossingen die nog niet worden uitgevraagd. Het is voor de AD van toegevoegde waarde als Inschrijver ook al meer kan toelichten over haar implementatie- en migratieaanpak voor mogelijke andere Oplossingen die tot de scope van deze Raamovereenkomst behoren.
9 | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | 34 | "zowel de initiële implementatie van de Oplossingen, alsook de daaropvolgende implementatie en start van de dienstverlening." Wat bedoelt u met de initiele implementatie en de daaropvolgende implementatie? Een oplossing wordt maar 1x geimplementeerd. | Zie antwoord op vraag 8. Onder de initiële implementatie wordt de implementatie van de Back-up Oplossing verstaan.
10 | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | 34 | bij par. 5.2.2. schrijft u "Waarbij subgunningscriterium SG4 - implementatie en migratie zich toespitst op de implementatieperiode, gaat dit Gunningscriterium over de aangeboden back-up Oplossing." Hieruit concluderen wij dat SGC4 gaat over de implementatie en migratie van de aangeboden back-up oplossing. Klopt dit? | Zie antwoord op vraag 8.
11 | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | 35 | SGC4 gaat over implementatie en migratie. Daarom verzoeken wij u het volgende beoordelingsaspect te laten vervallen: "De mate waarin de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig informeert over het verloop en voortgang tijdens de uitvoering van de Opdracht en gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst en Nadere overeenkomsten." Dit heeft immers betrekking op de invulling van de samenwerking en communicatie tijdens de volledige (set) overeenkomst(en), niet op de implementatie/migratie van de back-up oplossing. Indien u hiertoe niet bereid bent, kunt u dit dan toelichten? | De AD gaat niet akkoord met voorstel van vraagsteller. Zie ook de vragen en antwoorden 8 tm 12.
12 | Aanbestedingsleidraad 5.2.4, sub a | 35 | "Het onderscheid tussen specifiek de aangeboden back-up Oplossing en wijze waarop u implementatie voorstelt vorm te geven in het algemeen in het kader van opvolgende Nadere overeenkomsten. " Het is ons niet helemaal duidelijk wat u hier precies vraagt. Wilt u weten hoe wij implementaties in het algemeen uitvoeren bij eventuele volgende NOKs en hoe we de back-up oplossing implementeren en hoe die twee verschillen (onderscheiden)? Zo niet, kunt u toelichten wat u met uw vraag bedoelt en/of deze herformuleren? | De aanname van vraagsteller is correct. Zie ook de antwoorden op vragen 8 tm 11.
13 | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | 34 | "Uit de beantwoording blijkt op welke wijze Inschrijver zorgt dat de aangeboden en aan te bieden Oplossingen beschikbaar komen voor AD." Voor de back-up oplossing kunnen wij een concrete implementatie beschrijven. De aan te bieden oplossingen kunnen een breed scala aan oplossingen zijn. Het antwoord op de vraag hoe wij zorgen dat die beschikbaar komen voor AD kan dus alleen maar algemeen en op hoofdlijnen zijn. Is dit de bedoeling van uw vraag? Zo niet, kunt u die nader specificeren? | De aanname van vraagsteller is correct.
14 | Aanbestedingsleidraad 5.2.4 | 35 | SGC4 gaat over implementatie en migratie. Daarom verzoeken wij u het volgende beoordelingsaspect te laten vervallen: "De mate waarin u beschikt over een gedegen (beheer)organisatie en procedures welke aansluiten bij hetgeen in zoals beschreven in dit document inclusief bijlagen en waaruit blijkt dat u ‘in control’ zult zijn tijdens het uitvoeren van de ICT Prestatie." Dit heeft immers betrekking op de beheerfase (ná de implementatie en migratie) en vormt geen onderdeel van dit subgunningscriterium. Indien u hiertoe niet bereid bent, kunt u dit dan toelichten? | De AD stemt in met verzoek van vraagsteller. De AD zal een aangepaste versie van Aanbestedingsleidraad toevoegen aan deze NvI.
15 | Aanbestedingsleidraad hfst. 6 | 39 | Tabel met in te dienen stukken: Is het toegestaan om SGC 1 t/m 4 als 4 losse documenten in te dienen? Zo niet, mogen wij voor de leesbaarheid een voorblad en inhoudsopgave toevoegen en deze NIET meetellen bij het maximum aantal pagina's? | Het is toegestaan om SGC 1 t/m 4 als vier (4) losse documenten in te dienen.
16 | Aanbestedingsleidraad par. 2.1 sub 31 | 19 | "Manipulatieve Inschrijvingen zullen, zulks naar oordeel van de AD, zonder nadere toelichting of motivatie van de zijde van de AD ongeldig worden verklaard." In het kader van transparantie lijkt ons een toelichting of motivatie niet meer dan redelijk, zeker gezien het gebrek aan eenduidige definitie. U geeft alleen een voorbeeld. Zonder deze toelichting of motivatie is uw oordeel voor inschrijvers niet te controleren. Wij verzoeken u dan ook: 1. een eenduidige definitie te geven van manipulatieve inschrijvingen, en 2. de zinsnede 'zulks naar oordeel van de AD, zonder nadere toelichting of motivatie van de zijde van de AD' te verwijderen. Indien u hiertoe niet bereid bent, wilt u dit dan motiveren? | Een Inschrijving die het beoordelingsmechanisme geweld aandoet, wordt aangemerkt als een ongeldige Inschrijving, welke door de Aanbestedende dienst wordt uitgesloten van verdere deelname aan de Aanbesteding. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de Inschrijver door middel van de Inschrijving de bedoeling van de beoordelingssystematiek verstoort door kennelijke aannames die aan de beoordelingssystematiek ten grondslag liggen te veronachtzamen en/of voorbijgaat aan het doel dat de AD met de beoordeling van het Subgunningscriterium prijs voor ogen heeft. De AD schrapt "zonder nadere toelichting of motivatie" in de betreffende zin. Indien de AD een manipulatieve Inschrijving constateert zal de betreffende Inschrijver worden gemotiveerd worden geïnformeerd. De AD zal een aangepaste versie van de Aanbestedingsleidraad toevoegen aan deze NvI.
17 | Aanbestedingsleidraad par. 2.1. sub 7 | 17 | "De Inschrijver laat gedurende de aanbestedingsprocedure het contact verlopen via één contactpersoon welke gemachtigd dient te zijn om namens de Inschrijver op te treden." Het contact tijdens de aanbestedingsprocedure zal primair via een bidmanager of projectmanager lopen. Deze personen zijn niet teken- of beslissingsbevoegd namens inschrijver. Wat verstaat u onder 'gemachtigd om op te treden'? | De AD verstaat onder 'gemachtigd om op te treden' dat Inschrijver een contactpersoon heeft geautoriseerd om namens Inschrijver in het kader van deze Aanbesteding namens Inschrijver op te treden.
18 | Aanbestedingsleidraad, 1.6.3 | 13 | Wat is de grootte van de full back-up? | Productie omgeving is op dit moment: 145TB naar tape in de laatste weekback-up. De Test omgeving wordt momenteel niet naar tape geschreven.
19 | Aanbestedingsleidraad, 1.6.3 | 13 | Het VMWare cluster beschikt over circa 650TB aan schijfruimte (netto) ingericht als VMFS in verscheidene volumes. Hierop zijn de verschillende virtuele machines geplaatst. Hoeveel data is er daadwerkelijk in gebruik? | Op dit moment: Productie omgeving : 1.500 TB totaal aan storage, 600 TB gebruikt Test omgeving : 135 TB totaal aan storage, 60 TB gebruikt.
20 | Aanbestedinsleidraad 5.2.1. | 31 | Wat verstaat u onder technische marktconformiteit? | Onder technische marktconformiteit verstaat de AD dat de aangeboden Oplossingen bij aanbieding en gedurende de looptijd voldoen aan de gangbare technische normen binnen de betreffende markt.
21 | Aanbestedinsleidraad 5.2.1. | 31 | U schrijft over 'aanvullende financiele marktconformiteitsinstrumenten'. 'Aanvullend' suggereert dat u zelf al instrumenten hanteert. Welke instrumenten heeft u hiervoor zelf al in place? | De AD heeft middels de prijs uitvraag voor de Back-up Oplossing en met name het Uplift percentage die geldt voor de gehele looptijd een marktconformiteitsinstrument voor de Back-up Oplossing in place.
22 | Aanbestedinsleidraad 5.2.1. | 31 | Hoe zou u het volwassenheidsniveau van de aanbestedende dienst nu omschrijven/typeren? | De AD is ervaren met betrekking tot de huidige oplossing. De AD is beperkt van omvang en beschikt over een divers IT-landschap en derhalve is het een uitdaging om alle over alle benodigde kennis en ervaring te beschikken. De AD laat zich graag extern adviseren met betrekking tot optimaal gebruik van haar huidige en toekomstige oplossingen.
23 | Aanbestedinsleidraad 5.2.1. | 31 | c, de samenwerking op 'het onderwerp' … Wat bedoelt u met 'het onderwerp'? | De AD past de zin "c" als volgt aan: c) De denkbeelden om de samenwerking op het onderwerp van de Opdracht te structureren en continu te verbeteren.
24 | Aanbestedinsleidraad par 1.6.3 | 12 | Kunt u aangeven wat de changerate per dag of maand is? Zo niet kunt u een uitgangspunt definieren? | Productie (1 dag) : 4.4TB gelezen en naar disk geschreven.
25 | Aanbestedinsleidraad par 1.6.3 | 12 | Bent u bereid een RVTools ter beschikking te stellen, zodat we de back-up capaciteit kunnen optimaliseren en toetsen aan de verbruikte storage parameters? | RVTools staat geïnstalleerd, een export kan gemaakt worden. Te bepalen in welk stadium van het proces deze data afgegeven mag worden daar de export ook gegevens bevat waaruit de infrastructuur en gebruikte applicaties op te maken zijn.
26 | Aanbestedinsleidraad par 3.4.2. | 26 | "De Inschrijver dient echter minimaal (2) twee relevante en succesvolle vergelijkbare projecten (*lijst) in van verschillende opdrachtgevers die in de afgelopen drie jaar (2020-2023) zijn uitgevoerd." Enerzijds geeft u aan dat met 1 referent (=project?) beide kerncompetenties aangetoond mogen worden, anderzijds vraagt u minimaal 2 relevante projecten. Wat bedoelt u met deze lijst van minimaal 2 projecten van verschillende opdrachtgevers? | De AD schrapt de betreffende alinea. Een aangepaste versie van de Aanbestedingsleidraad is toegevoegd aan deze Nota van Inlichtingen. Zie ook het antwoord op vraag 30.
27 | Aanbestedinsleidraad par 3.4.2. | 26 | "twee relevante en succesvolle vergelijkbare projecten (*lijst)"- waar verwijst de asterisk naar? Er staat geen voetnoot o.i.d. op de pagina. | Met *Lijst wordt de opsomming in de tabel "Lijst van meest relevante merken" op bladzijde 27 bedoeld.
28 | Aanbestedinsleidraad3.4.2. | 27 | U heeft 3 kerncompetenties geformuleerd en Inschrijfformulier 5 bevat ook ruimte voor 3 referentieopdrachten. Kerncompetentie 3 is echter geen referentie maar een partnerstatus. Kunt u aangeven hoe u bewijs van deze partnerstatus aangeleverd wilt hebben en wat u bij de derde referentie in Inschrijfformulier 5 verwacht? | De AD past Inschrijfformulier 5 aan en voegt deze toe aan deze NvI. De AD vraagt Inschrijver de partnerstatus(sen) te beschrijven.
29 | Bijlage 0 - Concept raamovereenkomst | 5 | Opmerking: De opsomming met documenten onderaan pagina 5 lijkt daar op een verkeerde plaats te staan. | De opsomming onder aan pagina 5 zijn de mogelijke bijlagen die aan de definitieve Raamovereenkomst kunnen worden toegevoegd.
30 | Bijlage 0 - Concept Raamovereenkomst artikel 10.7 | 3 | Gezien de diversiteit aan mogelijke opdrachten is dit artikel o.i. te generiek en niet passend. In het geval van levering van producten is het gebruikelijk dat 100% opeisbaar is na levering. Bij implementatiediensten kunnen wij ons voorstellen dat u een ander percentage wenst af te spreken. Wij adviseren het facturatieschema hiervoor per Nadere Overeenkomst af te stemmen, omdat de soorten implementatietrajecten aanzienlijk kunnen wisselen. Kunt u hiermee instemmen? Zo niet, kunt u dit motiveren? | De AD past mogelijk het facturatieschema aan. De aanpassing is afhankelijk van de te leveren Producten en Diensten in het kader van toekomstige Nadere overeenkomsten.
31 | Bijlage 0 - Concept raamovereenkomst, art. 10.4 | 3 | U schrijft hier over hosting. Wij nemen aan dat dit betrekking heeft op de optioneel uit te voeren 'Back-up as a Service' (Aanbestedingsleidraad par. 1.5) en via minicompetitie nader uitgevraagd kan worden. Is deze aanname correct? Zo niet, kunt u toelichten welke hosting u hier bedoelt? | Artikel 10.4 is mogelijk van toepassing op toekomstige Nadere overeenkomsten (minicompetities)
32 | Bijlage 2 - PvE ROK, Eis 1.6 | 3 | U gebruikt hier Leverancier en Opdrachtnemer door elkaar. Is dit bewust en zo ja, wat verstaat u onder Leverancier? De term Leverancier is niet opgenomen in de Begrippenlijst in de Aanbestedingsleidraad. | De term Leverancier is als begrip beschreven in de GIBIT en is gelijk aan Opdrachtnemer. De AD past begrip "Leverancier" aan in "Opdrachtnemer" in Bijlage 2 - PvE SSB ROK. De AD zal een aangepaste versie van Bijlage 2 - Programma van Eisen SSB ROK toevoegen aan deze NvI.
33 | Bijlage 2 - PvE ROK, Eis 2.10 | 4 | U verwijst hier naar een kennisbank met applicatiedocumentatie. Aangezien applicaties geen (primair) deel van de aanbesteding zijn, vragen wij ons af welke applicaties u hier bedoelt. Kunt u dit toelichten? | De AD past eis 2.10 als volgt aan: "Opdrachtnemer levert een online kennisbank waarin Opdrachtgever documentatie over de Oplossing en veel gestelde vragen kan terugvinden." De AD zal een aangepaste versie van Bijlage 2 - Programma van Eisen SSB ROK toevoegen aan deze NvI.
34 | Bijlage 2a - G3DC ICT Aansluitvoorwaarden SSB v1.0 |  | U stelt binnen uw bestek het document "Bijlage 2a - G3DC ICT Aansluitvoorwaarden SSB v1.0" te beschikking. Dit document bevat invulvelden voor inschrijver. Inschrijver constateert echter het volgende: a) U benoemt het document niet in de lijst van in te leveren documenten b) Er zijn velden die u als opdrachtgever in dient te vullen c) Het document bevat enkele interne notities van opdrachtgever d) Het is onduidelijk welke velden u precies ingevuld wilt hebben en met welke inhoud/context. Wij verzoeken u bovenstaande te corrigeren en te verduidelijken. | De aansluitvoorwaarden betreft de complete set aan mogelijke eisen. Zie Aanbestedingsleidraad hdst 4 eerste alinea "Het is mogelijk dat in geval voor een Nadere overeenkomst de aansluitvoorwaarden worden aangepast op de uitgevraagde Nadere overeenkomst Oplossing." a & d) U hoeft op dit moment niets in te vullen. b & c) De AD heeft een aangepaste versie van de Bijlage 2a toegevoegd aan deze NvI.
35 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 1.2 | 3 | Zoals de eis nu is gesteld, ligt de volledige verantwoordelijkheid bij de Opdrachtnemer, ongeachte de oorzaak van het niet conform planning opleveren. Dit is niet reeel en vormt een groot risico voor inschrijvers. Wij verzoeken u de laatste zin als volgt aan te passen: "Het niet conform overeen te komen planning operationeel opleveren van de aangeboden Back-up Oplossing komt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Opdrachtnemer." Stemt u hiermee in? | De AD zal alleen Opdrachtnemer verantwoordelijk houden indien de oorzaak van het niet volgens planning opleveren van de Back-up Oplossing verwijtbaar is aan Opdrachtnemer.
36 | Bijlage 2c, eis 2.4 | n.v.t. | De oplossing die wij aanbieden is volledig gecertificeerd door de fabrikant. U stelt het volgende: "Alternatief neemt de fabrikant van de hardware volledige verantwoording voor het functioneren van de combinatie." De fabrikant is echter geen directe partij in deze aanbesteding en zal niet de volledige verantwoordelijk op haar nemen. Is het toegestaan dat de fabrikant een verklaring afgeeft dat de aangeboden oplossing gecertificeerd is qua combinatie van hardware en operating system? | De AD is akkoord met voorstel van vraagsteller.
37 | Bijlage 2c, eis 2.5 | n.v.t. | Met welk groeipercentage van de data dienen wij rekening te houden per jaar? | De omgeving is momenteel fluide. AD is bezig met het verplaatsen van workloads naar de Cloud. Sharepoint zal fileservers gaan vervangen en een Azure Landing Zone is in ontwikkeling. De verwachting is dat de omvang van de on-premises omgeving zal afnemen.
38 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.8 | 3 | Kunt u aangeven wat op dit moment de huidige beschikbare capaciteit is en is dit afdoende? | 16GBit, afdoende
39 | Bijlage 2c, eis 2.9 | n.v.t. | In eis 2,9 geeft u het volgende aan: "Gedurende deze periode zullen patches, updates, upgrades steeds beschikbaar komen en zullen kwetsbaarheden uiterlijk binnen twee weken na bekendmaking zijn verholpen." Inschrijver is hierin afhankelijk van de fabrikant en kan deze garantie derhalve niet afgeven. Kan AD toelichten hoe zij dit ziet? | AD verwacht van leverancier passende software support voor de afgenomen dienst voor de periode waarin AD deze dienst afneemt. Inschrijver kan dit afdekken door een product aan te bieden waarvan fabrikant aangeeft dat de lifecycle (support) van het product ten minste strekt tot de einddatum van de overeenkomst.
40 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.9 | 3 | "Toon dit aan door support lifecycle of roadmap documentatie van de fabrikant." Moet deze documentatie bij inschrijving meegeleverd worden? | Deze informatie hoeft Inschrijver niet mee te leveren bij Inschrijving. De AD kan hier om vragen als onderdeel van de verificatie en of gedurende de looptijd van de Nadere overeenkomst.
41 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.9 | 3 | ".... en zullen kwetsbaarheden uiterlijk binnen twee weken na bekendmaking zijn verholpen." Aangezien u zelf het beheer van de omgeving blijft uitvoeren, gaan wij ervan uit dat het verhelpen van een kwetsbaarheid inhoudt het beschikbaar stellen van de patch/update hiervoor. Klopt deze aanname? Zo niet, wat verwacht u van Opdrachtnemer bij het verhelpen van een kwetsbaarheid? | De aanname van vraagsteller is correct.
42 | Bijlage 2c, eis 2.10 | n.v.t. | Welke versie van Veeam is momenteel in gebruik en over welke licenties beschikt De Connectie? | Momenteel gebruiken wij versie 12.1. We hebben een Enterprise Plus licentie met 100 sockets (88 used) en 26 instances (0 used)
43 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.15 | 4 | Deze regel is leeg. Klopt het dat eis 2.15 niet bestaat. | De aanname van vraagsteller is correct. De AD zal een aangepaste versie van Bijlage 2c – PvE SSB NOK Back-up toevoegen aan deze NvI.
44 | Bijlage 2c - Programma van Eisen SSB NOK Back-up v1.0 | EIS2.15 | In het document "Bijlage 2c - Programma van Eisen SSB NOK Back-up v1.0" is EIS.2.15 niet geformuleerd. Kunt u aangeven of deze eis daadwerkelijk niet bestaat, of aangeven welke eis hier eigenlijk moet staan? | Zie antwoord op vraag 43.
45 | 2.10/2.18 |  | Onze interpretatie is dat de eisen 2.10 en 2.18 elkaar tegen spreken. Bent u bereid om de vereiste migratie/inleesactie van bestaande tapes in de nieuwe oplossing, te laten vallen als de toegang tot deze data mogelijk blijft? | De bestaande hardware (LTO tape libraries) worden binnenkort niet meer ondersteund door de dienstverlener. De nieuwe Oplossing moet voorzien in het beschikbaar maken/houden van de data die nu op tape staat zodat AD in staat is om aan de archiefwet te voldoen.
46 | 2.21 |  | Eis 2.21 waarbij een minimale 100% uitbreidbaarheid wordt gevraagd op basis van het toevoegen van enkel data dragers en enclosures dit lijkt eis 2.6 tegen te spreken, waarbij wordt een oplossing gevraagd die zowel horizontaal als verticale schaalbaar is. Kunt u dit toelichten? | In geval van uitbreiding dient deze datadrager of enclosure van hetzelfde merk, type en uitvoering te zijn als de reeds geplaatste Oplossing. De extra datadrager of enclosure moet naadloos binnen de omgeving kunnen worden opgenomen zonder dat hier andere software of technieken voor nodig zijn.
47 | 2.24 |  | Bedoelt u bij eis 2.24 dat het aansturingsproces van back-up en de opslag van back-up data van elkaar gescheiden moeten zijn of wordt er bedoeld dat de autorisatie van gebruikers binnen de back-up omgeving door de back-upoplossing moet worden gefaciliteerd? (local users management). | Out-of-Band management van de appliances dient liefst gefaciliteerd te worden door een lokale database. De Appliance heeft een lokaal account wat door Veeam gebruikt wordt om de back-up op het appliance weg te schrijven.
48 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.24 | 4 | Is er al een separate authenticatie database voor beheer in gebruik of wordt gebruik gemaakt van de reguliere gebruikers authenticatie database(s)? | Voor beheer wordt gebruik gemaakt van Active Directory. Iedere beheerder heeft naast een gebruikersaccount een eigen beheeraccount en rechten volgens een RBAC schema.
49 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.27 | 4 | Past de huidige back-up doorlooptijd op dit moment binnen het gestelde back-up window? | De back-up naar disk valt binnen het window. Back-up naar tape (week/maand/jaar) heeft een paar dagen nodig. Dit is niet conform de wens.
50 | PvE 2.30 |  | Is het hebben van deduplicatie en compressie functies eis die aan de oplossing wordt gesteld? | Het hebben van de functie is een eis.
51 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.31 | 5 | De gestelde replicatie eis geeft de suggestie dat er synchroon gerepliceerd moet worden. Bedoelt u dit inderdaad of mag de back-up nadat deze heeft plaatsgevonden de data in sync brengen met de omgeving waarnaar gerepliceerd moet worden? | Op dit moment is er sprake van een kruislingse back-up. De data in het ene datacenter wordt in de backup van het andere datacenter opgeslagen. Indien de back-up appliances onderling ook repliceren dan dient de replicatietijd niet langer te zijn dan de tijd die nodig is voor de back-up
52 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.37 | 5 | in deze eis staat "Opdrachtnemen past mogelijk de monitoringsoplossing aan gedurende de looptijd van de Nadere overeenkomst." Bedoeld u hier met "opdrachtnemen", de opdrachtgever? | De aanname van vraagsteller is correct. De AD zal een aangepaste versie van Bijlage 2c – PvE SSB NOK Back-up toevoegen aan deze NvI.
53 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.37 | 5 | "Opdrachtnemer werkt in overleg mee aan het eventueel aanpassen van de monitoring oplossing." Mogen de kosten (o.a. uren) hiervoor in rekening worden gebracht? | Indien Opdrachtnemer kosten maakt als gevolg van het aanpassen van de monitoring oplossing van Opdrachtgever dan mag Opdrachtnemer hiervoor de kostprijs van de aanpassingen voor Opdrachtnemer in rekening brengen.
54 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.39 | 5 | Bedoeld u met SMB en NFS dat dit back-up sourcedevices zijn? Zo ja, hebben deze systemen de capaciteit om met deze snelheid te back-upen? | Indien de Oplossing de industriestandaarden zoals SMB of NFS gebruikt dan dient de doorvoersnelheid 15TB/hr te kunnen halen.
55 | PvE 2.39 | , | Aangaande de gevraagde opslagsnelheid van 15TB per uur, betreft het hier een doorvoersnelheid van ongededupliceerde front-end data die aan het systeem wordt aangeboden? | Ja de aanname van vraagsteller is correct.
56 | PvE 2.40 |  | Aangaande de gevraagde opslagsnelheid van 30TB per uur, betreft het hier een doorvoersnelheid van ongededupliceerde front-end data die aan het systeem wordt aangeboden? | Ja de aanname van vraagsteller is correct.
57 | PvE 2.41 |  | In eis 2.41 wordt verwezen naar een retentieperiode elders beschreven. Bedoeld u hiermee de huidige retentie zoals beschreven op pagina 13 van de Aanbestedingsleidraad?; 7 dagelijkse-, 4 wekelijkse-, 12 maandelijkse- en 5 jaarlijkse back-ups? | De huidige retentietijd is 14 dagen op disk. Daarmee wordt wekelijks een synthetic full backup naar tape gemaakt. Deze tapes volgen de beschreven retentietijd.
58 | PvE 2.41 |  | In deze eis wordt 2PB als opslagcapaciteit gevraagd. Wordt hiermee bedoeld de data die in de oplossing kan worden opgeslagen voor deze gecomprimeerd en gededupliceerd wordt? Er zijn geen typissche ratio's die aangehouden kunnen worden omdat deze in extreme mate afhankelijk zijn van de soorten data en de change rate. Kunt u hier inzicht in geven of een capaciteit opgeven voor de benodigde oplag na deduplicatie en compressie? | rekensom gebaseerd op? GW:2TB data is ongecomprimeerd 200GB Exchange data : factor 3.5 770GB Oracle data : Factor 1.5-1.8 1100GB SQL data : factor 2.5-3 3600GB gemixt : factor 1.8 1000GB Red Hat : factor 1.8
59 |  |  | Kan u meer details afgeven over de front-end data en de samenstelling hiervan? Dit ten behoeve van de sizing van de back-up omgeving? | 200GB Exchange data : factor 3.5 770GB Oracle data : Factor 1.5-1.8 1100GB SQL data : factor 2.5-3 3600GB gemixt : factor 1.8 1000GB Red Hat : factor 1.8
60 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.44 | 5 | Normaliter is het juist de bedoeling dat uw MDR oplossing het verdacht gedrag opmerkt(ransomware), blokkeert en rapporteert (precies andersom dus). Kunt u toelichten hoe u deze eis bedoelt? | De gewenste oplossing (Veeam) schrijft op Veeam.com dat Veeam SIEM integratie biedt dmv Syslogs. Aanbieder dient deze integratie met Microsoft Sentinel te verzorgen.
61 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.49 | 6 | Wat bedoelt u met de definitie van "Ingress". Is dit back-up of restore van data en waarom wijkt deze encryptie af t.o.v. eis 2.47? | AD bedoelt hiermee dat zowel "data at rest" als "data in transit" afdoende beveiligd en versleuteld moeten zijn.
62 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 2.52 | 6 | Wat bedoeld u met de term "autonoom"? | AD bedoelt hiermee dat de Back-up Oplossing gebruik maakt van bijvoorbeeld VMWare VADP en Direct SAN Access Transport Mode.
63 | Bijlage 2c – PvE Back-up¦ Eis 5.7 | 7 | Deze gunningsmethodiek is zeer ongebruikelijk en komt niet overeen met de methodiek die u beschrijft in de Aanbestedingsleidraad. Voor zover wij kunnen zien is het Prijzenblad, tabblad Back-up Oplossing het enige prijsonderdeel binnen deze aanbesteding en vormt daarmee onderdeel van de gunning zoals beschreven in uw Aanbestedingsleidraad par 1.11 en 5.4.3. Het moment van inschrijven zou hier geen rol in horen te spelen. Wij verzoeken u dan ook eis 5.7 te laten vervallen. Indien u hiertoe niet bereid bent, kunt u dit dan motiveren? | De AD past de eis als volgt aan: "Bij een gelijke totaalscore zal, onder deze gelijkscorenden, worden gegund aan de Inschrijver met de beste score op kwaliteit. Als er dan alsnog als gevolg van een gelijke stand geen winnende inschrijver kan worden vastgesteld dan zal de opdracht gegund worden aan de Opdrachtnemer die als eerste haar Inschrijving geplaatst heeft." Een aangepaste versie van Bijlage 2c zal aan deze NvI worden toegevoegd.
64 | Bijalge 5 - Model Nadere overeenkomst art. 6.1 | 2-3 | "Het onderhoud wordt verricht overeenkomstig: In een Service level agreement" Hier lijkt tekst te ontbreken of 'in een' moet weg. Klopt dat? | De AD erkent dat de zin minder goed loopt en laat "in een" vervallen.
65 | Bijalge 5 - Model Nadere overeenkomst art. 6.2 | 3 | "Opdrachtnemer verzorgt de Implementatie van Updates en Upgrades zodra deze beschikbaar zijn, doch zonder nadere vergoeding". Het implementeren van updates en vooral upgrades kan een grote impact hebben op gerelateerde systemen en dient zorgvuldig onderzocht te worden. Het is dan ook niet reeel om dit zonder nadere vergoeding van opdrachtnemers te vragen. Wij verzoeken u deze werkzaamheden als betaald meerwerk te beschouwen. Kunt u daarmee instemmen? Zo niet, kunt u dit motiveren? | Zie Bijlage 2c - Programma van Eisen SSB NOK Back-up. Opdrachtnemer zal maximaal 2 per jaar een beroep op Opdrachtnemer doen voor het implementeren van updates binnen het kader van deze eis.
66 | Bijlage 5 - Model Nadere overeenkomst art.4.2 | 2 | "De Implementatie dient uiterlijk De Implementatie dient gereed te zijn binnen 3 maanden na start migratie." De benodigde implementatietijd is afhankelijk van wat er geimplementeerd moet worden, m.a.w. het onderwerp van de NOK. Wij verzoeken u dan ook dit aan te passen naar: "De implementatie dient gereed te zijn binnen de gezamenlijk overeengekomen planning." | De AD is het eens met de stelling van vraagsteller dat de benodigde implementatietijd afhankelijk is van wat er geïmplementeerd moet worden, m.a.w. het onderwerp van de NOK. Het betreft een model Nadere overeenkomst. In de nadere offerteaanvraag zal afhankelijk van welke Oplossing geïmplementeerd moet worden, de afspraken met betrekking tot de implementatietijd verder worden gespecificeerd. De Nadere overeenkomst zal in dat geval op dit punt worden aangepast.
67 | Concept Raamovereenkomst, 12.1 | 4 | De Aanbestedingsleidraad bepaalt in paragraaf 3.4.1: "In aanvulling op artikel 16.3 van de GIBIT is de in het kader van de Raamovereenkomst door de Opdrachtnemer te vergoeden schade per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde tot een maximum van € 1.250.000,- per gebeurtenis en € 2.500.000,- per kalenderjaar." Dit werd niet helemaal als zodanig overgenomen in de concept raamovereenkomst. Mogen we vragen om artikel 12.1 van de concept Raamovereenkomst als zodanig aan te passen en daarbij de term Jaarvergoeding te hanteren: "(...), is beperkt tot een bedrag van driemaal de Jaarvergoeding tot een maximum van € 1.250.000,- per gebeurtenis en € 2.500.000,- per kalenderjaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis." | De AD gaat akkoord met het voorstel van vraagsteller. Een aangepaste versie van de Aanbestedingsleidraad zal aan de NvI worden toegevoegd. Een aangepaste versie van de Concept Raamovereenkomst zal worden toegevoegd aan deze NvI.
68 | Concept Raamovereenkomst, 12.2 | 4 | Het is onduidelijk op welke wijze art. 12.2 van de concept raamovereenkomst afwijkt van art. 16.4 GIBIT-2023. Zou u dit verder kunnen toelichten? | De AD laat Artikel 12.2 in de Concept Raamovereenkomst vervallen. Een aangepaste versie van de Concept Raamovereenkomst zal worden toegevoegd aan deze NvI.
69 | GIBIT-2023, 16.3 | 17 | Mogen we vragen om dit artikel te beperken tot aansprakelijkheid voor persoonsschade en zaakschade, zodat de daaruit voortvloeiende schade wordt geregeld conform artikel 16.4? | De AD gaat niet akkoord met voorstel van vraagsteller.
70 | GIBIT-2023, 16.4 | 17 | De in dit artikel genoemde beperkingen zijn niet proportioneel. Mogen we daarom vragen om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van ten hoogste één maal de hoogte van de Jaarvergoeding per gebeurtenis met een maximum van twee maal de Jaarvergoeding per jaar? | De AD is van mening dat het Artikel proportioneel is en gaat derhalve niet akkoord met voorstel van vraagsteller.
71 | GIBIT-2023, 16.4 | 17 | Mogen we vragen om aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie) volledig uit te sluiten? Indien dat niet mogelijk zou zijn, vragen we aandacht voor het volgende: conform voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit dient men zich bij de beoordeling of de aansprakelijkheidsbeperking proportioneel is, tevens af te vragen of het risico in redelijkheid/onder reële voorwaarden verzekerbaar is. Bepaalde risico’s op aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade zijn naar onze mening niet in redelijkheid/onder reële voorwaarden verzekerbaar. Daarom stellen wij voor dat de aansprakelijkheid van Leverancier wordt uitgesloten voor die schade waarvan door Leverancier aantoonbaar kan worden gemaakt dat deze niet in redelijkheid/onder reële voorwaarden verzekerbaar is. Indien u hiermee niet akkoord kan gaan, vragen wij u om dit te motiveren. | De AD is van mening dat het Artikel proportioneel is en gaat derhalve niet akkoord met voorstel van vraagsteller.
72 | GIBIT-2023, 16.5 | 17 | Mogen we vragen om enkel (ii) te behouden als uitzondering op de overeengekomen aansprakelijkheidsbeperkingen? Uiteraard zal er ook geen aansprakelijkheidsbeperking gelden in die gevallen waarin het wettelijk niet is toegestaan om aansprakelijkheid te beperken. De aanspraken tot persoonsschade (i) maken reeds het voorwerp uit van de specifieke aansprakelijkheidslimiet in artikel 16.3, en het is redelijk om (iii) en (iv) ook onder de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 16.4 te laten vallen. Indien dat niet mogelijk zou zijn, vragen we om voor deze specifiek genoemde situaties een hogere (doch redelijke) maximale aansprakelijkheid dan deze genoemd in artikel 16.4 voor te stellen. | De AD gaat niet akkoord met voorstel van vraagsteller.
73 | GIBIT-2023, 5.6 | 8 | Het is gebruikelijk dat eigendom pas overgaat na volledige betaling van het Product. Mogen we vragen om artikel 5.6 in die zin aan te passen? | De AD gaat niet akkoord met voorstel van vraagsteller.
74 | Inschrijfformulier 5 - Referenties v1.0 |  | In "Inschrijfformulier 5 - Referenties v1.0" stelt u voor alle drie (3) de kerncompetenties een in te vullen tabel beschikbaar voor inschrijver. Kerncompetentie 3 is echter "het bezitten van een partnerstatus" en inschrijver ziet dan ook niet wat er in deze tabel ingevuld kan/moet worden. Inschrijver verzoekt u "Inschrijfformulier 5 - Referenties v1.0" aan te passen en te beperken tot kerncompetentie 1 en kerncompetentie 2. Aanvullend levert iedere inschrijver voor kerncompetentie 3 een geldige partnerstatus aan welke voldoet aan de door u gestelde eisen. Gaat u hiermee akkoord? Indien niet akkoord, graag uw toelichting. | De AD gaat akkoord met het voorstel van vraagsteller. Een aangepaste versie van de Aanbestedingsleidraad en Inschrijfformulier 5 zullen aan de NvI worden toegevoegd.
75 | Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.4.2 “Kerncompetentie 2”; |  | Wij hebben meerdere mooie referenties voor levering, support en implementatie van server, storage en/of back-up omgevingen voor klanten rond de 1.000 medewerkers. De complexiteit voor oplossing vanaf 1.000 medewerkers vergelijkbaar met 2000 medewerkers. Gaat de aanbestedende dienst akkoord met het verlagen van het aantal medewerkers naar 1.000 voor de kerncompetentie 2? Door hiermee in te stemmen voldoet uw geschiktheidseis aan voorschrift 3.5 uit de Gids Proportionaliteit waarin het volgende wordt gesteld: De aanbestedende dienst vraagt niet dat referentieprojecten een waarde hebben van meer dan 60% van de raming van de onderhavige opdracht. Zo nee: wat is uw motivatie? | De AD gaat akkoord met het voorstel van vraagsteller. Een aangepaste versie van de Aanbestedingsleidraad zal aan de NvI worden toegevoegd.
76 | Nota van Inlichtingen | n.v.t. | Vraag op initiatief van de Aanbestedende dienst. Zijn alle vragen die zijn gesteld in het kader van de Nota van Inlichtingen 1 beantwoord in deze NvI-1. | De beantwoording van een enkele vraag is doorgeschoven naar de volgende Nota van Inlichtingen.