## Instructie
Indicatieve lijst installaties
Gemeente Steenwijkerland
Aanbesteding installaties, preventief en correctief onderhoud

## Installaties
Indicatieve lijst installaties (perceel 1 en 2)
Deze lijst geeft een indicatie van de gebruikte installaties binnen de gemeente Steenwijkerland.
Het overzicht is incompleet en kan niet als bewijsstuk worden gebruikt bij latere discussies.
Perceel | Naam object | Description | Merk | Model / type | Hoeveelheid | Eenheid
1 | Brandweerkazerne Vollenhove | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | 9000 I | 2 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Kuinre | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | NEFIT | TOPLINE AQUAPOWER | 1 | Stuks
1 | Gymlokaal St. Jansklooster | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 25 + 45 | 2 | Stuks
1 | Gymlokaal Willemsoord | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 25 en HR 45 | 2 | Stuks
1 | Gymlokaal de Schans | Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW | Remeha | Quinta Pro 65 | 1 | Stuks
1 | Kleedgebouw SV VENO | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | HR45 | 1 | Stuks
1 | Kleedgebouw SV Giethoorn | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 45 II | 1 | Stuks
1 | De Grutterij Vollenhove | Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW | Nefit | Ecomline 65 | 1 | Stuks
1 | Toiletgebouw Giethoorn (nabij Kulturhus) | Warmtepomp <30kW/Lucht/water warmtepomp | Fujitsu | WC05 | 1 | Stuks
1 | Havenkantoor Zuiderkluft | Atmosferische gasketel wand HR <25kW | Nefit | proline | 1 | Stuks
1 | Toiletgebouw Zuiderkluft | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 45 | 1 | Stuks
1 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW | Remeha | Quita 65 | 3 | Stuks
1 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Atmosferische gasketel wand HR >100kW | Remeha | Quinta Pro 115 | 4 | Stuks
1 | Gemeentewerf Steenwijk | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Itho | Kli-max 42/54 HRT 004 | 1 | Stuks
1 | Gemeentewerf Steenwijk | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 107 | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Oldemarkt | Lokale luchtverhitter direct gestookt 30-60kW | Winterwarm | WSP 29A-HL | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Oldemarkt | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Ecomline HRC 22V | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Oldemarkt | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 45 II | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Oldemarkt | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Ecomline HRC 30H | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Atmosferische gasketel wand HR 80-100kW | Remeha | Quinta 85 | 2 | Stuks
1 | Berging begraafplaats Oldemarkt | Gevelkachel gas <10kW | DRU | NL 30T | 1 | Stuks
1 | Begraafplaats Steenwijk | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Ecomline HR Excellent | 1 | Stuks
1 | Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 25 | 1 | Stuks
1 | Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR 45 | 1 | Stuks
1 | Kleedaccommodatie VV Scheerwolde | Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW | Nefit | Topline HR45 | 1 | Stuks
1 | Kleedaccommodatie VV Scheerwolde | Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW | Nefit | Topline HR70 | 1 | Stuks
1 | Bijgebouw Monnikenmolen Sint Jansklooster | Atmosferische gasketel wand HR <25kW | Nefit | Proline HRC 24 | 1 | Stuks
1 | Kleedgebouw VV Steenwijk | Atmosferische gasketel wand HR 50-80kW | Remeha | Quinta 65 | 1 | Stuks
1 | Gymlokaal Willemsoord | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | Nefit | Solar | 1 | Stuks
1 | Kleedgebouw SV Giethoorn | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | De Jong | M 500 / 855-0438 | 2 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Voorraadboiler direct verwarmd 200 liter | A.O. Smith | BFC 28N | 1 | Stuks
1 | Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter | Buderus | Logalux | 1 | Stuks
1 | MFA de Zuidwester | Voorraadboiler indirect verwarmd/300 liter | Itho | OLB 2 300 ES | 1 | Stuks
1 | Gymlokaal de Schans | Voorraadboiler indirect verwarmd/300 liter | Nibe | PUB 300 | 1 | Stuks
1 | Havenkantoor Zuiderkluft | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Samsung | ART18TXFCAWKX | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Mitsubishi | SUZ-M35VA | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Daikin | RXY5Q5T8YB9 | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | ACM | AGH5351BSH/VB0 FP | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Daikin | RZAG35AZVIB | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Mitsubishi | PUZ-ZM35VKA | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Split systeem multisplit >10kW | Fujitsu | AOYG36LATT | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Koelmachine scroll <30kW | Uniflair | 30CAP0661P3 | 2 | Stuks
1 | Gemeentewerf Steenwijk | Split systeem enkelvoudig <3kW | Silensys | onbekend | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Mitsubishi | SRC35ZS-S | 4 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Panasonic | onbekend | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig >10kW | Mitsubishi | FDC100SVA | 1 | Stuks
1 | Toiletgebouw Giethoorn (nabij Kulturhus) | Split systeem enkelvoudig 3-6kW | Fujitsu | Woya 060 LFCA | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Expansievat cv-installatie 18-25 liter | Flamco | Flexvat | 4 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Expansievat cv-installatie 110 liter | Flamco | Flexcon 110 | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Expansievat cv-installatie 200 liter | Flamco | Flexcon | 1 | Stuks
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling | Menerga | LBK 3: 581301 | 11000 | Kubieke meter per uur
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling | Menerga | LBK 1 581301 | 11000 | Kubieke meter per uur
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling | Menerga | LBK 2 : 581301 | 11000 | Kubieke meter per uur
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling | Menerga | 581301 | 3800 | Kubieke meter per uur
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling + WTW | GEA | ATP25 15IVBV | 11600 | Kubieke meter per uur
2 | Gemeentehuis Steenwijkerland | Luchtbehandeling + WTW | GEA | ATP 10 10IVBV | 2500 | Kubieke meter per uur
1 | Gemeentewerf Steenwijk | Afzuigventilator | Gebhart | RGA 2528-4ER | 1 | Stuks
1 | Gemeentewerf Steenwijk | Afzuigventilator | Gebhart ventilator | RGA 31-3545-6ER | 6 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator | Itho | onbekend | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator | Stork Air | TBE-22 | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator | Bergschenhoek B.V. | RX20/10 | 1 | Stuks
1 | Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator | Stork Air | CVM 500/6E | 1 | Stuks
2 | MFA de Zuidwester | Luchtbehandeling + WTW/Gymzaal | Nedair | NKD 10-5 | 4000 | Kubieke meter per uur
2 | MFA de Zuidwester | Luchtbehandeling + WTW/Scholen | Nedair | NKD 17.10 | 9000 | Kubieke meter per uur
2 | MFA de Zuidwester | Luchtbehandeling + WTW/Buurthuis | Nedair | NKD 10-7 | 6000 | Kubieke meter per uur
1 | Gymlokaal Steenwijkerwold | Afzuigventilator | Stork Air | RX 110+WS | 6 | Stuks
1 | Gymlokaal St. Jansklooster | Dakventilator | Stork Air | MX 110+ws | 2 | Stuks