## Instructie
In te vullen prijzenblad
Gemeente Steenwijkerland
Aanbesteding installaties, preventief en correctief onderhoud
Uitleg invullen prijzenformulier:
Criterium 1.1: Prijzenblad
-Vul in kolom G uw eenheidsprijs in voor de gevraagde dienstverlening;
-Kolom H berekent de totaalprijs op basis van de cyclus en aantallen;
-De eenheid van de cyclus is jaar, bijvoorbeeld 2 = 1 keer per 2 jaar en 1 = jaarlijks;
-In cel H69 wordt het totaalbedrag getoond op basis van de ingediende prijzen;
-In cel H70 wordt het inschrijvingsbedrag herhaald en bevestigd het inschrijvingsbedrag voor criterium 1.1.
Criterium 1.2: Uurtarief
-Vul de gevraagde uurtarieven in voor het betreffende onderdeel in cel C76 en D76;
-In cel C78 en D78 wordt het uurtarief getoond, vermenigvuldigd met het wegingspercentage;
-In cel C80 wordt het uurtarief getoond op basis van de gegevens in cel C78 en D78;
-Cel C81 geeft het uurtarief herhaald ter verduidelijking op het geldige in te schrijven uurtarief.
Spelregels:
1. Aanbestedende dienst zal geen prijsonderhandelingen voeren. Inschrijver heeft slechts één gelegenheid om een concurrerende prijs aan te bieden.
2. Inschrijver vult enkel de lichtblauw gearceerde kolommen in.
3. Uw prijs betreft een all-in prijs, afgegeven in EURO (€) en exclusief btw. Dit betekent dat door u in het prijsformulier alle prijzen/kosten zijn opgenomen om te kunnen voldoen aan de uitvoering van de opdracht, de in de aanbestedingsdocumenten opgenomen eisen én de door u aangeboden invullingen van de gunningcriteria. Facturatie door u van extra kosten is niet mogelijk, tenzij door ons expliciet anders aangegeven.
4. Wanneer u posten mist in het prijsformulier, dan moet u dit tijdens de periode van "vraag en antwoord" aangeven. Wij kunnen daarop het prijsformulier aanpassen.
5. De opdracht wordt uitgevoerd tegen de prijzen zoals door Inschrijver opgegeven in het prijzenblad.
6. Het prijzenblad mag op straffe van uitsluiting niet worden aangepast. Het toevoegen van een toelichting in het prijzenblad is ook niet toegestaan.
7. De aan te bieden prijzen mogen geen nul waarden of negatieve waarden bevatten.
8. Het prijzenblad dient op straffe van uitsluiting volledig vrij van voorwaarden te worden ingediend.
9. Gegeven aantallen betreffen indicaties waaraan door Inschrijver geen rechten kunnen worden ontleend. Afrekening vindt plaats op de de daadwerkelijke aantallen.
10. Strategisch inschrijven, waaronder in ieder geval begrepen een inschrijving die (geheel of gedeeltelijk) kennelijk beoogt de gunningssystematiek te manipuleren, is niet toegestaan. Opdrachtgever kan een dergelijke inschrijving terzijde leggen.
11. Aanbestedende dienst is te allen tijde gerechtigd om een marktconformiteitstest/controle uit te voeren indien er twijfel bestaat over gehanteerde prijzen.
12. Eventuele kortingen dienen reeds verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. Wanneer kortingen toch vernoemd worden kan dit leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.

## Prijzenblad perceel 1
Criterium 1.1 Prijzenblad perceel 1
Activiteit | Locatie | Aantal | Eenheid | Cyclus (jaar) | All-in-prijs per eenheid excl. BTW | Totaalprijs per jaar excl. BTW
Afzuigventilator servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 61 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR <25kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 5 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 31 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 7 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Atmosf. gasketel wand VR 50-80kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Boxventilator servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Brandmeld- en ontruimingscentrale servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Brandmeld en ontruimingsinstallatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 886 | BVO | 1 | 0 | 0
Brandmeldinstallatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2981 | BVO | 1 | 0 | 0
Brandmeldcentrale servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Brandslanghaspel afpersen | Zie tabblad "Locatie" | 7 | Stuks | 5 | 0 | 0
Brandslanghaspel servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 9 | Stuks | 1 | 0 | 0
Centraal meld-/bedieningspaneel servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Centrale mechanisch afzuiginstallatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 3 | Stuks | 1 | 0 | 0
Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Centrale regelkast servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 3 | Stuks | 1 | 0 | 0
Dakventilator klein servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Dakventilator middel servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 13 | Stuks | 1 | 0 | 0
Dakventilator servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 7 | Stuks | 1 | 0 | 0
Elektrische verwarming algemeen servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 3 | Stuks | 1 | 0 | 0
Frequentieregelaar algemeen servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Gevelkachel gas <10kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Gevelkachel gas >10kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Gevelkachel gas algemeen servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Handblusser servicebeurt | Notitie V&A | 25 | Stuks | 1 | 0 | 0
Heater indirect gestookt <25kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Hijswerktuig takel keuring | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Hijswerktuig takel servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Inbraakinstallatie accuset | Notitie V&A | 15 | Stuks | 5 | 0 | 0
Inbraakinstallatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 5942 | BVO | 1 | 0 | 0
Legionella beperkte risico analyse | Zie tabblad "Locatie" | 6 | Post | 3 | 0 | 0
Legionella monstername | Zie tabblad "Locatie" | 6 | Post | 1 | 0 | 0
Legionella uitgebreide risico analyse | Zie tabblad "Locatie" | 6 | Post | 3 | 0 | 0
Luchtverh. L direct gestookt <30kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Luchtverh. L direct gestookt 30-60kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | Notitie V&A | 300 | Stuks | 1 | 0 | 0
Omvormer Zonnepanelen elektra servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Post | 1 | 0 | 0
Onderhoud wijzerbord verlichting | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Schuifpoort elektrisch servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Slagboom elektrisch servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig <3kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig 6-10kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 7 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 11 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem multisplit >10kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem multisplit >10kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem multisplit 3-6kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Split systeem multisplit 3-6kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Terrein elektrische laadpaal servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 3 | Stuks | 1 | 0 | 0
TSA warmtedistr. platenwisselaar servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Uitwendige bliksemafleidingsinst. servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 2 | Post | 2 | 0 | 0
Vloerverwarming verdeler servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 10 | Stuks | 1 | 0 | 0
Warmtepomp <30kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 4 | Stuks | 1 | 0 | 0
Warmtepomp 60-100kW keuring | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Warmtepomp 60-100kW servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Zonne-energie installatie servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 6 | Stuks | 1 | 0 | 0
Rada Outlook servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 13 | Stuks | 1 | 0 | 0
Jaarlijkse controle sprinklerinstallatie | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
Compressor servicebeurt | Zie tabblad "Locatie" | 1 | Stuks | 1 | 0 | 0
NEN 3140 inspectie | BVO alle locaties | 16980 | BVO | 4 | 0 | 0
Installatieverantwoordelijkheid | BVO alle locaties | 16980 | BVO | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Jaarlijks totaal | 0
[5 empty] | Inschrijvingsbedrag | 0
Criterium 1.2 Uurtarief correctief en adviserende werkzaamheden
| Uurtarief correctief | Advieswerkzaamheden
Uurtarief (excl. btw) | 0 | 0
Weging | 80% | 20%
Gewogen uurtarief | 0 | 0
Uurtarief | 0
Inschrijvend uurtarief | 0
Gezien & geaccordeerd door:
Namens organisatie:

## Locatie
Locatie perceel 1
Object | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Adres
Gemeentewerf Groot Verlaat | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Warmtepomp 60-100kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Warmtepomp 60-100kW keuring | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Split systeem enkelvoudig <3kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Vloerverwarming verdeler servicebeurt | 5 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Brandmeldinstallatie servicebeurt | 2981 | BVO | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Inbraakinstallatie servicebeurt | 2981 | BVO | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Inbraakinstallatie accuset | 2981 | BVO | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Schuifpoort elektrisch servicebeurt | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Slagboom elektrisch servicebeurt | 2 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | TSA warmtedistr. platenwisselaar servicebeurt | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Afzuigventilator servicebeurt | 6 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Afzuigventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 2981 | BVO | Oevers 5 te Steenwijk
Gemeentewerf Groot Verlaat | Terrein elektrische laadpaal servicebeurt | 3 | Stuks | Oevers 5 te Steenwijk
Brandweerkazerne Vollenhove | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 2 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 2 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 2 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Vloerverwarming verdeler servicebeurt | 3 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Dakventilator servicebeurt | 5 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 570 | BVO | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Brandmeldcentrale servicebeurt | 1 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Brandmeld en ontruimingsinstallatie servicebeurt | 570 | BVO | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 570 | BVO | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Inbraakinstallatie servicebeurt | 570 | BVO | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Vollenhove | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | De Weyert 1-3 te Vollenhove
Brandweerkazerne Kuinre | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | De Schans 2a te Kuinre
Brandweerkazerne Kuinre | Boxventilator servicebeurt | 2 | Stuks | De Schans 2a te Kuinre
Brandweerkazerne Kuinre | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 252 | BVO | De Schans 2a te Kuinre
Brandweerkazerne Kuinre | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 252 | BVO | De Schans 2a te Kuinre
Brandweerkazerne Kuinre | Inbraakinstallatie servicebeurt | 252 | BVO | De Schans 2a te Kuinre
Brandweerkazerne Kuinre | Inbraakinstallatie accuset | 252 | BVO | De Schans 2a te Kuinre
Brandweerkazerne Kuinre | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | De Schans 2a te Kuinre
Botenhuis | Hijswerktuig takel servicebeurt | 1 | Stuks | Hoofdstraat 10a te Ossenzijl
Botenhuis | Hijswerktuig takel keuring | 1 | Stuks | Hoofdstraat 10a te Ossenzijl
Botenhuis | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Hoofdstraat 10a te Ossenzijl
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Luchtverh. L direct gestookt 30-60kW servicebeurt | 1 | Stuks | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Centrale mechanisch afzuiginstallatie servicebeurt | 1 | Stuks | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Centrale mechanisch afzuiginstallatie servicebeurt | 2 | Stuks | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Inbraakinstallatie servicebeurt | 465 | BVO | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Inbraakinstallatie accuset | 465 | BVO | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 465 | BVO | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweer en Beheer openbare ruimten Oldemarkt | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Industrieweg 1-3 te Oldemarkt
Brandweerkazerne Steenwijk | Luchtverh. L direct gestookt <30kW servicebeurt | 2 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Atmosf. gasketel wand HR 80-100kW servicebeurt | 2 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Centrale regelkast cv-installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 1283 | BVO | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Inbraakinstallatie servicebeurt | 1283 | BVO | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Inbraakinstallatie accuset | 1283 | BVO | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 4 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 4 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig >10kW servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Split systeem enkelvoudig >10kW keuring | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Omvormer Zonnepanelen elektra servicebeurt | 1 | Post | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 1283 | BVO | Vendelweg 3 te Steenwijk
Brandweerkazerne Steenwijk | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Vendelweg 3 te Steenwijk
Berging begraafplaats Vollenhove | Gevelkachel gas <10kW servicebeurt | 2 | Stuks | Haven 19 te Vollenhove
Berging begraafplaats Oldemarkt | Gevelkachel gas <10kW servicebeurt | 1 | Stuks | Koningin Julianaweg 50 te Oldemarkt
Begraafplaats Steenwijk | Gevelkachel gas <10kW servicebeurt | 1 | Stuks | Meppelerweg 79 te Steenwijk
Begraafplaats Steenwijk | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Meppelerweg 79 te Steenwijk
Begraafplaats Steenwijk | Centrale regelkast servicebeurt | 1 | Stuks | Meppelerweg 79 te Steenwijk
Kantine begraafplaats Scheerwolde 2a | Gevelkachel gas >10kW servicebeurt | 1 | Stuks | Schoolstraat 2a te Scheerwolde
Berging begraafplaats Blokzijl | Gevelkachel gas >10kW servicebeurt | 1 | Stuks | Slingerpad 3 te Blokzijl
Gymlokaal Steenwijkerwold | Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal Steenwijkerwold | Afzuigventilator servicebeurt | 6 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal Steenwijkerwold | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 450 | BVO | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal Steenwijkerwold | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 450 | BVO | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal Steenwijkerwold | Legionella beperkte risico analyse | 1 | Post | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal Steenwijkerwold | Legionella uitgebreide risico analyse | 1 | Post | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal Steenwijkerwold | Legionella monstername | 1 | Post | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal Steenwijkerwold | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Gymlokaal St. Jansklooster | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 2 | Stuks | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal St. Jansklooster | Dakventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal St. Jansklooster | Uitwendige bliksemafleidingsinst. servicebeurt | 1 | Post | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal St. Jansklooster | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 495 | BVO | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal St. Jansklooster | Legionella beperkte risico analyse | 1 | Post | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal St. Jansklooster | Legionella uitgebreide risico analyse | 1 | Post | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal St. Jansklooster | Legionella monstername | 1 | Post | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal St. Jansklooster | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Monnikenweg 69 te Sint Jansklooster
Gymlokaal Willemsoord | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 2 | Stuks | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Zonne-energie installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Afzuigventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Afzuigventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 387 | BVO | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 386 | BVO | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Legionella beperkte risico analyse | 1 | Post | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Legionella uitgebreide risico analyse | 1 | Post | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Legionella monstername | 1 | Post | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal Willemsoord | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Paasloregel 3b te Willemsoord
Gymlokaal School B | Legionella beperkte risico analyse | 1 | Post | Mr. Z. ter Steghestraat 3 te Steenwijk
Gymlokaal School B | Legionella uitgebreide risico analyse | 1 | Post | Mr. Z. ter Steghestraat 3 te Steenwijk
Gymlokaal School B | Legionella monstername | 1 | Post | Mr. Z. ter Steghestraat 3 te Steenwijk
Gymlokaal School B | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Mr. Z. ter Steghestraat 3 te Steenwijk
Gymlokaal Ravelijn | Legionella beperkte risico analyse | 1 | Post | De Vesting 15 te Steenwijk
Gymlokaal Ravelijn | Legionella uitgebreide risico analyse | 1 | Post | De Vesting 15 te Steenwijk
Gymlokaal Ravelijn | Legionella monstername | 1 | Post | De Vesting 15 te Steenwijk
Gymlokaal Ravelijn | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | De Vesting 15 te Steenwijk
Gymlokaal de Schans | Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oostwijkstraat 8 te Steenwijk
Gymlokaal de Schans | Afzuigventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Oostwijkstraat 8 te Steenwijk
Gymlokaal de Schans | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 520 | BVO | Oostwijkstraat 8 te Steenwijk
Gymlokaal de Schans | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 520 | BVO | Oostwijkstraat 8 te Steenwijk
Gymlokaal de Schans | Legionella beperkte risico analyse | 1 | Post | Oostwijkstraat 8 te Steenwijk
Gymlokaal de Schans | Legionella uitgebreide risico analyse | 1 | Post | Oostwijkstraat 8 te Steenwijk
Gymlokaal de Schans | Legionella monstername | 1 | Post | Oostwijkstraat 8 te Steenwijk
Kleedgebouw SV VENO | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Aan Boord 1 te Vollenhove
Kleedgebouw SV VENO | Zonne-energie installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Aan Boord 1 te Vollenhove
Kleedgebouw SV VENO | Afzuigventilator servicebeurt | 5 | Stuks | Aan Boord 1 te Vollenhove
Kleedgebouw SV VENO | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 297 | BVO | Aan Boord 1 te Vollenhove
Kleedgebouw SV VENO | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 297 | BVO | Aan Boord 1 te Vollenhove
Kleedgebouw SV VENO | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Aan Boord 1 te Vollenhove
Kleedaccommodatie VV Oranje Zwart Wanneperveen | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Bovenboerseweg 1a te Wanneperveen
Kleedaccommodatie VV Oranje Zwart Wanneperveen | Zonne-energie installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Bovenboerseweg 1a te Wanneperveen
Kleedaccommodatie VV Oranje Zwart Wanneperveen | Dakventilator middel servicebeurt | 5 | Stuks | Bovenboerseweg 1a te Wanneperveen
Kleedaccommodatie VV Oranje Zwart Wanneperveen | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Bovenboerseweg 1a te Wanneperveen
Kleedaccommodatie VV Oranje Zwart Wanneperveen | Boxventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Bovenboerseweg 1a te Wanneperveen
Kleedaccommodatie VV Oranje Zwart Wanneperveen | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 173 | BVO | Bovenboerseweg 1a te Wanneperveen
Kleedaccommodatie VV Oranje Zwart Wanneperveen | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 173 | BVO | Bovenboerseweg 1a te Wanneperveen
Kleedaccommodatie VV Kuinre | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Havendijk 7 te Kuinre
Kleedaccommodatie VV Kuinre | Zonne-energie installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Havendijk 7 te Kuinre
Kleedaccommodatie VV Kuinre | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 290 | BVO | Havendijk 7 te Kuinre
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Zonne-energie installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Dakventilator klein servicebeurt | 4 | Stuks | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 210 | BVO | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Afzuigventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 210 | BVO | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedaccommodatie SV Blokzijl | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Kanaalweg 3 te Blokzijl
Kleedgebouw SV Giethoorn | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkweg 36b te Giethoorn
Kleedgebouw SV Giethoorn | Zonne-energie installatie servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkweg 36b te Giethoorn
Kleedgebouw SV Giethoorn | Afzuigventilator servicebeurt | 6 | Stuks | Kerkweg 36b te Giethoorn
Kleedgebouw SV Giethoorn | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 237 | BVO | Kerkweg 36b te Giethoorn
Kleedgebouw SV Giethoorn | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 237 | BVO | Kerkweg 36b te Giethoorn
Kleedgebouw SV Giethoorn | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkweg 36b te Giethoorn
Kleedgebouw VV Steenwijk | Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | 2 | Stuks | Middenweg 12 te Steenwijk
Kleedgebouw VV Steenwijk | Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | 1 | Stuks | Middenweg 12 te Steenwijk
Kleedgebouw VV Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 2 | Stuks | Middenweg 12 te Steenwijk
Kleedgebouw VV Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Middenweg 12 te Steenwijk
Kleedgebouw VV Steenwijk | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 858 | BVO | Middenweg 12 te Steenwijk
Kleedgebouw VV Steenwijk | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 858 | BVO | Middenweg 12 te Steenwijk
Kleedaccommodatie VV Steenwijkerwold | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Kleedaccommodatie VV Steenwijkerwold | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Kleedaccommodatie VV Steenwijkerwold | Dakventilator middel servicebeurt | 5 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Kleedaccommodatie VV Steenwijkerwold | Dakventilator middel servicebeurt | 2 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Kleedaccommodatie VV Steenwijkerwold | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Kleedaccommodatie VV Steenwijkerwold | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Kleedaccommodatie VV Steenwijkerwold | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Oldemarktseweg 92 te Steenwijkerwold
Kleedaccommodatie VV Scheerwolde | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Scheerwolderweg 6b te Scheerwolde
Kleedaccommodatie VV Scheerwolde | Brandslanghaspel afpersen | 1 | Stuks | Scheerwolderweg 6b te Scheerwolde
Kleedaccommodatie VV Scheerwolde | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Scheerwolderweg 6b te Scheerwolde
Kleedaccommodatie VV Scheerwolde | Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | 1 | Stuks | Scheerwolderweg 6b te Scheerwolde
Vrijstaande woning, Steenwijkerdiep 107 | Atmosf. gasketel wand HR <25kW servicebeurt | 1 | Stuks | Steenwijkerdiep 107 te Steenwijk
Korenmolen / Monnikenmolen Sint Jansklooster | Uitwendige bliksemafleidingsinst. servicebeurt | 1 | Post | Molenstraat 1 te Sint Jansklooster
Korenmolen / Monnikenmolen Sint Jansklooster | Controle poederblussers en schuimblusser | 1 | Stuks | Molenstraat 1 te Sint Jansklooster
Kerktoren Grote Kerk Blokzijl | Onderhoud wijzerbord verlichting | 1 | Stuks | Brouwerstraat 11 te Blokzijl
Theekoepel in park Rams Woerthe | Atmosf. gasketel wand HR <25kW servicebeurt | 1 | Stuks | Gedempte Turfhaven 3 te Steenwijk
Theekoepel in park Rams Woerthe | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Gedempte Turfhaven 3 te Steenwijk
Theekoepel in park Rams Woerthe | Split systeem enkelvoudig 6-10kW servicebeurt | 1 | Stuks | Gedempte Turfhaven 3 te Steenwijk
De Grutterij Vollenhove | Atmosf. gasketel wand HR 50-80kW servicebeurt | 1 | Stuks | Wheeme 8 te Vollenhove
De Grutterij Vollenhove | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 252 | BVO | Wheeme 8 te Vollenhove
De Grutterij Vollenhove | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Wheeme 8 te Vollenhove
De Grutterij Vollenhove | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Wheeme 8 te Vollenhove
De Grutterij Vollenhove | Brandslanghaspel afpersen | 1 | Stuks | Wheeme 8 te Vollenhove
Jeugdhonk "Oldemarkt" | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | De Boterberg 1 te Oldemarkt
Jeugdhonk "Oldemarkt" | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 162 | BVO | De Boterberg 1 te Oldemarkt
Jeugdhonk "Oldemarkt" | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 162 | BVO | De Boterberg 1 te Oldemarkt
Wijk- en buurtcentrum "Torennest" | Atmosf. gasketel wand VR 50-80kW servicebeurt | 1 | Stuks | Matthijs Kiersstraat 11 te Steenwijk
Wijk- en buurtcentrum "Torennest" | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 398 | BVO | Matthijs Kiersstraat 11 te Steenwijk
Wijk- en buurtcentrum "Torennest" | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Matthijs Kiersstraat 11 te Steenwijk
Wijk- en buurtcentrum "Torennest" | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Matthijs Kiersstraat 11 te Steenwijk
Wijk- en buurtcentrum "Torennest" | Brandslanghaspel afpersen | 1 | Stuks | Matthijs Kiersstraat 11 te Steenwijk
ROC Landstede Vollenhove | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Voorslag 11 te Vollenhove
ROC Landstede Vollenhove | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Voorslag 11 te Vollenhove
ROC Landstede Vollenhove | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 362 | BVO | Voorslag 11 te Vollenhove
ROC Landstede Vollenhove | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Voorslag 11 te Vollenhove
ROC Landstede Vollenhove | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Voorslag 11 te Vollenhove
ROC Landstede Vollenhove | Brandslanghaspel afpersen | 1 | Stuks | Voorslag 11 te Vollenhove
Kantoor havenmeester Vollenhove | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 2 | Stuks | Aan Zee 2-4 te Vollenhove
Kantoor havenmeester Vollenhove | Afzuigventilator servicebeurt | 3 | Stuks | Aan Zee 2-4 te Vollenhove
Kantoor havenmeester Vollenhove | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Aan Zee 2-4 te Vollenhove
Kantoor havenmeester Vollenhove | Inbraakinstallatie servicebeurt | 75 | BVO | Aan Zee 2-4 te Vollenhove
Toiletgebouw Giethoorn (nabij Kulturhus) | Warmtepomp <30kW servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg t.o. 4 te Giethoorn
Toiletgebouw Giethoorn (nabij Kulturhus) | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg t.o. 4 te Giethoorn
Toiletgebouw Giethoorn (nabij Kulturhus) | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg t.o. 4 te Giethoorn
Toiletgebouw Giethoorn (nabij Kulturhus) | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg t.o. 4 te Giethoorn
Havenkantoor Zuiderkluft | Atmosf. gasketel wand HR <25kW servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Havenkantoor Zuiderkluft | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Havenkantoor Zuiderkluft | Split systeem enkelvoudig 3-6kW keuring | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Havenkantoor Zuiderkluft | Vloerverwarming verdeler servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Havenkantoor Zuiderkluft | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Havenkantoor Zuiderkluft | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 87 | BVO | Jonenweg 1g te Giethoorn
Havenkantoor Zuiderkluft | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 87 | BVO | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw Zuiderkluft | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw Zuiderkluft | Vloerverwarming verdeler servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw Zuiderkluft | Afzuigventilator servicebeurt | 3 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw Zuiderkluft | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw Zuiderkluft | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 147 | BVO | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw Zuiderkluft | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 147 | BVO | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw Zuiderkluft | Rada Outlook servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 1g te Giethoorn
Toiletgebouw jachthaven Steenwijk | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Steenwijkerdiep 46f te Steenwijk
Toiletgebouw jachthaven Steenwijk | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Steenwijkerdiep 46f te Steenwijk
Havenkantoor Steenwijk | Handblusser algemeen servicebeurt | 2 | Stuks | Steenwijkerdiep 50h te Steenwijk
Voormalig gemaal / pompgebouw | Atmosf. gasketel wand HR <25kW servicebeurt | 1 | Stuks | Eesveenseweg 27 te Steenwijk
Voormalig gemaal / pompgebouw | Handblusser sproeischuim servicebeurt | 2 | Stuks | Eesveenseweg 27 te Steenwijk
Vlasschuur Vollenhove | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Flevoweg 5a te Vollenhove
Vlasschuur Vollenhove | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 1150 | BVO | Flevoweg 5a te Vollenhove
Vlasschuur Vollenhove | Brandblusmiddelen jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 1150 | BVO | Flevoweg 5a te Vollenhove
Bijgebouw Monnikenmolen Sint Jansklooster | Atmosf. gasketel wand HR <25kW servicebeurt | 1 | Stuks | Molenstraat 1 te Sint Jansklooster
Bijgebouw Monnikenmolen Sint Jansklooster | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Molenstraat 1 te Sint Jansklooster
Bijgebouw Monnikenmolen Sint Jansklooster | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Molenstraat 1 te Sint Jansklooster
Bijgebouw Monnikenmolen Sint Jansklooster | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Molenstraat 1 te Sint Jansklooster
Bijgebouw Monnikenmolen Sint Jansklooster | Brandslanghaspel afpersen | 1 | Stuks | Molenstraat 1 te Sint Jansklooster
Kleedaccommodatie KV Noveas | Handblusser sproeischuim servicebeurt | 1 | Stuks | Middenweg 20 te Steenwijk
Kleedaccommodatie KV Noveas | Warmtepomp <30kW servicebeurt | 3 | Stuks | Middenweg 20 te Steenwijk
Kleedaccommodatie KV Noveas | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Middenweg 20 te Steenwijk
Kleedaccommodatie KV Noveas | Brandslanghaspel afpersen | 1 | Stuks | Middenweg 20 te Steenwijk
Kleedaccommodatie KV Noveas | Dakventilator middel servicebeurt | 1 | Stuks | Middenweg 20 te Steenwijk
Kleedaccommodatie KV Noveas | Centrale regelkast servicebeurt | 1 | Stuks | Middenweg 20 te Steenwijk
Kleedaccommodatie KV Noveas | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 254 | BVO | Middenweg 20 te Steenwijk
Brandweerkazerne Giethoorn | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Heater indirect gestookt <25kW servicebeurt | 2 | Stuks | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 316 | BVO | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Brandmeld en ontruimingsinstallatie servicebeurt | 316 | BVO | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Brandmeld en ontruimingscentrale servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Brandslanghaspel servicebeurt | 1 | Stuks | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Brandweerkazerne Giethoorn | Inbraakinstallatie servicebeurt | 316 | BVO | Bartus Warnersweg 1 te Giethoorn
Het Gildehuys, museum | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkstraat 7 te Blokzijl
Het Gildehuys, museum | Boxventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkstraat 7 te Blokzijl
Het Gildehuys, museum | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 166 | BVO | Kerkstraat 7 te Blokzijl
Busstation / Wachtgebouw Pont Jonen | Frequentieregelaar algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 27a te Blokzijl
Busstation / Wachtgebouw Pont Jonen | Centrale regelkast servicebeurt | 1 | Stuks | Jonenweg 27a te Blokzijl
Toiletgebouw Noordermaten | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Houtzagerijweg 1 te Blokzijl
Sanitairgebouw Hof van Sonoy Blokzijl | Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkstraat 9a te Blokzijl
Sanitairgebouw Hof van Sonoy Blokzijl | Afzuigventilator servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkstraat 9a te Blokzijl
Sanitairgebouw Hof van Sonoy Blokzijl | Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie | 282 | BVO | Kerkstraat 9a te Blokzijl
Gemeentewerken Giethoorn (3 st. opslag) | Gevelkachel gas algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | De Deukten 1 te Giethoorn
Gemeentewerken Giethoorn (3 st. opslag) | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | De Deukten 1 te Giethoorn
Gemeentewerken Giethoorn (3 st. opslag) | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | De Deukten 1 te Giethoorn
Gemeentewerken Giethoorn (3 st. opslag) | Schuifpoort elektrisch servicebeurt | 1 | Stuks | De Deukten 1 te Giethoorn
Brugwachtershuisje Kalenberg | Centraal meld-/bedieningspaneel servicebeurt | 1 | Stuks | Kalenbergerpad 1 te Kalenberg
Brugwachtershuisje Kalenberg | Elektrische verwarming algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Kalenbergerpad 1 te Kalenberg
Brugwachtershuisje Brug Kooiweg Scheerwolde | Centraal meld-/bedieningspaneel servicebeurt | 1 | Stuks | Scheerwolderweg 2 te Scheerwolde
Brugwachtershuisje Brug Kooiweg Scheerwolde | Elektrische verwarming algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Scheerwolderweg 2 te Scheerwolde
Brugwachtershuisje Brug Kooiweg Scheerwolde | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Scheerwolderweg 2 te Scheerwolde
Brugwachtershuisje Brug Halfwegdiep Steenwijk (noord) | Elektrische verwarming algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Steenwijkerdiep-noord 6 te Steenwijkerwold
Brugwachtershuisje Brug Halfwegdiep Steenwijk (noord) | Handblusser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Steenwijkerdiep-noord 6 te Steenwijkerwold
Schoorsteen Novaterrein Tuk | Uitwendige bliksemafleidingsinst. servicebeurt | 1 | Post | Boterweg nabij 8 te Tuk
Toiletgebouw binnenhaven Vollenhove | Geiser algemeen servicebeurt | 1 | Stuks | Haven 23a te Vollenhove
Sint Clemenstoren (Vrijthof) | Jaarlijkse controle sprinklerinstallatie | 1 | Stuks | Kerkstraat 24 te Steenwijk
Sint Clemenstoren (Vrijthof) | Compressor servicebeurt | 1 | Stuks | Kerkstraat 24 te Steenwijk