## Eisen
Programma van Eisen, kenmerk: A24-103963
Generieke Eisen
Nr. | Omschrijving functionaliteit | Toelichting
1 | Een Nederlandstalige technisch en functionele beschrijving van de programmatuur dient geleverd te worden.
2 | De oplossing kan de door Kadaster ondersteunde sensoren (meetinstrumenten) aansturen. | Op dit moment zijn dat Total Station, GNSS en Disto. 80% van de in de markt gebruikte sensoren wordt ondersteund.
3 | De door u aangeboden 'oplossing' is geschikt voor het gebruik in de toekomstige werkwijze zoals omschreven in de toelichting en u zal medewerking verlenen om deze toekomstige werkwijze mogelijk te maken.
4 | De door u aangeboden 'oplossing' is te meten conform de Handleiding Technische Werkzaamheden (HTW) van het Kadaster inclusief de handleiding en werkinstructie kadastrale meting met GPS aanvulling HTW 1996.
5 | Het is traceerbaar hoe, wanneer en door wie de ruwe meetdata is verwerkt tot voorstel bijwerking kadastrale kaart.
6 | De aangeboden 'oplossing' moet minimaal gedurende de contractperiode worden beheerd en onderhouden. Tevens moet medewerking worden verleend aan de exitstrategie bij beëindiging van het contract.
7 | Het tonen en raadplegen van (near) realtime BGT, BRK en op termijn Terrestrische Registratie (TR) data.
8 | De oplossing ondersteunt de uitwisselingsformaten van de 3 meest gebruikte meetinstrumentleveranciers in Nederland. | Op dit moment zijn dat Leica, Trimble en TopCon
9 | De vereffeningsmodule moet kunnen vereffenen en toetsen conform de HTW.
10 | Een Nederlandstalige, skilled helpdeskfunctie (persoonlijk contact) dient bij Inschrijver aanwezig, en tijdens Kadaster-werktijden (minimaal 9:00 tot 17:00 uur op werkdagen) beschikbaar te zijn. Dit houdt in dat medewerkers functionele vragen kunnen beantwoorden en technische storingen kunnen oplossen m.b.t. de oplossing. Indien medewerkers slechts de vraag/storing registeren, wordt dit niet aangemerkt als ‘skilled helpdesk’.
11 | Voor 2e lijns support is er 1 aanspreekpunt.
12 | De beschikbaarheid garantie is 98,5% van de service window. | De applicatie is gekenmerkt als een A dienst (bedrijfskritisch) bij het Kadaster. Dit betekent dat bij onbeschikbaarheid al het mogelijke moet worden gedaan om de dienst weer operationeel te krijgen.
13 | De maximale oplossingtijd voor een P1 verstoring is maximaal 2 uur, voor een P2 11 uur, voor een P3 22 uur en voor een P4 33 uur. Dit wordt uitgewerkt in een SLA | P1 Blokkering van de gehele dienstverlening of een storing met een ernstig veiligheidsrisico. P2 Blokkering van een deel van de dienstverlening of beperkte groep gebruikers. Een verstoring van de dienstverlening zonder ernstig veiligheidsrisico. P3 Een niet blokkerende storing of onvolkomenheid die geen veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. P4 Een probleem dat is beperkt tot een individuele of kleine groep gebruikers.
14 | Wijzigingen t.b.v. een P1 dienen binnen 1 dag te worden uitgevoerd. Urgente binnen 3 dagen, fast binnen 10 dagen, normaal binnen 20 dagen. | De applicatie is gekenmerkt als een A dienst (bedrijfskritisch) bij het Kadaster. Dit betekent dat bij onbeschikbaarheid al het mogelijke moet worden gedaan om de dienst weer operationeel te krijgen.
15 | Ondersteuning gesupporte versie OS door windows.
16 | Meting zonder internet is mogelijk. | Applicatie moet degradeerbaar zijn, landmeter moet altijd minimaal zijn meetwerkzaamheden kunnen doen bij voorkeur op een laatst opgeslagen ondergrond (o.a. internetuitval, slecht bereik), je wil niet opnieuw een afspraak moeten maken etc. De meting moet kunnen worden opgeslagen om later ingebracht te worden voor de gemiste vervolgstappen.
17 | De aangeboden oplossing ondersteund authenticatie van API's (minimaal SAML 2.0, OpenID Connect of Oauth 2.0) t.b.v. het aansluiten op het identity management systeem (IDM) van het Kadaster of ondersteunt inloggen middels multi factor authenticatie (MFA).
18 | De aangeboden oplossing moet werken op de standaard landmeter Kadaster werkplek. | Dit is op dit moment een Leica CC200 bedieningseenheid met een standaard Kadaster werkplek voor buiten in het veld. Inschrijver levert systeemvereisten voor de aangeboden oplossing aan.
19 | De aangeboden oplossing moet werken op de standaard Kadaster werkplek. | Dit is op dit moment een Lenovo X1 Yoga of T480 laptop met een standaard Kadaster werkplek voor binnen op kantoor. Inschrijver levert systeemvereisten voor de aangeboden oplossing aan.

## Wensen
Programma van Wensen, kenmerk: A24-103963
Wensen
Nr. | Omschrijving functionaliteit | Type wens | Max te behalen punten | Toelichting
1 | Functies worden op basis van rol icm met groepen geautoriseerd bij voorkeur op basis van Azure Ad. | Keuze vraag | 6.25 | Beoordelingscriteria: Geef aan hoe de aangeboden oplossing voorziet in autorisatie voor functies en of deze kunnen worden geintegreerd met Azure AD (keuze mogelijkheden: geen autorisatie , autorisatie binnen de applicatie , autorisatie met integratie met Azure Ad. Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden).
2 | De aangeboden oplossing heeft mogelijkheden om referentiedata (luchtfoto, BRT, veel gebruikte CAD en GIS bestanden, etc) te tonen. | Keuze vraag | 12.5 | Beoordelingscriteria: (keuze mogelijkheden geen , map service , feature service , met cad gis formaten. Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden)
3 | De aangeboden oplossing heeft mogelijkheden om meetgegevens te interpreteren en presenteren. | Ja/Nee | 18.75 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
4 | De aangeboden oplossing heeft mogelijkheden om te kunnen vereffenen en toetsen Daarbij is te denken aan bijvoorbeeld: - Gemeten punten moeten los van de waarnemingen kunnen worden geselecteerd en deselecteerd. - stations eigenschappen wijzigen, sorteren en samenvoegen | Ja/Nee | 18.75 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
5 | De aangeboden oplossing heeft mogelijkheden om de visualisatie van informatie aan te passen. | Ja/Nee | 12.5 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
6 | De aangeboden oplossing heeft de mogelijkheid om de actuele positie van het meetinstrument en of de bedieningseenheid op de kaart te tonen. | Keuze vraag | 6.25 | Beoordelingscriteria: Geef aan hoe de aangeboden oplossing de positie toont op het meetinstrument en/of op de bedieningseenheid. (keuze mogelijkheden: actuele positie Niet, 1 van de 2, 1 en 2. Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden)
7 | U heeft ervaring met oplossingen waarbij een kaartproduct wordt bijgewerkt op basis van een meting. | Ja/Nee | 18.75 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
8 | De aangeboden oplossing heeft mogelijkheden voor controleren van meting, meetverband en kadastrale grens is mogelijk (zoveel mogelijk geautomatiseerd). | Open vraag | 18.75 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
9 | De aangeboden oplossing heeft mogelijkheden om een meetschets (vergelijkbaar met bijlage "instructie opmaken van de meetschets v1.6) te genereren als PDF-A document. | Open vraag | 25 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
10 | De aangeboden oplossing heeft de mogelijkheid om een rest service aan te roepen en data toe te passen. | Ja/Nee | 12.5 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
11 | De aangeboden oplossing heeft de mogelijkheid om te integreren met Street Smart. | Keuze vraag | 6.25 | Beoordelingscriteria: Geef aan hoe de aangeboden oplossing integratie mogelijkheid heeft met Streetsmart. (keuze mogelijkheden: Niet, Alleen verwijzen, integratie (met meten). Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden)
12 | De aangeboden oplossing biedt ondersteuning voor een efficient inwinproces. Denk hierbij aan meetcoderingen, benaderingsfuncties in het veld, aantekeningen bij meetgegevens etcetera. | Keuze vraag | 18.75 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
13 | De aangeboden oplossing biedt mogelijkheden voor specifieke gebruikersgroepen (zoals bijvoorbeeld de grensreconstructiespecialisten) om invloed uit te oefenen op het stochastisch model. | Ja/Nee | 6.25 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
14 | De aangeboden oplossing biedt mogelijkheden om geometrische relaties in te voeren in het veld . | Open vraag | 12.5 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
15 | Naast inwinnen is het ook de bedoeling dat reconstructies van oude veldwerken worden uitgevoerd met de oplossing. Dit houdt in dat er een uitgebreide set aan constructiefuncties beschikbaar moet zijn om dit proces effectief te ondersteunen. Denk hierbij aan COGO-functies, boogstralen berekenen, voetmaat loodlijn berekening etcetera. | Open vraag | 18.75 | Beoordelingscriteria: Geef aan hoe de aangeboden oplossing hierin voorziet o.a. door de constructie functies aan te geven. Onderbouw het antwoord op basis van documentatie (max 200 woorden)
16 | De aangeboden oplossing biedt ondersteuning om Multicodering toe te passen in zowel lijncodes als classificatiecodes. | Ja/Nee | 6.25 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
17 | De aangeboden oplossing is Browser gebaseerd (webapplicatie). | Ja/nee | 12.5 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
18 | De aangeboden oplossing biedt ondersteuning voor gesupporte versie OS android of IOS. | Keuze vraag | 6.25 | Beoordelingscriteria. (keuze mogelijkheden: Niet, 1 van de 2, 1 en 2. Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
19 | De aangeboden oplossing wordt als een SaaS dienst geleverd. | Ja/nee | 6.25 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden
20 | De aangeboden oplossing biedt functionaliteit om meetprojecten gebruiksvriendelijk uit te wisselen, hierbij is te denken aan classificeren, zoeken, vinden. | Open vraag | 6.25 | Onderbouw het antwoord op basis van documentatie in max 100 woorden