## Sequence + methode
Gegevens sequence | [5 empty] | Methode gegevens
Meting | type | naam | Injectie nummer | Injectie datum + tijd | Naam acquisitiemethode | Component | Vergelijking kalibratielijn | Correlatie coëfficiënt kalibratielijn | Precursor 1 | Fragement 1 | Precursor 2 | Fragement 2
1 | kal | KAL standaard 0 |  |  |  | Amisulbrom
2 | kal | KAL standaard 1 |  |  |  | Clothianidine
3 | kal | KAL standaard 2 |  |  |  | Cyazofamide
4 | kal | KAL standaard 3 |  |  |  | Cymoxanil
5 | kal | KAL standaard 4 |  |  |  | Desmedifam
6 | kal | KAL standaard 5 |  |  |  | Fenmedifam
7 | kal | KAL standaard 6 |  |  |  | Fenoxycarb
8 | sample | Blanco eluens water 01 |  |  |  | Fipronil
9 | sample | Blanco eluens water 02 |  |  |  | Florasulam
10 | sample | OW A (KAL 0) 01 |  |  |  | Fluazifop-P-butyl
11 | sample | OW A (KAL 0) 02 |  |  |  | Fluazinam
12 | sample | OW A additie laag 01 |  |  |  | Fludioxonil
13 | sample | OW A additie laag 02 |  |  |  | Mesotrione
14 | sample | OW A additie laag 03 |  |  |  | Methoxyfenozide
15 | sample | OW A additie laag 04 |  |  |  | Oxamyl
16 | sample | OW A additie laag 05 |  |  |  | Triallaat
17 | sample | OW A additie laag 06
18 | sample | OW A additie laag 07
19 | sample | OW A additie laag 08 |  |  |  | Filtratie van de monsters | ja/nee
20 | sample | KAL standaard 4 - 01 |  |  |  | Merk filter
21 | sample | OW B 01 |  |  |  | Type filter
22 | sample | OW B 02 |  |  |  | Poriegrootte
23 | sample | OW B additie hoog 01
24 | sample | OW B additie hoog 02 |  |  |  | Gebruik guardkolom | ja/nee
25 | sample | OW B additie hoog 03 |  |  |  | Merk
26 | sample | OW B additie hoog 04 |  |  |  | Type
27 | sample | OW B additie hoog 05
28 | sample | OW B additie hoog 06 |  |  |  | Merk analytische kolom
29 | sample | OW B additie hoog 07 |  |  |  | Type
30 | sample | OW B additie hoog 08 |  |  |  | Deeltjesgrootte
31 | sample | KAL standaard 4 - 02 |  |  |  | Lengte
32 | sample | Blanco eluens water 03 |  |  |  | Diameter
33 | sample | KAL 1 - 2 x verdund 01
34 | sample | KAL 1 - 5 x verdund 01 |  |  |  | Gradiëntprogramma
35 | sample | KAL standaard 4 - 03 |  |  |  | Start tijd | Eluens A | Eluens B | Flow (ml/min) |  | Eleuns A
36 | sample | OW B additie hoog 09 |  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | Samenstelling
37 | sample | OW B additie hoog 10
38 | sample | KAL standaard 4 - 04 | [8 empty] | Eluens B
39 | sample | OW B additie hoog 11 | [8 empty] | Samenstelling
40 | sample | OW B additie hoog 12
41 | sample | KAL standaard 4 - 05
42 | sample | OW B additie hoog 13
43 | sample | OW B additie hoog 14
44 | sample | KAL standaard 4 - 06
45 | sample | OW B additie hoog 15
46 | sample | OW B additie hoog 16
47 | sample | KAL standaard 4 - 07
48 | sample | OW B additie hoog 17
49 | sample | OW B additie hoog 18
50 | sample | KAL standaard 4 - 08

## Rapportage formulier
|  | Leverancier |  |  |  | Totaal punten | 0
|  | Meetdatum |  |  |  | Eindscore | 0
Ruwe resultaten | [7 empty] | Berekeningen en punten toekenning
Kalibratie 0 | [7 empty] | Aantoonbaarheidsgrens (ng/l), uit OW A additie laag 01-08
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (ng/l) | OW A additie laag 01 | OW A additie laag 02 | OW A additie laag 03 | OW A additie laag 04 | OW A additie laag 05 | OW A additie laag 06 | OW A additie laag 07 | OW A additie laag 08 | Aantal metingen | RSDr | AG (ng/l) 9*RSDr | punten
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Amisulbrom | 12.0528 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Clothianidine | 11.9304 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Cyazofamide | 12.0048 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Cymoxanil | 11.9748 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Desmedifam | 12.0312 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Fenmedifam | 11.9904 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Fenoxycarb | 12.2448 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Fipronil | 12.0156 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Florasulam | 12.0612 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Fluazifop-P-butyl | 12.078 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Fluazinam | 12.1152 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Fludioxonil | 12.03 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Mesotrione | 12.0792 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Methoxyfenozide | 12.0708 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Oxamyl | 12.1248 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t |  | Triallaat | 11.9784 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[20 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 1 | [7 empty] | Terugvinding en Herhaalbaarheid uit OW B additie hoog 01-08, Gecorrigeerd voor gemiddelde OW B
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (ng/l) | Gemiddele OW B (ng/l) | OW B additie hoog 01 | OW B additie hoog 02 | OW B additie hoog 03 | OW B additie hoog 04 | OW B additie hoog 05 | OW B additie hoog 06 | OW B additie hoog 07 | OW B additie hoog 08 | Aantal metingen | Gemiddelde (ng/l) | RSDr (%) tov gem. | Gem. Terugvinding (%) | TV (%) punten | RSDr Punten
Amisulbrom | 8.0352 | [6 empty] | Amisulbrom | 144.6336 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Clothianidine | 7.9536 | [6 empty] | Clothianidine | 143.1648 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Cyazofamide | 8.0032 | [6 empty] | Cyazofamide | 144.0576 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Cymoxanil | 7.9832 | [6 empty] | Cymoxanil | 143.6976 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Desmedifam | 8.0208 | [6 empty] | Desmedifam | 144.3744 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fenmedifam | 7.9936 | [6 empty] | Fenmedifam | 143.8848 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fenoxycarb | 8.1632 | [6 empty] | Fenoxycarb | 146.9376 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fipronil | 8.0104 | [6 empty] | Fipronil | 144.1872 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Florasulam | 8.0408 | [6 empty] | Florasulam | 144.7344 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fluazifop-P-butyl | 8.052 | [6 empty] | Fluazifop-P-butyl | 144.936 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fluazinam | 8.0768 | [6 empty] | Fluazinam | 145.3824 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Fludioxonil | 8.02 | [6 empty] | Fludioxonil | 144.36 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Mesotrione | 8.0528 | [6 empty] | Mesotrione | 144.9504 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Methoxyfenozide | 8.0472 | [6 empty] | Methoxyfenozide | 144.8496 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Oxamyl | 8.0832 | [6 empty] | Oxamyl | 145.4976 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Triallaat | 7.9856 | [6 empty] | Triallaat | 143.7408 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[22 empty] | Totaal | 0 | 0
Kalibratie 2 | [7 empty] | Ratio
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Kalibratie 4 | Kalibratie 5 | Kalibratie 6 | KAL standaard 4 - 01 | OW B additie hoog 01 | OW B additie hoog 02 | OW B additie hoog 03 | OW B additie hoog 04 | OW B additie hoog 05 | OW B additie hoog 06 | OW B additie hoog 07 | OW B additie hoog 08 | KAL standaard 4 - 02 | KAL standaard 4 - 03 | OW B additie hoog 09 | OW B additie hoog 10 | KAL standaard 4 - 04 | OW B additie hoog 11 | OW B additie hoog 12 | KAL standaard 4 - 05 | OW B additie hoog 13 | OW B additie hoog 14 | KAL standaard 4 - 06 | OW B additie hoog 15 | OW B additie hoog 16 | KAL standaard 4 - 07 | OW B additie hoog 17 | OW B additie hoog 18 | KAL standaard 4 - 08 | Aantal metingen | Gemiddelde | RSDr (%) tov gem. | punten
Amisulbrom | 24.1056 | [6 empty] | Amisulbrom | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Clothianidine | 23.8608 | [6 empty] | Clothianidine | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Cyazofamide | 24.0096 | [6 empty] | Cyazofamide | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Cymoxanil | 23.9496 | [6 empty] | Cymoxanil | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Desmedifam | 24.0624 | [6 empty] | Desmedifam | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Fenmedifam | 23.9808 | [6 empty] | Fenmedifam | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Fenoxycarb | 24.4896 | [6 empty] | Fenoxycarb | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Fipronil | 24.0312 | [6 empty] | Fipronil | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Florasulam | 24.1224 | [6 empty] | Florasulam | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Fluazifop-P-butyl | 24.156 | [6 empty] | Fluazifop-P-butyl | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Fluazinam | 24.2304 | [6 empty] | Fluazinam | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Fludioxonil | 24.06 | [6 empty] | Fludioxonil | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Mesotrione | 24.1584 | [6 empty] | Mesotrione | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Methoxyfenozide | 24.1416 | [6 empty] | Methoxyfenozide | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Oxamyl | 24.2496 | [6 empty] | Oxamyl | [29 empty] | 0 |  |  | 0
Triallaat | 23.9568 | [6 empty] | Triallaat | [29 empty] | 0 |  |  | 0
[40 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 3 | [7 empty] | Herhaalbaarheid uit checkstandaarden
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | KAL standaard 4 - 01 | KAL standaard 4 - 02 | KAL standaard 4 - 03 | KAL standaard 4 - 04 | KAL standaard 4 - 05 | KAL standaard 4 - 06 | KAL standaard 4 - 07 | KAL standaard 4 - 08 | Aantal metingen | Gemiddelde TV | RSDr (%) | punten
Amisulbrom | 56.2464 | [6 empty] | Amisulbrom | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Clothianidine | 55.6752 | [6 empty] | Clothianidine | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Cyazofamide | 56.0224 | [6 empty] | Cyazofamide | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Cymoxanil | 55.8824 | [6 empty] | Cymoxanil | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Desmedifam | 56.1456 | [6 empty] | Desmedifam | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fenmedifam | 55.9552 | [6 empty] | Fenmedifam | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fenoxycarb | 57.1424 | [6 empty] | Fenoxycarb | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fipronil | 56.0728 | [6 empty] | Fipronil | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Florasulam | 56.2856 | [6 empty] | Florasulam | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fluazifop-P-butyl | 56.364 | [6 empty] | Fluazifop-P-butyl | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fluazinam | 56.5376 | [6 empty] | Fluazinam | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Fludioxonil | 56.14 | [6 empty] | Fludioxonil | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Mesotrione | 56.3696 | [6 empty] | Mesotrione | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Methoxyfenozide | 56.3304 | [6 empty] | Methoxyfenozide | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Oxamyl | 56.5824 | [6 empty] | Oxamyl | [8 empty] | 0 |  |  | 0
Triallaat | 55.8992 | [6 empty] | Triallaat | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[19 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 4 | [7 empty] | Gevoeligheid, Kal 1 2x vv
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Gemiddelde ratio KAL 3-6 | Ratio | Grens (%) ratio volgens NEN 21253 | Voldoet (ja/nee) | Punten
Amisulbrom | 120.528 | [6 empty] | Amisulbrom |  |  |  |  | 0
Clothianidine | 119.304 | [6 empty] | Clothianidine |  |  |  |  | 0
Cyazofamide | 120.048 | [6 empty] | Cyazofamide |  |  |  |  | 0
Cymoxanil | 119.748 | [6 empty] | Cymoxanil |  |  |  |  | 0
Desmedifam | 120.312 | [6 empty] | Desmedifam |  |  |  |  | 0
Fenmedifam | 119.904 | [6 empty] | Fenmedifam |  |  |  |  | 0
Fenoxycarb | 122.448 | [6 empty] | Fenoxycarb |  |  |  |  | 0
Fipronil | 120.156 | [6 empty] | Fipronil |  |  |  |  | 0
Florasulam | 120.612 | [6 empty] | Florasulam |  |  |  |  | 0
Fluazifop-P-butyl | 120.78 | [6 empty] | Fluazifop-P-butyl |  |  |  |  | 0
Fluazinam | 121.152 | [6 empty] | Fluazinam |  |  |  |  | 0
Fludioxonil | 120.3 | [6 empty] | Fludioxonil |  |  |  |  | 0
Mesotrione | 120.792 | [6 empty] | Mesotrione |  |  |  |  | 0
Methoxyfenozide | 120.708 | [6 empty] | Methoxyfenozide |  |  |  |  | 0
Oxamyl | 121.248 | [6 empty] | Oxamyl |  |  |  |  | 0
Triallaat | 119.784 | [6 empty] | Triallaat |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 5 | [7 empty] | Gevoeligheid, Kal 1 5x vv
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Gemiddelde ratio KAL 3-6 | Ratio | Grens (%) ratio volgens NEN 21253 | Voldoet (ja/nee) | Punten
Amisulbrom | 241.056 | [6 empty] | Amisulbrom |  |  |  |  | 0
Clothianidine | 238.608 | [6 empty] | Clothianidine |  |  |  |  | 0
Cyazofamide | 240.096 | [6 empty] | Cyazofamide |  |  |  |  | 0
Cymoxanil | 239.496 | [6 empty] | Cymoxanil |  |  |  |  | 0
Desmedifam | 240.624 | [6 empty] | Desmedifam |  |  |  |  | 0
Fenmedifam | 239.808 | [6 empty] | Fenmedifam |  |  |  |  | 0
Fenoxycarb | 244.896 | [6 empty] | Fenoxycarb |  |  |  |  | 0
Fipronil | 240.312 | [6 empty] | Fipronil |  |  |  |  | 0
Florasulam | 241.224 | [6 empty] | Florasulam |  |  |  |  | 0
Fluazifop-P-butyl | 241.56 | [6 empty] | Fluazifop-P-butyl |  |  |  |  | 0
Fluazinam | 242.304 | [6 empty] | Fluazinam |  |  |  |  | 0
Fludioxonil | 240.6 | [6 empty] | Fludioxonil |  |  |  |  | 0
Mesotrione | 241.584 | [6 empty] | Mesotrione |  |  |  |  | 0
Methoxyfenozide | 241.416 | [6 empty] | Methoxyfenozide |  |  |  |  | 0
Oxamyl | 242.496 | [6 empty] | Oxamyl |  |  |  |  | 0
Triallaat | 239.568 | [6 empty] | Triallaat |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 6
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 482.112
Clothianidine | 477.216
Cyazofamide | 480.192
Cymoxanil | 478.992
Desmedifam | 481.248
Fenmedifam | 479.616
Fenoxycarb | 489.792
Fipronil | 480.624
Florasulam | 482.448
Fluazifop-P-butyl | 483.12
Fluazinam | 484.608
Fludioxonil | 481.2
Mesotrione | 483.168
Methoxyfenozide | 482.832
Oxamyl | 484.992
Triallaat | 479.136
Blanco eluens water 01
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t
Blanco eluens water 02
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t
OW A (KAL 0) 01
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t
OW A (KAL 0) 02
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t
OW A additie laag 01
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
OW A additie laag 02
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
OW A additie laag 03
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
OW A additie laag 04
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
OW A additie laag 05
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
OW A additie laag 06
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
OW A additie laag 07
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
OW A additie laag 08
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 12.0528
Clothianidine | 11.9304
Cyazofamide | 12.0048
Cymoxanil | 11.9748
Desmedifam | 12.0312
Fenmedifam | 11.9904
Fenoxycarb | 12.2448
Fipronil | 12.0156
Florasulam | 12.0612
Fluazifop-P-butyl | 12.078
Fluazinam | 12.1152
Fludioxonil | 12.03
Mesotrione | 12.0792
Methoxyfenozide | 12.0708
Oxamyl | 12.1248
Triallaat | 11.9784
KAL standaard 4 - 01
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784
OW B (01)
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t
OW B (02)
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t
OW B additie hoog 01
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 02
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 03
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 04
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 05
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 06
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 07
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 08
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
KAL standaard 4 - 02
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784
Blanco eluens water 03
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | - |  |  |  |  | N.v.t
Clothianidine | - |  |  |  |  | N.v.t
Cyazofamide | - |  |  |  |  | N.v.t
Cymoxanil | - |  |  |  |  | N.v.t
Desmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenmedifam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fenoxycarb | - |  |  |  |  | N.v.t
Fipronil | - |  |  |  |  | N.v.t
Florasulam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazifop-P-butyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Fluazinam | - |  |  |  |  | N.v.t
Fludioxonil | - |  |  |  |  | N.v.t
Mesotrione | - |  |  |  |  | N.v.t
Methoxyfenozide | - |  |  |  |  | N.v.t
Oxamyl | - |  |  |  |  | N.v.t
Triallaat | - |  |  |  |  | N.v.t
KAL 1 - 2x verdund
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 4.0176
Clothianidine | 3.9768
Cyazofamide | 4.0016
Cymoxanil | 3.9916
Desmedifam | 4.0104
Fenmedifam | 3.9968
Fenoxycarb | 4.0816
Fipronil | 4.0052
Florasulam | 4.0204
Fluazifop-P-butyl | 4.026
Fluazinam | 4.0384
Fludioxonil | 4.01
Mesotrione | 4.0264
Methoxyfenozide | 4.0236
Oxamyl | 4.0416
Triallaat | 3.9928
KAL 1 - 5x verdund
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 1.607
Clothianidine | 1.5907
Cyazofamide | 1.6006
Cymoxanil | 1.5966
Desmedifam | 1.6042
Fenmedifam | 1.5987
Fenoxycarb | 1.6326
Fipronil | 1.6021
Florasulam | 1.6082
Fluazifop-P-butyl | 1.6104
Fluazinam | 1.6154
Fludioxonil | 1.604
Mesotrione | 1.6106
Methoxyfenozide | 1.6094
Oxamyl | 1.6166
Triallaat | 1.5971
KAL standaard 4 - 03
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784
OW B additie hoog 09
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 10
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
KAL standaard 4 - 04
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784
OW B additie hoog 11
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 12
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
KAL standaard 4 - 05
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784
OW B additie hoog 13
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 14
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
KAL standaard 4 - 06
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784
OW B additie hoog 15
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 16
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
KAL standaard 4 - 07
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784
OW B additie hoog 17
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
OW B additie hoog 18
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 144.6336
Clothianidine | 143.1648
Cyazofamide | 144.0576
Cymoxanil | 143.6976
Desmedifam | 144.3744
Fenmedifam | 143.8848
Fenoxycarb | 146.9376
Fipronil | 144.1872
Florasulam | 144.7344
Fluazifop-P-butyl | 144.936
Fluazinam | 145.3824
Fludioxonil | 144.36
Mesotrione | 144.9504
Methoxyfenozide | 144.8496
Oxamyl | 145.4976
Triallaat | 143.7408
KAL standaard 4 - 08
Component | Theoretische concentratie (ng/l) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/l) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Amisulbrom | 120.528
Clothianidine | 119.304
Cyazofamide | 120.048
Cymoxanil | 119.748
Desmedifam | 120.312
Fenmedifam | 119.904
Fenoxycarb | 122.448
Fipronil | 120.156
Florasulam | 120.612
Fluazifop-P-butyl | 120.78
Fluazinam | 121.152
Fludioxonil | 120.3
Mesotrione | 120.792
Methoxyfenozide | 120.708
Oxamyl | 121.248
Triallaat | 119.784

## Punten verdeling
Punten per onderdeel | min | max | eenheid | Punten (per component) | Max. aantal punten
Aantoonbaarheidsgrens | 0 | 2 | ng/l | 90 | 1440
OW A 1-8 | 2 | 6 | ng/l | 60
| 6 | 10 | ng/l | 25
| 10 | > | ng/l | 0
Ratio spreiding | 0 | 10 | % | 30 | 480
| 10 | 15 | % | 20
| 15 | 20 | % | 8
| 20 | > | % | 0
Gemiddelde terugvinding | 0 | 5 | % | 25 | 400
OW B 1-8 | 5 | 10 | % | 15
afwijking tov 100 | 10 | 20 | % | 5
| 20 | > | % | 0
Herhaalbaarheid 8 metingen | 0 | 3 | % | 25 | 400
OW B 1-8 | 3 | 6 | % | 15
| 6 | 12 | % | 5
| 12 | > | % | 0
Drift standaard (hele bereik) | 0 | 5 | % | 30 | 480
alle checkstandaarden | 5 | 10 | % | 20
| 10 | 15 | % | 10
| 15 | > | % | 0
Gevoeligheid systeem |  | ja |  | 12 | 384
Ratio voldoet tov NEN 21253 |  | nee |  | 0
|  |  |  | Totaal | 3584