## Nota van Inlichtingen 1
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Percelen
2 | Inschrijffase | Schouw, locatie MER op plattegrond | Uit de schouw bleek waar de in het PVE genoemde MER is gesitueerd. Wellicht kunt u dit ook nog aangeven op de plattegrond? | Het betreft hier ruimte 1.29. Zie pagina 1 in Bijlage v. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
3 | Inschrijffase | PvE eis 230, controle visuele / auditieve kwaliteiten | Wenst u deze controle over te laten aan de visuele / auditieve kwaliteiten van de dienstdoende bode / griffiemedewerker of dient de kwaliteit gestaafd te worden middels professionele en daarvoor bestemde apparatuur? | De controle kan plaatsvinden middels visuele (bv. multyview monitor) en auditieve controle door Bode of Griffiemedewerker. Het is niet nodig om controle plaats te laten vinden middels professionele apparatuur. Zie ook eis 231. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
4 | Inschrijffase | PvE eis 314, spraakverstaanbaarheid | U stelt hier eisen aan de spraakverstaanbaarheid. Tegelijk dienen L1 t/m L8 hergebruikt te worden. L1 t/m L6 zijn door de jaren heen dicht gesausd terwijl L7 en L8 zelfs achter het stucwerk zitten(!). Hoe ziet u dit? | L1 t/m L6 zijn open luidsprekers met een rooster en niet dichtgesausd. L7 en L8 zijn inderdaad in het plafond verwerkt achter een stucwerk. Verwacht wordt dat zowel de verstaanbaarheid als de kwaliteit van de geluidsweergave, met de huidige en nieuw te leveren luidsprekers bij de monitoren, bij presentaties geschikt is om ongestoord de genoemde bijeenkomsten te ondersteunen. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
5 | Inschrijffase | PvE eis 207, monitoraansluitingen | U vraagt hier onder tab a) (aanname dat dit c dient te zijn): 4 monitor aansluitingen in het midden van de opstelling. Hoe rijmt u dit met Bijlage V (en niet D)? Hier worden M6 en M7 genoemd en M5 optioneel. Graag duidelijkheid in deze. | Correct. Derde tab dient u c te lezen. Bijlage D wordt genoemd in PvE u dient hier bijlage V te lezen. Monitor M6 en M7 zijn optioneel. In Bijlage V wordt ten oprechte monitor M7 als M5 aangeduid. Dit is nu gecorrigeerd. U dient wel de aansluitingen te maken voor 4 monitoren. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
6 | Inschrijffase | PvE 5.1.11, aansluitpunten | U vraagt hier om 3 aansluitpunten. In Bijlage V (en niet D) staan er 4. Wat is hierin juist? | Correct. U dient 4 aansluitpunten te hanteren. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
7 | Inschrijffase | Leidraad 5.2.3, beoordelingscommissie | Kunt u aangeven welke rol / functie de mensen bekleden die plaatsnemen in de beoordelingscommissie? | In het beoordelingsteam zijn afgevaardigden aanwezig vanuit de verschillende disciplines betrokken bij de aanbesteding: facilitaire zaken, IT, monumenten en de griffie. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
8 | Inschrijffase | PvE 5.1.10, aantal microfoons | U vraagt hier om extra microfoons. Hoeveel? U stelt overigens bij 5.2.5 dezelfde vraag. | De functie wordt beschreven bij 5.1.10. Bij 5.2.5 wordt het aantal microfoons benoemd. Gemeente Hilversum heeft deze in bezit en deze dienen te worden hergebruikt. Zie ook bijlage Vii. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
9 | Inschrijffase | PVE Algemeen, verwijzing naar bijlages D & E | U refereert in het gehele stuk aan bijlages D & E. Is de veronderstelling juist dat dit V en VI (Romeinse cijfers) dient te zijn? | Ja, dat is correct. De nummering van de bijlagen is aangepast voor publicatie, maar de referenties in de documenten is niet aangepast. We hebben dit nu alsnog gecorrigeerd. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
10 | Inschrijffase | Leidraad 5.2.3, schrijver PvE | Heeft de opsteller / schrijver van het PVE een rol bij de beoordeling? | De gemeente Hilversum heeft een extern bureau ingeschakeld welke heeft geholpen bij het opstellen van het bestek. Dit bureau maakt geen onderdeel uit van het kwalitatieve beoordelingsteam dat de gunningscriteria beoordeelt. De gemeente heeft het bureau wel gevraagd de financiële inschrijvingen te toetsen op volledigheid en daarover aan de gemeente te adviseren. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
11 | Inschrijffase | Leidraad 1.5.2, RIS koppeling | U stelt hier dat het huidige RIS gekoppeld en ingericht dient te worden. Koppelen is duidelijk, het inrichten van het RIS ligt bij de RIS-leverancier. Is deze aanname correct? Het inrichten van het VMS valt uiteraard wel binnen de scope van opdrachtnemer. | Het inrichten van het RIS is aan de gemeente. De koppeling met het RIS en webcastingsplatform is onder regie en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het Programma van Eisen hoofdstuk 6 en 7 zijn de precieze eisen hieromtrent nader uitgewerkt. | 2024-07-15 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
12 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad - Par. 1.5.1 / pag. 10 / punt c - Streamfunctie | U verwijst in de 2e alinea over de streamfunctie naar punt b dient dit niet punt c te zijn ? | Dat is correct. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
13 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad - Par. 2.8.6 / pag. 18 - Verwijzingsbron | U verwijst naar een niet bestaande Verwijzingsbron. Kunt u dit verduidelijken ? | Dit moet zijn bijlage C. We hebben dit aangepast in de leidraad. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
14 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad - Par. 5 / pag. 43 - Verwijzingsbron | U verwijst naar een niet bestaande Verwijzingsbron. Kunt u dit verduidelijken ? | Dit moet zijn hoofdstuk 3. We hebben dit aangepast in de leidraad. | 2024-07-16
15 | Inschrijffase | Bijlage i PvE - Par. 5.3.5 / pag. 34 / Eis 242 - Microfoons | Is de aanname juist dat dit geldt voor zowel Dudok- en Omroepkamer ? | Eis 242 was ongelukkig geformuleerd en op meerdere manieren uit te leggen. Bedoeld wordt dat er per ruimte één microfoonontvanger wordt geplaatst (in totaal dus twee) en per ontvanger óf een revers, óf een handheldmicrofoon kan worden gebruikt. | 2024-07-16
16 | Inschrijffase | Bijlage i PvE - Par.10 / pag. 39 - Verduidelijking | In verband met hergebruik componenten en systemen kunt u van de huidige AV-installatie van de Raadzaal , Burgerzaal en Trouwzaal een blokschema verzorgen. | Ja, wij hebben een indeling van de racks en een drietal blokschema's toegevoegd als Bijlagen bij de aanbesteding. Zie Bijlagen viii t/m xi. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
17 | Inschrijffase | Bijlage i PvE - Par. 14 / pag. 43 - Verduidelijking | "In de 3e alinea geeft u aan "" Het is aan de Opdrachtgever na opdracht de juiste bekabeling aan te leveren met een tijdens design verder uitgewerkt kabelplan"". Dit lijkt in strijd met de tekst onder Eis 290 waar u aangeeft ""Opdrachtnemer dient de bekabeling aan te leveren"". Vraag : Is de aanname juist dat bij de Eis 290 Opdrachtnemer => Opdrachtgever dient te zijn ? Indien de AV-bekabeling alsnog door de Opdrachtnemer geleverd dient te worden (installatie kabels derden) , kunt u per line item van de kabellijst (bijlage vi) de lengtes (geschat) opgeven voor het maken van een adequate calculatie?" | Opdrachtnemer dient de bekabeling aan te leveren. Hiermee wordt voorkomen dat er een verkeerd type kabel kan worden aangebracht. Alle bekabeling is minder dan 90 meter. Een preciezere opgave kan gemeente Hilversum niet verstrekken. Het is aan de opdrachtnemer hier een reële budgettering voor op te nemen. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
18 | Inschrijffase | Bijlage B Conceptovereenkomst - Facturatie - Facturatie termijnen | "Gegeven de doorloop van het project en trajecten waarbij inkoop / loonkosten / overleg bijeenkomsten / etc. nodig zijn, willen we een alternatief factureringsschema voorstellen zodat de inschrijver het project niet geheel hoeft voor te financieren. Voorstel : • 30% na de ondertekening van onderhavige Overeenkomst door Partijen; • 30% bij oplevering van functioneel en technisch ontwerp inclusief de Input /Output matrix en de aanvang van de bouwfase; • 30% bij de vooroplevering (technisch kunnen vergaderen met de apparatuur) inclusief opleiding/training traject; • 10% bij de acceptatie van het project inclusief de RIS koppelingen."" Kan de opdrachtgever akkoord gaan met dit alternatief?" | Nee, dat is niet akkoord. We begrijpen dat de leverancier niet veel wil en kan voorfinancieren. Daarom hebben we bepaald, zoals te zien in de overeenkomst in 14.7, per ruimte wordt afgerekend. Na oplevering van - bijvoorbeeld - de Omroepkamer gelden de termijnen voor die betreffende ruimte. Gemeente Hilversum wil geen verdere concessies doen, omdat zij niets heeft aan componenten die geen onderdeel uitmaken van een volledig opgeleverd systeem. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
19 | Inschrijffase | Bijlage i PvE - Par. 10 / pag. 39 - Verduidelijking | Is de aanname juist dat van alle her te gebruiken apparatuur / systemen de software voor de omprogrammering van ondermeer besturingssystemen / DSP / etc. de broncodes en eventuele wachtwoorden beschikbaar zijn ? | Ja, uw aanname is juist. Broncodes en alle benodigde wachtwoorden worden ter beschikking gesteld. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
20 | Inschrijffase | Bijlage i PvE - Par. 16 / pag. 47 / Eis 325 - Verduidelijking | "Opdrachtnemer zorgt zelf voor een UPS om vergaderingen in geval van stroomuitval door te laten gaan. Vragen : - Kunnen we er vanuitgaan dat de gehele keten aan de ICT kant die nodig is voor de AV dienstverlening en ook de AV middelen op een NSA van de gemeente zijn aangesloten ? - Zo ja, binnen hoeveel tijd na stroom uitval levert de NSA van de gemeente stroom zodat we kunnen bepalen hoe groot de UPS moet zijn." | Deze eis is abusievelijk onjuist geformuleerd. De UPS dient enkel en alleen om apparatuur in de MER-ruimte te beschermen en in geval van spanningsuitval veilig te kunnen laten uitschakelen. Het doel is niet om vergaderingen door te laten gaan. De eis is aangepast. De UPS voor de MER-ruimte dient ten minste 15 minuten te kunnen overbruggen. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
21 | Inschrijffase | Bijlage i PvE - Par. 16 / pag. 47 / Eis 325 - Verduidelijking | Geldt de UPS eis voor de installaties in de Raadzaal, Dudokkamer, Omroepkamer, Burgerzaal en de Trouwzaal ? | Zie vraag 20. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
22 | Inschrijffase | Bijlage i PvE - Par. 16.3 / pag. 49 / Eis 346 - Verduidelijking | "U geeft aan dat de Opdrachtnemer garandeert dat de bedrijfstemperatuur van de kast met de daarin geinstalleerde apparatuur onder de maximale nominale waarders blijft zoals opgegeven door de fabrikant. Tijdens de schouw van de MER ruimte voor de Raadzaal is geconstateerd dat de huidige omgevings temperatuur zodanig is dat wij om aan deze eis te voldoen adviseren om een koelsysteem voor de AV-apparatuur in deze ruimte aan te brengen. Vraag : Kunt U aangeven hoe hiermee om te gaan ? " | De gemeente borgt dat er een bedrijfstemperatuur van 20 graden is in deze ruimte en zal daarvoor indien noodzakelijk voorzieningen treffen. | 2024-07-16 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
23 | Inschrijffase | PvE, eis 138 | "Het mogelijk is dat zowel de publieke posities als de perspositie goed in beeld gebracht kunnen worden." Vraag: Valt hier ook het balkon onder qua publiek en pers? | Ja. Dat geldt ook voor deze posities. In de designfase dient dit verder te worden uitgewerkt. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
24 | Inschrijffase | PvE | Is het mogelijk om in de Raadzaal bij camera positie C7 twee camera's te plaatsen? | U dient bij uw inschrijving uit te gaan van de tekeningen zoals die nu zijn opgesteld. Voor deze ontwerpen is gemeente Hilversum een vergunningstraject gestart (vanwege het monumentale karakter). Op voorhand kan nu niet worden gezegd of het later (op onderdelen) mogelijk is af te wijken van de nu opgestelde tekeningen. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
25 | Inschrijffase | PvE, paragraaf 5.1.11 | Op plattegrond V DO zien we 4 aansluitpunten terwijl in het PvE gesproken wordt over 3 aansluitpunten. Is in dit geval het PvE leidend? | Zie vraag 6. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
26 | Inschrijffase | PvE | Wordt de ruimte 1.29 voorzien van Airco? Aangezien deze ruimte grenst aan de buitenmuur en vrij warm kan worden. | Zie vraag 22. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
27 | Inschrijffase | PvE, eis 207 | In totaal levert en integreert Opdrachtnemer in de raadzaal 5 monitoren; Zijn de posities nabij M5/6 nog te bespreken? Aangezien de kijkhoek niet voor alle deelnemers ideaal is volgens plattegrond. | Zie het Programma van Eisen eis 212. Opdrachtnemer stemt tijdens het design af de exacte schermindeling per scherm locatie en tevens de plaatsing ervan en borgt hiermee dat deelnemers juist zicht en beeld hebben op de schermen. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
28 | Inschrijffase | PvE, eis 325 | Opdrachtnemer zorgt zelf voor een UPS om vergaderingen in geval van stroomuitval door te laten gaan. Vraag: Hoe lang zou het systeem volledig op de UPS moeten kunnen draaien? | Zie vraag 20. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
29 | Inschrijffase | PvE | Is er vanuit gemeente Hilversum een Noodstroomaggregaat aanwezig? Zodat de UPS maar een korte periode hoeft op te vangen totdat de Noodstroomvoorziening vanuit de Gemeente actief is. | Zie vraag 20. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
30 | Inschrijffase | PvE | Er wordt in het PvE niet gesproken over een AV over IP oplossing, kunnen wij er vanuit gaan dat wij deze techniek mogen toepassen? | Als opdrachtnemer hiermee voldoet aan de in het PvE gestelde functionaliteiten en eisen wel. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
31 | Inschrijffase | PvE, eis 271 | Opdrachtnemer levert aan bij de encoders van de streamleverancier de live audiovideo-signalen op basis van HDMI in hd-kwaliteit en of SDI van Raadzaal, (Dudok)- en Omroepkamer. De locatie van de encoders zijn in de MER-ruimte van het AV-systeem. Vraag: als er gesproken wordt over de MER-ruimte, bedoelen jullie dan ruimte 1.29 nabij de Raadzaal? | Zie vraag 2. | 2024-07-19
32 | Inschrijffase | PvE, eis 321 | De patchkasten AV worden door Opdrachtnemer geleverd en geplaatst. Opdrachtnemer zelf is eveneens verantwoordelijke voor spanningsrails, etcetera. Opdrachtnemer verzorgt zelf alle benodigde racksupports om apparatuur deugdelijk te bevestigen en te ondersteunen. Het is in principe niet toegestaan apparatuur uitsluitend aan het frontpaneel te bevestigen. Vraag: Als het apparaat bedoeld is voor 19inch bevestiging in een rack; dan is dit normaliter voldoende? Kunt u verder toelichten waarom de apparatuur niet uitsluitend bevestigd mag worden middels het frontpaneel? | Opdrachtgever stelt in het Programma van Eisen niet dat apparatuur altijd ondersteund moet worden met een racksupport. U dient wel alle apparatuur deugdelijk te bevestigen en te ondersteunen. Stel dat door een grote hoeveelheid kabels aan een component de frontbevestiging alleen onvoldoende is voor deugdelijke bevestiging dient Opdrachtnemer dus aanvullende maatregelen te treffen. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
33 | Inschrijffase | H3 | Gezien de ICT kwaliteitsnormen en de bijbehorende veiligheidsrisico’s die dit project met zich meebrengt, is de borging van deze normen gedekt met het noodzakelijke ISO 27001 certificaat.; Het betreft hierbij informatie beveiliging. Is het akkoord dat deze certificering onderdeel wordt van het programma van eisen? En zo nee, wat is de reden om deze binnen de overheid gewenste kwaliteit stap niet te maken? | Een ISO-certificering is in de optiek van de gemeente Hilversum een certificaat om een bepaalde norm af te dekken. Het is beleid om geen certificaten dwingend voor te schrijven om daarmee niet onnodig de markt te verkleinen. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
34 | Inschrijffase | 1.5.1 | U geeft hier de keuze aan inschrijver om of hergebruik toe te passen, of de levering van een nieuwe installatie. Hergebruik is vaak voordeliger dan nieuwe. Hierdoor ontstaat er ongelijkheid tussen de inschrijvingen die u gaat ontvangen. Daarnaast ontstaat er geen eenduidigheid in de beoordeling. Wij verzoeken u om voor het een of het ander te kiezen. Vanuit duurzaamheid is hergebruik een goede optie. Is dit akkoord? Zo nee, op welke wijze beoordeeld u een aanbod met nieuwe apparatuur ten opzichte van hergebruik apparatuur? En hoe gaat u deze prijzen dan objectief naast elkaar zetten? | Paragraaf 1.5.1. van de leidraad geeft inderdaad verwarring over wat precies wordt uitgevraagd. We hebben deze tekst herzien. U dient een nieuw systeem te leveren conform de overige bijlagen waarbij u uitsluitend de apparatuur die als zodanig is opgegeven kunt hergebruiken. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
35 | Inschrijffase | 3.8 | Inschrijver is een eigen BV entiteit. En deponeert en publiceert de jaarcijfers zelfstandig. Inschrijver is wel onderdeel van een grote bedrijvengeheel. Uit onze aanbestedingspraktijk is gebleken dat een holdingverklaring als eigen BV met jaarrekening hierbij niet nodig is. Kunt u dit bevestigen? | Deze vraag kan de gemeente Hilversum op basis van de door u gegeven informatie niet beantwoorden. Van belang is of u "gebruik maakt" van uw holding. Zie hiertoe punt 1 onder paragraaf 3.8. De holdingverklaring is overigens een bewijsstuk dat pas op moment van voorlopige gunning wordt opgevraagd. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
36 | Inschrijffase | eis 116, 117 en 179 | In deze eisen staat dat de onderwerpen uitgewerkt moeten worden in het plan van aanpak. In de leidraad wordt geen plan van aanpak gevraagd maar een implementatie plan. We nemen aan dat hier hetzelfde bedoeld wordt. Op pagina 40 van de leidraad staan de onderwerpen die in dit plan beschreven moeten worden. Is het juist dat de voorgenoemde eisen dus niet in dit plan uitgewerkt hoeven te worden? Indien dit wel zo is, dan graag de onderwerpen in de leidraad aanpassen zodat deze binnen het beoordelingskader vallen. | Dank voor uw oplettendheid. De punten onder eis 116 en 117 hebben we opgenomen onder gunningscriterium GC-K-2 "Aangeboden oplossing en gebruikersgemak". Eis 179 hebben we opgenomen onder gunningscriterium GC-K-1 "Implementatieplan". | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
37 | Inschrijffase | GC-K-1 | Wat verstaat u onder nazorg? | Het juist en tijdig helpen na acceptatie en ingebruikname van de oplossing. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
38 | Inschrijffase | GC-K-1 | Doorlooptijden. Bedoelt u hier dat de doorlooptijden vermeld moeten worden? Hoe beoordeelt u doorlooptijden? Wat is het criterium wat voor u van belang is met betrekking tot deze doorlooptijden? | Doorlooptijden worden niet inhoudelijk beoordeeld, maar deze dienen terug te komen in uw beantwoording. In het geheel van beantwoording wordt wel gekeken of uw planning (dus ook doorlooptijden) realistisch zijn en zoals beschreven. Daarnaast wordt gekeken naar hoe de continuïteit van het vergaderproces in uw beschrijving is geborgd. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
39 | Inschrijffase | GC-K-1 | "Binnen tijd en budget af te ronden. A) Wat is de tijd die gegeven wordt om dit af te ronden? Of wordt dit in onderling overleg vastgesteld? B) Onze veronderstelling is dat het budget de inschrijfprijs is. Is dit juist of ziet u nog andere onvoorziene zaken? " | A) In de basis wordt aan u gevraagd als onderdeel van dit gunningscriterium een (voor u en voor ons) realistische planning af te geven. Er zijn in beginsel geen harde criteria, maar het streven is uiteraard wel om de werkzaamheden zoveel mogelijk in 2025 uit te voeren. B) De inschrijfprijs dient u zelf af te geven, zoals in de leidraad duidelijk is gemaakt zijn hieraan wel kaders gesteld. De gemeente Hilversum ziet thans geen onvoorziene zaken. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
40 | Inschrijffase | GC-K-1 | Er mogen CV's meegestuurd worden. Wat is de reden hiervan als deze niet beoordeeld gaan worden? | Uw aanname dat de cv's niet beoordeeld worden is niet per definitie juist. In het gunningscriterium is één van beoordelingskaders de door u opgetuigde projectorganisatie. Uit de cv's zou al dan niet kunnen blijken dat uw projectorganisatie - naar het oordeel van het beoordelingsteam - meer of minder capabel is. Het is aan de inschrijver of zij daar gebruik van wenst te maken. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
41 | Inschrijffase | GC-K-2 | Bullit 1; waar zijn de wensen ten aanzien van gebruiksgemak beschreven? Wilt u de inhoud van deze term nader beschrijven? | Er zijn geen verdere kaders aan gebruikersgemak. U dient dit in de designfase verder in te vullen middels informatie verkregen uit de geeiste workshops. Verder geldt dat voor gebruikersgemak ook bedieningsgemak kan worden gelezen, zoals genoemd in de doelstellingen in paragraaf 1.4.1. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
42 | Inschrijffase | 3.5.1 | In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.5.1 wordt gesproken over het leveren van een inspanning van 5%, echter is dit in tegenstrijd met wat er opgenomen staat in de concept overeenkomst (artikel 25.1), waar gesproken wordt over 2%. Met in achtnemening van de rangorde zoals bepaald in artikel 2.3 van de conceptovereenkomst, is het een correcte aanname dat wat bepaald is in de overeenkomst (2%) prevaleert over wat er bepaald is in de aanbestedingsleidraad? | Ja, dat is een correcte aanname. In de leidraad hebben wij een correctie toegepast. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
43 | Inschrijffase | 3.5.1 | U spreekt van een waarde van 5% van de opdrachtsom. Dat is in onze ogen niet haalbaar. Met name omdat de arbeids component beperkt is en de productencomponent (de hardware en aansluitmaterialen) hoog is. Dan is in de regel een percentage van de loonsom, als de directe relatie tot de arbeidscomponent, de standaard. Wilt u dit aanpassen? Zo nee, waarom wijkt u dan af van wat gebruikelijk en voorgeschreven wordt door Pianoo.nl, Het expertise centrum aanbesteden. | Zie vraag 42. Wij delen uw zienswijze en hebben de norm daarom op 2% gesteld. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
44 | Inschrijffase | 16.2 | Artikel 16.2 stelt: 'Verder worden de tussen Partijen gesloten contractbijlagen minimaal , of op verzoek van de Partijen, geëvalueerd'. Kunt u toelichten wat het minimaal aantal moet zijn? | Hier moet de woorden "elk kwartaal" staan. Wij hebben dit aangepast. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
45 | Inschrijffase | 352 & 353 | Er wordt gesproken over on-site support bij de eerste 4 raadsvergaderingen, 6 commissievergaderingen en 6 vergaderdagen. Kunt u bevestigen dat we in totaal 16 momenten moeten incalculeren ter bijwoning van de vergaderingen, of vallen een aantal raads- en/of commissievergaderingen binnen de 6 vergaderdagen? | U dient, conform eis 352, 10 dagen on-site aanwezig te zijn: 4 dagen voor raadsvergaderingen en 6 dagen voor commissievergaderingen. Eis 353 vervalt. De gemeente Hilversum is van mening dat, gelet op een van de doelstellingen van dit project zijnde een hoog bedieningsgemak, zij in staat moet zijn na de implementatie van leverancier het systeem zelf te bedienen. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
46 | Inschrijffase | 5.2 | De overeenkomst refereert in artikel 5.2 naar: https://vng.nl/sites/default/files/2023-07/20230717-gemeentelijke-ict-kwaliteitsnormen-v2023-1.pdf. Echter komt deze versie van het document niet overeen met GIBIT 2023. De kwaliteitsnormen 2016-2020 en GIBIT 2023 refereren soms naar artikelen die niet bestaand zijn. (bijvoorbeeld: artikel 1.1 kwaliteitsnormen 2016-2020 refereert naar GIBIT artikel 8.10 sub ii, echter bestaat deze niet in GIBIT 2023). Kunt u bevestigen dat dit document vooralsnog de richtlijnen zijn voor kwaliteitsnormen, of kunnen we een nieuwe versie van de kwaliteitsnormen verwachten? | Dank voor uw oplettendheid. Recent is een nieuwe versie gepubliceerd die wij nu direct toepassen in de overeenkomst. Het betreft versie 2024-1: https://vng.nl/sites/default/files/2024-07/gemeentelijke_ict_kwaliteitsnormen_2024.pdf. Deze vindt u ook als bijlage iii. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
47 | Inschrijffase | 5.1 | "Punt 34 ""Het is mogelijk via het netwerk van de gemeente Hilversum alle bedieningsfuncties op een andere plaats te benaderen."" Kunt u een voorbeeld geven in welk geval hiervan sprake kan zijn." | Voornaamste situatie zal zijn in het kader van beheer en of ondersteuning. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
48 | Inschrijffase | 6 | Punt 262 "Bij Raadsvergaderingen tevens duiding van een spreker of dit een interruptie betreft, of niet" Deze eis heeft mogelijke verregaande gevolgen tijdens de implementatie van het VMS. Blijft deze eis van toepassing, zo ja dan zal dit maatwerk worden en als meerprijs worden opgenomen in de begroting. | Het melden van een interruptie aan het RIS is niet van toepassing. Het is moeilijk dit technisch te herkennen. De overige punten bij eis 262 blijven gehandhaafd. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
49 | Inschrijffase | 5.1 | Punt 47 "De invoerschermen beschikken ook over een mogelijkheid een andere computer of laptop te bedienen" Wat wordt hiermee bedoeld, kunt u een voorbeeld geven? | Wellicht blijkt tijdens het design dat schermen en schermfuncties kunnen worden gecombineerd. Bijvoorbeeld een pc van de gemeente en het te leveren scherm van opdrachtnemer. Dit dient met de gebruiker(s) en opdrachtgever te worden vastgesteld tijdens de designfase. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
50 | Inschrijffase | 5.1.7 | Punt 114 "Alle microfoons dienen te zijn voorzien van een paslezer, waar een pas kan worden ingestoken, en een klein aanraakgevoelig scherm." Deze eis heeft directe gevolgen van de destijds goedgekeurde vergaderinstallatie in de Raadzaal. Gewenste informatie is ook te tonen op beeldschermen in de zaal en een bevestiging van aanmelden met pasje door knipperende led op de microfoon. Gaat u akkoord met het laten vervallen van de eis voor een klein aanraakgevoelig scherm? | Nee, dat is niet akkoord. De gemeente Hilversum is zich ervan bewust dat met deze eis de huidige vergaderposten niet gehandhaafd kunnen blijven. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
51 | Inschrijffase | 16 | Punt 325 "Opdrachtnemer zorgt zelf voor een UPS om vergaderingen in geval van stroomuitval door te laten gaan" Kunt u dit specifieker stellen? Bijvoorbeeld welke functies dient bij een spanningsuitval doorgang te vinden en voor hoelang? | Zie vraag 20. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
52 | Inschrijffase | 5.1 | Punt 26 "Tevens maakt men hier de keuze welke ruimtes er gekoppeld gaat worden." Welke koppeling en tussen welke ruimten dient dit te kunnen worden gerealiseerd? | Opdrachtnemer dient hier te koppelen met de in het PvE 5.1.15 (a,b,c,d,e,f) 187 188 beschreven ruimten. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
53 | Inschrijffase | 5.2.3 | "In de zaal en op de tribunes dienen alle aanwezigen een goed zicht te hebben op de aanwezige monitoren. In Bijlage D is een plattegrond opgenomen met de locaties van de monitoren". Omdat de posities reeds zijn bepaald, realiseert de opdrachtgever zich dat opdrachtnemer hier dan beperkte invloed op heeft? | Opdrachtgever realiseert zich dit. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
54 | Inschrijffase | 5.1.16 | Punt 198 "Het is mogelijk alle bedieningsschermen en invoerschermen via een web interface of middels het kantoornetwerk van de gemeente Hilversum vanaf iedere plaats in het te bedienen. Dit hoeft niet te worden geïmplementeerd de installatie dient dit wel te kunnen ondersteunen." Wat bedoeld u met ondersteunen? Wordt er vanuit de IT-afdeling van de gemeente hier ook reeds rekening mee gehouden? | Met ondersteunen wordt bedoeld dat de door u te leveren installatie over deze functionaliteit beschikt en dat deze later op verzoek van gemeente Hilversum kan worden "aangezet" ofwel geïmplementeerd. Vanuit de IT-afdeling wordt hier inderdaad ook rekening mee gehouden. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
55 | Inschrijffase | 5.1.9 | Punt 156 "Opdrachtgever maakt gebruik van de aanwezige ringleidingen in de raadzaal." Mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat deze volledig conform de geldende eisen functioneert? | Nee, zie daartoe ook eis 219. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
56 | Inschrijffase | 5.1.8 | Punt 152 "Het dient mogelijk te zijn dat doormiddel van presets sprekers met hand en reversmicrofoons goed in beeld worden gebracht." Realiseert de opdrachtgever zich dat er voor de camerapresets vaste posities nodig zijn waarbinnen de hand en reversmicrofoons zich bevinden? | Opdrachtgever realiseert zich dit. Eis 153 bevat hiertoe aanvullende informatie. Hier hebben we een wijziging aangebracht omdat de eis ongelukkig geformuleerd was. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen
57 | Inschrijffase | 5.1.8 | "Punt 139 ""De Voorzitter, of degene op de regiepositie, heeft een extra, makkelijk bedienbare knop, waarmee hij kan kiezen of hij in beeld komt of niet als hij zijn microfoon aanzet."" Waar of waarop dient deze knop beschikbaar te zijn?" | Opdrachtgever ziet deze knop of op het vergadermanagementscherm of microfoonpost. E.e.a. dient te worden afgestemd tijdens het design. | 2024-07-19 | Hoofdperceel audiovisuele middelen