Bijlage 8B – Formulier Technische informatie – perceel H-ADCP

De inschrijver dient onderstaande tabel in te vullen. Hiermee kan Opdrachtgever beoordelen of er voldaan is aan de eisen en worden de technische kenmerken de inschrijving vastgesteld voor later gebruik tijdens de looptijd van de Overeenkomst. Opmerking: door het indienen van een inschrijving bindt de Inschrijver zich aan het voldoen aan de gehele Vraagspecificatie.

Voeg achter dit Formulier ook de Productfolders en/of Specificatiesheets van in elk geval het Debietmeetinstrument en eventueel aanvullende elektronische componenten.

Voeg achter dit Formulier een beschrijving van maximaal ½ A4 toe die de oplossing beschrijft die aangeboden wordt voor het BPKV-criterium 2.3.

| Kenmerk | Aanwijzing | Betreft eis | In te vullen door Inschrijver |
| --- | --- | --- | --- |
| Aangeboden systeem | Noem het merk, typenummer en uitvoeringsvorm van het aangeboden systeem. Voeg specificatiesheets bij van Debietmeetinstrument. | H-ADCP.001 |  |
| Meetbereik | Noem het meetbereik van het Debietmeetinstrument in een waterdiepte van 4,5 m. | H-ADCP.020 |  |
| Aantal meetcellen | Noem het bereik van het in te stellen aantal meetcellen. | H-ADCP.020 |  |
| Celgrootte | Noem het bereik van de in te stellen celgrootte. | H-ADCP.020 |  |
| Broadband | Geef aan of het Debietmeetinstrument gebruik maakt van broadbandtechniek (ja/nee). | H-ADCP.020 |  |
| Akoestische frequentie | Noem de akoestische frequentie van het aangeboden Debietmeetinstrument. | H-ADCP.020 |  |
| Nauwkeurigheid temperatuursensor | Noem de meetnauwkeurigheid van de interne temperatuursensor. | H-ADCP.020 |  |
| Kwaliteitsparameters | Noem de kwaliteitsparameters die als onderdelen van de totale set parameters in het binaire databericht van het Debietmeetinstrument zijn opgenomen. | BPKV 1.1 |  |
| Berekeningsmethode | Noem de methode die gebruikt wordt voor berekening van Stroomsnelheid en Debiet. | H-ADCP.044 H-ADCP.045 |  |
| Fysieke datacom | Noem het type seriële uitgang dit verzorgt. | H-ADCP.200 |  |
| Baudrate | Noem de baudrate van de digitale seriële uitgang. | H-ADCP.200 |  |
| Voedingspanning | Noem de voedingsspanning (DC) waarop het Debietmeetinstrument functioneert. | H-ADCP.210 |  |
| Vermogen | Noem het gemiddeld opgenomen vermogen van het Debietmeetinstrument zoals deze ingesteld gaat worden. | H-ADCP.210 |  |
| Communicatieprotocol | Noem het communicatieprotocol voor communicatie met de sensor op de seriële verbinding. | H-ADCP.220 |  |