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	Inspectierapport elektrische installatie

	
	
	




Keuringsdocument 
	

	Opdrachtnemer

	
	
	

	
	Bedrijf
	ORG: Naam
: 

	
	Straat
	ORG: Adres

	
	Postcode en plaats
	ORG: Postcode  ORG::Plaats

	
	Accreditatie of certificering
	SCRT: SciosNummer

	
	
	

	

	Onderhoudskundige of inspecteur

	

	
	Achternaam met voorletters
	ORG: Naam
: 

	
	Functie
	Inspecteur

	
	Certificering
	SCRT: SciosNummer

	

	

	Component

	

	
	Componentsoort
	DEF: Componentsoort

	
	Component-ID
	DEF: ComponentsoortId
: 

	
	Jaar van aanleg
	GBW: Bouwjaar

	

	

	PO-activiteit

	
	
	

	
	Keuring-ID
	DEF: KeuringId

	
	PO-activiteit
	DEF: PO-activiteit

	
	Grondslag
	DEF: Grondslag

	
	Frequentie
	DEF: Frequentie DEF::Tijdseenheid

	
	Datum inspectie
	GBW: InspectieEindDatum

	
	
	

	
	Status
	Veilig voor gebruik

	
	
	

	

	Plaats van het component

	
	
	

	
	Objectcode en -naam
	DEF: Object  DEF::Objectnaam

	
	Gebouwcode en – naam
	DEF: Gebouw  DEF::Gebouwnaam

	
	Bouwlagen
	GBW: zzcVerdiepingLijst

	
	Ruimten
	nvt

	
	
	

	

	Rapportage Opdrachtnemer

	

	
	Voorblad met Documentnaam
	GBW: zzcDocumentnaam


Gebruikte gekalibreerde meetinstrumenten:
	Soort:
	Merk:
	Type:
	Serie nr.:

	*
	     
	     
	     

	*
	     
	     
	     

	*
	     
	     
	     


*   invullen 

Toegepaste normen
Er dient geïnspecteerd te worden volgens de norm welke gold ten tijde van aanleg van de installatie.


      NEN 1010:
 jaar  (1962 /1969 / 1975 / 1984 / 1988 / 1992 / 1996 / 2003 / 2008)


  NEN-EN 50110
Uitgave deel 1:2005 / deel 2:2010


  NEN 3140

Uitgave Mei 2015


 . . . .  NEN 

     druk/jaar

1) Installatiegegevens
Installatiegegevens

2) Meetgegevens verdeelinrichting en/of regel- bedieningskast
Meetgegevens schakel- en verdeelinrichting

Verdeel inrichting:       (Benaming van de verdeelinrichting, bijv. HKL of LK3.1/LKN3.1)
Regel- bedieningskast: 
      (Benaming van de regel- bedieningskast, bijv. RK1 of BD1)
Bouwjaar Installatie:     
Toegepast stroomstelsel: 


 TT
 TN-CS      TN-C       TN-S     
Overzicht foto (gehele) schakel en verdeelinrichting.


Algemene opmerking(en) m.b.t. thermografische foto's:

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
	Meetstaat 2)

	Verdeelinrichting en/of regel- besturingskast:
	Referentie:
	Fabricaat en type:

	Nominale spanning (Un):




            V
	Frequentie:             
Hz
	Afschermingsgraad:  IP
	Kortsluitvastheid:         
  
     kA
	Kortsluitstroom  (Ip):        

      kA

	Voorbeveiligingstoestel:
	Karakteristiek:
	In:
 A
	IΔn:  
mA
	Zs:

Ω
	ØL=
mm²;   ØN=
mm²;   ØPE(N)=
mm²

	Groepskenmerken
	Testresultaat 
	Opmerking 1)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Groep

nr.
	Leidingen
	Groepsbeveiliging
	Circuitwaarden
	Isolatieweerstand
	Aardlekbeveiliging
	

	
	Type
	Ø

L/N/PE

[mm²]
	In [A]
	Kar.
	Zs

[Ω]
	Zi 

[Ω]
	L1-PE

[MΩ]
	L2-PE

[MΩ]
	L3-PE

[MΩ]
	N-PE

[MΩ]
	IΔn
[mA]
	Ia

[mA]
	tv

[ms]
	Test-knop
	

	
	
	
	Smelt-veil.
	Install.

aut.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1) verwijs evt. d.m.v. een code
2) Wanneer waarden niet voldoen, deze met de kleur rood markeren

3) Opmerkingen schakel- verdeelinrichting(en) en/of regel- bedieningskast
Aanbevelingen schakel- en verdeelinrichtingen

	Volgnr.
	Locatie:
	Opmerkingen

	  1
	     
	     

	  2
	     
	     

	  3
	     
	     

	  4 
	     
	     

	  5
	     
	     

	  6
	     
	     

	  7
	     
	     

	  8
	     
	     

	  9
	     
	     

	10
	     
	     

	11
	     
	     

	12
	     
	     

	13
	     
	     

	14
	     
	     

	15
	     
	     

	16
	     
	     

	17
	     
	     

	18
	     
	     

	19
	     
	     

	20
	     
	     

	21
	     
	     

	22
	     
	     

	23
	     
	     

	24
	     
	     

	25
	     
	     

	26
	     
	     

	27
	     
	     

	28
	     
	     

	29
	     
	     

	30
	     
	     

	31
	     
	     

	32
	     
	     

	33
	     
	     

	34
	     
	     

	35
	     
	     

	36
	     
	     

	37
	     
	     

	38
	     
	     

	39
	     
	     

	40
	     
	     

	41
	     
	     

	42
	     
	     

	Etc.
	     
	     


4) Opmerkingen achterliggende installatie

Aanbevelingen achterliggende installatie

	Volgnr.
	Locatie:
	Opmerkingen

	  1
	     
	     

	  2
	     
	     

	  3
	     
	     

	  4 
	     
	     

	  5
	     
	     

	  6
	     
	     

	  7
	     
	     

	  8
	     
	     

	  9
	     
	     

	10
	     
	     

	11
	     
	     

	12
	     
	     

	13
	     
	     

	14
	     
	     

	15
	     
	     

	16
	     
	     

	17
	     
	     

	18
	     
	     

	19
	     
	     

	20
	     
	     

	21
	     
	     

	22
	     
	     

	23
	     
	     

	24
	     
	     

	25
	     
	     

	26
	     
	     

	27
	     
	     

	28
	     
	     

	29
	     
	     

	30
	     
	     

	31
	     
	     

	32
	     
	     

	33
	     
	     

	34
	     
	     

	35
	     
	     

	36
	     
	     

	37
	     
	     

	38
	     
	     

	39
	     
	     

	40
	     
	     

	41
	     
	     

	42
	     
	     

	Etc.
	     
	     


5) Aanbevelingen

Aanbevelingen achterliggende installatie

	Volgnr.
	Locatie:
	Opmerkingen

	  1
	     
	     

	  2
	     
	     

	  3
	     
	     

	  4 
	     
	     

	  5
	     
	     

	  6
	     
	     

	  7
	     
	     

	  8
	     
	     

	  9
	     
	     

	10
	     
	     

	11
	     
	     

	12
	     
	     

	13
	     
	     

	14
	     
	     

	15
	     
	     

	16
	     
	     

	17
	     
	     

	18
	     
	     

	19
	     
	     

	20
	     
	     

	21
	     
	     

	22
	     
	     

	23
	     
	     

	24
	     
	     

	25
	     
	     

	26
	     
	     

	27
	     
	     

	28
	     
	     

	29
	     
	     

	30
	     
	     

	31
	     
	     

	32
	     
	     

	33
	     
	     

	34
	     
	     

	35
	     
	     

	36
	     
	     

	37
	     
	     

	38
	     
	     

	39
	     
	     

	40
	     
	     

	41
	     
	     

	42
	     
	     

	Etc.
	     
	     


(Thermografische foto + foto open kast zonder afscherm platen





Foto met geopende deur(en) 








