## Sheet1
Document: | Bijlage C3 - Invullijst armaturen
Project: | Landstede onderwijsgebouwen
Fase: | Aanbesteding
Versie:
Opmerkingen vooraf |  | Uitsluitend volledig ingevulde lijsten (besteksarmatuur en alternatief armatuur) worden in behandeling genomen
Bij wijze van voorbeeld is het eerste besteksarmatuur ingevuld en de eerste 5 armatuurposities gegeven. Inschrijver dient zelf rijen volgens voorbeeld in te vullen en - bij meer alternatieven dan het aantal vooraf gegeven posities- rijen door te zetten.
Inschrijver levert 1 volledige lijst aan waarin alle aangeboden alternatieven staan vermeld
Armaturenboek conform bestek bijlage B3.1 |  |  | 1) wordt volledig overgenomen
aankruisen wat van toepassing is |  |  | 2) wordt gedeeltelijk overgenomen
3) wordt niet overgenomen
Acties inschrijver |  |  | 1) indien bijlage B3.1 Armaturenboek volledig wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage C3 kan verder leeg blijven, armatuureigenschappen hoeven niet ingevuld te worden.
|  |  | 2) indien bijlage B3.1 Armaturenboek gedeeltelijk wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage C3 alleen de armatuurcodes incl. eigenschappen opnemen waarvoor een alternatief wordt voorgesteld (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
|  |  | 3) indien bijlage B3.1 Armaturenboek niet wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage C3 alle armatuurcodes incl. eigenschappen invullen (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
Ondergetekende verklaart hierdoor te hebben ingeschreven op het bestek met bijlagenummer B1 inclusief bijlagen d.d. 16 januari 2025
Aldus Bijlage C3 naar waarheid te hebben ingevuld:
Op | <datum>
Te | < plaatsnaam>
Door | < naam en voorletters>
Die als | < functiebenaming >
Namens | < naam bedrijf >
ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.
Handtekening
Armaturenlijst - vervangingslijst voorstel
Algemeen |  |  | Armatuur | [10 empty] | Lichtbron |  |  |  |  | Driver |  |  |  | Systeem | [5 empty] | Overig
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage B3.1 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Lp201 | Typical 1,3 | Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen. | Pendel armatuur | Atomis | ZEN LED Prismatic | Micro- prismatisch | 350 | 312 | 312 | 20 | 00 | Wit | #VALUE! | LED | 3000-4000K | 80 | ≤ 2 | L90 | 0-10V Dali on-off Per locatie bepalen | Per locatie bepalen | Amplitude fase afsnijding | Output PSTLM: ≤1 Output SVM: ≤0.4 | 2200-4200lm | 16-33W | 118lm/W - 127lm/W | Typical 1 UGR < 19 Typical 3 UGR < 25 | 90° | #VALUE! | Prismatische afschermkap (standaard bij armatuur) | Oosterberg Technische Unie
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren volledig *.ies of *.ldt of *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage B3.1 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren volledig *.ies of *.ldt of *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage B3.1 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren volledig *.ies of *.ldt of *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage B3.1 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren volledig *.ies of *.ldt of *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Toepassing/Functie | Besteksarmatuur conform bijlage B3.1 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren volledig *.ies of *.ldt of *.uld bestand incl. UGR-tabel
Inschrijver kan voor meer armaturen de lijst zelf verder doorkopieren.