## Opgave Planmatig
BIJLAGE D: Invulblad Prijzen, I&A-nummer I&A_2024_0144
Volgorde sortering | LCU-Nr |  | Naw | Paragraaf bestek |  | Jaar uitvoering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
1 | 1076 |  | Escapade 2 Amstelveen | 5019001 | Volledige vervanging Easy Lift 400 kg | 2026
2 | 1076 |  | Escapade 2 Amstelveen | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2026
3 | 1076 |  | Escapade 2 Amstelveen | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2026
4 | 1076 | 1076 | Escapade 2 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
5 | 1076 |  | Escapade 2 Amstelveen | 6000001
6 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5001001 | Besturing tractie zonder machinekamer | 2025
7 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5001006 | Aansturing aandrijving VVVF closed loop | 2025
8 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5001009 | Encoder/ tacho | 2025
9 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5001013 | Weeginrichting elektronisch | 2025
10 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5014001 | Cabinetableau cabinehoog (CEP) | 2025
11 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2025
12 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5015001 | Snelheidsbegrenzer in schacht dubbelwerkend met SET/RESET | 2025
13 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5016002 | Vanginstallatie schoonmaken | 2025
14 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2025
15 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2025
16 | 1079 | 1079 | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL | 0
17 | 1079 |  | Noorddammerweg 51-53 Amstelveen | 6000001
18 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5001010 | Hoofdstroomrelais | 2029
19 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5001011 | Hulprelais | 2029
20 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5002001 | Automatische cabinedeur compleet | 2029
21 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2029
22 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2029
23 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2029
24 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2029
25 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5006007 | Schachtdeur sluitveren | 2029
26 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2029
27 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5017003 | Schachtverlichting | 2029
28 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2029
29 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2029
30 | 1085 | 1085 | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  |  | 0
31 | 1085 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Bezoekerslift hal | 6000001
32 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5001004 | Besturing machinerichtlijn incl frequentieregeling met machinekamer | 2026
33 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5001013 | Weeginrichting elektronisch | 2026
34 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5004001 | Ontgrendelschaats + ontgrendelmagneet vervangen | 2026
35 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5004002 | Sensorlijst CAT2/ SIL2 | 2026
36 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5005001 | Schachtdraaideur- contacten en schakelaars | 2026
37 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5005002 | Schachtdraaideur-grendelsloten | 2026
38 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5005003 | Schachtdraaideur-deursluiters | 2026
39 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5010001 | Draagkettingen | 2026
40 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2026
41 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5012004 | Smeerautomaat cabineframe | 2026
42 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2026
43 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5012007 | Noodverlichting op cabine | 2026
44 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5014003 | Cabinetableau machinerichtlijn | 2026
45 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5014005 | Schachtoproeptableaus machinerichtlijn | 2026
46 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5015001 | Snelheidsbegrenzer in schacht dubbelwerkend met SET/RESET | 2026
47 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5017001 | Buffers cabine | 2026
48 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2026
49 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2026
50 | 1087 | 1087 | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
51 | 1087 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Kettinglift (kleine goederenlift) | 6000001
52 | 1088 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 5001005 | Besturing machinerichtlijn hydraulisch met machinekamer | 2027
53 | 1088 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 5008001 | Aandrijving hydraulisch aggregaat compleet frequentie geregeld | 2027
54 | 1088 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 5012003 | Leidrollen cabineframe | 2027
55 | 1088 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2027
56 | 1088 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2027
57 | 1088 | 1088 | Stadsplein 100 Amstelveen Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 6000000 |  | TOTAAL |  |  | 0
58 | 1088 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 6000001
59 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 5001010 | Hoofdstroomrelais | 2029
60 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 5001011 | Hulprelais | 2029
61 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 5002001 | Automatische cabinedeur compleet | 2029
62 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 5006001 | Automatische schachtdeur compleet | 2029
63 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 5008001 | Aandrijving hydraulisch aggregaat compleet frequentie geregeld | 2029
64 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2029
65 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2029
66 | 1089 | 1089 | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  |  | 0
67 | 1089 |  | Stadsplein 100A Amstelveen LTF Lift | 6000001
68 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5001003 | Besturing hydraulisch met machinekamer | 2027
69 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2027
70 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5002004 | Deurmotor | 2027
71 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2027
72 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2027
73 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2027
74 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5002009 | Sensorlijst | 2027
75 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5005001 | Schachtdraaideur- contacten en schakelaars | 2027
76 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5005003 | Schachtdraaideur-deursluiters | 2027
77 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5008001 | Aandrijving hydraulisch aggregaat compleet frequentie geregeld | 2027
78 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5009002 | Plunjermanchet | 2027
79 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5009005 | Leidingbreukventiel | 2027
80 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5014001 | Cabinetableau cabinehoog (CEP) | 2027
81 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2027
82 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5014006 | Schachtsignaleringstableaus | 2027
83 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5017001 | Buffers cabine | 2027
84 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5017003 | Schachtverlichting | 2027
85 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5017004 | Corrosie schacht behandelen | 2027
86 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2027
87 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2027
88 | 1093 | 1093 | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 6000000 |  | TOTAAL |  |  | 0
89 | 1093 |  | Laan Nieuwer Amstel 1 Amstelveen Keuken lift | 6000001
90 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5001002 | Besturing tractie met machinekamer | 2028
91 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5001009 | Encoder/ tacho | 2028
92 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5002002 | Deurmotorregeling | 2028
93 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2028
94 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5002004 | Deurmotor | 2028
95 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5012001 | Leidslofhouders cabineframe | 2028
96 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5012004 | Smeerautomaat cabineframe | 2028
97 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5013002 | Leidslofvoeringen tegengewicht | 2028
98 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5013003 | Smeerautomaat tegengewicht | 2028
99 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5014002 | Cabinetableau halfhoog (VARIO) | 2028
100 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2028
101 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5014006 | Schachtsignaleringstableaus | 2028
102 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5015001 | Snelheidsbegrenzer in schacht dubbelwerkend met SET/RESET | 2028
103 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5016001 | Op- en neerwaarts werkende vanginstallatie cabine | 2028
104 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5017001 | Buffers cabine | 2028
105 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5017002 | Buffers tegengewicht | 2028
106 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2028
107 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2028
108 | 1095 | 1095 | Orion 3-5 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  | 0
109 | 1095 |  | Orion 3-5 Amstelveen | 6000001
110 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5001002 | Besturing tractie met machinekamer | 2026
111 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5007001 | Aandrijving tractie geared compleet Sassi Leo | 2026
112 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5012001 | Leidslofhouders cabineframe | 2026
113 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5012004 | Smeerautomaat cabineframe | 2026
114 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2026
115 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5013001 | Leidslofhouders tegengewicht | 2026
116 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5013003 | Smeerautomaat tegengewicht | 2026
117 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5014001 | Cabinetableau cabinehoog (CEP) | 2026
118 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2026
119 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5015001 | Snelheidsbegrenzer in schacht dubbelwerkend met SET/RESET | 2026
120 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5016001 | Op- en neerwaarts werkende vanginstallatie cabine | 2026
121 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2026
122 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2026
123 | 1098 | 1098 | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
124 | 1098 |  | Van der Hooplaan 239 Amstelveen | 6000001
125 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5001008 | Aanstuurprint stuurblok | 2025
126 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002002 | Deurmotorregeling | 2025
127 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2025
128 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002004 | Deurmotor | 2025
129 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2025
130 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
131 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
132 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2025
133 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5002009 | Sensorlijst | 2025
134 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2025
135 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
136 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
137 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2025
138 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5006007 | Schachtdeur sluitveren | 2025
139 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2025
140 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5017001 | Buffers cabine | 2025
141 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2025
142 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 6000000 |  | SUBTOTAAL 2025 | 0
143 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5001003 | Besturing hydraulisch met machinekamer | 2029
144 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5014002 | 2x Cabinetableau halfhoog (VARIO) | 2029
145 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2029
146 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2029
147 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2029
148 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift | 6000001 |  | SUBTOTAAL 2029 |  |  |  |  | 0
149 | 1099 | 1099 | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift |  |  | TOTAAL 2025 & 2029 |  |  |  |  | 0
150 | 1099 |  | Sandbergplein 1-3 Amstelveen Goederenlift
151 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5001004 | Besturing machinerichtlijn incl frequentieregeling met machinekamer | 2029
152 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5004002 | Sensorlijst CAT2/ SIL2 | 2029
153 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5005001 | Schachtdraaideur- contacten en schakelaars | 2029
154 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5005002 | Schachtdraaideur-grendelsloten | 2029
155 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5005003 | Schachtdraaideur-deursluiters | 2029
156 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5005004 | Schachtdraaideur-deurstuitingen | 2029
157 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5010001 | Draagkettingen | 2029
158 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2029
159 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2029
160 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2029
161 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5015001 | Snelheidsbegrenzer in schacht dubbelwerkend met SET/RESET | 2029
162 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2029
163 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2029
164 | 1101 | 1101 | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  |  | 0
165 | 1101 |  | Langs de Werf 10 Amstelveen Goederenlift magazijn achter | 6000001
166 | 1313 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 5007005 | Leidwiel aan cabineframe | 2027
167 | 1313 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 5007006 | Leidwiel aan tegengewicht | 2027
168 | 1313 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2027
169 | 1313 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 5012004 | Smeerautomaat cabineframe | 2027
170 | 1313 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 5013002 | Leidslofvoeringen tegengewicht | 2027
171 | 1313 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 5013003 | Smeerautomaat tegengewicht | 2027
172 | 1313 | 1313 | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 6000000 |  | TOTAAL |  |  | 0
173 | 1313 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Personenlift / Schoollift | 6000001
174 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 5007003 | Draagkabels | 2027
175 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 5009001 | Leidslofvoeringen plunjergeleiding | 2027
176 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 5009002 | Plunjermanchet | 2027
177 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 5009003 | Leidwiel op plunjer | 2027
178 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 5009004 | Draagkabels plunjer | 2027
179 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2027
180 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2027
181 | 1314 | 1314 | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 6000000 |  | TOTAAL |  |  | 0
182 | 1314 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift Sporthal | 6000001
183 | 1401 |  | Pandora 2 Amstelveen Lift 2 bovenbouw | 5019001 | Volledige vervanging Easy Lift 400 kg | 2025
184 | 1401 |  | Pandora 2 Amstelveen Lift 2 bovenbouw | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2025
185 | 1401 |  | Pandora 2 Amstelveen Lift 2 bovenbouw | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2025
186 | 1401 | 1401 | Pandora 2 Amstelveen Lift 2 bovenbouw | 6000000 |  | TOTAAL | 0
187 | 1401 |  | Pandora 2 Amstelveen Lift 2 bovenbouw | 6000001
188 | 1447 |  | Orion 1B Amstelveen | 5019001 | Volledige vervanging Easy Lift 400 kg | 2026
189 | 1447 |  | Orion 1B Amstelveen | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2026
190 | 1447 |  | Orion 1B Amstelveen | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2026
191 | 1447 | 1447 | Orion 1B Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
192 | 1447 |  | Orion 1B Amstelveen | 6000001
193 | 1451 |  | Pandora 3 Amstelveen Lift 3 Sporthal | 5019001 | Volledige vervanging Easy Lift 400 kg | 2026
194 | 1451 |  | Pandora 3 Amstelveen Lift 3 Sporthal | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2026
195 | 1451 |  | Pandora 3 Amstelveen Lift 3 Sporthal | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2026
196 | 1451 | 1451 | Pandora 3 Amstelveen Lift 3 Sporthal | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
197 | 1451 |  | Pandora 3 Amstelveen Lift 3 Sporthal | 6000001
198 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5001005 | Besturing machinerichtlijn hydraulisch met machinekamer | 2026
199 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5001013 | Weeginrichting elektronisch | 2026
200 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5004002 | Sensorlijst CAT2/ SIL2 | 2026
201 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5005001 | Schachtdraaideur- contacten en schakelaars | 2026
202 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5005003 | Schachtdraaideur-deursluiters | 2026
203 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5008002 | Aandrijving hydraulisch aggregaat compleet | 2026
204 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5009001 | Leidslofvoeringen plunjergeleiding | 2026
205 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2026
206 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2026
207 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5014003 | Cabinetableau machinerichtlijn | 2026
208 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2026
209 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2026
210 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2026
211 | 1616 | 1616 | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
212 | 1616 |  | Laan Rozenburg 6 Amstelveen Plateaulift | 6000001
213 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002002 | Deurmotorregeling | 2028
214 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2028
215 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002004 | Deurmotor | 2028
216 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2028
217 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2028
218 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2028
219 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2028
220 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5002009 | Sensorlijst | 2028
221 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2028
222 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2028
223 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2028
224 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2028
225 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5009001 | Leidslofvoeringen plunjergeleiding | 2028
226 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5009002 | Plunjermanchet | 2028
227 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5009003 | Leidwiel op plunjer | 2028
228 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5009004 | Draagkabels plunjer | 2028
229 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2028
230 | 1937 | 1937 | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  | 0
231 | 1937 |  | Sportlaan 27-28 Amstelveen Plateaulift fietsenkelder | 6000001
232 | 1943 |  | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 Amstelveen Platformlift | 5019002 | Volledige vervanging Easy Lift 500kg | 2028
233 | 1943 |  | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 Amstelveen Platformlift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2028
234 | 1943 |  | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 Amstelveen Platformlift | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2028
235 | 1943 | 1943 | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 Amstelveen Platformlift | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  | 0
236 | 1943 |  | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 Amstelveen Platformlift | 6000001
237 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5009001 | Leidslofvoeringen plunjergeleiding | 2028
238 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5009002 | Plunjermanchet | 2028
239 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5009003 | Leidwiel op plunjer | 2028
240 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5009004 | Draagkabels plunjer | 2028
241 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2028
242 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5012004 | Smeerautomaat cabineframe | 2028
243 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2028
244 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5017001 | Buffers cabine | 2028
245 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2028
246 | 1946 | 1946 | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  | 0
247 | 1946 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Podiumlift | 6000001
248 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5001002 | Besturing tractie met machinekamer | 2029
249 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5001009 | Encoder/ tacho | 2029
250 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5014002 | Cabinetableau halfhoog (VARIO) | 2029
251 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2029
252 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5017003 | Schachtverlichting | 2029
253 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5018001 | Verdeelinrichtingen | 2029
254 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2029
255 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2029
256 | 2069 | 2069 | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  |  | 0
257 | 2069 |  | Groenhof 140-141 Amstelveen Personenlift | 6000001
258 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5001010 | Hoofdstroomrelais | 2025
259 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5001011 | Hulprelais | 2025
260 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5002002 | Deurmotorregeling | 2025
261 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2025
262 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2025
263 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
264 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
265 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2025
266 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5002009 | Sensorlijst | 2025
267 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2025
268 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
269 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
270 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2025
271 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2025
272 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 5012007 | Noodverlichting op cabine | 2025
273 | 2183 | 2183 | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL | 0
274 | 2183 |  | Laan Rozenburg 17 Amstelveen | 6000001
275 | 2184 |  | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 5001007 | Aansturing aandrijving VVVF open loop | 2026
276 | 2184 |  | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 5001011 | Hulprelais | 2026
277 | 2184 |  | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 5004002 | Sensorlijst CAT2/ SIL2 | 2026
278 | 2184 |  | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 5005001 | Schachtdraaideur- contacten en schakelaars | 2026
279 | 2184 |  | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2026
280 | 2184 |  | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2026
281 | 2184 | 2184 | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
282 | 2184 |  | Amsteldijk 273 Amsterdam Goederenlift | 6000001
283 | 2185 |  | Jane Addamslaan 13 Amstelveen | 5019002 | Volledige vervanging Easy Lift 500kg | 2029
284 | 2185 |  | Jane Addamslaan 13 Amstelveen | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2029
285 | 2185 |  | Jane Addamslaan 13 Amstelveen | 5020002 | Technisch Constructie Dossier | 2029
286 | 2185 | 2185 | Jane Addamslaan 13 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  |  | 0
287 | 2185 |  | Jane Addamslaan 13 Amstelveen | 6000001
288 | 2187 |  | Oostelijk Halfrond 441 Amstelveen | 5009001 | Leidslofvoeringen plunjergeleiding | 2029
289 | 2187 |  | Oostelijk Halfrond 441 Amstelveen | 5009002 | Plunjermanchet | 2029
290 | 2187 |  | Oostelijk Halfrond 441 Amstelveen | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2029
291 | 2187 | 2187 | Oostelijk Halfrond 441 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  |  | 0
292 | 2187 |  | Oostelijk Halfrond 441 Amstelveen | 6000001
293 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5001010 | Hoofdstroomrelais | 2025
294 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5001011 | Hulprelais | 2025
295 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002002 | Deurmotorregeling | 2025
296 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2025
297 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2025
298 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
299 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
300 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2025
301 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002009 | Sensorlijst | 2025
302 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5002010 | Radarkop | 2025
303 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2025
304 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
305 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
306 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2025
307 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2025
308 | 2188 | 2188 | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL | 0
309 | 2188 |  | Burgemeester Haspelslaan 137 Amstelveen | 6000001
310 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5001010 | Hoofdstroomrelais | 2025
311 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5001011 | Hulprelais | 2025
312 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002002 | Deurmotorregeling | 2025
313 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2025
314 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2025
315 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
316 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
317 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2025
318 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002009 | Sensorlijst | 2025
319 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5002010 | Radarkop | 2025
320 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2025
321 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
322 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
323 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2025
324 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2025
325 | 2472 | 2472 | Lindelaan 334 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL | 0
326 | 2472 |  | Lindelaan 334 Amstelveen | 6000001
327 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5001006 | Aansturing aandrijving VVVF closed loop | 2025
328 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5001009 | Encoder/ tacho | 2025
329 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002002 | Deurmotorregeling | 2025
330 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2025
331 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002004 | Deurmotor | 2025
332 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2025
333 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
334 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
335 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2025
336 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5002009 | Sensorlijst | 2025
337 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2025
338 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2025
339 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2025
340 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2025
341 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5006006 | Schachtdeur-sluitkabels en rollen incl sluitgewichtvoeringen | 2025
342 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5012005 | Stootranden | 2025
343 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2025
344 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5012007 | Noodverlichting op cabine | 2025
345 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5015003 | Snelheidsbegrenzerkabel | 2025
346 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5017001 | Buffers cabine | 2025
347 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5017002 | Buffers tegengewicht | 2025
348 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2025
349 | 2497 | 2497 | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 6000000 |  | TOTAAL | 0
350 | 2497 |  | Westwijkplein 3 Amstelveen Personenlift | 6000001
351 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5001011 | Hulprelais | 2027
352 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002002 | Deurmotorregeling | 2027
353 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2027
354 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002004 | Deurmotor | 2027
355 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2027
356 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2027
357 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2027
358 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2027
359 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5002009 | Sensorlijst | 2027
360 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2027
361 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2027
362 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2027
363 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2027
364 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2027
365 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 5012007 | Noodverlichting op cabine | 2027
366 | 2716 | 2716 | Wibautlaan 46 Amstelveen | 6000000 |  | TOTAAL |  |  | 0
367 | 2716 |  | Wibautlaan 46 Amstelveen | 6000001
368 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002002 | Deurmotorregeling | 2027
369 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002003 | Snaar – pulley-leidwiel deuraandrijving | 2027
370 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002004 | Deurmotor | 2027
371 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002005 | Cabinedeur-contacten en schakelaars | 2027
372 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002006 | Cabinedeur-looprollen en tegendrukrollen | 2027
373 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002007 | Cabinedeur koppelkabels en koppelkabelrollen | 2027
374 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002008 | Cabinedeur-deursloffen | 2027
375 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5002009 | Sensorlijst | 2027
376 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5006002 | Schachtdeur-contacten en -schakelaars | 2027
377 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5006003 | Schachtdeur-looprollen en tegendrukrollen | 2027
378 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5006004 | Schachtdeur-koppelkabels en koppelkabelrollen | 2027
379 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5006005 | Schachtdeur-sloffen | 2027
380 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2027
381 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2027
382 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5017001 | Buffers cabine | 2027
383 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2027
384 | 3042 | 3042 | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 6000000 |  | TOTAAL |  |  | 0
385 | 3042 |  | Dr. Schaepmanlaan 2 Amstelveen Nieuwe lift | 6000001
386 | 3152 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 5001006 | Aansturing aandrijving VVVF closed loop | 2028
387 | 3152 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 5001012 | Veiligheidsrelais | 2028
388 | 3152 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 5003001 | Cabinedraaideur- contacten en schakelaars | 2028
389 | 3152 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 5005001 | Schachtdraaideur- contacten en schakelaars | 2028
390 | 3152 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 5011001 | Aandrijfriem spindel | 2028
391 | 3152 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 5020001 | Modificatiekeuring incl eventuele proeflast | 2028
392 | 3152 | 3152 | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 6000000 |  | TOTAAL |  |  |  | 0
393 | 3152 |  | Stadsplein 100 Amstelveen Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 6000001
394 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5004002 | Sensorlijst CAT2/ SIL2 | 2026
395 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5004001 | Ontgrendelschaats + ontgrendelmagneet vervangen | 2026
396 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2026
397 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5012007 | Noodverlichting op cabine | 2026
398 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5012008 | Cabinebekleding | 2026
399 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5015002 | Snelheidsbegrenzer in machinekamer | 2026
400 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5017003 | Schachtverlichting | 2026
401 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 5017005 | Noodverlichting schachtput | 2026
402 | 2065 | 2065 | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
403 | 2065 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Personenlift hal) | 6000001
404 | 2067 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Plateauheffer achteruitgang) | 5001010 | Hoofdstroomrelais | 2026
405 | 2067 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Plateauheffer achteruitgang) | 5001011 | Hulprelais | 2026
406 | 2067 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Plateauheffer achteruitgang) | 5008003 | Hydraulische slang | 2026
407 | 2067 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Plateauheffer achteruitgang) | 5017004 | Corrosie schacht behandelen | 2026
408 | 2067 | 2067 | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Plateauheffer achteruitgang) | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
409 | 2067 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Plateauheffer achteruitgang) | 6000001
410 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5001001 | Besturing tractie zonder machinekamer | 2026
411 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5002009 | Sensorlijst | 2026
412 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5007002 | Aandrijving tractie gearless compleet | 2026
414 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2026
416 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2026
417 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5012003 | Leidrollen cabineframe | 2026
418 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5012004 | Smeerautomaat cabineframe | 2026
419 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5001013 | Weeginrichting elektronisch | 2026
421 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5013001 | Leidslofhouders tegengewicht | 2026
422 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5013002 | Leidslofvoeringen tegengewicht | 2026
423 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5013003 | Smeerautomaat tegengewicht | 2026
424 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5014001 | Cabinetableau cabinehoog (CEP) | 2026
425 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2026
426 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5014006 | Schachtsignaleringstableaus | 2026
427 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5015001 | Snelheidsbegrenzer in schacht dubbelwerkend met SET/RESET | 2026
428 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5017001 | Buffers cabine | 2026
429 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 5017002 | Buffers tegengewicht | 2026
430 | 3020 | 3020 | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
431 | 3020 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Grote lift) | 6000001
432 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5001001 | Besturing tractie zonder machinekamer | 2026
433 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5007002 | Aandrijving tractie gearless compleet | 2026
435 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5012006 | Cabineverlichting incl. noodverlichting | 2026
437 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5012002 | Leidslofvoeringen cabineframe | 2026
438 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5012003 | Leidrollen cabineframe | 2026
439 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5012004 | Smeerautomaat cabineframe | 2026
440 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5001013 | Weeginrichting elektronisch | 2026
441 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5013001 | Leidslofhouders tegengewicht | 2026
442 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5013002 | Leidslofvoeringen tegengewicht | 2026
443 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5013003 | Smeerautomaat tegengewicht | 2026
445 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5014001 | Cabinetableau cabinehoog (CEP) | 2026
446 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5014004 | Schachtoproeptableaus | 2026
447 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5014006 | Schachtsignaleringstableaus | 2026
448 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5015001 | Snelheidsbegrenzer in schacht dubbelwerkend met SET/RESET | 2026
449 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5017001 | Buffers cabine | 2026
450 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 5017002 | Buffers tegengewicht | 2026
451 | 3021 | 3021 | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
452 | 3021 |  | Catharina Amalialaan 66 Aalsmeer (Kleine lift) | 6000001
453 | 3051 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Glazen lift (nieuw)) | 5001014 | Accu’s noodevacuatie | 2025
454 | 3051 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Glazen lift (nieuw)) |  |  | SUBTOTAAL 2025 |  | 0
455 | 3051 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Glazen lift (nieuw)) | 5001014 | Vernieuwen accu`s noodevacuatie Besturing | 2028
456 | 3051 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Glazen lift (nieuw)) |  |  | SUBTOTAAL 2028 |  |  |  | 0
457 | 3051 | 3051 | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Glazen lift (nieuw)) | 6000000 |  | TOTAAL 2025 & 2028 |  |  |  | 0
458 | 3051 |  | Raadhuisplein 1 Aalsmeer (Glazen lift (nieuw)) | 6000001
459 | 3793 |  | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1066) | 5011001 | Aandrijfriem spindel | 2026
460 | 3793 |  | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1066) | 5011002 | Wandel- en vangmoer spindel | 2026
461 | 3793 | 3793 | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1066) | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
462 | 3793 |  | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1066) | 6000001
463 | 4066 |  | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1067) | 5011001 | Aandrijfriem spindel | 2026
464 | 4066 |  | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1067) | 5011002 | Wandel- en vangmoer spindel | 2026
465 | 4066 | 4066 | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1067) | 6000000 |  | TOTAAL |  | 0
466 | 4066 |  | Zonnedauwlaan 61 Kudelstaart (installatienr: SA09-1067) | 6000001

## Opgave preventief
BIJLAGE D: Invulblad Prijzen
LCU-Nr | Adres | Plaats | Complex | Kenmerk unit | Preventief onderhoud per 12 maanden
1076 | Escapade 2 | Amstelveen | Escapade 2 | lift gemeentewerf
1077 | Zeelandiahoeve 1-3 | Amstelveen | Turnzaal Westwijk Westwijzer
1079 | Noorddammerweg 51-53 | Amstelveen | School Speciaal Onderwijs Wending | Ingang Ringslang 13 a
1081 | Stadsplein 97-98 | Amstelveen | Volksuniversiteit | Lift Links
1082 | Stadsplein 97-98 | Amstelveen | Muziekschool | Lift Rechts
1083 | Stadsplein 102 | Amstelveen | Bibliotheek | Lift 1 bibliotheek bezoekers rechts
1084 | Stadsplein 102 | Amstelveen | Bibliotheek | Lift 2 Bibliotheek kantoren Links
1085 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Bezoekerslift hal
1087 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Kettinglift (kleine goederenlift)
1088 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer)
1089 | Stadsplein 100A | Amstelveen | Poppodium P60 | LTF Lift
1090 | Stadsplein 100A | Amstelveen | Poppodium P60 | Expeditie lift Mohringer
1091 | Laan Nieuwer Amstel 1 | Amstelveen | Raadhuis | Rode lift
1092 | Laan Nieuwer Amstel 1 | Amstelveen | Raadhuis | Blauwe lift
1093 | Laan Nieuwer Amstel 1 | Amstelveen | Raadhuis | Keuken lift
1095 | Orion 3-5 | Amstelveen | De Meent peuterspeelzaal
1098 | Van der Hooplaan 239 | Amstelveen | sportcentrum /zwembad De Meerkamp
1099 | Sandbergplein 1-3 | Amstelveen | expeditie Cobra museum | Goederenlift
1100 | Sandbergplein 1-3 | Amstelveen | Cobra Museum | Personenlift (bezoekerslift)
1101 | Langs de Werf 10 | Amstelveen | Gemeentewerf (afval verzamelpunt) | Goederenlift magazijn achter
1102 | Langs de Werf 10 | Amstelveen | Gemeentewerf (afval verzamelpunt) | Personenlift hal voorzijde
1313 | Sportlaan 27-28 | Amstelveen | Amstelveen College | Personenlift / Schoollift
1314 | Sportlaan 27-28 (29) | Amstelveen | Amstelveen College | Plateaulift Sporthal
1401 | Pandora 2 | Amstelveen | Pantha Rhei bovenbouw | Lift 2 bovenbouw
1447 | Orion 1B | Amstelveen | Willem Alexanderschool BSO
1451 | Pandora 3 | Amstelveen | Nieuw Bankrashal | Lift 3 Sporthal
1616 | Laan Rozenburg 6 | Amstelveen | Michiel de Ruyterschool | Plateaulift
1937 | Sportlaan 27-28 | Amstelveen | Schoolgebouw buitenlift | Plateaulift fietsenkelder
1943 | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 | Amstelveen | Brede School Rembrandt | Platformlift
1946 | Stadsplein 100 Amstelveen | Amstelveen | Schouwburg | Podiumlift
2059 | Stadplein 103 | Amstelveen |  | Inzicht - ingang bibliotheek
2069 | Groenhof 140-141 | Amstelveen | De Bolder | Personenlift
2183 | Laan Rozenburg 17 | Amstelveen | Roelof Venema School
2184 | Amsteldijk 273 | Amsterdam | Zorgvlied | Goederenlift
2185 | Jane Addamslaan 13 | Amstelveen | Karel Eykmanschool
2187 | Oostelijk Halfrond 441 | Amstelveen | Martin Luther Kingschool
2188 | Burgemeester Haspelslaan 137 | Amstelveen | 1e Montessorischool
2472 | Lindelaan 334 | Amstelveen | 2e Montesorieschool de Linde
2497 | Westwijkplein 3 | Amstelveen | Wijkcentrum Westend | Personenlift
2716 | Wibautlaan 46 | Amstelveen | Piet Hein School
2783 | Den Bloeyenden Wijngaerdt 2 (Oostelijk Halfrond 7) | Amstelveen | De Schakel
3042 | Dr. Schaepmanlaan 2 | Amstelveen | OBS Piet Hein | Nieuwe lift
3152 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal)
4067 | Pandora 1 | Amstelveen | Panta Rhei | Lift 1 onderbouw voorste gebouw
2065 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Personenlift hal
2066 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Hefplateau niveau 2
2067 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Plateauheffer achteruitgang
3020 | Catharina Amalialaan 66 | Aalsmeer | De Mikado | Grote lift
3021 | Catharina Amalialaan 66 | Aalsmeer | De Mikado | Kleine lift
3051 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Glazen lift (nieuw)
3053 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Traplift kelder
3793 | Zonnedauwlaan 61 | Kudelstaart | De Rietpluim | Installatienr: SA09-1066
4066 | Zonnedauwlaan 61 | Kudelstaart | De Rietpluim | Installatienr: SA09-1067
0

## Opgave regie tarief
BIJLAGE D: Invulblad Prijzen
Opgave tarieven voor werkzaamheden welke buiten onderhoudsovereenkomst vallen:
Uurtarief storingsmonteur binnen werktijd
Uurtarief storingsmonteur buiten werktijd
Voorrijdtarief binnen werktijd
Voorrijdtarief buiten werktijd
Uurtarief storingsmonteur zon en-feestdagen
Voorrijdtarief zon en-feestdagen
Uurtarief reparatiehoofdmonteur
Uurtarief reparatiehulpmonteur
Voorrijdtarief reparatiehoofdmonteur

## Opgave staat v verrekenprijzen
Opgave staat van verrekenprijzen:
| 630 Kg | 1000 Kg
Activiteit/werkzaamheden: Onoordeelkundig gebruik Vernieuwen van:
Deurgrendel
Deurregeling
Deurmotor
Sensorlijsten 2D
Schachtdrukknop
Cabinedrukknop
Standaanwijzing cabine
Standaanwijzing verdieping
| 0 | 0
| AAN | AAN
Activiteit/werkzaamheden: Planmatig / correctief onderhoud | AAN | AAN
Besturing tot 5 stopplaatsen MODERNISERING
Besturing tot 10 stopplaatsen MODERNISERING
Schachtinformatiesysteem AWG
Schachtinformatiesysteem magneten
Frequentie regeling 32 A
Frequentie regeling 40 A
Softstarter (25A)
Manchet
Stuurblok (LMV) – I valve
Stuurblok conventioneel
Hydraulishse olie incl. filters (350 liter)
Deurregeling
Deurmotor
Grendelmagneet
Sensorlijsten 2D
Stalen draagkabels (ophanging 1:1 - 10 tot stopplaatsen) 4x13mm
Stalen draagkabels (ophanging 2:1 - 10 tot stopplaatsen) 5x13
Leidwiel aandrijving
Leidsloffen cabine (4 stuks)
Leidsloffen tegengewicht (4 stuks)
Cabine geleiderollen (4 stuks)
Smeerautomaten cabine (2 stuks)
Smeerautomaten tegengewicht (2 stuks)
Omleidwiel (p/stk.)
Snelheidsbegrenzer machinekamer (tot 10 stopplaatsen)
Snelheidsbegrenzer machinekamer (tot 20 stopplaatsen)
Snelheidsbegrenzer schacht met set/reset (tot 10 stopplaatsen)
Snelheidsbegrenzer schacht met set/reset (tot 20 stopplaatsen)
Snelheidsbegrenzerkabel (tot 10 stopplaatsen)
Snelheidsbegrenzerkabel (tot 20 stopplaatsen)
Spangewicht
Buffers cabine (1 BUFFER)
Buffers tegengewicht (1 BUFFER)
Nooverlichtingsunit Machinekamer (decentraal) led uitvoering
Nooverlichtingsunit liftschacht (decentraal) led uitvoering
Nooverlichtingsunit liftcabine (decentraal) led uitvoering
| 0 | 0

## Opgave planm + prevent
BIJLAGE D: Invulblad Prijzen
LCU-Nr | Adres | Plaats | Complex | Kenmerk unit | Preventief onderhoud per 12 maanden | planmatig 2025 | planmatig 2026 | planmatig 2027 | planmatig 2028 | planmatig 2029 | TOTAAL
1076 | Escapade 2 | Amstelveen | Escapade 2 | lift gemeentewerf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | Zeelandiahoeve 1-3 | Amstelveen | Turnzaal Westwijk Westwijzer |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | Noorddammerweg 51-53 | Amstelveen | School Speciaal Onderwijs Wending | Ingang Ringslang 13 a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | Stadsplein 97-98 | Amstelveen | Volksuniversiteit | Lift Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | Stadsplein 97-98 | Amstelveen | Muziekschool | Lift Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | Stadsplein 102 | Amstelveen | Bibliotheek | Lift 1 bibliotheek bezoekers rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | Stadsplein 102 | Amstelveen | Bibliotheek | Lift 2 Bibliotheek kantoren Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Bezoekerslift hal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Kettinglift (kleine goederenlift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Hefplateau 5 ton (grote goederenheffer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | Stadsplein 100A | Amstelveen | Poppodium P60 | LTF Lift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | Stadsplein 100A | Amstelveen | Poppodium P60 | Expeditie lift Mohringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | Laan Nieuwer Amstel 1 | Amstelveen | Raadhuis | Rode lift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | Laan Nieuwer Amstel 1 | Amstelveen | Raadhuis | Blauwe lift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | Laan Nieuwer Amstel 1 | Amstelveen | Raadhuis | Keuken lift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | Orion 3-5 | Amstelveen | De Meent peuterspeelzaal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | Van der Hooplaan 239 | Amstelveen | sportcentrum /zwembad De Meerkamp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | Sandbergplein 1-3 | Amstelveen | expeditie Cobra museum | Goederenlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | Sandbergplein 1-3 | Amstelveen | Cobra Museum | Personenlift (bezoekerslift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | Langs de Werf 10 | Amstelveen | Gemeentewerf (afval verzamelpunt) | Goederenlift magazijn achter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | Langs de Werf 10 | Amstelveen | Gemeentewerf (afval verzamelpunt) | Personenlift hal voorzijde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | Sportlaan 27-28 | Amstelveen | Amstelveen College | Personenlift / Schoollift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | Sportlaan 27-28 (29) | Amstelveen | Amstelveen College | Plateaulift Sporthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | Pandora 2 | Amstelveen | Pantha Rhei bovenbouw | Lift 2 bovenbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | Orion 1B | Amstelveen | Willem Alexanderschool BSO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1451 | Pandora 3 | Amstelveen | Nieuw Bankrashal | Lift 3 Sporthal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1616 | Laan Rozenburg 6 | Amstelveen | Michiel de Ruyterschool | Plateaulift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1937 | Sportlaan 27-28 | Amstelveen | Schoolgebouw buitenlift | Plateaulift fietsenkelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1943 | Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 | Amstelveen | Brede School Rembrandt | Platformlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1946 | Stadsplein 100 Amstelveen | Amstelveen | Schouwburg | Podiumlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2059 | Stadplein 103 | Amstelveen |  | Inzicht - ingang bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2069 | Groenhof 140-141 | Amstelveen | De Bolder | Personenlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183 | Laan Rozenburg 17 | Amstelveen | Roelof Venema School |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2184 | Amsteldijk 273 | Amsterdam | Zorgvlied | Goederenlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | Jane Addamslaan 13 | Amstelveen | Karel Eykmanschool |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2187 | Oostelijk Halfrond 441 | Amstelveen | Martin Luther Kingschool |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2188 | Burgemeester Haspelslaan 137 | Amstelveen | 1e Montessorischool |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2472 | Lindelaan 334 | Amstelveen | 2e Montesorieschool de Linde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2497 | Westwijkplein 3 | Amstelveen | Wijkcentrum Westend | Personenlift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716 | Wibautlaan 46 | Amstelveen | Piet Hein School |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | Den Bloeyenden Wijngaerdt 2 (Oostelijk Halfrond 7) | Amstelveen | De Schakel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3042 | Dr. Schaepmanlaan 2 | Amstelveen | OBS Piet Hein | Nieuwe lift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3152 | Stadsplein 100 | Amstelveen | Schouwburg "de Cultuurstrip" | Nieuw Hefplateau Hal (invalidelift hal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4067 | Pandora 1 | Amstelveen | Panta Rhei | Lift 1 onderbouw voorste gebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2065 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Personenlift hal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2066 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Hefplateau niveau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2067 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Plateauheffer achteruitgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3020 | Catharina Amalialaan 66 | Aalsmeer | De Mikado | Grote lift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3021 | Catharina Amalialaan 66 | Aalsmeer | De Mikado | Kleine lift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3051 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Glazen lift (nieuw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3053 | Raadhuisplein 1 | Aalsmeer | Raadhuis | Traplift kelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3793 | Zonnedauwlaan 61 | Kudelstaart | De Rietpluim | Installatienr: SA09-1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4066 | Zonnedauwlaan 61 | Kudelstaart | De Rietpluim | Installatienr: SA09-1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Per 12 maanden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Periode 01-01-2025 - 31-12-2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAAL INSCHRIJVING | 0