## Sheet1
Code | Omschrijving | Categorie | Type | Opmerking
413 | Touwslagerij | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Spindel afsluiter gemaal in externe put
407 | Grote Beer | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp. | pomp 1 type is Sewatec D 150-400G H Watermeter MNR212238. Grote Beer 0 1188AV Amstelveen EANW1188AV02102238 37064
404 | Parlevinker | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | WaterMeter MNR02101511. Punter 194 1186RL Amstelveen EANW1186RL194 33918
402 | Van der Hooplaan | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp. | toegangsweg naast bushalte Van der Hooplaan. Pompen zijn KSB Type : SEWABLOC D 150-315 GV 22KW deze komen nog niet in de lijst voor !. Meternummer MNR035000924. Doctor Plesmansingel 309 1185 GT Amstelveen EANW
403 | Langerhuize | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Pompen zijn KSB Type : KRT.F.150-315/12 6 UG-S 12,5KW deze komen nog niet in de lijst voor.
401 | De Ruyschlaan | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp. | Pompen zijn KSB Type : KVRE 250-630 deze komen niet in de lijst voor. Watermeter MNR2102209. Heemraadschapslaan 0 1181TZ Amstelveen EANW1181TZ0 37060
408 | Hammarskjöldsingel | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp. | Deze installatie heeft geen kelder , ook is er geen lenspomp aanwezig. WaterMeter MNR82515548. Jan Teulingslaan 1 1187SG Amstelveen EANW1187SG1 37059
406 | Nes aan de amstel | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 4 pompen droog opgesteld + lensp. | DWA pompen zijn Hidrostal type : E 03R-HHN3R+EDM 1 X 7,5 KW deze komen nog niet in de lijst voor !. Installatie is ook uitgevoerd met vacuum susteem .
436 | Beeckestijn | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp | Afmeting DWA put = 150 x 100 cm Diepte=370 cm RWA put = 100 x 100 cm Diepte = 370 cm
414 | Maalderij | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp | Putmaten zijn : DWA afmeting = 200x100 cm Diepte=530 cm ( geen coating ) RWA afmeting = 90 x 220 cm Diepte=530 cm ( geen coating )
409 | Frits Mullerlaan | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp | Afmetingen put : RWA = 150 x 80 cm Diepte = 350 cm ( HDPE linning ) DWA = 200 x80 cm Diepte = 350 cm ( HDPE linning ) DWA pomp type staat niet in SAM XFP-PE1-80C-CB1,2-PE29 2.95 KW
410 | Ina Boudier Bakkerlaan | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp
434 | Handelsweg | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Fietstunnel
494 | Amsterdamseweg, Overburg (RWA) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Tennisclub Amstelburgh
479 | Noorddammerweg | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Tunnelgemaal
478 | Hammarskjöldsingel | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Fietstunnel
475C | Bovenkerkerweg (Oostzijde) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Tunnelgem pomp i is sulzer AS0630.205-S22_4STD-400V/50D pomp 2 is KSB Type : Amarex F 65-210/024 UG-195 2,4 KW Deze komen nog niet in de lijst voor .
469 RWA | Oranjebaan, Brandweer (RWA) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Op parkeerplaats midden in wegdek . Besturing zit binnen in gebouw.
454 | Hammarskjöldsingel (RWA) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Drainage
445 | Bovenkerkerweg | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Fietstunnel
433 | Onderuit | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Fietstunnel
431 | Oranjebaan | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen | Tunnelgemaal Pompen zijn Duijvelaar Type : DRV 2737-4 195 3,7 KW Deze komen nog niet in de lijst voor . Elektriciteit Meter EAN871685920002695701 Riool Beneluxbaan 431 ORANJE 1188QQ Amstelveen 985588N Slimmemeter: Nee Watermeter MNR055012973.
418 | Marne | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Fietstunnel
411 | Beneluxbaan, grondlichaam | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Drainage pomp type AS 0316.151-S30_2STD-400V/50D
475A | Bovenkerkerweg (Westzijde) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Tunnelgemaal Object : 475 A/B/C is 1 installatie met 3 putten.
475B | Bovenkerkerweg (Fietstunnel) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Tunnelgemaal Pompen zijn KSB Type : Amarex F 65-210/024 UG-195 2,4 KW Deze komen nog niet in de lijst voor . Objecten 475 A/B/C is 1 installatie met 3 putten .
439 | Kronenburg | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen | Tunnelgemaal
442 | Zonnestein | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen | Tunnelgemaal
443 | Sportlaan | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen | Tunnelgemaal
438 | Vierlingsbeeklaan 53 | Regenwatergemaal | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Drainage Gateway: Subnr:37 Nodenr:127-PLPM36: Subnr:37 Nodenr:01
481 | Sint Urbanusstraat 1 | Regenwatergemaal | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Drainage Gateway: Subnr:38 Node 127 - PLPM36: Subnr:38 Nodenr:01
496 | Betje Wolfflaan 27A | Regenwatergemaal | Minigemaal 1-pomps met communicatie | Drainage Gateway:Subnet:39 Node:127 PLPM 36:Subnet:39 Node:01
499 | Sportlaan, de Heemraad | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
498 | De Ruyschlaan | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Dit object is een Lamellen afscheider ( filter unit ) + 3 Monsterafname units. Zijn geen pompen aanwezig in put. Besturing + 4 sensoren
497 | Laan van Langerhuize, KPMG | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
495 | Elegast, Keizer Karel College (KKC) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
492 | Zijdelweg, McDonalds | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
488 | Escapade, gemeentewerf | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
482 | Sportlaan, Myra | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
480 | Grutterij, afvalbrengstation | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
477 | Amsterdamseweg, kinderd.verb. | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
476 | S.v. Uylenburgweg, begraafplaats | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Voor toegang terrein bellen bij Hek voor beheerder .
469 DWA | Oranjebaan, Brandweer (DWA) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Lokatie put aan voorzijde gebouw naast vetput . Besturing zit binnen in gebouw .
452 | Laan Nieuwer Amstel, zwembad | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
451 | Zetterij, scouting (sleutel!!) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Sleutel nodig. Op te halen bij gem Werf, Langs de Werf Amstelveen. Casper Sub:40 Node 01
450 | Oostermeerkade | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | het gemaal staat tegenover nummer 10 einde pad links
449 | Wimbledonpark 2 | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
447 | Sportlaan 31a, bedrijfsr. Groen | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
511 | Spinnerij, Canon | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
437 | Sportlaan, Int. School | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Bij Werkzaamheden eerst afspraak maken bij Rob Boos beheerder school Tel : 06-22396671.
435 | Handweg, restaurant | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
432 | Escapade, Sportpark | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
427 | Langs de Akker, sporthal | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
421 | Doorweg 25-27 | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
415 | Amsterdamseweg, gem.werf | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Stand Alone AMS7013
493 | Maimonideslaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
491 | Loetenweg | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
490 | Amsteldijk Zuid 173 | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
489 | Westhove | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
486 | Zonnedauwlaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Buitenkast = 1820x800x350 , dit komt niet in de lijst voor .
485 | Guldenroedelaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Pompen zijn KSB Type : KRTF 80-250/44 UG-S . 4KW NO: 9971993060/000100 Deze komen nog niet in de lijst voor !.
484 | Bovenkerkerweg, opvoergemaal | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
474 | Noorddammerweg, Westwijzer | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
467 | Wimbledonpark | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
466 | Krijgsman | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | pomp type Sulser XFP-PE1-81C-CB1.1-PE40_2C-EX
460 | Marathonlaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
458 | Schweitzerlaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
448 | Vierlingsbeeklaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
444 | Amstelslag/Oranjebaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Beluchters vervangen op de Bankrasweg en in het natuurgebied bij de Brandweer
430 | Oostermeerweg | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
428 | Amstelzijde 19-21 | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | de besturing hangt in de loods rechts vanaf de put aan de rechterkant type pomp : Sulzer AS 0631.142-S17_2STD-400V-50D
425 | Amsterdamseweg, Jeugddorp | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
424 | Amsterdamseweg 286 | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
423 | Amsterdamseweg, Overburg (DWA) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp | Tennisclub Amstelburgh type pomp Sulser AS0631.142-S17_2STD-400V/50D
422 | Startbaan, GreenStart | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
419 | Galjoen | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
416 | Sportlaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
417 | Startbaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
440 | Lavendellaan | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
441 | Middenwaard | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
487 | Bovenkerkerweg 83b | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
453 | Kalkbranderij | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Riool Startbaan 16 POMPGE 1187XR Amstelveen Elektriciteit EAN:871685920004478654 Meternr:E0079000013565923 Slimmemeter:Ja Nummer???1002410366
473 | Burg. Haspelslaan | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
472 | Lindenlaan | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP
471 | Spoorlaan | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | de deksels zitten midden in de weg en parkeervakken
470 | Molenweg | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
465 | Graaf Janlaan | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Aparte put voor HWA Pomp , deze ligt in wegdek.
464 | Hendrik van Borsselenkade | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP | Advies : Installatie samen met gemeente doen i.v.m luiken in wegdek en 1 richtings verkeer.
463 | Kringloop | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif | 2 x Sensor ABS Type : HSC2 Range 4 mtr , deze komt nog niet in de lijst voor .
462 | Groenelaan, Groenhof | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif | Advies : Pompen samen met gemeente doen i.v.m luik midden in wegdek.
461 | Watercirkel | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif
457 | Pastoor van Zantenlaan | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
455 | Kazernepad | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2LP, 2SP, LP Drain+LP Retentie | In Paspoort is LP Drain DWA 1 en LP Retentie is DWA 2 .
446 | Icaruslaan | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
483 | Binderij | Bergbezinkleiding | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
468 | Benderslaan | Bergbezinkleiding | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
456 | Olympiadelaan | Rioolgemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp | Afmeting DWA Put = 150 x 80 cm Diepte = 340 cm RWA put = 180 x 70 cm Diepte= 340 cm DWA pomp Sulser ABS XFP-PE2-100E-CB1. 3-PE60_4E-EX
429 | Bankraspad | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Installatie is slecht te bereiken. Beluchters vervangen op de Bankrasweg en in het natuurgebied bij de Brandweer
426 | Langs de Akker | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Pompen zijn ABS Type : MF 665 2,6 KW met Vortex waaier , deze komen nog niet in de lijst voor !.
412 | Bovenkerkerweg, De Kegel | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen | Energiemeter: Bouwerij 60 , 1185 XX AMSTELVEEN Meternummer: E0067006010644122 EAN-code: 871685920004198972
405 | Past. Brouwerslaan | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
420 | Oude Dorp | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen