## Sheet
|  | Pomp | [5 empty] | Waaier |  | Leidingwerk
Code | Omschrijving | Pomp | Fabrikaat | Type | Serienummer | Bouwjaar | Voltage | Pomp | Type | Materiaal | Diameter | Uitvoering | Categorie | Type
401 | De Ruyschlaan | Pomp 1 | KSB | 40kW | 3-L72-777051 | 1994 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | GY | DN 300 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
401 | De Ruyschlaan | Pomp 2 | KSB | 40kW | 3-l72-777 049/2 | 1994 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | GY | DN 300 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
401 | De Ruyschlaan | Pomp 3 | Hidrostal | 40kW |  | 2023 | 400 V | Pomp 3 | N.B. | GY | DN 300 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
401 | De Ruyschlaan | Pomp(Lens) | Duijvelaar | DRV 68-2 110 0,75 KW | 61650682 |  | 400 V | Pomp(Lens) |  | GY | DN 65 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
401 | De Ruyschlaan | [11 empty] | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
402 | Van der Hooplaan | Pomp 1 | KSB | 25kW | 283661 | 2012 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | GY | DN 200 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
402 | Van der Hooplaan | Pomp 2 | KSB | 25kW | 283662 | 2012 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | GY | DN 200 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
402 | Van der Hooplaan | Pomp 3 | KSB | 25kW |  | 2023 | [7 empty] | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
402 | Van der Hooplaan | Pomp(Lens) |  |  |  |  | 400 V | Pomp(Lens) | N.B. | Gegalvaniseerd | DN 40 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp.
402 | Van der Hooplaan | [11 empty] | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp.
403 | Langerhuize | Pomp 1 | Flygt | NP3171LT 15kW |  | 2023 | 400 V | Pomp 1 |  | HDPE | Zie tekening | Voetbocht | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
403 | Langerhuize | Pomp 2 | Flygt | NP3171LT 15kW | 9971874157/100 | 2023 | 400 V | Pomp 2 |  | HDPE | Zie tekening | Voetbocht | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
404 | Parlevinker | Pomp 1 | ABS | XFP 150E-CB1 PE90-4 9,0 kW | 0035560 | 2015 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | GY | DN 300 | Voetbocht (ABS) | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
404 | Parlevinker | Pomp 2 | ABS | XFP 150E-CB1 PE90/4 9,0 kW | 0035559 | 2015 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | GY | DN 300 | Voetbocht (ABS) | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
405 | Past. Brouwerslaan | Pomp 1 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1840232 | 2018 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (Flygt) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
405 | Past. Brouwerslaan | Pomp 2 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1840231 | 2018 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (Flygt) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
406 | Nes aan de amstel | Pomp 1 | Hidrostal |  | 264395 | 2019 | 400 V | Pomp 1 |  | GY | DN 100 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 4 pompen droog opgesteld + lensp.
406 | Nes aan de amstel | Pomp 2 | Hidrostal |  | 264394 | 2019 | 400 V | Pomp 2 |  | RVS | 2" | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 4 pompen droog opgesteld + lensp.
406 | Nes aan de amstel | Pomp 3 | ABS | XFP 100E-CB1 PE40/4 4,0 kW | 300284833 | 2019 | 400 V | Pomp 3 |  | GY | DN 100 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 4 pompen droog opgesteld + lensp.
406 | Nes aan de amstel | Pomp 4 | ABS | XFP 100E-CB1 PE40/4 4,0 kW | 300284832 | 2019 | 400 V | Pomp 4 |  | GY | DN 100 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 4 pompen droog opgesteld + lensp.
406 | Nes aan de amstel | Pomp(Lens) | Lowara | DL90 0,6 kW | 20191119 | 2019 | 400 V | Pomp(Lens) | 100 | GY | DN 100 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 4 pompen droog opgesteld + lensp.
406 | Nes aan de amstel | [11 empty] | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 4 pompen droog opgesteld + lensp.
407 | Grote Beer | Pomp 1 | KSB |  | 410856 37kW | 2021 | 400 V | Pomp 1 | 250 | GY | DN 200 |  | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
407 | Grote Beer | Pomp 2 | KSB |  | 292187 | 2012 | 400 V | Pomp 2 | 250 | GY | DN 200 |  | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
407 | Grote Beer | Pomp 3 | KSB |  | 292188 | 2012 | 400 V | Pomp 3 | 250 | GY | DN 200 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
407 | Grote Beer | Pomp(Lens) |  |  |  |  | 400 V | Pomp(Lens) |  | RVS | DN 50 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
407 | Grote Beer | [11 empty] | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen droog opgesteld + lensp.
408 | Hammarskjöldsingel | Pomp 1 | Hidrostal | F06K-M02R-F2M10-M 22 KW | 235821 | 2015 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | GY | DN 250 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp.
408 | Hammarskjöldsingel | Pomp 2 | Hidrostal | F06K-M02R-F2M10-M 22 KW | 235822 | 2015 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | GY | DN 250 | Vaste opstelling | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp.
408 | Hammarskjöldsingel | Pomp(Lens) | NVT |  |  |  |  | Pomp(Lens) |  |  |  |  | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp.
408 | Hammarskjöldsingel | [11 empty] | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen droog opgesteld + lensp.
409 | Frits Mullerlaan | DWA pomp | Sulzer | DRV 2437-4 195 3,7 KW | 300931104 | 2023 | 400 V | DWA pomp | 195 | GY | DN 100 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp
409 | Frits Mullerlaan | RWA pomp | ABS | XFP-PE1-80C-VX.3-PE22 2,5 kW | 300938670 | 2023 | 400 V | RWA pomp | 180 | GY | DN 100 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp
410 | Ina Boudier Bakkerlaan | RWA pomp | KSB | Amarex N F 80-220/034 ULG-165 1,9 kW | 9972075913/300 | 2011 | 400 V | RWA pomp | N.B. | GY | DN 100 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp
410 | Ina Boudier Bakkerlaan | DWA pomp 1 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1880243 | 2018 | 400 V | DWA pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp
410 | Ina Boudier Bakkerlaan | DWA pomp 2 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1910202 | 2019 | 400 V | DWA pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp
411 | Beneluxbaan, grondlichaam | Pomp | ABS | AS 0631 S30/2 D 3,0 kW | 300919298 | 2023 | 400 V | Waaier | 151 | GY | DN 65 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
412 | Bovenkerkerweg, De Kegel | Pomp 1 | Flygt | DX 3069.180 LT 1,5kW | 1760070 | 2017 | 400 V | Pomp 1 | 410 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
412 | Bovenkerkerweg, De Kegel | Pomp 2 | Flygt | DX 3069.180 LT 1,5kW | 1760071 | 2017 | 400 V | Pomp 2 | 410 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
413 | Touwslagerij | Pomp 1 | ABS | XFP 100E-VX PE60/4 6,0 kW | 0022789 | 2013 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
413 | Touwslagerij | Pomp 2 | ABS | XFP 100E-VX PE60/4 6,0 kW | 0022790 | 2013 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hoofdrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
414 | Maalderij | RWA pomp | ABS | AS 0830 S13/4 D 1,3 kW | 0259201 | 2009 | 400 V | RWA pomp | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp
414 | Maalderij | DWA pomp 1 | ABS | XFP-PE1-80C-VX.3-PE22 2,5 kW | 300949554 | 2023 | 400 V | DWA pomp 1 | 180 | HDPE | HPE 110 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp
414 | Maalderij | DWA pomp 2 | ABS | XFP-PE1-80C-VX.3-PE22 2,5 kW | 300943572 | 2023 | 400 V | DWA pomp 2 | 180 | HDPE | HPE 110 |  | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 2xDWA en 1xRWA pomp
415 | Amsterdamseweg, gem.werf | Pomp | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 300356460 | 2019 | 400 V | Waaier | 163 | HDPE | HPE 63 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
416 | Sportlaan | Pomp 1 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1940036 | 2019 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
416 | Sportlaan | Pomp 2 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1940037 | 2019 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
417 | Startbaan | Pomp 1 | ABS | XFP 80C-CB1 PE29/4 3,0 kW | 0051065 | 2017 | 400 V | Pomp 1 | 195 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
417 | Startbaan | Pomp 2 | ABS | XFP 80C-CB1 PE29/4 3,0 kW | 0051064 | 2017 | 400 V | Pomp 2 | 195 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
418 | Marne | Pomp 1 | ABS | AS 0840 M17/2 D 1,7 kW | 300314974 | 2019 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | GY | DN 65 |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
418 | Marne | Pomp 2 | ABS | AS 0840 M17/2 D 1,7 kW | 0200047 | 2007 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | GY | DN 65 |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
419 | Galjoen | Pomp 1 | KSB | Amarex N F 50-170-012 LG-120 1,90 kW |  | 2011 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | RVS | DN 65 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
419 | Galjoen | Pomp 2 | KSB | Amarex N F 50-170-012 LG-120 1,90 kW |  | 2011 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | RVS | DN 65 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
420 | Oude Dorp | Pomp 1 | [5 empty] | Pomp 1 |  |  |  |  | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
420 | Oude Dorp | Pomp 2 | [5 empty] | Pomp 2 |  |  |  |  | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
421 | Doorweg 25-27 | Pomp | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 3260563 | 2022 | 400 V | Waaier | 163 | HDPE | HPE 63 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
422 | Startbaan, GreenStart | Pomp 1 | ABS | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | 0038339 | 2015 | 400 V | Pomp 1 | 150 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
422 | Startbaan, GreenStart | Pomp 2 | ABS | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | 0038338 | 2015 | 400 V | Pomp 2 | 150 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
423 | Amsterdamseweg, Overburg (DWA) | Pomp | Sulzer | AFC 1045.2-180M -18.5/4 | 300908592 | 2023 | 400 V | Waaier |  | RVS | DN 65 | Voetbocht (KSB) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
424 | Amsterdamseweg 286 | Pomp | Jung | UAK 25/2 A2 2.10 kW |  |  | 400 V | Waaier |  | HDPE | HPE 110 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
425 | Amsterdamseweg, Jeugddorp | Pomp | ABS | AS 0830 S22/4 D 2,2 kW | 0203879 | 2007 | 400 V | Waaier |  | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
426 | Langs de Akker | Pomp 1 | ABS |  | 0171307 | 2017 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
426 | Langs de Akker | Pomp 2 | ABS |  |  | 2017 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
427 | Langs de Akker, sporthal | Pomp | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 0317420 | 2012 | 400 V | Waaier | 163 | RVS | DN 65 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
428 | Amstelzijde 19-21 | Pomp | Sulzer | Amarex N F 50-170/012 LG-120 1,90 kW | 300908579 | 2023 | 400 V | Waaier |  | RVS | DN 65 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
429 | Bankraspad | Pomp 1 | Flygt | NP 3102 MT 3,1 kW | 2080234 | 2020 | 400 V | Pomp 1 | 462 | HDPE/RVS | DN 125 | Voetbocht | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
429 | Bankraspad | Pomp 2 | Flygt | NP 3102 LT 3,1 kW | 2080233 | 2020 | 400 V | Pomp 2 | 462 | HDPE/RVS | DN 125 | Voetbocht | Rioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
430 | Oostermeerweg | Pomp 1 | ABS | AS 0830 S13/4 D 1,3 kW | 300916736 | 2023 | 400 V | Pomp 1 | 130 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
430 | Oostermeerweg | Pomp 2 | ABS | AS 0830 S13/4 D 1,3 kW | 0178065 | 2006 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
431 | Oranjebaan | Pomp 1 | Duijvelaar |  |  | 2009 | 400 V | Pomp 1 | 195 | GY | DN 125 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
431 | Oranjebaan | Pomp 2 | Duijvelaar |  |  | 2009 | 400 V | Pomp 2 | 195 | GY | DN 125 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
431 | Oranjebaan | Pomp 3 | Duijvelaar |  |  | 2009 | 400 V | Pomp 3 | 195 | GY | DN 125 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
432 | Escapade, Sportpark | Pomp | ABS | AS 0830 S13/4 D 1,3 kW | 0164533 | 2005 | 400 V | Waaier | N.B. | GY | DN 125 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
433 | Onderuit | Pomp 1 | Flygt | CP 3085 MT 2 kW | 2260961 | 2022 | 400 V | Pomp 1 | 460 | GY | DN 100 |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
433 | Onderuit | Pomp 2 | Flygt | CP 3085 MT 2 kW | 2260960 | 2022 | 400 V | Pomp 2 | 460 | GY | DN 100 |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
434 | Handelsweg | Pomp | Flygt | NP 3085.160 MT 1,3 kW | 2040580 | 2020 | 400 V | Waaier | 462 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
435 | Handweg, restaurant | Pomp | Grundfos | SEG.40.15 1,5 kW | 96076046 |  | 400 V | Waaier |  | RVS | DN 65 | Voetbocht | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
436 | Beeckestijn | DWA pomp | ABS | XFP 100C-VX.2 PE22/4-C-50 2,2 kW | 300929753 | 2023 | 400 V | DWA pomp | 186 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp
436 | Beeckestijn | RWA pomp | Flygt | CP 3085 MT 1,3 kW | s2250396 | 2022 | 400 V | RWA pomp | 463 | GY | DN 100 | Voetbocht (Flygt) | DWA/RWA Gemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp
437 | Sportlaan, Int. School | Pomp 1 | Flygt | NX 6020.180 MT 2,2 kW | 1880225 | 2018 | 400 V | Pomp 1 |  | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (Flygt) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
437 | Sportlaan, Int. School | Pomp 2 | Flygt | NX 6020.180 MT 2,2 kW | 1880328 | 2018 | 400 V | Pomp 2 |  | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (Flygt) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
438 | Vierlingsbeeklaan 53 | Pomp | [5 empty] | Waaier |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Minigemaal 1-pomps met communicatie
439 | Kronenburg | Pomp 1 | Grundfos | SE1.80.100.55.4.51D 5,50 kW | 986400000005 | 2020 | 400V | Pomp 1 | 120 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
439 | Kronenburg | Pomp 2 | Grundfos | SE1.80.100.55.4.51D 5,50 kW | 9864017400000006 | 2020 | 400V | Pomp 2 | 120 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
439 | Kronenburg | Pomp 3 | Grundfos | SE1.80.100.55.4.51D 5,50 kW | 9864017400000008 | 2020 | 400 V | Pomp 3 | 120 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
440 | Lavendellaan | Pomp 1 | ABS | AS 0530 S17/2 D 1,7 kW | 300264638 | 2019 | 400 V | Pomp 1 | 110 |  |  |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
440 | Lavendellaan | Pomp 2 | ABS | AS 0530 S17/2 D 1,7 kW | 300264639 | 2019 | 400 V | Pomp 2 | 110 |  |  |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
441 | Middenwaard | Pomp 1 | ABS | AS 0630 S13/4 D 1,3 kW | 300167404 | 2018 | 400 V | Pomp 1 |  |  |  |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
441 | Middenwaard | Pomp 2 | ABS | AS 0630 S13/4 D 1,3 kW | 300167405 | 2018 | 400 V | Pomp 2 |  |  |  |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
442 | Zonnestein | Pomp 1 | [5 empty] | Pomp 1 |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
442 | Zonnestein | Pomp 2 | [5 empty] | Pomp 2 |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
442 | Zonnestein | Pomp 3 | [5 empty] | Pomp 3 |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
443 | Sportlaan | Pomp 1 | Grundfos | SE1.80.100.75.4.51D 7,50 kW | 9968998110000006 | 2020 | 400 V | Pomp 1 | 100 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
443 | Sportlaan | Pomp 2 | Grundfos | SE1.80.100.75.4.51D 7,50 kW | 9968998110000004 | 2020 | 400 V | Pomp 2 | 100 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
443 | Sportlaan | Pomp 3 | Grundfos | SE1.80.100.75.4.51D 7,50 kW | 9968998110000005 | 2020 | 400 V | Pomp 3 | 100 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 3 pompen
444 | Amstelslag/Oranjebaan | Pomp 1 | ABS | AFP 0832 M70/2 7,0 kW |  | 2008 | 400 V | Pomp 1 | 195 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
444 | Amstelslag/Oranjebaan | Pomp 2 | ABS | AFP 0832 M70/2 7,0 kW |  | 2008 | 400 V | Pomp 2 | 160 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
445 | Bovenkerkerweg | Pomp | Flygt | CP 3085 MT 1,3 kW | 9431500 | 1994 | 400 V | Waaier | 434 | GY | DN 100 |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
446 | Icaruslaan | Ledigingspomp | ABS | AFP 1041 M15/4 1,95 kW | 03267301 | 2009 | 400 V | Ledigingspomp | N.B. | GY | DN 100 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
446 | Icaruslaan | Spoelpomp | ABS | XFP 100E-CB1 PE40/4 4,0 kW | 300839786 | 2022 | 400 V | Spoelpomp | 205 | GY | DN 150 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
447 | Sportlaan 31a, bedrijfsr. Groen | Pomp | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW |  | 2007 | 400 V | Waaier | 110 | Verzinkt | 63 mm |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
448 | Vierlingsbeeklaan | Pomp | KSB | Amarex N F 50-170/022 LG-130 ULG 2,30 kW | 9972075913/100 | 2011 | 400 V | Waaier |  | RVS | DN 65 | Voetbocht (KSB) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
449 | Wimbledonpark 2 | Pomp 1 | Wilo |  |  |  | 400 V | Pomp 1 |  | HDPE | HPE 90 | Voetbocht | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
449 | Wimbledonpark 2 | Pomp 2 | Wilo |  |  |  | 400 V | Pomp 2 |  | HDPE | HPE 90 | Voetbocht | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
450 | Oostermeerkade | Pomp | Flygt |  |  |  |  | Waaier |  |  |  |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
451 | Zetterij, scouting (sleutel!!) | Pomp | [5 empty] | Waaier |  |  |  |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
452 | Laan Nieuwer Amstel, zwembad | Pomp 1 | Flygt | DP 3068 MT 2 kW | 1680035 | 2016 | 400 V | Pomp 1 | 470 | HDPE | HPE 110 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
452 | Laan Nieuwer Amstel, zwembad | Pomp 2 | Flygt | DP 3068 MT 2 kW | 1680036 | 2016 | 400 V | Pomp 2 | 470 | HDPE | HPE 110 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
453 | Kalkbranderij | Pomp 1 | Flygt | NP 3085 MT 2 kW | 2380968 | 2023 | 400 V | Pomp 1 | 460 | HDPE | HPE 90 |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
453 | Kalkbranderij | Pomp 2 | Flygt | NP 3085 MT 2 kW | 2380969 | 2023 | 400 V | Pomp 2 | 460 | HDPE | HPE 90 |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
454 | Hammarskjöldsingel (RWA) | Pomp | Sulzer | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 300667743 | 2021 |  | Waaier | 163 |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
455 | Kazernepad | Ledigingspomp 1 | ABS | AFP 1041 M30/4 3,0 kW |  | 1998 | 400 V | Ledigingspomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2LP, 2SP, LP Drain+LP Retentie
455 | Kazernepad | Ledigingspomp 2 | ABS | AFP 1041 M30/4 3,0 kW |  | 1998 | 400 V | Ledigingspomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2LP, 2SP, LP Drain+LP Retentie
455 | Kazernepad | LP drain | ABS | AFP 1041 M30/4 3,0 kW |  | 1998 | 400 V | LP drain | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2LP, 2SP, LP Drain+LP Retentie
455 | Kazernepad | LP retentie | ABS | AFP 1041 M30/4 3,0 kW |  | 1998 | 400 V | LP retentie | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2LP, 2SP, LP Drain+LP Retentie
455 | Kazernepad | Spoelpomp 1 | ABS | AFP 1543 ME110/4 11,0 kW | 0350011 | 1998 | 400 V | Spoelpomp 1 | 200 | GY | DN 200 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2LP, 2SP, LP Drain+LP Retentie
455 | Kazernepad | Spoelpomp 2 | ABS | AFP 1543 ME110/4 11,0 kW | 03500511 | 1998 | 400 V | Spoelpomp 2 | 230 | GY | DN 200 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2LP, 2SP, LP Drain+LP Retentie
456 | Olympiadelaan | DWA pomp | Sulzer | MP 3068.170 HT 1,7 kW | 300932974 | 2023 | 400-230 V | DWA pomp | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht | Rioolgemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp
456 | Olympiadelaan | RWA pomp | KSB |  | 9971884080/100/2 |  | 400 V | RWA pomp | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht | Rioolgemaal | RWA/DWA gemaal met 1xDWA en 1xRWA pomp
457 | Pastoor van Zantenlaan | Ledigingspomp | ABS | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | 300922037 | 2023 | 400 V | Ledigingspomp | 150 | HDPE | HPE 90 |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
457 | Pastoor van Zantenlaan | Spoelpomp | ABS | XFP-PE1-80C-VX.3-PE22 2,5 kW | 300938667 | 2023 | 400 V | Spoelpomp | 180 | HDPE | HPE 110 |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
458 | Schweitzerlaan | Pomp 1 | ABS | AS 0830 S13/4 D 1,3 kW | 0300545 | 2011 | 400 V | Pomp 1 | 160 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
458 | Schweitzerlaan | Pomp 2 | ABS | AS 0830 S13/4 D 1,3 kW | 0300555 | 2011 | 400 V | Pomp 2 | 160 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
460 | Marathonlaan | Pomp 1 | ABS | AFP 1045 ME185/4 18,5 kW | 0008375 | 2002 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
460 | Marathonlaan | Pomp 2 | ABS | AFP 1045 ME185/4 18,5 kW |  | 2002 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
461 | Watercirkel | Ledigingspomp 1 | ABS | XFP-PE1-80C-VX.3-PE22 2,5 kW | 300331687 | 2022 | 400 V | Ledigingspomp 1 | 185 mm | HDPE | HPE 110 |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif
461 | Watercirkel | Ledigingspomp 2 | ABS | XFP-PE1-80C-VX.3-PE22 2,5 kW | 300831688 | 2023 | 400 V | Ledigingspomp 2 | 185 mm | HDPE | HPE 110 |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif
462 | Groenelaan, Groenhof | Ledigingspomp 1 | ABS |  |  | 1998 | 400 V | Ledigingspomp 1 |  |  |  |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif
462 | Groenelaan, Groenhof | Ledigingspomp 2 | ABS |  |  | 1998 | 400 V | Ledigingspomp 2 |  |  |  |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif
463 | Kringloop | Ledigingspomp 1 | ABS | AFP 0841 M15/4 1,95 kW |  | 1998 | 400 V | Ledigingspomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif
463 | Kringloop | Ledigingspomp 2 | ABS | AFP 0841 M15/4 1,95 kW |  | 1998 | 400 V | Ledigingspomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 2 LP & Schuif
464 | Hendrik van Borsselenkade | Ledigingspomp |  |  |  | 2003 |  | Ledigingspomp |  |  |  |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
464 | Hendrik van Borsselenkade | Spoelpomp |  |  |  | 2003 |  | Spoelpomp |  |  |  |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
465 | Graaf Janlaan | Ledigingspomp | ABS | Piranha S21/2 D 2,1 kW | 0378476 | 2016 | 400 V | Ledigingspomp |  | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
465 | Graaf Janlaan | Spoelpomp | ABS | AFP 2046 ME90/6 9,0 kW | 0010316 | 2003 | 400 V | Spoelpomp | N.B. | HDPE | HPE 160 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
466 | Krijgsman | Pomp 1 | Sulzer | Amarex N F 65-170/042 LG-158 4,20 kW | 300927701 | 2023 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 90 |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
466 | Krijgsman | Pomp 2 | Sulzer | Amarex N F 65-170/042 LG-158 4,20 kW | 300927702 |  | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 90 |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
467 | Wimbledonpark | Pomp 1 | ABS | XFP 80C-VX PE22/4 2,2 kW | 0050830 | 2017 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
467 | Wimbledonpark | Pomp 2 | ABS | XFP 80C-VX PE22/4 2,2 kW | 0050829 | 2017 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
468 | Benderslaan | Ledigingspomp | ABS | AFP 1031 M22/4 2,2 kW | 0058390 | 2002 | 400 V | Ledigingspomp |  | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkleiding | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
468 | Benderslaan | Spoelpomp | ABS | AFP 2046 ME110/6 11,0 kW | 0007967 | 2002 | 400 V | Spoelpomp | 305 | HDPE | HPE 160 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkleiding | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
469 DWA | Oranjebaan, Brandweer (DWA) | Pomp 1 | [5 empty] | Pomp 1 |  |  |  |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
469 DWA | Oranjebaan, Brandweer (DWA) | Pomp 2 | [5 empty] | Pomp 2 |  |  |  |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
469 RWA | Oranjebaan, Brandweer (RWA) | Pomp 1 | [5 empty] | Pomp 1 |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
469 RWA | Oranjebaan, Brandweer (RWA) | Pomp 2 | [5 empty] | Pomp 2 |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
470 | Molenweg | Ledigingspomp | ABS | AFP 1031 M15/4 1,95 kW | 0066979 | 2003 | 400 V | Ledigingspomp | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
470 | Molenweg | Spoelpomp | ABS | AFP 2046 ME110/6 11,0 kW | 0010341 | 2003 | 400 V | Spoelpomp | N.B. | HDPE | DN 350 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
471 | Spoorlaan | Ledigingspomp | ABS | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | 0066978 | 2003 | 400V | Ledigingspomp |  |  |  |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
471 | Spoorlaan | Spoelpomp | ABS | AFP 2046 ME110/6 11,0 kW | 0010342 | 2003 | 400V | Spoelpomp |  |  |  |  | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
472 | Lindenlaan | Ledigingspomp | ABS | XFP-PE1-80C-VX.3-PE22 2,5 kW | 300923975 | 2023 | 400 V | Ledigingspomp | 199 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP
473 | Burg. Haspelslaan | Ledigingspomp | ABS | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | 0063815 | 2003 | 400 V | Ledigingspomp | onbekend | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
473 | Burg. Haspelslaan | Spoelpomp | ABS | AFP 2046 ME110/6 11,0 kW |  | 2003 | 400 V | Spoelpomp | N.B. | HDPE | HPE 160 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkbassin | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
474 | Noorddammerweg, Westwijzer | Pomp 1 | ABS | AS 0630 S22/4 D 2,2 kW | 300759904 | 2022 | 400 V | Pomp 1 | 205 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
474 | Noorddammerweg, Westwijzer | Pomp 2 | ABS | AS 0630 S22/4 D 2,2 kW | 300759905 | 2022 | 400 V | Pomp 2 | 205 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
475A | Bovenkerkerweg (Westzijde) | Pomp 1 | KSB | Amarex F80-210 / 034 UG 3,15 kW |  |  | 400 V | Pomp 1 | N.B. | GY | DN 80 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
475A | Bovenkerkerweg (Westzijde) | Pomp 2 | KSB | Amarex F80-210 / 034 UG 3,15 kW |  |  | 400 V | Pomp 2 | N.B. | GY | DN 80 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
475B | Bovenkerkerweg (Fietstunnel) | Pomp 1 | KSB |  |  |  | 400 V | Pomp 1 | 195 | GY | DN 80 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
475B | Bovenkerkerweg (Fietstunnel) | Pomp 2 | KSB |  |  |  | 400 V | Pomp 2 | 195 | GY | DN 80 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
475C | Bovenkerkerweg (Oostzijde) | Pomp 1 | Sulzer |  | 300914622 | 2024 | 400 V | Pomp 1 | 205 | GY | DN 80 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
475C | Bovenkerkerweg (Oostzijde) | Pomp 2 | KSB |  |  |  | 400 V | Pomp 2 | 195 | GY | DN 80 | Voetbocht | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
476 | S.v. Uylenburgweg, begraafplaats | Pomp | ABS | AS 0840 M17/2 D 1,7 kW | 0068235 | 2002 | 400 V | Waaier | N.B. | HDPE | DN 65 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
477 | Amsterdamseweg, kinderd.verb. | Pomp | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 30066867 | 2021 | 400 V | Waaier | 163 | RVS | DN 50 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
478 | Hammarskjöldsingel | Pomp 1 | ABS | XFP 100C-CB1 PE22/4 2,2 kW | 0023859 | 2013 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
478 | Hammarskjöldsingel | Pomp 2 | ABS | XFP 100C-CB1 PE22/4 2,2 kW | 0023860 | 2013 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
479 | Noorddammerweg | Pomp 1 | ABS | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | 0023858 | 2013 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
479 | Noorddammerweg | Pomp 2 | ABS | XFP 80C-CB1 PE22/4 2,2 kW | 0023857 | 2013 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
480 | Grutterij, afvalbrengstation | Pomp | ABS | AS 0630 S13/4 D 1,3 kW | 300117877 | 2018 | 400 V | Waaier |  | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
481 | Sint Urbanusstraat 1 | Pomp | Flygt | DX 3069.180 LT 1,5kW | 2110867 | 2021 | 400-230 V | Waaier | 251 |  |  |  | Regenwatergemaal | Minigemaal 1-pomps met communicatie
482 | Sportlaan, Myra | Pomp | ABS | AFP 1031 M15/4 1,95 kW |  |  | 400 V | Waaier | N.B. | RVS | DN 65 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
483 | Binderij | Ledigingspomp | ABS | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | 0072798 | 2004 | 400 V | Ledigingspomp | N.B. | PVC | 90 mm |  | Bergbezinkleiding | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
483 | Binderij | Spoelpomp | ABS | AFP 1541 M60/4 6,0 kW | 0048357 | 2004 | 400 V | Spoelpomp | 253 | HDPE | HPE 160 | Voetbocht (ABS) | Bergbezinkleiding | Randvoorziening met 1 LP & 1 SP
484 | Bovenkerkerweg, opvoergemaal | Pomp 1 | ABS | AFP 0844 M70/2 7,0 kW | 0053152 | 2005 | 400 V | Pomp 1 | 170 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
484 | Bovenkerkerweg, opvoergemaal | Pomp 2 | ABS | AFP 0844 M70/2 7,0 kW | 0053153 | 2005 | 400 V | Pomp 2 | 170 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
485 | Guldenroedelaan | Pomp 1 | KSB |  | 277070 | 2011 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE/RVS | HPE 110 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
485 | Guldenroedelaan | Pomp 2 | KSB |  | 277071 | 2011 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE/RVS | HPE 110 | Voetbocht | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
486 | Zonnedauwlaan | Pomp 1 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1880102 | 2018 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
486 | Zonnedauwlaan | Pomp 2 | Flygt | NP 6020.180MT Concertor 2,2 kW | 1930080 | 2019 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
487 | Bovenkerkerweg 83b | Pomp 1 | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 300634026 3226596 | 2021 | 400 V | Pomp 1 | 163 |  |  |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
487 | Bovenkerkerweg 83b | Pomp 2 | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 300634026 3226596 | 2021 | 400 V | Pomp 2 | 163 |  |  |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
488 | Escapade, gemeentewerf | Pomp 1 | KSB | Amarex N F 65-170/032 LG-136 3,10 kW | 9971987531/100/1 | 2011 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
488 | Escapade, gemeentewerf | Pomp 2 | KSB | Amarex N F 65-170/032 LG-136 3,10 kW | 9971987531/100/2 | 2011 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
489 | Westhove | Pomp 1 | Flygt | NX 6020.180 MT 4 kW | 1740055 | 2017 | 400 V | Pomp 1 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
489 | Westhove | Pomp 2 | Flygt | NX 6020.180 MT 4 kW | 1740054 | 2017 | 400 V | Pomp 2 | N.B. | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
490 | Amsteldijk Zuid 173 | Pomp 1 | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 0360817 | 2015 | 400 V | Pomp 1 | 163 | RVS | DN 65 |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
490 | Amsteldijk Zuid 173 | Pomp 2 | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 3002270294 | 2019 | 400 V | Pomp 2 | 163 | RVS | DN 65 |  | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
491 | Loetenweg | Pomp 1 | Flygt | NP 6020.181 HT Concertor 4 kW | 2120015 | 2021 | 400 V | Pomp 1 | 180 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
491 | Loetenweg | Pomp 2 | Flygt | NP 6020.181 HT Concertor 4 kW | 2120015 | 2021 | 400 V | Pomp 2 | 180 | HDPE | HPE 90 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
492 | Zijdelweg, McDonalds | Pomp 1 | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 3180848 | 2021 | 400 V | Pomp 1 | 110 | RVS | DN 65 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
492 | Zijdelweg, McDonalds | Pomp 2 | ABS | Piranha S17/2 D 1,7 kW | 3226596 | 2021 | 400 V | Pomp 2 | 110 | RVS | DN 65 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
493 | Maimonideslaan | Pomp 1 | ABS | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | 0044870 | 2016 | 400 V | Pomp 1 | 150 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
493 | Maimonideslaan | Pomp 2 | ABS | XFP 80C-VX PE15/4 1,5 kW | 0044871 | 2016 | 400 V | Pomp 2 | 150 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Hulprioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
494 | Amsterdamseweg, Overburg (RWA) | Pomp 1 | ABS | AS 0831 S22/4 D 2,2 kW |  | 2008 | 400 V | Pomp 1 |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
494 | Amsterdamseweg, Overburg (RWA) | Pomp 2 | ABS | AS 0830 S22/4 D 2,2 kW |  |  | 400 V | Pomp 2 |  |  |  |  | Regenwatergemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
495 | Elegast, Keizer Karel College (KKC) | Pomp 1 | ABS | XFP 80C-VX PE15-4 1,5 kW | 300318455 | 2019 | 400 V | Pomp 1 | 136 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
495 | Elegast, Keizer Karel College (KKC) | Pomp 2 | ABS | AFP 0831 M15/4 1,95 kW | 0094855 | 2008 | 400 V | Pomp 2 | 160 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
496 | Betje Wolfflaan 27A | Pomp | Flygt | DX 3069.180 LT 1,5kW | 2060656 | 2020 | 400V | Waaier | 251 |  |  |  | Regenwatergemaal | Minigemaal 1-pomps met communicatie
497 | Laan van Langerhuize, KPMG | Pomp 1 | ABS | AFP 0832 M70/2 7,0 kW | 0072843 | 2008 | 400 V | Pomp 1 | 160 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
497 | Laan van Langerhuize, KPMG | Pomp 2 | ABS | AFP 0832 M70/2 7,0 kW | 0072842 | 2008 | 400 V | Pomp 2 | 160 | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
498 | De Ruyschlaan | Pomp 1 | [5 empty] | Pomp 1 |  |  |  |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
498 | De Ruyschlaan | Pomp 2 | [5 empty] | Pomp 2 |  |  |  |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 2 pompen
499 | Sportlaan, de Heemraad | Pomp | Duijvelaar | DRV 88-2 110 0,75 KW |  |  | 400 V | Waaier | N.B. | GY | DN 100 |  | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp
511 | Spinnerij, Canon | Pomp | ABS | AS 0830 S13/4 D 1,3 kW | 0190931 | 2007 | 400 V | Waaier |  | HDPE | HPE 110 | Voetbocht (ABS) | Perceelrioolgemaal | Hoofdgemaal met 1 pomp