## Sheet
Elementenlijst Werktuigbouwkundige installaties
|  | Locatie | NL/SfB Hoofdgroep | Hoofdgroep | NL/SfB | Hoeveelheid | Eenheid | Element | Omschrijving | Fabricaat | Type | Capaciteit | Koelmiddel | Bouwjaar | Conditie | Score | Contract
B5614-C1.SG
| B5614-C1.SG | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5120.01 | 1 | st | Warmte-opwekking; GAS (cv-ketel) | SCIOS Scope 1 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C1.SG | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 65kW | OH incl. appendages | Remeha | Quinta | 65 kW |  | 2005 | 4 |  | Service
| B5614-C1.SG | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 65kW | OH incl. appendages | Remeha | Quinta | 65 kW |  | 2005 | 4 |  | Service
| B5614-C1.SG | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.05 | 1 | st | CV-ketel, 85kW | OH incl. appendages | Remeha | Quinta | 85 kW |  | 2005 | 4 |  | Service
| B5614-C1.SG | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.01 | 2250 | BVO | Binnenriolering | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 53 | Water | 5310 | 1 | st | Circulatiepomp; t.b.v. voorraadvat |  | Grondfos | Comfort BDT PM 99812350 | dn 15 |  | 2023 | 1 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 53 | Water | 5310 | 1 | st | Circulatiepomp; t.b.v. voorraadvat |  | Grondfos |  | dn 20 |  | 2023 | 1 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 53 | Water | 5311.02 | 2250 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 41 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Keuring
| B5614-C1.SG | Installaties | 53 | Water | 5321 | 3 | st | Boiler; elektrisch, 15l |  |  |  | 15L |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; elektrisch, 10l (EHBO) |  |  |  | 10L |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 53 | Water | 5322 | 1 | st | Voorraadvat; 500l indirect gestookt incl. platenwisselaar |  | Daalderop | OLB2-500DDS | 500L |  | 2023 | 1 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 2250 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Keuring
| B5614-C1.SG | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512.01 | 1 | st | Koudeopwekking; split-airco 2.18kW |  | Sanyo | SPW-CR184HVH56B | 2.18 kW |  | 2008 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C1.SG | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512.02 | 1 | st | Koudeopwekking; split-airco 5 tot 10 kW |  | DX-systeem |  | 5-10 kW | R134A - 6,4kg | 2008 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C1.SG | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512.02 | 1 | st | Koudeopwekking; split-airco 5 tot 10 kW |  | DX-systeem |  | 5-10 kW | R134A - 8,8kg | 2008 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 2 | st | Driewegklep; Acvatix SQS65 | OH binnen appendages 5121 CV-ketels | Siemens | Acvatix SQS65 |  |  | 2020 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 110l | OH binnen appendages 5121 CV-ketels | Flamco | Flexcon | 110L |  | 2017 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp | OH binnen appendages 5121 CV-ketels | Grundfos | UPS | dn 25-80 |  | 2012 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp | OH binnen appendages 5121 CV-ketels | Grundfos | UPS S3 | dn 25-70 |  | 2012 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp | OH binnen appendages 5121 CV-ketels | Grundfos | Magna 180 | dn 32-100 |  | 2012 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp | OH binnen appendages 5121 CV-ketels | Grundfos | Magna3 F 250 | dn 40-120 |  | 2020 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.02 | 2250 | BVO | Hoofdverdeling warmte, cv | OH binnen appendages 5121 CV-ketels |  |  |  |  | 2008 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C1.SG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 2250 | BVO | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5711 | 3 | st | Heater; luchtverwarmer |  | Wolff | LH 25-3 ST | 0,14 kW |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.14 | 5 | st. | Ventilator boxen |  | Rucon | IRE 630B / IRE 200B / RKC 315A1 |  |  | 2005 | 3 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 1 | st | Luchtbehandelingskast, ventilatie Personeelsruimte | Filters periodiek vervangen / incl. koeler sectie | VBW Clima Engineering |  |  |  | 2005 | 3 |  | Service & keuring & Filtervervaning
| B5614-C1.SG | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 2250 | BVO | Luchtbehandelingskast, ventilatie | OH incl. appendages Filters periodiek vervangen / incl. koeler sectie | VBW Clima Engineering | VK-WTW |  | R407c - 25,7 kg | 2005 | 3 |  | Service & keuring & Filtervervaning
| B5614-C1.SG | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.10 | 2250 | BVO | Regeltechniek; ventilatie | [5 empty] | 2008 | 2 |  | Geen
| B5614-C1.SG | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 2250 | BVO | Regeltechniek; GBS | [5 empty] | 2008 | 3 |  | Geen
B5614-C2.J1
| B5614-C2.J1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5120.01 | 1 | st | Warmte-opwekking; GAS (cv-ketel) | SCIOS Scope 1 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C2.J1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 65kW - ketel 1 - vervaning voor Hybride |  | Remeha | Quinta | 65 kW |  | 2009 | 2 |  | Service
| B5614-C2.J1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 65kW - ketel 2 - vervaning voor Hybride |  | Remeha | Quinta | 65 kW |  | 2009 | 2 |  | Service
| B5614-C2.J1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.05 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 1 - vervaning Hybride |  | Rinnai | WH | 42kW |  | 2009 | 2 |  | Service
| B5614-C2.J1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.05 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 2 - vervaning Hybride |  | Rinnai | WH | 42kW |  | 2009 | 2 |  | Service
| B5614-C2.J1 | Dierverblijf buiten | 52 | Afvoeren | 5212 | 92 | m1 | HWA; buis, PVC incl. goot | [5 empty] | 2009 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.01 | 1000 | BVO | Binnenriolering | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 1000 | BVO | Binnenriolering - Pluvia hemelwater afvoer |  | Pluvia |  |  |  | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Terrein | 52 | Afvoeren | 5240.11 | 1004 | m2 | Buitenriolering | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 53 | Water | 5311.01 | 1000 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Dierverblijf buiten | 53 | Water | 5311.02 | 1004 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Dierverblijf binnen | 53 | Water | 5311.02 | 584 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 22 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.J1 | Installaties | 53 | Water | 5314 | 3 | st | Hydrofoorinstallatie; DPV 14-80 (2 pompen incl. breaktank) |  | Duyvelaar | 14-80 |  |  | 2017 | 1 |  | Service
| B5614-C2.J1 | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; elektrisch, 80l |  | Daalderop | Monoplus | 65k W | 80L | 2009 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 53 | Water | 5399 | 1 | st | Compressor hogedruk reiniger | [5 empty] | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 1000 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 2009 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.J1 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5510 | 1 | st | Circulatiepomp; t.b.v. Warmtepomp |  | Grundfos | UPS | dn 32-65 |  | 2023 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; airco (incl. behuizing) < 3kW |  | Mitsubishi | MXZ-2A52VA | 6,4 kW | R410A 1,3kg | 2009 | 3 |  | Service & keuring
| B5614-C2.J1 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; airco (incl. behuizing) < 3kW |  | Mitsubishi | MXZ-2A52VA | 6,4 kW | R410A 1,3kg | 2009 | 3 |  | Service & keuring
| B5614-C2.J1 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5525 | 1 | st | Warmtepomp, water-water, 17kW |  | Vulcania | 15 | 17 kW | R407C 2,05kg | 2009 | 3 |  | Service & keuring
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp |  | Grundfos | Magna1 |  |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp |  | Grundfos | UPS model F | dn 40-120 |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp |  | Grundfos | UPS Model C | dn 32-60 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 2 | st | Driewegklep; Acvatix SQS65 |  | Acvatix | SQS65 |  |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.02 | 1000 | BVO | Hoofdverdeling warmte, cv | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 2 | st | Expansievat; 25l |  | Fabricaat | Flexconsole | 25L |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 110l |  | Fabricaat | Flexcon | 110L |  | 2023 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 50l |  | Flamco | Flexcon | 50L |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613 | 1000 | BVO | Hoofdverdeling warmte, cv | [5 empty] | 2009 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613.01 | 1 | st | Warmtedistributie, betonkern, heipalen - Circulatiepomp | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 3 | st. | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 1 | st | Dakventilator; ca. 1.500 m3 |  |  |  | 1.500 m2 |  | 2009 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 2 | st | Dakventilator; ca. 1.500 - 5.000 m3 |  |  |  | 1.500 - 5.000 m3 |  | 2009 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.J1 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 1000 | BVO | Luchtbehandelingskast, ventilatie |  | AL-KO | VK-WTW | 19.000 m3/h |  | 2018 | 3 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C2.J1 | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 1 | st | Regeltechniek; LBK | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
B5614-C2.R1
| B5614-C2.R1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5120.01 | 1 | st | Warmte-opwekking; GAS (cv-ketel) | SCIOS Scope 1 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C2.R1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel - ketel 1 |  | Viessmann | Vitodens | 200 kW |  | 2016 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel - ketel 2 |  | Viessmann | Vitodens | 200 kW |  | 2016 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R1 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.05 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 1 | (doorstroom verwarmer schoonmaakwater) | Noritz | WH-42 |  |  | 2015 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R1 | Dierverblijf buiten | 52 | Afvoeren | 5212 | 92 | m1 | HWA; buis, PVC incl. goot | [5 empty] | 2001 | 3 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.01 | 1000 | BVO | Binnenriolering | [5 empty] | 2001 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 1000 | BVO | Binnenriolering - Pluvia hemelwater afvoer | [5 empty] | 2001 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Terrein | 52 | Afvoeren | 5240.11 | 1004 | m2 | Buitenriolering | [5 empty] | 2001 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5299 | 1 | pst | Vuil afzuig installatie - revisie 2023 |  | Aftech |  |  |  | 2001 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 53 | Water | 5311.01 | 1000 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2001 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Dierverblijf binnen | 53 | Water | 5311.02 | 584 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2001 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Dierverblijf buiten | 53 | Water | 5311.02 | 1004 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2001 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 3 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2001 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.R1 | Installaties | 53 | Water | 5312 | 1 | st | Hogedruk water installatie - luchtcompressor | [5 empty] | 2015 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 53 | Water | 5314 | 1 | st | Hydrofoorinstallatie; DPV 14-80 (2 pompen incl. breaktank) |  | Duyvelaar | 2 pomp | 14-80 |  | 2017 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R1 | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; elektrisch, 80l |  | Daalderop |  | 80L |  | 2001 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 1000 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 2001 | 2 |  | Keuring
| B5614-C2.R1 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; koelcel (incl. behuizing) | [5 empty] | 2001 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 3 | st | Circulatiepomp |  | Grundfos | Alpha 2 180 | dn 25-80 |  | 2016 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp |  | Grundfos | UP N 150 | dn 20-45 |  | 2016 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 2 | st | Circulatiepomp |  | Viessmann | Wilo Stratos Para 25/1-11 T16 |  |  | 2016 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp |  | DAB | VA TF110 Class F | dn 35-180 |  | 2001 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 3 | st | Driewegklep; SAS 61.03 |  | Siemens | SAS 61.03 |  |  | 2016 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 35l |  | Reflex | N | 35L |  | 2023 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613 | 1000 | BVO | Verdeling warmte, cv - 2001 / 2016 | [5 empty] | 2016 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R1 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 3 | st. | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2001 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5720 | 1 | st | Pijpventilator; dakdoorvoer | [5 empty] | 2001 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 2 | st | Dakventilator; 1.500-5.000m3 | [5 empty] | 2001 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 1000 | BVO | Luchtbehandelingskast, ventilatie |  | AL-KO | VK-WTW |  |  | 2016 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C2.R1 | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 1 | st | Regeltechniek; LBK | [5 empty] | 2016 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R1 | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.12 | 1 | st | Regeltechniek; GBS | [5 empty] | 2001 | 3 |  | Geen
B5614-C2.R2
| B5614-C2.R2 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5120.01 | 1 | st | Warmte-opwekking; GAS (cv-ketel) | SCIOS Scope 1 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C2.R2 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 1 |  | Rinnai | WSC-44 Type C13 | 48 kW |  | 2004 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R2 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 2 |  | Rinnai | WSC-44 Type C13 | 48 kW |  | 2004 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R2 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 45kW - ketel 2 |  | Viessmann | Vitodens 200-W | 45 kW |  | 2017 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R2 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 45kW - ketel 1 |  | Viessmann | Vitodens 200-W | 45 kW |  | 2017 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R2 | Dierverblijf buiten | 52 | Afvoeren | 5212 | 92 | m1 | HWA; buis, PVC incl. goot | [5 empty] | 2004 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5212.01 | 1 | st | Persluchtdroger - luchtcompressor |  | Quality Air |  |  |  | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.01 | 1000 | BVO | Binnenriolering | [5 empty] | 2004 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 1000 | BVO | Binnenriolering - Pluvia hemelwater afvoer | [5 empty] | 2004 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Terrein | 52 | Afvoeren | 5240.11 | 1004 | m2 | Buitenriolering | [5 empty] | 2004 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5299 | 1 | pst | Vuil afzuig installatie |  | Aftech |  |  |  | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 53 | Water | 5310 | 1 | st | Circulatiepomp;t.b.v. voorraadvat |  | Grundfos | UP N 150 | dn 20-30 |  | 2004 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 53 | Water | 5311.01 | 1000 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2004 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Dierverblijf buiten | 53 | Water | 5311.02 | 1004 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2004 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Dierverblijf binnen | 53 | Water | 5311.02 | 584 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2004 | 3 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 3 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2004 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.R2 | Installaties | 53 | Water | 5312 | 1 | st | Hogedruk water installatie - luchtcompressor | [5 empty] | 2015 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 53 | Water | 5314 | 1 | st | Hydrofoorinstallatie; DPV 14-80 (2 pompen incl. breaktank) |  | Duyvelaar | 2 pomp | dn 14-80 |  | 2004 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R2 | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; elektrisch, 80l |  |  |  | 80L |  | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 53 | Water | 5322 | 1 | st | Voorraadvat; 500l |  |  |  | 500L |  | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 1000 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 2004 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.R2 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5510 | 1 | st | Circulatiepomp; 1e verd - t.b.v. warmtepomp |  | Grundfos | Magna3 F 220 Model C | dn 40-100 |  | 2017 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; split-unit 5 tot 10 kW |  | DX-systeem |  | 5-10 kW | R134A - 6,4kg | 2004 | 6 |  | Service & keuring
| B5614-C2.R2 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5525 | 1 | st | Warmtepomp, water-water, 17-22kW |  | Viessmann | Vitocal 300 | 17-22 kW |  | 2017 | 1 |  | Service & keuring
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatie-pomp;230v 1e verd - wandverwarming |  | Grundfos | UPE F | dn 50-120 |  | 2003 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 2 | st | Circulatiepomp 1e verd |  | Viessmann | Wilo Stratos PARA 25/1-11 T16 VI |  |  | 2017 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp bg |  | Grundfos | UPS F Model C | dn 50-120 |  | 2004 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | CV Circulatiepomp bg |  | Grundfos | Magna3 F 220 | dn 32-120 |  | 2017 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 1 | st | Driewegklep; SQX62 1e verd |  | Siemens | SQX62 |  |  | 2004 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 3 | st | Driewegklep; bg |  | Siemens | Acvatix SQS62 / SKD | dn 82.5 |  | 2004 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 110l |  | Flamco | Flexcon | 110L |  | 2003 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 3 | st | Expansievat; 25l |  | Flamco | Flexcon | 25L |  | 2011 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 25l |  | Flamco | Flexcon | 25L |  | 2017 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613 | 1000 | BVO | Hoofdverdeling warmte, cv | [5 empty] | 2004 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 3 | st. | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2004 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5710 | 1 | st | Circulatie-pomp; 230v 1e verd - LBK |  | Grundfos | Magna3 F 220 Model C | dn 40-100 |  | 2017 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R2 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5720 | 1 | st | Pijpventilator; dakdoorvoer | [5 empty] | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 2 | st | Dakventilator; 1.500-5.000m3 | [5 empty] | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R2 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 1000 | BVO | Luchtbehandelingskast, ventilatie |  | AL-KO | VK-WTW |  |  | 2017 | 3 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C2.R2 | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 1 | st | Regeltechniek; LBK | [5 empty] | 2017 | 1 |  | Geen
B5614-C2.R3
| B5614-C2.R3 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5120.01 | 1 | st | Warmte-opwekking; GAS (cv-ketel) | SCIOS Scope 1 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C2.R3 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 1 |  | Rinnai | WSC-44 Type C13 | 48 kW |  | 2005 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R3 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 45kW - ketel 2 |  | Remeha | Quinta | 45 kW |  | 2005 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R3 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 45kW - ketel 1 |  | Remeha | Quinta | 45 kW |  | 2005 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R3 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 2 |  | Rinnai | WSC-44 Type C13 | 48 kW |  | 2005 | 1 |  | Service
| B5614-C2.R3 | Dierverblijf buiten | 52 | Afvoeren | 5212 | 92 | m1 | HWA; buis, PVC incl. goot | [5 empty] | 2005 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5212.01 | 1 | st | Persluchtdroger - luchtcompressor |  | Quality Air |  |  |  | 2005 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.01 | 1000 | BVO | Binnenriolering | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 1000 | BVO | Binnenriolering - Pluvia hemelwater afvoer | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Terrein | 52 | Afvoeren | 5240.11 | 1004 | m2 | Buitenriolering | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5299 | 1 | pst | Vuil afzuig installatie |  | Aftech |  |  |  | 2005 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 53 | Water | 5310 | 1 | st | Circulatiepomp; t.b.v. voorraadvat |  | Grundfos | UP N 150 | dn 20-30 |  | 2005 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 53 | Water | 5311.01 | 1000 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Dierverblijf binnen | 53 | Water | 5311.02 | 584 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Dierverblijf buiten | 53 | Water | 5311.02 | 1004 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 3 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.R3 | Installaties | 53 | Water | 5312 | 1 | st | Hogedruk water installatie - luchtcompressor | [5 empty] | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 53 | Water | 5314 | 1 | st | Hydrofoorinstallatie; DPV 14-80 (2 pompen incl. breaktank) |  | Duyvelaar | 2 pomp | dn 14-80 |  | 2005 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R3 | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; elektrisch, 80l |  |  |  | 80L |  | 2005 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 53 | Water | 5322 | 1 | st | Voorraadvat; 500l |  |  |  | 500L |  | 2005 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 1000 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 2005 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.R3 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5525 | 1 | st | Warmtepomp, water-water, 17kW |  | Viessmann |  | 17 kW |  | 2022 | 1 |  | Service & keuring
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp bg |  | Grundfos | UPS F Model C | dn 50-120 |  | 2005 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp 1e verd |  | Grundfos | Magna3 F 228 Model D | dn 50-120 |  | 2005 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | CCirculatiepomp 1e verd |  | Grundfos | UPS F Model C | dn 40-120 |  | 2005 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp bg |  | Grundfos | UPS F Model C | dn 40-120 |  | 2005 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 1 | st | Driewegklep; SKD |  | Siemens | SKD | dn 82.5 |  | 2005 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 3 | st | Driewegklep; SQS |  | Siemens | Acvatix SQS62 |  |  | 2005 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 25l |  | Flamco | Flexcon | 25L |  | 2011 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 110l |  | Flamco | Flexcon | 110L |  | 2003 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613 | 1000 | BVO | Hoofdverdeling warmte, cv | [5 empty] | 2005 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R3 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 3 | st. | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5720 | 1 | st | Pijpventilator; dakdoorvoer | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 2 | st | Dakventilator; 1.500-5.000m3 |  |  |  | 1.500-5.000m3 |  | 2005 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R3 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 1000 | BVO | Luchtbehandelingskast, ventilatie |  | AL-KO | VK-WTW |  |  | 2005 | 1 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C2.R3 | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 1 | st | Regeltechniek; GBS / LBK | [5 empty] | 2005 | 1 |  | Geen
B5614-C2.R4
| B5614-C2.R4 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5120.01 | 1 | st | Warmte-opwekking; GAS (cv-ketel) | SCIOS Scope 1 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C2.R4 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 45kW - ketel 1 |  | Remeha | Quinta | 45 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R4 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 45kW - ketel 2 |  | Remeha | Quinta | 45 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R4 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 1 |  | Rinnai | WSC-44 Type C13 | 48 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R4 | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | Ketel, 48kW - ketel 2 |  | Rinnai | WSC-44 Type C13 | 48 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R4 | Dierverblijf buiten | 52 | Afvoeren | 5212 | 196 | m1 | HWA; buis, PVC incl. goot | [5 empty] | 2006 | 2 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5212.01 | 1 | st | Persluchtdroger - luchtcompressor | Persluchtdroger | Quality Air |  |  |  | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.01 | 1000 | BVO | Binnenriolering | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 1000 | BVO | Binnenriolering - Pluvia hemelwater afvoer | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Terrein | 52 | Afvoeren | 5240.11 | 1004 | m2 | Buitenriolering | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 52 | Afvoeren | 5299 | 1 | pst | Vuil afzuig installatie |  | Aftech |  |  |  | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 53 | Water | 5310 | 1 | st | Circulatiepomp; t.b.v. voorraadvat |  | Grundfos | UP N 150 | dn 20-30 |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 53 | Water | 5311.01 | 1000 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Dierverblijf binnen | 53 | Water | 5311.02 | 584 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Dierverblijf buiten | 53 | Water | 5311.02 | 1004 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 3 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.R4 | Installaties | 53 | Water | 5312 | 1 | st | Hogedruk water installatie - luchtcompressor | [5 empty] | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 53 | Water | 5314 | 1 | st | Hydrofoorinstallatie; DPV 14-80 (2 pompen incl. breaktank) | [5 empty] | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C2.R4 | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; elektrisch, 80l |  |  |  | 80L |  | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 53 | Water | 5322 | 1 | st | Voorraadvat; 500l |  |  |  | 500L |  | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 1000 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 2006 | 1 |  | Keuring
| B5614-C2.R4 | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5525 | 1 | st | Warmtepomp, water-water, 17kW |  | Viessmann |  | 17 kW |  | 2022 | 1 |  | Service & keuring
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp 1e verd |  | Grundfos | UPE Model-D | dn 50-120 |  | 2022 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp 1e verd |  | Grundfos | UPS F Model C | dn 40-120 |  | 2022 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp bg |  | Grundfos | UPS F Model C | dn 50-120 |  | 2022 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 3 | st | Driewegklep; SQX65 2x 1e verd 1x bg |  | Siemens | Acvatix SQS62 |  |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 1 | st | Driewegklep; SKD82 bg |  | Siemens | SKD | dn 82.5 |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 25l |  | Flamco | Flexcon | 25L |  | 2022 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 110l |  | Flamco | Flexcon | 110L |  | 2022 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613 | 1000 | BVO | Hoofdverdeling warmte, cv | [5 empty] | 2006 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613.01 | 1 | st | Circulatiepomp, betonkern, heipalen | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C2.R4 | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 3 | st. | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5720 | 1 | st | Pijpventilator; dakdoorvoer | [5 empty] | 2022 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 2 | st | Dakventilator; 1.500-5.000m3 |  |  |  | 1.500-5.000m3 |  | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 1000 | BVO | Luchtbehandelingskast, ventilatie |  | AL-KO | VK-WTW |  |  | 2006 | 4 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C2.R4 | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 1 | st | Regeltechniek; LBK - Blue ID (Priva) | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C2.R4 | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 0 | st | Regeltechniek; GBS | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
B5614-C3.JvR
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.145.00 | 1 | STK | Atmosferische gasketel wand HR (ketel 1) |  | Remeha | Quinta 115 | 114 kW |  | 2010 | 3 |  | Service
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.145.00 | 1 | STK | Atmosferische gasketel wand HR (ketel 2) |  | Remeha | Quinta 115 | 114 kW |  | 2010 | 3 |  | Service
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.145.00 | 1 | STK | Atmosferische gasketel wand HR (ketel 3) |  | Remeha | Quinta 115 | 114 kW |  | 2010 | 3 |  | Service
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.145.00 | 1 | STK | Atmosferische gasketel wand HR (ketel 4) |  | Remeha | Quinta 115 | 114 kW |  | 2010 | 3 |  | Service
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.411.00 | 1 | STK | Stoomketel lage druk <0,5bar <200kW |  | Jonker | Spuitank D486x1000 | <200 kW |  | 2020 | 1 |  | Service
| B5614-C3.JvR | Installaties | 53 | Water | 5311.02 | 3420 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2010 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 22 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2010 | 1 |  | Keuring
| B5614-C3.JvR | BG - trappenhuis | 53 | Water | 5314.202.01 | 1 | STK | Drukverhoging hydrofoorinst. 2 pomp |  | Duijvelaar | HU2 dpve14-60 2 pomp |  |  | 2009 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 53 | Water | 5314.202.02 | 1 | STK | Drukverhoging hydrofoorinst. 2 pomp |  | Duijvelaar | HU2 dpve14-60 2 pomp |  |  | 2009 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 53 | Water | 5319.100.00 | 1 | STK | Wateropslag buffervat (onthardwater) | [5 empty] | 2009 | 2 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 53 | Water | 5321 | 3 | STK | Boiler - water koker en koeler; elektrisch, 15l |  |  |  | 15L |  | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 53 | Water | 5321.104.00 | 1 | STK | Voorraadboiler indirect verwarmd 300 liter |  |  | PUB 2 DS2-300L | 300L |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 53 | Water | 5321.207.00 | 1 | STK | Stoomgenerator gasgestookt >150 liter | Niet in de lijst van CW&D | Euroboilers | VPR 160 | 150L |  | 2009 | 2 |  | Service & keuring
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 53 | Water | 5334.180.00 | 1 | STK | Breektank | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 53 | Water | 5350.220.00 | 1 | STK | Wateronthardingsinstallatie |  | Lubron |  |  |  | 2009 | 2 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 54 | Gassen | 5420.300.00 | 1 | STK | Persluchtcompressor |  | Berko | bgz32/100/10 |  |  | 2019 | 1 |  | Service
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 54 | Gassen | 5420.300.00 | 0 | STK | Persluchtcompressor (nood) |  | Metabo |  |  |  | 0 | 1 |  | Service
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 54 | Gassen | 5422.200.00 | 1 | STK | Vacuüminstallatie (1 tank - dubbele pomp) |  | Busch | RA 0100 F 503 |  |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; koeling (incl. behuizing) |  | Veld Koeltechniek |  |  | R507 - 9,35 kg | 2009 | 3 |  | Service & keuring
| B5614-C3.JvR | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; vriescel (incl. behuizing) |  | Veld Koeltechniek |  |  | R507 - 23,1 kg | 2009 | 3 |  | Service & keuring
| B5614-C3.JvR | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512.01 | 1 | st | Koudeopwekking; serverruimte split-airco 3kW |  | Mitsubishi | PUHZ-RP35VHA4 | <3 kW | R410A - 2,5 kg | 2009 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C3.JvR | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5520.11 | 1 | pst | Keuring, EPBD (>70kW) |  |  |  | >70 kW |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5530.100.00 | 1 | STK | Koude opslag buffervat |  | Cipex | Cipex-HT |  |  | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.120.00 | 1 | PM | Verdeler/verzamelaar gekoeld water | [5 empty] | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.313.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie |  | Grundfos | MG90SB4 |  |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.313.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie |  | Grundfos | MG100LC4 |  |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.313.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie |  | Grundfos | MG132SC2 |  |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.316.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie STD |  | Grundfos | Magna F | dn 65-120 |  | 2008 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.512.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor koudedistributie |  | Siemens | SKD62 | dn 25 |  | 2009 | 2 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.512.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor koudedistributie |  | Siemens | SAS61 | dn 25 |  | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.512.00 | 2 | STK | Regelklep/stelmotor koudedistributie |  | Siemens | SQS65 | dn 25 |  | 2009 | 2 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.120.00 | 1 | PM | Verdeler/verzamelaar cv-installatie algemeen | [5 empty] | 0 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 4 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD |  | Grundfos | UPS 130 | dn 25-80 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.313.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD |  | Grundfos | UPS F | dn 32-60 |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.314.00 | 2 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD |  | Grundfos | UPS /2 F | dn 40-60 |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.315.00 | 2 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD |  | Grundfos | Magna F | dn 50-60 |  | 2009 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.317.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD |  | Calpeda | TP80E | dn 80 |  | 2009 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.513.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie |  | Siemens | SQS65 | dn 32 |  | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.514.00 | 2 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie |  | Siemens | SQS65 | dn 40 |  | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.515.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie |  | Siemens | SQS65 | dn 50 |  | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 10 | st | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613.01 | 1634 | BVO | Warmtedistributie, vloerverwarming | [5 empty] | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.02 | 1 | STK | Dakventilator; lab. ruimte 0.31: 500-1.500m3 |  |  |  | 500-1.500m3 |  | 0 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 1 | STK | Dakventilator; toiletten 2: 1.500-5.000m3 |  |  |  | 500-5.000m3 |  | 0 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 1 | STK | Dakventilator; toiletten 1: 1.500-5.000m3 |  |  |  | 500-5.000m3 |  | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5721.120.00 | 1 | STK | Centrifugaal ventilator; muggenlab | Niet in de lijst van CW&D | Colasit | CMV 76-2.800 |  |  | 2010 | 2 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5741 | 3420 | BVO | Ventilatiekanalen incl. plafond roosters binnen | [5 empty] | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.110.00 | 10 | STK | Filterbox |  | Camfill | Farr |  |  | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.334.00 | 1 | STK | LBK 5,6-8,5m3/s |  | Robatherm | RMC 12/18 | 5,6-8,5m3/s |  | 2009 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.354.00 | 1 | STK | LBK 2,8-5,6m3/s (kantoren) |  | Robatherm | RMC 12/12 | 2,8-5,6m3/s |  | 2009 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 55 | Koelmachine | 5571.354.00 | 1 | STK | Koelmachine (Adiabatisch) 5,3m3/s |  | Menerga | 981901 | 5,3m3/s |  | 2009 | 2 |  | Service & keuring & Filtervervaning
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.355.00 | 1 | STK | LBK 5,6-8,4m3/s (laboratoria) |  | Robatherm | RZ 15/21 | 5,6-8,4m3/s |  | 2009 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.610.00 | 9 | STK | Naverwarmer |  | Barcol-Air | CWW 315-2-2.5 |  |  | 2009 | 2 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | CV ruimte 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Regelkast (stoomgenerator) | [5 empty] | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast (frequentieregelaars - LBK - Menerga) | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast (RK Muggenlab) | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast (R-KL-22001) | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast (R-KL-23001) | [5 empty] | 2009 | 1 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast klimaat (LBK) |  | Mererga |  |  |  | 0 | 2 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast klimaat algemeen |  | Priva | Compri Hx |  |  | 2009 | 4 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 2 | STK | Frequentieregelaar (LBK kantoren) |  | Danfoss |  |  |  | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 8 | STK | Frequentieregelaar (LBK noord/west laboratoria) |  | Danfoss |  |  |  | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 8 | STK | Frequentieregelaar (LBK zuid/oost laboratoria) |  | Danfoss |  |  |  | 2009 | 3 |  | Geen
| B5614-C3.JvR | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 2 | STK | Frequentieregelaar (Muggenlab) |  | Danfoss |  |  |  | 2009 | 3 |  | Geen
B5614-C4.OG
| B5614-C4.OG | TR BG | 52 | Afvoeren | 5220 | 1 | STK | Condensaatvat | [5 empty] | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR BG | 52 | Afvoeren | 5220 | 2 | STK | Mestdesinfectie installatie Buffertank | Niet in de lijst van CW&D | AquaFix milieu |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR BG | 52 | Afvoeren | 5220 | 6 | STK | Mestdesinfectie installatie Ketel |  | Jaro |  |  |  | 1978 | 8 |  | Service & keuring
| B5614-C4.OG | TR BG | 52 | Afvoeren | 5230 | 1 | STK | Opvoerinstallatie afvalwater | Niet in de lijst van CW&D | Aco | Muli Pro-PE K parallel |  |  | 2008 | 4 |  | Service
| B5614-C4.OG | TR BG | 52 | Afvoeren | 5236 | 4 | STK | Motor |  | Nord | SK100 L/40 |  |  | 2008 | 3 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR BG | 52 | Afvoeren | 5236 | 2 | STK | Centrifugaalpomp |  | Grundfos | CRN1-2 A-FGJ-G-E-HQQE |  |  | 2008 | 3 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 2689 | BVO | Binnenriolering - Afvoeren | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Installaties - Labs | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 1825 | BVO | Binnenriolering - Afvoeren labs | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Algemeen | 53 | Water | 5310.200.00 | 1 | PM | Drinkwaterinstallatie apen | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Algemeen | 53 | Water | 5310.200.00 | 1 | PM | Leiding drinkwaterinstallatie algemeen | [5 empty] | 2008 | 3 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Installaties | 53 | Water | 5311.02 | 2689 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 3 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 0 | 1 |  | Keuring
| B5614-C4.OG | TR BG | 53 | Water | 5314.203.00 | 1 | STK | Drukverhoging hydrofoorinst. toerenger. 2 pomp |  | Duijvelaar | HU3 DPVE4-30 |  |  | 2008 | 2 |  | Service
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5314.203.00 | 1 | STK | Drukverhoging hydrofoorinst. toerenger. 2 pomp |  | Elpress |  |  |  | 2008 | 2 |  | Service
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5320.202.00 | 1 | STK | Pomp warm-tapwaterinstallatie |  |  |  | dn 20 |  | 2010 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5321.105.00 | 1 | STK | Voorraadboiler indirect verwarmd 500 liter |  | Itho Daalderop |  | 500L |  | 2010 | 2 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5334 | 1 | STK | Pomp - (pomp 5) |  | Grundfos | CRI5-15 | dn 25 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5334 | 1 | STK | Pomp - (pomp 1) |  | Grundfos | CRI10-06 | dn 50 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5334.160.00 | 1 | STK | Doseerpomp (pomp 6) |  | Elpress | R409.2-140 E | 0,37 kW |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5334.160.00 | 1 | STK | Doseerpomp (pomp 7) |  | Elpress | R409.2-25 E | 0,18 kW |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5334.170.00 | 1 | STK | Voorraadvat gevaarlijke stof |  | Elpress |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5334.180.00 | 1 | STK | Breektank |  | Elpress |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 53 | Water | 5350.500.00 | 1 | STK | Regelkast - EXG-HF24101 |  | Elpress | Cleaning systems |  |  | 2008 | 2 |  | Service
| B5614-C4.OG | Voorraadkamer BG | 53 | Water | 5353 | 1 | STK | Waterontharder |  | Lubron |  |  |  | 0 | 8 |  | Service
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 54 | Gassen | 5420.200.00 | 1 | STK | Persluchtinstallatie |  | Berko | BN240 |  |  | 2015 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 54 | Gassen | 5420.300.00 | 1 | STK | Persluchtcompressor |  | Alup-kompressor | Vario TR 5.5 |  |  | 2009 | 3 |  | Service
| B5614-C4.OG | Voorraadkamer BG | 54 | Gassen | 5422.230.00 | 1 | STK | Koelinstallatie |  | Frigotronic | HTA-EU 7,5 PLV 25-6 |  |  | 0 | 1 |  | Service
| B5614-C4.OG | Dak | 55 | Koudeopwekking | 5521.111.00 | 1 | STK | Koudwateraggregaat luchtgekoeld <30kW |  | Carrier | 30 RB 026 CHE | <30 kW |  | 2015 | 1 |  | Service
| B5614-C4.OG | Dak | 55 | Koudeopwekking | 5521.113.00 | 1 | STK | Koudwateraggregaat luchtgekoeld 60-100kW |  | Carrier | 30RBS-140C0456-PE | 60-100 kW |  | 2020 | 1 |  | Service
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5530.100.00 | 1 | STK | Koude opslag buffervat |  | Interclima | VT-VOXEB/0100 | 316L |  | 2019 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5530.100.00 | 1 | STK | Koude opslag buffervat |  | Pacetti | INT_VT-V8GOB/0300 | 300L |  | 2016 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531 | 3 | STK | Expansievat glycolinstallatie |  | Flamco | Flexvat |  |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.120.00 | 1 | PM | Verdeler/verzamelaar gekoeld water | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Service
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie STD |  | Grundfos | Magna3 25-40 N 180 | dn 25 |  | 2019 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.314.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie STD | Aanvoer WTW LBK DMIII+ | Grundfos | UPS F | dn 40-180 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.316.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie STD |  | Grundfos | MAGNA3 F340 | dn 65-150 |  | 2020 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.412.00 | 1 | STK | Expansievat koudedistributie 35-50 liter |  | Flamco | Flexcon | 35-50L |  | 2020 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.514.00 | 2 | STK | Regelklep/stelmotor koudedistributie |  | Belimo | NVG 24-MFT | dn 40 |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.120.00 | 1 | PM | Verdeler/verzamelaar cv-installatie algemeen | [5 empty] | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD | Aanvoer LBK Schoongebied | Grundfos | UPS 180 | dn 25-80 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD | Aanvoer CV naverwarmers/radiatoren | Grundfos | MAGNA 180 | dn 25-100 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD | Aanvoer LBK DMIII | Grundfos | UPS 180 | dn 25-80 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD | Aanvoer CV Boiler | Grundfos | UPS 180 | dn 25-80 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD | Aanvoer CV LBK DMIII+ | Grundfos | UPS 180 | dn 25-55 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.313.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD | Hoofd Retour CV | Grundfos | MGE 71B4-14FT85-C | dn 32 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.314.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD |  | Grundfos | UPS F | dn 40-80 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.314.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD | Aanvoer WTW LBK schoongebied | Grundfos | UPS F | dn 40-180 |  | 2008 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.512.00 | 5 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie |  | Belimo | NV 24-MFT | dn 25 |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.514.00 | 2 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie |  | Belimo | NV 24-MFT | dn 40 |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 7 | st | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613.01 | 1825 | BVO | Warmtedistributie, vloerverwarming (hoeveelheid betreft aanname) | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 5721.114.00 | 3 | STK | Dakventilator >1,39m3/s |  | Carrier |  | >1,39m3/s |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5721.160.00 | 1 | STK | Pijpventilator |  | Itho Daalderop | BUV 250 |  |  | 2017 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 5721.220.00 | 1 | STK | Buisventilator Autoclaaf 1e verd. | Autoclaaf 1e verd |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 5721.220.00 | 1 | STK | Buisventilator Autoclaaf bg | Autoclaaf begane grond |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 5721.220.00 | 1 | STK | Afzuigventilator TR | Technische ruimte | Carrier | REF-V-400-6-T |  |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5741 | 2689 | BVO | Ventilatiekanalen incl. plafond roosters binnen | [5 empty] | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.110.00 | 46 | STK | Filterbox |  | Camfill | Farr |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.312.00 | 1 | STK | LBK toevoer + WTW 0,6-1,4m3/s LBK schoongebied |  | Verhulst | VKT-0404 | 0,6-1,4m3/s |  | 2008 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.452.00 | 1 | STK | LBK af- toevoer + WTW 0,6-1,4m3/s LBK DMIII 1e verd. |  | Verhulst | VKT-0805-0803 | 0,6-1,4m3/s |  | 2008 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.452.00 | 1 | STK | LBK af- toevoer + WTW 0,6-1,4m3/s LBK DMIII beg. gr. |  | Verhulst | VKT-0805-0803 | 0,6-1,4m3/s |  | 2008 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.452.00 | 1 | STK | LBK afvoer + WTW 0,6-1,4m3/s LAK schoongebied |  | Verhulst | VKT-0303 | 0,6-1,4m3/s |  | 2008 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.456.00 | 1 | STK | LBK afvoer + WTW 8,4-11,2m3/s LAK DMIII |  | Verhulst | VKT-0804 | 8,4-11,2m3/s |  | 2008 | 4 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.456.00 | 1 | STK | LBK afvoer + WTW 8,4-11,2m3/s LAK DMIII+ 1e verd. |  | Verhulst | VKT-0804 | 9.28 m3/s |  | 2008 | 2 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.610.00 | 5 | STK | Naverwarmer |  | VEAB | CWW 315-2-2.5 |  |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.610.00 | 2 | STK | Naverwarmer |  | VEAB | CWW 125-2-2.5 |  |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.610.00 | 1 | STK | Naverwarmer |  | VEAB | CWW 315-H-3-2.5 |  |  | 2015 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.610.00 | 30 | STK | Naverwarmer |  | VEAB | CWW 250-2-2.5 |  |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast AC/CV Installatie R-EXG-1 |  | Priva | Compri HX |  |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast EXG-RK21001 | Toerenregelaars Set 1 - LBK DMIII |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast EXG-RK21002 | Toerenregelaars Set 2 - LBK DMIII |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast EXG-RK22001 | Toerenregelaars Set 2 - LBK DMIII+ |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast EXG-RK22001 | Toerenregelaars Set 1 - LBK DMIII+ |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast EXG-RK23001 | Toerenregelaars LBK schoongebied |  |  |  |  | 2008 | 1 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR BG | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast R-EXG-2 |  | Priva | Compri HX |  |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR BG | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast R-EXG-3 |  | Priva | Compri HX |  |  | 2008 | 4 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.70 | 29 | STK | VAV Regelaar |  | Trox | TVR-P1 |  |  | 2008 | 2 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 4 | STK | Frequentieregelaar Toerenregelaars Set 1 - LBK DMIII | Centrale regelkast EXG-RK21001 | Danfoss |  |  |  | 2008 | 3 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 4 | STK | Frequentieregelaar Toerenregelaars Set 1 - LBK DMIII+ | Centrale regelkast EXG-RK22001 | Danfoss |  |  |  | 2008 | 3 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 4 | STK | FrequentieregelaarToerenregelaars LBK schoongebied | Centrale regelkast EXG-RK23001 | Danfoss |  |  |  | 2008 | 3 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 4 | STK | FrequentieregelaarToerenregelaars Set 2 - LBK DMIII | Centrale regelkast EXG-RK21002 | Danfoss |  |  |  | 2008 | 3 |  | Geen
| B5614-C4.OG | TR 2e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 4 | STK | FrequentieregelaarToerenregelaars Set 2 - LBK DMIII+ | Centrale regelkast EXG-RK22002 | Danfoss |  |  |  | 2008 | 3 |  | Geen
B5614-C5.PG
| B5614-C5.PG | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 10 | st | CV-ketel, 65kW |  |  |  | 65 kW |  | 0 | 1 |  | Service
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.126.00 | 0 | STK | Atmosferische gasketel staand 700-1000kW (ketel 1) |  | Viessmann | Vitoplex 100 - SX1 |  |  | 2003 | 4 |  | Service
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.126.00 | 0 | STK | Atmosferische gasketel staand 700-1000kW (ketel 2) |  | Viessmann | Vitoplex 100 - SX1 |  |  | 2003 | 4 |  | Service
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 51 | Warmteopwekking | 5121.126.00 | 1 | STK | Stoomketel | [5 empty] | 1990 | 1 |  | Service
| B5614-C5.PG | Kelder | 52 | Afvoeren | 5236.200.00 | 1 | STK | Dompelpomp afvalwater | [5 empty] | 1990 | 8 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 2780 | BVO | Binnenriolering - Afvoeren | [5 empty] | 1990 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Installaties | 53 | Water | 5311.02 | 2780 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 1990 | 3 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 9 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 1990 | 1 |  | Keuring
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5314.101.00 | 1 | STK | Pomp (Breektank installatie apen) |  | Duijvelaar pompen | 7 A/2 |  |  | 2001 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | Kelder | 53 | Water | 5314.102.00 | 1 | STK | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp |  | Duijvelaar | DPV 6/4 B |  |  | 2016 | 1 |  | Service
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5314.102.00 | 1 | STK | Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp - stoomketel | [5 empty] | 1990 | 3 |  | Service
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5314.203.00 | 1 | STK | Drukverhoging hydrofoorinst. 3 pomp |  | Duijvelaar pompen | HU.V3 dpl 4-30 |  |  | 1992 | 4 |  | Service
| B5614-C5.PG | Kelder | 53 | Water | 5319.100.00 | 1 | STK | Vezameltank condens | [5 empty] | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5320.203.00 | 1 | STK | Pomp warm-tapwaterinstallatie DN25 |  | Grundfos | UPS 25-60 |  |  | 2001 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5321.104.00 | 1 | STK | Voorraadvat koud water 300 liter |  | Pacetti | INT_VT-V6GOB | 300 liter |  | 2015 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5321.105.00 | 1 | STK | Voorraadboiler 500 liter |  | Itho daalderop | OLB 2-500 DDSLT |  |  | 2020 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5334.180.00 | 1 | STK | Breektank installatie apen | [5 empty] | 2001 | 3 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 53 | Water | 5350.220.00 | 1 | STK | Wateronthardingsinstallatie |  | Lubron |  |  |  | 2003 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 2780 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 1990 | 3 |  | Keuring
| B5614-C5.PG | BG - Buiten | 55 | Koudeopwekking | 5512.113.00 | 1 | STK | Split systeem enkelvoudig 6-10kW |  | Mitsubishi | SRC80ZR-S |  |  | 2018 | 1 |  | Service & keuring
| B5614-C5.PG | BG - Buiten | 55 | Koudeopwekking | 5512.113.00 | 1 | STK | Split systeem enkelvoudig 6-10kW |  | Mitsubishi | MUZ-GB50VA |  |  | 2007 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C5.PG | BG - Buiten | 55 | Koudeopwekking | 5512.121.00 | 1 | STK | Split systeem multisplit <3kW |  | Mitsubishi | SRC25ZS-S |  |  | 2018 | 1 |  | Service & keuring
| B5614-C5.PG | BG - Buiten | 55 | Koudeopwekking | 5512.122.00 | 2 | STK | Split systeem multisplit 3-6kW |  | Mitsubishi | SRC40ZSX-W1 |  |  | 2020 | 1 |  | Service & keuring
| B5614-C5.PG | Dak | 55 | Koudeopwekking | 5521.322.00 | 1 | STK | Koelmachine scroll 30-60kW |  | Carrier | 30RBS-120C0329-PE |  |  | 2020 | 1 |  | Service
| B5614-C5.PG | Dak | 55 | Koudeopwekking | 5521.322.00 | 1 | STK | Koelmachine scroll 30-60kW (t.b.v. begane grond) |  | Carrier | 30RBS-060B0021-PE |  |  | 2015 | 1 |  | Service
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.120.00 | 1 | PM | Verdeler/verzamelaar gekoeld water | Niet in de lijst van CW&D |  |  |  |  | 1990 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie STD DN25 |  | Grundfos | Magna 25-60 180 |  |  | 2011 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.314.00 | 1 | STK | Circulatiepomp koudedistributie STD DN40 |  | Grundfos | UPS 40-50 F 250 |  |  | 2011 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.411.00 | 1 | STK | Expansievat (Breektank installatie apen) |  | Global Water Solutions | PWB-18LX |  |  | 2015 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.411.00 | 1 | STK | Expansievat koudedistributie 18-25 liter |  | Flamco | Flexcon |  |  | 2020 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.512.00 | 2 | STK | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN25 |  | Belimo | NV 24-MFT |  |  | 2011 | 3 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 55 | Koudeopwekking | 5531.516.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor koudedistributie DN65 |  | Grundfos | Magna3 65-150 F 340 |  |  | 2020 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | STK | Vuilafscheider |  | Spirovent |  |  |  | 2003 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.120.00 | 1 | PM | Verdeler/verzamelaar cv-installatie algemeen | [5 empty] | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.311.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD DN20 |  | Buderus | P20-2 | dn 20 |  | 1990 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 3 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25 |  | Buderus | P5-125 4C 300 T | dn 25 |  | 1990 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.312.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD DN25 |  | Wilo | Top-S40/7 | dn 25 |  | 2010 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.313.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD DN32 |  | Grundfos | UPS 32-30 F | dn 32 |  | 2012 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.313.00 | 1 | STK | Circulatiepomp warmtedistributie STD DN32 |  | Grundfos | UMC 32-30 | dn 32 |  | 1996 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 5610.315.00 | 2 | STK | Condenswaterpomp |  | Grundfos |  |  |  | 2010 | 2 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.333.00 | 2 | STK | Fundatiepomp warmtedistributie DN100 |  | Buderus | P10-160 4C 470 | dn 100 |  | 2003 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Kelder | 56 | Warmtedistributie | 5610.411.00 | 1 | STK | Expansievat condenswater 18-25 liter |  | Flamco | Flexcon | 18-25L |  | 2010 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.416.00 | 1 | STK | Luchtafscheider |  | Flamco | Flexair |  |  | 2003 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.417.00 | 2 | STK | Expansievat cv-installatie 300 liter |  | Flamco | Flexcon | 300L |  | 2010 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.417.00 | 2 | STK | Expansievat 300l |  |  |  | 300L |  | 2014 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.511.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie <DN25 |  |  |  | dn <25 |  | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.512.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 |  |  |  | dn 25 |  | 2010 | 2 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.512.00 | 2 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN25 |  |  |  | dn 25 |  | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.513.00 | 2 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 |  | Belimo | NR24A-SR | dn 32 |  | 2012 | 2 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.513.00 | 1 | STK | Regelklep/stelmotor warmtedistributie DN32 |  |  |  | dn 32 |  | 0 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 56 | Warmtedistributie | 5610.610.00 | 1 | STK | Warmtewisselaar / openverdeler |  | Magra |  |  |  | 2003 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C5.PG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 10 | st | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 1990 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613.01 | 1000 | m2 | Warmtedistributie, vloerverwarming (aanname ca. 2/3 bvo) | [5 empty] | 1990 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 5721.110.00 | 1 | STK | Dakventilator |  | Holland Heating | ONV 183 |  |  | 1991 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 5721.112.00 | 1 | STK | Dakventilator 0,04-0,7m3/s |  | Colasit | CMVeco 200/200 | 0,04-0,7m3/s |  | 2021 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Dak | 57 | Luchtbehandeling | 5721.113.00 | 2 | STK | Dakventilator 0,7-1,39m3/s |  | Gebhardt | RGA 31-350-NDR | 0,7-1,39m3/s |  | 2004 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5721.220.00 | 3 | STK | Afzuigventilator | Ruimte: 22AV01, 22AV02, 22AV05 | Colasit | CMVeco 315/280 |  |  | 2017 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5721.220.00 | 1 | STK | Afzuigventilator | Ruimte: 22AV01, 22AV02 | Colasit | CMV280-6 |  |  | 1992 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5731.200.00 | 1 | STK | Box/afzuig ventilator Kelder | Kelder |  |  |  |  | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5731.200.00 | 1 | STK | Box/afzuig ventilator | Ruimte 0.04 t/m 0.07 en 0.12-0.13-0.51 |  |  |  |  | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5741 | 2780 | BVO | Ventilatiekanalen incl. plafond roosters binnen | [5 empty] | 1990 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.110.00 | 3 | STK | Filterbox |  | Camfill | Farr |  |  | 2017 | 1 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.110.00 | 1 | STK | Filterbox 22AV9 | [5 empty] | 1990 | 3 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.214.00 | 1 | STK | LBK toevoer 2,8-5,6m3/s |  | AL-KO | AT4-P 16x16 | 2,8-5,6m3/s |  | 2014 | 1 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 57 | Luchtbehandeling | 5771.453.00 | 1 | STK | LBK WTW 1,4-2,8m3/s |  | AL-KO | AT4-F 24x12 | 1,4-2,8m3/s |  | 2014 | 1 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast R3-1 |  | Priva | Compri Hx |  |  | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast R3-2 |  | Priva | Compri Hx |  |  | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.00 | 1 | STK | Centrale regelkast R3-3 |  | Priva | Compri Hx |  |  | 1990 | 4 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 3 | STK | Frequentieregelaar 22 AV2 - AV1 - AV5 | Afzuigventilator 22 AV2 - AV1 - AV5 | Danfoss | VLT - HVAC Drive |  |  | 1990 | 2 |  | Geen
| B5614-C5.PG | TR 3e verd. | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5820.100.73 | 1 | STK | Frequentieregelaar 22 AV9 | Afzuigventilator 22 AV9 | Danfoss | VLT - HVAC Drive |  |  | 1990 | 2 |  | Geen
| B5614-C5.PG | Kelder | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5850.500.00 | 1 | STK | Regelkast Condenswater Stoomketel R01-1 | [5 empty] | 1990 | 3 |  | Geen
B5614-C6.NW
| B5614-C6.NW | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5120.01 | 1 | st | Warmte-opwekking; GAS (cv-ketel) | SCIOS Scope 1 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | Keuring
| B5614-C6.NW | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 65kW - ketel 2 |  | Remeha | Quinta | 65 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C6.NW | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 65kW - ketel 1 |  | Remeha | Quinta | 65 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C6.NW | Installaties | 51 | Warmteopwekking | 5121.04 | 1 | st | CV-ketel, 65kW - ketel 3 |  | Remeha | Quinta Pro | 65 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C6.NW | Dierverblijf buiten | 52 | Afvoeren | 5212 | 14 | m1 | HWA; buis, PVC grijs | [5 empty] | 2006 | 2 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 52 | Afvoeren | 5212 | 28 | m1 | HWA; buis, PVC zwart | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.01 | 960 | BVO | Binnenriolering | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 52 | Afvoeren | 5240.02 | 960 | BVO | Binnenriolering - Pluvia hemelwater afvoer | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Terrein | 52 | Afvoeren | 5240.11 | 476 | m2 | Buitenriolering | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 52 | Afvoeren | 5299 | 1 | pst | Vuil afzuig installatie |  | Aftech |  |  |  | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 53 | Water | 5310 | 1 | st | Circulatiepomp; t.b.v. boiler proceswater |  | Grundfos | UP 307N 150 | dn 20 |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 53 | Water | 5310 | 1 | st | Circulatiepomp; t.b.v. boiler drinkwater |  | Grundfos | UP 307N 150 | dn 20 |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 53 | Water | 5311.01 | 960 | BVO | Waterleiding; koper | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Dierverblijf buiten | 53 | Water | 5311.02 | 476 | BVO | Drinknippels water; koper | [5 empty] | 2006 | 2 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 53 | Water | 5311.99 | 8 | STK | Waterleiding; koper - keerkleppen | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Keuring
| B5614-C6.NW | Installaties | 53 | Water | 5314 | 1 | st | Hydrofoorinstallatie; DPV 14-80 (2 pompen incl. breaktank) |  | Duyvelaar | 2 pomp |  |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C6.NW | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; gas; direct gestookt, 17kw 280l proceswater |  | Baxi | BW80-NL B11BS | 280L 17 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C6.NW | Installaties | 53 | Water | 5321 | 1 | st | Boiler; gas; direct gestookt, 17kw 280l drinkwater |  | Baxi | BW80-NL B11BS | 280L 17 kW |  | 2006 | 4 |  | Service
| B5614-C6.NW | Installaties | 54 | Gassen | 5411.02 | 960 | BVO | Gasleiding | SCIOS Scope 7a |  |  |  |  | 2006 | 1 |  | Keuring
| B5614-C6.NW | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; split-airco tot 3 kW |  | DX-systeem |  |  | R134A - 1,3 kg | 2006 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C6.NW | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512 | 1 | st | Koudeopwekking; koel-unit 5 tot 10 kW - 2005 |  | DX-systeem |  |  | R134A - 1,3 kg | 2006 | 4 |  | Service & keuring
| B5614-C6.NW | Installaties | 55 | Koudeopwekking | 5512.01 | 1 | st | Persluchtdroger - hogedruk compressor |  | Maestro | MH4 |  |  | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 2 | st | Circulatiepomp, toerengeregeld 230v |  | Grundfos | UPE A 180 | dn 25-60 |  | 2015 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp, toerengeregeld |  | Grundfos | Magna3 F220 Model C | dn 32-100 |  | 2017 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp, toerengeregeld |  | Grundfos | Magna F220 | dn 32-100 |  | 2013 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 1 | st | Circulatiepomp, toerengeregeld |  | Grundfos | Magna F Model E | dn 40-120 |  | 2005 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5610 | 2 | st | Circulatiepomp, toerengeregeld |  | Grundfos | Magna F 220 | dn 40-100 |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 3 | st | Driewegklep; SQX65 2x 1e verd 1x bg |  | Siemens | Acvatix SQS62 |  |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611 | 1 | st | Driewegklep; SKD82 bg |  | Siemens | SKD | dn 82.5 |  | 2006 | 4 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Luchtafscheider |  | Spirovent | Air BA050F | dn 50 |  | 2006 | 3 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5612 | 1 | st | Expansievat; 140l |  | Flamco | Flexcon | 140L |  | 2020 | 1 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5613 | 960 | BVO | Hoofdverdeling warmte, cv | [5 empty] | 2006 | 2 |  | Visuele inspectie
| B5614-C6.NW | Installaties | 56 | Warmtedistributie | 5611.12 | 5 | st. | Warmtedistributie, stalen buis, radiatoren | [5 empty] | 2006 | 1 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5720 | 1 | st | Muurventilator; opbouwunit 450 m3/u |  | Zehnder | WHR 950 |  |  | 2017 | 1 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5721.03 | 1 | st | Dakventilator; 1.500-5.000m3 |  |  |  | 1.500-5.000m3 |  | 2006 | 3 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 57 | Luchtbehandeling | 5750.01 | 960 | BVO | Luchtbehandelingskast, ventilatie |  | VBW Clima Engineering | VK-WTW |  |  | 2006 | 4 |  | Service & Filtervervaning
| B5614-C6.NW | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 1 | st | Regeltechniek; klimaat | [5 empty] | 2006 | 4 |  | Geen
| B5614-C6.NW | Installaties | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 5810.11 | 1 | st | Regeltechniek; Vuil afzuig installatie | [5 empty] | 2006 | 2 |  | Geen