## Inschrijfstaat
Werkbeschrijving en inschrijfstaat Effluentmeetpunt RWZI Tilburg
Projectnr.: | 20220134 | opdrachtgever:
Documentnr.: | 33201 | Versie: | 3.0
Opsteller: | CLAFIS Ingenieus - Hanco Fredrikze | Datum: | 2024-10-28
Controle: | CLAFIS Ingenieus - Jos Brink
Vrijgave: | CLAFIS Ingenieus - Peter Duindam
Postnr. | Omschrijving | Beschrijving/toelichting | Hoev. | eenheid | V/N | eenh.prijs | Kosten
1.2 | Werkterrein | Vergelijking 0-situatie vs opleveringsstaat | 1 | EUR | N |  | 0
2 | Voorbereidende werkzaamheden
2.1 | Opstellen werkplannen | Opstellen van plannen beschreven in het bestek
2.1.1 | Plan tijdelijke voorzieningen | Opstellen plan tijdelijke voorzieningen | 1 | EUR | N |  | 0
2.1.2 | Opstellen ecologisch werkprotocol | Opstellen ecologisch werkprotocol | 1 | EUR | N |  | 0
2.1.3 | Damwandconstructies | Opstellen werkplan aanbrengen damwanden | 1 | EUR | N |  | 0
2.2 | Opstellen tekeningen en berekeningen | Opstellen tekeningen en berekeningen
2.2.1 | damwandconstructies | Opstellen tekeningen en berekenigen damwandconstructies | 1 | EUR | N |  | 0
2.2.2 | Beton constructie | Opstellen beton-berekeningen en -tekeningen t.b.v. de uitvoering | 1 | EUR | N |  | 0
2.2.3 | Stortplan betonconstructies | Opstellen stortplan betoncontructies | 1 | EUR | N |  | 0
2.2.4 | Tekeningen en berekeningen metaalwerk | Opstellen berekeningen en -tekeningen t.b.v. de uitvoering van metaalwerken | 1 | EUR | N |  | 0
2.3 | Vergunningen en meldplicht
2.3.1 | Aanvragen omgevingsvergunning | Aanvragen omgevingsvergunning | 1 | EUR | N |  | 0
2.3.2 | Melden afvoer vervuilde grond | Melden afvoer vervuilde grond | 1 | EUR | N |  | 0
2.3.3 | Ecologische werkzaamheden | Ecologische werkzaamheden | 1 | EUR | N |  | 0
2.4 | Tijdelijke voorzieningen
2.4.1 | Algemeen | CE Markeringen aanvragen en handleiding | 1 | EUR | N |  | 0
2.4.2 | Aanbrengen bypass effluentsloot | Ontgraven, instandhouden en dempen bypass effluentsloot | 874 | m3 | N |  | 0
2.4.3.1 | Tijdelijke waterkerende afsluitingen van de effluentsloot t.b.v. aansluiten bypass op watergang. | Tijdelijke waterkerende afsluitingen van de effluentsloot t.b.v. aansluiten bypass op watergang. | 2 | st | N |  | 0
2.4.3.2 | Tijdelijke waterkerende afsluitingen effluentsloot t.b.v. aansluiten huidige folieconstructie op nieuw effluentmeetpunt | Tijdelijke waterkerende afsluitingen effluentsloot t.b.v. aansluiten huidige folieconstructie op nieuw effluentmeetpunt | 1 | st | N |  | 0
2.4.3.3 | Tijdelijke waterkerende afsluiting effluentsloot t.b.v. aanpassen oude effluentmeetpunt t.b.v. buitendienststelling. | Tijdelijke waterkerende afsluiting effluentsloot t.b.v. aanpassen oude effluentmeetpunt t.b.v. buitendienststelling. | 1 | st | N |  | 0
2.4.4 | Tijdelijke verkeersmaatregelen | Leveren, plaatsen en instandhouden verkeersmaatregelen | 1 | EUR | N |  | 0
2.4.5 | Bouwhek | Leveren, plaatsen en instandhouden bouwhek | 615 | m | V |  | 0
2.4.5b | Bouwhek met geluidswerend doek | Leveren, plaatsen en instandhouden Bouwhek voorzien van geluidswerend doek | 330 | m | V |  | 0
2.4.6 | Bouwweg | Leveren, instandhouden en verwijderen van de tijdelijke verhardingen van menggranulaat t.b.v. bouwweg en terreinopslag | 175 | m1 | N |  | 0
2.4.6b | Bouwweg | Leveren, instandhouden en verwijderen van de tijdelijke verhardingen van menggranulaat t.b.v. draaicirkel en opslag | 1450 | m2 | N |  | 0
2.4.7 | Bebording bouwterrein | Betreft alle bebording noodzakelijk voor de veiligheid en toegankelijkheid tot de bouwweg, het bouwterrein en het ketenpark | 1 | EUR | N |  | 0
2.4.8 | Toegangscontrole Bouwterrein | Toegangscontrole en registratie bouwterrein | 1 | EUR | N |  | 0
2.4.10 | Voetgangersbrug | Betreft voetgangersbrug in looppad van ketenpark naar bouwterrein | 1 | EUR | N |  | 0
2.4.11 | Looppad | Leveren, aanbrengen en instandhouden looppad van ketenpark naar bouwterrein | 30 | m1 | N |  | 0
2.4.12 | Groenwerkzaamheden | Betreft regulier maaiwerk werkterrein | 6 | keer | N |  | 0
3 | Bemalingswerken | Aanbrengen, in werking stellen, instandhouden en verwijderen open bemaling t.b.v. afdammen effluentsloot | 1 | EUR | N |  | 0
4 | Grondwerken
4.3 | Gronddepot | Inrichting en beheren gronddepot | 1 | keer | N |  | 0
4.4 | Ontgravingen
4.4.1 | Ontgravingen uit terrein | Ontgravingen teelaarde uit terrein (Bouwweg en Bouwkuip) | 1500 | m3 | V |  | 0
4.4.2 | Depot | Verwerken ontgraven teelaarde in depot | 1500 | m3 | V |  | 0
4.4.3 | Verwerken in terrein | Verwerken teelaarde in terrein | 1500 | m3 | V |  | 0
4.5 | Uitkomende grond | Verwijderen en afvoeren verontreinigde grond | 3075 | m3 | N |  | 0
4.6 | Aanvullingen | Aanvullen bouwkuip, bypass, bouwwegen, overige terrein | 1 | EUR | N |  | 0
4.7 | Sleuven tbv kabels en leidingen | Ontgraven K&L tracée t.b.v. aansluiting ketenpark met zuigwagen en aanvullen van K&L tracée | 150 | m1 | N |  | 0
4.9 | Grond- en zandkwaliteit | aanleveren leveringscertificaten grond en zand | 1 | EUR | N |  | 0
4.10 | Afwerken | Afwerken teelaarde d.m.v. opschonen, frezen, eggen en inzaaien met graszaad type D2 | 3000 | m2 | V |  | 0
5 | Leidingwerk | Betreft kabel en leidingwerk buiten EMP
5.1 | K&L | Aanbrengen Kabels en mantelbuizen buitenruimte EMP | 1 | EUR | N |  | 0
5.2 | Overige voorzieningen | Aanbrengen leidingwerken (FF-stukken DN1400 incl. ondersteuningen, 6 x DN1400 FFM-stuk + 1x MCT kabeldoorvoer) | 1 | EUR | N |  | 0
5.3 | Te boren gaten | Boren doorvoergaten bovenbouw-onderbouw vloer | 1 | EUR | N |  | 0
6 | Funderingswerken en damwanden
6.4 | Stalen damwand
6.4.1 | Aanbrengen damwanden bouwkuip | Aanbrengen stalen damwanden en aanverwante onderdelen | 1718 | m2 | N |  | 0
6.4.2 | Aanbrengen sparing in de damwand | Branden opening in damwand t.b.v. MCT raam | 1 | st | N |  | 0
6.4.3 | Aanbrengen stalen deksloof | Aanbrengen stalen deksloof van gezet U-profiel | 16 | m | N |  | 0
6.4.4 | Aanbrengen conservering | Aanbrengen conservering damwanden en deksloof | 1 | EUR | N |  | 0
6.4.5 | Aanbrengen overige voorzieningen | Aanbrengen overige stalen voorzieningen (o.a. bevestiging HDPE-bodemzeil effluentsloot) | 132 | m1 | N |  | 0
7 | Betonwerken
7.1 | Onderwaterbeton | Aanbrengen Onderwaterbeton bouwkuip incl. afwerking | 360 | m3 | N |  | 0
7.2 | In het werk te storten beton
7.2.1 | Leveren en verwerken beton voor gewapend beton | Leveren, verwerken en afwerken gewapende beton t.b.v. betonconstructie EMP | 380 | m3 | N |  | 0
7.2.2 | Leveren en verwerken beton voor ongewapend beton | Leveren, verwerken en afwerken met ongewapende beton t.b.v. betonaanvullingen EMP | 199 | m3 | N |  | 0
7.2.3 | Bekistingsconstructies | Aanbrengen bekistingen wanden en vloeren | 1136.74 | m2 | N |  | 0
7.2.4 | In te storten onderdelen | aanbrengen en leveren MCT-kabel doorvoer | 1 | EUR | N |  | 0
7.2.5 | ondersabelingen | Ondersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers | 70 | st | N |  | 0
7.2.6 | In te boren ankers | Leveren en aanbrengen in te boren lijmankers | 1 | EUR | N |  | 0
7.2.7 | Wapening | Aanbrengen wapening | 1 | EUR | N |  | 0
7.2.8 | Beproeven betonconstructies | Beproeven betonconstructies | 1 | EUR | N |  | 0
7.3 | Prefab betonnen onderdelen
7.3.1 | Terrein - taludtrap | Leveren en aanbrengen prefab betonnen taludtrap | 1 | st | N |  | 0
7.3.2 | Terrein - keerwand | Leveren en plaatsen keerwanden t.p.v. taludscheiding kraanopstelplaats | 1 | EUR | N |  | 0
7.3.3 | Brug - volstortligger | Leveren, transport en aanbrengen brug + stootplaten | 1 | EUR | N |  | 0
8 | Metaalwerken
8.2 | Staalconstructie
8.2.1 | Ondersteuningsconstructie binnen bordessen | Leveren en monteren ondersteuningsconstructie bordessen binnen effluentgebouw | 1 | EUR | N |  | 0
8.2.2 | Ondersteuningsconstructie loopbruggen in- en uitstroomconstructie | Leveren en monteren loopbruggen t.p.v. in- en uitstroomconstructie | 1 | EUR | N |  | 0
8.2.3 | Lichtstraat | Leveren en monteren lichtstraat 3-delig, GVK | 1 | EUR | N |  | 0
8.2.4 | Schotbalksponningen | Leveren en aanbrengen schotbalksponningen in- en uitstroomconstructies | 2 | EUR | N |  | 0
8.2.5 | Trappen | Leveren en monteren aluminium trappen binnen effluentgebouw | 3 | EUR | N |  | 0
8.2.6 | Bordessen | Leveren en monteren GVK-bordessen binnen effluentgebouw | 4 | EUR | N |  | 0
8.2.7 | Leuningwerk | Leveren en monteren aluminium leuningwerk | 5 | EUR | N |  | 0
9 | Terreinafwerking
9.1 | Verhardingen
9.1.1 | Toegangsweg | Leveren en aanbrengen toegangsweg | 5 | EUR | N |  | 0
9.1.2 | Kraanopstelplaats | Leveren en aanbrengen kraanopstelplaats | 5 | EUR | N |  | 0
9.1.3 | Wandelpad | Leveren en aanbrengen wandelpad t.b.v. bereikbaarheid buitendelen effluentmeetpunt | 5 | EUR | N |  | 0
9.2 | Groenvoorzieningen
9.2.1 | Herstel bouwterrein | Herstellen bouwterrein naar oorspronkelijke staat (incl. bouwweg) en inzaaien | 5 | EUR | N |  | 0
9.2.2 | Inzaaien bermen | inzaaien wegbermen | 5 | EUR | N |  | 0
9.3 | Bodem- en oeverbescherming
9.3.1 | Aanbrengen HDPE-folie bodem en talud effluentpunt | Aanbrengen HDPE-folie op bodem en talud effluentsloot t.b.v. aansluiting effluentsloot op EMP | 5 | EUR | N |  | 0
9.3.2 | Aanbrengen tijdelijke HDPE-folie bodem en talud bypass-sloot | Aanbrengen HDPE-folie op bodem en talud bypass effluentsloot | 5 | EUR | N |  | 0
9.3.3 | Aanhelen oeverbekleding L-wand kraanopstelplaats | Aanhelen van de oeverbekleding t.p.v. de aangebrachte L-wanden langs de kraanopstelplaats | 5 | EUR | N |  | 0
9.3.4 | Aanbrengen Bodem- en oeverbescherming uitstroomvoorziening | Aanbrengen bodem- en oeverbescherming uitstroomvoorziening | 5 | EUR | N |  | 0
10 | Bovenbouw - bouwkunde
10.1 | Uitwerken VO | De aannemer dient het VO-ontwerp bovenbouw uit te werken naar een definitief en uitvoeringsontwerp. | 5 | EUR | N |  | 0
10.2 | Stelpost: Realisatie bovenbouw | Nader detailleren, leveren en aanbrengen bovenbouw conform goedgekeurd uitvoeringsontwerp volgens 10.1. | 5 | EUR | V |  | 50000
11 | Stelposten
11.1 | Stelpost civiel- en bouwkundige zaken - Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden |  | 5 | EUR | V |  | 10000
11.2 | Stelpost werktuigbouwkundige zaken |  | 5 | EUR | V |  | 10000
11.3 | Stelpost ontmanteling bestaand EFMP Civiel |  | 5 | EUR | V |  | 60000
11.4 | Stelpost ontmanteling bestaand EFMP Werktuigbouwkunde |  | 5 | EUR | V |  | 30000
11.5 | Stelpost ontmanteling bestaand EFMP Elektrotechniek |  | 5 | EUR | V |  | 10000
Directe kosten | [6 empty] | 170000
Eenmalige kosten |  |  |  |  | % | 0
Uitvoeringskosten |  |  |  |  | % | 0
Algemene kosten |  |  |  |  | % | 0
Winst & risico |  |  |  |  | % | 0
Indirecte kosten | [6 empty] | 0
AANNEEMSOM UITVOERINGSKOSTEN (excl. BTW) | [6 empty] | 170000
|  |  |  | BTW | 21 | % | 35700
AANNEEMSOM UITVOERINGSKOSTEN (incl. BTW) | [6 empty] | 205700