## Blad1
Bijlage 9 Kwalitatieve inschrijving armaturen
Armaturen waarmee ingeschreven wordt: |  |  |  | Bestekseis: |  |  |  | Technische eisen: | minimaal: | Technische eisen: | minimaal: | Technische eisen: | minimaal: | Technische eisen: | minimaal:
Armatuur A1 |  |  |  | Armatuur A1 |  |  |  |  | Armatuur A1 |  | Armatuur B1 |  | Armatuur C |  | Armatuur E
Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | IP klasse | IP66 | IP klasse | IP66 | IP klasse | IP66 | IP klasse | IP66
Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) |  |  |  | Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) | >2,9-<5 | >2,9-<5 |  | IK klasse | IK10 | IK klasse | IK10 | IK klasse | IK08 | IK klasse | IK08
Gelijkmatigheid (Uh) |  |  |  | Gelijkmatigheid (Uh) | >=0,2 | >=0,2 |  | Lichtkleur | 3000K | Lichtkleur | 3000K | Lichtkleur | 3000K | Lichtkleur | 3000K
Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) |  |  |  | Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) | >=0,6 | >=0,6 |  | lichtbehoud | L90F10Tq25C | lichtbehoud | L90F10Tq25C | lichtbehoud | L90F10Tq25C | lichtbehoud | L90F10Tq25C
[8 empty] | CLO functie aanwezig: | eis | CLO functie aanwezig: | eis | CLO functie aanwezig: | eis | CLO functie aanwezig: | eis
Armatuur A2 |  |  |  | Armatuur A2 |  |  |  | garantie | 5 jaar | garantie | 5 jaar | garantie | 5 jaar | garantie | 5 jaar
Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | Power factor bij 100% | 0.9 | Power factor bij 100% | 0.9 | Power factor bij 100% | 0.9 | Power factor bij 100% | 0.9
Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) |  |  |  | Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) | >2,9-<5 | >2,9-<5 |  | Power factor bij 50% | 0.85 | Power factor bij 50% | 0.85 | Power factor bij 50% | 0.85 | Power factor bij 50% | 0.85
Gelijkmatigheid (Uh) |  |  |  | Gelijkmatigheid (Uh) | >=0,2 | >=0,2 |  | overspanningsbeveiliging: | 10 kV | overspanningsbeveiliging: | 10 kV | overspanningsbeveiliging: | 10 kV | overspanningsbeveiliging: | 10 kV
Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) |  |  |  | Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) | >=0,6 | >=0,6 |  | CE markerering | CE markering | CE markerering | CE markering | CE markerering | CE markering | CE markerering | CE markering
[8 empty] | armatuur is uit te rusten met lamellen | ja | armatuur is uit te rusten met lamellen | ja | armatuur is uit te rusten met lamellen | ja | armatuur is uit te rusten met lamellen | ja
Armatuur B1 |  |  |  | Armatuur B1 |  |  |  | titlhoek | NVT | titlhoek | NVT | titlhoek | -15 gaden en + 15 graden' | titlhoek | -15 gaden en + 15 graden'
Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | aantal LEDs (high of gewone LEDs) | min. 16, bij high power min. 30 | aantal LEDs (high of gewone LEDs) | min. 16, bij high power min. 30 | aantal LEDs (high of gewone LEDs) | min. 16, bij high power min. 30 | aantal LEDs (high of gewone LEDs) | min. 16, bij high power min. 30
Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) |  |  |  | Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) | >2,9-<5 | >2,9-<5 |  | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A
Gelijkmatigheid (Uh) |  |  |  | Gelijkmatigheid (Uh) | >=0,2 | >=0,2 |  | CRI | minimaal 80 | CRI | minimaal 80 | CRI | minimaal 80 | CRI | minimaal 80
Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) |  |  |  | Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) | >=0,6 | >=0,6 |  | zonder gereedschap te openen | nvt | zonder gereedschap te openen | nvt | zonder gereedschap te openen | zonder gereedschap te openen | zonder gereedschap te openen | zonder gereedschap te openen
[8 empty] | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0
Armatuur B2 |  |  |  | Armatuur B2 |  |  |  | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+
Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | over de ledjes zit een diffuse kap | nvt | over de ledjes zit een diffuse kap | nvt | over de ledjes zit een diffuse kap | NVT | over de ledjes zit een diffuse kap | NVT
Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) |  |  |  | Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) | >2,9-<5 | >2,9-<5 |  | kap moet helder zijn | diffuse kap | kap moet helder zijn | diffuse kap | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn
Gelijkmatigheid (Uh) |  |  |  | Gelijkmatigheid (Uh) | >=0,2 | >=0,2 |  | armatuur voldoet aan afmeting schets bijlage 5 | armatuur voldoet aan afmeting schets | armatuur voldoet aan afmeting schets bijlage 5 | armatuur voldoet aan afmeting schets | armatuur voldoet aan afmeting schets bijlage 5 | armatuur voldoet aan afmeting schets | armatuur voldoet aan afmeting schets bijlage 5 | armatuur voldoet aan afmeting schets
Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) |  |  |  | Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) | >=0,6 | >=0,6
Armatuur C |  |  |  | Armatuur C |  |  |  | Technische eisen: | minimaal: | Technische eisen: | minimaal: | Technische eisen: | minimaal:
Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | Criterium | Rijbaan | Voetpad |  |  | Armatuur A2 |  | Armatuur B2 |  | Armatuur D
Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) |  |  |  | Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) | >2,9-<5 | >2,9-<5 |  | IP klasse | IP66 | IP klasse | IP66 | IP klasse | IP66
Gelijkmatigheid (Uh) |  |  |  | Gelijkmatigheid (Uh) | >=0,2 | >=0,2 |  | IK klasse | IK10 | IK klasse | IK10 | IK klasse | IK08
Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) |  |  |  | Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) | >=0,6 | >=0,6 |  | Lichtkleur | 3000K | Lichtkleur | 3000K | Lichtkleur | 3000K
[8 empty] | lichtbehoud | L90F10Tq25C | lichtbehoud | L90F10Tq25C | lichtbehoud | L90F10Tq25C
Armatuur D |  |  |  | Armatuur D |  |  |  | CLO functie aanwezig: | eis | CLO functie aanwezig: | eis | CLO functie aanwezig: | eis
Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | Criterium | Rijbaan | Voetpad |  | garantie | 5 jaar | garantie | 5 jaar | garantie | 5 jaar
Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) |  |  |  | Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) | >2,9-<5 | >1,9-<5 |  | Power factor bij 100% | 0.9 | Power factor bij 100% | 0.9 | Power factor bij 100% | 0.9
Gelijkmatigheid (Uh) |  |  |  | Gelijkmatigheid (Uh) | >=0,2 | >=0,2 |  | Power factor bij 50% | 0.85 | Power factor bij 50% | 0.85 | Power factor bij 50% | 0.85
Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) |  |  |  | Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) | >=0,6 | >=0,6 |  | overspanningsbeveiliging: | 10 kV | overspanningsbeveiliging: | 10 kV | overspanningsbeveiliging: | 10 kV
[8 empty] | CE markerering | CE markering | CE markerering | CE markering | CE markerering | CE markering
Armatuur E |  |  |  | Armatuur E |  |  |  | armatuur is uit te rusten met lamellen | ja | armatuur is uit te rusten met lamellen | ja | armatuur is uit te rusten met lamellen | ja
Criterium | Rijbaan | Fietspad | Fietspad | Criterium | Rijbaan | Fietspad | Fietspad | titlhoek | NVT | titlhoek | NVT | titlhoek | -15 gaden en + 15 graden'
Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) |  |  |  | Horizontale verlichtingssterkte gemiddeld (Egem) | >5-<7,5 | >1,9-<5 | >1,9-<5 | aantal LEDs (high of gewone LEDs) | min. 16, bij high power min. 30 | aantal LEDs (high of gewone LEDs) | min. 16, bij high power min. 30 | aantal LEDs (high of gewone LEDs) | min. 16, bij high power min. 30
Gelijkmatigheid (Uh) |  |  |  | Gelijkmatigheid (Uh) | >=0,3 | >=0,2 | >=0,2 | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A | dimregime 3A
Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) |  |  |  | Minimale Verticale verlichtingssterkte (Ev) | >=1 | >=0,6 | >=0,6 | CRI | minimaal 80 | CRI | minimaal 80 | CRI | minimaal 80
[8 empty] | zonder gereedschap te openen | nvt | zonder gereedschap te openen | nvt | zonder gereedschap te openen | zonder gereedschap te openen
[8 empty] | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0 | voldoen aan optische risico groep 0
[8 empty] | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+ | ENEC+
[8 empty] | over de ledjes zit een diffuse kap | nvt | over de ledjes zit een diffuse kap | nvt | over de ledjes zit een diffuse kap | NVT
[8 empty] | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn | kap moet helder zijn
[8 empty] | armatuur voldoet aan afmeting schets bijlage 5 | armatuur voldoet aan afmeting schets | armatuur voldoet aan afmeting schets bijlage 5 | armatuur voldoet aan afmeting schets | armatuur voldoet aan afmeting schets bijlage 5 | armatuur voldoet aan afmeting schets
Ondertekening
Naam Inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum