Checklist Meet- en Registratiesystemen bedrijven

| Uitgegeven door | RWS afdeling Handhaving WNZ/ZN |
| --- | --- |
| Informatie | Revisie Documentnr. HH2.04.W2.C1 |
| Datum | 12-01-2024 |
| Status | Definitief |
| Versienummer | V1.1 (12-01-2024) |

Inleiding en gebruikswijzer

Met deze checklist wordt de inhoud en de werking van het meet- en registratiesysteem (M&R systeem) van de afvalwaterlozing van een bedrijf gecontroleerd. De gebruikte term ‘bedrijf’ dient hierbij als ruim van aard te worden gezien en betreft een inrichting of werk waar vanuit een (vergunde) lozing plaatsvindt.

Naast deze checklijst bestaat er nog een separate checklist voor (veld)controle van meet- en

bemonsteringsapparatuur.

De checklist bestaat uit 3 naast elkaar liggende kolommen:

- In de eerste kolom staat de vraag/het te controleren item;

- In de tweede kolom wordt het bedrijf zelf geacht om het antwoord te geven

In de derde kolom dient de auditor aan te geven hoe hij het antwoord heeft geverifieerd en dient aan te geven welke bewijsmiddelen er ter verificatie van het antwoord zijn geleverd.

Het M&R systeem vormt de basis van verslaglegging van milieugegevens/E- PRTR-rapportage en dient op een zorgvuldige en verifieerbare wijze tot stand te laten komen.

Een toelichting op de vragen wordt gegeven in het document ‘Toelichting checklist meet- en registratiesystemen’.

De vragen zijn als volgt onder te verdelen:

- beoordelende vragen gericht op toetsing van wettelijke voorschriften en regels (‘Must haves’ )

- beoordelende vragen gericht op organisatie, uitvoering, borging (‘Nice to haves’)

- inventariserende of informatieve vragen (zonder label)

De zgn. categorie 1 vragen/checkpunten (te labelen met ) zijn gerelateerd aan wettelijke voorschriften en regels zoals omgevingsvergunning, Waterregeling hoofdstuk 7  en NEN 6600-1. Afwijkingen worden als een tekortkoming gezien. De categorie 2 vragen/checkpunten (te labelen met  ) zijn gerelateerd aan aspecten die zorgdragen voor verbetering en consistentie van het M&R systeem. Afwijkingen of onvolledigheden worden als verbeter- of aandachtspunt vastgesteld. De overige vragen (categorie 3, zonder label) zijn voor beeldvorming, informatievoorziening en het brengen van structuur en samenhang in de checklijst.

Afhankelijk van de bron van informatie(-) die leidt tot de beantwoording van de vragen worden bij een ingevulde checklijst referentiecijfers gebruikt aangevuld met toe te voegen en [M], [S], [V] en [U]. De toelichting hierop staat hieronder en vindt u ook in de voetnoot onder aan de pagina’s.

M]	Mondeling meegedeeld door bedrijf

[S]	Schriftelijk/digitaal vastgelegd door bedrijf en gezien door de auditor

[V]	Visueel gezien door de auditor

[U] Uit meting vastgesteld door auditor

Naast de wijze waarop de verificatie door de auditor is vastgesteld dient de auditor ook bewijsmiddel van verificatie vast te leggen. Dit kan door middel van fysieke of digitale bewijsstukken.

Afhankelijk van de bron van informatie die leidt tot de beantwoording van de vragen worden bij een ingevulde checklijst referentiecijfers gebruikt. De toelichting hierop vindt u in de voetnoot onder aan de pagina’s.

.

| 1. Algemene gegevens |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Bedrijfsnaam |  |  |
| b. | Postadres |  |  |
| c. | Bezoekadres |  |  |
| d. | Contactpersoon en functie |  |  |
| e. | Telefoonnummer(s) |  |  |
| f. | E-mail adres(sen) |  |  |
| g. | Datum controle(s) |  |  |
| h. | Aanwezig bij controle |  | Namens bedrijf: Namens bevoegd gezag: |
| i | Wat is van toepassing voor lozing van bedrijf (meerdere antwoorden mogelijk) | loost op rijkswater loost op ander oppervlaktewater indirecte lozer op gemeentelijk riool indirecte lozer op werk derden | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j | Heeft het bedrijf een Milieuzorgsysteem (MZS)? | ja, gecertificeerd volgens ja, niet-gecertificeerd nee (onderdeel 8 van checklijst niet van toepassing) | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| k. | Welke lozingsvergunning en/of melding is/zijn van kracht voor de te beoordelen lozingspunten. Vermelding datum afgifte en kenmerk. | ja, Kenmerk Maatwerkvoorschrift: Datum: ja, Kenmerk Melding: Datum: ja, Kenmerk tekening: Datum: nee, toelichting. | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| l. | Is een meetbeschikking aanwezig van BVR voor de wijze van berekenen van de vervuilingswaarde t.b.v. vaststelling van de verontreinigingsheffing. Vermelding datum afgifte, geldigheidsduur en kenmerk. | ja, kenmerk BVR: Datum: nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| m. | Opmerkingen |  |  |
| 2. Lozingssituatie en monstername-/meetpunten |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a | Wat is het doel of aanleiding van uitgevoerde monsternames en metingen (meerdere antwoorden mogelijk)? | meetplicht lozingsvergunning, AB/AR meetbeschikking (BVR) E-PRTR verplichtingen zelfcontrole op lozingsnormen procescontrole en bewaking anders | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b | Vindt zuivering plaats van geloosde (deelstroom) afvalwater? Zo ja, (deel)stroom en type zuivering benoemen? | ja, toelichting nee Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c | Is het bedrijf in het bezit van een monitoringsplan of vergelijkbaar document waarin de lozingspunten en wijze van monitoring van het geloosde water op oppervlaktewater duidelijk wordt? | ja, naam document: nee, toelichting op lozingssituatie: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Blijkt uit het bij 2c bedoelde document(en), dat het bedrijf conform de geldende meetplichten de correcte lozingspunten, monsternamepunten, frequenties, bemonsteringswijze en metingen/analyses heeft vermeld? | ja, toelichting nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Corresponderen de namen van de lozingspunten bij het bedrijf met degene genoemd in de vergunning? | ja, toelichting nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Opmerkingen |  |  |
| 3 | Monstername- en meetvoorzieningen | Antwoord bedrijf | Check auditor |
|  | Monstername-apparatuur |  |  |
| a. | Is bij het bedrijf monstername-apparatuur aanwezig? | ja, ga verder met 3b nee, ga verder met 3d | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Om te controleren of aanwezige monstername-apparatuur voldoet aan de geldende voorschriften volgens de Waterregeling en de NEN 6600-1 dient bijlage 2 te worden gebruikt. Als meerdere monsternamesystemen beoordeeld worden, kunnen de bijlagen worden gedupliceerd. |  |  |
| c. | Geef een oordeel over het functioneren van de monstername-apparatuur. | Voldoet, Voldoet niet (zie opmerkingen bijlage 2) | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  | Steekbemonsteringen | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| d. | Worden steekbemonsteringen uitgevoerd en zo ja op welk lozingspunt? | ja, toelichting: nee (ga verder met vraag 3f) | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Bevindt het monsterpunt(en) voor steekbemonstering zich in een representatief gedeelte van de lozingsstroom? | ja, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  | Debietmeting | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| f. | Op welke wijze vindt meting/vaststelling van het debiet plaats van de vergunde lozing(en)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk bij meerdere lozingspunten; lozingspunt benoemen) | het debiet wordt niet vastgesteld: d.m.v. debietmeting (ga verder met vraag g) d.m.v. debietmeting influent d.m.v. berekening, toelichting anders, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| g. | Om te controleren of aanwezige apparatuur voor debietmeting voldoet aan de geldende voorschriften in de Waterregeling en/of de NEN 6600-1 dient bijlage 1 te worden gebruikt. Als meerdere debietmeters beoordeeld worden, kunnen de bijlagen worden gedupliceerd. |  |  |
| h. | Geef een oordeel over het functioneren van de apparatuur voor debietmeting. | Voldoet, Voldoet niet (zie opmerkingen bijlage 1) | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  | Overige metingen | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| i. | Welke overige meetapparatuur worden ingezet voor het monitoren en registreren van de geloosde (afval)water stromen? Geef een toelichting op welk punt en type apparatuur. | temperatuur, toelichting pH toelichting anders, namelijk | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j. | Hoe is het onderhoud/kalibratie van deze meetapparatuur (anders dan debietmeting) geregeld qua aansturing, uitvoering en verantwoordelijkheid? | Uitbesteed: Ja/ Nee beschreven in document, contractregel of onderhoudscontract: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| k. | Opmerkingen: |  |  |
| 4 | Uitvoering bemonsteringen en monsterbehandeling | Antwoord bedrijf | Check auditor |
|  | Toelichting: Als onderstaande vragen zijn beschreven in een document of werkinstructie, dit document bespreken. De Documentnaam:: vermelden bij beantwoording. |  |  |
| a. | Wordt de monstername in eigen beheer uitgevoerd? | ja, uitvoering door: nee, uitvoering door: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Welke wijze van monstername vindt plaats? | steekbemonsteringen (ga verder met 4c) etmaalverzamelmonster (ga verder met 4d) anders | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c | Op welke wijze en tijdstip(pen) vindt/vinden steekbemonstering(en) plaats? | beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Op welke wijze vindt de monstername plaats uit het monsterverzamelvat? | beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Wordt een logboek of journaal bijgehouden van afvalwaterbemonstering en bijzonderheden? | ja, frequentie: Vermelding van: nee, Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Wat is de handelswijze bij een mislukte monstername door monstername-apparaat (defect, te weinig monster, overloop)? | beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| g. | Worden weekenddagen gecombineerd tot één verzamelmonster? | ja, op welke wijze: nee Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h. | Op welke wijze vindt conservering van de genomen afvalwatermonsters plaats? Zo nodig toelichten. | geen conservering: koeling: chemische conservering: invriezen anders: beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| i | Hoe is de wijze van opslag, bewaartijd en transport van monsters naar het laboratorium geregeld? | beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j. | Wordt bij de werkwijze zoals besproken onder 3a t/m h afgeweken van de wettelijke voorschriften? | ja, opmerkingen nee | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| k. | Opmerkingen: |  |  |
| 5. Analyse en rapportage analysegegevens |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a. | Door wie worden de analyses uitgevoerd? | eigen laboratorium extern laboratorium, namelijk: Anders, namelijk: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Is voor de geanalyseerde parameters sprake van een accreditatie volgens de RvA of vindt borging via een ander gelijkwaardig systeem plaats? (b.v. ringonderzoeken) | ja, blijkt uit: nee Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Op welke wijze is de laboratoriumopdracht inzake de te analyseren parameters en monstergegevens, geregeld qua aansturing, uitvoering en verantwoordelijkheid? | beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Wat is de reguliere doorlooptijd tussen monstername en rapportage van de analyseresultaten door het laboratorium? | Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | In welke vorm worden de analysegegevens van het laboratorium aangeleverd? | analyserapport (pdf of papieren exemplaar) digitaal ingelezen in het M&R-systeem Excel rapportage anders: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Blijkt uit analyserapporten of documenten dat er volgens de voorgeschreven analysemethodieken geanalyseerd wordt of vergelijkbare (goedgekeurde) methodieken? | ja, blijkt uit: nee Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| g. | Zijn door het laboratorium de monsternamedatum, emissiepunt, eenheid en hoedanigheid van de parameterwaarde op/in de rapportage van analyses vermeld? | ja nee, afwijking: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h. | Opmerkingen. |  |  |
| 6. Registratie, verwerking en controle meet- en analysegegevens |  | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a. | Waaruit bestaat het registratiesysteem waarin de analyse- en meetgegevens van de lozingen worden geregistreerd? | een Excel spreadsheet procesinformatiemanagementsysteem specifieke software-applicatie: registratie alleen op papier anders: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Op welke wijze, met welke frequentie en door wie worden de analyse- en meetgegevens in het registratiesysteem gebracht? | handmatige wijze; frequentie: automatische data-overdracht anders: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Wanneer en op welke wijze (wie/hoe) voert men de controle/toetsing uit van de analyse- en meetcijfers op volledigheid en juistheid? | bij beschikbaarstelling analyseresultaten bij data-overdracht naar M&R systeem bij opmaken PRTR/milieujaarverslag anders, nl. Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Wat is de handelswijze (intern en extern) bij normoverschrijdingen of uitbijters van analyse- en meetwaarden? Wie zijn daarbij betrokken en hoe liggen de verantwoordelijken? | beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Wordt er een vergelijking gemaakt met de meetresultaten van het bevoegd gezag en zo ja op welke wijze? | ja, toelichting: nee, toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Is uit het registratiesysteem te herleiden wat de herkomst van analyseresultaten is bijv. (veldcontroles/in-line/intern lab/extern lab)? | ja, blijkt uit: nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| g. | Geeft het registratiesysteem de meetpunten, parameters, meetresultaten, bemonsteringswijze en frequenties weer conform de voorschriften en het eventuele opgemaakte document onder 2c? | ja nee, afwijking: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h. | Op welke wijze worden niet detecteerbare analyseparameters ingebracht/opgeslagen in het registratie systeem? | als 0 waarde als dezelfde weergave d.w.z.‘< detectielimiet’ als waarde gelijk aan de detectielimiet anders: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| i. | Vinden in het registratiesysteem van analyse- en meetgegevens ook de vrachtberekeningen plaats (per etmaal en/of per jaar)? | ja, toelichting nee, dit vindt plaats via apart rekenblad/ applicatie/ document nee, er vinden geen vrachtberekeningen plaats. | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j. | Op welke wijze wordt de jaarvracht en/of warmtevracht berekend? | Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| k. | Worden bij de vrachtberekeningen gegevens uitgesloten (bijv. uitbijters) of extra toegevoegd (bijv. analyses bevoegd gezag)? | Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| l. | Hoe wordt omgegaan bij het berekenen van jaarvrachten indien ook niet-aantoonbare analysewaarden in een meetreeks voorkomen? (Note: Er kan hierbij onderscheid gemaakt worden naar heffings- en niet-heffingsparameters). | Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| m. | Hoe wordt omgegaan met bedrijfstops, incidenten en calamiteiten qua monstername en rapportage in het registratiesysteem? | Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| n. | Worden geloosde vrachten als gevolg van afwijkende of accidentele lozingen (ook) separaat gerapporteerd in het registratiesysteem? | ja, toelichting: nee, toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| o. | Opmerkingen |  |  |
| 7. | Externe rapportages van wateremissies (PRTR) | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a. | Welke externe rapportages vinden plaats over de wateremissies van het bedrijf? | e-MJV/integrale PRTR rapportage RWS-rapportage, frequentie: aangifte verontreinigingsheffing (BVR) openbaar milieujaarverslag anders: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Wordt de bovengenoemde verslaglegging ook extern gecontroleerd voorafgaande aan beschikbaarstelling/publicatie? | ja, toelichting nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Is de E-PRTR verordening van toepassing op de bedrijfsactiviteiten? | ja, toelichting (ga verder met vraag 7d): nee, toelichting (ga verder met vraag 8a) | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Is het bedrijf rapportageplichtig d.w.z. worden emissie drempelwaarden overschreden voor de waterlozing (bijlage 2 van E-PRTR)? | ja, toelichting: nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Wie zijn betrokken bij totstandkoming E-PRTR-rapportage; wie is eindverantwoordelijk? | Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Op welke wijze is de E-PRTR verordening beoordeeld en geïmplementeerd in het M&R systeem van het bedrijf (meerdere antwoorden mogelijk)? Note: Met de uitvoering van extra parameters, wordt bedoeld naast de reeds bestaande meetplichten en (zelf)controles. | in een document is de handelswijze en monitoring beschreven (Documentnaam:: ……………………..) er is een inventarisatie uitgevoerd van mogelijke geloosde stoffen genoemd in bijlage 2 E-PRTR de mogelijk (relevante) geloosde stoffen worden reeds geanalyseerd a.g.v. meetplichten er worden structureel extra parameters geanalyseerd, geregistreerd en gerapporteerd er worden incidenteel extra parameters geanalyseerd geregistreerd en gerapporteerd er worden geloosde stofvrachten rekenkundig (C) bepaald en gerapporteerd er worden geloosde stofvrachten op basis van schatting (E) bepaald en gerapporteerd het bedrijf rapporteert ook (vrijwillig) stofvrachten waarvan de drempelwaarden niet worden overschreden Opmerkingen/kwalificatie implementatie E-PRTR verordening: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| 8. | Milieuzorgsysteem (alleen in te vullen indien aanwezig bij bedrijf) | Antwoord bedrijf | Check auditor |
| a | Hoe vindt onderhoud plaats van de procedures en instructies; wanneer en hoe worden bestaande procedures getoetst op werking, actualiteit en volledigheid? | Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Wordt het M&R systeem voor afvalwaterlozing ook betrokken in interne audits? Heeft dit recentelijk plaatsgevonden en zo ja door wie? Eventueel de vastgestelde verbeterpunten vermelden. | ja, toelichting (datum) nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Is in een procedure het proces beschreven tot het doorvoeren van wijzigingen in de productie en/of van grond- en hulpstoffen? Wordt daarbij ook de mogelijke invloed op veranderingen in de lozing naar oppervlaktewater of de waterbezwaarlijkheid van stoffen beoordeeld? | ja, toelichting nee, toelichting Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Is in een procedure beschreven hoe wijzingen van documenten in het MZS worden doorgevoerd, wie verantwoordelijk is en hoe dit aan de gebruikers kenbaar gemaakt? | ja, toelichting nee, toelichting Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor totstandkoming M&R systeem en rapportages nader beschreven in procedure(s) en/of schema’s? (wie stuurt aan, voert uit, controleert en beslist) | ja, toelichting nee, toelichting Documentnaam: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |