checklist Meet- en Registratiesystemen bedrijven (verkort)

| Uitgegeven door | RWS Handhaving WNZ |
| --- | --- |
| Informatie |  |
| Datum | 2024 |
| Status | Definitief |
| Versienummer | V 2.0 (12-01-2024) |

Inleiding en gebruikswijzer

Met deze checklist wordt in algemene zin de afvalwaterlozing van een bedrijf gecontroleerd. De gebruikte term ‘bedrijf’ dient hierbij als ruim van aard te worden gezien en betreft een inrichting of werk waar vanuit een (vergund of onder algemene regels) lozing plaatsvindt.

De vragen hebben betrekking op:

- Algemene bedrijfsgegevens (deel 1)

- De lozingssituatie en meet- en monsternamepunten (deel 2)

- Monstername- en meetvoorzieningen (deel 3)

- Uitvoering monstername en monsternamebehandeling (deel 4)

- Bediening van de zuivering en melden ongewone voorvallen (deel 5)

Afhankelijk van de bron van informatie, die leidt tot de beantwoording van de vragen, worden bij een ingevulde checklijst codes gebruikt om aan te geven wat de bron van het antwoord is [M], [S] en [V].

De toelichting hierop vindt u ook in de voetnoot onder aan de pagina’s.

[M]	Mondeling meegedeeld door bedrijf

[S]	Schriftelijk/digitaal vastgelegd door bedrijf en gezien door de auditor

[V]	Visueel gezien door de auditor

De checklijst bevat vragen over meet- en bemonsteringsapparatuur. Afhankelijk van het aantal lozingspunten met meet- en bemonsteringsapparatuur kan het zinvol zijn om meet- en lozingspunten op foto vast te leggen. In dit geval zal het bedrijf altijd eerst om toestemming worden gevraagd.

Afhankelijk van de bron van informatie die leidt tot de beantwoording van de vragen worden bij een ingevulde checklijst referentiecijfers gebruikt. De toelichting hierop vindt u in de voetnoot onder aan de pagina’s.

| 1. Algemene gegevens |  | Antwoord bedrijf | check auditor |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Bedrijfsnaam |  |  |
| b. | Postadres |  |  |
| c. | Bezoekadres |  |  |
| d. | Contactpersoon/en functie |  |  |
| e. | Telefoonnummer(s) |  |  |
| f. | E-mail adres(sen) |  |  |
| g. | Datum controle(s) |  |  |
| h. | Aanwezig bij controle |  | Namens bedrijf: Namens bevoegd gezag: |
| i | Welke bedrijfsactiviteiten vinden er plaats bij het bedrijf? | Activiteiten: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j | Vinden er op- en overslagactiviteiten plaats vanaf of nabij het oppervlaktewater? | ja, toelichting nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| k. | Zo ja, welke stoffen worden er op- en overgeslagen? | Stoffen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| l. | Welke maatregelen worden genomen om verontreiniging van het oppervlaktewater bij op- en overslag te voorkomen? | Maatregelen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| m. | Loost het bedrijf afvalwater? | ja nee | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| n. | Wat is van toepassing voor lozing van bedrijf (meerdere antwoorden mogelijk) | loost op rijkswater loost op ander oppervlaktewater indirecte lozer op gemeentelijk riool indirecte lozer op werk derden | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| o. | Heeft het bedrijf een lozingsvergunning en/of melding is/zijn van kracht voor de te beoordelen lozingspunten. Vermelding datum afgifte en kenmerk. | ja, kenmerk maatwerkvoorschrift: Datum: ja, kenmerk Melding: Datum: ja, kenmerk tekening: Datum: nee, toelichting. | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| p. | Is een meetbeschikking aanwezig van BVR voor de wijze van berekenen van de vervuilingswaarde t.b.v. vaststelling van de verontreinigingsheffing. Vermelding datum afgifte, geldigheidsduur en kenmerk. | ja, kenmerk BVR: Datum: nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| q. | Opmerkingen |  |  |
| 2. Lozingssituatie en monstername-/meetpunten |  |  |  |
|  | Hoeveel lozingspunten en hoeveel meetpunten zijn er aanwezig voor het afvalwater | Aantal lozingspunten: Aantal meetpunten: |  |
| a | Typering kwaliteit geloosde afvalwaterstro(o)men Meerdere antwoorden mogelijk | samenstelling fluctueert over de dag bevat onopgeloste stoffen/deeltjes bevat drijflaag/schuimlaag bevat biologische afbreekbare stoffen bevat vluchtige stoffen geen bijzonderheden lozingstemperatuur ca. ºC | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  | Hoeveel afvalwater wordt er ongeveer jaarlijks geloosd? Indien meerdere lozingspunten//meetpunten graag per meet/lozingspunt aangeven. | ….m3 / jaar (lozingspunt nr…) ….m3 / jaar (lozingspunt nr…) ….m3 / jaar (lozingspunt nr…) | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b | Vindt zuivering plaats van geloosde (deelstroom) afvalwater? Zo ja, (deel)stroom en type zuivering benoemen? | ja, toelichting nee Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c | Is het bedrijf in het bezit van een monitoringsplan of vergelijkbaar document waarin de lozingspunten en wijze van monitoring van het geloosde water op oppervlaktewater duidelijk wordt? | ja, naam document: nee, toelichting op lozingssituatie: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Blijkt uit het bij 2c bedoelde document(en), dat het bedrijf conform de geldende meetplichten de correcte lozingspunten, monsternamepunten, frequenties, bemonsteringswijze en metingen/analyses heeft vermeld? | ja, toelichting nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Corresponderen de namen van de lozingspunten bij het bedrijf met degene genoemd in de vergunning (indien aanwezig)? | ja, toelichting nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Opmerkingen |  |  |
| 3 | Monstername- en meetvoorzieningen |  |  |
|  | Monstername-apparatuur |  |  |
| a. | Vind er monstername plaats van het afvalwater? | ja, toelichting nee, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Welke wijze van monstername vindt plaats? | steekbemonsteringen (ga verder met 3e) etmaalverzamelmonster (ga verder met 3c) anders | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Typering bemonsteringslocatie | Open systeem: open goot/pompput/bufferbak Gesloten systeem: persleiding/gesloten leiding vrij verval Opmerkingen: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Het betreft een | vacuümmonstername (ga verder met vraag 2a) in-line bemonstering (ga verder met vraag 3a) andere wijze van monstername, namelijk (ga verder met vraag 3): | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  | Steekbemonsteringen |  |  |
| e. | Worden steekbemonsteringen uitgevoerd en zo ja op welk lozingspunt? | ja, toelichting: nee (ga verder met vraag 3f) | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Bevindt het monsterpunt(en) voor steekbemonstering zich in een representatief gedeelte van de lozingsstroom? | ja, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  | Debietmeting |  |  |
| g. | Op welke wijze vindt meting/vaststelling van het debiet plaats van de vergunde lozing(en)? (meerdere antwoorden zijn mogelijk bij meerdere lozingspunten; lozingspunt benoemen) | het debiet wordt niet vastgesteld: d.m.v. debietmeting d.m.v. debietmeting influent d.m.v. berekening, toelichting anders, toelichting | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
|  | Overige metingen |  |  |
| h | Welke overige meetapparatuur worden ingezet voor het monitoren en registreren van de geloosde (afval)water stromen? Geef een toelichting op welk punt en type apparatuur. | temperatuur, toelichting pH toelichting anders, namelijk | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| i. | Hoe is het onderhoud/kalibratie van deze meetapparatuur (anders dan debietmeting) geregeld qua aansturing, uitvoering en verantwoordelijkheid? | Uitbesteed: Ja/ Nee beschreven in document, contractregel of onderhoudscontract: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| j. | Opmerkingen: |  |  |
| 4 | Uitvoering bemonsteringen en monsterbehandeling |  |  |
|  | Toelichting: Als onderstaande vragen zijn beschreven in een document of werkinstructie, dit document bespreken. De Documentnaam:: vermelden bij beantwoording. |  |  |
| a. | Wordt de monstername in eigen beheer uitgevoerd? | ja, uitvoering door: Vraag de analysegegevens van de laatste 2 jaar op en voeg die bij nee, uitvoering door: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Vraag de analysegegevens van het bedrijf van de laatste 2 jaar op een voeg deze bij. |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Op welke wijze vindt de monstername plaats uit het monsterverzamelvat? | beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Op welke wijze vindt conservering van de genomen afvalwatermonsters plaats? Zo nodig toelichten. | geen conservering: koeling: chemische conservering: invriezen anders: beschreven in document: Datum: niet beschreven in document: Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Opmerkingen: |  |  |
| 5 | Bediening zuivering en melding storing/onderhoud |  |  |
| a. | Welke functionaris is verantwoordelijk voor de bediening en onderhoud van de zuivering? |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| b. | Op welke wijze is geborgd dat de zuivering goed functioneert? |  | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| c. | Hoe is het onderhoud van de zuivering geregeld? | Beschrijving | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| d. | Controleer ter plaatse hoe de staat van onderhoud van (onderdelen van) de zuivering is | Netjes Toelichting: matig Toelichting: slecht Toelichting: | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| e. | Is vastgelegd hoe er bij afwijkingen, calamiteiten, visuele verontreinigen geacteerd dient te worden, zodanig dat nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater voorkomen worden? | ja, document met beschrijving bijvoegen nee | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| f. | Waar heeft het bedrijf vastgelegd wie verantwoordelijk is om ongewone voorvallen te melden aan het bevoegd gezag? | ja, document met beschrijving bijvoegen nee | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| g. | Heeft het bedrijf de afgelopen 5 jaar een melding aan Rijkswaterstaat gedaan van een incident of een bijzondere situatie? | ja, omschrijving en datum: nee, want | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| h.. | Zijn in het onder vraag 5e bedoelde document de contactdata van het bevoegd gezag en meldingstermijnen benoemd? | ja, omschrijving: nee, ontbreekt | Verificatie door middel van: [ ] M [ ] S [ ] V Bewijsmiddel: |
| I | Opmerkingen |  |  |