Lijst van elementen die vallen onder het standaard meubilair voor het VO.

Basis eisen

| 1.1 | Leerling stoel | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  |  | De leerling stoelen moeten op het tafelblad geplaatst kunnen worden. |
|  |  | De leerling stoelen hebben een krasvaste kunststof zitting. |
|  |  | De leerling stoelen zijn voorzien van een stalen frame. |
|  |  | De stoelpoten zijn voorzien van een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de linoleumvloer. |
|  |  | De stoelen zijn vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels, |
|  |  | Kunststof zitting en rugleuning |

| 1.2 | Bureaustoelen | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  |  | De bureaustoel moet in de hoogte en diepte verstelbaar zijn. |
|  |  | De bureaustoel moet arm- en rugleuningen hebben die verstelbaar zijn. |
|  |  | De bureaustoel moet verrijdbaar zijn met wielen die geschikt zijn voor alle vloeren. |
|  |  | De rugleuning moet geperforeerd gestoffeerd zijn. |
|  |  | De bureaustoel is vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels naden en hoeken. |
|  |  | Voldoen aan de Nen-norm 1335/NPR1813 |
| 2.1 | Leerling tafels | Eisen |
|  |  | Leverbaar in de hoogte F6 |
|  |  | Dikte van het blad: minimaal 12 mm. |
|  |  | Afmeting blad dient standaard 70cm x 50cm (rechthoekig) te zijn. |
|  |  | De leerling tafels hebben een kras-vast blad met afgeronde hoeken. |
|  |  | Kleur van het werkblad: in diverse houtkleuren, lichtecht. |
|  |  | Kleur van het frame: in diverse RAL kleuren leverbaar. |
|  |  | Het onderstel van de leerling tafels moeten worden voorzien van een metalen onderstel. |
|  |  | Het onderstel van de leerling tafels is T-poot uitvoering . |
|  |  | De tafelpoten van de leerling tafels zijn voorzien van dopjes met een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de vloer. |
| 2.2 | Docentenbureaus | Eisen |
|  |  | Het docentenbureau dient de F-hoogte te hebben |
|  |  | Het bureau is elektrisch verstelbaar tot sta-hoogte |
|  |  | Het docentenbureau dient te zijn voorzien van afgeronde hoeken |
|  |  | Afmeting bureau dient 140 x 70 te zijn. |
| 3.1 | Kast | Eisen |
|  |  | De kast dient 198cm hoog te zijn. |
|  |  | De kast dient 120cm breed te zijn. |
|  |  | De kast dient 40-45 cm diep te zijn |
|  |  | De kast dient te zijn voorzien van een roldeur met een dubbel, metalen, schuifdeur systeem. |
|  |  | Alle kasten moeten voorzien zijn van hetzelfde cilinderslot om de kast te kunnen afsluiten. |
|  |  | Kast dient in meerdere kleuren leverbaar te zijn. |
|  |  | De kast moet zijn geleverd met 4 planken. |

Opmerkingen:

- De geluiddempende laag voor de tafels en de stoelen dient met de leverancier voor vloeren te worden afgestemd. Er is een nieuw soort dop welke kan worden gebruikt.

- De afmetingen die in dit document zijn opgenomen zijn bij benadering. Sterke afwijkingen (10% of meer) dienen te worden aangegeven.