## Elementenlijst Bib
project nr
project | Bijlage 2 Bibliotheek de Boekenberg | [7 empty] | datum | 2024-12-02
| Telstaat installatie | [7 empty] | revisie
technicus
Codering | Elementen omschrijving | Fabrikaat / Type |  |  |  |  | Verdieping
|  |  | v-2 | v-1 | Bg | 1e v | 2e v | 3e v | 4e v | 5e / 6e v | Algemeen
31 | Buitenwandopening
31.87.00 | Zonweringsinstallatie | Steetec | [8 empty] | 1
51 | Verwarmingsinstallaties
51.5 | Onderwaterpomp | Grundfos - SP30-5N (38m3/h bij 44m) | 2
51.5 | Frequentieregelaar | Danfoss - FC102-P11K | 1
51.5 | Niveautransmitter | Endress & Hausser - FMX167 A1ABF1C7 (0-20mwk) |  | 2
51.5 | Druktransmitter | Siemens - PZ-serie (4-20mA) |  | 3
51.5 | Temperatuurtransmitter | Siemens - PT100 voorzien van TH100 kop (0-50°C) |  | 1
51.5 | Flowtransmitter | Siemens - MAG5000 + 5100W (DN80) |  | 1
51.5 | Vloerwater electrode in put | v/d Borne - DB220 |  | 4
51.5 | Schakelaar Vloerwaterdetectie in TR | Omron - 61F-D21T-V1 24UC |  | 2
51.5 | Drukhandhaver | Melotte - MPT 3" (Voorzien van adapter t.b.v. onderwaterpomp) |  | 2
51.5 | Vlinderkleppen handbediend | Wouterwitzel - EVFS BE (1 klep voorzien van LEB4 motorbediening) |  | 7
51.5 | Expansievat | Reflex - DE 200 "E" 10B (Voorzien van RVS onderaansluiting) |  | 1
51.5 | Ventilator in put | Inatherm - KVFU 100C (220V aansluiting) |  | 2
51.5 | Putbehuizing | Oostzijde beton (1200x1200x1350) (Dekplaat 1500x1500x200) |  | 2
51.5 | Afdekluik | TSE Fueling Supplies - FL900-D400 (incl RVS puthaak) |  | 2
51.5 | Verwarmingselement | Ehrbecker - GGZ-500 |  | 2
51.5 | Thermostaat | Rittal - SK3110000 |  | 2
51.5 | TSA | Sondex - S64-IG10-79-TMTL94 (Op SKID zonder lekbak) |  | 1
51.5 | Software/Schakelkast | Coneco - Priva |  | 1
51.5 | Werkschakelaar | Eaton - EM NOOD-UITSCH P1-25/EA/SVB/N (In klemmenkast gebouwd) |  | 2
52 | Afvoeren
52.1 | Regenwateropvoerpomp | Asbri 25-4 230V i=6,8A / P=1,4kw |  | 1
52.1 | Regenwaterfilterput | Gep Trident 2000, 2350 L. Beton | [8 empty] | 1
52.1 | Brandmanchet |  |  | 2
53 | Waterinstallaties
53.21.10 | Boiler 80l | Daalderop |  |  |  |  | 1
53.21.10 | Boiler 10l | Daalderop |  |  | 1 | 2 | 2
53.14.11 | Hydrofoor | Debiet 2,6 m3/h; opvoerhoogte 350 kPa | [8 empty] | 1
53.1 | Bemetering drinkwater | Itro MSD Cyble watrmt QN 3,5 | [8 empty] | 1
54.2 | Perslucht- en vacuüminstallaties
54.2 | Persluchtcompressor | Cremers (tbv rook/warmte afvoer Brakel Atmos 4 groepen) |  | 1
55 | Koudeopwekking en distributie
55.31.50 | Warmtepomp | Carrier 30RW-210-AA-0066-PEE (R407C 38kg) |  | 1
55.31.50 | Warmtepomp | Carrier 30RW-090-AA-0044-PEE (R407C 12,4kg) |  | 1
55.20.40 | Condensor/drycooler | Ciat NL SPN 703450EC |  | 1
55.3 | Thermometer |  |  |  | 8 | 78 | 11 | 2
55.31.70 | Inregelafsluiter | TA STA-D / STA-F |  |  | 14 | 42 | 7 | 1
55.31.70 | Afsluiter motorbediend |  |  |  | 4 | 39 | 7 | 1
55 | Brandkleppen | per 2 leidingen 1 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1
55.20.40 | Koude opslag buffervat |  |  | 1
55.20.40 | TSA koudedistributie platenwisselaar |  |  | 2
55.31.70 | Expansievat | koudedistributie 35-50 liter |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TPE 80-110/2 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 32-200/2 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 32-120/4 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 50-230/4 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 50-130/4 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 32-150/4 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos MG 80B4 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 40-160/2 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 50-120/2 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 50-190/2 |  | 1
55.31.50 | Circulatiepomp | Grundfos TP 40-240/2 |  | 1
55.31.80 | Regelklep/stelmotor | DN80 |  | 2
56 | Warmtedistributie
56.11.10 | Radiator |  |  |  |  | 16
56,20,40 | TSA warmtedistributie platenwisselaar |  |  | 2
56.32.20 | Inductie Unit PCM | Autarkis |  |  |  | 37 | 14
56.32.20 | Inductie Unit | OKNIAK 300-1200 |  |  |  | 1
56.32.20 | Inductie Unit | OKNICK 300-1500 |  |  | 1
56.10.60 | Vlinderkleppen | Econosto |  | 26
56.10.60 | Driewegkleppen | Econosto |  | 10
56.10.30 | Expansievat |  |  | 4
56.1 | Buffervaten |  |  | 3
56.1 | vul en aftapkraan | Econosto |  | 22
56.10.60 | Keerkleppen | Econosto |  | 4
56.10.20 | Verdeler verzamelaar | WTH LT-xx |  |  | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1
56.10.20 | Regelunit vloerverwarming | WTH |  |  | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1
55.10.20 | TSA cv+gkw omschakeling vloerverwarming |  |  |  | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2
56.10.30 | Expansievat | cv-installatie 18-25 liter |  | 1
56.10.30 | Expansievat | cv-installatie 200 liter |  | 1
56.10.40 | Circulatiepomp | Grundfos UPE 25-100 |  | 1
56.10.40 | Circulatiepomp | Grundfos UPE 25-100/180 |  | 1
56.10.40 | Circulatiepomp | Grundfos UPE 40-120F |  | 1
56.10.40 | Circulatiepomp | Grundfos TP 50-90/4 |  | 1
56.10.40 | Circulatiepomp | Grundfos Magna 32-120 |  | 1
56.10.60 | Regelklep/stelmotor | DN32 |  | 1
56.10.60 | Regelklep/stelmotor | DN40 |  | 1
56.10.60 | Regelklep/stelmotor | DN50 |  | 1
56.10.60 | Regelklep/stelmotor | DN65 |  | 1
57 | Luchtbehandeling
57 | Roosters | Solid-Air PTVDOR |  |  |  | 6
57 | Roosters | Solid-Air PTVMOR |  |  | 1 | 1
57 | Roosters | Solid-Air RTBDOU |  |  |  | 1
57 | Roosters | Solid-Air PRVMOO |  |  |  |  | 2
57 | Roosters | Solid-Air RTBMOR |  |  |  |  | 5
57 | Roosters | Solid-Air PRVDOA |  |  |  | 1
57 | Roosters | Solid-Air TMOOO | [5 empty] | 12
57 | Roosters | Solid-Air PRVDON |  |  |  | 3
57 | Roosters | Solid-Air RTFOOR |  |  |  | 10 |  | 12
57 | Roosters | Solid-Air RFBTFC |  |  |  |  | 6
57 | Roosters | Solid-Air RRBMOU |  |  |  |  | 1
57 | Roosters | Solid-Air WTP 910x190 |  |  | 7 | 21 | 28 |  | 10
57 | Roosters | Solid-Air WTP 400x100 | [7 empty] | 2
57 | Roosters | Solid-Air WTP 650x190 |  |  |  | 1
57 | Roosters | Solid-Air WTP 870x190 |  |  |  | 1
57 | Rozet | Solid-Air RTVOOM |  |  | 3 |  | 10
57 | Rozet | Solid-Air RRVOOM |  |  | 2 | 7 |  | 3
57 | Rozet |  |  |  | 4 | 2
57 | Gaasrooster |  |  |  | 1 |  | 11
57 | Deur/wand rooster | Solid-Air WDBA | [5 empty] | 1
57 | Deur/wand rooster | Solid-Air WDZOOD |  |  |  | 2
57 | Deur/wand rooster | Solid-Air WRHADO |  |  | 1 | 1
57 | Deur/wand rooster | Solid-Air WDBATO |  |  | 5
57 | Geluiddemper | Solid-Air AGCZR |  | 4 |  | 2
57 | Naverwarmers | Inatherm |  | 1 | 4 | 39 | 7 | 1
57 | Kleppenregister | KR-Solid-Air |  |  |  | 8
57 | Constant volumeregelaar | Solid-Air VCMHOR |  | 1 | 7 | 6 | 8 | 1
57 | Constant volumeregelaar | Solid-Air VCMROO |  |  | 4
57 | Regelklep | Solid-Air Rond |  |  | 36 | 133 | 45 | 40
57 | Regelklep | Solid-Air Vierkant |  |  |  |  | 2
57 | Brandkleppen | Solid-Air Rond |  |  | 8 |  | 4 | 2
57 | Brandkleppen | Solid-Air Vierkant |  |  | 4
57.21 | Ventilator | kanaalventilator |  |  | 1 | [5 empty] | 1
57.21 | stoombevochtiger | Condair CP3 |  | 3
57.71.30 | Variabel Volumeregelaar | Solid-Air VVOOMDO |  |  | 1 |  | 12
57.71.30 | Variabel Volumeregelaar | Solid-Air VRVGSOO |  | 1 |  |  | 1
57.71.30 | Variabel Volumeregelaar | Solid-Air VRVESOO | [5 empty] | 2
57.71.40 | LBK 40.000 m3/h | Robatherm type RZ15/30 |  | 1 | [6 empty] | 1
58 | Regeling klimaat en sanitair
58.20.10 | Regelkast LBK bibliotheek |  |  | 1
58.20.10 | Regelkast bibliotheek algemeen RK1 |  |  | 1
58.20.10 | Regelkast WKO RK3 |  |  | 1
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
61.4 | Verdeelkasten |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2
61.4 | Hoofdverdeelkast HKL A 123kVA |  |  | 1
61.4 | Hoofdverdeelkast HKL A/N (noodstroom) 123kVA |  |  | 1
61.4 | Zonwering schakelkast RK4 | [7 empty] | 1
62 | Kracht
62.3 | Aansluitpunt 230V |  |  | 3 | 5 | 2 | 1 | 2
62.3 | Aansluitpunt 230V/400V |  |  | 9 | 2 |  | 1 | 2 | 1
62.3 | WCD enkel |  |  |  | 2 | 35 | 30 | 20 | 32 | 3
62.3 | WCD enkel WD |  |  |  | 1
62.3 | WCD 2-voudig |  |  | 4 | 35 | 131 | 68 | 37 | 18 | 1
62.3 | WCD 3-voudig |  |  |  |  | 2 | 5
62.3 | WCD 2-voudig WD |  |  | 4 | 1
62.3 | WCD 230v/400v | [6 empty] | 1 | 1
62.3 | WCD 230v/400v WD |  |  |  | 1
62.3 | Vloerpot |  |  |  | 3 | 19 | 8 | 4 | 9 | 3
62.3 | P. zuil (Energiezuil met code P) | [5 empty] | 3
62.3 | M. zuil (Energiezuil met code M) | [5 empty] | 4
62.3 | enkel schakelaar |  |  |  | 4 | 9 | 7 | 2
62.3 | enkel schakelaar met trekkoord |  |  |  |  | 1 | 1
62.3 | enkel schakelaar regelbaar |  |  |  |  | 7 | 2 | 4
62.3 | enkel schakelaar wd |  |  |  |  | 2 | 1
62.3 | serie schakelaar
62.3 | schakelaar WD |  |  |  | 3
62.3 | Wissel schakelaar |  |  |  | 1 | 7 | 5 | 2
63 | Verlichting
63.1 | A | Fagerhult Kaptur 3000 1X45W T16 |  | 13 | 12 | 2 | 1
63.1 | AA | Fagerhult Pleiad comfort G2 205 2x26W FSM-E |  |  | 25 | 48 | 39 | 5
63.1 | AG | Fagerhult Pleiad comfort G2 205 2x26W FSM-E |  |  |  | 15 | 13 | 3
63.1 | AB | Fagerhult Easy 1x35W QR-CBC 51 |  |  |  | 7
63.1 | AF | Fagerhult Pleiad Compact Wallwasher G2 205 1x26W FSQ-E |  |  | 5 | 7 | 14
63.1 | AH1 | Fagerhult Pleiad Compact Wallwasher G2 205 1x26W FSQ-E |  |  |  | 12 |  | 12
63.1 | AZ | [7 empty] | 1
63.1 | BA | Viabizzuno Leeslampje ME Nero GU5.3 10W LED |  |  |  | 9 | 42 | 52 | 29 | 6
63.1 | BC | Viabizzuno Faretto maniglia G12 1x35W |  |  | 7 | 29 | 55 | 41 | 27 | 5
63.1 | BD | Viabizzuno cilindro palo 2 x Gx24q-4 42w |  |  | 2 | 5 | 2 | 4 | 4
63.1 | BE | Viabizzuno cilindro pl35 wall 2 x Gx24q-4 42w | [7 empty] | 2
63.1 | C | Fagerhult Basic T5 2x45W T16 |  |  |  |  | 2 | 1
63.1 | E | Fagerhult Basic T5 1x45W T16 |  |  | 13 | 2
63.1 | L | Fagerhult Recesso 2x28W T16 |  |  | 11 | 62 | 26
63.1 | LS | [5 empty] | 5
63.1 | LD | Fagerhult Recesso 2x28W T16 dimbaar |  |  |  | 17 |  | 16
63.1 | TL-Armatuur | 2x32W |  |  |  | 18
63.1 | LED | [6 empty] | 6
63.2 | AAN | NV Fagerhult Pleiad comfort G2 205 2x26W FSM-E |  |  | 3 | 16 | 4
63.2 | AGN | Fagerhult Pleiad comfort G2 205 2x26W FSM-E met NV | [5 empty] | 1
63.2 | LN | Fagerhult Recesso 2x28W T16 decentrale NV |  |  | 1 |  | 6 | 1
63.2 | LDN | Fagerhult Recesso 2x28W T16 dimbare decentrale NV |  |  |  | 5 |  | 4
63.2 | N1, N2, N3, --, |  |  | 1 | 10 | 11 | 10 | 10 | 1
63.2 | NV1 | Vluchtwegaanduiding |  | 1 | 4 |  | 1
63.2 | P | Zumtobel Tubilux 1x49W T16 Decentrale NV |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
64 | communicatie
64.24 | geluidkast | [6 empty] | 1
64.24 | Geluid algemeen |  |  |  | 1
64.24 | Luidspreker |  |  |  |  | 20 | 16 | 18 | 5 | 1
64.24 | geluid algemeen |  |  |  | 1
64.24 | bedienpaneel licht/audio |  |  |  |  | 1
65 | Beveiliging
65.1 | Brand
65.11 | Slow Whoop |  |  | 1 | 1
65.11 | Brandweerpaneel |  |  |  | 1
65.11 | Centrale brandmeldinstallatie |  |  |  | 1
65.11 | Flitser |  |  |  | 1 | 1
65.11 | nevenindicatoren | [5 empty] | 1
65.12 | Kleefmagneten | [5 empty] | 4
65.13 | Brandslanghaspels | Ajax |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
65.13 | Gevelkast DBL |  |  | 1
65.1 | Sprinklerkop | VK145 SSU Viking | 609 | 544
65.1 | Sprinklerkop | VK102 Spray pendent Vinink |  |  | 151 | 123 | 66
65.1 | Sprinklerkop | VK202 Spray pendent Vinink | [5 empty] | 28 | 1 | 367
65.1 | Sprinklerkop | VK104 Horizontaal sidewall Viking | 1 | 1
65.1 | Sprinklerpomp | Firepack KFP100.200
65.1 | ITC/DSA | ENVO (DN25-DN15) |  | 1
65.1 | Flowswitch | Viking (DN32) |  | 1
65.1 | Terugslagklep | Econosto - PU (DN32) |  | 1
65.1 | Kogelkraan met switch | Kling - R250D (DN32) |  | 1
65.1 | Compressor | Atlascopo - LFX 1,0-10T20 |  | 1
65.1 | ITC/DSA | ENVO (DN50-DN20) |  | 1
65.1 | Terugslagklep gegroefd | Victaulic/ODS - Style 717 (DN150) |  | 1
65.1 | Afsluiter | Victaulic/ODS - Style 705 (DN150) |  | 1
65.1 | Testset star/stop Jockeypomp | Wijk en Boerma (DN15) |  | 1
65.1 | Flowswitch | Viking (DN150) |  | 5
65.1 | Testset start E-Pomp | Wijk en Boerma (DN15) |  | 1
65.1 | Alarmklep (droog) | Viking - Model F-1 (DN100) |  | 2
65.1 | Vlotterafsluiter | Econosto - BSP buitendraad (730A-) |  | 1
65.1 | Hoogwatersignalering | Solar Nederland - AFE |  | 1
65.1 | Ribbelkachel | Hagemeyer - WD-H (Sinus Jevi) |  | 1
65.1 | Ruimte thermostaat | Danfoss - RT-4 |  | 1
65.1 | Thermostaat | Hagemeyer - Sinus Jevi |  | 1
65.1 | ITC/DSA | ENVO (DN50-DN15) |  | 7
65.1 | Flowswitch | Viking (DN100) |  | 5
65.1 | Terugslagklep gegroefd | Victaulic/ODS - Style 717 (DN150) |  | 6
65.1 | Afsluiter | Victaulic/ODS - Style 705 (DN150) |  | 18
65.1 | Alarmklep | Viking - Model J-1 (DN 100) |  | 1
65.1 | Vertragingskamer | Viking - Model C-1 |  | 1
65.1 | Beluchter | Dales (DN15) |  | 1
65.1 | Drukschakelaar | Viking - PS10 |  | 2
65.1 | Voetklep | Wijk en Boerma (DN200) |  | 1
65.1 | Afsluiter | Tour en Anderson - TA (DN15) |  | 1
65.1 | Antikolkplaat | ENVO (600x600) |  | 1
65.1 | Y Filter | Wijk en Boerma (DN25) |  | 1
65.1 | Kogelkraan | Kling - R250D (DN25) |  | 2
65.1 | Pressostaat | Danfoss - RT-116 |  | 4
65.1 | Lekbak | ENVO |  | 1
65.1 | Kogelkraan | Kling - R250D (DN15) |  | 6
65.1 | Terugslagklep | Econosto - PU (DN15) |  | 4
65.1 | Schuifafsluiter non rising stem | Tyco - 666-50 (DN200) |  | 1
65.1 | Capaciteitsmeter | Krohne - Optiflux 2300W (DN150) |  | 1
65.1 | Manometer 0 tot 16 bar | Econosto - FIG. 3660 (DN15) |  | 2
65.1 | Manometer -1 tot 5 bar | Econosto - FIG. 3660 (DN15) |  | 3
65.1 | Manometerkraan | Econosto - FIG. 341 (DN15) |  | 5
65.1 | Jockeypomp schakelkast | Wijk & Boerma - WBJP 1-19 |  | 1
65.1 | Jockeypomp motor | Wijk & Boerma - Clarke Deere |  | 1
65.1 | Elektro Firepack pomp | Wijk & Boerma - Aurora |  | 1
65.1 | Elektro Firepack schakelkast | Wijk & Boerma - MP430 |  | 1
65.2 | Braak
65.21 | plafond passief infra |  |  |  | 11 | 37 | 12 | 2
65.21 | plafond passief brede bundel |  |  |  | 12 | 2 | 2 | 2
65.21 | plafond passief rondstralend |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65.21 | CCTV |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
65.21 | inbraakcentrale |  |  |  | 1
65.21 | Magneetcontact |  |  |  | 71 | 13
65.21 | alarmeringsdrukknop |  |  |  |  | 2
65.21 | Nood opener |  |  |  | 1 | 5 | 9 | 4 | 1
65.22 | toeganscontrole |  |  |  | 1
65.22 | Druk knop |  |  |  | 2
65.22 | Kaartlezer |  |  |  | 8 | 5 | 9 | 4 | 1
65.22 | Sleutel bediening |  |  |  | 2
75 | Vast onderhoudsvoorzieningen
75.13 | Glazenwasinstallatie | [9 empty] | 1