## Blad1
object nummer | Type gemaal | straatnaam | nummer | omschrijving | soort | bouwjaar
0089 | AUMA | Maasstraat |  | AUMA Maasstraat | Stuw met 1 schuif en aandrijving
0088 | AUMA | Oostermoer | 9 | AUMA Oostermoer | Stuw met 1 schuif en aandrijving
0086 | AUMA | Oosterparallelweg | 51 | AUMA Oosterparallelweg | Stuw met 1 schuif en aandrijving
0091 | AUMA | Selma Lagerlöflaan | 5 | AUMA Selma Lagerloflaan | Stuw met 1 schuif en aandrijving | 2019
0090 | AUMA | Thorbeckelaan |  | AUMA Thorbeckelaan | Stuw met 1 schuif en aandrijving | 2004
153 | Drukriolering | Amelte | 13 | Drukriool Amelte 13 | Minigemaal 1-pomps | 2023
151 | Drukriolering | Amelte | 20 | Drukriool Amelte 20 | Minigemaal 1-pomps | 2023
152 | Drukriolering | Amelte | 22 | Drukriool Amelte 22 / Schieven | Minigemaal 1-pomps | 2017
154 | Drukriolering | Amelte | 24 | Drukriool Amelte 24 | Minigemaal 1-pomps | 2023
155 | Drukriolering | Amelte | 26 | Drukriool Amelte 26 | Minigemaal 1-pomps | 2023
150 | Drukriolering | Amelte | 3 | Drukriool Amelte 3/ Rolderhoofdweg | Minigemaal 1-pomps | 2023
107 | Drukriolering | Anreep | 1 | Drukriool Anreep 1 | Minigemaal 1-pomps | 2017
109 | Drukriolering | Anreep | 10 | Drukriool Anreep 10 | Minigemaal 1-pomps | 2017
108 | Drukriolering | Anreep | 1a | Drukriool Anreep 1b | Minigemaal 1-pomps | 2017
112 | Drukriolering | Anreep | 22 | Drukriool Anreep 22 | Minigemaal 1-pomps | 2017
114 | Drukriolering | Anreep | 24 | Drukriool Anreep 24 | Minigemaal 1-pomps | 2017
110 | Drukriolering | Anreep | 3 | Drukriool Anreep 3 | Minigemaal 1-pomps | 2017
111 | Drukriolering | Anreep | 5a | Drukriool Anreep 5a | Minigemaal 1-pomps | 2017
113 | Drukriolering | Anreep | 7 | Drukriool Anreep 7 | Minigemaal 1-pomps | 2017
115 | Drukriolering | Anreep | 9 | Drukriool Anreep 9 | Minigemaal 1-pomps | 2107
104 | Drukriolering | Anreperstraat | 189 | Drukriool Anreperstraat 189 | Minigemaal 1-pomps | 2017
101 | Drukriolering | Anreperstraat | 196 | Drukriool Anreperstraat 196 | Minigemaal 1-pomps | 2017
102 | Drukriolering | Anreperstraat | 202 | Drukriool Anreperstraat 202 | Minigemaal 1-pomps | 2017
103 | Drukriolering | Anreperstraat | 206 | drukriool Anreperstraat 206 | Minigemaal 1-pomps | 2017
817 | Drukriolering | Asserstraat | 114c | Drukriool Asserstraat 114C | Minigemaal 1-pomps | 2023
818 | Drukriolering | Asserstraat | 123 | Drukriool Asserstraat 123 | Minigemaal 1-pomps | 2023
816 | Drukriolering | Asserstraat | 129 | Drukriool Asserstraat 129 | Minigemaal 1-pomps
205 | Drukriolering | Asserwijk | 40 | Drukriool Asserwijk 40 | Minigemaal 1-pomps | 2023
207 | Drukriolering | Asserwijk | 42 | Drukriool Asserwijk 42 | Minigemaal 1-pomps | 2023
208 | Drukriolering | Asserwijk | 48 | Drukriool Asserwijk 48 | Minigemaal 1-pomps | 2015
209 | Drukriolering | Asserwijk | 54 | Drukriool Asserwijk 54 | Minigemaal 1-pomps | 2015
709 | Drukriolering | Baggelhuizen |  | Drukriool Baggelhuizen (Kiosk) | Minigemaal 2-pomps | 2023
708 | Drukriolering | Baggelhuizen | 10 | Drukriool Baggelhuizen 10 | Minigemaal 1-pomps | 1999
706 | Drukriolering | Baggelhuizen | 6 | Drukriool Baggelhuizen 6 | Minigemaal 1-pomps | 1999
707 | Drukriolering | Baggelhuizen | 8 | Drukriool Baggelhuizen 8 | Minigemaal 1-pomps | 2000
913 | Drukriolering | Beilerstraat | 82 | Drukriool Beilerstraat 82 | Minigemaal 1-pomps
911 | Drukriolering | Bosrand | 1a | Drukriool Bosrand 1 | Minigemaal 1-pomps | 2023
524 | Drukriolering | Dijkveldpad |  | Drukriool Dijkveldpad Asser wapen | Minigemaal 1-pomps | 2017
522 | Drukriolering | Dijkveldpad |  | Drukriool Dijkveldpad Clubhuis | Minigemaal 1-pomps | 2017
523 | Drukriolering | Dijkveldpad |  | Drukriool Dijkveldpad Hockyveld | Minigemaal 1-pomps | 2017
322 | Drukriolering | Graswijk | 21 | Drukriool Graswijk / Asserweg 21 | Minigemaal 1-pomps | 2019
307 | Drukriolering | Graswijk | 10 | Drukriool Graswijk 10 | Minigemaal 1-pomps | 2019
309 | Drukriolering | Graswijk | 14a | Drukriool Graswijk 14 | Minigemaal 1-pomps | 2019
310 | Drukriolering | Graswijk | 14a | Drukriool Graswijk 14a | Minigemaal 1-pomps | 2019
301 | Drukriolering | Graswijk | 2 | Drukriool Graswijk 2 | Minigemaal 1-pomps | 2019
312 | Drukriolering | Graswijk | 20a | Drukriool Graswijk 20a | Minigemaal 1-pomps | 2019
306 | Drukriolering | Graswijk | 23 | Drukriool Graswijk 23 | Minigemaal 1-pomps | 2019
315 | Drukriolering | Graswijk | 24 | Drukriool Graswijk 24 | Minigemaal 1-pomps | 2019
308 | Drukriolering | Graswijk | 25 | Drukriool Graswijk 25 | Minigemaal 1-pomps | 2019
311 | Drukriolering | Graswijk | 25a | Drukriool Graswijk 25a | Minigemaal 1-pomps | 2019
316 | Drukriolering | Graswijk | 26 | Drukriool Graswijk 26 | Minigemaal 1-pomps | 2019
314 | Drukriolering | Graswijk | 29 | Drukriool Graswijk 29 | Minigemaal 1-pomps | 2019
318 | Drukriolering | Graswijk | 30 | Drukriool Graswijk 30 | Minigemaal 1-pomps | 2019
320 | Drukriolering | Graswijk | 32 | Drukriool Graswijk 32 | Minigemaal 1-pomps | 2019
325 | Drukriolering | Graswijk | 37 | Drukriool Graswijk 37 | Minigemaal 1-pomps | 2019
326 | Drukriolering | Graswijk | 39 | Drukriool Graswijk 39 | Minigemaal 1-pomps | 2019
327 | Drukriolering | Graswijk | 41 | Drukriool Graswijk 41 | Minigemaal 1-pomps | 2019
317 | Drukriolering | Graswijk | 45 | Drukriool Graswijk 45a | Minigemaal 1-pomps | 2019
323 | Drukriolering | Graswijk | 45b | Drukriool Graswijk 45b | Minigemaal 1-pomps | 2019
319 | Drukriolering | Graswijk | 47 | Drukriool Graswijk 47 | Minigemaal 1-pomps | 2019
321 | Drukriolering | Graswijk | 49 | Drukriool Graswijk 49 | Minigemaal 1-pomps | 2019
302 | Drukriolering | Graswijk | 8 | Drukriool Graswijk 8 | Minigemaal 1-pomps | 2019
116 | Drukriolering | Hemmenweg | 34 | Drukriool Hemmenweg 34 | Minigemaal 1-pomps | 2017
918 | Drukriolering | Hoofdsingel |  | Drukriool Hoofdsingel (Parkeergarage Kloosterveen) | Minigemaal 1-pomps | 2020
408 | Drukriolering | Hoofdvaartsweg | 133 | Drukriool Hoofdvaartsweg 133 | Minigemaal 1-pomps | 2023
409 | Drukriolering | Hoofdvaartsweg | 139 | Drukriool Hoofdvaartsweg 139 | Minigemaal 1-pomps | 2023
410 | Drukriolering | Hoofdvaartsweg | 141 | Drukriool Hoofdvaartsweg 141 | Minigemaal 1-pomps | 2023
411 | Drukriolering | Hoofdvaartsweg | 145 | Drukriool Hoofdvaartsweg 145 | Minigemaal 1-pomps | 2023
908 | Drukriolering | Stadsbroek | 11a | Drukriool Kleedkamer Stadsbroek 11a | Minigemaal 1-pomps | 2023
598 | Drukriolering | Kleuvenveld | 1 | Drukriool Kleuvenveld 1 | Minigemaal 1-pomps | 2015
599 | Drukriolering | Kleuvenveld | 7 | Drukriool Kleuvenveld 7 | Minigemaal 1-pomps | 2015
509 | Drukriolering | Lonerstraat | 100 | Drukriool Lonerstraat 100 | Minigemaal 1-pomps | 2023
506 | Drukriolering | Lonerstraat | 108 | Drukriool Lonerstraat 108 | Minigemaal 1-pomps | 2017
510 | Drukriolering | Lonerstraat | 120 | Drukriool lonerstraat 120 | Minigemaal 1-pomps | 2017
511 | Drukriolering | Lonerstraat | 130 | Drukriool Lonerstraat 128 | Minigemaal 1-pomps | 2017
515 | Drukriolering | Lonerstraat | 132 | Drukriool Lonerstraat 132 | Minigemaal 1-pomps | 2017
517 | Drukriolering | Lonerstraat | 134 | Drukriool Lonerstraat 134 | Minigemaal 1-pomps | 2017
501 | Drukriolering | Lonerstraat | 153 | Drukriool Lonerstraat 153 | Minigemaal 1-pomps | 2017
504 | Drukriolering | Lonerstraat | 169 | Drukriool Lonerstraat 169 | Minigemaal 1-pomps | 2017
505 | Drukriolering | Lonerstraat | 173 | Drukriool Lonerstraat 173 | Minigemaal 1-pomps | 2017
512 | Drukriolering | Lonerstraat | 177 | Drukriool Lonerstraat 177 | Minigemaal 1-pomps | 2017
513 | Drukriolering | Lonerstraat | 181 | Drukriool Lonerstraat 181 | Minigemaal 1-pomps | 2017
514 | Drukriolering | Lonerstraat | 185 | Drukriool Lonerstraat 185 | Minigemaal 1-pomps | 2017
518 | Drukriolering | Lonerstraat | 193 BY | Drukriool Lonerstraat 193 | Minigemaal 1-pomps | 2017
516 | Drukriolering | Lonerstraat | 195 | Drukriool Lonerstraat 195 | Minigemaal 1-pomps | 2017
502 | Drukriolering | Lonerstraat | 98 | Drukriool Lonerstraat 98 | Minigemaal 1-pomps | 2017
503 | Drukriolering | Lonerstraat | 104a | Drukriool Lonerstrat 104a | Minigemaal 1-pomps | 2017
521 | Drukriolering | Marsdijk | 18 | Drukriool Marsdijk 18 | Minigemaal 1-pomps | 2023
526 | Drukriolering | Marsdijk | 19 | Drukriool Marsdijk 19 | Minigemaal 1-pomps | 2023
219 | Drukriolering | Minister Cremerstraat | 11 | Drukriool Minister Cremerstraat 11 | Minigemaal 1-pomps | 2020
220 | Drukriolering | Minister Cremerstraat |  | Drukriool Minister Cremerstraat 13 | Minigemaal 1-pomps | 2002
217 | Drukriolering | Minister Cremerstraat | 7 | Drukriool Minister Cremerstraat 7 | Minigemaal 1-pomps | 2001
218 | Drukriolering | Minister Cremerstraat | 7a | Drukriool Minister Cremerstraat 7a | Minigemaal 1-pomps | 2002
520 | Drukriolering | Peeloerweg |  | Drukriool Peeloerweg Voetbalkantine Marsdijk | Minigemaal 1-pomps | 2023
210 | Drukriolering | Pitteloseweg | 2 | Drukriool Pitteloseweg 2 | Minigemaal 1-pomps | 2016
186 | Drukriolering | Pitteloseweg | 6 | Drukriool Pitteloseweg 6 | Minigemaal 1-pomps | 2016
324 | Drukriolering | Schepersmaat | 2 | Drukriool Schepersmaat (geolap) | Minigemaal 1-pomps | 2019
106 | Drukriolering | Schieven | 4 | Drukriool Schieven 4 | Minigemaal 1-pomps | 2017
906 | Drukriolering | Stadsbroek | 11a | Drukriool Stadsbroek 11a | Minigemaal 1-pomps | 2023
907a | Drukriolering | Stadsbroek | 11a | Drukriool Stadsbroek 11a | Minigemaal 1-pomps | 2023
909 | Drukriolering | Stadsbroek | 11a | Drukriool Stadsbroek 11a ( Atletiek ) | Minigemaal 1-pomps | 2023
910 | Drukriolering | Stadsbroek | 3 | Drukriool Stadsbroek 3 | Minigemaal 1-pomps | 2023
934 | Drukriolering | Ter Aardseweg | 3 | Drukriool Ter Aardseweg 3 | Minigemaal 1-pomps
223 | Drukriolering | Verlengde Binnenweg | 17 | Drukriool Verlengde Binnenweg 17 | Minigemaal 1-pomps | 2001
221 | Drukriolering | Verlengde Binnenweg | 4 | Drukriool Verlengde Binnenweg 4a | Minigemaal 1-pomps | 2020
222 | Drukriolering | Verlengde Binnenweg | 5 | Drukriool Verlengde Binnenweg 5 | Minigemaal 1-pomps | 2001
904 | Drukriolering | Schieven | 11 BY | Drukriool Wethouder Bergerweg 11 | Minigemaal 1-pomps | 2023
902 | Drukriolering | Wethouder bergerweg | 20 BY | Drukriool Wethouder Bergerweg 20 | Minigemaal 1-pomps
903 | Drukriolering | Wethouder bergerweg | 24 | Drukriool Wethouder Bergerweg 24 | Minigemaal 1-pomps | 2023
610 | Drukriolering | Witterbroek | 1 | Drukriool Witterbroek 1 | Minigemaal 1-pomps | 2019
602 | Drukriolering | Witterhaar | 12a | Drukriool Witterhaar 12a | Minigemaal 1-pomps | 2019
601 | Drukriolering | Witterhaar | 13 | Drukriool Witterhaar 13 | Minigemaal 1-pomps | 2019
605 | Drukriolering | Witterhaar | 14 BY | Drukriool Witterhaar 14 | Minigemaal 1-pomps | 2019
603 | Drukriolering | Witterhaar | 15 | Drukriool Witterhaar 15 | Minigemaal 1-pomps | 2019
607 | Drukriolering | Witterhaar | 16 | Drukriool Witterhaar 16 | Minigemaal 1-pomps | 2019
604 | Drukriolering | Witterhaar | 17 | Drukriool Witterhaar 17 | Minigemaal 1-pomps | 2019
606 | Drukriolering | Witterhaar | 19 | Drukriool Witterhaar 19 | Minigemaal 1-pomps | 2019
608 | Drukriolering | Witterhaar | 21 | Drukriool Witterhaar 21 | Minigemaal 1-pomps | 2019
609 | Drukriolering | Witterhaar | 23 | Drukriool Witterhaar 23 | Minigemaal 1-pomps | 2019
747 | Drukriolering | Witterweg | 56 | Drukriool Witterweg 56 | Minigemaal 1-pomps
215 | Drukriolering | Zeijerweg | 1 | Drukriool Zeijerweg 1 | Minigemaal 1-pomps | 2002
214 | Drukriolering | Zeijerweg | 3 | Drukriool Zeijerweg 3 | Minigemaal 1-pomps | 2020
216 | Drukriolering | Zeijerweg | 4 | Drukriool Zeijerweg 4 | Minigemaal 1-pomps | 2002
211 | Drukriolering | Zeijerweg | 5 | Drukriool Zeijerweg 5 | Minigemaal 1-pomps | 2020
212 | Drukriolering | Zeijerweg | 9a | Drukriool Zeijerweg 9a | Minigemaal 1-pomps | 2002
213 | Hoofdgemalen | Zeijerweg | 8 | Zeijerweg 8 | Minigemaal 2-pomps | 2019
0020 | Hoofdgemalen | Meeuwmesschen | 63 | DWA gemaal Meeuwmesschen | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2019
0058 | Tunnelgemalen | Martin Luther Kingweg | 11 | Gemaal Achilles | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2010
0013 | Hoofdgemalen | Stadsbroek | 1 | Gemaal ACV stadsbroek | Hoofdgemaal met 2 pompen en een noodpomp | 2001
0027 | Hoofdgemalen | Amerikaweg |  | Gemaal Amerikaweg | Hoofdgemaal met 2 pompen | 1997
0030 | Hoofdgemalen | Balkendwarsweg | 1 | Gemaal Balkendwarsweg | Hoofdgemaal met 2 pompen + Schuif en Aandrijving | 2017
0022 | Hoofdgemalen | Beekeerdhamel |  | Gemaal Beekeerdhamel | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2012
0023 | Hoofdgemalen | De Haar | 1 | Gemaal De Haar | Hoofdgemaal met 2 pompen | 1997
0025 | Hoofdgemalen | Diamantstoep |  | Gemaal Diamantstoep | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2012
0033 | Hoofdgemalen | Kloostersingel | 1 | Gemaal Dilletuinen | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2019
0018 | Hoofdgemalen | Dr. A.F. Philipsweg | 69 | Gemaal Dr. Philipsweg | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2019
0026 | Hoofdgemalen | Graswijk | 18 | Gemaal Entreezonne | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2023
0036 | Hoofdgemalen | Ravellaan | 1 | Gemaal Europaweg - Ravellaan | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2002
0039 | Hoofdgemalen | Griekenlandlaan | 2 | Gemaal Griekenlandlaan | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2017
0014 | Hoofdgemalen | Graswijk | 18 | Gemaal Groene Zoom | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2023
0040 | Hoofdgemalen | Maria Montessoriweg |  | Gemaal Groenedijk | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2007
0016 | Hoofdgemalen | Hietlanden | 11 | Gemaal Hietlanden | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2013
0038 | Hoofdgemalen | Hindegaard van Bingenweg | 1 | Gemaal Hildegaard van Bingenweg | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2017
0034 | Hoofdgemalen | Houtlaan | 76 | Gemaal Houtlaan | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2020
0024 | Hoofdgemalen | Korenmaat | 1 | Gemaal Korenmaat | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2011
0021 | Hoofdgemalen | Lauwers |  | Gemaal Lauwers | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2013
0037 | Hoofdgemalen | Ligusterhage | 33 | Gemaal Ligusterhage | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2020
0098 | Hoofdgemalen | Van Doornestraat |  | Gemaal Milieupark | Hoofdgemaal met 1 pomp | 2002
0041 | Hoofdgemalen | Middenweg |  | Gemaal Park Diepstroeten | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2008
0081 | Hoofdgemalen | Prof. Prakkeweg |  | Gemaal Prof. Prakkeweg | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2013
0077 | Hoofdgemalen | Salland | 121 | Gemaal Salland | Hoofdgemaal met 1 pomp | 2015
0015 | Hoofdgemalen | Veenwalsweg | 5 | Gemaal Vlasveld | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2008
0032 | Hoofdgemalen | Vriezerhoek |  | Gemaal Vriezerhoek | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2013
0017 | Hoofdgemalen | Zeilmakerstraat | 2 | Gemaal Zeilmakersstraat | Hoofdgemaal met 3 pompen | 2015
0031 | Hoofdgemalen | Zendmastweg | 18 | Gemaal Zendmastweg | Hoofdgemaal met 2 pompen + Schuif en Aandrijving | 2020
0043 | Hoofdgemalen | Schepersmaat |  | RG Schepersmaat Asielzoekers centrum | Hoofdgemaal met 2 pompen | 2023
0028 | Hoofdgemalen | Meeuwmesschen |  | Vijvergemaal Meeuwmesschen | Hoofdgemaal met 2 pompen, inclusief 4 niveaumetingen oppervlaktewater en overstortsensor | 2009
0035 | Hoofdgemalen BBB | De Wouden | 3 | Bergbezinkvoorziening De Wouden | Randvoorziening met 1 LP & 2 Spoelklep, inclusief overstortmeting nabij sloot rotonde | 2001
0029 | Hoofdgemalen BBB | Hobokenstraat |  | Bergbezinkvoorziening Hobokenstraat | Randvoorziening met 1 LP & 3 SP, inclusief auma Riedbeeckstraat nabij Jumbo | 2016
0085 | Overstort | Peeloerweg | 4 | Peeloerweg 4 9409 TS | Overstortvoorziening
8800 | Regenmeter | Noordersingel | 33 | Regenmeter 3e verdieping Gemeentehuis op het platte dak | Regenmeter
9910 | Riool meting |  |  | Mobile riool meting 1
9920 | Riool meting |  |  | Mobile riool meting 2
9930 | Riool meting |  |  | Mobile riool meting 3
9940 | Riool meting |  |  | Mobile riool meting 4
0067 | Tunnelgemalen | Mandemaat | 1 | TG De Maten | Tunnelgemaal met 8 pompen | 2019
0055 | Tunnelgemalen | Dennenweg |  | TG Dennenweg | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2005
0066 | Tunnelgemalen | Overcingellaan |  | TG Overcingel | Tunnelgemaal met 4 pompen
0065 | Tunnelgemalen | Peelo | 22 | TG Peelo | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0064 | Tunnelgemalen | Peelo-er-Espad |  | TG Peelo-er-Espad | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0062 | Tunnelgemalen | Reest |  | TG Reest | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2002
0063 | Tunnelgemalen | Roerpad |  | TG Roerpad | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0057 | Tunnelgemalen | Rolderstraat |  | TG Rolderstraat | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2005
0054 | Tunnelgemalen | Cederlaan |  | TG Schepersmaat | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0061 | Tunnelgemalen | v.d. Muyzenbergpad (Europaweg-oost) |  | TG v.d. Muyzenbergpad (Europaweg-oost) | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0060 | Tunnelgemalen | v.d. Muyzenbergpad (Rolde) |  | TG v.d. Muyzenbergpad (Rolde) | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0050 | Tunnelgemalen | Veenkampen (A-28) |  | TG Veenkampen (A-28) | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0052 | Tunnelgemalen | Veenkampen (Europaweg bij Prov. huis) |  | TG Veenkampen (Europaweg bij Prov. huis) | Tunnelgemaal met 2 pompen | 2015
0056 | Tunnelgemalen | Vredeveldseweg (bij NS station) |  | TG Vredeveldseweg (bij NS station) | Tunnelgemaal met 2 pompen | 1997
9950 | water oppervlakte meting | Baggelhuizen |  | Baggelhuizerplas | in put riool
9960 | water oppervlakte meting | Baggelhuizen |  | Baggelhuizerplas Forellenvijver
9900 | water oppervlakte meting | Het Kanaal |  | sluis blauwe as