## PvE
Nr | PvE Amsterdam UMC 2025 | KO Eisen
1 | specifieke vereisten
1.1 | De metingen zijn zo spoedig mogelijk uitvoerbaar en in een korte periode gereed. | Eis
1.2 | De metingen worden uitgevoerd op een Olink Explore HT platform
1.3 | Maximale doorlooptijd CSF samples is 8 weken | Eis
1.4 | Maximale doorlooptijd Plasma samples 8 weken | Eis
1.5 | De metingen worden uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd is door de producent van de reagentia. | Eis
1.6 | Metingen worden met de meest recente assays en technieken uitgevoerd | Eis
1.7 | Methodologie om teliujkertijd 5400 eiwitten per monster te kunnen meten met behulp van antilichamen, zeer nauwkeurig en specifiek, en direct transleerbaar naar kleinere panels, zonder in te leveren op datakwaliteit | Eis
1.8 | Specificiteit van 99,5% (kruisreactiviteit uitgesloten) d.m.v. duale herkenning en DNA-koppeling. | Eis
1.9 | Dynamisch bereik van 10 logs waardoor zowel laag- als hoog- abundante eiwitten in één analyse kunnen worden gedetecteerd. | Eis
1.10 | Monstergrootte van 10 µl is voldoende | Eis
1.11 | Panels dekken 100% van de belangrijkste biologische pathways inde Reactome Database en omvatten zowel intracellulaire, oppervlakte- als secretie-eiwitten | Eis
1.12 | Serum, plasma, urine, cerebrospinale vloeistof (CSF), weefswelextracten en cellulaire monsters kunnen geanalyseerd worden | Eis
1.13 | Een breed scala aan analysse- en visualisatiesoftware is beschikbaar voor verwerking en analyse van de resultaten | Eis
1.14 | Verkregen data kan via CORAL consortia vergeleken worden met andere studies en cohorts | Eis
2 | algemene vereisten
2.1 | Metingen worden uitgevoerd op apparatuur Gecertificeerd door producent van betreffende assay. | Eis
2.2 | ISO 9001 certificering of gelijkwaardig | Eis
2.3 | ISO 14001 certificering of gelijkwaardig | Eis
2.4 | ISO 13485 certificering of gelijkwaardig | Eis
2.5 | ISO 20387 certificering of gelijkwaardig | Eis
Leverancier verklaard akkoord te zijn met alle Knock Out (KO) Eisen
Handtekening Tekenbevoegde Leverancier
functie
datum