## Nota 1
1e Nota van inlichtingen d.d. 28-10-2024 betreft: Parkeer Management Systeem - gemeente Tiel Europese aanbesteding
Deze Nota van Inlichtingen bestaat uit 191 vragen en antwoorden en 2 (proces)mededelingen
| Mededeling 1 | Het prijzenblad is aangepast. Zie aangepaste versie.
| Mededeling 2 | Bijlage 2 Concept overeenkomst is toegevoegd.
Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Leidraad, 1.9, Bijlage 2 | Bijlage 2, Concept overeenkomst, is niet bijgevoegd bij de aangeleverde Tenderdocumenten. | Bijlage 2 is inmiddels geupload.
2 | Programma van Eisen, R-4 | De applicatie van alle inschrijvers verwerkt een financieel proces om te kunnen voldoen aan hetgeen in het PVE gesteld (betaald parkeren). Is het correct dat de gevraagde verklaring derhalve vereist is? | Aanbieders die niet over ISAE 3402 type II certificering beschikken wordt gevraagd dit binnen een jaar te halen
3 | Programma van Eisen, Q-1 | De gevraagde voorziening ligt buiten het expertisegebied van inschrijver. Zou u nader kunnen duiden wat u voorzien wenst te hebben? | Dit betreft een verkeersdrempel
4 | Programma van Eisen, P-5 | U beschrijft 'in overleg met Opdrachtgever'. Dienen de betreffende zaken onderdeel te zijn van de inschrijving, of zijn deze separaat facturabel? | Deze zaken dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. 'In overleg met Opdrachtgever' betreft primair tijdsplanning, toegang tot de parkeergarage etc.
5 | Programma van Eisen, N-10 | Een ongemaximeerd boetebeding staat niet in verhouding met de omvang van de opdracht. Wij verzoeken u de boete te maximeren. Gaat u ermee akkoord om de boete te maximeren tot 20% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding? | De boete wordt gemaximeerd tot 10 werkdagen per jaar. Voor een periode korter dan
6 | Programma van Eisen, N-10 | Zou u kunnen bevestigen dat de definitie voor 'niet functioneert' als volgt luidt: 'er is volledig verlies aan inkomsten'? | Akkoord
7 | Programma van Eisen, N-7 | Zou u kunnen bevestigen deze opleidingen/trainingen separaat kunnen worden gefactureerd aan opdrachtgever? | Akkoord
8 | Programma van Eisen, M-6 | Om dit af te kunnen prijzen is duidelijkheid benodigd over wat concreet benodigd/gewenst is en hoevaak. Zou u een concreet en meetbaar overzicht aan willen leveren? | Uitgegaan kan worden van éénmaal per jaar aanpassing van de tarieven
9 | Programma van Eisen, M-5 | U beschrijft 'op kosten van Opdrachtnemer' en 'aangeschaft kunnen worden'. Deze twee zaken lijken strijdig. Zou u aan kunnen geven wat juist is? | Op kosten van Opdrachtnemer dient op locatie aanwezig te zijn een reserve slagboom
10 | Programma van Eisen, J-35 | U beschrijft (toekomstig). Dient dit onderdeel te zijn van de inschrijving, of dient dit later te kunnen worden toegevoegd? | Dit dient later te kunnen worden toegevoegd. De toevoeging dient niet onmogelijk te zijn.
11 | Programma van Eisen, J-28 | U beschrijft 'bijvoorbeeld'. Wat wenst u naast het gestelde voorbeeld gerealiseerd te krijgen? Of kan het woord 'bijvoorbeeld' vervallen en wordt de eis aangepast naar hetgeen nu in het voorbeeld beschreven? | Voor deze aanbesteding geldt uitsluitend hetgeen in het voorbeeld wordt beschreven.
12 | Programma van Eisen, I-33 | De termijn van 10 jaar na Acceptatie die u stelt voor het voldoen aan de requirements, inclusief het nu aantonen daarvan, is niet te doen gebruikelijk. Gerenommeerde uitgevers van betaalterminals geven normaliter geen garanties af voor een periode zoals door u beschreven. Uit een externe toetsing blijkt dat alle betaalterminals, ongeacht het fabricaat, die gecertificeerd zijn op basis van PCI5, een certificering hebben tot april 2026 of korter. Wij verzoeken u om deze eis derhalve aan te passen naar april 2026.Gaat u daarmee akkoord? | Zie antwoord vraag 67
13 | Programma van Eisen, I-21 | Inschrijver heeft geen invloed op de uitgifte van nieuwe munten. Ook kan inschrijver dit redelijkerwijs niet voorzien/voorspellen. Om latere discussies over overmacht te voorkomen, verzoeken wij u deze eis te laten vervallen. Gaat u daarmee akkoord? | Akkoord
14 | Programma van Eisen, pagina 8 | Er wordt gesproken over voeding en signaal. Hoe dient om te worden gegaan met netwerkbekabeling? | Netwerkbekabeling wordt gezien als bekabeling voor signaal.
15 | Programma van Eisen, 1.3, aanvullende bekabeling | Om deze bekabeling te kunnen aanbieden is additionele informatie benodigd. Zou u de huidige kabelschema's en tekeningen van de aanwezige voorzieningen kunnen delen? | Zie antwoord vraag 53
16 | Programma van Eisen, 1.3 | Zou u aan kunnen geven wat u verstaat onder een schakelkast? | Hiermee wordt bedoeld een eventueel noodzakelijke voorziening om lokale systeemcomponenten te plaatsen
17 | Programma van Eisen,G-3 | Om deze bekabeling te kunnen aanbieden is additionele informatie benodigd. Zou u de huidige kabelschema's en tekeningen van de aanwezige voorzieningen kunnen delen? | Zie antwoord vraag 53
18 | Programma van Eisen, F-6 | Integratie in systeemdelen betreft een leverancierspecifieke oplossing. Zou u willen bevestigen dat separate plaatsing akkoord is? | Separate plaatsing is akkoord
19 | Programma van Eisen, pagina 8, inrijden nachtelijk uren | Hoe dient om te worden gegaan met abonnementhouders waarvan het kenteken niet wordt herkend of waarvan het kenteken niet (juist) geregistreerd staat? | Deze inrijders kunnen via een aangegeven telefoonnummer contact opnemen met de alarm-/beheercentrale, die de verdere controle en afhandeling verzorgt.
20 | Programma van Eisen, D-11 | Aanrijdbeveiligingen zijn een ruim begrip. Zou u nader aan kunnen geven wat u voorzien wenst te krijgen? | Een zodanige voorziening dat bij normaal rijgedrag en bij de omgeving passende rijsnelheid een onverhoopte aanrijding niet leidt tot schade aan de in-/uitrijterminals.
21 | Programma van Eisen, D-4 | Een wandcontactdoos is niet te doen gebruikelijk. Zou dit gedeelte van de eis kunnen komen te vervallen? | Akkoord
22 | Programma van Eisen,C-1 | Zou u nader kunnen duiden wat wordt verstaan onder 'verbinding'? Normaliter wordt de internetverbinding door opdrachtgever zelf voorzien. | Bedoeld wordt de communicatie tussen beheerders en systeem. De fysieke internetverbinding wordt door de Opdrachtgever voorzien.
23 | Programma van Eisen, pagina 8, kruis-/pijlbakken | U beschrijft dat de kruis-/pijlbakken separaat worden aangestuurd. Zou u nader kunnen duiden hoe dit gebeurd bij het buiten gebruik zijn van een bepaalde rijbaan vanwege bijvoorbeeld onderhoud of een reparatie, hoe gaan de bak dan op kruis? | De beheerder in de parkeergarage kan de kruis-/pijlbakken aansturen.
24 | Programma van Eisen, 2.2, B-58 | Conform de aanbestedingswet, 2.78a, dienen keurmerkeisen te worden beoordeeld middels objectief controleerbare criteria. Zou u deze eis zodanig willen herzien zodat objectief meetbaar is wat volstaat als alternatief, danwel de in de eis de toevoeging 'of gelijkwaardig' willen verwijderen? | Deze eis vervalt.
25 | Programma van Eisen, 2.2, A-34 | Hetgeen u beschrijft is voor meerdere interpretaties vatbaar en kan derhalve tot discussie leiden. Zou u concreet uiteen willen zetten wat wordt verstaan onder kleine bouwkundige herstelwerkzaamheden? | Hieronder worden verstaan engineering- en herstelwerkzaamheden om wanden, vloeren en plafonds weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat na aanbrengen van voorzieningen voor de systeemcomponenten van het parkeersysteem. Dit betreft niet de bekabeling.
26 | Programma van Eisen, 2.2, A-33 | Zou u kunnen bevestigen dat een laag uitgevoerde betaalautomaat niet voldoet, aangezien deze niet ergonomisch bruikbaar is voor parkeerders die staand willen afrekenen? | Deze eis vervalt.
27 | Programma van Eisen, 2.2, A-33 | Zou u deze eis nader kunnen specificeren? Dient hieronder een betaalautomaat te worden voorstaan zoals aanwezig bij het ziekenhuis in Tiel, dus een betaalautomaat met op één touchscreen zowel hoge als lage bediening? | Deze eis vervalt.
28 | Programma van Eisen, 2.2, A-27 | Zou u kunnen duiden of hieronder het verkeerseiland kan worden verstaan? | Ja, dit betreft het verkeerseiland.
29 | Programma van Eisen, 2.2, A-25 | Aangezien de technologische ontwikkeling zeer snel gaat, is een termijn van 15 jaar niet te doen gebruikelijk. Gaat u ermee akkoord om de termijn van deze eis aan te passen naar 10 jaar? | 10 jaar is akkoord.
30 | Programma van Eisen, 2.2, A-23 | U verzoekt een prijslijst voor alle onderdelen. Zou u nader kunnen specificeren wat u inzichtelijk gemaakt zou willen hebben, aangezien 'alle' een wel erg breed begrip is? | Bedoeld worden de onderdelen waarvoor het gebruikelijk is dat deze bij normaal gebruik door slijtage of door externe invloed van tijd tot tijd vervanging behoeven.
31 | Programma van Eisen, 2.2, A-22 | Wat wordt verstaand onder 'modulaire uiwisselbare componenten' die 'plug and play' zijn, is het vereist dat één en dezelfde kaart-unit inzetbaar dient te zijn in zowel de in- en uitritterminals als de betaalautomaten? | Hierond wordt verstaan dat componenten zoals een kaart-unit eenvoudig te vervangen zijn, zonder bijjkomend montage- en/of installatiewerkzaamheden. De kaart-units in in- en uitritterminals behoeven niet gelijk te zijn.
32 | Programma van Eisen, 2.2, A-21 | Deze eis is voor meerderlei interpretaties vatbaar. Zou u nader kunnen duiden wat met deze eis wordt bedoelt? | Hiermee wordt bedoeld dat de gehele levering een samenhangend product betreft dat onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer valt.
33 | Programma van Eisen, 2.2, A-16 en A-19 | Mag voor de prijsstelling vooralsnog worden uitgegaan van de standaard uitvoering van inschrijver? | Akkoord
34 | Programma van Eisen, 2.2, A-12 & A-17 | Deze eisen ontbreken. Is dat correct, of zijn deze abusievelijk niet weergegeven? | Deze eisen ontbreken inderdaad.
35 | Programma van Eisen, 2.2, A-5 | Zou u kunnen bevestigen dat deze eis betrekking heeft op het in stand houden van functionaliteiten zoals in het PVE beschreven, niet op toekomstige functionaliteiten? | Bevestigd
36 | Programma van Eisen, 2.1 | U beschrijft intercom. U verbindt geen eisen aan de intercomnevenposten. Dit kan ertoe leiden dat inschrijvers, om een prijstechnisch betere inschrijving te doen, goedkopere intercomnevenposten opnemen dan die van het a-merk Commend. Mocht u in een later stadium een (externe) beheerder willen koppelen, dan zal opdrachtgever hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd worden met significante extra kosten (zeker omdat het elf stuks betreffen). Dit omdat vele beheerders niet kunnen koppelen op de intercomnevenposten van het fabricaat dat mogelijk op basis van de aanbesteding is voorzien. Wij adviseren u na te gaan of u voor de intercomnevenposten het fabricaat Commend verplicht wilt stellen, om te voorkomen dat een mogelijk kleine kostenbesparing nu in een later stadium kan resulteren in een veel hogere extra uitgave. Zou u aan kunnen geven hoe u hiermee om wenst te gaan? | Voor intercomnevenposten geldt dat deze van het merk Commend moeten zijn.
37 | Programma van Eisen, 2.1 | U beschrijft bij de betaalautomaten een wissel biljetcassette. Dit is voor meerdere interpretaties vatbaar. Zou u nader kunnen wat u hier wenst? Betreft dit biljetten als wisselgeld, dus dat een parkeerder die betaald met een biljet van 10 euro, waarbij het parkeertarief 5 euro is, een biljet van 5 euro als wisselgeld krijgt? | Wisselbiljetcassette ten behoeve van vullen/legen van de voorraad in de automaat. Er worden geen billjetten als wisselgeld teruggegeven. De automaten accepteren alleen biljetten van 20 Euro en lager.
38 | Programma van Eisen, 2.1 | U beschrijft een camera bij de betaalautomaat en deurlezer. Normaliter worden beelden afgehandeld via een CCTV/DMVS-systeem. Wordt een dergelijke systeem voorzien door opdrachtgever? | Er is een CCTV systeem aanwezig. Er kan van uit worden gegaan dat de camera's in de PMS componenten hierop kunnen worden aangesloten.
39 | Programma van Eisen, 2.1 | U beschrijft een touchscreen van minimaal 7'' bij de inritterminals. En minimaal 12'' bij de uitritterminals. Zou u aan kunnen geven waarom deze twee eisen van elkaar afwijken, daar de gebruiksfuncties bij de in- en uitrit normaliter niet van elkaar afwijken? Zou u de eis aan willen passen naar 7'' of 12'' bij zowel de in- als uitrit (dus voor beide hetzelfde)? | Eis wordt aangepast naar minimaal 7" zowel voor de inrit- als uitritterminals.
40 | Programma van Eisen, 2.1 | U beschrijft een touchscreen van minimaal 12'' bij de betaalautomaat. Dit betreft een leverancierspecifieke oplossing. Zou u kunnen bevestigen dat een touchscreen van minimaal 10'' volstaat? | Touchscreen van minimaal 10" volstaat echter een groter scherm verdient vanuit klantvriendelijkheid de voorkeur
41 | Programma van Eisen, eis A-47 | Conform de aanbestedingswet, 2.78a, dienen keurmerkeisen te worden beoordeeld middels objectief controleerbare criteria. Zou u deze eis zodanig willen herzien zodat objectief meetbaar is wat volstaat als alternatief, danwel de in de eis de toevoeging 'of gelijkwaardig' willen verwijderen? | Met de term of gelijkwaardig geven wij juist de inschrijvende partijen de ruimte om met een vergelijkbaar alternatief. Het is aan de inschrijver om bij een alternatief aan te tonen dat het gelijkwaardig is.
42 | Inschrijvingsleidraad/ Programma van Eisen | U benoemt verschillende traditionele parkeeroplossingen, zoals het uitgeven van kortparkeerkaarten voor elke bezoeker, het accepteren van contant geld bij alle betaalautomaten, vaste in- en uitgangen en het gebruik van fysieke uitrijkaarten. Dit zijn oplossingen die vroeger heel gangbaar waren. Tegenwoordig zijn er echter veel betere alternatieven beschikbaar. Alternatieven die passen bij de huidige tijd, die efficiënter zijn, duurzamer en digitaler. U geeft echter aan dat het aanbieden van varianten (andere, moderne oplossingen) niet is toegestaan. Hierdoor moeten alle inschrijvers hun aanbiedingen baseren op specificaties die eigenlijk niet meer passen bij wat er vandaag de dag mogelijk is. Dit lijkt niet alleen nadelig voor de opdrachtgever, maar ook voor de inschrijvers én de parkeerders. Zou u kunnen verduidelijken hoe we samen kunnen kijken naar oplossingen die wél passen bij de huidige mogelijkheden en meer waarde toevoegen? Het doel is immers om een aanpak te kiezen waar iedereen beter van wordt: de opdrachtgever, de aanbieder én de gebruiker. | De gemeente wil primair een eenvoudig en voor elke parkeerder te begrijpen systeem, inclusief contante betaalmogelijkheden. De gemeente staat zeker open voor nieuwe ontwikkelingen. Voor deze aanbesteding geldt als uitgangspunt zoals aangegeven de 'traditionele' opzet.
43 | Inschrijvingsleidraad, 5.3/5.6 | In 5.3 beschrijft u de toepassing van het lettertype Tahoma. In 5.6 beschrijft u de toepassing van het lettertype Arial. Zou u aan kunnen geven wat juist is? | Arial
44 | Inschrijvingsleidraad, 5.3/5.5 | In 5.3 beschrijft u de toepassing van het lettertype Tahoma. In 5.5 beschrijft u de toepassing van het lettertype Arial. Zou u aan kunnen geven wat juist is? | Arial
45 | Inschrijvingsleidraad, 5.3/5.4 | In 5.3 beschrijft u de toepassing van het lettertype Tahoma. In 5.4 beschrijft u de toepassing van het lettertype Arial. Zou u aan kunnen geven wat juist is? | Arial
46 | Inschrijvingsleidraad, 5.3 | Zou u nader kunnen duiden hoeveel beoordelingsleden er zijn en wat de achtergrond van de beoordelingsleden is? | Het beoordelingsteam bestaat uit inhoudelijk deskundigen op het gebied van verkeer, mobiliteit en parkeren."
47 | Inschrijvingsleidraad, 5.2 | In het voorbeeld lijkt abusievelijk een foutief jaartal te zijn weergegeven. Is het correct dat de 2e en 3e '2025' dienen te worden gelezen als '2024'? | Dat is correct: Het moet zijn: 3e kwartaal 2025 - indexcijfer 3e kwartaal 2024 / indexcijfer 3e kwartaal 2024 * 100
48 | Inschrijvingsleidraad, 2.6 | U beschrijven dat prijzen van € 0 niet toegestaan zijn. Het kan voorkomen dat bepaalde componenten integraal onderdeel zijn van een andere component. Zou u kunnen bevestigen dat voor dergelijke gevallen een bedrag van € 0 toegestaan is, met dien verstande dat door inschrijver een separaat document wordt verstrekt met een toelichting op nulbedragen? | Ja, dat kan Aanbestedende Dienst bevestigen
49 | Inschrijvingsleidraad, 2.3 | U beschrijft dat een verzoek kan worden ingediend bij de vragenronde. Hierbij dat verzoek. Zou u kunnen bevestigen dat documentatie in het Engels toegestaan is? | Nee, dit is niet toegestaan.
50 | Inschrijvingsleidraad, 1.6 | U beschrijft dat de inkoop het bedrag van € 221.000 exclusief BTW overschrijdt. Zijn inschrijvingen met een investeringssom onder dit bedrag toegestaan, of dient dit bedrag te worden gezien als een bodem inschrijfbedrag? | Inschrijvingen onder dit bedrag zijn toegestaan.
51 | PvE – Eis R-4, ISAE 3402 type II | Zover wij weten is er op dit moment in Nederland maar 1 partij die beschikt over een recente ISAE 3402 type II certificering. Aan deze eis vasthouden kan betekenen dat maar 1 partij gaat inschrijven. Wij vragen u om een kwalitatief gelijkwaardig alternatief toe te staan? Bijvoorbeeld in de vorm van ISO27001, of door aan te tonen dat inschrijver zijn processen heeft beschreven conform het ISAE 3402 Type II rapport. Dit om niet op voorhand al een groot deel van de aanbieders uit te sluiten. | Aanbieders die niet over ISAE 3402 type II certificering beschikken wordt gevraagd dit binnen een jaar te halen
52 | PvE – Eis P5, herstel vloeren | Voor het kunnen herstellen van de vloer op locaties waar de huidige automaten staan zijn geen gegevens bekend. Dit is tijdens ons bezoek, vanwege ontbrekende gegevens hiervan niet vast te stellen. Mogen we aannemen, dat het dicht maken van eventuele gate met cement toereikend is en dat het afslijpen van draadeinden eveneens toereikend is. Indien dit niet toereikend is, dan zouden we graag een gespecificeerde opgave van de benodigde werkzaamheden ontvangen, zodat dit voor iedere inschrijver gelijk is. | De door u aangegeven uitgangspunten zijn akkoord.
53 | PvE – Eis P5, verwijderen componenten | Voor het kunnen verwijderen van componenten die verbonden zijn aan de bekabeling is een opgave nodig van de huidige voorzieningen hiervan, zodat we kunnen vaststellen wat er voor werkzaamheden nodig zijn om dit te verwijderen. Dit is tijdens ons bezoek, vanwege ontbrekende gegevens hiervan niet vast te stellen. | De aanleg, het verwijderen en het hergebruiken van de bekabeling behoeft niet in de aanbieding te worden meegenomen.
54 | PvE – Eis P5, verwijderen bekabeling | Voor het kunnen verwijderen van bekabeling is een opgave nodig van de huidige bekabeling, zowel een blokschema als kabelloop, zodat we kunnen vaststellen wat voor kabel en waar de kabel loopt en hoe de huidige bevestiging van de bekabeling is. Dit is tijdens ons bezoek, vanwege ontbrekende gegevens hiervan niet vast te stellen. | Zie antwoord vraag 53
55 | PvE – Eis P5, verwijderen PA | Tijdens ons bezoek aan de locatie hebben wij geen in- en uitrijterminals gezien. Kunt u aangeven wat bedoeld wordt met het verwijderen van in- en uitrijterminals en sokkels. | Dit is inderdaad niet van toepassing.
56 | PvE, eis P-1 | Wordt met het implementatieplan van eis P1 hetzelfde implementatieplan bedoeld als in de Leidraad met GU2.2 Implementatie ? De eisen / vragen of punten waarop beoordeeld wordt zijn namelijk niet gelijk aan elkaar. Graag duidelijkheid hierin. | P1 vervalt als eis en de elementen uit P1 worden punten waarop beoordeeld wordt naast de al genoemde punten bij GU2.2.
57 | PvE – N-2, bekabeling | Voor het kunnen aanvragen van offertes, hetzij bij de huisinstallateur en/of onze eigen installateur is het noodzakelijk om deze te kunnen voorzien van de status en eventuele uitbreidingsmogelijkheden van de huidige installatie. Kunt u bij de NvI de benodigde informatie voorzien tbv deze aanvraag, bestaande uit (niet uitputtend) en (bij voorkeur) in DWG formaat: huidige kabelwegen/mantelbuizen en doorvoeren, huidige bekabeling, schema's van bekabeling, voedingsvoorzieningen en aansluitgegevens (vermogen) en mogelijke reserve voorzieningen en waar de voedingsverdelingskasten geplaatst zijn, bouwkundige voorzieningen, zoals doorvoeren, brandwerende afdichtingen en specificaties hiervoor, etc. alsmede de locaties van de aansluitpunten. Een deel hiervan is tijdens ons bezoek gezien, maar een essentieel deel is gesitueerd op niet publiekelijk toegankelijke locaties, zoals de ruimte onder de betaalautomaten en ruimtes onder/nabij de deurlezers. Deze locaties dienen bezocht te kunnen worden om een goede inventarisatie te kunnen maken. Zonder deze informatie is het voor de installateurs niet mogelijk om een gespecificeerde offerte, zonder stelposten en/of voorwaarden, op te stellen, ter voorkoming van meerwerk achteraf. Ons voorstel is om de bekabeling achteraf met de gegunde leverancier uit te werken en hiervan een gedetailleerde offerte op te laten stellen. Uit ervaring weten we dat dit voor OG een gunstiger prijs zal opleveren, dan een prijs met aannames en/of stelposten. Kunt u hiermee akkoord gaan. | Zie antwoord vraag 53
58 | PvE – N-2/P-5 | Kunt u aangeven waar de huidige betaalautomaten naar toe afgevoerd dienen te worden, dit ivm de transportkosten en wel of geen ontmantelingskosten door ON. | U kunt er voor het bepalen van de kosten van uit gaan dat de betaalautomaten intact worden getransporteerd naar een locatie binnen de gemeente Tiel.
59 | PvE- M-7, M-9 en N-12 | Updates zijn aanpassingen voor functiebehoud. Upgrade zijn nieuwe functionaliteiten. Mogen we aannemen, dat eis M7 en ook M-9 uitsluitend Updates betreffen en dat nieuwe functionaliteiten eerst aangeboden dienen te worden en in opdracht gegeven gaan worden, voordat deze onder de eisen van de aanbestedingstukken gaan vallen. | Het betreft uitsluitend Updates.
60 | PvE- M-5 | Het configureren van tarieven en de andere in M5 genoemde parameters zijn instellingen die door Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangestelde beheerder voor het 1e lijn onderhoud uitgevoerd dienen te worden, waarbij desgewenst ondersteuning / uitleg van de leverancier bij gegeven kan worden. Mogen we aannemen, dat dat juist is. | Dit is juist.
61 | PvE- M-5 | Mogen we aannemen, dat de voorraad componenten zijn bedoeld voor het 1e lijn onderhoud door Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangestelde beheerder voor het 1e lijn onderhoud. | Dit is juist.
62 | PvE, K, intercomcentrale | U stelt een aantal eisen op m.b.t. de intercomfunctionaliteiten, maar de intercomfunctionaliteit hetzij hosting of centrale is niet op genomen in het prijsformulier. Kunt u dat aanpassen of dienen we dat zelf toe te voegen | Prijzenblad is aangepast. Het is inderdaad de bedoeling dat de intercomfunctionaliteit wordt inbegrepen in de aanbieding.
63 | PvE – J-9 | Bij de Algemene eisen, in het begin van §2.1 staat methode 2 omschreven. Kort samengevat: Parkeerder neemt ticket en rijdt in. Vervolgens wordt aangemeld bij belprovider. Dat is Methode 2. Eis J-9 geeft aan Methode 1. Dan wordt de inrijactie gestart op basis van het kenteken wat bij inrijden gescand wordt en welke bij de belprovider wordt geverifieerd of de parkeeractie is toegestaan. De werking is vastgesteld door het SHPV/NPR en is niet aan de leverancier om hierop een andere werking toe te passen. Kun u aangeven wat geëist wordt: Methode 1 (inrijden op kenteken) of Methode 2 (kaartje trekken en na inrijden aanmelden. | Bedoeld wordt dat methode 1 mogelijk wordt gemaakt.
64 | PvE – J-6 | Een PMS kan uitsluitend functionaliteiten van het PMS aan. Met alle functionaliteiten wordt w.s. ook intercom en VMS bedoeld. Mogen we aannemen, dat eis J-6 als volgt gelezen moet worden: “Alle functionaliteiten van de parkeerinstallatie, waaronder ook intercom en VMS (video beelden) dienen vanuit de GUI toegankelijk te zijn. | Dit is juist.
65 | PvE – J-3/J-4 | Een GUI is een aparte applicatie, die PMS, Intercom en VMS tot één bedieningsapplicatie kan maken. Moet er op basis van het kenteken ook camera beelden en parkeer transacties vanuit het PMS in de GUI getoond kunnen worden. | Dit is juist.
66 | PvE – J-3/J-4 | Een GUI is een aparte applicatie, die PMS, Intercom en VMS tot één bedieningsapplicatie kan maken. Dit is niet het PMS zelf. Intercom en camerasystemen zijn hier geen onderdeel van. Met een GUI is het mogelijk om, naast sturingen vanuit de GUI naar het PMS, ook intercomoproepen te activeren en camera beelden op te schakelen. Moet er naast een sturing vanuit de GUI naar het PMS ook meldingen vanuit het PMS, zoals bv ‘kaart ongeldig’ / ‘tickets op’ of ‘arm-af’ etc. op de GUI gemeld worden. | Dit is juist.
67 | PvE – I-33 | Een expiratiedatum van een betaalterminal wordt door geen enkele leverancier van betaalterminals voor een periode van 10 jaar aangegeven. Meest toegepaste datum is maximaal 5 jaar na laatste verkoopdatum, waarbij deze datum in de meest actuele betaalterminals nog niet is vast gesteld. Ook de van toepassing zijnde Requirements worden door de betreffende instanties niet voor 10 vooruit vastgesteld. Mogen we aannemen, dat we met de vermelding, zoals in eis aangeven voldoen aan de gestelde eis. | Met de bedoelde vermelding wordt voldaan aan de eis.
68 | PvE – eis I-31 | Standaard is de capaciteit van de biljetstapelaar 600 biljetten. Bij de toepassing van een biljet wisselaar, waarover een andere vraag is gesteld, is de capaciteit niet hoger dan 600 mogelijk. Aangezien betalingen tegenwoordig veelal giraal plaatsvinden en het tarief relatief laag is, zal een biljetcassette inhoud van 600 biljetten meer dan toereikend zijn. Mogen we aannemen dat een biljetcapaciteit van 600 toereikend is | Biljetcapaciteit van 600 is toereikend.
69 | PvE – G-3 | Kunt u de gegevens van het telsysteem / telbord, zoals leverancier en protocol voor aansturing beschikbaar stellen. | Dit is op dit moment niet bekend. U kunt voor de aanbieding uitgaan van het PRIS protocol.
70 | PvE – G-3 | Kunt u de gegevens van de huidige bekabeling voor het telsysteem beschikbaar stellen | Zie antwoord vraag 53
71 | PvE – E14 | Mogen we aannemen, dat het is toegestaan om voertuigdetectielussen te slijpen in het beton-wegdek t.b.v. de in- en uitritterminals met bijbehorende slagbomen. | Dit is toegestaan.
72 | PvE – E-12 | Wat bedoeld u met : “De bestaande detectie van de speedgates kan gehandhaafd blijven als deze probleemloos op de benodigde wijze kan worden aangesloten op het parkeersysteem”. De detectielus van de speedgate is onderdeel van de speedgate installatie en valt hiermee buiten de scope van het PMS/PA. | Uw constatering is juist. De detectie van de speedgates valt buiten de scopen van het PMS/PA.
73 | PvE – D-24 | Kunt u aangeven wat u met eis D-24 bedoeld, dit is ons niet duidelijk. Er is maar één kortparkeerticket en geen meerdere. Hierop kan een tekst gespecificeerd worden, die voor elk ticket gelijk is. De tekst is wel te wijzigen, maar dan geld de gewijzigde tekst. Is dat de bedoeling. | Uw constatering is juist: er is één kortparkeerticket.
74 | PvE – D-20 | Mogen we aannemen, dat u bedoeld, dat er bij iedere inrijterminal cassettes met tickets, die afhankelijk van leverancier, type of uitvoering in aantallen tot max. 5.000 per cassette bevatten, totaal 12.000 tickets, dus totaal 24.000 tickets voor het project geleverd dient te worden bij de initiële levering. | Totaal 12.000 tickets.
75 | PvE – D-18 | Bij een automatische ticketuitgifte is het niet meer mogelijk om andere ID’s, zoals mifare van vaste gebruikers of anders verstrekte ID’s te verwerken, aangezien er dan direct bij voertuigdetectie een ticket wordt uitgegeven. Mogen we aannemen, dat eis D-18 niet van toepassing is. | Dit is akkoord.
76 | PvE- D-13 | Bij een Touch Screen mogelijkheid is de ticket uitgifte knop alleen zichtbaar en actief als de functie ook beschikbaar is. Mogen we aannemen dat een ticketuitgifte knop ook op het Touch Screen toegepast kan worden. | Dat is akkoord.
77 | PvE – configuratie PA / D-6 | In de configuratie tabel op blz. 12 geeft u aan, dat de uitrit een 12” touch screen dient te hebben en in eis D-6 is dit minimaal 7”. Voor de inrit geeft u in de genoemde tabel wel 7” aan. Mogen we er van uit gaan, dat beide terminals een gelijke grootte van Touch screen dienen te hebben en kunt u dan aangeven of dit voor beide een 7” of 12” dient te zijn. | Zie antwoord vraag 39
78 | PvE – A-35 /D-3 | Bij eis A-35 geeft u aan, dat inrijders op basis van kenteken worden geregistreerd, dit impliceert ‘ticketless’ inrijden. Verder beschrijft u in vele eisen, dat bij de inrit een ticket verstrekt dient te worden, zoals ook in eis D-3. Mogen we aannemen dat u bedoeld, dat bij het verstrekken van het inrijticket bij de inrit het geregistreerde kenteken gekoppeld dient te worden aan- en op het ticket geprint dient te worden. | Uw veronderstelling is juist.
79 | PvE, B-48 | Wenst u dat het PMS op een VMware omgeving wordt geplaatst? Dit is toch niet in lijn met het PvE, zowel de PMS specificaties, die als SaaS/cloud zijn omschreven, alsook het LAN, wat door ON geleverd dient te worden sluit hier niet bij aan. Mogen we aannemen, dat eis C-48 niet van toepassing is. | Deze eis B-48 is niet van toepassing.
80 | PvE-B36 en P3 | U vraagt voor het PMS om een Cloud oplossing, hiervoor zijn hosting of vergelijkbare kosten op van toepassing. Dit geldt ook voor een Testomgeving. Mogen we aannemen, dat de testomgeving uitsluitend van toepassing is bij de opstart van het project en/of testen van een nieuwe API/koppeling, teneinde hosting kosten te voorkomen in de periode dat er niet getest gaat worden. Kunt u aangeven waar deze kosten op het prijsformulier ondergebracht dienen te worden. | De testomgeving is alleen van toepassing bij de opstart of testen nieuwe API/koppeling.
81 | PvE – B13 | Afzonderlijk inloggen op het intercom- en camerasysteem is n.v.t. voor opdrachtgever. Mogen we aannemen, dat eis B-13 niet van toepassing is voor het intercom- en camera systeem. | Deze eis B-13 is niet van toepassing.
82 | PVE- A11 | Mogen we aannemen, dat voor vaste gebruikers een mifare pas, zie ook eis D-17, H-1 en J-46, met gekoppeld kenteken als identificatiemiddel gebruikt wordt | Dat is juist.
83 | PvE-A7 en A11 | Voor de toegangscontrole van vaste gebruikers is een abonnementspas (mifare pas) het primaire identificatie middel, zie ook eis D-17, H-1 en J-46 en wordt het kenteken gebruikt om in 99% van de gevallen in- en uit te rijden. Het abonnement wijzigt in principe niet als een andere auto / ander kenteken gebruikt gaat worden. Mogen we aannemen, dat dit zo bedoeld wordt. | Uw veronderstelling is juist.
84 | PvE – A5 en A6 | Mogen we aannemen, dat deze eisen van toepassing zijn op de beschreven eisen en functionaliteiten in het PvE en eventueel andere aangeleverde stukken | Uw veronderstelling is juist.
85 | PvE A-1 / A39 / C1, internet | Mogen we aannemen, dat opdrachtgever wel zorgt voor een internet aansluiting en dat opdrachtnemer hierop de benodigde VPN levert en het verdere LAN netwerk in de PG, zoals wel is omschreven in eis N-9 | Uw veronderstelling is juist.
86 | PvE, §2.1, PA configuratie, Deurlezers | Afzonderlijk inloggen op het intercom- en camerasysteem is n.v.t. voor opdrachtgever. Mogen we aannemen, dat eis B-13 niet van toepassing is voor het intercom- en camera systeem. | Uitgangspunt is dat de abonnementhouders bij de in- en uitrit op basis van kenteken worden afgehandeld.
87 | PvE, §2.1, PA configuratie, betaalautomaat, wissel biljetcassette / Eis I-1 | Kunt u aangeven wat u met wissel biljet cassette bedoeld. Bedoeld u hiermee: wisselgeld uitgifte bij een overbetaling met biljet geld? Is dat bij het relatief lage tarief in uw garage wel nodig ? | Zie antwoord vraag 37
88 | PvE, §2.1, PA configuratie, In- en uitrit terminal / D-6 | Kunt u aangeven waarom u bij de inrit een 7” touchscreen eist en bij de uitrit een 12”, daarmee worden 2 verschillende type apparatuur geleverd. Kunt u dit aanpassen naar gelijk format van 7” of 12” | Zie antwoord vraag 39
89 | PvE, §2.1 PA configuratie, In – en uitrit, betaalautomaat en deurlezer, pinhole camera | Kunt u aangeven waar de pinhole camera op aangesloten dient te worden. Er is geen VMS (Camerasysteem) opgenomen in het PvE en ook niet in het prijsformulier | Zie antwoord vraag 38
90 | PvE, §2.1, kortparkeerder met parkeerapp, betalen bij de kassa. | Een gestarte parkeeractie bij een belprovider a.d.v. een bij de inrit verkregen parkeerticket, kan niet worden geannuleerd door bij de kassa te betalen. Wel kan er betaald worden bij de kassa, maar dan zal eerst de transactie bij de provider geannuleerd dienen te worden en vervolgens kan dan bij de kassa betaald worden. Is dat wat u bedoeld. | Akkoord, zie ook antwoord vraag 63.
91 | PvE, §2.1,alg. eisen, kortparkeerder met parkeerapp | De werking van het gebruik van een parkeerapp met kenteken herkenning is zonder ticket. Een belprovider die in zijn App het gebruik in een Off-street parkeervoorziening ‘aan’ heeft staan, zal op basis van het kenteken direct toegang krijgen. Dat is gebruikelijk en dat is de methode zoals de belprovider gewend is. Dit is methode 1. Als een ticket uitgegeven dient te worden, dan is het geen belparkeerder, maar een kortparkeerder. Dan kan methode 2 toegepast worden: aanmelden bij provider na het inrijden. Pas dan is het een belprovider. Mogen we aannemen, dat u met de omschreven werking in deze eis Methode 2 bedoeld en dat Methode 2 geëist wordt. | Zie antwoord vraag 63.
92 | PvE, §2.1, alg. eisen, kortingskaart | Mogen we aannemen dat barcode als voorhoudkaart en niet als nasteekkaart toegepast mogen worden, aangezien er dan ook mogelijkheden zijn met geprinte QR codes en mobile devices voor toepassingen met bar- of QR code. | Dit is akkoord.
93 | PvE, 1.2, Vol melding | Mogen we ervan uitgaan, dat de aansturing van de weergave van het aantal vrije plaatsen gebaseerd is op het PRIS protocol. Indien dit niet het geval is, kunt u dan het protocol voor de weergave van het aantal vrijeparkeerplaatsen aanleveren. | Dit is akkoord.
94 | PvE, 1.2 voetgangersdeuren | Mogen we aannemen, dat het voorzien van elektronisch sloten in de voetgangersdeuren geen onderdeel is van de uitvraag en dat OG hier zelf zorg voor draagt. Indien dit wel een onderdeel is van de uitvraag kunt u dan de contact gegevens beschikbaar stellen van de aannemer / leverancier, die verantwoordelijk is voor de werking van de voetgangersdeuren, dan kunnen we daar een aanvraag doen voor het aanbrengen van de sloten. | Uw veronderstelling is juist. Eén van de voetgangersdeuren is voorzien van een elektronisch slot, twee voetgangersdeuren zijn automatische schuifdeuren.
95 | Prijsformulier | In het prijsformulier worden niet alle regels doorgerekend in de totaalprijs, o.a. de “te specificeren door inschrijver” bij nr. 2. en D.3. Is het de bedoeling, dat we zelf controleren op het doorrekenen van alle in te vullen prijzen. | Prijzenblad is aangepast.
96 | Prijsformulier | In het prijsformulier is een elektronisch slot opgenomen. Het leveren en aanbrengen van een slot door inschrijver kan tot gevolge hebben dat de huidige leverancier de service en garantie op de werking van de totale deur gaat los laten. Mogen we aannemen, dat een (nieuw) elektrisch slot geleverd en gemonteerd zal worden door de verantwoordelijke leverancier, waar u ook afspraken mee hebt voor de service en garantie op de werking. | Prijzenblad is aangepast. Uitgangspunt is dat het elektronisch slot wordt gehandhaafd en dat leverancier de aansturing levert en installeert.
97 | Prijsformulier | In het prijs formulier worden de stuksprijzen (kolom D) niet doorgerekend naar het aantal (kolom C). Of is het de bedoeling, dat we dan in kolom D de prijs van het totaal, dus eenheidsprijs x “aantal” als totaal bedrag in kolom D invullen. We zouden het prettiger vinden om een kolom tussen te voegen, waar we eenheidsprijzen kunnen noteren, die vervolgens in de kolom totaal worden doorgerekend met het aantal | Prijzenblad is aangepast.
98 | Leidraad – GU2.3 Gebruiksgemak | In de tekst voor criteria GU2.3 geeft u aan: innovatie en onderscheidend vermogen. Zowel innovatie en onderscheidend vermogen van het gehele PMS betreft andere aspecten als die voor de Parkeerder. Mogen we aannemen, dat zowel innovatie alsook onderscheidend vermogen uitsluiten betrekking heeft op het Gebruiksgemak voor de parkeerder. | Ja, dat is correct.
99 | Leidraad – GU2.3 Gebruiksgemak | Om het gebruiks gemak inzichtelijk te maken is het toepassen van printscreens of soortelijke weergaves verhelderend. Dit past echter niet op 2 pagina’s. Mogen we aannemen, dat middels bijlages in het document de weergave van verduidelijkende plaatjes is toegestaan of bij voorkeur direct bij de tekst, waarbij dan het aantal pagina’s aanzienlijk opgehoogd dient te worden. | Het aantal pagina's wordt opgehoogd van 2 naar 6.
100 | Leidraad – GU2.2 Implementatie | Voor soortgelijk projecten hebben Inschrijvers regelmatig implementatie plannen geschreven. Het aantal pagina’s was daarbij aanzienlijk hoger. 10 tot soms 18 pagina’s is niet ongebruikelijk. Wij vragen u het aantal pagina’s tot minimaal 8 stuks A4 op te hogen. | Het aantal pagina's wordt opgehoogd van 4 naar 8 (1 A3 telt voor 2A4)
101 | Leidraad – Kwaliteitsdocumenten | In §5.3 geeft u aan, dat de documenten uitgewerkt dienen te worden in lettertype Tahoma en in § 5.4, §5.5 en § 5.6 geeft u aan lettertype Arial. Voor soortgelijk projecten hebben Inschrijvers regelmatig documenten uitgewerkt, waarbij Arial was voorgeschreven. Mogen we aannemen, dat de documenten voor dit project in Arial uitgewerkt mogen worden. | Arial.
102 | Leidraad – GU2.1 Document m.b.t. Samenwerking | Voor soortgelijk projecten hebben Inschrijvers regelmatig documenten over service gerelateerde zaken geschreven. Het aantal pagina’s was daarbij aanzienlijk hoger. 8 a 10 is niet ongebruikelijk. Wij vragen u het aantal pagina’s tot minimaal 8 stuks A4 op te hogen. | Het aantal pagina's wordt opgehoogd van 4 naar 6
103 | Leidraad, §5.3, kwaliteitsdocumenten | Mogen we aannemen, dat bijlages en illustraties ter verduidelijking van de tekst boven het genoemde aantal pagina's ingediend mogen worden, waarbij geen inhoudelijke tekst ter beoordeling bedoeld is echter uitsluitend ter verduidelijking. | Ja, dat is correct.
104 | Leidraad, 3.1, beoordeling Inschrijving | Mogen we aannemen, dat een herstelbare vergissing hersteld mag worden en niet tot uitsluiting leidt. Als voorbeeld het indienen van een uittreksel van de KvK die ouder is dan de voorgeschreven termijn en met een nieuwe uittreksel van de KvK alsnog voldoet, of een soortgelijke omissie die niet van invloed is op de beoordelingscriteria voor de EMVI. | Aanbestedende dienst hanteert strikt de regels van de Aanbestedingswet. Dat wil zeggen dat een inschrijiving na de deadline voor het indienen van inschrijvingen niet mag worden aangevuld, tenzij sprake is van een kennelijk materiële fout dan wel een eenvoudige precisering van de inschrijving. Wij kunnen niet bij voorbaat al aangeven om welke gevallen het zal gaan.
105 | Leidraad, 2.21, format bijlage | In §2.21 van de leidraad geeft u aan, dat bijlagen qua omvang niet dwingend is. Bedoeld u hiermee de bijlagen die door u zijn aangeleverd of ook de bijlagen die inschrijver dient in te dienen als documenten voor de gunningscriteria. Hiervoor zijn echter wel dwingende omvang voorgeschreven. Hierover is per criteria een vraag gesteld voor aanpassing, die echter mogen vervallen als hiervoor geen limiet op aantal pagina’s wordt gesteld. | Voor GU2.1 t/m GU2.3 verwijzen wij naar het antwoord op vraag 99, 100 en 102. En daarmee wordt het aantal pagina's dwingend.
106 | Leidraad, 2.20 | Niet verwijzen naar andere documenten betekent in de voorkomende gevallen dat een aspect dubbel beschreven dient te worden. Dit gaat ten kosten van de (beperkte) schrijfruimte en hiermee ten koste van de kwaliteit van de betreffende documenten. Mogen we aannemen, dat gevraagde aspecten die in meerdere gunningscriteria worden gevraagd uitgewerkt worden in het meest voor de hand liggende document en dat in het andere document verwezen wordt naar deze paragraaf waar dit aspect al uitgewerkt is. | Nee, niet akkoord. Graag per gunningscriterium duidelijk behandelen wat er wordt gevraagd.
107 | §1.9 Leidraad, contract duur | De levensduur van een PMS/PA is gemiddeld ca. 10 jaar. Na die 10 jaar is de apparatuur mogelijk niet afgeschreven. De leverancier moet na 10 jaar wel akkoord zijn met een verlening onder dezelfde voorwaarden. Zou u de verlening van de overeenkomst na 10 jaar willen aangeven als jaarlijks te verlengen, met max. 5x 1 jaar, waarbij een wederzijds akkoord van toepassing is. | Akkoord
108 | Leidraad, § 1.5, NvI | We zouden het op prijs stellen als de NvI, naast een PDF format ook in Excel format verstrekt zou worden. Kunt u dat verzorgen. | De Nota wordt in Excel verstrekt.
109 | PvE, I-13, betaalautomaat | U eist een touchscreen van minimaal 12". Mogen we aannemen, dat 12" inderdaad het minimum formaat is en dat een groter scherm een meerwaarde is. | Zie antwoord vraag 39
110 | PvE-K, intercom | In het PvE worden geen kwalitatieve eisen gesteld aan de intercom installatie. De meeste meldkamers maken gebruik van Commend. Ten einde achteraf kosten te voorkomen is het verplicht stellen van een Commend intercomsysteem te adviseren. | Voor de intercom installatie is Commend verplicht.
111 | PvE . P-5 | "Indien er zoveel bekabeling en civiele werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, stellen wij voor om een van de volgende opties te hanteren: Optie 1: u laat de bekabeling buiten beschouwing tijdens deze aanbesteding en werkt dit verder uit met de winnende partij. Optie 2: U organiseert een gedetailleerde schouw waar wij met onze E-installateur aanwezig zullen zijn voor de opname van de werkzaamheden. Zou u akkoord kunnen gaan met 1 van deze 2 opties? " | Zie antwoord vraag 53.
112 | PvE . N-10 | Bij ongelimiteerde boetes mogen wij niet inschrijven. Kunt u bevestigen dat de boete gemaximeerd wordt tot 25% van de onderhoudsvergoeding? | Zie antwoord vraag 5.
113 | PvE . N-5 | Bevestigd opdrachtgever dat de aangegeven 24 uur oplostijd , alleen van toepassing is als het systeem dermate beperkt functioneert dat exploitatie of regulatie nog nauwelijks mogelijk is? | Dat is juist.
114 | PvE . N-2 | Zou u de huidige staat van de bekabeling kunnen aangeven, middels een meetrapport met hierbij het type bekabeling? | Zie antwoord vraag 53.
115 | PvE . m-5 | Wij hebben een grote voorraad reserveonderdelen in ons landelijk magazijn. Waardoor deze snel ingezet kunnen worden. Kunt u bevestigen dat dit aan uw wens voldoet? Zo niet, kunt u specificeren welke reserveonderdelen specifiek bij u op voorraad gelegd moeten worden. Zodat er sprake is van een gelijk speelveld. Of deze onderdelen toevoegen aan het Prijzenblad. | M5 komt te vervallen. Er moet wel een reserve-slagboom op voorraad zijn in Parkeergarage Westluidense Poort op kosten van de opdrachtgever.
116 | PvE . K-19 | Bedoelt u met integratie dat de meldkamer bij een intercomoproep het bijbehorende beeld weergegeven krijgt en de meldkamermederwerker via het PMS bijvoorbeeld de slagboom kan opensturen? | Dat is juist.
117 | PvE . J-46 | Inschrijver begrijpt deze eis niet. Wij vermoeden dat u deze RFID passen als backup ID aan de vergunninghouders uit Permit wenst te koppelen. Dit is een functionaliteit die de SHPV niet beschikbaar heeft. Gelieve deze eis te laten vervallen of zodanig aan te passen dat deze wel marktconform is. | Eis J-46 wordt aangepast naar: "Er dient te worden voorzien in een mogelijkheid waarmee abonnementhouders als voetganger de parkeergarage kunnen betreden gedurende de tijd dat deze gesloten is ('s nachts)."
118 | PvE . E-2 | Nemen wij correct aan dat de brandmeldcentrale een signaal afgeeft aan het parkeermanagementsysteem waar na het PMS het “brandprogramma” activeert waarin geregeld is welke slagbomen vergrendeld open en welke vergrendeld dicht moeten blijven? | Dat is juist.
119 | PvE . D24 | Kunt u aangeven wat er met 'Specifieke' tekst bedoeld wordt? | De naam van de parkeergarage, tijdstip van inrijden en kenteken.
120 | PvE . D-9 | Kunt u bevestigen dat het ook akkoord is om de lusdetectie aan te sluiten in de slagboom in plaats van de in- en uitrijterminal? | Dat is akkoord.
121 | PvE 2.2 A-40 | De gevraagde API kunnen wij meerekenen in onze aanbieding, uitgaande van een normale begeleiding bij uw boekhoudkundige partij. Kunt u in het prijsformulier aangeven hoeveel uur begeleiding iedere partij op dient te nemen in de aanbieding, zodat er sprake is van een gelijk speelveld. | Deze tijdsbesteding hoeft niet te worden meegenomen bij de aanbieding. Dit wordt te zijner tijd separaat gecalculeerd.
122 | PvE 2.2 A-40 | Een parkeer management systeem is geen boekhoudkundig systeem, Wel kunnen (betaling) transactiegegevens via een API gedeeld worden met een eventueel boekhoudkundig systeem. Nemen wij correct aan dat u dit bedoelt met eis A-40 ? | Dat is juist.
123 | PvE 2.2 A-16 | Nemen wij correct aan dat u in deze Eis A-16 alleen doelt op displays van de apparatuur? | Dat is juist.
124 | PvE 2.1 Betaalautomaat Full-service | Nemen wij correct aan dat u de verlichting in de terminal bedoelt? | Dat is juist.
125 | PvE 2.1 Slagboominstallatie | Nemen wij correct aan dat u de verlichting in de terminal bedoelt? | Dat is juist.
126 | PvE 2.1 uitritterminal | Nemen wij correct aan dat u met LED verlichting de verlichting in de terminal bedoelt? | Dat is juist.
127 | PvE 2.1 Inritterminal | Nemen wij correct aan dat u met LED verlichting de verlichting in de terminal bedoelt? | Dat is juist.
128 | PvE 2.1 Kortparkeerders die met parkeerapp betalen | U lijkt hier methode B (half automatisch) te beschrijven terwijl meerdere partijen over de modernere automatische in- en uitrij mogelijkheid beschikken, bekent als methode A (volledig automatisch). Nemen wij correct aan dat u deze eis aanpast in de klantvriendelijke en toekomstbestendige automatische, methode 1 in- en uitrij mogelijkheid? | Zie antwoord vraag 63.
129 | PvE 1.2 Parkeersysteem | Zouden jullie de specificaties van het display aan kunnen geven waar wij de aantal vrije parkeerplaaten op weer moeten geven? | U kunt uitgaan van toepassing van het PRIS protocol.
130 | PvE 1.2 Parkeersysteem | Kan de gemeente toelichten waarom het minipark systeem vervangen dient te worden voor een slagbomensysteem, omdat in de noord europese landen het steeds gebruikelijker wordt om een freeflow systeem toe te passen (zonder slagbomen)? | Het minipark systeem functioneert niet als gewenst en naar de mening van de gemeente geeft een systeem met slagbomen duidelijkheid voor de parkeerder.
131 | PvE 1.2 Parkeersysteem | Verwijdert opdrachtnemer het miniparksysteem, of doet de gemeente dit zelf? | Opdrachtnemer, zie eis N-2
132 | Aanbestedings leidraad 5.3 subgunningcriteria | Nemen wij correct aan dat de limitering per subgunningscriteria leidend is boven deze omschrijving met betrekking tot lettertype, regelafstand en corpsgrootte? | Ja, dat is correct.
133 | Aanbestedings leidraad 5.1 procedure | in de hevig concurrerende parkeermarkt levert 60% prijs en 40% kwaliteit een ongebruikelijke prijsprikkel op. Nemen wij correct aan dat er maximaal 600 punten voor de kwaliteit gescoord kunnen worden en dat de 400 punten voor de prijs per abuis niet in de tabel zijn opgenomen? | Voor GU2.1 kan maximaal 200 punten worden gescoord, voor GU2.2 maximaal 150 punten en voor GU2.3 maximaal 50 punten. Voor prijs kan 600 punten worden gescoord.
134 | Aanbestedings leidraad 5.1 procedure | Nemen wij correct dat de 400 punten van Gu2 zijn vervallen? | Dat is correct. Zie antwoord vraag 133.
135 | Aanbestedings leidraad 1.9 Bijlage 2 | Nemen wij correct aan dat er geen conceptovereenkomst is? | De conceptovereenkomst is toegevoegd bij de Nota.
136 | Aanbestedings leidraad . Bijlagen | Kunt u het document “ontwerp parkeergarage parkeervloeren” ook in een DWG bestand verstrekken? | Dat is helaas niet beschikbaar bij de gemeente.
137 | Bijlage 9 Prijsformulier | Rij 42 begrijp ik het goed dat er enkel signaalkabels worden aangebracht door opdrachtnemer en dat netwerkbekabelingswerken ten laatste van OG zijn? | Zie antwoord vraag 53.
138 | Bijlage 9 Prijsformulier | Rij 13 aanrijdbeveiliging: kan u hierin aangeven of enkel de inritterminal moet worden beschermd of ook de slagboomzuil en of de ANPR-camera? | De bescherming geldt voor de inritterminals en de uitrijterminals.
139 | Bijlage 9 Prijsformulier | Rij 11 Detectielussen speedgate inrit: Dienen er nieuwe lussen te worden voorzien in de helling? Mag er worden geslepen in de ondergrond (+-2cm)? | Ja, nieuwe lussen in het vlakke gedeelte voor de eilanden. Er mag worden geslepen.
140 | PvE 2.2 R-18 | In deze eis wordt gevraagd naar SSO mbv Azure. In eis B-13 wordt gevraagd naar multifactor authentication. Welke eis is leidend? | Eis B-13 vervalt.
141 | PvE 2.1 Inrit/uitrit | vereiste componenten LED verlichting --> hoe bedoelt u concreet? | Zie antwoord vragen 124 - 127.
142 | Leidraad 5.4 GU2.1 Samenwerking met opdrachtgever en klantinfo | Het maximum van vier A4 zal resulteren in een lagere kwaliteit. Staan jullie toe om dit maximum te verhogen? | zie antwoord vraag 102
143 | PvE 2.2 A-19 | Wordt er sowieso afgeweken van de huisstijl van de leverancier? Dienen we rekening te houden de kosten voor afwijkende kleuren | Er hoeft geen rekening te worden gehouden met afwijkende kleuren.
144 | PvE 2.1 Betaalautomaat | Vereiste componenten --> wisselbiljetcassette : bedoelt u een systeem dat wisselgeld in briefjes EN munten teruggeeft of een systeem dat enkel biljetten leest en wisselgeld teruggeeft in munten? | Zie antwoord vraag 37.
145 | PvE 2.1 Betaalautomaat | Vereiste componenten --> Is een wisselgeldsysteem voor 4 muntsoorten ook acceptabel? (alle munten accepteren, 4 munten recycleren) | Dat is akkoord.
146 | PvE 2.1 Betaalautomaat | vereiste componenten --> kwitantieprinter: Is een fysieke printer verplicht of is een digitale kwitantie m.b.v. QR-code ook toegestaan? | Fysieke printer is verplicht.
147 | PvE 2.1 Slagboom | Vereiste componenten: LEDverlichting --> bedoelt u hier enkel een LEDstrip op de arm of ook rondom de behuizing van de slagboomterminal? | LED strip op de arm.
148 | PvE 2.1 Inrit/uitrit | vereiste componenten: 7” scherm en 12” scherm: de grootte van het scherm is leveranciersafhankelijk en met deze vereisten kunnen er meerdere partijen niet inschrijven. Bent u akkoord om deze specificaties in de eis te laten vallen zolang de kwaliteit wordt gewaardborgd? | Zie antwoord vraag 39.
149 | Leidraad 5.6 GU2.3 Verwacht gebruiksgemak | Begrijp ik het goed dat jullie inzage willen hebben op de flow die een bestuurder doorloopt op het scherm bij binnenrijden/buitenrijden/betalen aan betaalautomaat en dus willen inschatten hoe gebruiksvriendelijk die flow is? Dan worden veelal afbeeldingen en screenshots gemaakt. Hierbij is het opgegeven maximum van twee A4 wel zeer weinig aangezien het tonen van afbeeldingen en screenshots veel plaats inneemt. Gaat u akkoord om dit te verhogen naar 8 pagina’s? | Ja, dat is correct
150 | Leidraad 5.5 GU2.2 Implementatie | Het opgegeven maximum van vier A4 zal een impact hebben op de gewenste kwaliteit. Ook wensen wij hier een A3 bijlage aan toe te voegen. Gaat u akkoord met het aantal in te dienen A4 te verhogen en een A3 bijlage toe te voegen? | Zie antwoord vraag 100
151 | Leidraad 5.5 GU2.2 Implementatie aandachtgebied 3 proefdraaien | Bedoelen jullie hiermee een proefdraaien in eigen vestiging in een testopstelling alvorens de installatie of juist een proefperiode in de parking zelf? | Proefdraaien in eigen vestiging.
152 | Leidraad 5.4 GU2.1 Samenwerking met opdrachtgever en klantinfo | “Scheiding en segmentering van klantinformatie”: Het woordje klant, bedoelen jullie hiermee dat bijvoorbeeld de Gemeente Tiel een klant is die enkel toegang mag hebben tot zijn PMS, of bedoelen jullie hiermee een klant = een parkeerder? | Met klant bedoelen we gemeente Tiel.
153 | Leidraad 5.4 GU2.1 Samenwerking met opdrachtgever en klantinfo | “vormgeving evaluatie inschrijver-opdrachtgever”: Zou u deze uitvraag meer kunnen toelichten? | Vraag is hier hoe inschrijvende partij dit wil vormgeven; frequentie van overleg en wijze hiervan.
154 | Leidraad 5.4 GU2.1 Samenwerking met opdrachtgever en klantinfo | “Hoe heeft de gemeente inzicht in een dashboard?” Bedoelt u hier een dashboard in de GUI van het PMS eens de PA in dienst is genomen, of gaat dit eerder over een dashboard van implementatie? Wat verwachten jullie precies van het dashboard? | Een dashboard in de GUI van het PMS.
155 | Leidraad 5.4 GU2.1 Samenwerking met opdrachtgever en klantinfo | “Hoe gaat de inschrijver om met servicenormen en tijden?” Ik neem aan dat dit om de servicenormen gaat conform SLA's in bijlage 2 concept overeenkomst. Dit document ontbreekt in de geleverde lijst. | We verwijzen voor de eisen hieromtrent naar N5. In de toelichting zijn wij graag hoe de inschrijver dit kan garanderen.
156 | Leidraad 5.4 GU2.1 Samenwerking met opdrachtgever en klantinfo | “OG wenst te weten hoe inschrijver de samenwerking vormgeeft”. Begrijp ik het goed dat u hier de info vraagt zoals uitgevraagd in PvE 2.2 Detail Eisen P-6? Het gaat hier met name over de implementatie en niet zozeer over de samenwerking nadien? | IN P06 staan de eisen. In GU2.1 kan de nadere invulling worden uitgewerkt.
157 | Aanbestedingsdocs: bijlage 2 | Concept overeenkomst ontbreekt in de aanbestedingsdocumenten. | Zie antwoord vraag 1
158 | PVE P5. | Wij stellen voor om de bekabelingswerkzaamheden buiten de scope van de aanbieding te laten en later met winnende inschrijver verder op te pakken. Waarbij winnende inschrijver dit later oppakt, dan wel met een eigen installateur of jullie huisinstallateur. Ook gezien de vele vragen over de bekabeling die wij hebben (en uit ervaring weten wij dat andere inschrijvers deze ook hebben), het feit dat er geen schouw gepland is met toegang tot alle ruimtes. Na rondgang met installeurs verwachten wij dan ook dat en nog veel vragen zullen volgen. Hierdoor zal de door u gestelde planning niet haalbaar zijn voor de installateurs. Deze hebben na NVI2 maar 10 dagen om uw antwoorden te beoordelen en hun calculatie/offerte te maken. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, wilt u de planning aanpassen zodat installateurs meer tijd hebben voor het uitwerken van een aanbieding? | Zie antwoord vraag 53.
159 | PVE P.1. | U omschrijft dat er testen m.b.t. NEN1010 moeten worden uitgevoerd. Hoe dienen wij hiermee om te gaan aangezien (een deel van)de bestaande bekabeling en onderverdelingen hergebruikt (mogen) worden? | Geef in het implementatieplan aan hoe het testen van de bekabeling in relatie tot NEN 1010 zal plaatsvinden, zo nodig onderscheiden naar bestaand en nieuw.
160 | PVE R.4. | Volgens onze gegevens is er momenteel 1 partij in de markt die (een deel van) het ISAE 3402 Type II certificaat in handen heeft. Inschrijver is voornemens dit certifciaat ook te behalen, dit is opgenomen in onze roadmap. Is het toegestaan dat we ons op dit moment aan het certificaat conformeren en dat we het betreffende document op een later tijdstip overleggen? | Aanbieders die niet over ISAE 3402 type II certificering beschikken wordt gevraagd dit binnen een jaar te halen
161 | PVE P5. | Heeft u tekeningen beschikbaar van de bestaande bekabeling en kunt u deze beschikbaar stellen? Liefst zo snel mogelijk. Dit om te kunnen bepalen wat er hergebruikt kan worden. | Zie antwoord vraag 53.
162 | PVE I.1. en I. 31 | Mogen wij aannemen dat u met wissel biljet cassette een lege cassette bedoelt om te automat te legen. Dus niet de mogelijkheid om biljetten als wisselgeld retour te geven? | Zie antwoord vraag 37.
163 | PVE P5. | Heeft u tekeningen beschikbaar van de bestaande kabelwegen en kunt u deze beschikbaar stellen? Liefst zo snel mogelijk. Dit om te kunnen bepalen wat er hergebruikt kan worden. | Zie antwoord vraag 37.
164 | PVE F.6. | De door u gewenste hitrate van 99% in eis F-7 kan prima gehaald worden met de camera geintegreerd in een slagboom. Om een nog betere/de beste herkenning te verkrijgen zal in de regel een separate camera nodig zijn. Daarnaast is ook de kans op aanrijden van de camera veel minder. Kunt u op voorhand aangeven of dit toegstaan is, dit om discussies achteraf te voorkomen. | Separate plaatsing is akkoord.
165 | PVE P5. | Mogen wij aannemen dat overal kabelwegen aanwezig zijn, dan wel aangebracht worden door derden? | Zie antwoord vraag 53.
166 | PVE E.5. | De combinatie van breekcontstructie en knikarm is vanwege de contstructie niet mogelijk. Mag in dit geval de breekcontstructie komen te vervallen? | Dat is akkoord.
167 | PVE E.2. | Indien functiebehoud nodig is, kunt u aangeven hoe lang? 30 minuten? | 30 minuten.
168 | PVE P5. | Zijn er tekeningen beschikbaar van de bestaande onderverdelingen / voedingen? Dit om vast te kunne stellen wat er (her)gebruikt kan worden? | Zie antwoord vraag 53.
169 | PVE E.2. | Kunt u aangeven op welke basis de brandweer voorschrijft deze koppeling te voorzien? Mag deze koppeling centraal via het parkeermanamentsysteem? Of dient er per afsluiting (slagboom / speedgate) een separate rode brandmeld kabel voorzien te worden met functiebehoud? | U kunt er van uit gaan dat de koppeling centraal via het Parkeer Management Systeem mag lopen.
170 | PVE P5. | Zijn er tekeningen en overige gegevens beschikbaar van de bestaande onderverdelingen / voedingen? Dit om vast te kunnen stellen wat er (her)gebruikt kan worden? | Zie antwoord vraag 53.
171 | PVE P5. | Mogen wij aannemen dat voedingen / onderverdelingen door derden (uw huisinstallateur) worden aangepast indien nodig? Zonder info en toegang tot deze ruimte(s) kunnen wij hiervan geen inschatting maken wat er nodig is. | Zie antwoord vraag 53.
172 | PVE D.18 | Mogen wij u vragen om de automatische kaartuitgifte te laten vervallen? In de praktijk wordt dit nooit gebruikt, dit aangezien alle parkeerders, dus ook abonnementhouders een ticket krijgen bij inrijden. Dit is erg verwarrend voor abonnementhouders en roept eerder meer vragen en intercomoproepen op dan dat het de beheerder "helpt". | Uw voorstel is akkoord. Eis D-18 vervalt.
173 | PVE P5. | Kunt u gegevens (contactpersoon) beschikbaar stellen van de partij welke huisinstallateur is in de garage? Het liefst pakken wij vervanging/aanpassing van de bekabeling op met jullie huisinstallateur, deze kent letterlijk in figuurlijk de weg op locatie. | Zie antwoord vraag 53.
174 | PVE N.10 | Graag willen wij voorstellen deze boete te maximaliseren tot maximaal 50% van de vergoeding voor het jaarlijks onderhoud. Gaat u hiermee akkoord? Een niet gemaximaliseerde boete is voor ons een No-Go. | Zie antwoord vraag 5.
175 | PVE N.10 | Mogen wij aannemen dat een dergelijke boete naar rato verrekend wordt indien deze situatie zich voordoet (bijvoorbeeld minder dan 24 uur downtime) en dat het voorgesteld boetebedrag het maximum is per keer dat een dergelijke situatie zich voordoet? | Zie antwoord vraag 5.
176 | PVE D.14 | Mogen wij aannemen dat u hier bedoelt dat het complete systeem niet functioneert? Oftewel, alle onderdelen functioneren niet. | Kunt u nader verduidelijken bij welke eis u deze vraag stelt ?
177 | PVE D.14 | Is het ook toegestaan om in plaats van barcodes gebruik te maken van QR codes. Deze zijn a: beter leesbaar bij printfouten/storingen en b: een moderner alternatief met meer mogelijkheden (bijv. scannen van het ticket met smartphone etc.). | Dit is toegestaan.
178 | PVE B.55 | Kunt u aangeven wat de eisen zijn vanuit het data centrum? Zonder deze eisen kunnen wij vooraf niet bealen of wij hieraan kunnen voldoen. | Deze eis vervalt.
179 | PVE N.5. | U geeft aan dat schades binnen 24 uur hersteld dienen te zijn. Onze ervaring leert dat een dergelijke garantie duur is voor de opdrachtgever om af te prijzen. Kunt u ook akkoord gaan met een responstijd van 24 uur en oplostijd van bijvoorbeeld 72 uur. Over het algemeen worden storingen wel tijdens het eerste bezoek direct opgelost. | Dit is akkoord.
180 | PVE N.5. | Mogen we aannemen dat alle oorzaken van buitenaf, dus ook andere oorzaken zoals overige weersomstandigheden (overstromingen), onoordeelkundig gebruik, geen adequaat eerstelijns onderhoud en gebruikersfouten ook onder de te factureren storingen vallen? | Uw aanname is correct.
181 | Aanbestedingsleidraad 5.3 | U geeft in 5.3 een aantal uitgangspunten aan waar de kwalitatieve inschrijving aan dient te voldoen, o.a. het lettertype (Tahoma). In de individuele omschrijving van de criteria staat een ander lettertype (Arial) vermeld. Mogen we aannemen dat we naar eigen inzicht 1 van de 2 genoemde lettertypen mogen gebruiken? | Arial is correct.
182 | PVE B.47, B.48 en B49 | Mogen wij aannemen dat deze eisen niet van toepassing zijn, deze zijn volgens ons gerelateerd aan een virtuele server of lokale server? Eerder vraagt u specifiek om een SaaS oplossing. | Uw aanname is correct, deze eisen zijn niet van toepassing.
183 | PVE A.34. | Kunt u in het kader van Level Playing Field aangeven wat u bedoelt met "kleine bouwkundige herstelwerkzaamheden"? Als deze inbegrepen moeten zijn zouden inschrijvers er al makkelijk voor kunnen kiezen om werkzaamheden als "grote bouwkundige werkzaamheden" te benoemen (waarbij wij ons overigens afvragen waarom grote bouwkundigde werkzaamheden dan niet inbegrepen hoeven te zijn).
184 | PVE A.15 | Geen enkele inschrijver kan over een periode van 15 jaar vooral garanderen dat nieuw te ontwikkelen hardware compatible is met systemen die heden geleverd worden. Mogen wij aannemen dat u wenst dat opdrachtnemers gedurende de looptijd garanderen om nieuwe hardware te kunnen leveren welke binnen het nu aan te schaffen systeem te gebruiken is? | Dit is akkoord.
185 | PVE A.15. | Kunt u aangeven wat u bedoelt met standaard hardware updates? | Bedoeld wordt dat wijziging in hardware componenten niet 'gedwongen' mag leiden tot wijziging van andere hardware componenten.
186 | PVE 2.2. A.1. en C. | Mogen wij aannemen dat met data communicatie niet de internetverbinding wordt bedoelt? Mogen wij daarnaast ook aannemen dat opdrachtgever de benodigde internetverbinding voorziet? Wij als opdrachtnemer kunnen geen abonnementen voor dergelijke verbindingen aanvragen/afsluiten. | Uw aanname is correct.
187 | PVE: I1 | U vraagt om een voorraad van minimaal 4.000 tickets bij de betaalautomaat. En dergelijk aantal is niet gebruikelijk. Is het ook toegestaan i.c.m. een kleinere kaartvoorraad van ca. 750 kwitanties toe te passen? De prakijk leert dat een aantal van 750 al ruim voldoende is (zelfs zonder toepassen van de optie voor een digitale kwitantie). Door het toepassen van een touchscreen is het ook mogelijk om digitaal een kwitantie uit te geven aan de parkeerder (door scannen QR code en/of invoer van e-mail adres). | Dit is akkoord.
188 | Inschrijvingsleidraad 5.4 GU2.1: Samenwerking met de opdrachtgever en klantinformatie | In het laatste punt heeft u het over segementatie van klantinformatie welke de klant zelf kan zien. Kunt u aangeven welk soort klantinformatie u bijvoorbeeld bedoelt? | Hiermee wordt bedoeld hoe de Opdrachtnemer voorkomt dat andere gemeenten of partijen de klantinformatie van de gemeente Tiel kan zien.
189 | PVE: Voorzieningen voor voeding en signaal Pag 8. | Mogen wij aannemen dat deze voedingen volstaan voor de op te nemen apparatuur? | Uw aanname is correct.
190 | PVE Vol- vrijmelding en rijstrooksignalering Pag. 8 | U omschrijft dat de bestaande VOL/VRIJ signalering numeriek hergebruikt moet worden. Heeft u meer informatie over deze unit? Dit om vast te kunnen stellen of deze ook daadwerkelijk hergebruikt kunnen worden. Van welke leveancier is deze afkomstig en op basis van welke interface/techniek kan deze aangesloten worden? | Dit is op dit moment niet bekend. U kunt voor de aanbieding uitgaan van het PRIS protocol.
191 | Inschrijvingsleidraad 1.4. Planning | Het is in onze branche gebruikelijk om een gezamelijke schouw te organiseren met alle (hierin) geinteresseerde partijen. Wij begrijpen dat de garage vrij toegankelijk is. Echter zijn niet alle technische ruimtes vrij toegankelijk, om zodoende ook goed te kunnen invertariseren waar en hoe bekabeling kan worden aangeracht etc. Wij vragen u daarom op korte termijn een schouw te organiseren. Qua planning zodanig zodat we hierbij opkomen vragen nog kunnen stellen in de 2e Nota van inlichtingen. | Zie antwoord vraag 53.