## Vragen en antwoorden
Ref. Nr. | Status | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanmelding schouw | Geachte heer/mevrouw, Wij zouden graag onderstaande persoon willen opgeven voor de schouw op 13-02-2025. Misha van Gool, Metos BV, 06-57059130 Kunt u ook aangeven wat het tijdstip van de schouw is? Wij zien uw reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Patrick Beumkes Metos BV
2 | Beantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedend document: Aanmelding Schouw | Geachte Heer / Mevrouw De Goede, wij willen graag gebruik maken van de mogelijkheid om te schouwen. Graag vernemen wij van u op welk tijdstip de schouw plaatsvindt. Met vriendelijke groet, Patrick Zwanenburg | De schouw staat gepland op donderdag 13 februari om 12:00 uur aan de Zijlweg 203 te Haarlem. U wordt verwacht in het Business gebouw, aldaar kunt u zich melden bij de receptie en vragen naar de heer M. (Martin) Jansen. Hij zal u ophalen bij de receptie. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
3 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Toelichten aanbieding | 1. In de aanvraag wordt niets genoemd over de mogelijkheid om een presentatie te geven over onze aanbieding. Wij zijn van mening dat, als wij serieus met uw aanvraag aan het werk gaan, wij ook de gelegenheid krijgen om tijdens een presentatie toe te kunnen lichten hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van uw doelstellingen. Wij horen graag van u of deze presentatie gegeven mag worden. | Er zal geen presentatie aan de uitvraag worden toegevoegd.
4 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Onderhoud | U vraagt: “onderhouden van de apparatuur gedurende 5 jaar waarvan 2-jaar All-in garantie. In de periode van 2 jaar wordt de opdrachtgever vrijgesteld van meerkosten m.u.v. molest. “ (standaard garantie is 1 jaar, dus een garantie-uitbreiding van 2 jaar). Wat bedoelt u hier met all-in: 2 jaar garantie met de meest uitgebreide vorm van onderhoud of 2 jaar garantie met preventief onderhoud? | Er wordt een All-in garantietermijn (gevrijwaard van kosten) van drie (3) jaar gevraagd. Hieraan zit gekoppeld het correctief onderhoud voor dezelfde periode. Daarnaast is een vijfjarig preventief onderhoud onderdeel van de opdracht.
5 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | projectrealisatieplan | 4. Tijdens de beoordeling van het projectrealisatieplan wordt verwacht dat inschrijvers een grondige uitleg geven over 5 complexe onderwerpen. De toegestane ruimte van twee enkele A4'tjes is niet voldoende gezien de gevraagde diepgang en het belang van een gedetailleerde respons. Om onze inschrijving goed te laten aansluiten bij de beoordelingscriteria en om u als aanbestedende dienst een duidelijk en volledig overzicht te geven van onze aanpak, vragen wij vriendelijk om de maximale ruimte uit te breiden naar minstens vijf enkele A4'tjes. Wilt u alstublieft bevestigen of u akkoord gaat met deze wijziging? | Opdrachtgever gaat akkoord met 3 A4, met een separate planning op A3 formaat. Zie antwoord vraag 31.
6 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedingsdocument pagina 6 aansluiten | 3. U geeft aan dat wij moeten aansluiten (aanbestedingsdocument pagina 6). Dit staat ook bij de kerncompetenties (aanbestedingsdocument pagina 15) vermeld. Stekkerklare apparatuur wordt aangesloten door ons. Apparatuur met een vaste aansluiting en/of werkschakelaar moet worden aangesloten door een installateur. Gaat u hiermee akkoord? | Dit is akkoord, is standaard.
7 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedingsdocument | Gelden uw eisen aan lettertype en lettergrootte ook voor onze standaard offerte layout? | Zeker,beschreven lettertype en lettergrootte gelden voor de hele inschrijving.
8 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek Pos 245.1 | Kunt u aangeven of u hier wenst: een Rational ultravent een Rational ultravent plus een stand alone recirculatiekap | Dit betreft een ultravent plus (met filtratie)
9 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Pos 491.2 condensatiekap | Kunt u aangeven of u hier wenst: een Rational ultravent een Rational ultravent plus een stand alone recirculatiekap | Dit betreft een ultravent plus (met filtratie)
10 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek Pos 484 en pos 485 | Positie 484 is onderbouw koelkast, kunt u aangeven wat positie 485 is? | Dit betreft een vervallen positie.
11 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek en tekening positie 484 | Op de tekening staat bij positie 484 een saladiere, deze wordt niet benoemd in het bestek. Is de saladiere bestaand of moet deze aangeboden worden? Als wij deze moeten aanbieden, graag de maatvoering doorgeven. | Dit betreft geen saladiere. Er is een RVS wandschap met aan de onderzijde een inschuifmogelijkheid voor GN containers.
12 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek positie 591.1 | Kunt u aangeven of u hier wenst: een Rational ultravent een Rational ultravent plus een stand alone recirculatiekap | Dit betreft een ultravent plus (met filtratie)
13 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Tekening positie 584 | Wat is pos 584 op de tekening? Dit wordt in het bestek niet genoemd. | Dit betreft geen saladiere. Er is een RVS wandschap met aan de onderzijde een inschuifmogelijkheid voor GN containers.
14 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek positie 605 | Positie 605 staat wel in het bestek, niet op de tekening. Positie 603 wordt 2x benoemd in het bestek, moet 1x 603 de 605 zijn? | Het bestek is juist. 1x 603 moet 605 zijn
15 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Algemeen | Is er voor het inhuizen een vrije doorgang of zijn er nog zaken waar rekening mee gehouden moet worden? | Er is een vrije doorgang aanwezig
16 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedend document | In het aanbestedende document staat beschreven dat de doelstelling van de aanbesteding is om een overeenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het leveren, plaatsen, aansluiten en in gebruik nemen van de apparatuur. Kunnen jullie verduidelijken wat er precies wordt bedoeld met "aansluiten"? Deze term kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. | Plaatsen en het elektrotechnisch aansluiten van apparatuur met een stekker.
17 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedend document | In het aanbestedende document staat beschreven dat de oude keukeninrichting, die niet meer gebruikt zal worden, losgekoppeld en op een centrale plaats neergezet zal worden. Kunnen jullie ons een overzicht geven van welke bestaande apparatuur dit precies betreft? Uit de huidige stukken is het voor ons niet duidelijk welke apparatuur dit omvat. | Middels stickers zal zichtbaar worden gemaakt welke onderdelen van de keukeninrichting worden hergebruikt en welke onderdelen niet meer gebruikt zullen gaan worden.
18 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedend document | In het aanbestedende document staat het volgende omschreven : Het demonteren en intern opslaan van bestaande herbruikbare keukeninrichting omschreven in het bestek (bijlage 5 bestek keukeninrichting) Graag ontvangen wij een overzicht van welke bestaande apparatuur dit betreft? Of betreft dit alle bestaande items in het prijzenblad? | In het bestek
19 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek | In het bestek wordt gesteld dat er gedemonteerd moet worden van de herbruikbare keukeninrichting + het intern opslaan. Graag ontvangen wij meer informatie waar dit opgeslagen zal worden. Is dit bijvoorbeeld op dezelfde verdieping? Is het allemaal makkelijk verplaatsbaar etc? | Opslag zal plaatsvinden in containers die buiten op het terrein staan.
20 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek | In de diversen inductie kookplaat posities spreken jullie over keramische kookvlakken. Graag jullie bevestiging dat dit gewoon inductiekookplaten betreft. | Dit is correct
21 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Detail keuken uitgifte | Pos. 261: in het document detail keuken uitgifte zijn tegels getekend, wij gaan ervan uit dat deze wand + tegels worden geleverd door derden en niet bij onze levering behoort, akkoord? | Dit is correct, zie omschrijving bestek.
22 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestel pos. 247 | In het prijzenblad staat deze omschreven als nieuw, in het document bestek omschrijving bijlage.5 staat deze omschreven als bestaand. Wat kunnen we hiervoor aanhouden? | Het bestek is juist.
23 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek pos. 241 | In het document bestek keukeninrichting wordt er verwezen naar het ontwerp echter kunnen wij het ontwerp van deze tafel nergens terugvinden (aanzichttekening). Kan deze nog toegevoegd worden? Mocht de eerste vraag niet mogelijk zijn, dan ontvangen wij graag meer informatie over het halfhoge wandje, hoe dient deze uitgevoerd te worden? | Hier wordt niet gerevereerd naar een aanzichtstekening maar naar het 2d ontwerp. hier staand alle functies weergegeven.
24 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Detail keuken uitgifte | Pos. 231 In het document detail keuken uitgifte zijn tegels getekend, wij gaan ervan uit dat deze wand + tegels worden geleverd door derden en niet bij onze levering behoort, akkoord? | Zie antwoord vraag 21
25 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek pos. 202 | In het prijzenblad staat deze omschreven als nieuw, in het document bestek omschrijving bijlage.5 staat deze omschreven als bestaand. Wat kunnen we hiervoor aanhouden? | Zie antwoord vraag 23
26 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestel pos. 122 | Wat wordt er exact bedoeld met geluiddempende verdamperomkasting? | Deze positie betreft een stelling
27 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek pos. 112 | Machine dient inpandig opgesteld te worden. Is er rekening gehouden met genoeg ventilatie in desbetreffende ruimte? | Vraag is niet relevant voor de aanbieding.
28 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek pos. 112 | Is het akkoord om twee koelcellen op één installatie te plaatsen | Dat is akkoord
29 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Onderhoud | Bestek vraagt om een 3-jarige all-in garantie. Aangezien preventief onderhoud hier onlosmakelijk mee verbonden is, gaan wij ervan uit dat een 3-jarige garantie conform het bestek alleen mogelijk is als dezelfde partij ook het preventief onderhoud uitvoert. Kunnen jullie hiermee akkoord gaan? | Ja, hiermee is opdrachtgever akkoord.
30 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Onderhoud | Wat verstaan jullie precies onder een 3-jarige all-in garantie? Volgens het bestek gaan wij uit van een 3-jarige verlengde garantie exclusief preventief onderhoud. Separaat zal een voorstel worden gedaan voor een 5-jarig preventief onderhoud. Normaal gesproken verstaan wij onder all-in preventief + correctief onderhoud + garantie. We horen graag jullie input over hoe jullie dit zien en hoe dit het beste ingevuld kan worden. | Zie antwoord vraag 5.
31 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedingsdocument, pagina 20 | 1. Projectrealisatieplan Inschrijvende partijen mogen voor dit subgunningscriterium 2 A4 aanleveren. Nova College vraagt echter 6 items om te beantwoorden. Gaat u ermee akkoord om dit subgunningscriterium uit te breiden naar 3 A4 en een separate planning op A3? | Opdrachtgever gaat akkoord met 3 A4 met een separate planning op A3 formaat.
32 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedingsdocument, pagina 16 | Aanbestedende dienst vraagt een referentiebeschrijving die, naar oordeel van opdrachtgever, onomstotelijk aantoont dat inschrijver beschikt over de vereiste kerncompetenties. Aanbestedende dienst heeft geen referentieformat toegevoegd. Kan inschrijvende partij een eigen format indienen of levert u een format aan zodat alle inschrijvende partijen dezelfde informatie aanleveren? | De gevraagde referentiebeschrijving dient enkel door de winnende inschrijver te worden aangeleverd. De winnende inschrijver mag dit in een eigen format indienen. Zie 3.3
33 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Programma van Eisen | Het onderhoud dient in de schoolvakantie gedaan te worden. Kan hier, uiteraard in overleg, een andere datum voor afgesproken worden? | Gezien de gebruiksfrequentie is onderhoud in de schoolvakantie noodzakelijk. Indien het lesrooster het toelaat, is dit in overleg mogelijk.
34 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedend document | Wij moeten tussen 7:00 en 18:00 bereikbaar zijn tijdens werkdagen. Volstaat het als wij buiten de standaard kantoortijden via onze meldkamer beschikbaar zijn? | Dat is akkoord
35 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedend document | Wij moeten een klachtenprocedure hebben waarbij wij binnen één werkdag reageren naar het Nova College. Worden hier nog specifieke eisen aan gesteld? | Bij de reactie wordt een actie verwacht zoals omschreven in bijlage 7 Programma van eisen, als zijnde maximale reparatietijd.
36 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedend document 1.2.2.1 | Er wordt gesproken in 1.2.2.1 scope van de opdracht over de all-in garantie periode van 3 jaar. Klopt het dat de bestaande apparatuur, dat onderhouden dient te worden, alleen preventief en correctief onderhouden wordt? | Dit is correct
37 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Prijs invulblad | Mag er een indexatie doorgevoerd worden? Zo ja, wanneer en welke indexatie index wordt gevolgd? | Graag verwijs ik u naar paragraaf 4.1.4 punt 18 op blz. 19 van het aanbestedend document.
38 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Prijs invulblad | Klopt het dat uit de doorrekening van de prijs (cel H311) de totaalprijs voor het onderhoud moet staan? | In cel H311 wordt de (automatische) optelling gemaakt van het 'totaal preventief per 5 jaar' en 'totaal all-inn garantie 3 jaar'
39 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Prijs invulblad | Klopt het dat de prijs voor preventief onderhoud per jaar is en de prijs voor all-in een prijs voor de eerste 3 jaar als totaal is? | De prijs voor preventief onderhoud wordt eerst per jaar weergegeven (cel H307), vervolgens wordt preventief onderhoud naar de gevraagde 5 jaar doorgerekend (cel H308). Het is correct dat de prijs voor de all-in garantie een totaal bedrag is voor de gevraagde periode van 3 jaar (cel H 309)
40 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Prijs invulblad | Klopt het dat alleen de grijs gearceerde velden gevuld mogen worden? | Dat is correct
41 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Prijs invulblad | In de prijslijst staat ook de bestaande apparatuur aangegeven, dat onderhouden dient te worden. Hebben jullie hier verdere informatie over, zoals installatiedatum, serienummer, merk en type? Deze informatie is benodigd ivm het afprijzen. | Er is een apparatenlijst aanwezig, deze wordt geactualiseerd, zal bij NvI-2 worden gedeeld.
42 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Programma van Eisen | Er is een omschrijving van de werkzaamheden voor preventief onderhoud opgegeven. Bij koelmeubels, koel en vriescellen staan ook deurrubbers aangegeven. Deze worden gecontroleerd. Als de (deur)rubbers vervangen moeten worden, dan wordt dit wel als materiaal doorbelast. Klopt deze aanname? | Dit is correct
43 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Programma van Eisen | Jullie geven de opslagen op uurtarieven aan. De zaterdag is bij ons anders ingedeeld. Kunnen wij een ander opslagpercentage aangeven dan door jullie voorgeschreven? | Dit is niet mogelijk
44 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Programma van Eisen | Er wordt gevraagd om een begin – en eindtijd op de werkbon te vermelden. Volstaat het ook om alleen de gewerkte tijd te vermelden? | Opdrachtgever ziet graag begin en eindtijd vermeldt. U kunt daarbij wel de gewerkte tijd invullen.
45 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 5 Bestek | Pos. 352 Ontharder, wel omschreven in bestek. In het Prijzenblad kan de positie niet worden ingevuld. Is dat correct? | Dat is correct. Ontharder is een bestaand onderdeel.
46 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bestek | Pos. 491.2 en 591.2 Condensatiekap, is de kap t.b.v. een 6x1/1 of 10x1/1GN combi-steamer en ten behoeve van welk type iCombi Pro, iCombi Classic of een ouder type? | Het betreft een SCC101
47 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 5 Bestek | Pos 221. RVS werkeiland, uit 1 deel uit te voeren. Wilt u een neutrale opstand 1600x400x400 mm hoog naast de spoelbakken? Kunt u een aanzichttekening aanleveren? | De vraag is niet duidleijk, er wordt gesproken over een opstand inclusief wcd's. Hiervan is een voorbeeld foto toegevoegd.
48 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 3 Prijzen invulblad | Uw prijzen invulblad onderhoud telt alles op. Wilt u de formules in kolom H controleren en indien nodig aanpassen? Regel 311 U telt alle onderhoud. Regel 29, 69, 83, 85, 136, 180 dient te worden ingevuld, maar is in kolom H verdwenen? | De beschreven regels (29/69/83/85/136/180) betreft bestaande keukeninventaris. Hierop dient wel preventief onderhoud plaats te vinden. Echter kan deze keukeninventaris niet worden meegenomen in de all-in garantie termijn die in kolom H wordt geprijsd.
49 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 5 Bestek | Koel-en vriescellen 111, 121 en131. U vraagt 3 stuks lekdetectie, maar u heeft 3 cellen en 2 ruimtes waar de koel-en vriesinstallaties worden opgesteld, waar ook lekdetectie nodig is. Hoeveel stuks lekdetectie mogen wij aanbieden? | Vraag is niet relevant. U mag het maar op 1 manier uitvoeren, conform wet - en regelgeving.
50 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 5 Bestek | Pos. 202, 247 Afvalbak is omschreven als bestaand. In het prijzenblad zijn deze posities omschreven als nieuw. Waar mogen wij van uitgaan? Pos. 536 en 556 Afvalbak is omschreven als nieuw, maar ontbreekt in het prijzenblad. | Posities zijn bestaand
51 | Onbeantwoord | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedingsdocument TN 508982 | 1.Wat zijn de juiste NAW gegevens ? 2.Het opslaan vd te demonteren herbruikbare keukeninrichting is dat op locatie Zijlweg 203 Haarlem evenals de keukeninrichting welke niet meer wordt hergebruikt 3. paragraaf 1.2.7 Varianten, wat wordt hier precies mee bedoelt ? 4. pos.221 Bestek zegt blad 1 deel, op tekening staan meerdere delen en is er geen waterkering gewenst om de spoelbakken ? 5. Als er bij een koelwerkbank staat ladensectie uit hoeveel laden bestaat deze dan, 2 of 3 laden ? 6. pos.241 Op de tekening lijkt het dat er een uitsparing in het blad komt naast pos.245 de combisteamer, klopt dat ? Tevens staat er in het bestek conform ontwerp is er misschien een tekening ? 7. Pos.251 Blad vzv 2 spoelbakken, geen waterkering gevraagd klopt dat ? 8. Bij de les unitmeubels, bv pos.401 wordt 1 spoelbak gevraagd zonder waterkering, is dat correct ? 9. Bij deze units staat er op tekening links en rechts vd spoelbak een vierkant, is dat een uitsparing in het blad ? 10. Is er een mogelijkheid voor een 2e schouw indien dat nodig is ? | 1. Waarvan zijn de NAW gegevens gewenst? 2. Dat is correct. 3. Onder varianten wordt verstaan; verschillende offertes/inschrijvingen indienen. FS: toevoegen afwijkend van bestek en PvE 4. Zie ontwerp 5. Zie ontwerp 6. Dit is juist hier staat een kolom. 7. Zie ontwerp 8. Zie ontwerp 9. Dit betreft een vervallen opzet rek. 10. Met welke intentie zou een 2de schouw gewenst zijn?