## NvI-2 origineel
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
52 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 3 Prijzen invulblad tabblad apparatuur | Het prijzen invulblad tabblad apparatuur is nog niet voorzien van fabricaat en type. U ziet dan enkel de prijzen en niet welk fabricaat en type/ artikelnr. wordt aangeboden. Wilt u een kolom toevoegen waarin fabricaat en type/ artikelnr. ingevuld kunnen worden? | Inschrijver beschrijft in aanbieding welke apparatuur aangeboden wordt.
53 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 5 Bestek en bijlage 6b detail keuken uitgifte | Pos. 233 Warmhoudkast, omschreven is Alto-Shaam 500-S warmhoudkast. Getekend als een warmhoudkast met 3 lades in het detail. Wat mogen wij aanbieden? | Warmhoudlade ¦ 500-D SERIE ¦ RVS ¦ 3 Laden (1/1 GN) ¦ 16°C/93°C ¦ 0.59kW (230V) ¦ 624x657x664(h)mm (ZTB)
54 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | NvI-1 vraag 23 betreft 241 Werktafel | U refereert naar een 2d ontwerp, maar een detail zoals van de lesunit en keuken uitgifte zou wat meer duidelijkheid geven. Kunt u een aanzicht tekening uploaden? | Dit is niet mogelijk, aanzicht tekening is niet gemaakt.
55 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Prijzenblad en NvI-1 | Vraag 22 Bestek en Prijzenblad komen niet met elkaar overeen. Kunnen wij een aangepast prijzenblad verwachten? Betreft 202, 247. | U kunt afvalbak als afvalemmer te lezen.
56 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Koel- en vriesinstallatie | Betreft positie 112 (koelinstallatie remote object) wordt er gevraagd om een installatie op basis van C02. Is dit echt nodig? Dit vragen wij omdat | Ja
57 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Inductiekookplaat | In positie 223 en 224 wordt er gevraagd om een inductiekookplaat vlakken dekkend. Wij gaan er vanuit dat dit professionele kookplaten betreffen, ten opzichte van de andere inductiekookplaten. Vlakkend dekkend is een optie waarbij er minimaal rekening gehouden moet worden met 5Kw per pit, maar bij de echte vlakken dekkende zelfs 8Kw per pit. Kunnen jullie meer duidelijkheid geven over het type inductieplaat en de juiste bijbehorende specificaties? | Nee, ik verwijs u naar het bestek.
58 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Koelwerkbanken | In verschillende posities worden er om koelwerkbanken gevraagd met een bepaalde opstelling van de verdampersectie. Bij positie 236 zit de verdampersectie links, en bij positie 246 zit de verdampersectie rechts. Mogen we van de opstelling afwijken? Aangezien we de koelwerkbanken binnen één leverancier willen houden, en die leverancier kan de motorzijde niet aanpassen in de opstelling. Het is dus alles rechts, of alles links. | Dit is akkoord
59 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Positie 301.2 | De gevraagde afvalbak is niet vanuit de leverancier niet beschikbaar in de gevraagde kleur, namelijk zwart. Mogen wij een alternatieve kleur aanbieden, bijvoorbeeld grijs? | Dat is akkoord
60 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Inductiekookplaat | In 26 posities, waaronder positie 402, wordt er gevraagd om een inductiekookplaat. Gezien het aantal Kw is dit een huishoudelijk apparaat. Echter is het niet gebruikelijk om bij huishoudelijke apparaten de bediening aan de voorzijde te hebben. Professionele inductie begint vanaf 3,5Kw per pit. Kunnen jullie duidelijkheid bieden over de gewenste inductiekookplaat? | Dit is niet juist, het betreft proffesionele apparatuur die wordt teruggeschoeft naar een lager vermogen.
61 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Bijlage 5 | In de specificaties worden onder andere voor de posities 223 en 513 tbv de kookeilanden , 2 verschillende modellen kookplaten voorgeschreven. Worden hier professionele inductiekookplaten of huishoudmodellen mee bedoeld? | 223 en 224 vlakdekkend Professioneel 8KW en de overige zoals 513 professioneel
62 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | Aanbestedingsdocument TN 508982 | 1. Is het mogelijk dat de sluitingstermijn van 03-04-2025 kan worden verlengd, inleverdatum 15-04-2025 ? 2. Bij ref.51 staan diverse vragen met als antwoord zie ontwerp, bv. bij pos.401/411 kunnen wij niet zien of er een spoelwaterkering nodig is ja of nee, ook niet op de detailtekening, indien mogelijk graag meer duidelijkheid daarover, | 1. Nee, dat is niet mogelijk gezien de totaalplanning van het project. 2. Geen waterkering
62.1 | Herinrichting horecakeuken en meerjarig onderhoud Hotelschool | NvI-1 vraag 41 | In de prijslijst staat ook de bestaande apparatuur aangegeven, dat onderhouden dient te worden. Hebben jullie hier verdere informatie over, zoals installatiedatum, serienummer, merk en type? Deze informatie is benodigd ivm het afprijzen. | Bij NvI-1 is gecommuniceerd dat bij NvI-2 een actuele apparatenlijst van bestaande apparatuur gedeeld zou worden. Echter is dit nu nog niet aan de orde, bestaande apparatuur hoeft niet te worden afgeprijsd voor onderhoud. Hier is een vraag overgesteld bij de kwaliteitsvragen (vr. 4)