## Assetlijst B aanbesteding
Bijlage 10 Assetlijst Bouwkundige Onderhoud
BRIN | Locatie | Element | Hoofdgroep | NL/SfB2 | NL/SfB | Materiaal | Conditie NEN2767 | Bouwjaar | Aantal | eenheid
27YG | Al Qalam | Loodslabben opgaand werk | Buitenwanden | 21 | 2110 | lood | 4 |  | 32.5 | m1
|  | Gevelconstructie metselwerk | Buitenwanden | 21 | 2110 | Baksteen | 4 |  | 708 | m2
|  | Scheidingswand hout | Binnenwanden | 22 | 2213 | Hout | 3 |  | 4148 | m2
|  | Scheidingswand volkern sanitair | Binnenwanden | 22 | 2213 | Volkern |  |  | 47 | m2
|  | Vouwand | Binnenwanden | 22 | 2214 | Kunststof | 9 |  | 20 | m2
|  | Buitentrap | Trappen en hellingen | 24 | 2410 | Staal | 3 |  | 1 | st
|  | Trapbordes | Trappen en hellingen | 24 | 2415 | Staal | 2 |  | 13 | m2
|  | Raamdorpel | Buitenwandopeningen | 31 | 3120 | Aluminium | 5 |  | 93 | m1
|  | Zonwering screens | Buitenwandopeningen | 31 | 3120 | Elektrisch | 3 |  | 30 | m1
|  | Kozijnen buiten | Buitenwandopeningen | 31 | 3120 | Hardhout | 3 |  | 556 | m2
|  | Buitendeur | Buitenwandopeningen | 31 | 3131 | Kunststof | 3 |  | 1 | st
|  | Kozijnen binnen | Binnenwandopeningen | 32 | 3230 | Hout | 2 |  | 304 | m2
|  | Binnendeur | Binnenwandopeningen | 32 | 3230 | Stomp | 2 |  | 90 | st
|  | Balustrade | Balustrades en leuningen | 34 | 3410 | Staal | 2 |  | 38 | m1
|  | Leuningen | Balustrades en leuningen | 34 | 3420 | Staal | 2 |  | 38 | m1
|  | Dakluik | Dakopeningen | 37 | 3720 | Kunststof | 6 |  | 2 | m2
|  | Lichtkoepel | Dakopeningen | 37 | 3721 | Dubbelwandig | 3 |  | 8 | st
|  | Voegwerk | Buitenwandafwerkingen | 41 | 4111 | Platvol | 4 |  | 708 | m2
|  | Gevelbekleding | Buitenwandafwerkingen | 41 | 4112 | Volkern | 4 |  | 249 | m2
|  | Verwarmingsbuizen | Binnenwandafwerkingen | 42 | 4211 | staal
|  | Wandtegels | Binnenwandafwerkingen | 42 | 4212 | Tegels | 2 |  | 470 | m2
|  | Linoleum | Vloerafwerkingen | 43 | 4321 | Linoleum | 2 |  | 2638 | m2
|  | Corelmat | Vloerafwerkingen | 43 | 4321 | Corelmat | 3 |  | 13 | m2
|  | Buitenplafond hout | Plafondafwerkingen | 45 | 4510 | Hout | 2 |  | 62 | m2
|  | Systeemplafond | Plafondafwerkingen | 45 | 4512 | Organisch | 3 |  | 4148 | m2
|  | Dakbedekking | Dakafwerking | 47 | 4711 | Bitumen | 1 |  | 1466 | m2
|  | Dakbedekking | Dakafwerking | 47 | 4711 | Bitumen | 5 |  | 28 | m2
|  | Dakrandafwerking trim | Dakafwerking | 47 | 4711 | Aluminium | 4 |  | 178 | m1
|  | Keukenblokken / pantry | Vaste keukenvoorziening | 73 | 7311 | Divers | 2 |  | 1 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Vaste sanitair voorziening | 74 | 7411 | Divers | 2 |  | 35 | st
|  | Opstallen / schuur | Terrein | 90 | 9022 | Divers | 3 |  | 25 | m2
|  | Hekwerk | Terrein | 90 | 9032 | Metaal | 2 |  | 141 | m1
|  | Terreintegels | Terrein | 90 | 9041 | Beton | 4 |  | 947 | m2
|  | Terreintegels | Terrein | 90 | 9041 | Rubber | 4 |  | 270 | m2
|  | Terreinverlichting | Terrein | 90 | 9063 | Conventioneel | 4 |  | 2 | st
23VH | An Noer | Scheidingswand volkern sanitair | Binnenwanden | 22 | 2213 | Volkern | 2 |  | 51 | m2
|  | Vouwand | Binnenwanden | 22 | 2214 | Kunststof | 2 |  | 33 | m2
|  | Ladderks en klimijzers | Trappen en hellingen | 24 | 2430 | Aluminium | 2 |  | 5 | m2
|  | Kozijnen buiten | Buitenwandopeningen | 31 | 3120 | Aluminium | 3 |  | 650 | m2
|  | Hang en sluitwerk | Buitenwandopeningen | 31 | 3120 | PKM | 2 |  | 1920 | bvo
|  | Rolluik | Buitenwandopeningen | 31 | 3120 | Elektrisch | 2 |  | 1 | st
|  | Deurdranger | Buitenwandopeningen | 31 | 3120 | Dorme/Geze | 2 |  | 42 | st
|  | Puivulling kozinnen | Buitenwandopeningen | 31 | 3140 | Volkern | 3 |  | 312 | m2
|  | Kozijnen binnen | Binnenwandopeningen | 32 | 3230 | Hout | 2 |  | 203 | m2
|  | Deuren binnen | Binnenwandopeningen | 32 | 3231 | Hout | 3 |  | 42 | st
|  | Lichtstraat | Dakopeningen | 37 | 3720 | Draadglas | 4 |  | 2 | st
|  | Gevelbekleding | Buitenwandafwerkingen | 41 | 4112 | Natuursteen | 2 |  | 785 | m2
|  | Wandtegels | Binnenwandafwerkingen | 42 | 4212 | Tegels | 2 |  | 250 | m2
|  | Linoleum | Vloerafwerkingen | 43 | 4321 | Linoleum | 4 |  | 1580 | m2
|  | Troffelvloer | Vloerafwerkingen | 43 | 4321 | kunsthars | 2 |  | 72 | m2
|  | Tapijt | Vloerafwerkingen | 43 | 4321 | Tapijt | 2 |  | 90 | m2
|  | Corelmat | Vloerafwerkingen | 43 | 4321 | Corelmat | 2 |  | 19 | m2
|  | Buitenplafond hout | Plafondafwerkingen | 45 | 4510 | Hout | 2 |  | 80 | m2
|  | Systeemplafond | Plafondafwerkingen | 45 | 4512 | Organisch | 3 |  | 1615 | m2
|  | Dakbedekking | Dakafwerking | 47 | 4711 | Kunststof | 2 |  | 1715 | m2
|  | Dakafwerking trim | Dakafwerking | 47 | 4711 | Aluminium | 2 |  | 204 | m1
|  | Keukenblokken / pantry | Vaste keukenvoorziening | 73 | 7311 | Divers | 2 |  | 15 | st
|  | Sanitaire voorzieningen en inrichting | Vaste sanitair voorziening | 74 | 7411 | Divers | 2 |  | 20 | st
|  | Douche | Vaste sanitair voorziening | 74 | 7411 | Divers | 2 |  | 1 | st
|  | Opstallen / schuur | Terrein | 90 | 9022 | Divers | 2 |  | 1 | st
|  | Hekwerk | Terrein | 90 | 9030 | Metaal | 2 |  | 1 | st
|  | Terreintegels | Terrein | 90 | 9041 | Beton | 2 |  | 1 | st
|  | Terreinverlichting | Terrein | 90 | 63 | Lantaarn | 2 |  | 1 | st
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe - Assetlijst, PRJ-2402003.01, 3 oktober 2024
Commercieel vertrouwelijk

## Assetlijst E aanbesteding
Bijlage 10 Assetlijst Elektrotechnische installaties & S&S
BRIN | Locatie | Element | Hoofdgroep | NL/SfB2 | NL/SfB | Merk | Type | Conditie NEN2767 | Installatiejaar | Aantal | eenheid
27YG | Al Qalam | Thermosstaat | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Nefit |  | 2 |  | 3 | st
|  | Regelkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Landis en gyr |  | 4 | 1982 | 3 | st
|  | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 |  |  | 1 | 2024 | 2638 | st
|  | Brandmeldinstallatie | Beveiliging | 65 | 6511 | Siemens |  | 2 | 2017 | 1 | st
|  | Brandslang haspel | Beveiliging | 65 | 6513 | Saval |  | 2 |  | 6 | st
|  | Poederblusser | Beveiliging | 65 | 6512 | Ajax |  | 2 |  | 2 | st
|  | Inbraakinstallatie | Beveiliging | 65 | 6521 | Networ |  | 2 |  | 1 | st
|  | Personenlift (hydraulische lift) | Transport | 66 | 6612 |  |  | 4 |  | 1 | st
|  | Valbeveiliging | Gebouwvoorzieningen | 67 | 6710 |  |  | 2 |  | 1 | st
23VH | An Noer | Groepenkast | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  | 2 |  | 3 | st
|  | Klok thermostaat | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Cr remeha | I sense | 2 |  | 2 | st
|  | Theromstaat | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 | Remeha | Celcia mc4 | 2 |  | 1 | st
|  | PV panelen | Centrale elektronische voorzieningen | 61 | 6111 |  |  | 3 |  | 50 | st
|  | Elektra armaturen binnenlamp | Verlichting | 63 | 6311 | TL |  | 2 |  | 1920 | bvo
|  | Noodverlichtingsarmatuur | Verlichting | 63 | 6311 | LED |  | 2 |  | 23 | st
|  | Vluchtwegverlichtingsarmatuur | Verlichting | 63 | 6311 | LED |  | 2 |  | 15 | st
|  | Brandmeldinstallatie | Beveiliging | 65 | 6511 | Penta |  | 2 |  | 1 | st
|  | Brandslang haspel | Beveiliging | 65 | 6513 | Ajax |  | 2 |  | 6 | st
|  | Poederblusser | Beveiliging | 65 | 6513 | Hillsafety |  | 2 |  | 8 | st
|  | Inbraakinstallatie | Beveiliging | 65 | 6521 |  |  | 2 |  | 1 | st
|  | Personenlift (elektrische lift) | Transport | 66 | 6611 |  |  | 1 |  | 1 | st
|  | Valbeveiliging | Gebouwvoorzieningen | 67 | 6710 |  |  | 3 |  | 28 | st
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe - Assetlijst, PRJ-2402003.01, 3 oktober 2024
Commercieel vertrouwelijk
Onderhoud E&W installaties, Stichting Meerkring - Aanbestedingsleidraad, PRJ-2109002.02, 08-04-2022
Commercieel vertrouwelijk

## Assetlijst W aanbesteding
Bijlage 10 Assetlijst Werktuigbouwkundige installaties
BRIN | Locatie | Element | Hoofdgroep | NL/SfB2 | NL/SfB | Merk | Type | Conditie NEN2767 | Installatiejaar | Aantal | eenheid
27YG | Al Qalam | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Nefit | Topline | 4 | 2012 | 3 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | UPS 25-60 180 | 3 |  | 3 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Biral | Nbz 45-2 | 4 |  | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | Ups 32-60 180 | 3 |  | 1 | st
|  | Stadsuitloop lood | Afvoeren | 51 | 5124 |  |  | 2 |  | 14 | st
|  | Vergaarbak kunststof | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  | 2 |  | 14 | st
|  | Hemelwaterafvoer pvc | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  | 2 |  | 75 | m1
|  | Hemelwaterafvoer staal | Afvoeren | 52 | 5211 |  |  | 3 |  | 90 | m1
|  | Gasleidingnet compleet | Warmtedistributie | 54 | 5410 |  |  | 3 |  | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 80-05 | 3 |  | 3 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  |  | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  |  |  | 1 | st
|  | CV-leidingen | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 5 |  | 1 | st
|  | Heteluchtverwarming | Warmtedistributie | 56 | 5640 |  |  |  |  | 1 | st
|  | Combi-dakdoorvoer dubbel | Luchtbehandeling | 57 | 5710 |  |  | 3 |  | 8 | st
|  | Mechanische ventilatie-unit | Luchtbehandeling | 57 | 5731 | Zehnder | Mx310+ws | 2 | 2020 | 1 | st
|  | Mechanische ventilatie-unit | Luchtbehandeling | 57 | 5731 | Zehnder | Vdx210+ws | 2 | 2020 | 1 | st
|  | Mechanische ventilatie-unit | Luchtbehandeling | 57 | 5731 | Zehnder |  | 4 |  | 1 | st
|  | Mechanische ventilatie-unit | Luchtbehandeling | 57 | 5731 | Zehnder | Vda250/6ec | 3 |  | 1 | st
|  | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Daikin | Mx310+ws | 2 | 2016 | 1 | st
|  | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Daikin | Rxs50l2v1b | 2 | 2016 | 1 | st
|  | Airconditioners rooftopunit buitenopstelling | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Daikin | Rzqsg140l7y1b | 2 | 2016 | 1 | st
23VH | An Noer | Ketel CV | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Remeha | Quinta pro | 2 | 2017 | 2 | st
|  | CV-pomp | Warmteopwekking | 51 | 5121 | Grundfos | Upml 25-105 130 | 2 |  | 2 | st
|  | Afvoerpomp afvalwater | Afvoeren | 52 | 5236 |  |  | 9 |  | 1 | st
|  | Legionella | Water | 53 | 5310 |  |  |  |  | 1 | st
|  | Boiler, close-in 10l | Water | 53 | 5321 |  |  | 2 |  | 1 | st
|  | Boiler, close-in 15l | Water | 53 | 5321 |  |  | 2 |  | 1 | st
|  | Boiler, electrisch 80l | Water | 53 | 5321 |  |  | 2 |  | 1 | st
|  | Boiler, electrisch | Water | 53 | 5321 | ITHO Daalderop | 07.02.26.631 close in | 2 | 2021 | 2 | st
|  | Splitsysteem, binnen- en buitendeel | Koudeopwekking | 55 | 5512 | Fuji electric | Rog12lmca | 2 |  | 1 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | R.w. Ahlem | 18ltr | 2 |  | 2 | st
|  | Expansievat | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Flamco | Flexcon 200/05 | 2 |  | 1 | st
|  | CV- verdeler/verzamelaar | Warmtedistributie | 56 | 5610 |  |  | 2 |  | 1 | st
|  | Circulatiepomp | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Grundfos | Alpha2 25-80 180 | 2 |  | 2 | st
|  | Circulatiepomp | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Grundfos | Magna1 32-120 F 220 | 2 |  | 1 | st
|  | Circulatiepomp | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Grundfos | Magna3 40-60 f 220 | 2 |  | 1 | st
|  | Circulatiepomp | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Grundfos | Up15-14b-pm | 2 |  | 2 | st
|  | Driewegmengklep | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Siemens |  | 2 |  | 1 | st
|  | Driewegmengklep | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Siemens | Sas61 | 2 |  | 1 | st
|  | Driewegmengklep | Warmtedistributie | 56 | 5610 | Siemens | Sax31 | 2 |  | 1 | st
|  | Vloerverwarming | Warmtedistributie | 56 | 5613 |  |  | 2 |  | 9 | st
|  | Dakventilator | Luchtbehandeling | 57 | 5721 | Zehnder | Mx110+ws | 2 |  | 6 | st
|  | LBK toe- en afvoer binnenopstelling | Luchtbehandeling | 57 | 5771 | Rosenberg | Liberty 2040 dv - rowtw 457 | 2 | 2016 | 1 | st
|  | Ventilatiekanelen | Luchtbehandeling | 57 | 5771 |  |  | 4 |  | 1920 | bvo
|  | Luchtverdeelslang | Luchtbehandeling | 57 | 5774 |  |  | 2 |  | 2 | m1
|  | Regelkast klimaat centraal | Regeling klimaat en sanitair | 58 | 5820 | Siemens |  | 2 |  | 1 | st
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe - PRJ-2402003.01, 3 oktober 2024
Commercieel vertrouwelijk