## Calculatieblad W Aanbesteding
Bijlage 5 Calculatieblad W
Alleen de gele velden invullen
1. Vervangend onderhoud
|  |  |  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal | Werkomschrijving
BRIN | School | A. Omschrijving | Handeling | B. Geschat aantal stuks, danwel m1 | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | G. Totaalprijs eenmalig (in euro's excl. btw) (2025 -2029) | Werkcode werkzaamheden
27YG | Al Qalam | CV-Ketel | Vervangen | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CQ
|  | Combiwarmtepomp bron-lucht | Plaatsen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CR
|  | CV-pomp | Vervangen | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CS
|  | CV-leidingen | Herstellen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CU
|  | CV Expansievat | Vervangen | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CV
|  | Combi-dakdoorvoer | Vervangen | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | P063H01CD
|  | Mechanische ventilatie-unit | Vervangen | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CX
23VH | An Noer | CV-pomp | Vervangen | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CS
|  | CV Expansievat | Vervangen | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | P269Z21CV
Totaal in euro's exclusief BTW | [7 empty] | 0
Huidige installaties staan met specificaties weergeven in de assetlijst Bijlage 11, bij vervanging van installaties wordt uitgegaan van hetzelfde merk/type dan wel aantoonbaar minimaal vergelijkbaar.
In bovenstaande tabel voor het vervangend onderhoud zijn de assets toegevoegd uit het MJOP die de komende 5 jaar (t/m 2029) op de planning staan om te vervangen.
2. Preventief onderhoud
|  |  |  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal |  | Werkomschrijving
BRIN | School | A. Omschrijving | Handeling | B. Aantal eenheden (per jaar) | C. Tarief per eenheid (in € excl. BTW) | D. Bruto materiaalkosten per eenheid (in € excl. BTW) | E. Korting op bruto adviesprijs % | F. Totaalprijs per jaar | G. Totaalprijs per 5 jaar (in euro's excl. btw) (2025 -2029) | Werkcode werkzaamheden
27YG | Al Qalam | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | P269Z21CT
|  | Heteluchtverwarming | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | P269Z21CW
|  | Mechanische ventilatie-unit | Jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | P269Z21CY
23VH | An Noer | Ketel CV | Jaarlijks onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | P269Z21CT
|  | Dakventilator | Jaarlijks onderhoud | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | P269Z21CZ
|  | Ventilatie-unit incl. WTW | Jaarlijks onderhoud | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | P269Z21DA
|  | Luchtverdeelslang | Jaarlijks reinigen (aantal op basis van m1) | 250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | P269Z21DC
Totaal in euro's exclusief BTW | [8 empty] | 0
In kolom C vult u de arbeidskosten in voor het doen van onderhoud voor één eenheid
In kolom D vult u alle materiaalkosten in behorende bij periodiek onderhoud voor één eenheidstype
In Kolom E vult u éénmaal het kortingspercentage in, gelijk aan andere kortingpercentages
3. Correctief onderhoud tarieven
|  | Arbeidskosten |  | Materiaalkosten |  | Totaal
A. Omschrijving tarieven |  | B. Geschat aantal uren per jaar voor alle locaties | C. Arbeidsloon per uur in (in € excl. BTW) | D. Materiaal | E. Korting materiaal , percentage | F. Totaalprijs per 5 jaar (in € excl. BTW) (2025 -2029)
Door de weeks van 7:00 - 18:00 uur |  | 50 | 0 | 10000 | 0% | 50000
Overwerk eerste twee uur na werktijd |  | 15 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Overwerk zon- en feestdagen |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 1 CV en warmtenet |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 2 Loodgieter |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Installateur Tarief 3 specialist (LBK, ventilatie, WTW) |  | 10 | 0 | 5000 | 0% | 25000
Totaal in euro's exclusief BTW | [5 empty] | 200000
De materiaalkosten en de geschatte uren voor correctief onderhoud zijn indicatief voor het maken van een eerlijk vergelijk.
4. Correctief onderhoud opslagpercentages
A. Opslag |  | B. Opslagpercentage | Uren (alle locaties) / indicatiebedrag | Tarief* | Totaal 5 jaar
Overwerk eerste twee uur na werktijd |  | 0% | 50 | 0 | 0
Overwerk 's avonds/'s nachts en zaterdagen |  | 0% | 30 | 0 | 0
Overwerk zon- en feestdagen |  | 0% | 20 | 0 | 0
Opslagpercentage materiaal |  | 0% | 78000 |  | 0
Opslagpercentage onderaannemers |  | 0% | 78000 |  | 0
Totaal in euro's exclusief BTW |  |  |  |  | 0
* Er is hier uitgegaan van het Installateur Tarief 1 CV en warmtenet
5. Totaal onderhoud
Totaal kosten in euro's exclusief BTW (1. groot onderhoud, 2. preventief onderhoud en 3, & 4. correctief onderhoud | [7 empty] | 200000
Genoemde aantallen, m2, producten en uren op dit calculatieblad zijn indicatief en betreffen een orde grootte bepaling om tot een prijsvergelijk te komen, hieraan kunnen door de inschrijver geen rechten worden ontleend.
Alle op te geven tarieven zijn all-in, dat wil zeggen er kunnen geen enkele andere kosten zoals administratiekosten, voorrijdtarieven, reiskosten of kosten van eventueel benodigde hulpmaterialen extra in rekening worden gebracht. De reistijd voor het halen van componenten, materialen en/of onderdelen e.d. zijn voor rekening van de opdrachtnemer en mag dus niet fecatureerd worden. Indien er veel gelijke klachten zijn, wordt dit mogelijk na overleg gebundeld danwel wordt het jaarlijks onderhoud vervroegd.
In ieder apart deel prijsblad dienen kortingen op de bruto adviesprijs gelijk te zijn.
De prijzen dienen gebaseerd te zijn op de technische omschrijving in de bijlage 11 en de daarin genoemde fabrikaten of gelijkwaardig
Prijswijzigingen vinden enkel plaats op basis van indexeringen en dienen uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar te worden aangedragen ter acceptatie op basis van maximaal de CBS consumenten prijs index (CPI), waarbij het prijsniveau van de deze inschrijving staat voor 1 januari 2025, gelijk is aan 100 en pas met ingang van 1 januari 2026 mag worden geindexeerd.
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe - PRJ-2402003.01, 3 oktober 2024
Commercieel vertrouwelijk

## Omschrijving werkzaamheden
Omschrijving werkzaamheden calculatieblad W
Locatie | Werkcode | Omschrijving | Inhoud werkzaamheden
Al Qalam (Vervangend onderhoud) | P269Z21CQ | Ketel vervangen | Vervangen ketel voor minimaal gelijkwaardig of betere variant , zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet- en regelgeving
| P269Z21CR | Warmtepomp toepassen | Plaatsen en toepassen van een bron lucht-buitenopstelling in samenwerking met de nieuwe cv-ketel opstelling, zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet- en regelgeving
| P269Z21CS | CV-pomp vervangen | Vervangen pomp voor minimaal gelijkwaardig of betere variant , zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet- en regelgeving
| P269Z21CU | CV-leidingen herstellen | Inspecteren op beschadigingen, gebreken e.d. Beschadigingen, gebreken e.d. herstellen of bijwerken.
| P269Z21CV | CV-expansievat vervangen | Vervangen expansievat voor minimaal gelijkwaardig of betere variant , zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet- en regelgeving
| P063H01CD | Combi-dakdoorvoer vervangen | Dakdoorvoer lossnijden van dakbedekking en verwijderen. Nieuwe metalen dakdoorvoer met plakplaat aanbrengen op dakbeschot en lucht- en waterdicht afwerken.
| P269Z21CX | Mechanische ventilatie-unit vervangen | Vervangen mechanische ventilatie-unit voor minimaal gelijkwaardig of betere variant , zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet- en regelgeving
An Noer (Vervangend onderhoud) | P269Z21CS | CV-pomp vervangen | Vervangen pomp voor minimaal gelijkwaardig of betere variant , zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet- en regelgeving
| P269Z21DB | Ventilatiekanalen vervangen | Vervangen ventilatiekanelen voo gelijkwaardige variant, open leggen van plafond, vervangen van kanalen, dichtleggen van plafond, werkplek schoon achterlaten
| P269Z21CG | Lift kooi herstellen | Opname doen van de gebreken, adviseren over herstel of volleidge vervangingen van lift kooi en uitvoeren van deze werkzaamheden
Al Qalam (Preventief onderhoud) | P269Z21CT | Ketel jaarlijks onderhoud | Jaarlijkse inspectie en keuring cv-ketel zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet-en regelgeving
| P269Z21CV | CV-expansievat vervangen | Vervangen expansievat voor minimaal gelijkwaardig of betere variant , zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet- en regelgeving
| P269Z21CY | Mechanische ventilatie-unit jaarlijks onderhoud | Jaarlijkse inspectie en keuring mechanische ventilatie-unit zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet-en regelgeving
An Noer (Preventief onderhoud) | P269Z21CT | Ketel jaarlijks onderhoud | Jaarlijkse inspectie en keuring cv-ketel zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet-en regelgeving
| P269Z21CZ | Dakventilator jaarlijks onderhoud | Jaarlijkse inspectie en keuring dakventilator zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet-en regelgeving
| P269Z21DA | Ventilatie + WTW jaarlijks onderhoud | Jaarlijkse inspectie en keuring ventilatie-unit + WTW zoals voorgeschreven door leverancier en volgens geldende wet-en regelgeving
| P269Z21DC | Luchtverdeelslang jaarlijks reinigen | Jaarlijks reinigen van de luchtverdeelslang zoals voorgeschreven door leverancier
Onderhoudspartij voor Bouwkundig, Elektrotechnische & werktuigbouwkundige installaties, Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe - PRJ-2402003.01, 3 oktober 2024
Commercieel vertrouwelijk