## Vragen_en_antwoorden_505549_all
Ref. Nr. | Fase | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
256 | Inschrijffase | 3 | leveringen bij referentie eisen | daar het gebruikelijk is dat in een project gebruik wordt gemaakt van directieleveranties vanuit de opdrachtgever verzoeken wij u om het onderdeel 'levering' uit de geschiktheidseisen te laten vervallen. | Opdrachtgever gaat niet akkoord met het voorstel van gegadigde. Immers, in dit contract is geen sprake van een directielevering.
257 | Inschrijffase | 3 | Staat van Verrekenprijzen laadpalen | Waar moeten kosten aangaande algemeen beheer op verwerkt worden zoals algemeen overleg, verwerking van wijzigingen en de aanvullende activiteiten die de RVB uitvraagt? | Algemene kosten worden geacht geïntegreerd te zijn in de reeds benoemde componenten. Aanvullende werkzaamheden dienen conform de Prestatie-eisen marktconform te zijn en kunnen pas na expliciet akkoord van Opdrachtgever uit worden gevoerd.
258 | Inschrijffase | 3 | Aansprakelijkheid | In de antwoorden op eerdere vragen over de aansprakelijkheidsbepalingen merken wij op dat de beperking van aansprakelijkheid enkel expliciet wordt toegepast op de schade genoemd in paragraaf 6, lid 8 en 9. Hiermee blijft onduidelijk wat de beperking is ten aanzien van andere vormen van schade, zoals zuivere vermogensschade, waarvoor momenteel geen expliciete uitsluiting of begrenzing geldt. Gezien het feit dat AVB-verzekeringen doorgaans geen dekking bieden voor zuivere vermogensschade, en de beperking van 10% op grond van art. 6:74 BW enkel van toepassing is bij toerekenbare tekortkoming, achten wij het van belang dat er meer duidelijkheid wordt gegeven over de afbakening en beperking van aansprakelijkheid in brede zin. Wij verzoeken u daarom om alsnog een algemene aansprakelijkheidsbeperking op te nemen, bijvoorbeeld door: • het expliciet uitsluiten van zuivere vermogensschade; • de aansprakelijkheid te beperken tot schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming; • en/of het hanteren van een algemene cap op de totale aansprakelijkheid, bijvoorbeeld via een bepaling in de overeenkomst of een aanbiedingsbrief. Kunt u aangeven of u bereid bent deze aspecten alsnog op te nemen in de aanbestedingsstukken, zodat ook de overige schadevormen adequaat worden begrensd? | Het RVB gaat niet mee in uw voorstel om een algemene aansprakelijkheidsbeperking op te nemen. Er is geen onderscheid gemaakt in soort schade omdat de wet dit onderscheid ook niet maakt. Bovendien vindt het RVB het niet opportuun de aansprakelijkheid nog verder te beperken. De beperking van de aansprakelijkheid die al is opgenomen in de stukken, brengt immers al met zich dat het RVB een deel van de door Opdrachtnemer veroorzaakte schade zelf moet dragen en/of moet bekostigen uit gemeenschapsgeld. Wij zullen daarom niet overgaan tot het expliciet uitsluiten van zuivere vermogensschade zoals u voorstelt. Het opnemen dat de aansprakelijkheid beperkt wordt tot schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming is naar onze mening niet noodzakelijk omdat reeds in het BW een limitering is gelegen in de vereisten voor vestiging van toerekenbaarheid en causaal verband. Nu de aansprakelijkheid gelimiteerd is per gebeurtenis, is er naar mening van het RVB geen reden om uw voorstel over te nemen. Daarnaast willen wij nog wijzen op par. 42 Kortingen van de UAV waarin bepaald is hoe omgegaan wordt met vertraging. Voor deze specifieke aanbesteding is het RVB is bereid om uw laatste voorstel op te nemen door naast de beperking van 2,5 miljoen euro per schadeveroorzakende gebeurtenis tot een maximum van 5 Miljoen euro per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de overeenkomst van kracht is. Samenhangende gebeurtenissen kunnen daarbij worden aangemerkt als één gebeurtenis. Deze bepaling wordt aan 15-1/15-2 van Bijlage 2 Proceseisen NvI toegevoegd.”
259 | Inschrijffase | 3 | Materiaal en Plaatsing | Regel 38 t/m 53 Graag aangeven hoe opdrachtnemer om moet gaan met de kosten voor de backoffice e.d. voor de nieuwe laadpalen daar deze kosten afhankelijk zijn van aantal en tijd en niet bekend is hoeveel en wanneer de laadpalen worden geplaatst. | Integratie in de back-office van nieuwe laadpalen wordt geacht geïntegreerd te zijn in de prijzen. Voor jaarlijkse dienstverlening van de back-office is reeds een component opgenomen in de Staat van Verrekenprijzen.
260 | Inschrijffase | 3 | Staat van verrekenprijzen Materiaal en Plaatsing | Regels 123 t/m 126, De genoemde 5 aderige grondkabel is geen standaard van de kabelfabrikant, specials dienen per grote hoeveelheden te worden afgenomen. Daarnaast is een kabel met dergelijke afmetingen niet makkelijk verwerkbaar. Wij verzoeken u deze te laten vervallen. | Opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel van gegadigde.
261 | Inschrijffase | 3 | Staat van verrekenprijzen Materiaal en Plaatsing | Regel 57, is onze conclusie correct dat de aanrijdbeveiliging per laadpaal bestaat uit 2 varkensruggen en 2 aanrijdpalen? Indien niet correct graag verduidelijken. | Zie het antwoord op vraag 155 in de eerste Nota van Inlichtingen.
262 | Inschrijffase | 3 | Staat van verrekenprijzen Materiaal en Plaatsing | Regel 56, meterprijs voor de belijning, om het groene laadsymbool van 100x100cm op te nemen in een meter prijs voor het aanbrengen van de belijning moet de opdrachtnemer weten hoeveel meter belijning er per parkeervak moet worden aangebracht. Een andere optie is een extra post opnemen voor het aanbrengen van het groene laadsymbool. | Opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel van gegadigde.
263 | Inschrijffase | 3 | Staat van verrekenprijzen Materiaal en Plaatsing | Regel 37, u vraagt hier een uitbreiding van 4000kW, is onze aanname correct dat dit 400kW behoort te zijn? | Opdrachtgever dankt gegadigde voor de oplettendheid en past deze component in de Staat van Verrekenprijzen aan naar 400 kW.
264 | Inschrijffase | 3 | Staat van verrekenprijzen Materiaal en Plaatsing | Regel 38 t/m 53 Graag aangeven hoe opdrachtnemer om moet gaan met de kosten voor de projectbegeleiding e.d. voor de nieuwe laadpalen daar deze kosten afhankelijk zijn van aantal en tijd en niet bekend is hoeveel en wanneer de laadpalen worden geplaatst. | Dergelijke kosten worden geacht geïntegreerd te zijn in de reeds benoemde componenten.
265 | Inschrijffase | 3 | 5.A14 | Kunt u aangeven hoe groot deze scope maximaal is. Hoeveel handelingen zitten hier bijvoorbeeld in ? Dit in verband met de prijsvorming | Deze eis betreft de situatie waarin Opdrachtnemer tekortschiet op de bovengenoemde eisen. Indien Opdrachtgever (grote) veranderingen in het dashboard verwacht, kunnen de kosten, indien die marktconform geacht worden, als meerwerk worden beschouwd.
266 | Inschrijffase | 3 | 5.A-12 | U geeft aan dat de waardes om de 15 min opgehaald moeten worden. Is het mogelijk deze te wijzigen in tussen de 15 en 30 minuten. Want het gaat om veel data waardoor het niet altijd binnen de 15 minuten kan vallen, daarom de vraag voor een groter window. | De eis stelt dat de data dagelijks beschikbaar gesteld dienen te worden. De interval van de data is 15 minuten. Derhalve gaat Opdrachtgever niet akkoord met het voorstel van gegadigde.
267 | Inschrijffase | 3 | Prestatie eis 5.A-12 | Wat mogen wij verstaan onder CBE kunt u dit meer defineren. | Opdrachtgever laat de term `CBE' vervallen. Zie de herziene versie van de AC Prestatie-eisen.
268 | Inschrijffase | 3 | Prestatie eis 5.A-10 | Kunt u meer duidelijkheid geven over hoe deze voorstellen eruit zien? In verband met de data voor het dashboard. | Opdrachtgever past de frequentie aan naar één keer per kwartaal i.p.v. maandelijks. Zie de herziene versies van de Prestatie-eisen. De manier waarop voorstellen worden gedaan, laat Opdrachtgever vrij aan Opdrachtnemer.
269 | Inschrijffase | 3 | Prestatie eis 5.A-1 | Kunt u meer duidelijkheid geven wat jullie verstaan onder realtime? Als er realtime data gestuurd moet worden heeft dit veel impact op de kosten is het mogelijk dat per uur is? | Opdrachtgever gaat akkoord met het voorstel van gegadigde.
270 | Inschrijffase | 3 | Prestatie eis 5.B-13 | Wenst u dat de opdrachtgever (i.e. eindklant) zelfstandig via een GUI deze wijzigingen kan doorvoeren in het backofficesysteem, of mag dit ook verlopen via een functioneel beheerder bij de leverancier? | Zolang Opdrachtnemer kan voldoen aan het geëiste, is Opdrachtgever akkoord om dit via een functioneel beheerder te laten verlopen.
271 | Inschrijffase | 3 | NVI 2 vraag 172 | U geeft hieraan dat de aansprakelijkheid beperkt wordt tot 2,5 miljoen. De geschatte omzet is 8 miljoen en als dit verdeeld wordt over 4 jaar dan heb je een maximum omzet van 2 miljoen per jaar. Gezien de uitdagingen in verband met de netcongestie waardoor er nog geen concrete aantallen of locaties zijn die wij uit kunnen voeren is dit niet is de aansprakelijkheid niet passend bij de aangegeven omzet. Voorbeeld: Wij maken in jaar 1 400k omzet en wel aansprakelijk voor 2,5 miljoen omzet. Daarmee is de aansprakelijkheid groter dan de eventuele opdracht. Graag het verzoek om de aansprakelijkheid te koppelen aan 50% van de opdrachtwaarde van de nadere overeenkomst. | Opdrachtgever kan niet instemmen met uw verzoek.
272 | Inschrijffase | 3 | Raamovereenkomst 8.2 | Hier geeft u aan dat de prijzen éénmaal per jaar geïndexeerd kunnen worden conform de CBS-productenprijsindex (PPI). Welke PPI doelt u hierop. Kunt u dit meer specificeren want het is een deel arbeid, materiaal en materieel. | Het indexcijfer betreft het "Producentenprijsindexcijfer, afzetprijzen binnenland, categorie 271, elektromotoren, elektrische generatoren, elektrische transformatoren en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom".
273 | Inschrijffase | 3 | Planning | Na deze antwoorden is de deadline voor het indienen erg kort. Door de wijzigingen in het prijzenblad moeten onze leveranciers meer prijzen vormen en dit zal dan in de komende 2 / 1,5 weken georganiseerd moeten worden wat voor sommige leveranciers weinig tijd is, is het mogelijk om de deadline iets uit te stellen? | Opdrachtgever heeft op basis van het voorstel van gegadigde en wegens het onverwachte overlijden van een projectteamlid de planning gewijzigd. Zie TenderNed voor de actuele planning.
274 | Inschrijffase | 3 | Prestatie eisen 5.A-1 | Ons uitgangspunt is dat we geen persoonsgegevens in dashboards plaatsen ter monitoring van individuen, dit in lijn met huidige regelgeving. Kunnen we ervanuit gaan dat te realiseren dashboards geen persoonsgegeven bevatten. Indien dit wel het geval is: Welke gegevens zijn dit en met welk doel moeten deze in de dashboards? | De aanname van gegadigde is correct.
275 | Inschrijffase | 3 | Prestatie eisen 5.A-1 | Wat verstaat het RVB onder realtime? Onze voorkeur heeft om de data één keer per dag (’s nachts) te vernieuwen. De gebruikers van de dashboards zien dan data van de voorgaande dagen en niet van de dag zelf. | Zie het antwoord op vraag 269.
276 | Inschrijffase | 3 | Bijlage 3a - 3b 1.D-17 blz. 9-10 | Mogen wij ook een kast toepassen welke IP44 is en voorzien is van een binnenkast IP65? | Zolang de elektrotechnische installatie is beschermd tegen binnendringende voorwerpen en vocht met minimaal beschermingsgraad IP55, is Opdrachtgever akkoord met het voorstel van gegadigde.
277 | Inschrijffase | 3 | Bijlage 3a - 3b 1.D-17 blz. 8-10 | U geeft bouwvorm 2b op mag hiervan worden afgeweken met een ander bouwvorm bv AC4b? | De minimale eis is bouwvorm 2b conform NEN-EN-IEC 61439. Bouwvorm AC4b is overigens niet bekend in deze norm; wel wordt bouwvorm 4b benoemd. Als met AC4b bouwvorm 4b wordt bedoeld, dan is dit akkoord, omdat 4b uitgebreider/zwaarder is dan 2b.