BIJLAGE 1: projectinformatie, kaders en aanvullingen

Documentreferentie	: 15564

Documentversie	: 01

Documentdatum	: 05-02-2025

INHOUD

1.1	BASISGEGEVENS	1

1.2	PROJECT EN OPDRACHT	1

1.3	GEVRAAGDE DIENSTVERLENING	2

1.4	ONTWERPKADERS	3

1.5	DOORLOOPTIJDEN, VERGADER- EN TOEZICHTSCHEMA	3

1.6	AANTALLEN TE LEVEREN STUKKEN	4

1.7	KWALITEITMANAGEMENT	4

1.7.1	PROJECT KWALITEITSPLAN	4

1.7.2	VALIDATIE & VERIFICATIE	5

1.7.2.1	VERIFICATIEPLAN	5

1.7.2.2	VERIFICATIERAPPORT	6

1.7.2.3	VERIFICATIENOTA	6

1.8	RISICOMANAGEMENT	7

1.9	TECHNISCH FUNCTIONEEL ONTWERP	8

1.10	BEPROEVING	8

1.10.1	TYPE 1	8

1.10.2	TYPE 2	9

1.11	AANVULLINGEN OP BIJLAGEN AABA DNR 2011	9

1.12	AANVULLINGEN OP DNR 2011 STB TAAKVERDELINGSOVERZICHT	10

# 1.	BASISGEGEVENS

Projectnaam	: Duurzame vervanging klimaatinstallaties

Projectnummer	: 15564

Adres	: Huub van Doornestraat 15

Postcode Plaats	: 8013 NR, Zwolle

Objectreferentie	: 100049G01 (Zuid 1)

100049G02 (Zuid 2)

# 1.	PROJECT EN OPDRACHT

Inleiding

PI Zwolle is een justitieel complex uit 1993 dat bestaat uit meerdere gebouwen en is verdeeld in 2 delen (Zuid 1 en Zuid 2). De tweedeling heeft te maken met de scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke gedetineerden. Zuid 2 is in dit geval de vrouwenafdeling binnen PI Zwolle.

Gezien het bouwjaar (1993) van de PI Zwolle is in de komende jaren de klimaatinstallatie aan vervanging toe. Tegelijkertijd ligt er de opgave voor de verduurzaming van DJI locaties, waaronder PI Zwolle. Deze 2 aspecten dienen integraal benaderd te worden om een zo goed mogelijk resultaat voor PI Zwolle te kunnen behalen.

Het betreft een project in een penitentiaire inrichting met bijbehorende gevoeligheden, voor het overige geen bijzonderheden.

De selectiefase van de aanbesteding voor het “werk” wordt gehouden aan de hand van een selectieleidraad. Hiermee voorkomen we dat de informatie (het bestek en tekeningen) bij teveel partijen terecht komt.

Scope

Het beoogde resultaat van het project zijn diverse nieuwe klimaatinstallaties bij PI Zwolle conform de vastgestelde onderzoeksrapportage van dd. 15-11-2022, waarbij tevens duurzaamheidsdoelstellingen van FHI/DJI zijn meegenomen.

Het project omvat het ontwerp en de realisatie van klimaatinstallaties en duurzaamheidsmaatregelen.

Integraal onderdeel van de opdracht is het ontwerp van het uitvoeringsproces {* waarbij borgen van de continuïteit van het primaire bedrijfsproces voorop staat *}. Hierbij wordt onder meer gedacht aan bouwfasering, tijdelijke voorzieningen, aan- en afvoer materialen etc. etc.

{* … *} = tekst alleen van toepassing bijeen bestaand en in gebruik zijnd object/complex, anders incl. markering verwijderen

Fasering

Het project wordt conform DNR 2011 (STB) en ABAA DNR 2011 als volgt gefaseerd uitgevoerd:

Ontwerp

- voorontwerp

- definitief ontwerp

- Technisch ontwerp / Bestek.

Prijs- & Contractvorming

- aanwijzing / inlichtingen

- beoordeling inschrijfbegroting.

Uitvoeringsfase

- Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

- directievoering en toezicht

- vooropname + beproeving type 1 en 2

- oplevering, concept revisiebescheiden (*) en overdrachtstukken, afhandeling restpunten.

(*) 	bestaand object: de revisiebescheiden van het gehele object/complex waarin de revisie van het onderhavige werk is geïntegreerd.

Kwaliteitmanagement

De opdrachtgever hecht groot belang aan een transparant, gestructureerd en risico gestuurd ontwerpproces dat de opdrachtgever maximaal in staat stelt bij te sturen en verwacht dat de adviseurs duidelijk aanwezig integraal kwaliteitmanagement uitvoeren. Hoofdvoorwaarde is dat de adviseurs traceerbaar en reproduceerbaar inzicht geven hoe het ontwerp en de aanbestedingsstukken tot stand komen: gevalideerd, geverifieerd, onderbouwd, gemotiveerd, berekend.

De adviseurs moeten ervoor te zorgen dat een project- en opdrachtspecifiek kwaliteitmanagementsysteem wordt ingericht en onderhouden zoals beschreven in § 1.7 'Kwaliteitmanagement'.

Risicomanagement

De adviseurs dienen geïntegreerd risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit te voeren gedurende alle fasen van het werk; een en ander conform § 1.8 'Risicomanagement'.

# 1.	GEVRAAGDE DIENSTVERLENING

In het taakverdelingsoverzicht in bijlage 2 is vastgelegd welke DNR 2011 STB taken de adviseur moet uitvoeren, om invulling te geven aan de navolgende gevraagde dienstverlening:

| Fase Voorontwerp |  |
| --- | --- |
| Programma van Eisen |  |
| T04.03.020 | Herijken en uitwerken PvE |
| Architectuur/ bouwkunde |  |
| T04.04.010 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw |
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  |
| T04.07.010 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica |
| T04.07.080 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving |
| T04.07.200 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid |
| Installaties |  |
| T04.09.005 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties |
| T04.09.006 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties |
| T04.09.007 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties |
| T04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties |
| T04.09.015 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties |
| T04.09.020 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties |
| T04.09.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties |
| Ontwerpintegratie |  |
| T04.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp |
| T04.11.060 | Maken voorlopige EPC-berekening |
| T04.11.070 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp |
| Geld |  |
| T04.12.030 | Ramen bouwkosten |
| Organisatie/procesintegratie |  |
| T04.13.020 | Sturen en bewaken project |
| Tijd |  |
| T04.14.020 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum |
| Informatie en Communicatie |  |
| T04.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) |
| T04.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen |
| T04.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |
| T04.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |
| T04.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer |
| T04.15.070 | Beheren projectdocumenten |
| Kwaliteitszorg en risico's |  |
| T04.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) |
| T04.16.010.05 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties |
| T04.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel |
| T04.16.030 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) |
| T04.16.051 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |
| Vergunningen |  |
| T04.17.020 | Uitvoeren vergunningcheck |
| Fase Definitief ontwerp |  |
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  |
| T05.07.010 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten |
| T05.07.040 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten |
| T05.07.080 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving |
| T05.07.220 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid |
| Constructie |  |
| T05.08.040 | Adviseren bouwkundige constructies |
| Installaties |  |
| T05.09.010 | Maken Definitief Ontwerp Installaties |
| T05.09.015 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties |
| T05.09.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties |
| T05.09.030 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen |
| T05.09.040 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties |
| T05.09.060 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten |
| T05.09.070 | Aangeven consequenties W-installaties |
| T05.09.080 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties |
| Ontwerpintegratie |  |
| T05.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp |
| T05.11.030 | Maken definitieve EPC-berekening |
| T05.11.040 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp |
| T05.11.110 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein |
| Geld |  |
| T05.12.010 | Bewaken fasebudget |
| T05.12.030 | Begroten bouwkosten |
| Organisatie/procesintegratie |  |
| T05.13.020 | Sturen en bewaken project |
| T05.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp |
| Tijd |  |
| T05.14.010 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) |
| T05.14.020 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum |
| Informatie en Communicatie |  |
| T05.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) |
| T05.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen |
| T05.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |
| T05.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |
| T05.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer |
| T05.15.070 | Beheren projectdocumenten |
| Kwaliteitszorg en risico's |  |
| T05.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) |
| T05.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel |
| T05.16.024 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |
| T05.16.030 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) |
| T05.16.040 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |
| Vergunningen |  |
| T05.17.020 | Herijken vergunningcheck |
| T05.17.030 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen |
| Fase Technisch ontwerp / Bestek |  |
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  |
| T06.07.010 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten |
| T06.07.020 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) |
| T06.07.080 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving |
| T06.07.090 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid |
| T06.07.210 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten |
| Constructie |  |
| T06.08.020 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw |
| T06.08.060 | Adviseren bouwkundige constructies |
| Installaties |  |
| T06.09.010 | Maken Technisch Ontwerp Installaties |
| T06.09.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties |
| T06.09.055 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten |
| T06.09.080 | Maken bestek Installaties |
| T06.09.090 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties |
| T06.09.100 | Maken sloopbestek Installaties |
| T06.09.140 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties |
| Ontwerpintegratie |  |
| T06.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp |
| T06.11.080 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp |
| Geld |  |
| T06.12.010 | Bewaken fasebudget |
| T06.12.030 | Begroten bouwkosten |
| Organisatie/procesintegratie |  |
| T06.13.020 | Sturen en bewaken project |
| T06.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp |
| Tijd |  |
| T06.14.020 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum |
| Informatie en Communicatie |  |
| T06.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) |
| T06.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen |
| T06.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |
| T06.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |
| T06.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer |
| T06.15.070 | Beheren projectdocumenten |
| Kwaliteitszorg en risico's |  |
| T06.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) |
| T06.16.010.05 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties |
| T06.16.030 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) |
| T06.16.040 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |
| T06.16.050 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets |
| Vergunningen |  |
| T06.17.020 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen |
| Fase Prijs- en contractvorming |  |
| Contracten |  |
| T07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties |
| T07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen |
| Geld |  |
| T07.12.020 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) |
| Tijd |  |
| T07.14.020 | Beoordelen uitvoeringstijd |
| Informatie en Communicatie |  |
| T07.15.060 | Beheren projectdocumenten |
| Kwaliteitszorg en risico's |  |
| T07.16.020 | Herijken en behandelen projectrisico's |
| Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |
| Programma van Eisen |  |
| T08.03.020 | Actueel houden PvE |
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid |  |
| T08.07.110 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten |
| Constructie |  |
| T08.08.040.08 | Beoordelen van sparingstekeningen |
| Geld |  |
| T08.12.040 | Bewaken bouwkosten |
| Tijd |  |
| T08.14.020 | Bewaken planning projectdoorlooptijd |
| Informatie en Communicatie |  |
| T08.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) |
| T08.15.030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen |
| T08.15.050 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer |
| T08.15.060 | Beheren projectdocumenten |
| T08.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |
| T08.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |
| Kwaliteitszorg en risico's |  |
| T08.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) |
| T08.16.044 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) |
| T08.16.100 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef |
| T08.16.105 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden |
| T08.16.110 | Controleren van sparingstekeningen Installaties |
| Vergunningen |  |
| T08.17.015 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen |
| Fase Uitvoering - Directievoering |  |
| Contracten |  |
| T09.02.035 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering |
| Installaties |  |
| T09.09.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties |
| T09.09.020 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties |
| T09.09.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties |
| T09.09.040 | Maken van meet- en inregelboek Installaties |
| Geld |  |
| T09.12.010 | Bewaken fasebudgetten adviseurs |
| T09.12.090 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever |
| T09.12.110 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen |
| T09.12.120 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken |
| Organisatie/procesintegratie |  |
| T09.13.060 | Voeren van Directie |
| Tijd |  |
| T09.14.050 | Beoordelen planning aannemer(s) |
| T09.14.060 | Bewaken projectdoorlooptijd |
| Informatie en Communicatie |  |
| T09.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) |
| T09.15.035 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) |
| T09.15.040 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) |
| T09.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) |
| T09.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) |
| T09.15.130 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever |
| T09.15.140 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) |
| Kwaliteitszorg en risico's |  |
| T09.16.010 | Toezien op de uitvoering |
| T09.16.070 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties |
| T09.16.075 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties |
| T09.16.160 | Opnemen t.b.v. de oplevering |
| T09.16.170 | Houden van de oplevering |
| T09.16.180 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering |
| T09.16.190 | Controleren revisiebescheiden |
| T09.16.210 | Opnemen na uitvoering restpunten |
| T09.16.270 | Beproeven Installaties bij oplevering |

Conform Artikel 6 lid 2 van de DNR en Ad Artikel 6 lid 2 van de ABAA berust de coördinatie van de ontwerp- en de advieswerkzaamheden van de verschillende adviseurs bij de opdrachtnemer.

De coördinatie van het opstellen van het integrale beproevingsprotocol (zie 'Beproevingsrapportage'), de eindredactie daarvan en de leiding bij de integrale beproeving ligt bij de opdrachtnemer.

De interne adviseurs van het Rijksvastgoedbedrijf adviseren de opdrachtgever onder meer ten aanzien van de kwaliteit van de advieswerkzaamheden en het (technisch) ontwerp. Ondanks het feit dat alle communicatie formeel via de opdrachtgever loopt, wordt van elke adviseur verwacht de betreffende interne Rgd-adviseur(s) gevraagd en ongevraagd (informeel) te informeren over de voortgang van het project , knelpunten, ontwerp- en systeemkeuzes, etc., zodat deze in de gelegenheid gesteld wordt de planontwikkeling en -realisatie te volgen en waar nodig proactief te kunnen bijsturen.

# 1.	ONTWERPKADERS

- taakstellend budget op bouwkostenniveau:

  - Architectuur / Bouwkunde:	€ 	1.000.000,00	excl. btw.

  - Constructies:	€ 	100.000,00	excl. btw.

  - Elektrotechniek:	€ 	2.500.000,00	excl. btw.

  - Werktuigbouwkunde:	€ 	4.000.000,00	excl. btw.

  - Transporttechniek:	€ 	0,00	excl. btw.

  - Landschapsarchitectuur:	€ 	0,00	excl. btw.

  - Interieurarchitectuur:	€ 	0,00	excl. btw.

# 1.	DOORLOOPTIJDEN, VERGADER- EN TOEZICHTSCHEMA

| Doorlooptijden in volgorde: |  |
| --- | --- |
| Project kwaliteitplan | 4 weken |
| Herijken PVE | 4 weken |
| Voorontwerp | 12 weken |
| Beoordeling faseresultaat door opdrachtgever | 2 weken |
| Definitief ontwerp | 16 weken |
| Beoordeling faseresultaat door opdrachtgever | 2 weken |
| Bestek | 8 weken |
| Beoordeling faseresultaat door opdrachtgever | 2 weken |
| Aanbesteding incl. rekentijd aannemer(s) | 24 weken |
| Uitvoering incl. beproeving en oplevering | 52 weken |
| Definitieve type 1 en 2 beproevingsprotocollen | ter beoordeling ingediend minimaal 1 maand voor start beproevingsperiode |
| Type 1 beproevingen (positief resultaat) | afgerond uiterlijk 1 werkdag voor type 2 beproeving |
| Type 2 beproeving (positief resultaat) | afgerond uiterlijk 1 week voor oplevering |
| Onderhoud- & garantietermijn (nazorg) | 12 maanden |

(*) 	De DNR STB-fase voorontwerp wordt in twee stappen doorlopen:

- inventariseren ontwerp en ontwerpkaders en uitvoeren eerste risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
op basis daarvan ontwikkelen van het verificatieplan voorontwerp dat ter goedkeuring wordt aangeboden.

- het uitontwikkelen van de ontwerpkaders tot voorontwerp op basis van het goedgekeurde verificatieplan.

In de twee navolgende fasen, definitief ontwerp en bestek / technisch ontwerp, zijn deze stappen geïntegreerd zonder tussentijds ijkpunt.

Vergaderschema:

Ontwerpteam	:	4 wekelijks vergadering van 2 uur op locatie en incidenteel via teams.

Bouwvergadering	:	4 wekelijks vergadering van 2 uur voorkeur op locatie incidenteel via teams

Werk-/coördinatiebespreking	:	4 wekelijks vergadering van 2 uur op locatie

Toezicht [bijlage 2 taakverdelingsoverzicht: fase 'Uitvoering - Directievoering', over de gehele uitvoeringstijd genomen:

Architectuur / Bouwkunde	:	wekelijks minimaal 2 uur op locatie

Elektrotechniek	:	wekelijks minimaal 2 uur op locatie

Werktuigbouwkunde	:	wekelijks minimaal 2 uur op locatie

# 1.	AANTALLEN TE LEVEREN STUKKEN

Voorontwerp	:	digitaal

Definitief ontwerp	:	digitaal

Bestek	:	digitaal

Aan te leveren digitale bestanden in pdf én in het oorspronkelijke formaat:

- tekeningen:	AutoCAD (.dwg) geheel conform revisienorm

- bestek: kubus (.stb), stabuviewer (.stv) of in het 'standaard uitwisselformaat' (.suf, .s01)

- overige documenten: Microsoft Office  2007 of jonger (.docx, .doc, .xlsx, .xls, etc.)

- andere bestandformaten alleen toegestaan na instemming van de opdrachtgever.

# 1.	KWALITEITMANAGEMENT

In aansluiting op Artikel 2 lid 3i van De Nieuwe Regeling (DNR) 2011 is de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) verplicht zijn werkzaamheden onder kwaliteitsborging conform NEN-EN ISO 9001 uit te voeren, in lijn met het eigen NEN-EN ISO 9001 certificaat (indien de adviseur in bezit is van een gecertificeerd kwaliteitmanagementsysteem).

## 1.	PROJECT KWALITEITSPLAN

De adviseur moet een project- en opdrachtspecifiek kwaliteitmanagementsysteem op zetten en onderhouden dat toegespitst is op de uitvoering van de opdracht. Het project- en opdrachtspecifieke kwaliteitmanagementsysteem wordt beschreven in het 'project kwaliteitsplan'.

Het kwaliteitmanagementsysteem en de beschrijving daarvan in het kwaliteitsplan moet zijn ingericht volgens en voldoen aan de NEN ISO/IEC 9001:2015.

Het project kwaliteitplan bevat ten minste:

- een eenduidige en samenhangende beschrijving van de werkprocessen benodigd voor de opdracht, inclusief de relatie en interactie tussen deze processen. De navolgende processen maken minimaal deel uit van de werkprocessen:

  - advies-/ontwerpproces (hoofdwerkproces);

  - validatie- & verificatieproces;

  - afwijkingenbeheersingproces;

  - risicomanagementproces;

  - raakvlakmanagementproces;

  - documentmanagementproces.

Indien de adviseur volgens Artikel 6 lid 2 van de DNR en Ad Artikel 6 lid 2 van de ABAA is aangewezen als verantwoordelijke voor afstemming en procesbesturing, zijn de processen van andere participanten geïntegreerd in de werkprocessenbeschrijving.

- Een organogram van de opdrachtorganisatie inclusief andere participanten indien de adviseur volgens Artikel 6 lid 2 van de DNR en Ad Artikel 6 lid 2 van de ABAA is aangewezen als verantwoordelijke voor afstemming en procesbesturing. Van elk organogramelement is de rol en functie binnen de opdrachtorganisatie c.q. werkprocessen vastgelegd inclusief alle bijhorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

## 1.	VALIDATIE & VERIFICATIE

In elke projectfase moet volgens een vooraf ontwikkeld gestructureerd verificatiesysteem aangetoond worden dat het faseresultaat, ook aangeduid met: 'ontwerp', voldoet aan de projectkaders. In het verificatieplan wordt dit systeem eenduidig vastgelegd.

### 1.	VERIFICATIEPLAN

De adviseur moet de startversie van het verificatieplan opstellen en ter goedkeuring indienen bij de opdrachtgever. Niet eerder dan dat de opdrachtgever het verificatieplan heeft goedgekeurd, mag de adviseur starten met de ontwikkeling van het ontwerp.

Een geactualiseerd en met het ontwerp mee ontwikkeld verificatieplan voor de navolgende fase is onderdeel van het ter goedkeuring in te dienen faseresultaat.

Een verificatieplan bestaat uit drie onderdelen:

- Objecten 
Een decompositie van het te ontwerpen geheel tot een hiërarchie van op zichzelf staande deelobjecten en objectelementen. De decompositiediepgang moet in overeenstemming zijn met ontwerpdiepgang van de betreffende projectfase. Naarmate het ontwerp zich ontwikkelt neemt de decompositiediepgang navenant toe.

- Eisen en afgeleide eisen
De (afgeleide) eisen die van toepassing zijn op de gedefinieerde objecten. In eerste instantie zijn dit alle (afgeleide) eisen voortvloeiende uit wet- en regelgeving, de opdracht en risico-, raakvlak- en aspectanalyse. In tweede instantie zijn het alle (afgeleide) eisen op basis van een ontwerpresultaat. De (afgeleide) eisen moeten in overeenstemming zijn met het ontwikkelingsniveau van het ontwerp c.q. objectdecompositie.

- Verificatiemethodieken
Objectieve (!) en traceerbare (!) methodes waarmee voor elke (afgeleide) eis onomstotelijk aangetoond wordt dat een ontwerpoplossing in overeenstemming is met de betreffende (afgeleide) eis.

Voor elk object is minimaal het navolgende vastgelegd:

- eenduidige definitie en/of beschrijving van het object;

- unieke identificatiecode; hiërarchisch codeopbouw is toegestaan (wordt aanbevolen) zolang de uniciteit van elke identificatiecode gewaarborgd blijft.

Voor elke individuele (afgeleide) eis is minimaal het navolgende vastgelegd:

- SMART uitwerking van de eis, met name:

  - eenduidige definitie;

  - criteria wanneer is voldaan aan de eis;

  - toegestane afwijking(en) op de bovengenoemde criteria;

- bronverwijzing (herkomst eis moet eenduidig en eenvoudig traceerbaar zijn);

- unieke identificatiecode; hiërarchisch codeopbouw en/of aansluiten op de objectcodering  is toegestaan (beide worden aanbevolen) zolang de uniciteit van elke identificatiecode gewaarborgd blijft.

Elke verificatiemethode moet worden gevalideerd, met andere woorden: van elke verificatiemethode dient de geldigheid - de objectiviteit en de traceerbaarheid - te worden aangetoond, tenzij:

- een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door de opdrachtgever wordt erkend,

- een binnen de opdracht van toepassing verklaarde methode wordt toegepast of

- een verificatiemethode wordt toegepast die zich in de praktijk heeft bewezen en de referentie door de  opdrachtgever wordt aanvaard.

N.B.: een verklaring van de adviseur dat een ontwerpoplossing invulling geeft aan een eis kan nooit als verificatiemethodiek aangemerkt worden! Ten eerste is dit niet te objectiveren en ten tweede levert het geen traceerbaar resultaat op.

### 1.	VERIFICATIEREGISTER

Een verificatieregister bevat een samenvattend overzicht c.q. registratie van de verificatieresultaten. Grondslag voor het verificatieregister is het meest actuele en goedgekeurde verificatieplan.

Een verificatieregister is onderdeel van het ter goedkeuring in te dienen faseresultaat.

Aanvullend op het verificatieplan is, voor elk gedefinieerd object, in het verificatieregister per eis c.q. clustering van eisen (clustering van eisen is toegestaan, mits dit de traceerbaarheid van de verificatie niet nadelig beïnvloedt) minimaal het navolgende vastgelegd:

- dat is aangetoond dat met het faseresultaat is voldaan aan de betreffende eis c.q. clustering van eisen;

- hoe met relevante risico’s en raakvlakken is omgegaan;

- welke functionaris de verificatie(s) heeft uitgevoerd;

- welke functionaris de verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd;

- verificatiegeschiedenis (gegevens herverificatie van bijgesteld ontwerp: volgnummer, tijdstip, beoordeling, autorisatie)

- verwijzing naar het verificatierapport: het (de) document(en) waarin de verificatieresultaten zijn vastgelegd.

### 1.	VERIFICATIERAPPORT

In een verificatierapport zijn de verificatieresultaten van een ontworpen object vastgelegd en het bevat, als onderlegger van het verificatieregister, de 'bewijslast' ofwel de verificatiesporen.

Grondslag voor verificatierapporten is het meest actuele en goedgekeurde verificatieplan.

De opdrachtgever bepaalt op basis van het verificatieplan welke specifieke (delen van) verificatierapporten meegeleverd moeten worden bij het ter goedkeuring in te dienen faseresultaat. De overige verificatierapporten moeten beschikbaar zijn om op verzoek te kunnen worden ingezien.

In een verificatierapport is voor een gedefinieerd object minimaal het navolgende vastgelegd:

- identificatie van het object waarop het verificatierapport van toepassing is;

- identificatie van de van toepassing zijnde (afgeleide) eis c.q. clustering van (afgeleide) eisen;

- de verificatieresultaten of een verwijzing naar het (de) bijbehorende en bijgevoegde document(en) waarin/-op de resultaten zijn vastgelegd;

- overzicht van opgetreden afwijkingen – negatief verificatieresultaat - en de genomen corrigerende en/of preventieve maatregelen;

- faseresultaat (veelal de ontwerpoplossing): verwijzing naar de resultaatdocumenten waarin de maatregelen zijn vastgelegd die men moet nemen c.q. realiseren om te voldoen aan de onder punt 2 genoemde eis c.q. clustering van eisen.

# 1.	RISICOMANAGEMENT

De adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) dient geïntegreerd risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit te voeren gedurende alle fasen van het werk. Doelstelling is het beheersen van risico’s door bewust omgaan met keuzes in het ontwerp en uitvoering.

Activiteiten:

- Inventariseren en analyseren van risico’s:

  - dat het ontwerp niet voldoet aan een eis;

  - die verbonden zijn aan het projectspecifieke ontwerpproces/-traject;

  - die verbonden zijn aan raakvlakken;

  - die verbonden zijn aan aspecten;

  - die verbonden zijn aan de uitvoering van het werk of activiteiten hierbinnen;

  - die door de opdrachtgever zijn geïdentificeerd.

- Opzetten en toepassen van een systeem voor het kwantificeren van risico’s:

- één kansklasse-indeling voor de kansen, tussen 0 en 100%;

- kwantitatieve classificatie voor het gevolg voor het aspect/de aspecten:

  - veiligheid & gezondheid;

  - verstoring (primair) bedrijfsproces;

  - productkwaliteit, tijd en geld;

- het aantal en de indeling voor de kans- en gevolgklassen zodanig ingericht dat het mogelijk is onderscheidendheid tussen risico’s in kaart te brengen..

- Vaststellen, realiseren en evalueren van beheersmaatregelen:

  - voor elk geïdentificeerd risico beheersmaatregelen vaststellen;

  - aantonen dat de beheersmaatregelen genomen en effectief gebleken zijn.

- Opstellen en bijhouden van een risicoregister:

  - een risicoregister aanleggen conform onderstaande omschrijving;

  - het risicoregister actueel te houden;

  - de kwantificering van de (rest)risico’s in het risicoregister aanpassen als de opdrachtgever hierom verzoekt.

Risicoregister

Het risicoregister bevat per geïnventariseerd risico:

- eenduidige verwijzing naar de eis waarop het risico betrekking heeft;

- eenduidige beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis);

- eenduidige omschrijving van oorzaak;

- eenduidige omschrijving van gevolg, uitgedrukt in de betreffende beheersaspecten (veiligheid & gezondheid¸ continuïteit bedrijfsproces, kwaliteit, tijd, geld);

- inschatting in kans en gevolgklassen van het initieel risico en het restrisico;

- onderdeel waarop het risico betrekking heeft;

- risico-eigenaar (en risico verantwoordelijke);

- eenduidige omschrijving van de beheersmaatregelen;

- de actiehouder(s) van de beheersmaatregelen;

- verwijzing naar het plan of document waar de beheersmaatregel wordt uitgewerkt;

- status van de beheersmaatregel(en).

# 1.	TECHNISCH FUNCTIONEEL ONTWERP

Het functioneren van het te realiseren object dient eenduidig én bondig, dus zonder ruimte voor interpretatieverschillen, geformuleerd te worden in het technisch functioneel ontwerp.  Dit betreft zowel het opzichzelfstaand en als het in onderlinge samenhang (integraal) functioneren van alle aanwezige installaties, voorzieningen en systemen.

Een technisch functioneel ontwerp in beschrijvende vorm (tekst) is niet toegestaan; de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) dient op generiek niveau het functioneren zo compact en overzichtelijk mogelijk vast te leggen in matrices, stroomdiagrammen, tabelvormen en/of combinaties daarvan.

Het technisch functioneel ontwerp maakt, in alle fasen, integraal deel uit van het ontwerp.

# 1.	BEPROEVING

Middels beproeven wordt, voorafgaand aan de oplevering, aangetoond dat een gerealiseerde werk voldoet aan het technisch functioneel ontwerp.

De beproevingsresultaten worden vastgelegd in de zogenaamde 'beproevingsrapportage' die onderdeel uitmaakt van de overdrachtstukken.

De beproevingen worden doorlopen volgens vooraf door de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) opgestelde scenario's of beproevingsprotocollen, waarin elke test stap voor stap is vastgelegd.

Er zijn twee typen beproevingen:

type 1:	100%, 'end to end' en op zichzelf staand testen van installaties, voorzieningen  en systemen

type 2:	op basis van steekproeven functioneel testen van de koppelvlakken tussen de bij type 1 genoemde  installaties, voorzieningen en systemen.

## 1.	TYPE 1

Door de aannemer van het werk uit te voeren beproevingen om aan te tonen dat de installaties en bouwkundige voorzieningen functioneren zoals vereist en ten aanzien van dit aspect aan de opdracht wordt voldaan:

- alle installaties en bouwkundige voorzieningen worden per installatiedeel, bouwkundige voorziening en/of clustering van installatiedelen en bouwkundige voorzieningen volledig - dus niet steekproefsgewijs - functioneel beproefd.

- De type 1 beproevingsprotocollen worden door de aannemer verder uitgewerkt op basis van:

- wettelijke eisen en normatief voorgeschreven protocollen;

- het technisch functioneel ontwerp;

- productspecificaties en documentatie van leveranciers en fabrikanten;

- protocolsjablonen voor het beproeven van bedrijfskritische en/of geautomatiseerde systemen.

Deze protocolsjablonen worden door de adviseur (zie definitie 'adviseur' in Artikel 1 van DNR) ontwikkeld en opgesteld op basis van het technisch functioneel ontwerp. In een type 1 protocolsjabloon is generiek (dus niet voor elk gelijk component afzonderlijk, dat valt onder de verdere uitwerking door de aannemer) voor elke mogelijk voorkomende situatie c.q. gebeurtenis in tabelvorm duidelijk aangegeven:

- uitgangspositie

- testhandeling (actie)

- reactie(s) van het systeem c.q. de systemen op de testhandeling die, conform het technisch functioneel ontwerp, zou(den) moeten optreden.

- per reactie ruimte voor het vastleggen van het beproevingsresultaat

- ruimte voor eventuele opmerkingen.

- De beproevingsprotocollen worden in concept tijdig ter goedkeuring aan de opdrachtgever aangeboden door de aannemer(s) van het werk. De adviseur beoordeelt de volledigheid, kwaliteit en diepgang van deze concepten en adviseert de opdrachtgever inzake eventueel noodzakelijke bijsturing.

- De adviseur beoordeelt of het beproevingsresultaat een volledige en betrouwbare indicatie geeft dat de aannemer(s) van het werk aan de opdracht heeft (hebben) voldaan, adviseert de opdrachtgever hieromtrent en is daarom ten minste aanwezig bij de meest relevante type 1 beproevingen.

- De opdrachtgever en/of gedelegeerde(n) daarvan dienen tijdig in de gelegenheid gesteld te worden te beoordelen of en zo ja welke type 1 beproevingen men wenst bij te wonen.

- Leiding bij beproevingen type 1 berust bij de aannemer(s) van het werk.

## 1.	TYPE 2

Door de aannemer namens de opdrachtgever uit te voeren beproevingen om aan te tonen dat de installaties en bouwkundige voorzieningen gezamenlijk functioneren zoals vereist en daarmee, ingeval er sprake is van een geïntegreerd bestek, ten aanzien van het functioneren aan de opdracht wordt voldaan. Hierbij gelden de navolgende uitgangspunten:

- het in onderlinge samenhang functioneren van alle installatiedelen en bouwkundige voorzieningen wordt op basis van steekproeven beproefd.

- De adviseur stelt het type 2 beproevingsprotocol op en is verantwoordelijk voor het actueel houden van het protocol. Uitwerking type 2 beproevingsprotocol conform type 1 protocolsjablonen.

- Voordat de met de uitvoering van de type 2 beproeving kan worden aangevangen moeten de type 1 beproevingen met goed gevolg - ook naar oordeel van de opdrachtgever - zijn doorlopen en de type 1 beproevingsresultaten schriftelijk zijn vastgelegd.

Als uitgangspunt voor een projectspecifiek type 2 beproevingsprotocol kan gebruik gemaakt worden van een modelprotocol, dat digitaal ter beschikking gesteld wordt door de opdrachtgever.

In de RRU (Rijksvastgoedbedrijf Referentiebestek UAV 2012) is voorzien in keuzebepalingen omtrent het beproeven op de beschreven wijze. Deze keuzebepalingen zijn gebaseerd op een situatie waarbij sprake is van nevenaanneming. Als op basis van een geïntegreerd bestek wordt aanbesteed, dienen deze standaard bepalingen hierop aangepast te worden: de verantwoordelijkheid voor de type 2 beproeving wordt immers verlegd van opdrachtgever naar aannemer van het werk.

Een type 2 beproevingsprotocol en de type 1 beproevingsprotocolsjablonen maken in alle fasen integraal deel uit van het ontwerp.

# 1.	AANVULLINGEN OP BIJLAGEN AABA DNR 2011

ABAA DNR

Alle tekenwerk dient te worden uitgevoerd conform de "Norm voor technisch revisietekenwerk" laatste versie (te downloaden van http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2014/07/16/norm-voor-technisch-revisietekenwerk-versie-3.1.2).

ABAA DNR

Prijs- en/of offerteaanvragen bij leveranciers, fabrikanten en aannemers ten behoeve van begrotingen zijn niet toegestaan, ook niet onder vermelding van 'vrijblijvend', tenzij de opdrachtgever per individueel geval schriftelijk toestemming heeft verleend (zie ook § 1.12).

Ad ABAA DNR - BIJLAGE 1

In aanvulling op "Aanvullingen Voorontwerp" in bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 dient opgenomen te worden bij "Aanvullingen te leveren informatie": "aanzet beproevingsrapportage: een voorstel van en toelichting op de wijze waarop het functioneren beproefd gaat worden"

In aanvulling op "Aanvullingen Definitief Ontwerp" in bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 dient opgenomen te worden bij "Aanvullingen te leveren informatie": "concept beproevingsrapportage: de eerste aanzet van het technisch functioneel ontwerp en de testprotocollen".

In afwijking op het genoemde "concept opleveringsprotocol" op blz. 14 van bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 is er sprake van de "definitieve beproevingsrapportage". 
Zie ook § 1.9 en § 1.10.

Ad ABAA DNR - BIJLAGE 2 EN 3

Waar in de ABAA DNR 2011 sprake is van "W-, E- of T-installaties", zijn alle aanvullingen en toelichtingen op die onderdelen ook van toepassing op de standaardtaakbeschrijvingen in bijlage 2 (Kruisjeslijst Rgd DNR STB) van deze aanvraag, waarin sprake is van "installaties".

# 1.	AANVULLINGEN OP DNR 2009 STB TAAKVERDELINGSOVERZICHT

N.B. in het taakverdelingsoverzicht - de kruisjeslijst - worden alleen taaknamen weergegeven. De activiteiten binnen een taak en de resultaten van die activiteiten in de vorm van resultaatdocumenten zijn echter niet zichtbaar. Alleen middels een databaseapplicatie, die gratis ter beschikking wordt gesteld via de brancheorganisaties BNA en ONRI, kunnen deze taakonderdelen inzichtelijk gemaakt worden. Indien een taak geselecteerd is, zijn de daaraan gekoppelde doch niet zichtbare taakonderdelen onverkort van toepassing op de opdracht.

Aanvullingen op niet geselecteerde taakbeschrijvingen zijn niet van toepassing.

Ontwerpintegratie

Het resultaat moet één geïntegreerd en samenhangend (interdisciplinair afgestemd en gecoördineerd)  totaalontwerp vormen.

Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Technisch Ontwerp en Bestek: schriftelijke toelichting

Een schriftelijke registratie inclusief motivatie c.q. toelichting van elke afwijking ten opzichte van de programma's van eisen en de voorafgaande fase dient onderdeel uit te maken van de stukken, die ter goedkeuring van het resultaat van een fase worden ingediend.

Het is niet toegestaan toelichtingen op het voorontwerp, het definitief ontwerp en het bestek of een combinatie hiervan in (stabu) besteksformaat aan te leveren.

Voorontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp: 'Technisch Functioneel Ontwerp'

Integraal onderdeel van het ontwerp is het technisch functioneel ontwerp conform § 1.9.

Voorontwerp: begroting bouwkosten

De begroting van de bouwkosten dient opgebouwd te zijn volgens de NL-SfB elementenmethode, minimaal elementniveau, en ten minste inzicht te geven in de gehanteerde hoeveelheden en eenheidsprijzen. Een en ander conform NEN2699; (minimaal) begrotingsniveau: 4 (NEN2699 bijlage B).

Definitief Ontwerp: beproeving

Onderdeel van het definitief ontwerp is de concept beproevingsrapportage (zie relevante toelichtingen).

Definitief Ontwerp: begroting bouwkosten

De begroting van de bouwkosten dient opgebouwd te zijn volgens de NL-SfB elementenmethode, minimaal subelementniveau, en tenminste inzicht te geven in de gehanteerde hoeveelheden en elementprijzen. Een en ander conform NEN2699; (minimaal) begrotingsniveau: 5 (NEN2699 bijlage C).

Bestek/Technisch Ontwerp: beproeving

Onderdeel van het bestek is de definitieve beproevingsrapportage (zie relevante toelichtingen).

Bestek: instructie opstellen bestekteksten

Zoals vermeld in bijlage 1 van de ABAA DNR 2011 dient bij het opstellen van bestekteksten de STABU-systematiek gehanteerd te worden, conform de laatst geldende RRU.

Hierbij dient het navolgende tot het uiterst noodzakelijke minimum beperkt te blijven:

- afwijkingen en aanvullingen op de RRU

- afwijkingen op de STABU-systematiek (de zogenaamde "vrije invoer" of "9-artikelen")

- het voorschrijven van leveranciers, fabricaten of onderaannemers

- stelposten.

Daar waar naar mening van de adviseur het voornoemde onvermijdelijk is, dient de adviseur per individueel geval de noodzaak hiervan te onderbouwen en het resultaat vast te leggen in een besteknota. De besteknota dient zodanig opgesteld te zijn dat de opdrachtgever elk individueel item separaat kan beoordelen en toestaan of afwijzen. 
N.B.: pas na goedkeuring door de opdrachtgever van elk individueel item is toegestaan het betreffende item definitief in het bestek op te nemen!

Daarom wordt aanbevolen de besteknota zo vroeg mogelijk ter acceptatie bij de opdrachtgever in te dienen, zodat het bestek direct tot het vereiste definitieve eindniveau uitontwikkeld kan worden.

Bestek/Technisch Ontwerp: begroting bouwkosten

De begroting van de bouwkosten dient de opbouw van het bestek, Stabu-systematiek, te volgen en ten minste inzicht te geven in de gehanteerde hoeveelheden, eenheden, bruto materiaalprijzen, kortingspercentages, materiaaltoeslag(en), normtijden, gemiddeld uurtarief, normtijdcorrectiefactor(en), werk derden [inclusief onderbouwende offertes!], toeslag(en) werk derden en opslagen voor algemene kosten, winst en risico.

Een en ander conform NEN2699; minimaal begrotingsniveau: 5 (NEN2699 bijlage C).

Bouwplaatskosten zoveel als mogelijk als werkelijke kosten in de begroting opnemen; toepassen van een opslagpercentage alleen met instemming van de opdrachtgever.

Ingeval van goedkeurde voorgeschreven leveranciers, fabricaten of onderaannemers dient op basis van het bestek / technisch ontwerp een offerte aangevraagd te worden bij de betreffende partij. De aanbiedingsbedragen dienen vervolgens als materiaal c.q. 'werk derden' in de directiebegroting opgenomen te worden, onder bijvoeging van de offerten.

Stelposten zijn niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke instemming van de opdrachtgever.

Uitvoering - Directievoering: toezien op de uitvoering
Van het toezicht dient schriftelijk gerapporteerd te worden. De rapportages worden periodiek (wekelijks) bij de directie/opdrachtgever ingediend. Om de samenhang tussen opeenvolgende toezichtperioden te bewaren, sluit elke rapportage met een actielijst (samenvatting van gesignaleerde afwijkingen) en opent de volgende toezichtrapportage met een kopie van deze actielijst.

Elke toezichtrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

- de actielijst die voortgekomen is uit de vorige toezichtinspectie;

- de inspectierapportage;

- een samenvatting en toelichting op de bevindingen;

- een nieuwe actielijst met samengevat alle openstaande acties.

Uitvoering - Directievoering: controleren revisietekeningen/-bescheiden
Naast de inhoudelijke controle van revisietekeningen/-bescheiden dient gecontroleerd te worden of de structuur, de visualisatie en de opslagmethodiek van de digitale tekeningbestanden voldoen aan het gestelde in de "Norm voor technisch revisietekenwerk" laatste versie (te downloaden van http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2014/07/16/norm-voor-technisch-revisietekenwerk-versie-3.1.2).

Uitvoering - Directievoering: beproeven installaties bij oplevering

Te lezen: "integrale beproeving" (dus discipline overschrijdend) in plaats van "beproeven installaties".
Het beproeven geschiedt op basis van de beproevingsprotocollen uit de definitieve beproevingsrapportage (zie relevante toelichtingen).
Functionele wijzigingen opgetreden in het uitvoeringstraject dienen door de betreffende adviseur(s) verwerkt te worden in het technisch functioneel ontwerp en waar nodig dienen de beproevingsprotocollen hierop worden aangepast.

De definitieve beproevingsrapportage, aangevuld met de testresultaten en ondertekend door alle belanghebbende partijen, en het technisch functioneel ontwerp waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, maken deel uit van de revisiebescheiden. Deze werkzaamheden - het verwerken van de testresultaten in en het aanleveren van de beproevingsrapportage, alsmede het reviseren en aanleveren van het technisch functioneel ontwerp - zijn onderdeel van de opdracht.

De faseresultaatstukken dienen compleet, inclusief toelichting, raming/begroting e.d. te worden ingediend in definitieve status. Conceptstatus houdt in dat het ontwerp nog in ontwikkeling is, dus met definitief wordt een volledig uitgekristalliseerd faseresultaat bedoeld.

Een goed proces biedt grotere zekerheid op een goed product. Daarom legt de opdrachtgever de focus op (sturen op)  proceskwaliteit. Toepassen van systems engineering volgens de NEN-ISO/IEC 15288:2008 wordt aanbevolen.

Bouw iteratie in en houd dus minmaal rekening met de fasering: Kenmerk van een iteratieve processtructuur is dat de output van een proces de input is voor het volgende proces.

Faseresultaat = outputspecificatie / vraagspecificatie / programma van eisen, onderzoek, definitiestudie, schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp & bestek, uitvoeringsgereed ontwerp c.q. alle hiermee overeenkomende resultaten in de fase uitvoering/exploitatie. Voor definitie van inhoud, diepgang e.d. zie DNR Standaardtaakbeschrijving / opdracht.

Eenduidig = op één manier te lezen; zonder ruimte voor misinterpretatie.

Met 'startversie' wordt bedoeld dat de diepgang van het verificatieplan minimaal overeenkomt met de diepgang van de eerste ontwerpfase. In een voorontwerpfase bijvoorbeeld, worden o.a. hoofdopzet en uitwerkingsconcepten vastgelegd en moet het verificatieplan voldoende diepgang bezitten om adequate verificatie van deze aspecten mogelijk te maken en de adviseur dus daadwerkelijk objectief kan aantonen dat de gekozen hoofdopzet en concepten invulling geven aan de projectkaders.

Het verificatieplan is van grote invloed op de kwaliteit van het navolgende ontwerpproces; in zekere zin is het verificatieplan het fundament onder het ontwerpproces.

Doel van de objectendecompositie is het beheersbaar  maken van een complex geheel door het op te knippen in kleinere gerelateerde delen en zo beheersbaarheid en overzicht te creëren. De objectendecompositie kadert wát ontworpen wordt.
Er is geen vast recept voor objectendecompositie maar voor gebouwontwerp gerelateerde projecten is een primair ruimtelijk functionele insteek, aangevuld met een technisch functionele invalshoek, meestal een goed werkbaar startpunt. Daarnaast zijn er methodieken ontwikkeld die kunnen helpen bij een efficiënte en effectieve objectendecompositie, zoals de 'system breakdown structure' (SBS) en de 'work breakdown structure' (WBS). Meer informatie op: www.leidraadse.nl.

De diepgang van de eiseninventarisatie en -analyse moet in overeenstemming zijn met de diepgang van de objectdecompositie. Hiërarchie in de eisenafleiding verhoogd de traceerbaarheid en vergemakkelijkt het alloceren van eisen aan objecten. Aanbevolen wordt de objectendecompositie en de eisenanalyse gescheiden van elkaar zo compleet mogelijk uit te voeren en pas op het laatste moment de eisen te koppelen ('alloceren')  aan de objectelementen.

Voor een Voorontwerp, bijvoorbeeld, moeten functioneel geformuleerde  eisen vertaald - uitgedetailleerd - worden naar concrete afgeleide eisen die voldoende kader bieden voor een gewogen keuze van ontwerpconcepten, systemen en dergelijke. Directief geformuleerde eisen daarentegen zijn in het algemeen te gedetailleerd om in een Voorontwerp aangetoond te kunnen worden en moeten daarom 'opwaarts' afgeleid worden naar voorwaardelijke kaders die er voor zorgen dat de eerder genoemde keuze van ontwerpconcepten, systemen e.d. de uitwerking van de gedetaillerde eis in een latere ontwerpfase niet in de weg staan of zelf onmogelijk maken.

Bij een progressief gestructureerd ontwerpproces is het resultaat van een ontwerpfase het uitgangspunt voor de eisen(afleiding) van de volgende ontwerpfase (output1=input2). Hierdoor blijft het eisenpakket beheersbaar en dijt het niet uit naarmate het ontwerp zich verder ontwikkelt.

De betekenis van 'traceerbaar' heeft bij verificatie een tweeledig karakter. Ten eerste moet, naarmate het verificatieplan zich ontwikkelt en verdiept, de herleidbaarheid tot de oorspronkelijke hoofdeis altijd geborgd en eenvoudig inzichtelijk blijven. Ten tweede moet de verificatiemethodiek (letterlijk) zichtbare verificatiesporen achterlaten die de opdrachtgever in staat stellen, (achteraf tijdens een audit), het doorlopen verificatieproces tot in detail te volgen.

Acroniem voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.

Als een eis op meerdere wijzen geïnterpreteerd kan worden, en de adviseur daarom niet gelijk duidelijke criteria kan vastleggen, moet de adviseur vaststellen - valideren - of de juiste interpretatie is gekozen; bijvoorbeeld door de interpretatie inclusief pro's en contra's aan de opdrachtgever voor te leggen (besprekingen met dit onderwerp worden vaak 'expert meetings' of 'validatieoverleg' genoemd; opdrachtgever is altijd bereid tot validatieoverleg). N.B.: ook bij (ogenschijnlijk) directief geformuleerde eisen is vaak enige ruimte voor interpretatie!

Dit kunnen bijvoorbeeld berekeningen zijn of ontwerpdocumenten waarop de te verifiëren onderdelen, waar het eenvoudig te controleren items betreft, zijn gemarkeerd. Gesteld kan worden dat er een grote overlap bestaat tussen 'ontwerptools' en verificatiemethodieken en vaak alleen de verificatiesporen het verschil definiëren.

RRU = 'Rijksvastgoedbedrijf Referentiebestek UAV 2012'; de RRU wordt periodiek geactualiseerd; de meest actuele versie is te downloaden van https://www.stabu.org/diensten/bestekteksten-en-contracten/