## Blad1
regel | Gebouw | Installatie | Disipline | Vakgebied | Mutaties | Locatie | Installatie | Component | Fabrikaat | Type / Kenmerk | Cap. | Eenh. | Bj. | Taakstelling | Aantal | Frequentie per jaar | naam onderaannemer / intercompany | ruimte | Opmerkingen | breukjaar 2025 | 2026 | 2027 | 2028
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotaal | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | - | - | - | - | - | Gemeente kerkrade - Flexiforum - Spekhofstraat 15, 6466 KP Kerkrade | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | - | - | - | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | - | - | - | - | - |  | W-installaties | [5 empty] | 2005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | - | - | - | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  | WATERINSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  | Tapwaterpomp | [6 empty] | W 2.4 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  | Drukverhogingsunit met 3 pompen | - Drukverhogingsunit | Duijvelaar | HU 3 DPVE4-40 MS G 1 CU |  |  |  | W 2.1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  |  | - Schakelpaneel 15-21 motorgroepen | [5 empty] | W 2.1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  | Boiler Close-in/up | [6 empty] | W 2.3 | 42 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  | Boiler gasgestookt (>120 ltr) |  | Sentry | EBW 160 | 297L |  |  | W 2.2 | 1 | 1 |  | stookruimte 3de etage |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  | Tapwatertank |  | Sentry | ST120 | 450L |  |  | W 2.2 | 1 | 1 |  | stookruimte 3de etage |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | Extra info | plein bij Root Foods restaurant |  | Vetafscheider/put |  | 932002/800 | 2L/s |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | Extra info | De Koster Industrial Services |  | Vetafscheider/put |  | 932007/800 | 7L/s |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | Extra info | Parkeerplaats bij Ratatouille KDV |  | Vetafscheider/put |  | 932007/800 | 7L/s |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  | Appendages en toebehoren | - Afsluiter klep | [5 empty] | W 2.4 | 17 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  |  | - Inlaatcombinatie | [5 empty] | W 2.4 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  |  | - Inlaatcombinatie | [5 empty] | W 2.4 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  |  | - Keerklep | [5 empty] | W 2.4 | 13 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  |  | - Thermostaatklep/-afsluiter | [5 empty] | W 2.4 | 28 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  |  | - Thermostatisch regelelement | [5 empty] | W 2.4 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - |  |  | - Thermometer | [5 empty] | W 2.4 | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Wt | Waterinstallaties | Wt | San | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  | GASINSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  | Gasleiding (Scope 7a) | [6 empty] | Conform Scope 7a | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  | Appendages en toebehoren | - Afsluiter | [5 empty] | W 4.3 | 22 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  |  | - Stopkraan | [5 empty] | W 4.3 | 38 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  |  | - Afsluiter elektrisch bediend | [5 empty] | W 4.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  |  | - Gasgebrektoestel | [5 empty] | W 4.3 | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  |  | - Rubber slang | [5 empty] | W 4.3 | 26 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - |  |  | - Manometer | [5 empty] | W 4.3 | 10 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Wt | Gasinstallaties | Wt | Gas | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | VERWARMINGSINSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | Gesloten verdeler | - Verdeler | [5 empty] | W 4.3.7 | 4 | 1 |  |  | verdelers bevinden zich in de techniek ruimtes bij lbk's | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Afsluiter | [5 empty] | W 4.3.7 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Groep op Verdeler | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Afsluiter | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Inregelafsluiter | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Meetnippel | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | wt | warmte op | wt | verw |  | stookruimte | circulatie pomp boiler | pomp | wilo | 220\2-1p |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [5 empty] | stookruimte | circulatie pomp boiler | pomp | wilo | 220\7-1c |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [5 empty] | stookruimte | transport pompen hoofd verdeler | pomp | wilo | tl3\220\2dm 2,2kw | Ipe80-2-15 |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | stookruimte | transport pompen hoofd verdeler | pomp | wilo | ip E80\115-2,2\2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | stookruimte | transport pompen cv ketels | pomp | grundfos | kps 50-120f |  |  |  |  | 2 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 03.06.06 | radiator groep theorie ruimte | pomp | wilo | top e40\1-10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 03.06.06 | lbk pomp (op verdeler) | pomp | wilo | top s25\7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 03.06.06 | lbk pomp (aan de lbk zelf) twincoil | pomp | wilo | yonos maxo 40-0,5-8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | naast gymz | Cv groep techniek ruimten (verdeler) | pomp | wilo | top E50\1\10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | naast gymz | pomp stralings panelen (verdeler) | pomp | willo | Top E25\1-7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | naast gymz | Lbk pomp (verdeler) | pomp | wilo | top s25\7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | gym | naast gymz | Pomp boven vorenste lbk twincoil | pomp | wilo | yonos maxo 30\0,5-12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | academy | 03.06.05 | rad groep muziek ruimten (verdeler) | pomp | wilo | top E40 1\10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | academy | 03.06.05 | Lbk groep (verdeler) | pomp | wilo | yonos maxo 50 0,5\8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | academy | 03.06.05 | twincoil pomp (aan lbk) | pomp | grundfos | magna1 50 120F 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 02.06.11 | Rad groep vazom (verdeler) | pomp | wilo | top E50\1-6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 02.06.11 | pomp lbk (verdeler) | pomp | wilo | top S50\4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 02.06.11 | pomp twincoil (aan lbk) | pomp | grundfos | magna1 50 120F 280 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Pomp | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Regelafsluiter | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Thermometer | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Manometer | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Aftapkraan | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Aansluiting | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Ontluchtingsventiel | [5 empty] | W 4.3.7 | 16 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | Open verdeler | [6 empty] | W 4.3.7 | 13 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | Radiator groep | [6 empty] | W 4.3.7 | 3 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | Vloerverwarming groep |  | WTH |  |  |  |  | W 4.3.7 | 9 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | Luchtgordijn | - Luchtgordijn | LSA | Effect S2000 P |  |  |  | W 5.5.1 | 1 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Filtermat | [5 empty] | W 5.5.1 | 1 | 1 |  |  | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | HR-ketel > 400 < 600 kW | - 2e Warmtewisselaar (eco) | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Analyse (hoog) | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Analyse (laag) | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Elektr.beveiliging | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Schakelpaneel 29-35 motorgroepen | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Ketel lichaam (atmosferisch) | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Branderbed (atmosferisch) | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Stookinstallatie PO volgens SCIOS | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Stookinstallatie PI volgens SCIOS | [5 empty] | W 4.3.1/4.3.8 | 2 | 1 |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - | [13 empty] | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | Extra info |  |  | Cv ketel | Rendamax | R2707 | 445kW |  |  |  | 1 |  |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | Extra info |  |  | Cv ketel | Rendamax | R2707 | 445kW |  |  |  | 1 |  |  | stookruimte 3de etage | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - | [13 empty] | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  | Appendages en toebehoren | - Afsluiter | [5 empty] | W 4.3.7 | 19 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Regelafsluiter | [5 empty] | W 4.3.7 | 47 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - 3-wegafsluiter motor bediend | [5 empty] | W 4.3.7 | 7 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Inregelafsluiter | [5 empty] | W 4.3.7 | 51 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Terugslagklep | [5 empty] | W 4.3.7 | 5 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Pomp | [5 empty] | W 4.3.7 | 14 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Toerengeregelde Pomp | [5 empty] | W 4.3.7 | 5 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Waterfilter | [5 empty] | W 4.3.7 | 1 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Overstortklep | [5 empty] | W 4.3.7 | 5 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Vul-/aftapkraan | [5 empty] | W 4.3.7 | 38 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Manometer | [5 empty] | W 4.3.7 | 1 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Thermometer | [5 empty] | W 4.3.7 | 83 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Expansievat | [5 empty] | W 4.3.7 | 6 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - |  |  | - Expansievat automaat | [5 empty] | W 4.3.7 | 1 | 1 |  | diverse technische ruimtes | In overleg met Rnesen Regeltechniek | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Wt | Warmteopwekkingsinstallaties | Wt | Verw | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | Luchtbehandeling (totaal) <10.000 m3/h | - Kast | [5 empty] | W 5.1 | 5 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Buitenluchtrooster | [5 empty] | W 5.5.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Kleppensektie | [5 empty] | W 5.1 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Zakkenfilter | [5 empty] | W 5.4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Verwarming-indirect (cv) | [5 empty] | W 5.1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Ventilatorsektie toevoer | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Electra werkplekken |  | Luchtbehandelingskast | ALKO | AT4 12x08 | 4000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | elektra werkplaats |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Voertuigenwerkplaats |  | Luchtbehandelingskast | ALKO | AT4 12x08 | 4000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | koster industrie services |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Bouwtechniek |  | Luchtbehandelingskast | ALKO | AT4 12x08 | 5000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | lokaal bouwtechniek grenzend aan koster |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Werkplaatsen |  | Luchtbehandelingskast retour | ALKO | AT4 12x08 | 5000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | koster industrie services |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Aula |  | Luchtbehandelingskast toevoer | ALKO | AT4 12x08 | 5000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | onder podium via ratatouille |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | Luchtbehandeling retourkast <20.000 m3/h | - Kast | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Kleppensektie | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Zakkenfilter | [5 empty] | W 5.4 | 28 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Twin-coil | [5 empty] | W 5.2 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Druppelvanger | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | Ventilatorsektie retour | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Gymzaal |  | Luchtbehandelingskast retour | ALKO | AT4 16x12 | 10500m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 3 etage naast gymzalen |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Theorielokalen |  | Luchtbehandelingskast retour | ALKO | AT4 16x16 | 8000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 03,06,06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Muzieklokalen |  | Luchtbehandelingskast retour | ALKO | AT4 20x16 | 18000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 03,06,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Vazom |  | Luchtbehandelingskast retour | ALKO | AT4 20x20 | 20000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 02,06,11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | Luchtbehandeling toevoerkast <20.000 m3/h | - Kast | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Buitenluchtrooster | [5 empty] | W 5.5.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Kleppensektie | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Zakkenfilter | [5 empty] | W 5.4 | 28 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Twin-coil | [5 empty] | W 5.2 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Verwarming-indirect (cv) | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Druppelvanger | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Ventilatorsektie toevoer | [5 empty] | W 5.1 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Gymzaal |  | Luchtbehandelingskast toevoer | ALKO | AT4 16x12 | 10500m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 3 etage naast gymzalen |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Theorielokalen |  | Luchtbehandelingskast toevoer | ALKO | AT4 16x16 | 6000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 03,06,06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Muzieklokalen |  | Luchtbehandelingskast toevoer | ALKO | AT4 20x16 | 24000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 03,06,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Vazom |  | Luchtbehandelingskast toevoer | ALKO | AT4 20x20 | 16000m3/h |  |  |  | 1 |  |  | 02,06,11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | Filters | [6 empty] | W 5.4 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | Geluiddemperelement luchtbehandelingskast | [6 empty] | W 5.5.3 | 11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | Dakafzuigventilator | [6 empty] | W 5.5.2 | 15 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  | Luchtroosters | - Rooster inblaas | [5 empty] | W 5.5.3 - zie NvI-vr. 6 | 109 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Rooster afzuig | [5 empty] | W 5.5.3 - zie NvI-vr. 6 | 211 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Buitenluchtrooster | [5 empty] | W 5.5.3 | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - |  |  | - Dakkap | [5 empty] | W 5.5.3 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Zuurkast 01.03.08 |  | Centrifugaal ventilatie | Colasit | CMV 200-140PP R270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Propaanopslag |  | Centrifugaal ventilatie | Colasit | CMV 63-140PP R270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Zuurkast 03.10.05 |  | Centrifugaal ventilatie | Colasit | CMV 200-140PP L270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | Extra info | Propaan (werkplek) |  | Centrifugaal ventilatie | Colasit | CMV 180-140PP L270 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| wt | ventilkator | wt | Lucht |  |  | Kinder opvang onder trappen | Al-KO |  | AT4 12x08 2003 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig etsruimte electra | Carrier |  | vkad qrv.83 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator motorstand | Carrier |  | ref-v-400-4-t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator lasdamp | Carrier |  | ref-v-315-4\t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | nr-3022054 | system air |  | dvs 190E sileo+REV 3\3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator keuken | carrier |  | ref-v-450-4t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator toiletgroep theorie\administratie | carrier |  | rewf-v-350-4\t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator keuken aula | carrier |  | ref-v-560-6\t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig toilet groep theorie ruimten | carrier |  | ref-v-400-4\t |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator aula | Carrier |  | ref-v-500-6\T |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator toiletgroep kleedruimten | Carrier |  | rev-v-400-4\T |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig ventilator ovens | Carrier |  | vkap- qrv-83 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dak |  | afzuig glazuuropslag | Carrier |  | v-kap-qav-83 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Wt | Luchtbehandelingsinstallaties | Wt | Luchtb | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  | KOELINSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  | Splitsysteem | [6 empty] | Geen EPBD zie NvI-vr. 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  |  | - Koelcompressor Splitunit | [5 empty] | W 6.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  |  | - Condensor (Lucht) Split unit | [5 empty] | W 6.4 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  |  | - Expansie orgaan Split unit | [5 empty] | W 6.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  |  | - Verdamper (Lucht) Split unit | [5 empty] | W 6.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  |  | - Lektesten Split unit | [5 empty] | W 6.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  |  | - Algemeen Split unit | [5 empty] | W 6.3 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - |  |  | - Luchtfilter(s) reinigen / vervangen | [5 empty] | W 6.4 | 4 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info |  |  | Split buitenunit | Daikin | RP100L |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Openleercentrum |  | - binnenunit | Daikin | FHYCP45B | 5kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Openleercentrum |  | - binnenunit | Daikin | FHYCP45B | 5kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info |  |  | Split buitenunit | Daikin | 4MKS90B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Bedrijfsadministratie |  | - binnenunit | Daikin | FHQ50B | 3,95KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Bedrijfsadministratie |  | - binnenunit | Daikin | FHQ50B | 3,95KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info |  |  | Split buitenunit | Daikin | 4MKS90B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Kantoorpraktijk |  | - binnenunit | Daikin | FHQ50B | 3,95KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Verkooppraktijk |  | - binnenunit | Daikin | FHQ50B | 3,95KW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info |  |  | Split buitenunit | Daikin | RXS25C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Ser-ruimte 1e verdieping |  | - binnenunit | Daikin | FTXS25C | 1,3-3kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info |  |  | Split buitenunit | Daikin | RXS25C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Ser-ruimte 2e verdieping |  | - binnenunit | Daikin | FTXS25C | 1,3-3kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info |  |  | Split buitenunit | Daikin | RXS25C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | Ser-ruimte 3e verdieping |  | - binnenunit | Daikin | FTXS25C | 1,3-3kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info |  |  | Split buitenunit | Daikin | RXS25C |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | Extra info | MER-ruimte |  | - binnenunit | Daikin | FTXS25C | 1,3-3kW |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Wt | Koelinstallaties | Wt | Koel | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - |  | REGELINSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - |  | Veldapparatuur | - Flow opnemer | [5 empty] | W 8 | 7 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - |  |  | - temperatuurtransmitter | [5 empty] | W 8 | 38 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - |  |  | - Groep ruimte temperatuuropnemers | [5 empty] | W 8 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - |  |  | - Druk verschil opnemer | [5 empty] | W 8 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - |  |  | - Afsluiter servomotor | [5 empty] | W 8 | 16 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Wt | Klimaatregelingsinstallaties | M&R | M&R | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Et | - | - | - | - |  | E-Installatie | [5 empty] | 2005 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Et | - | - | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - HoofdKrachtLicht Verdeler HKL HVK1 +0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK4 +0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler L4+0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK6+0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK1 +0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK1 +1 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK1 +2 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK2 +0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK2 +2 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK3 +2 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK4+2 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK1+ 0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK2 + 0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK3 + 0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK5 + 0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK7+ 0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK1 +3 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK2 + 1 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK2 +3 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK3 +3 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler KK1+ 1 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK3 +0 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Kracht-lichtverdeler LK3 +1 | [5 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  | Schakel- en verdeelinrichting, laagspanning, rail | [6 empty] | E 5.6/5.7 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  | Noodverlichting (Decentraal) | - Behuizing | [5 empty] | E 5.1 | 280 | 1 | Paraat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Noodverlichting, dcentraal | [5 empty] | E 5.1 - zie NvI-vr. 5 (Accu vervanging) | 280 | 1 | Paraat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  |  | - Lichtbron vervangen | [5 empty] | E 5.1 | 280 | 1 | Paraat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | Toegevoegd |  |  | - NV Accu's vervangen | [5 empty] | E 5.1 - zie NvI-vr. 5 (Accu vervanging) | 280 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | - Bliksembeveiligingsinstallatie | [5 empty] | E 5.10 | 1 | 1 | vd Heide |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Et | Centrale elektrotechnische-installaties | Et | Et | - |  | Veiligheidsaarding | - Veiligheidsaarding | [5 empty] | E 5.10 | 1 | 1 | vd Heide |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | SCOPE 8 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
154 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
155 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Hoofdverdeelkast | [6 empty] | Conform Scope 8 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Onderverdeelkast < 5 groepen | [6 empty] | Conform Scope 8 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Onderverdeelkast < 15 groepen | [6 empty] | Conform Scope 8 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Onderverdeelkast < 30 groepen | [6 empty] | Conform Scope 8 | 7 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Onderverdeelkast < 45 groepen | [6 empty] | Conform Scope 8 | 10 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Onderverdeelkast > 45 groepen | [6 empty] | Conform Scope 8 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Rapportage NEN 3140 | [6 empty] | Conform Scope 8 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Wandcontactdozen 230V | [6 empty] | Conform Scope 8 | 82 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Wandcontactdozen 400V | [6 empty] | Conform Scope 8 | 44 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - |  | Verlichtingsarmaturen (diverse) | [6 empty] | Conform Scope 8 | 216 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | NEN3140 | Electrische installaties | Et | 3140 | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Et | Beveiliging installaties | Et | Bev | - |  | BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Et | Beveiliging installaties | Et | Bev | - | N.V.T. | Brandkraan met Storz-koppeling | [6 empty] | Keuren confrom wet- en regelgeving | 1 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
168 | Et | Beveiliging installaties | Et | Bev | - | N.V.T. | Brandslanghaspel (vlgns. NEN2559) | - Brandslanghaspel | [5 empty] | W 7 | 24 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
169 | Et | Beveiliging installaties | Et | Bev | - | N.V.T. | Handblusapparatuur (vlgns. NEN2559) | - Handblusapparaat | [5 empty] | W 7 | 12 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
170 | Et | Beveiliging installaties | Et | Bev | - | N.V.T. |  | - Keerklep | [5 empty] | W 7 - zie NvI-vr. 8 en 15 | 24 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
171 | Et | Beveiliging installaties | Et | Bev | - | N.V.T. |  | - Hydrand | [5 empty] | Keuren confrom wet- en regelgeving | 2 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
172 | Et | Beveiliging installaties | Et | Bev | -
173 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | - |  | GEBOUWBEHEERSSYSTEMEN | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | - |  | Centrale apparatuur | [6 empty] | W 10 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | - |  | Regelkasten en veldapparatuur | [6 empty] | W 10 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | Toegevoegd |  | Abonnement afstandbewaking | [6 empty] | Zie NvI-vr. 13 | 1 | 1 | Unica M&R |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | Extra info | Techniekruimte B.G |  | Regelpaneel | Rensen / Priva | RK1+0 |  |  |  |  | 1 |  | Rensen | Koster achter balie |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | Extra info | Techniekruimte 2e verd. |  | Regelpaneel | Rensen / Priva | RK2+1 |  |  |  |  | 1 |  | Rensen | 02,06,11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | Extra info | Techniekruimte 3e verd. |  | Regelpaneel | Rensen / Priva | RK1+3 |  |  |  |  | 1 |  | Rensen | 03,06,06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | Extra info | Techniekruimte 3e verd. |  | Regelpaneel | Rensen / Priva | RK2+3 |  |  |  |  | 1 |  | Rensen | 03,06,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | Extra info | Techniekruimte 3e verd. |  | Regelpaneel | Rensen / Priva | RK3+3 |  |  |  |  | 1 |  | Rensen | 3 etage naast gymzalen |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Et | Gebouw beheersysteem | M&R | M&R | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - |  | DIVERSE VOORZIENINGEN | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. | Intercom/Ontruiming/Videofooninstallatie | [6 empty] | E 6.1/6.8 | 3 | 1 |  |  | Derden
179 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. | CCTV installatie | [6 empty] | E 6.9.1 | 1 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
180 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. | Brandmeldinstallatie (vlgns. NEN2654) | [6 empty] | E 6.7 | 1 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
181 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. |  | - Accus vervangen | [5 empty] | E 6.7 | 2 | 0.5 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
182 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. |  | 4 & 8 maandelijkse controle | [5 empty] | E 6.7 | 1 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
183 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. |  | Hercertificeringskosten | [5 empty] | E 6.7- NvI-vr. 4 + 10 (Onderhoudscertificaat) | 1 | 1 | DMS+ |  | Door DMS+ valt buiten de scope van deze aanbesteding
184 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. | Inbraakinstallatie | [6 empty] | E 6.9 | 1 | 1
185 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | N.V.T. |  | - Accus vervangen | [5 empty] | E 6.9 | 2 | 0.5
186 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - |  | Huur hoogwerker | [6 empty] | Stelpost zie NvI-vr. 9 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Et | Algemene onderhoudsinstallatie | Algemeen | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
191 | - | - | - | - | - | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0