## NV
Onderhoudsrapport Noodverlichting
Locatie: |  | Rodahal Kerkrade
Datum inspectie: reparatie uitgevoerd |  |  | 2024-01-12 | R. Jeukens
Armatuur: |  | Diversen |  |  | Pictog. | Accu | Functie |  | Type test |  | Aantal | Vermogen | Duurtest |  | Fout | Opmerking
Code |  | Plaats | Fabrikaat | Type |  | Jaartal | Nood | Vluchtweg | Auto | Geen | Lampen | Per lamp (W) | Ja | Nee | Code | batterijen centrale 18x 12V-55Ah maart-2015
TU 18x 4027207
NV | 1 | artiesten entree | Van Lien | OL230/HF/LED/D2 | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 2 | artiesten entree | Van Lien | OL230/HF/LED/D3 | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 3 | gang kleedruimten | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 3A | NV centrale | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 4 | gang kleedruimten | Van Lien | OL230/HF/LED | → | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 4A | HVD ruimte | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 5 | gang kleedruimten | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 5A | vluchtweg APG | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | LED | x
NV | 6 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 7 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 8 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 9 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 10 | entree APG zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 11 | APG zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 12 | APG zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 13 | APG zaal | Van Lien | OL230/HF | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 13A | APG zaal | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 13B | APG zaal | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 14 | gang technische ruimte | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 15 | technische ruimte | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 16 | technische ruimte | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 16A | technische ruimte | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 16B | technische ruimte | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 16C | technische ruimte | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 17 | bar grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 18 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 19 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 20 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 20A | zaal rabo foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 21 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 22 | bar grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 23 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 24 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 25 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 26 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 27 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 28 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 29 | grote zaal opslag | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 29A | zaal opslag | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 30 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 31 | grote zaal | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 32 | rondgang | Van Lien | OL230/HF | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 33 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | LED |  | x
NV | 34 | opslag | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 34A | opslag | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 23B | opslag | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 35 | opslag | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 356A | opslag naar buiten | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 35B | opslag naar buiten | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 35C | opslag naar buiten | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 36 | opslag | Van Lien | OL230/HF | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 36A | opslag | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 36B | opslag | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 36C | opslag trap | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 37 | rondgang buiten | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 38 | rondgang buiten | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 39 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 40 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 41 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 42 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 43 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x |  |  | pictogram ontbreekt
NV | 44 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 45 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 46 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 47 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 48 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 49 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 50 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 51 | foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 52 | foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 53 | foyer | Van Lien | OL230/HF | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 54 | foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 55 | foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 56 | foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 57 | foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 58 | foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 59 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 60 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 61 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | LED |  | x
NV | 62 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 63 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 64 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 65 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 66 | foyer | Van Lien | OL230/HF | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 67 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 68 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 69 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 70 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 71 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 72 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 73 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 74 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 75 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 76 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 76A | keuken Rabo foyer | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 76B | keuken Rabo foyer | Van Lien | LNX 5 |  | Decentraal | x |  | x |  | 2 | 14 | x |  |  | 2+3 6V-4Ah stick | TU 3312113
NV | 77 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV 78 |  | rond gang | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV 79 |  | rond gang | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV 77 | 79 | Rabo foyer | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.1 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.2 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.3 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | → | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.4 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.5 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.6 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.7 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.8 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.9 | grote zaal bune | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.10 | grote zaal bune | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.11 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.12 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.13 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ← | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.14 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ← | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.15 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.16 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.16A | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.17 | prins loge | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.18 | prins loge | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.19 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.20 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.21 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.22 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED |  | Centraal | x |  | x |  |  | LED | x
NV | 1.23 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.24 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.25 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.26 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.27 | foyer entree | Van Lien | OL230/HF/LED |  | Centraal | x |  | x |  |  | LED | x
NV | 1.28 | foyer entree hoog | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | pl
NV | 1.29 | foyer entree hoog | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | pl | x
NV | 1.30 | foyer entree hoog | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | pl | x
NV | 1.31 | rondgang | Van Lien | OL230/HF | → | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.32 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.33 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | → | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.34 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | → | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.35 | grote zaal bordes | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.36 | grote zaal bordes | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.37 | grote zaal bordes | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.38 | foyer oost | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.39 | foyer oost | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.40 | foyer oost | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.41 | foyer oost | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.42 | foyer oost | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.43 | foyer oost | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x |  |  | HOOG
NV | 1.44 | foyer oost | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x |  |  | HOOG
NV | 1.45 | foyer oost | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x |  |  | HOOG
NV | 1.46 | foyer oost | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x |  |  | HOOG
NV | 1.47 | foyer oost | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x |  |  | HOOG
NV | 1.48 | foyer oost | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x |  |  | HOOG
NV | 1.49 | foyer oost | Van Lien | aqualux 11 HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x |  |  | HOOG
NV | 1.50 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.51 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ← | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.52 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ← | Centraal |  | x | x |  | 1 | LED | x
NV | 1.53 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.54 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | LED |  | x
NV | 1.55 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal |  | x | x |  |  | LED | x
NV | 1.56 | rondgang | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal | x |  | x |  |  | LED | x
NV | 1.57 | hoofdingang | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.58 | hoofdingang | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x
NV | 1.59 | hoofdingang | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x
NV | 1.60 | hoofdingang | Van Lien | Aqulaux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x
NV | 1.61 | Rabo buiten | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.62 | Rabo buiten | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.63 | Rabo buiten | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.64 | naast Rabo | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.65 | hoofdingang hoog | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x
NV | 1.66 | hoofdingang hoog | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | PL | x
NV | 1.67 | naast hoofdingang | Van Lien | Aqualux |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.68 | gang WMC | Van Lien | OL230/HF/LED | ← | Centraal | x |  | x |  |  | LED | x
NV | 1.69 | gang WMC | Van Lien | OL230/HF/LED | ↓ | Centraal | x |  | x |  |  | LED | x
NV | 1.70 | technische ruimte WMC | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.71 | technische ruimte WMC | Van Lien | TNT/HF |  | Centraal | x |  | x |  | 1 | 8 | x
NV | 1.72 | gang WMC | Van Lien | OL230/HF | ↓ | Centraal |  | x | x |  | 1 | 8 | x