## Nota van Inlichtingen
Aanbesteding - Beheer en Onderhoud Bediencentrale Heerhugowaard (kenmerk:TN-510084)
Vraagnr. | Document waar de vraag betrekking op heeft | Onderdeel (hoofdstuk/paragraaf/artikel) | Pagina | Vraag | Antwoord aanbesteder
1 | Selectieleidraad | Paragraaf 1.2 Doelstellingen beheer en onderhouds-overeenkomst | 8 | Wat zijn de gekoppelde systemen? Ook de camera's, intercomtoestellen en luidsprekers op de beweegbare kunstwerken? Of alleen de koppelkasten? | De onder subdoelstelling 4. genoemde gekoppelde systemen bestrijken een breder spectrum (de gehele bedienketen) dan in de scope is omschreven. Dit gaat dus verder dan de reikwijdte van het dagelijks beheer en onderhoud, zoals gedefinieerd in paragraaf 1.2.
2 | Selectieleidraad | Paragraaf 1.2 TECHNIEK: OBJECT | 10 | Waarom is het overzetten van de omroep- en intercominstallaties naar de scope van de B&O-overeenkomst "vermoedelijk" en nog niet zeker? | Dat is correct; dit is nog niet definitief bepaald. Dit hangt samen met ontwikkelingen binnen de provincie Noord-Holland op het gebied van beheercontracten. Dit aspect wordt geregeld middels een herzieningsclausule.
3 | Selectieleidraad | Paragraaf 1.2 PROCESSEN DIENSTVERLENING | 10 | Welke COTS-upgrades worden bedoeld? | Het betreft het preventief upgraden van in principe alle COTS producten (hard- en software), met name daar waar er sprake is van zodanige end-of-support van het product dat daarmee de conitnuiteit van de bedrijfsvoering in gevaar kan komen. Dit kan betekenen dat ook de met het COTS-product gemaakte configuraties en applicaties aangepast moeten worden.
4 | Selectieleidraad | Paragraaf 1.2 PROCESSEN DIENSTVERLENING | 10 | Wat is de scope van de standaardsoftware en welke functies worden hiermee bedoeld? | Dit betreft de standaard PLC-software. Deze software ondersteunt met name de afhandeling van bedienacties, de uniforme procesafloop van het brug- en sluisproces en de communicatie met de centrale. Safety subsystemen (veilgiheidsfuncties) zijn geen onderdeel van de standaardsoftware, al zijn deze wel goeddeels uniform over de provincie.
5 | Selectieleidraad | Paragraaf 1.2 Buiten de scope van de werkzaamheden | 10 | Waarom is de uitbreiding van de scope van de B&O-overeenkomst met CCTV "naar verwachting" en nog niet zeker? | Zie het antwoord op vraag 2.
6 | Selectieleidraad | Paragraaf 2.1 Algemeen | 12 | Is innovatie niet van belang, of is die ingebed in de BPKV-criteria? | Deze aanbesteding heeft hoofdzakelijk tot doel het in stand houden en optimaliseren van de BC, waarbij toekomstgerichte oplossingen een onderdeel vormen. Innovatie is echter geen doel op zich binnen deze aanbesteding.
7 | Selectieleidraad | Paragraaf 3.7 Selectie | 29 | U doet een opsomming van de eisen omtrent deze refereties. Daarin verwijst u in de tweede bullit naar 3.6.4. Wij veronderstellen dat u hier 3.6.3 bedoelt, is dat juist? | Ja, dat is juist. De verwijzing naar paragraaf 3.6.4 is onjuist en dient te worden gelezen als een verwijzing naar paragraaf 3.6.3.
8 | Selectieleidraad | Paragraaf 3.7 Selectie | 30 | Bij de het criterium S2(K2) schrijft u over een bediencentrale en de daarop aangesloten objecten. In de haalbare score over het aantal bediencentrales. Bedoelt u daar niet het aantal aangesloten dynamische objecten die vanaf de centrale worden bediend? | Nee, in de context van criterium S2 wordt daadwerkelijk gedoeld op het aantal Bediencentrales en niet op het aantal aangesloten dynamische objecten.
9 | Selectieleidraad | Paragraaf 3.7 Selectie | 30 | Mocht u in de haalbare score van S2(K2) inderdaad doelen op meerdere centrales, kunt u dan ook akkoord gaan met het inzetten van meerdere referenties per criterium omdat er, zover wij weten, geen opdrachtgevers zijn met 4 of meer bediencentrales binnen de scope van 1 werk (lees referentie)? | Aanbesteder erkent dat het opereren van 4 bediencentrales binnen één enkele referentie ambitieus kan zijn. Daarom wordt toegestaan om voor criterium S2 meerdere referenties aan te leveren. Hierbij dient expliciet te worden aangegeven welke referentie specifiek dient ter onderbouwing van kerncompetentie K2 en welke referenties aanvullend zijn voor de invulling van S2.
10 | Selectieleidraad | Paragraaf 3.7 Selectie | 30 | In de waarderingstabel wordt geen waarde/punten toegekend aan K3, kunt u toelichten waarom? | Aanbesteder acht de drie gehanteerde selectiecriteria toereikend om de kern van de opdracht te dekken en de geschiktheid van Gegadigden te bepalen. Het opnemen van K3 zou de selectieprocedure onnodig verzwaren, zonder noemenswaardige meerwaarde, hetgeen niet strookt met de principes van transparantie en proportionaliteit. Daarom is besloten K3 niet verder te waarderen.
11 | Selectieleidraad | Paragraaf 1.2 TECHNIEK: OBJECT | 10 | Mededeling aanbesteder | De tekst in de tweede bullet over geconfigureerde software komt te vervallen, aangezien dit aspect buiten de reikwijdte van de scope valt. De geciteerde passage: “Door de aansluitende opdrachtnemer object-specifiek geconfigureerde versie van de standaardsoftware (TIA Portal Step-7). Het tweedelijnsonderhoud aan deze object-specifieke software wordt door een andere B&O-opdrachtnemer van PNH verzorgd.” is derhalve niet langer van toepassing.
12 | Selectieleidraad | Paragraaf 1.2 TECHNIEK: OBJECT | 10 | Mededeling aanbesteder | De tekst bij de derde bullet, specifiek “Omroep- en intercominstallaties” wordt verduidelijkt als volgt: Het gaat om de buiten de koppelkast gelegen delen op het object van de audio-, en video-installaties. Met dien verstande dat de delen van de audio- en video-installaties in de koppelkast wel tot de scope behoren. Zie ook het antwoord op vraag 2.
13 | Selectieleidraad | Paragraaf 2.7.Beoordeling aanmelding als Gegadigde | 17 | Mededeling aanbesteder | De tekst in artikel 2.7, punt 3 wordt vervangen door: "De vijf Gegadigden met de hoogste eindscore worden uitgenodigd. Indien de eindscore voor twee of meer Gegadigden gelijk is, waarbij dit van invloed is op het bepalen van de vijf Gegadigden met de hoogste eindscore wordt er een loting inwerking gesteld. De loting wordt uitgevoerd door een functionaris van de Provincie Noord-Holland op het provinciehuis in Haarlem. Via het aanbestedingsplatform wordt definitief gecommuniceerd op welk tijdstip de loting plaatsvindt. Vooralsnog staat de loting gepland op 21 maart 2025, 11:00 uur. De Gegadigden kunnen zich voor de loting aanmelden door middel van het sturen van een bericht via het Aanbestedingsplatform. Er kunnen maximaal twee personen per Partij bij de loting aanwezig zijn. De planning omtrent de Inschrijving wordt opgenomen in de Inschrijvingsleidraad. Geselecteerde Gegadigden mogen na selectie niet in een onderling samenwerkingsverband (combinatie) inschrijven."