## NvI vragenbestand
Nota van Inlichtingen Opslagsysteem voor verpakt celmateriaal ten behoeve van het NFI. Kenmerk IUC/DJI/IENEA/2024-1 NFI-OPSLAGSYSTEEM-23
Datum publicatie NvI: 13-11-2024
Het IUC DJI heeft de vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen 1 ontvangen. De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.
Houd u rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Voor meer informatie: paragraaf 4.3.1, Uniform Europees Aanbestedingsdocument in de Selectieleidraad.
Vraagnr | Over welk document gaat uw vraag? | Paragraaf nummer, artikelnummer | Pagina nummer | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 1 Programma van Eisen | Paragraaf 3.1 Eisnr. 22; 24 | 5 | Kunt u bevestigen of enveloppen in een verzegelde “buitenverpakking” (zoals een kartonnen doos) mogen worden geplaatst onder de volgende voorwaarden? 1. 1. Bij het verzamelen van monsters: Hiervoor zou een buitenverpakking met streepjescode nodig zijn die in de kit voor het verzamelen van bewijsmateriaal zit en door de verzamelaar van het monster wordt gebruikt. 2. Bij ontvangst door het NFI, voorafgaand aan de opslag: Hiervoor moet een operator van het NFI de barcode van de envelop scannen en matchen met de barcode van de buitenverpakking om een link tussen beide te leggen. Gelieve te verduidelijken of een van deze of beide benaderingen aanvaardbaar zijn. | Benadering 1: Nee, het is niet aanvaardbaar om de enveloppen bij het verzamelen van de monsters al in een verzegelde "buitenverpakking" te plaatsen. Benadering 2: Ja, het is aanvaardbaar om bij ontvangst op het NFI voorafgaand aan de opslag de enveloppen in een buitenverpakking te plaatsen. Maar het is niet verplicht dat de buitenverpakking een extra barcode heeft. Voor het NFI is het belangrijk dat de enveloppen terug te vinden zijn in het opslagsysteem. Als daar een extra scan stap in gemaakt moet worden is dat voor het NFI aanvaardbaar. Indien gekozen wordt voor een buitenverpakking zonder barcode is het belangrijk dat de barcode op de enveloppen zichtbaar zijn zodat deze gescand kunnen worden bij het plaatsen in de opslag.
2 | Bijlage 1 Programma van Eisen | Paragraaf 3.1 Eisnr. 22; 24 | 5 | Zou het voordelig zijn om de enveloppen direct op te slaan, zonder ze in een “omverpakking” te doen? Gelieve te verduidelijken of directe opslag in overeenstemming is met de voorkeursprocedures voor verwerking en opslag. | NFI heeft geen specifieke voorkeur om bij opslag van de enveloppen met of zonder een "omverpakking" te werken.
3 | Bijlage 1 Programma van Eisen | Paragraaf 3.1 Eisnr. 26 | 5 | In gevallen waarin een specifiek monster is aangewezen voor vernietiging, is het dan de bedoeling en/of toegestaan om de gehele “buitenverpakking” weg te gooien met de envelop er nog omheen? Gelieve te verduidelijken of deze aanpak voldoet aan de vereisten voor verwijdering. | Ja, om te voldoen aan de vereisten voor verwijdering is het toegestaan om de "buitenverpakking" met daarin de envelop voor vernietiging uit te geven. Indien u kiest voor dit uitgifteproces (verwijdering) inclusief buitenverpakking dan gelieve in het prijsblad CELL C-15 aangeven dat er gewerkt wordt met verbruiksartikelen voor 1-malig gebruik.
4 | Bijlage 1 Programma van Eisen | Paragraaf 3.1 Eisnr. 26 | 5 | Is er een specifiek type afvalcontainer dat gebruikt moet worden voor afvalverwijdering? Zo ja, kunt u dan details geven over de grootte van de container en het ontwerp van de bovenste opening? | Ja, dit is de standaard medische afvalbak (blauw ton met gele deksel) van ~60 liter (afmetingen lengte 400 mm, Breedte 300 mm, Hoogte 600 mm). Aanvullende informatie: De medische afvalbak zal geplaatst worden in een afsluitbare container. Het uitgiftepunt van het opslagsysteem dient via de bovenkant van deze container de te vernietigen monsters in de medische afvalbak te laten vallen. De afsluitbare container (inclusief de bovenste opening) zal binnen het NFI worden ontworpen als duidelijk is wat de diameter van het uitgiftepunt wordt. Het uitgiftpunt dient dus hoger te zitten dan de hoogte van de medische afvalbak.
5 | Bijlage 2 programma van Wensen | Beoordeling van wens 4 | 10 | Kunt u alstublieft opheldering geven over de interpretatie van de volgende getallen? ≥40.000 (d.w.z. 35.500 + ≥4.500, of 35.500 + 40.000 = ≥75.500) ≥47.500 (d.w.z. 35.500 + ≥12.000, of 35.500 + 47.500 = ≥83.000) ≥55.000 (d.w.z. 35.500 + ≥19.500, of 35.500 + 55.000 = ≥90.500) | Het betreft een verduidelijking van wens 4 in bijlage 2 het Programma van Wensen. Het gaat om de standaard capaciteit van de door u aangeboden oplossing. Indien deze standaard al hoger is dan de minimaal uitgevraagde capaciteit van 35.500 stuks. ≥40.000 wil zeggen 35.500 + ≥ 4.500 ≥47.500 wil zeggen 35.500 + ≥ 12.000 ≥55.000 wil zeggen 35.500 + ≥ 19.500
6 | Formulier D Prijzenblad DEF..xlsx | D-1 | Prijzenblad | Kunt u bevestigen of de prijs inclusief extra opslagcapaciteit moet zijn in stappen van 17.750 pakketten bovenop de oorspronkelijke 35.500? Bijvoorbeeld, zouden de verwachte stappen als volgt zijn: 35,500 + 17,750 = 53,250; 53,250 + 17,750 = 71,000; 71,000 + 17,750 = 88,750? Als deze interpretatie onjuist is, geef dan verdere uitleg over de vereiste aanpak om nauwkeurig aan deze optie te voldoen. | Nee deze aanname is onjuist. De optie betreft het in de toekomst uitbreiden van het systeem met extra opslagcapaciteit. Wij vragen u een optionele prijs uit te brengen voor de uitbreiding bovenop de door u aangeboden oorspronkelijke opslagcapaciteit. Op regel 30 en 31 van het prijsblad wordt daarvoor een tweetal opties uitgevraagd om de door u aangeboden oorspronkelijke standaard opslagcapaciteit te vergroten met 17.750 en/of 35.500 stuks.
7 | Formulier D Prijzenblad DEF..xlsx | D-2 | Prijzenblad | Kunt u bevestigen of de prijs de extra opslagcapaciteit in stappen van 35.500 verpakkingen boven de eerste 35.500 verpakkingen moet weergeven? Bijvoorbeeld, zouden de verwachte stappen als volgt zijn: 35,500 + 35,500 = 71,000; 71,000 + 35,500 = 106,500; 106,500 + 35,500 = 142,000? Als deze interpretatie onjuist is, kunt u dan nadere uitleg geven over de vereiste aanpak om ervoor te zorgen dat deze optie nauwkeurig wordt nageleefd? | Zie antwoord op de vorige vraag.
8 | Beschrijvend document | Paragraaf 3.3 Betalingstermijnen | 15 | Zou het mogelijk zijn om het betalingsschema aan te passen van de huidige structuur van 20% : 40% : 40% naar een herziene structuur van 20% : 60% : 20%? | Nee, dit is niet mogelijk.

## Bron
Beschrijvend document
Bijlage 1 Programma van Eisen
Bijlage 2 programma van Wensen
Bijlage 3 Checklist Inschrijving
Bijlage 4 Uitleg Inschrijvingsvormen en invulling bijlagen
Bijlage 5 concept OVK (Model Arbit 2022)
Bijlage 6 Inkoopvoorwaarden Arbit 2022
Bijlage 7 Bijsluiter e-factureren aan de Rijksoverheid
Bijlage 8 Iternationale Sociale Voorwaarden
Bijlage 9 Handreiking due diligence voor bedrijven
Bijlage 10 BIO 1.0
Bijlage 11 Handreiking BIO 2.0 op maat
Bijlage 12 Afmeting van de ruimte voor plaatsing Opslagsysteem
Bijlage 13 Voorlichtingsbrochure Eliminatiedatabank
Bijlage 14 Huisregels NFI
Bijlage 15 Model Kredietinstellingsgarantie Arbit 2022