## NvI vragenbestand
Nota van Inlichtingen Opslagsysteem voor verpakt celmateriaal ten behoeve van het NFI. Kenmerk IUC/DJI/IENEA/2024-1 NFI-OPSLAGSYSTEEM-23
Datum publicatie NvI: 28-11-2024
Het IUC DJI heeft de vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen 2 ontvangen. De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.
Houd u rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Voor meer informatie: paragraaf 4.3.1, Uniform Europees Aanbestedingsdocument in de Selectieleidraad.
Vraagnr | Over welk document gaat uw vraag? | Paragraaf nummer, artikelnummer | Pagina nummer | Vraag | Antwoord
1 | Bijlage 12 Afmeting van de ruimte voor plaatsing Opslagsysteem | N.v.t. | N.v.t. | Is het mogelijk om wat zaken in de tekening verder uit te werken? Daarnaast hebben wij de volgende vragen: -Wat is de maatvoering van de betonnen draagpalen en ruimte tussen de betonnen palen? -Is het mogelijk om ons een toelichting geven waar de stippellijn langs de muur betrekking op heeft? -Hoe ziet de muur er visueel uit? Is het mogelijk hier een afbeelding van te ontvangen? -Welke plafondhoogte kan worden aangehouden op het laagste punt (luchtafzuiging buizen)? Tijdens de schouw hebben wij nl. 2660 MM gemeten aan de onderkant van het ventilatiekanaal. | Ja, is dit mogelijk. In de bijlage 12 Afmetingen NFI ruimte voor plaatsing Opslagsysteem v2 (HERZIEN) is de maatvoering verder uitgewerkt. -De afmeting van de betonnen draagpaal is 300x 300 MM, zie bijgevoegde tekening. De afstand tussen de palen zie tekening. -De stippellijn langs de muur heeft betrekking op een balk welke in het plafond opgenomen is. -De afwerking van de muur is te zien op bijgevoegde 4-tal detailfoto's van de ruimte. -De maximale plafondhoogte die men kan aangehouden op het laagste punt van de ruimte (ventilatie/luchtafzuigbuizen) is 2770 MM.

## Bron
Beschrijvend document
Bijlage 1 Programma van Eisen
Bijlage 2 programma van Wensen
Bijlage 3 Checklist Inschrijving
Bijlage 4 Uitleg Inschrijvingsvormen en invulling bijlagen
Bijlage 5 concept OVK (Model Arbit 2022)
Bijlage 6 Inkoopvoorwaarden Arbit 2022
Bijlage 7 Bijsluiter e-factureren aan de Rijksoverheid
Bijlage 8 Iternationale Sociale Voorwaarden
Bijlage 9 Handreiking due diligence voor bedrijven
Bijlage 10 BIO 1.0
Bijlage 11 Handreiking BIO 2.0 op maat
Bijlage 12 Afmeting van de ruimte voor plaatsing Opslagsysteem
Bijlage 13 Voorlichtingsbrochure Eliminatiedatabank
Bijlage 14 Huisregels NFI
Bijlage 15 Model Kredietinstellingsgarantie Arbit 2022