## NvI vragenbestand
Nota van Inlichtingen 2 Opslagsysteem voor verpakt celmateriaal ten behoeve van het NFI. Kenmerk IUC/DJI/IENEA/2025-1 NFI-OPSLAGSYSTEEM-23
Datum publicatie NvI 24-03-2025
Het IUC DJI heeft de vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen 2 ontvangen. De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.
Houd u rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband. Voor meer informatie: paragraaf 4.3.1, Uniform Europees Aanbestedingsdocument in de Selectieleidraad.
Vraagnr | Over welk document gaat uw vraag? | Paragraafnummer, artikelnummer | Paginanummer | Vraag | Antwoord
28 | Bijlage 1 Programma van Eisen | 20 | 4 | In response to "A complete fire system is not needed. The Storage System must (only) have a fire detection system and temperature and humidity monitoring which must be connected to the Building Management System (Johnson Controls) of the NFI" - As our storage solution is fully open, and has no fully enclosed systems or areas, do we need to provide further fire protection/detection or are we able to utilise what NFI is already in place for the current area without further additions? | It is a correct assumption that the central fire safety system of the NFI can be used. If the system has its own internal climate in relation to the room in which it is installed, the system must have a fire detection system and temperature and humidity monitoring which must be connected to the Building Management System (Johnson Controls) of the NFI.

## Bron
Beschrijvend document
Bijlage 1 Programma van Eisen
Bijlage 2 programma van Wensen
Bijlage 3 Checklist Inschrijving
Bijlage 4 Uitleg Inschrijvingsvormen en invulling bijlagen
Bijlage 5 concept OVK (Model Arbit 2022)
Bijlage 6 Inkoopvoorwaarden Arbit 2022
Bijlage 7 Bijsluiter e-factureren aan de Rijksoverheid
Bijlage 8 Iternationale Sociale Voorwaarden
Bijlage 9 Handreiking due diligence voor bedrijven
Bijlage 10 BIO 1.0
Bijlage 11 Handreiking BIO 2.0 op maat
Bijlage 12 Afmeting van de ruimte voor plaatsing Opslagsysteem
Bijlage 13 Voorlichtingsbrochure Eliminatiedatabank
Bijlage 14 Huisregels NFI
Bijlage 15 Model Kredietinstellingsgarantie Arbit 2022