01 42 MATERIEEL

01 42 01 ALGEMEEN

01 Alle in te zetten vrachtwagens en mobiele werktuigen dienen aan onderstaande minimale eisen te voldoen:

|  | Bouwlogistiek: Basisniveau | Periode 1 1 jan. 2025 - 31 dec. 2026 | Periode 2 1 jan. 2027 - 31 dec. 2028 | Periode 3 1 jan. 2029 - 31 dec. 2030 | Periode 4 1 jan. 2031 en verder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1- Bestelauto's | Euro 5 | Euro 6 | 100% ZE | 100% ZE |
|  | N2- Lichte vrachtwagens | Euro V | Euro VI | Euro VI | 100% ZE |
|  | N3- Zware vrachtwagens | Euro V | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
|  | Materieel: Basisniveau | Periode 1 1 jan. 2025 - 31 dec. 2026 | Periode 2 1 jan. 2027 - 31 dec. 2028 | Periode 3 1 jan. 2029 - 31 dec. 2030 | Periode 4 1 jan. 2031 en verder |
|  | Licht ('minimaterieel' <19 kW) | Stage IV | Stage IV | 100% ZE | 100% ZE |
|  | Licht (19-37 kW) | Stage IV | Stage IV | 100% ZE | 100% ZE |
|  | Licht (37-56 kW) | Stage IV | Stage IV | 100% ZE | 100% ZE |
|  | Middelzwaar (56-130 kW) | Stage IV | Stage IV met roetfilter | Stage IV met roetfilter | Stage IV met roetfilter (2030) 100% ZE (2035) |
|  | Zwaar (130-560 kW) | Stage IV | Stage IV met roetfilter | Stage IV met roetfilter | Stage IV met roetfilter (2030) 100% ZE (2035) |
|  | Specialistisch (levensduur >15 jaar) Zeer zwaar (>560 kW) | Geen eis | Geen eis | Katalysator en roetfilter | Katalysator en roetfilter 100% ZE (2035-2040) |
|  | Stationair (generatoren, pompen, torenkranen) | Gelijk aan eisen niet-stationair | Gelijk aan eisen niet-stationair | 100% ZE <560 kW | 100% ZE <560 kW |