## Sheet
NL/SfB | Element | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Locatie | Levensduur | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Conditie | Eis | Vrije Code1 | Discipline | preventief onderhoud
512402 | Rookgasafvoerkanalen |  | 1 | st | BG keuken | 15 | Kunststof |  |  | 2018 | 1 | 3 | 1002 | W
521110 | Hemelwaterafvoer |  | 10 | m1 | Gevel | 50 |  | Gegalvaniseerd |  | 1995 | 1 | 3 | 1003 | W | loodgieterswerk
524010 | Binnenriolering |  | 270 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 1995 | 1 | 3 | 1004 | W | loodgieterswerk
531002 | Waterleidingnet compleet |  | 270 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 1995 | 1 | 3 | 1005 | W | loodgieterswerk
741110 | Sanitair closetpot |  | 4 | st | Toilet(ten) | 50 |  |  |  | 2011 | 1 | 3 | 2027 | W | loodgieterswerk
541010 | Gasleidingnet compleet |  | 270 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 1995 | 1 | 3 | 1006 | W
551200 | Splitsysteem | Capaciteit is een aanname. Niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de installatie. | 1 | st | Dak | 15 | Argo |  | 5 kW | 1995 | 3 | 3 | 1007 | w
551200 | Splitsysteem | Capaciteit is een aanname | 1 | st | Dak | 15 | Argo |  | 5 kW | 1995 | 3 | 3 | 1008 | W
561010 | Leidingen cv-installatie |  | 270 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 1995 | 1 | 3 | 1009 | W | loodgieterswerk
561020 | CV-verdeler | 10 groepen | 1 | st | BG keuken | 50 |  |  |  | 1995 | 1 | 3 | 1010 | W
561110 | Radiatoren |  | 8 | st | Algemeen | 50 |  |  |  | 1995 | 1 | 3 | 1012 | W
561030 | Expansievat. |  | 1 | st | BG keuken | 15 | Reflex |  | 18 liter | 2018 | 1 | 3 | 1011 | W
512114 | Ketels, gasgestookt |  | 1 | st | BG keuken | 15 | Intergas | Kombikompact HR eco 30 CW4 | 28 kW | 2018 | 1 | 3 | 1001 | W
572112 | Boxventilator | Bouwjaar is een aanname | 1 | st | Magazijn achter keuken | 15 | J E Stork |  |  | 1995 | 3 | 3 | 1013 | W
572112 | Boxventilator | t.b.v. afzuigkap keuken Bouwjaar is een aanname | 1 | st | Dak | 15 |  |  |  | 1995 | 3 | 3 | 1014 | W
572113 | Dakventilator |  | 1 | st | Dak | 15 | Itho daalderop | CVD-s ECO WS |  | 2020 | 1 | 3 | 1015 | W
572113 | Dakventilator |  | 1 | st | Dak | 15 | Itho daalderop | CVD-s ECO WS |  | 2020 | 1 | 3 | 1016 | W
611100 | Groepenkast | 4 x 400V 12 x 230V 5 x aardlek 1 x schakelaar 63A | 1 | st | Entree rechts / Meterkast | 30 | Kunststof |  |  | 1995 | 3 | 3 | 1017 | E
611100 | Groepenkast | Groepenkast in garagebox 5 x 230V 1 x 400V 2 x schakelaar | 1 | st | Garagebox | 30 |  |  |  | 1995 | 3 | 3 | 1018 | E
631120 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal |  | 270 | bvo | Algemeen | 30 |  |  |  | 1995 | 3 | 3 | 1019 | E
631130 | Verlichtingsarmaturen | Aantal armaturen op basis van 7 m2 BVO per armatuur Voorzien van led verlichtings bronnen Bouwjaar is een aanname | 45 | st | Algemeen | 20 | Diverse | Diverse |  | 2018 | 1 | 3 | 1020 | E
632410 | Noodverl.punten met decentrale arm. |  | 5 | st | Algemeen | 15 | Van Lien | Diverse |  | 2015 | 2 | 3 | 2021 | E
906421 | Camerabeveiligingssysteem algemeen | Bascom 4 x camera. | 4 | st | Installatie | 10 | Bascom |  |  | 2020 | 1 | 3 | 2032 | E
652110 | Inbraak doormelding |  | 270 | bvo | Installatie | 15 |  |  |  | 1995 | 3 | 3 | 2025 | E
654100 | Mindervalide toilet noodsignaal |  | 1 | st | BG | 15 |  |  |  | 1995 | 3 | 3 | 2026 | E
651300 | Brandslanghaspel 25 meter |  | 1 | st | Zaal | 60 | Ansul |  | 25 meter | 2001 | 1 | 3 | 2022 | W | nvt
651303 | Poeder- en schuimblussers |  | 1 | st | Gang/ hal | 20 | Meis | Schuim | 6 liter | 2018 | 1 | 3 | 2023 | W | nvt
651303 | Poeder- en schuimblussers |  | 1 | st | Keuken | 20 | Jockel | Schuim | 6 liter | 2015 | 1 | 3 | 2024 | W | nvt
741120 | Sanitair urinoir |  | 2 | st | BG | 50 |  |  |  | 2011 | 1 | 3 | 2028 | W | loodgieterswerk
741130 | Sanitair wastafel |  | 3 | st | BG | 50 |  |  |  | 2011 | 1 | 3 | 2029 | W | loodgieterswerk
741200 | Mindervalide toiletten |  | 1 | st | BG | 50 |  |  |  | 2011 | 1 | 3 | 2030 | W | loodgieterswerk
906321 | Gevel- en plafondarmaturen | Bouwjaar is een aanname | 4 | st | Gevel | 20 |  |  |  | 2010 | 2 | 3 | 2031 | E