## Sheet
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Omschrijving | Locatie | Levensduur | Capaciteit | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Discipline | Vrije Code1 | Eis | Tag | perventief onderhoud
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 1 | Laatste onderhoud 01-2023 | Stalling B&O | 25 |  | 1998 | Crawford |  | E | 1003 | 3
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 3 | Laatste onderhoud 01-2023 | Stalling B&O | 25 |  | 1998 | Crawford |  | E | 1002 | 3
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 1 | Laatste onderhoud 01-2023 | Opslagruimte | 25 |  | 1998 | Crawford |  | E | 1001 | 3
315300 | Buiten zonweringen-/rolluiken elektrisch, screen | 6 | st | 1 | Bouwjaar is een aanname Electrisch bediend | Gevel | 18 |  | 2010 |  | Zonnescherm | W | 1004 | 3 |  | nvt
511110 | Luchtverhitter, direct gestookt | 1 | st | 3 | Inclusief rookgas afvoer Bouwjaar is een aanname | Magazijn 3 | 15 | 21.8 kw | 1997 | Mark | GNCTE 21 EK | W | 1005 | 3
512114 | CV-Ketel | 1 | st | 1 | Pomp Grundfos UPM2 25-70 130 bj 2015. 1 x prescor 125 kW bj. 2015. | Ruimte 11 | 18 | 40 kW | 2015 | Remeha | Quinta-pro | W | 1006 | 3
512402 | Rookgasafvoerkanalen | 2 | st | 2 |  | Ruimte 11/ Magazijn 3 | 18 |  | 2015 |  | Alluminium/ kunststof | W | 1007 | 3
523614 | Vuilwaterpomp | 1 | st | 3 | Bouwjaar is een aanname. | Terrein | 10 | m3/h | 2010 | Onbekend | Onbekend | W | 1008 | 3
524010 | Binnenriolering/ Hemelwaterafvoer | 125 | m1 | 1 |  | Algemeen | 50 |  | 1997 |  | Kunststof | W | 1009 | 3 |  | loodgieterswerk
531002 | Waterleidingnet compleet | 80 | m1 | 1 |  | Algemeen | 50 |  | 1997 |  |  | W | 1010 | 3 |  | loodgieterswerk
531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | 40 | st | 1 | Bouwjaar is een aanname. Aantal is een aanname opbasis van een nummer op een keuringsstikker. Laatstse controle 07-2022. Geen documentatie ter plaatsen aanwezig. | Algemeen | 10 |  | 2009 |  |  | W | 1011 | 3 |  | nvt
531400 | Drukverhogingsinstallaties | 1 | st | 1 |  | Magazijn 2 | 15 |  | 2021 | GEP | RC-5 pump | W | 1012 | 3
532030 | Leidingen warm tapwater | 70 | m1 | 1 | 1 x pomp Grundfos UP 20-07 N 150 bj 2011. 1 x regelklep Caleffi serie 161/6000 | Algemeen | 50 |  | 2015 |  |  | W | 1013 | 3
532120 | Boiler | 1 | st | 3 | 1 x pomp Grundfos UP 20-30 N 150 bj.2008 | Ruimte 08 | 15 | 200 liter | 2008 | CosmoCell | ccr200we | W | 1015 | 3
532120 | Boiler/ warmtepomp | 1 | st | 2 | Let op is een warmtepomp boiler. Warmte van condensor wordt gebruikt om de omgeveingslucht ino.a de gang op te warmen. | Ruimte 11 | 15 | 300 liter | 2015 | Stiebel Eltron | LWA 252 | W | 1014 | 3
541010 | Gasleidingnet compleet | 50 | m1 | 1 |  | Algemeen | 50 |  | 1997 | Staal/koper |  | W | 1016 | 3
542021 | Persluchtinstallatie, compressor | 1 | st | 3 | Inclusief 100 litervat | Terrein | 15 | kW | 2009 | Michelin |  | W | 1017 | 3
551200 | AC-unit compleet | 1 | st | 1 |  | Dak / ruimte 04 | 15 | 2,5 kw | 2019 | Daikin | RXM25N2V1B | W | 1021 | 3
551200 | AC-multie compleet | 1 | st | 1 |  | Dak / 2 x kantine | 15 | 8 kW | 2019 | Daikin | 4MXM80N2V1B | W | 1020 | 3
551200 | AC-unit compleet | 1 | st | 1 |  | Dak / ruimte 03 | 15 | 2,5 kW | 2019 | Daikin | RXM25N2V1B9 | W | 1019 | 3
551200 | AC-unit compleet | 1 | st | 1 |  | Dak / ruimte 01 | 15 | 2,5 kW | 2019 | Daikin | RXM25N2V1B9 | W | 1018 | 3
561010 | Leidingen cv-installatie | 250 | m1 | 1 |  | Algemeen | 50 |  | 1997 | Staal |  | W | 1022 | 3
561020 | Verdelers / verzamelaars CV-installatie | 1 | st | 1 | Inclusief pomp. Bouwjaar pomp 2015, is een aanname Groepen onbekend | Ruimte 08 | 50 | gr. | 1997 | WTH |  | W | 1024 | 3
561020 | Verdelers / verzamelaars CV-installatie | 1 | st | 1 | Inclusief pomp Grundfos UPM3 25-70 180 Bj. 2015. | Ruimte 11 | 50 | 11 gr. | 1997 | WTH |  | W | 1023 | 3
561030 | Expansievaten warmtedistributie | 1 | st | 2 |  | Ruimte 11 | 15 | 50 liter | 2015 | Reflex | 031901216 | W | 1025 | 3
561110 | Radiatoren | 11 | st | 1 |  | Algemeen | 50 |  | 1997 |  |  | W | 1026 | 3
572100 | Dakventilator | 1 | st | 3 |  | Dak | 15 |  | 1998 | Rucon | TKS 160 | W | 1027 | 3
572100 | Dakventilator | 1 | st | 3 |  | Dak | 15 |  | 1998 | Gebhardt | RDA 31-2531-4 | W | 1028 | 3
572100 | Afzuigventilator | 1 | st | 1 |  | Schilderwerkplaats | 15 |  | 2018 | Wf-eco | P-547 WF-ECO | W | 1029 | 3
572100 | Lokale afzuiginstallatie | 1 | st | 3 |  | Timmerwerkplaats | 15 |  | 2006 | Fosta | MD-90 | W | 1030 | 3
582010 | Regelkast t.b.v. Douche | 1 | st | 1 | DA20230315 Het lijkt erop dat deze niet meer in gebruik is. Bouwjaar is een aanname | Ruimte 11 | 20 |  | 2015 |  |  | W | 1031 | 3
615200 | PV installatie, zonnestroomsystemen | 1 | pst | 1 | 74 panelen op het dak. | Dak / Ruimte 11 | 24 |  | 2019 | Sunny Tripower | STP 20000TL-30 | E | 1032 | 3
615200 | PV installatie, zonnestroomsystemen | 1 | pst | 1 | 40 panelen op het dak. Bouwjaar iseen aaname | Dak / Ruimte loods | 25 |  | 2017 | Solar edge | SE 10K | E | 1033 | 3
622110 | Krachtgroepenkast | 1 | st | 3 | 23 x 230V 6 x 400V 2 x schakelaar 63A | Ruimte 02 | 30 |  | 1998 | Holec |  | E | 1034 | 3
622110 | Krachtgroepenkast | 1 | st | 3 | 6 x 230V 10 x 400V 1 x schakelaar 63A | Timmerwerkplaats | 30 |  | 1998 | Halyester |  | E | 1035 | 3
631120 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 1625 | bvo | 3 |  | Algemeen | 30 |  | 1997 |  |  | E | 1036 | 3
631130 | Verlichtingsarmaturen | 325 | st | 1 | Aantal armaturen op basis van 5 m2 BVO per armatuur Aantal armaturen ca. 325 stuks. Aantal oude armaturen ca. 25 stuks. Aantal Led armaturen ca. 300 stuks. | Algemeen | 16 |  | 1997 | Diverse | Diverse | E | 1037 | 3
632410 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal met pictogram | 8 | st | 2 | Bouwjaar is een aanname. Noodverlichting met vluchtweg aanduiding. Laatsteinspectie 04-2022. | Algmeen | 15 |  | 2015 | Van Lien | Diverse | E | 1038 | 3
632410 | Noodverlichtingsarmatuur decentraal | 5 | st | 3 | Bouwjaar is een aanname. Noodverlichting Laatste inspectie 04-2022. | Algmeen | 15 |  | 2005 | Onbekend | Diverse | E | 1039 | 3
642400 | Geluidsinstallatie | 1 | st | 1 | Bouwjaar is een aanname | Ruimte 08 | 25 |  | 2010 | Sony/pioneer |  | E | 1040 | 3
651300 | Brandslanghaspels | 4 | st | 1 | Laatste keuring 10-2022 2 x kantoor 2 x timmer/schilderwerplaats Slangen zijn in 2012 vervangen | Algemeen | 50 | 20 meter | 1989 | Saval |  | E | 1042 | 3 |  | nvt
651303 | Handblussers | 28 | st | 1 | Laatste inspectie 10-2022. Niet alle handblussers gezien. 28 stuks op basis van aangeleverde stukken. Blussers verdeels over gebouwen en auto's | Algemeen | 20 | 6 liter | 2016 | Meis |  | E | 1043 | 3 |  | nvt
652110 | Inbraakalarminstallatie | 1625 | bvo | 1 | Bouwjaar is een aanname. | Algemeen | 15 |  | 2018 |  | Zillig | E | 1044 | 3
654100 | Mindervalide toilet noodsignaal | 1 | st | 3 |  | Ruimte 07 | 20 |  | 1997 |  |  | W | 1045 | 3 |  | loodgieterswerk
741110 | Sanitair closetpot | 3 | st | 1 |  | Algemeen | 30 |  | 1997 |  |  | W | 1046 | 3 |  | loodgieterswerk
741120 | Sanitair urinoir | 3 | st | 1 |  | Ruimte 09 | 30 |  | 1997 |  |  | W | 1047 | 3 |  | loodgieterswerk
741130 | Sanitair wastafel | 3 | st | 1 |  | Algemeen | 30 |  | 1997 |  |  | W | 1048 | 3 |  | loodgieterswerk
741140 | Sanitair uitstortgootsteen | 2 | st | 1 |  | Ruimte 13/schilderwerkplaats | 30 |  | 1997 |  |  | W | 1049 | 3 |  | loodgieterswerk
741153 | Sanitair douche-cabine | 3 | st | 6 | Niet meer in gebruik 3 stuks | Ruimte 05 | 30 |  | 1997 |  |  | W | 1050 | 3 |  | loodgieterswerk
741170 | Sanitair wastrog | 3 | st | 1 |  | Ruimte 05 | 30 |  | 1997 |  |  | W | 1051 | 3 |  | loodgieterswerk
741301 | Oog douche | 1 | st | 1 |  | Ruimte 05 | 20 |  | 1997 | Broen |  | W | 1052 | 3 |  | loodgieterswerk
903405 | Slagboominstallatie | 1 | pst | 1 | Bouwjaar is een aanname. | Terrein | 30 | 5 meter | 2015 | WPS |  | E | 1053 | 3
905214 | Riolering terrein algemeen | 1625 | bvo | 1 |  | Terrein | 50 |  | 1997 |  |  | W | 1054 | 3
906231 | Terreinleidingen krachtstroom algemeen | 1 | pst | 1 | Bouwjaar is een aanname | Terrein achter compressorhok | 30 |  | 2010 |  |  | E | 1055 | 3
906310 | Terreinverlichting | 2 | pst | 3 | Bouwjaar is een aanname. | Fietsenstalling | 20 |  | 2000 |  |  | E | 1057 | 3
906320 | Terrein verlichting | 21 | pst | 2 | Bouwjaar is een aanname. | Terrein | 20 |  | 2010 |  |  | E | 1056 | 3
906321 | Gevel- en plafondarmaturen | 6 | st | 2 | Bouwjaaris een aanname | Gevel | 20 |  | 2010 | Diverse |  | E | 1058 | 3
906420 | CCTV-beeldbeveiligings installatie | 2 | st | 2 | Bouwjaar is een aanname | Terrein | 12 |  | 2015 |  |  | E | 1041 | 3
906511 | Terreinleidingen brandkranen / hydranten | 1 | st | 0 | Bouwjaar is een aanname | Terrein | 50 |  | 1997 |  |  | W | 1059 | 3