## Sheet
NL/SfB | Element | Omschrijving | Hoeveelheid | Eenheid | Locatie | Levensduur | Fabricaat | Type | Capaciteit | Bouwjaar | Conditie | Eis | Vrije Code1 | Discipline | preventief onderhoud
512114 | Ketel gasgestookt HR |  | 1 | st | CV- ruimte | 18 | Remeha | Quinta 85 | 85 kW | 2009 | 3 | 3 | 1001 | W
512402 | Rookgasafvoerkanalen |  | 1 | st | CV- ruimte | 18 |  |  |  | 2009 | 1 | 3 | 1002 | W
521110 | Hemelwaterafvoer |  | 30 | m1 | Gevel | 50 |  | Zink/ kunststof |  | 2016 | 1 | 3 | 1003 | W | loodgieterswerk
524010 | Binnenriolering |  | 475 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1004 | W | loodgieterswerk
531002 | Waterleidingnet compleet |  | 475 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1005 | W | loodgieterswerk
531050 | Beveiliging drinkwater (bijv. keerkleppen) | Bouwjaar is een aanname Laatste controlle 2011 | 3 | st | Algemeen | 10 |  |  |  | 2012 | 1 | 3 | 1006 | W | nvt
532200 | Boiler indirect gestookt 300 ltr |  | 1 | st | CV- ruimte | 20 | NIBE | PUB2 DS2-300 | 300 liter | 2009 | 1 | 3 | 1008 | W
541010 | Gasleidingnet compleet |  | 475 | bvo | CV- ruimte | 50 |  |  |  | 1974 | 1 | 3 | 1010 | W
561010 | Leidingen cv-installatie |  | 475 | bvo | Algemeen | 50 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1011 | W
561110 | Radiatoren algemeen | Bouwjaar is een aanname | 15 | St | Algemeen | 50 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1014 | W
532020 | Circulatiepomp warmtapwater | Grundfos Comfort PM | 1 | st | CV- ruimte | 15 | Grundfos | Comfort PM |  | 2019 | 2 | 3 | 1007 | W
561040 | CV- circulatiepomp |  | 1 | st | CV- ruimte | 15 | Grundfos | UPS 32-80 180 |  | 2011 | 3 | 3 | 1013 | W
561030 | Expansievat 80 ltr. |  | 1 | st | CV- ruimte | 15 | Pneumatex | Statico SD80 | 80 liter | 2016 | 2 | 3 | 1012 | W
572114 | Dakventilator |  | 3 | st | Hoogdak | 15 | Zehnder Stork | nb |  | 2016 | 1 | 3 | 1015 | W
572114 | Dakventilator algemeen | Staat uit op schakelaar onbeken waarom. | 1 | st | Laagdak | 15 | Zehnder |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1016 | W
572114 | Dakventilator algemeen |  | 1 | st | Laagdak | 15 | Zehnder |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1017 | W
576170 | Luchtverhitter, indirect gestookt |  | 1 | st | Gijmzaal | 15 | Winterwarm |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1018 | W
581200 | Weersafhankelijke regeling | Nefit MBC5 / I-sense bj 2009 | 1 | st | Gevel | 15 | Nefit | MBC5/ I sense |  | 2009 | 3 | 3 | 1019 | W
631110 | Lichtgroepenkasten | Bouwjaar is een aanname 9 x 230V 1 x 400V 1 x schakelaar | 1 | st | Binnenkomst links | 30 |  |  |  | 1974 | 3 | 3 | 1021 | E
631120 | Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | Bouwwjaar is een aanname | 475 | bvo | Algemeen | 30 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1022 | E
631130 | Verlichtingsarmaturen TL | Bouwjaar is een aanname | 50 | st | Algemeen | 20 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1023 | E
632410 | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | bj 2011 (5x noodverlichting, 3x met beschermkorf + 2 pictogram uitgang, 2 pictogram nooduitgang) | 12 | st | Algemeen | 15 | Van lien | Diverse |  | 2012 | 2 | 3 | 1024 | E
651300 | Brandslanghaspels | 02 gang Ansul haspel 25m 3/4" bouwjaar 2001 / slang 2012 Laatste OH 10-2022 | 1 | st | Entree | 60 | Ansul |  | 25 meter | 2012 | 1 | 3 | 1025 | W | nvt
651303 | Brandblussers | Laatste OH 10-2022 | 1 | st | CV- ruimte | 20 | Meis | Schuim | 6 liter | 2015 | 1 | 3 | 1026 | W | nvt
741110 | Sanitair closetpot |  | 3 | st | Kleedkamers | 50 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1027 | S | loodgieterswerk
741130 | Sanitair wastafel |  | 3 | st | Kleedkamers | 50 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1028 | S | loodgieterswerk
741152 | Sanitair douchekop |  | 8 | st | Douche ruimte | 25 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1029 | S | loodgieterswerk
533470 | Thermostatische mengkraan |  | 1 | st | CV- ruimte | 15 | Caleffi | Serie6000 |  | 2016 | 2 | 3 | 1009 | W
741184 | Infrarood bedieningssensor douches |  | 8 | st | Douche ruimte | 20 |  |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1030 | W
582010 | Besturingskast infraroodsensoren douches | Aquador | 1 | st | CV- ruimte | 20 | Aquador |  |  | 2016 | 1 | 3 | 1020 | W
906330 | Armaturen buitenverlichting |  | 4 | st | Gevel | 20 |  |  |  | 2009 | 2 | 3 | 1031 | E