## Blad1
Bijlage 1 Inschrijfstaat PVE A-2455
Het betreft de inschrijfstaat voor het contract A-2455: Raamovereenkomst reinigen, preventief- en correctief onderhoud (druk)rioolgemalen en randvoorzieningen gemeente Maasdriel en Zaltbommel
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs.
Ook rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen.
Deze bedragen dienen in het inschrijvingsbiljet (Bijlage 2) te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.
In de inschrijfstaat zijn automatische optellingen aanwezig. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de prijzen in de inschrijfstaat.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
in hoofdstuk 3 van het PvE. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar Maasdriel | Hoeveelheid per jaar Zaltbommel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
1 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelpomp) | 3 | 3 | 6 |  | 0
2 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelpomp) | 4 | 0 | 4 |  | 0
3 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelklep) | 0 | 2 | 2 |  | 0
4 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelklep) | 0 | 2 | 2 |  | 0
5 | Rioolgemaal (1-pomps) | 4 | 24 | 28 |  | 0
6 | Rioolgemaal (2-pomps) | 84 | 68 | 152 |  | 0
7 | Rioolgemaal (3-pomps) | 4 | 10 | 14 |  | 0
8 | Rioolgemaal (4-pomps) | 0 | 2 | 2 |  | 0
9 | Drukrioolgemaal (1-pomps) goed bereikbaar (paragraaf 2.8) | 364 | 561 | 925 |  | 0
10 | Drukrioolgemaal (2-pomps) goed bereikbaar (paragraaf 2.8) | 20 | 1 | 21 |  | 0
11 | Drukrioolgemaal (1-pomps) tussen 15 en 30 m vanaf de verharde weg | 53 | 150 | 203 |  | 0
12 | Drukrioolgemaal (1-pomps) van 30 m tot max. 100 m vanaf de verharde weg | 33 | 38 | 71 |  | 0
13 | Suppletiegemaal | 11 | 0 | 11 |  | 0
14 | Centrale Voedingskast (CVK) | 18 | 2 | 20 |  | 0
15 | Bufferput (besturing FGC313) | 1 | 0 | 1 |  | 0
16 | Regenmeters | 0 | 8 | 8 |  | 0
17 | Overstorten met loggers | 22 | 25 | 47 |  | 0
18 | Aankondigingsbrief preventieve onderhoudswerkzaamheden + storingsnummer (paragraaf 1.9.3) | 940 | 1500 | 2440 |  | 0
| Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen, als omschreven
in hoofdstuk 4 van het PvE. Het tijdstip en de urgentie van de melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Indicatieve hoeveelheid per jaar Maasdriel | Indicatieve hoeveelheid per jaar Zaltbommel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheidsprijs | Indicatieve totaalprijs per jaar
19 | Verhelpen van urgente storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. | 60 | 0 | 60 |  | 0
20 | Verhelpen van urgente storingen buiten 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden). | 50 | 0 | 50 |  | 0
21 | Verhelpen van niet-urgente storingen tussen 08.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen. | 200 | 25 | 225 |  | 0
22 | Monitoren hoofdpost gedurende het jaar (post) | 1 | 0 | 1 |  | 0
| Totaalprijs correctief onderhoud, exclusief BTW. |  |  |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het reinigen van de objecten en het storten van vaste delen (slib ontdaan van water), als omschreven
in hoofdstuk 8 van het PvE. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Post nr. | Onderdeel | Hoeveelheid per jaar Maasdriel | Hoeveelheid per jaar Zaltbommel | Hoeveelheid per jaar Totaal | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
23 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelpomp) | 6 | 6 | 12 |  | 0
24 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelpomp) | 8 | 0 | 8 |  | 0
25 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 1x spoelklep) | 0 | 4 | 4 |  | 0
26 | Bergbezinkvoorzieningen (1x ledigingspomp, 2x spoelklep) | 0 | 4 | 4 |  | 0
27 | Rioolgemaal (1-pomps) | 8 | 24 | 32 |  | 0
28 | Rioolgemaal (2-pomps) | 80 | 68 | 148 |  | 0
29 | Rioolgemaal (3-pomps) | 4 | 10 | 14 |  | 0
30 | Rioolgemaal (4-pomps) | 0 | 2 | 2 |  | 0
31 | Drukrioolgemaal (1-pomps) goed bereikbaar (paragraaf 2.8) | 364 | 561 | 925 |  | 0
32 | Drukrioolgemaal (2-pomps) goed bereikbaar (paragraaf 2.8) | 20 | 1 | 21 |  | 0
33 | Drukrioolgemaal (1-pomps) tussen 15 en 30 m vanaf de verharde weg | 53 | 150 | 203 |  | 0
34 | Drukrioolgemaal (1-pomps) van 30 m tot max. 100 m vanaf de verharde weg | 33 | 38 | 71 |  | 0
35 | Suppletiegemaal | 11 | 0 | 11 |  | 0
36 | Centrale Voedingskast (CVK) | 18 | 2 | 20 |  | 0
37 | Regenmeters | 0 | 8 | 8 |  | 0
38 | Afvoeren en stortkosten drijfvuil, vet en slib (ton) | 40 | 40 | 80 |  | 0
| Totaalprijs reinigings- en stortingskosten, exclusief BTW. |  |  |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te leveren en vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De verrekenprijzen dienen te worden ingevuld in het geelgearceerde deel.
Vervangen materialen dienen afgeleverd te worden bij gemeentewerf.
Post nr. | Onderdeel | Fictieve hoeveelheid per jaar | Eenheid | Verrekenprijs | Fictieve totaalprijs per jaar
Verrekenprijzen arbeid + directielevering
39 | Vervangen pompen drukrioolgemaal, ophalen bij gemeentewerf, monteren, installeren, in gebruik stellen en paspoort updaten. Oude pomp afleveren bij gemeentewerf. | 30 | Stuks |  | 0
40 | Vervangen besturingsunit drukrioolgemaal (directielevering) ophalen op gemeentewerf, monteren, installeren, in gebruik stellen en paspoort updaten. Oude besturingsunit afleveren bij gemeentewerf. | 30 | Stuks |  | 0
41 | Vervangen PLC (directielevering) ophalen op gemeentewerf, verwijderen bestaande PLC, monteren nieuwe PLC, installeren, in gebruik stellen en paspoort updaten. Oude PLC afleveren bij gemeentewerf. | 5 | Stuks |  | 0
Verrekenprijzen arbeid
42 | Werkzaamheden SAM: update paspoort incl. foto's (paragraaf 3.2.5) | 621 | Stuks |  | 0
43 | Uurtarief rioolcombinatiewagen incl. personeel "groot" (gewicht totaal groter dan 7,5 ton) | 20 | Uur |  | 0
44 | Uurtarief rioolcombinatiewagen incl. personeel "klein" (gewicht totaal maximaal 7,5 ton) | 40 | Uur |  | 0
45 | Uurtarief zuigwagen incl. personeel voor uitvoeren van reinigingswerkzaamheden. | 20 | Uur |  | 0
46 | Uurtarief servicebus + aanhanger met tank incl. personeel (inhoud tot 2 m3) | 20 | Uur |  | 0
47 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden. | 120 | Uur |  | 0
48 | Dagtarief rioolcombinatiewagen incl. personeel "groot" (gewicht totaal groter dan 7,5 ton) | 2 | Dag |  | 0
49 | Dagtarief rioolcombinatiewagen incl. personeel "klein" (gewicht totaal maximaal 7,5 ton) | 4 | Dag |  | 0
50 | Dagtarief zuigwagen incl. personeel voor uitvoeren van reinigingswerkzaamheden. | 4 | Dag |  | 0
51 | Dagtarief servicebus + aanhanger met tank incl. personeel (inhoud tot 2 m3) | 2 | Dag |  | 0
Verrekenprijzen arbeid + materiaal
Pomponderdelen
52 | Verversen olie pomp rioolgemaal | 10 | Stuks |  | 0
Hijsketting
53 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | 2 | Stuks |  | 0
54 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | 1 | Stuks |  | 0
55 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat t/m 80 kg schalmdikte 6 mm, harpsluiting M8. | 2 | Stuks |  | 0
56 | Hijsketting RVS316 rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat Zwaarder dan 80 kg schalmdikte 8 mm, harpsluiting M10 | 1 | Stuks |  | 0
57 | Hijsketting minigemaal L=2 m incl. RVS harpsluiting | 20 | Stuks |  | 0
58 | Ophanghaak RVS316 | 20 | Stuks |  | 0
Geleidenstang
59 | Geleidestang 3/4" (26,9x2,0 mm) per m, materiaal RVS316 | 60 | m |  | 0
60 | Geleidestang 1 1/4" (42,4x2,0 mm) per m, materiaal RVS316 | 10 | m |  | 0
61 | Geleidestang 2" (60,3x2,0 mm) per m, materiaal RVS316 | 20 | m |  | 0
62 | Geleidestanghouder 2", materiaal RVS316 | 4 | Stuks |  | 0
63 | Geleidestanghouder 1 1/4", materiaal RVS316 | 2 | Stuks |  | 0
63 | Geleidestanghouder 3/4", materiaal RVS316 | 10 | Stuks |  | 0
Leidingwerk
64 | Balkeerklep 5/4", materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
65 | Balkeerklep 1,5", materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
66 | Balkeerklep 2", materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
67 | Balkeerklep 80 mm, materiaal gietijzer | 5 | Stuks |  | 0
68 | Balkeerklep 100 mm, materiaal gietijzer | 2 | Stuks |  | 0
69 | Persleiding 2" in gemaal per m, RVS316 | 20 | m |  | 0
70 | Persleiding 63mm in gemaal per m, HDPE | 20 | m |  | 0
71 | Persleiding 75mm in gemaal per m, HDPE | 10 | m |  | 0
72 | Persleiding 90mm in gemaal per m, hDPE | 20 | m |  | 0
73 | Flygt voetbocht DN50, materiaal gietijzer | 10 | Stuks |  | 0
74 | Flygt voetbocht DN80, materiaal gietijzer | 5 | Stuks |  | 0
75 | Flygt voetbocht DN100, materiaal gietijzer | 2 | Stuks |  | 0
76 | Kogelkraanafsluiter 2", materiaal RVS316 | 10 | Stuks |  | 0
77 | Muurdoorvoer 2" (minigemaal) incl. graafwerkzaamheden | 2 | Stuks |  | 0
78 | Verloop 2" naar 1,5" of 5/4" | 2 | Stuks |  | 0
79 | Compleet leidingwerk minigemaal: 1x Voetbocht DN50; 1x Balkeerklep DN50; Persleiding 63 mm HDPE incl. mof en verbindingsstukken; 1x Knie 63 mm HDPE'; 1x Kogelafsluiter 2"; 1x verloop stuk 5/4" indien van toepassing. 1x koppeling 2'' of 5/4"; | 8 | Stuks |  | 0
Buitenkast en sokkel
80 | Buitenopstellingskast RH 800 Afmetingen: 1150x800x350 mm (HxBXD), RAL6009, slottype: (directielevering) eurocilinder en t.b.v. energiebedrijf het slottype , voorbereid met sparing t.b.v. antenne/rode lamp. Kast voldoet tevens aan CAM eisen. | 2 | Stuks |  | 0 | Vervallen NVI-1
81 | Buitenopstellingskast RH 1200 Afmetingen: 1150x1200x350 mm (HxBXD), RAL6009, slottype: (directielevering) eurocilinder en t.b.v. energiebedrijf het slottype , voorbereid met sparing t.b.v. antenne. Kast voldoet tevens aan CAM eisen. | 2 | Stuks |  | 0 | Vervallen NVI-1
82 | Buitenopstellingskast PSZ445, scharnierende deur, eurocilinder (directielevering) | 10 | Stuks |  | 0
83 | Buitenopstellingskast DRF, insteekdeur, eurocilinder (directielevering) | 10 | Stuks |  | 0
84 | Sokkel t.b.v. RH-800 | 2 | Stuks |  | 0 | Vervallen NVI-1
85 | Sokkel t.b.v. RH1200 | 2 | Stuks |  | 0 | Vervallen NVI-1
86 | Sokkel t.b.v. PSZ445 | 10 | Stuks |  | 0
87 | Sokkel t.b.v. DRF | 10 | Stuks |  | 0
88 | Afdichten mantelbuis (toepassen CELLPACK - DUCT SEAL art. NO 240357) | 10 | Stuks |  | 0
89 | Hydrokorrels in buitenopstellingskast | 10 | Stuks |  | 0
Elektrische componenten (ABB of gelijkwaardig)
89 | Magneetschakelaar tot 3 kW | 10 | Stuks |  | 0
90 | Magneetschakelaar van 3 tot 5 kW | 5 | Stuks |  | 0
91 | Thermische blok 2 - 4,5A | 10 | Stuks |  | 0
92 | Thermische blok 4 - 7A | 5 | Stuks |  | 0
93 | Motorbeveiligingsschakelaar 2,5-4A | 10 | Stuks |  | 0
94 | Motorbeveiligingsschakelaar 4-6,3A | 5 | Stuks |  | 0
95 | Aardlekschakelaar 40A, 3P+N, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) | 2 | Stuks |  | 0
96 | Aardlekschakelaar 63A, 3P+N, 30mA, type A (Geschikt voor toepassing in circuit zonder 0) | 1 | Stuks |  | 0
97 | Aardlekschakelaar 40A, 3P+N, 300mA, type A | 2 | Stuks |  | 0
98 | Aardlekschakelaar 63A, 3P+N, 300mA, type A | 1 | Stuks |  | 0
99 | Aardlekautomaat 16A, 1P+N, Kar. B, 30mA, Type A | 1 | Stuks |  | 0
100 | Voeding 240Vac - 24 Vdc | 1 | Stuks |  | 0
101 | Installatieautomaat C10A, 3P | 3 | Stuks |  | 0
102 | Installatieautomaat C16A, 3P | 2 | Stuks |  | 0
103 | Installatieautomaat C20A, 3P | 1 | Stuks |  | 0
104 | Rode storingslamp LED, slagvast | 15 | Stuks |  | 0
105 | Druktransmitter t.b.v. openbel | 10 | Stuks |  | 0
106 | FGC-313 printplaat | 2 | Stuks |  | 0
Overstortloggers
107 | Accupakket (Lithium pack 10.8V / 35 Ah t.b.v. sensor Klay TTL) | 3 | Stuks |  | 0 | Aangepast NVI-1
Niveausensoren
108 | Vlotter incl. 5 m1 kabel en gewicht, type Roboflot, Flygt | 5 | Stuks |  | 0
109 | Vlotter incl. 10 m1 kabel en gewicht, typ ENM-10, Flygt | 2 | Stuks |  | 0
110 | Openbel set compleet incl. 5 m1 slang | 2 | Stuks |  | 0
111 | Ophangbeugel (lang) t.b.v. openbel | 2 | Stuks |  | 0
112 | Niveauwipper incl. 5 m1 kabel, type NF-5 | 1 | Stuks |  | 0
113 | Niveauwipper incl. 10 m1 kabel, type NF-5 | 1 | Stuks |  | 0
114 | Radar incl. 10 m1 kabel, type C11, Vega incl. bevestigingsbeugel (RVS) | 1 | Stuks |  | 0
115 | Radar incl. 10 m1 kabel, type C22, Vega incl. bevestigingsbeugel (RVS) | 1 | Stuks |  | 0
116 | Drukopnemer incl. 10 m1 kabel, type Vegawell 52 incl. spankabel en afspangewicht (RVS) | 1 | Stuks |  | 0
| Overige werkzaamheden |  |  |  | 0
117 | Verbinden kabels d.m.v. gietmof incl. materiaal (4aders/6 mm2 of 10 mm2) | 5 | Stuks |  | 0
118 | Schuifmof 63 mm type plasson | 1 | Stuks |  | 0
119 | Schuifmof 75 mm type plasson | 1 | Stuks |  | 0
120 | KLIC-melding | 5 | Stuks |  | 0
121 | Huur pomp rioolgemaal | 10 | dag |  |  | Vervallen NVI-1
122 | Huur pomp drukrioolgemaal | 10 | dag |  |  | Vervallen NVI-1
123 | Halve rijbaan afzetting | 2 | Stuks |  | 0
Pompen
124 | Grundfos SEG 40.09.E.2.1.50B incl 10 m1 kabel en adapter (afhankelijk van voetbocht) | 1 | Stuks |  | 0 | Toegevoegd NVI-2
125 | Grundfos SEG 40.12.E.2.1.50B incl 10 m1 kabel en adapter (afhankelijk van voetbocht) | 2 | Stuks |  | 0 | Toegevoegd NVI-2
126 | Grundfos SEG 40.15.E.2.1.50B incl 10 m1 kabel en adapter (afhankelijk van voetbocht) | 5 | Stuks |  | 0 | Toegevoegd NVI-2
127 | Grundfos SEG 40.26.E.2.1.50B incl 10 m1 kabel en adapter (afhankelijk van voetbocht) | 5 | Stuks |  | 0 | Toegevoegd NVI-2
128 | Grundfos SEG 40.31.E.2.1.50B incl 10 m1 kabel en adapter (afhankelijk van voetbocht) | 2 | Stuks |  | 0 | Toegevoegd NVI-2
Voedingskast
129 | Voedingskast t.b.v. Grundfos SEG AutoAdapt, conform e-schema (toegevoegd NVI-2) | 15 | Stuks |  | 0 | Toegevoegd NVI-2
| Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW. |  |  |  | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
| Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
| Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
| Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
| Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
| Totale inschrijfsom, exclusief BTW. | 0
De inschrijver:
________________________________________(bedrijfsnaam)
________________________________________(adres)
________________________________________(postcode)
________________________________________(plaats)
________________________________________ (datum)
________________________________________ (handtekening)
________________________________________ (naam)
________________________________________ (functie)