## Berg en Bos
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
berg en bos
00.00.0000 | TOTAAL |  | 1
99.00.0000 | DIVERSEN |  | 1
99.99.0000 | DIVERSEN |  | 1
99.99.0001 | cv ketel Remeha Quinta Pro 45 | 42 | 1 | 2017 | GOED | Zolder
99.99.0002 | cv ketel Remeha Quinta Pro 45 | 42 | 1 | 2017 | GOED | Zolder
99.99.0003 | cv ketel Remeha Quinta Pro 45 | 42 | 1 | 2017 | GOED | Zolder
99.99.0004 | cv ketel Remeha Quinta Pro 45 | 42 | 1 | 2017 | GOED | Zolder
99.99.0005 | cv ketel Remeha Quinta Pro 45 | 42 | 1 | 2017 | GOED | Zolder
| Kogelkraan cv. ketels | 28mm | 8 | 2021 | GOED | Zolder
99.99.0006 | Expansievat Flexcon 25/0,5 bar |  | 1 | 2017 | GOED | Zolder
99.99.0007 | Drukschakelaar Johnson Control 0-4 bar | 24 | 1 | 1996 | BUITEN WRKING | Zolder
99.99.0008 | Overstort 1/2" Flamco |  | 5 | 2017 | GOED | Zolder
99.99.0009 | Transport pomp Grundfos Magna 40-100F | 230 | 1 | 2013 | GOED | Zolder
99.99.0010 | Afsluiters SIM 2 1/2'" |  | 2 | 1996 | MATIG | Zolder
99.99.0011 | Pomp Wilo Top S 40/4 | 230 | 1 | 2008 | REDELIJK | Zolder
99.99.0012 | Servomotor Belimo SR 230 A | 230 | 1 | 2008 | REDELIJK | Kelder
99.99.0013 | Mengklep Belimo R348 |  | 1 | 2008 | REDELIJK | Kelder
99.99.0014 | Afsluiters DN 32 Cim |  | 3 | 2008 | REDELIJK | Kelder
99.99.0015 | Pomp Wilo Top S 40/100r | 230 | 1 | 2008 | REDELIJK | Kelder
99.99.0016 | Servomotor Belimo SR 230 A | 230 | 1 | 2008 | REDELIJK | Kelder
99.99.0017 | Mengklep Belimo R348 |  | 1 | 2008 | REDELIJK | Kelder
99.99.0018 | Afsluiters DN 32 |  | 3 | 2008 | REDELIJK | Kelder
99.99.0019 | Grundfos Alpha 25-60 180mm. | 230 | 1 | 2020 | GOED | Kelder
99.99.0020 | Servo SQS 35 | 230 | 1 | 2000 | MATIG | Kelder
99.99.0021 | Mengklep L&G VXG 15-4 |  | 1 | 2000 | MATIG | Kelder
99.99.0022 | Regeling HCS 6200 |  | 1 | 2019 | GOED | Kelder
99.99.0023 | Modem US Robotics V.92 verwijderd !! |  | 1 | nvt | nvt | Kelder
99.99.0025 | Expansievat Flexcon 200/1,0 bar |  | 1 | 2020 | GOED | Kelder
99.99.0026 | Overstort 3/4 Bar binnendraad |  | 1 | 2020 | GOED | Kelder
99,99,027 | Wtw Unit Vex.330 HEC 22 met bediening | 230 | 8 | 2023 | GOED | zolder
99,99,028 | afzuigbox Stork CML | 230 | 4 | 2006 | REDELIJK/MATIG | zolder

## de Bongerd
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
de bongerd
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | Warmtepomp Samsung Ambrava | R410a | 2 | 2021 | UITSTEKEND | op plat dak via dakluik
99.99.0000 | WTW-units Fläckt group |  | 10 | 2021 | UITSTEKEND | boven plafonds lokalen
99.99.0001 | Ruck afzuigventilator EMI 160 EC | 160 M3 | 3 | 2021 | UITSTEKEND | boven plafonds zie tekening
99.99.0002 | Pomp Biral Modula 25-8 Red 180mm, | 230 v | 2 | 2021 | UITSTEKEND | Primair voor buffervat
99.99.0003 | Pomp Biral Modula 40-12 Red 250mm, |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | Secundair na buffervat
99.99.0005 | Mengklep Siemens VXG 44,40-25 |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | na buffervat
99.99.0006 | Servomotor Siemens SAX 61,03 |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | Technische ruimte
99.99.0007 | Fancoil-units Fläckt group |  | 7 | 2021 | UITSTEKEND | boven plafonds lokalen
99.99.0008 | LT vloerverwarming verdelers |  | 5 | 2021 | UITSTEKEND | div plekken zie tekening
99.99.0009 | Regeling Web-easy met modem | GBS | 1 | 2021 | UITSTEKEND | Technische ruimte
99.99.0010 | Touchscreen bediening Webeasy IRC-IP (CO2) |  | 10 | 2021 | UITSTEKEND | alle ruimten met wtw-unit
99.99.0011
99.99.0012
99.99.0013
99.99.0014
99.99.0015
99.99.0016
99.99.0017
99.99.0018
99.99.0019
99.99.0020
99.99.0021
99.99.0022

## de Bundel
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
de bundel
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.99.0000 | DIVERSEN
99.99.0001 | CV ketel Remeha Quinta 65 kw. | 85 | 1 | 2007 | SLECHT
| CV ketel Remeha Quinta 115 kw. | 115 | 1 | 2007 | SLECHT
| Gasfilter Dungs | 11/2" | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0002 | Afsluiters Keystone vlinder fig.28-267 dn 32 pn10 | dn 32 | 15 | 1998 | MATIG/SLECHT
99.99.0003 | Expansievat Flexcon 140/ 1,0 bar staand |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND
99.99.0004 | Laagwaterbeveiliging ASCO 0-4 BAR |  | 1 | 1998 | MATIG
99.99.0005 | Pomp Grundfoss UPS 25-60 180 | 230v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0006 | Overstort 3/4" binnendraad | 165 KW | 2 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0007 | Pomp Grundfos Magna 32-100 180 gr.3 gem.sch. Ruimte | 230v | 1 | 2012 | GOED
99.99.0008 | Servomotor L & G SQS 35 | 24v | 1 | 1998 | MATIG/SLECHT
99.99.0009 | Mengklep L&G VXG 44.25-10 |  | 1 | 1998 | MATIG/SLECHT
99.99.0011 | Pomp Grundfos Magna 32-100 180 gr. 2 zuid-west | 230v | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0012 | Servomotor L&G SQS 35 | 24v | 1 | 1998 | MATIG/SLECHT
99.99.0013 | Mengklep L&G VXG 44.25-10 |  | 1 | 1998 | MATIG/SLECHT
99.99.0015 | Pomp Grundfos Magna 32-100 180 gr. noord-oost + BSO | 230v | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0016 | Servomotor L&G SQS 35 | 24v | 1 | 1998 | MATIG/SLECHT
99.99.0017 | Mengklep L&G VXG 44.25-10 |  | 1 | 1998 | MATIG/SLECHT
| Servomotor L & G SQS 35 | 24v | 1 | 2007 | REDELIJK
| Mengklep L&G VXG 44.25-10 |  | 1 | 2007 | REDELIJK
| Pomp Grundfos Magna 32-100 180mm. |  | 1 | 2007 | REDELIJK
99.99.0019 | regeling Digi Control HCS 6100 |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0020 | Modem Teltonica gsm tijdelijk in bruikleen |  | 0 | 2023 | via HCS
99.99.0021 | Boiler Daalderop Duo Koper 50ltr | 50 | 1 | 2010 | REDELIJK
| Transport pomp Grundfos Magna 1 40-120 F | 230v | 1 | 2022 | UITSTEKEND
| TA inregelventiel STAD 32 |  | 3 | 2007 | REDELIJK
| Ned-Air WTA HR 820 L B/F VMC 2 | 230 | 1 | 2007 | REDELIJK
| Airrmaster AM 1000 H | 230 | 3 | 2023 | UITSTEKEND
| Airrmaster AM 1000 V | 230 | 5 | 2023 | UITSTEKEND

## Sterrenschool
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
Sterrenschool
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.99.0000 | DIVERSEN
99.99.0001 | cv ketels Remeha Quinta PRO 45 | 45 KW | 1 | 2017 | GOED
99.99.0002 | cv ketels Remeha Quinta PRO 65 | 65 KW | 1 | 2017 | GOED
99.99.0003 | Afsluiters Cim.1 1/4" |  | 4 | 2001 | MATIG
99.99.0004 | Expansievat Flexcon 50/0,5 |  | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0005 | Overstort 1/2" |  | 2 | 2017 | GOED
99.99.0006 | Pomp Grundfos ALPHA 1 25-60 130 gr. Zuid | 230v | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0007 | Servo Belimo LR24-SR 24 V | 24v | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0008 | Mengklep Belimo Dn 20 3/4" 75mm |  | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0009 | Afsluiters CIM 1"Pn25 dn 25 |  | 4 | 2001 | MATIG
99.99.0010 | Pomp Grundfos ALPHA 1 25-60 130 gr. Noord | 230v | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0011 | Servo Belimo LR24-SR | 230v | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0012 | Mengklep Belimo Dn 15 1/2"7mm |  | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0013 | Afsluiters CIM 1"pn25 dn 25 |  | 4 | 2001 | MATIG
99.99.0014 | Pomp Yonos Pico 25/1-6-130 gr. BSO | 230v | 1 | 2019 | GOED
99.99.0015 | Servo Belimo LR24-SR 24V | 24v | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0016 | Mengklep Belio Dn 25 1"90mm |  | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0017 | Afsluiters CIM pn25 dn 40 |  | 4 | 2001 | MATIG
99.99.0018 | Regeling HCS 3100 |  | 1 | 2014 | Redelijk
99.99.0019 Nieuwbouw gedeelte | Remeha Quinta ACE 45 | 45 KW | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0020 | Individuele regeling ITHO WRT WA |  | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0021 | Je Stork Air VDA 280 0,85A 230V | 230v | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0022 | Je Stork AIR | 230v | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0023 | Dak ventilator Stork AirVDA 280 0,61A 230V | 230v | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0024 | Dak ventilator Stork Air VDA 355 0,41A 230 V | 230v | 1 | 2001 | MATIG
99.99.0025 | Dak ventilator Stork Air VDA 450 2,55A 230 V | 230v | 1 | 2001 | MATIG

## Boemerang
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
Boemerang
00.00.0000 | TOTAAL |  | 1
99.00.0000 | DIVERSEN |  | 1
99.99.0000 | DIVERSEN |  | 1
99.99.0001 | CV Ketel 1 Remeha Quinta Ace 115 | 115 KW | 1 | 2022 | UITSTEKEND
| CV Ketel 1 Remeha Quinta Ace 115 | 115 KW | 1 | 2022 | UITSTEKEND
| Transportpomp ketels Grundfos Magna 50-100 F 280 | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0002 | KSB vlinder pn16 dn65 |  | 2 | 2000 | MATIG
99.99.0003 | Expansievat Flexcon 80/0,5 |  | 2 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0004 | Overstort Flamco 1" onder ketels |  | 2 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0005 | Inregelafsluiter TA STAF 65 |  | 2 | 2000 | MATIG
99.99.0006 | Pomp stalingplafonds Magna 1 32-80 180 230v | 230v | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0007 | Servomotor Siemens SAS 81,03 24 v | 24v | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0008 | Mengklep Siemens VXG 44.25-10 |  | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0009 | Afsluiter KSB Vlinder pn16 dn32 |  | 2 | 2000 | MATIG
99.99.0010 | Inregeldafsluiter TA STAD dn 32 pn 20 |  | 1 | 2000 | MATIG
99.99.0011 | Inregeldafsluiter TA STAD dn 32 pn 20 |  | 1 | 2000 | MATIG
99.99.0012 | Pomp radiatoren Grundfos Magna 3 40-120F 230 v |  | 1 | 2018 | GOED
99.99.0013 | Servomotor Siemens SAS 61,03 |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0014 | Mengklep Siemens VXG 44. 40-25 |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0015 | inregelafsluiter TA STAD dn 50 |  | 2 | 2000 | MATIG
99.99.0016 | inregelafsluiter TA STAD dn 50 |  | 1 | 2000 | MATIG
99.99.0017 | Afsluiter KSB vlinder pn16 dn65 |  | 2 | 2000 | MATIG
99.99.0018 | Boiler AO smith BFM30N C13/C33 309 liter | 30 KW | 1 | 2014 | REDELIJK
99.99.0019 | Tapwateromp Grundfos UP 20-30 N150 230 V | 230 | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0020 | Regeling HCS 6100 |  | 1 | 2022 | UITSTEKEND
| GSM Modem Teltonica in bruikleen |  | 1 | 2022 | via HCS
99.99.0210 | Stralings heaters Mark infra 20-6 H/L | 20 KW | 6 | 2024 | UITSTEKEND
| Bediening Mark heaters in 2 magazijntjes bgg |  | 2 | 2024 | UITSTEKEND

## Heuvellaanschool
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
Heuvellaan school
Burglaan
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.99.0000 | DIVERSEN
99.99.0001 | CV Ketel Remeha Quinta ACE 115 School | 115 | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0006 | CV Ketel Remeha Quinta ACE 115 School | 115 | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0002 | CV Ketel Remeha Quinta ACE 90 Gymzaal | 90 | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0003 | Expansievat Reflex 50/0,5 |  | 3 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0004 | Drukschakelaar Johnsonn c 0, 14-1,2 bar 24 volt |  | 2 | 2003 | MATIG
99.99.0005 | Overstort 1/2" flamco |  | 3 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0010 | Pomp Grundfos Magna 65-60/4F | 230V | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0011 | Afsluiters KSB dn 50 pn16 230mm |  | 2 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0012 | Pomp Grundfos Magna 40-60F | 230V | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0013 | Afsluiters KSB dn 40 pn16 210mm |  | 2 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0014 | Pomp Grundfos Magna 65-60/4F | 230V | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0015 | Afsluiters KSB dn50 pn16 230 MM |  | 2 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0016 | Regeling HCS 3300 |  | 1 | 2020 | GOED
99.99.0017 | Modem Teltonika GSM |  | 1 | 2020 | verwijderd
| Airmaster AM 1000 H |  | 6 | 2023 | UITSTEKEND
| Airmaster AM 1000 V |  | 7 | 2023 | UITSTEKEND
| Airmaster AM 800 V |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND
Bosweg
99.99.0007 | ATAG 2 S-HR51 / Cap. 51 | 51 | 1 | 2017 | GOED
99.99.0008 | Expansievat Reflex 25/1 |  | 1 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0009 | Regeling Cenvax vag 4000 |  | 1 | 2004 | MATIG
| wtw units Itho 1x 500 en 4x 800 |  | 5 | 2009 | REDELIJK

## de Horst
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
de Horst
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.99.0000 | DIVERSEN
99.99.0001 | Remeha Quinta Pro 65 | 62 | 1 | 2017 | UITSTEKEND
99.99.0002 | Remeha Quinta Pro 65 | 62 | 1 | 2017 | UITSTEKEND
99.99.0003 | Remeha Quinta Pro 65 | 62 | 1 | 2017 | UITSTEKEND
99.99.0004 | Ketelpomp K1 Grundfoss UPS 25-80 220V | 230v | 1 | 1996 | MATIG
99.99.0005 | Ketelpomp K2 Grundfoss UPS 25-80 220V | 230v | 1 | 1996 | MATIG
99.99.0006 | Ketelpomp K3 Grundfoss UPS 25-80 220V | 230v | 1 | 1996 | MATIG
99.99.0007 | Transportpomp Grundfos UPS 40-50 220 V | 230v | 1 | 1996 | MATIG
99.99.0008 | Expansievat Flexcon 140/1 |  | 1 | 2011 | GOED
99.99.0009 | Drukschakelaar Asco 1/4" 0,14 - 1,2 Bar | 24 | 1 | 1988 | MATIG
99.99.0010 | Regeling Digi Control ECS 3 |  | 1 | 2011 | GOED
99.99.0011 | Pomp Grunfos Magna 50-60 F 230v | 230v | 1 | 2011 | GOED
99.99.0012 | Servomotor Siemens SQK 33 230V | 230v | 1 | 2006 | GOED
99.99.0013 | Mengklep Siemens |  | 1 | 2006 | GOED
99.99.0015 | Pomp Grunfos Magna 32-100 180mm. 230v | 230v | 1 | 2011 | GOED
99.99.0016 | Servomotor Belimo NR 230 A 230V | 230v | 1 | 2010 | GOED
99.99.0017 | Mengklep Belimo R 323 |  | 1 | 2010 | GOED
99.99.0018 | Kogelkraan LV 09 DN 25 |  | 4 | 2006 | REDELIJK
99.99.0019 | Pomp Grundfos UPS 40-30 F 380V | 380 | 1 | 2006 | REDELIJK
99.99.0020 | Servomotor Siemens SQK 33 230V | 230v | 1 | 2006 | REDELIJK
99.99.0021 | Mengklep Siemens |  | 1 | 2006 | REDELIJK
99.99.0022 | Membraam afsluiters KSB Sisto2 NW 50 DN 50 |  | 4 | 2006 | REDELIJK
| Kogelkraan LV 09 DN 40 |  | 4 | 2006 | REDELIJK

## Spitsbergen
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
Spitsbergen
00.00.0000 | TOTAAL |  | 1
99.00.0000 | DIVERSEN |  | 1
99.99.0000 | DIVERSEN |  | 1
99.99.0001 | CV ketel Remeha Quinta Pro 65 kw |  | 1 | 2013 | GOED/REDELIJK
| CV ketel Remeha Quinta Pro 65 kw |  | 1 | 2013 | GOED/REDELIJK
| CV ketel Remeha Quinta Pro 65 kw |  | 1 | 2013 | GOED/REDELIJK
99.99.0002 | CV ketel Remeha Calenta 35 kw |  | 1 | 2013 | GOED/REDELIJK
99.99.0005 | Pomp Grundfos UPS 25-70 ketelpomp | 230v | 3 | 2013 | GOED/REDELIJK
99.99.0006 | Pomp Grundfos ketelpomp tbv, Calenta | 230v | 1 | 2013 | GOED/REDELIJK
99.99.0007 | Pomp Grundfos UPS 40-50 F 250 | 230v | 1 | 2008 | MATIG
99.99.0008 | Pomp Grundfos UPS 40-30-F | 400v | 2 | 2006 | MATIG
| Overstort 1/2"bui draad 125 KW 3 bar | 125 | 3 | 2022 | GOED
99.99.0009 | Overstort 1/2" bu draad in Calenta | 125 | 1 | 2013 | SLECHT
99.99.0011 | Servo Siemens SKD 32.50 | 230v | 2 | 2006 | MATIG
99.99.0012 | Mengklep Siemens VXF 21.39-12 |  | 2 | 2006 | MATIG
99.99.0013 | Afsluiters Econ dn 50 pn 16 rayon patent |  | 6 | 2006 | MATIG
99.99.0018 | Afsluiters Econ dn50 |  | 2 | OUD | MATIG
99.99.0019 | Regelkast HCS 6100 | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0020 | Modem Teltonica gsm tijdelijk in bruikleen |  | 1 | 2023 | via HCS
99.99.0021 | Expansievat Flexcon 80/0,5 |  | 2 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0023 | Drukschakelaar Klockner Moeller 0-4 bar 1/2 |  | 1 | 1997 | MATIG/SLECHT
99.99.0024 | Rucon Ventilator TKS 300B |  | 1 | ? | MATIG/SLECHT
99.99.0025 | Rucon Ventilator RGA 31 2520 |  | 1 | ? | MATIG/SLECHT
99.99.0026 | Ostberg ventilator |  | 2 | ? | MATIG/SLECHT
99.99.0027 | Gebhardt ventilator DAE 225-4 |  | 3 | ? | MATIG/SLECHT

## Het Web
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
Het Web
99.00.0001 | CV Ketel Remeha Quinta Pro 115 | 115 | 2 | 2015 | GOED
99.00.0002 | pomp Grundfos Alpha….. | 230v. | 1 | 2015 | GOED
99.00.0003 | Expansievat flexcon 25/0,5 | 25 | 1 | 2015 | GOED
99.00.0006 | vulkraan 1/2" |  | 1 | 2019 | GOED
99.00.0007 | Daalderop close-in 10 keuken | 10 l. | 2 | 2015 | GOED
99.00.0008 | Daalderop close-up 10 werkkast | 10 l. | 1 | 2015 | GOED
99.00.0009 | Ventilatie rooster Duco in gevel |  | 27 | 2015 | GOED
99.00.0012 | Dakventilator Zehnder MX 210 + ws | 230v. | 4 | 2015 | GOED
99.00.0013 | Dakventilator Zehnder MX 110 + ws | 230v. | 1 | 2015 | GOED
99.00.0014 | Regeling Remeha war in ketel |  | 1 | 2015 | GOED

## Parkenschool
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
Parkenschool
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | Diversen
99.00.0001 | NR 1 CV-ketel Remeha Quinta 85 |  | 1 | 2008 | SLECHT
99.00.0002 | NR 2 CV-ketel Remeha Quinta 85 |  | 1 | 2008 | SLECHT
99.00.0003 | Expansievat Flexcon 50/0,5 |  | 3 | 2008 | MATIG
99.00.0005 | Drukschakelaar ASCO 0,14-1,2 BAR |  | 1 | 1998 | OUD
99.00.0006 | Pomp Grundfos UPS 40-60/2 230 V | 230 | 1 | 2008 | MATIG
99.00.0007 | Pomp Grundfos UPS 40-60/2 230 V | 230 | 1 | 2008 | MATIG
99.00.0008 | Servomotor SAS31 ¦ vxg 44,40-25 driewegklep | 230 | 1 | 2021 / 2008 | MATIG
99.00.0009 | Servomotor SQS35 ¦ vxg 44,40-25 driewegklep | 230 | 1 | 2008 | MATIG
99.00.0011 | Regeling HCS 6100 |  | 1 | 2024 | UITSTEKEND
| Servomotor SQS 65 0-10v | 24v | 1 | 2008 | MATIG
| Driewegklep Siemens 9012 PN 16 |  | 1 | 2008 | MATIG
| Pomp vloerverwarming UPS 25-80 180mm. | 230 | 1 | 2008 | MATIG
| Regelafsluiter TA STAD dn25 |  | 1 | 2008 | MATIG
| Afsluiter dn25 150mm. |  | 5 | 1998 | MATIG/SLECHT
| Regelafsluiter TA STAD dn 40 |  | 2 | 2008 | MATIG
| Afsluiter Boom PN 10 GG 25 11/2" |  | 8 | 1998 | MATIG/SLECHT
| Vulkraan Flamco |  | 5 | 1998 | MATIG/SLECHT
| Shuntpomp Salmson NXL 53-25P | 230 | 1 | 1998 | MATIG/SLECHT
| Modem Teltonica gsm tijdelijk in bruikleen |  | 1 | 2024 | via HCS
| WTW unit Sabiana eny 1 720m3/h | 230 | 3 | 2007 | REDELIJK/MATIG
| Airmaster 800 wtw-units | 230 | 9 | 2023 | UITSTEKEND
| Boiler Daalderop mono plus 50 liter | 230 | 1 | 2007 | REDELIJK
| Fancoilunit Wesper gymzaal (functioneerd nog) | 230 | 1 | 1998 | SLECHT
| Fancoilunit Wesper lokalen Luchtzijdig afgekoppeld * | 230 | 8 | 2008 | NVT
| WTW unit Sabiana BSO | 230 | 2 | 2008 | REDELIJK/MATIG
| Airmaster 800 H wtw-units (horizontaal) |  | 9 | 2023 | UITSTEKEND
| Regeling vloerverwarming BSO |  | 1 | 2008 | REDELIJK
| Ruimtetemp. Regelaar draadloos met 2 AA batterij BSO |  | 4 | 2008 | REDELIJK

## Praktijkschool
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
Praktijkschool
Hoofdgebouw
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.99.0000 | DIVERSEN
99.99.0001 | cv-ketel 1 Remeha Quinta ACE 90 | 90 KW | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0002 | cv-ketel 1 Remeha Quinta ACE 90 | 90 KW | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0003 | cv-ketel 1 Remeha Quinta ACE 90 | 90 KW | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0004 | Ketelpomp 1 Grundfoss UPS 25-55 180mm | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0005 | Ketelpomp 2 Grundfoss UPS 25-55 180mm | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0006 | Ketelpomp 3 Grundfoss UPS 25-55 180mm | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0007 | Spindelafsluiters 28mm |  | 3 | 2005 | REDELIJK
99.99.0008 | Drukvaten 18/0,5 bar |  | 3 | 2019 | GOED
99.99.0009 | Drukvat 100/0,5 bar |  | 1 | 2019 | GOED
99.99.0010 | Spirovent Air |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0011 | Flensafsluiters ECON DN65 PN6 |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0012 | Flensafsluiter ECON DN50 PN6 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0013 | Regelklep |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0014 | Motorregelklep | 24v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0015 | Pomp Biral Modula 50-12 270 RED groep vloerverwarming | 230v | 1 | 2014 | GOED
99.99.0016 | Afsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0017 | Afsluiters (aanvoer/retour ketels) |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0018 | Pomp Grunfos Magna 3. 80-120 F 360mm. aanvoer ketels | 230v | 1 | 2014 | GOED
99.99.0019 | Afsluiters (membraam) |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0020 | Pomp Biral Blueline W14 tapwaterpomp boiler leskeukens | 230v | 1 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0021 | Afsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0022 | Boiler Nibe PUB 500 DDS 500ltr 56 KW vermogen | 500 liter | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0023 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0024 | Inregelafsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0025 | Regelklep RB25MO GI |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0026 | Motorklep | 24v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0027 | Afsluiters TA |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0028 | Kogelkranen DH20 |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0029 | Regelaar/Regeling Priva Blue ID |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND
99.99.0030 | Danfoss regelaars |  | 4 | 2005 | REDELIJK
99.99.0031 | LBK 1 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0032 | Inregelafsluiters TA |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0033 | Regelklep |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0034 | Motorregelklep | 24v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0035 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0036 | Pomp Biral Redline LX 321 tbv. LBK 1 technische ruimte | 400v | 1 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0037 | LBK 2 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0038 | LBK 3 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0039 | LBK 4 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0040 | LBK 5 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0041 | LBK 6 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0042 | Filters vervangen LBK's |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0043 | Flensafsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0044 | Inregelafsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0045 | Dakventilator 1 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0046 | Dakventilator 2 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0047 | Dakventilator 3 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0048 | Dakventilator 4 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0049 | Dakventilator 5 |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0050 | Dakventilator 6 Gymzaal |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0051 | Indir.gestookte heater fietsenkelder |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0052 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0053 | Inregelafsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0054 | Klep |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0055 | Klepmotor | 24v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0056 | Afzuigventilator Fietsenkelder | 230v | 1 | 2005 | REDELIJK
Ketelhuis gymzaal
99.99.0057 | cv-ketel 1 Remeha Quinta ACE 45 | 45 KW | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0058 | cv-ketel 2 Remeha Quinta ACE 65 | 65 KW | 1 | 2024 | UITSTEKEND
99.99.0059 | Kogelafsluiters |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0060 | Spindelafsluiters |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0061 | Drukvaten |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0062 | Drukvat |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0063 | Kogelkraan |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0064 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0065 | Inregelafsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0066 | Pomp Biral Modula 50-12 270 RED aanvoer ketels-verdeler | 230v | 1 | 2010 | REDELIJK
99.99.0067 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0068 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0069 | Regelklep |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0070 | Regelklepmotor | 24v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0071 | Regelventilator |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0072 | Pomp Biral Redline LX 323 groep stralingsplafond gymzaal | 400v | 1 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0073 | Afsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0074 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0075 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0076 | Regelklep |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0077 | Regelklepmotor | 24v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0078 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0079 | Inregelafsluiter |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0080 | Inregelafsluiter |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0081 | Inregelafsluiter |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0082 | Pomp Biral Redline ME 12 groepspomp radiatoren | 230v | 1 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0083 | Kogelkranen |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0084 | Boiler Nibe PUB 500 DDS 500ltr 56 KW vermogen | 500 liter | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0085 | Afsluiters Nefit |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0086 | Afsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0087 | Pomp Biral Modula 32-4 180 RED stral.pan. Technieklokalen | 230v | 1 | 2010 | REDELIJK
99.99.0088 | Afsluiter ECON |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0089 | Afsluiter TA |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0090 | Appendages bij boiler |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0091 | Afsluiters ECON |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0092 | Afsluiters TA |  | 2 | 2005 | REDELIJK
99.99.0093 | Regelklep |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0094 | Regelklepmotor | 24v | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0095 | Pomp Biral Blueline W14 tapwaterpomp boiler gymz.douches | 230v | 1 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.99.0096 | Afzuigventilator 1 Ned-Air boven toiletten 1e dak |  | 1 | 2005 | REDELIJK
99.99.0097 | Afzuigventilator 2 Mark MDV Blue gymzaal hoog dak |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0098 | Afzuigkast GEA |  | 1 | 2005
99.99.0029 | Regelaar/Regeling Priva Blue ID |  | 1 | 2021

## de Mheen
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
de Mheen
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.00.0001 | CV ketel: Remeha Quinta Ace 90 | 90KW | 2 | 2021 | UITSTEKEND
99.00.0002 | Expansievat Flexcon 80 / 0,5 bar | 80 L | 1 | 2020 | UITSTEKEND
99.00.0003 | Expansievat | 18 L | 1 | 2020 | UITSTEKEND
99.00.0005 | Pomp Grundfos Magna 1 65-120 F | 230 v | 1 | 2021 | UITSTEKEND
99.00.0006 | LBK Ned-Air dak |  | 1 | 2002 | MATIG/SLECHT
99.00.0007 | Dakventilator |  | 3 | 2002 | MATIG/SLECHT
99.00.0008 | Regeling Priva Blue id. |  | 1 | 2018 | GOED
99.00.0009 | Appendages |  | 1 | 2002 | MATIG
| Airmaster AM 1000 H wtw unit | 230 | 8 | 2023 | UITSTEKEND
| Airmaster AM 1000 V wtw unit | 230 | 3 | 2023 | UITSTEKEND

## de Eendracht
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
de Eendracht
00.00.0000 | TOTAAL |  | 1
99.00.0000 | DIVERSEN |  | 1
99.99.0000 | DIVERSEN |  | 1
| Remeha Quinta Ace 65 | 65 KW | 1 | 2018 | UITSTEKEND
99.99.0001 | Remeha Quinta ACE 65 | 65 KW | 2 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0002 | Overstort 3/4"bi draad |  | 1/2 | 2018 / 2023 | GOED
99.99.0003 | Expantievat Flexcon 110l x 0,5 bar |  | 1 | 2017 | GOED
99.99.0004 | CV Filter Spirovent Dirt BEO 65 F |  | 1 | 2003 | REDELIJK/MATIG
99.99.0005 | Pomp Grundfos Magna 40-100 F 220 | 230v | 1 | 2007 | REDELIJK
99.99.0006 | Pomp Grundfos UPE 40-80 F 250 | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.99.0007 | Kogelafsluiter CIM-VAL 1 1/2"draad |  | 6 | 2002 | REDELIJK/MATIG
| Kogelafsluiter CIM-VAL 1" draad |  | 2 | 2002 | REDELIJK/MATIG
| Inregleafsluiter TA STAD 32 |  | 3 | 2002 | REDELIJK/MATIG
| Inregleafsluiter TA STAD 25 |  | 1 | 2002 | REDELIJK/MATIG
| Mengklep Siemens VXG44.32-16 |  | 2 | 2002 | REDELIJK/MATIG
| Servo Motor Siemens SQS65 | 24v | 2 | 2002 | REDELIJK/MATIG
| Regeling HCS 6100 | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
| Modem Teltonica gsm tijdelijk in bruikleen |  | 1 | 2023 | via HCS
| Keerklep tbv. Vulkraan KH | 15mm. | 1 | 2014 | REDELIJK
| Airmaster 800HT wtw-units (horizontaal) |  | 10 | 2023 | UITSTEKEND
| Airmaster 800VT wtw-units (verticaal) |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND

## Lugtmeijerschool
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie
luchtmeyerschool
TOTAAL
Nieuwbouw
99.00.0001 | CV-ketel Atag 320 S | 28KW. | 1 | 2015 | GOED
99.00.0002 | Expansievat 25l x 0,5 |  | 1 | 2015 | GOED
99.00.0003 | Overstort 1/2"bu draad |  | 1 | 2015 | GOED
Ketelhuis | Oudbouw
99.00.0004 | CV-ketel AWB Thermosysteem hr 160 | 230v | 1 | 2004 | MATIG/SLECHT
99.00.0005 | Pomp Grundfos UPS 40-30F | 230v | 1 | 2005 | MATIG/SLECHT
99.00.0006 | Inregelventiel TA STAD 50 |  | 2 | 2004 | REDELIJK
99.00.0007 | Pomp Grundfos Magna 40-10 F 220 | 230v | 1 | 2008 | REDELIJK/MATIG
99.00.0009 | Kogelafsluiter CIM 2" |  | 1 | 2004 | REDELIJK
99.00.0010 | laagwaterbeveilignig HCS | 24v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.00.0011 | Ontluchter Spirovent 1/2" |  | 1 | 2004 | REDELIJK
99.00.0012 | Gastoevoerklep DUNGS 213796 ip 54 | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
99.00.0013 | Gasdetechtie Daelemans | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
| Expansievat 200l x 0,5 bar |  | 1 | 2019 | GOED
| Overstort 3/4" bi draad |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND
| Regeling HCS 6100 | 230v | 1 | 2023 | UITSTEKEND
| Modem GSM Teltonica HCS | 230v | 1 | x | nvt
| Condenspomp | 230v |  | 2022 | UITSTEKEND

## Sprengenpark
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
Sprengepark
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.00.0001 | Cv ketel 1 Remeha Quinta 45 | 45 | 1 | 2005 | SLECHT | ketelhuis
99.00.0002 | Cv ketel 2 Remeha Quinta 45 | 45 | 1 | 2005 | SLECHT | ketelhuis
99.00.0003 | Cv ketel 3 Remeha Quinta 30 | 30 | 1 | 2008 | REDELIJK/MATIG | ketelhuis
99.00.0004 | Pomp Grundfos UPS 25-40 130 draad | 230 | 1 | 2007 | REDELIJK/MATIG | ketelhuis
99.00.0005 | Pomp Grundfos Magna 32-100 180 draad | 230 | 1 | 2007 | REDELIJK/MATIG | ketelhuis
99.00.0006 | Pomp Grundfos UPE 25-60 180 draad | 230 | 1 | 2005 | MATIG | ketelhuis
99.00.0007 | Mengklep siemens VX 644 1" |  | 1 | 2005 | MATIG | ketelhuis
99.00.0008 | Mengklep siemens VX 644 3/4" |  | 1 | 2005 | MATIG | ketelhuis
99.00.0009 | Servomotor Siemens SQS65 | 24v | 2 | 2005 | MATIG | ketelhuis
99.00.0010 | Overstort 3/4"bi draad |  | 2 | 2018 | GOED | ketelhuis
99.00.0011 | Overstort 1/2"du draad |  | 1 | 2018 | GOED | ketelhuis
99.00.0012 | Inregelventiel TA STS 32 |  | 3 | 2005 | MATIG | ketelhuis
99.00.0013 | Inregelventiel TA STS 25 |  | 3 | 2005 | MATIG | ketelhuis
| Inregelventiel TA STAD 25 |  | 7 | 2007 | REDELIJK | ketelhuis
| Inregelventiel TA STAD 32 |  | 2 | 2007 | REDELIJK | ketelhuis
| Kogelafsluiter 22mm |  | 2 | 2007 | REDELIJK | ketelhuis
| Luchtafscheider Spirovent 1 1/2" draad |  | 1 | 2007 | REDELIJK | ketelhuis
| Expantievat Flexcon 35l x 1 bar |  | 1 | 2007 | MATIG | ketelhuis
| Expantievat Flexcon 100 l x 1 bar |  | 1 | 2020 | UITSTEKEND | ketelhuis
| Regeling Siemens PXC22 |  | 1 | 2005 | SLECHT | ketelhuis
| Vloerverwarmingsverdeler WTH 19 groepen |  | 1 | 2005 | MATIG | ketelhuis
| Pomp Vloer Grundfos 25-80 180 draad |  | 1 | 2005 | MATIG | ketelhuis
| Dakventilatoren Zehner div. |  | 3 | 2005 | MATIG | Dak
| Dakventilatoren Zehner div. |  | 1 | 2020 | UITSTEKEND
| Dakventilatoren Zehner div. |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND

## Marke
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
de Marke
TOTAAL
| Warmtepomp Samsung Ambrava 31KW | R410a | 2 | 2021 | UITSTEKEND | Buiten opstelling bgg
| Samsung binnendeel Hydromodule AM320 |  | 2 | 2021 | UITSTEKEND | Technische ruimte
| WTW units Fläckt group |  | 14 | 2021 | UITSTEKEND | Boven plafonds lokalen
| Ruck afzuigventilator EMI 160 EC 70W | 160 M3 | 5 | 2021 | UITSTEKEND | Boven plafonds zie tekening
| Pomp Biral Modula 25-8 Red 180mm, | 230 v | 2 | 2021 | UITSTEKEND | Primair voor buffervat
| Pomp Biral Modula 40-18 Red 250mm, |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | Secundair na buffervat
| Mengklep Siemens VXG 41,50 |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | na buffervat
| Servomotor Siemens SAX 61,03 |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | Technische ruimte
| Drukvat 110l/ 1 bar |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | Technische ruimte
| Kogelkraan 1 1/2" |  | 8 | 2021 | UITSTEKEND | Buffervat technische ruimte
| Kogelkraan 2" |  | 2 | 2021 | UITSTEKEND | Groep naverwarmers
| Fancoilunits Fläckgroup div type |  | 6 | 2021 | UITSTEKEND | Boven plafonds lokalen
| Buisventilator Ruck EMI 160 EC |  | 6 | 2021 | UITSTEKEND | Toiletgroepen
| LT vloerverwarming verdelers |  | 2 | 2021 | UITSTEKEND | 2 plekken bgg. zie tekening
| Regeltechniek Webeasy GBS |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | Technische ruimte
| touchscreen bediening Webeasy IRC-IP (CO2) |  | 14 | 2021 | UITSTEKEND | alle ruimten met wtw-unit

## Kosmos
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
Kosmos
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.99.0000 | DIVERSEN
99.99.0001 | cv-ketel 1 Viessman Vitocrossal 300 29-87kw | 80 | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | ketelhuis
99.99.0002 | cv-ketel 2 Viessman Vitocrossal 300 29-87kw | 80 | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | ketelhuis
| Overstortventiel 3/4" bi. draad 175 KW |  | 2 | 2022 | UITSTEKEND
99.99.0003 | Drukvat Flexcon 140/1,0 bar |  | 1 | 2006 | MATIG | ketelhuis
99.99.0004 | Pomp Grundfoss UPS 65-30 F | 230 | 1 | 2006 | MATIG | ketelhuis
99.99.0005 | Pomp Grundfoss UPS 65-30 F | 230 | 1 | 2006 | MATIG | ketelhuis
99.99.0006 | Kogelafsluiters WOG 2" pn16 |  | 4 | 2006 | REDELIJK | ketelhuis
99.99.0007 | Regelafsluiters TA STAD 50 pn20 |  | 3 | 2006 | REDELIJK | ketelhuis
99.99.0008 | Flowschakelaars pn10 |  | 2 | 2006 | REDELIJK | ketelhuis
99.99.0009 | Groepspomp Grundfoss Magna 32-120F 230V | 230 | 1 | 2006 | MATIG | ketelhuis
99.99.0010 | WTW-unit 1 links op dak Bo-Air Eco vent 2 |  | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | op balkon
99.99.0011 | WTW-unit 2 rechts op dak Bo-Air Eco vent 2 |  | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | op balkon
99.99.0012 | WTW-unit 3 aula/gymzaal Itho DCWi 1000 |  | 1 | 2019 | UITSTEKEND | magazijn
99.99.0013 | Vloerverwarming WTH 6 groeps |  | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | ketelhuis
99.99.0014 | Vloerverwarming WTH 9 groeps |  | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | begane grond
99.99.0015 | Vloerverwarming WTH 6 groeps |  | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | begane grond
99.99.0016 | Vloerverwarming WTH 6 groeps |  | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | begane grond
99.99.0017 | Vloerverwarming WTH 9 groeps |  | 1 | 2006 | REDELIJK/MATIG | begane grond
99.99.0018 | Regelaar Priva Blue ID |  | 1 | 2021 | UITSTEKEND | ketelhuis

## Rietendak
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
Rietendak hoofd.
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN 2 aparte groepen cv.
99.00.0001 | CV Ketels Remeha Quinta 65 12-61 KW | 65 | 1 | 2002 | Uitgezet ivm defecte wisselaar! | Ketelhuis
99.00.0005 | CV ketels Remeha Quinta 65 12-61 KW | 65 | 1 | 2002 | SLECHT | Bovenbouw
99.00.0002 | Expansievat Flexcon 50/0,5 bar | 50 | 1 | 2002 | SLECHT | Ketelhuis
99.00.0006 | Expansievat Flexcon 50/0,5 bar | 50 | 1 | 2002 | SLECHT | Bovenbouw
| Overstortventiel 1/2"Flamco buitendraad |  | 2 | 2019 | GOED/MATIG | Ketelhuis
99.00.0003 | Pomp Grundfos Energiezuinig 25-80 230 V | 230 | 1 | 2002 | MATIG/SLECHT | Ketelhuis
99.00.0004 | Drukschakelaar Johnson control P48AAA-9120 3/8" | 24 | 1 | 2002 | buiten werking (oude modem) | Ketelhuis
99.00.0008 | Drukschakelaar Johnson control P48AAA-9120 3/8" | 24 | 1 | 2002 | buiten werking (oude modem) | Bovenbouw
99.00.0007 | Pomp Grundfos Energiezuinig 25-80 230 V | 230 | 1 | 2002 | MATIG/SLECHT | Bovenbouw
99.00.0013 | Regeling Digi Control ECS 3 |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Regeling
99.00.0010 | Modem Dolphin |  | 1 | 2002 | NVT | Regeling
99.00.0016 | Mechanische Ventitatie |  | 1 | 2002 | MATIG | Hoofdgebouw
99.00.0017 | Appendages Diversen |  | 1 | 2002 | MATIG | Ketelhuis
| wtw Awb Airmaster HR 250,02 W |  | 4 | 2001 | MATIG/SLECHT | boven plafonds
| Airmaster wtw 1000 V |  | 5 | 2023 | UITSTEKEND | in alle lokalen

## Rietendak disl
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
Rietendak chr. Disl.
00.00.0000 | TOTAAL
99.00.0000 | DIVERSEN
99.00.0001 | CV ketel Remeha W40 eco | 40kw | 2 | 1998 | MATIG | Stookruimte
99.00.0002 | Pomp Grundfos Magna 40-100 F 220 | 230v | 1 | 2007 | GOED | Stookruimte
99.00.0003 | Laagwater alarm ASCA PB20A | 230v | 1 | 1998 | REDELIJK | Stookruimte
99.00.0004 | Handafsluiter ECON 40 Flens |  | 2 | 1998 | MATIG | Stookruimte
99.00.0005 | Regeling HCS 2200 | 230v | 1 | 2004 | DEFECT | Stookruimte
99.00.0006 | Modem HCS TELECON | 230v | 1 | 1986 | SLECHT | Stookruimte
99.00.0007 | Dakventilator | 230v | 1 | 2005 | MATIG | Dak
99.00.0008 | Dakventilator | 230v | 1 | 2005 | MATIG | Dak
99.00.0009 | Dakventilator | 230v | 1 | 2005 | MATIG | Dak
99.00.0010 | Plafond ventilator | 230v | 1 | 2005 | MATIG | Toiletten
99.00.0011 | Drukvat 50/0,5 bar | 50 liter | 1 | 2020 | uitstekend | Stookruimte

## Oosterhuizen
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Aantal | Bj. | Actueel conditie | Locatie
Oosterhuizen
| Warmtepomp Horos MiniAir 702K 26 KG R407c | 58KW | 1 | 2010 | SLECHT | op platdak (staat uit)
| CV Ketel Remeha Quinta ACE 45 |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND | Zolder
| CV Ketel Remeha Quinta ACE 45 |  | 1 | 2023 | UITSTEKEND | Zolder
| Drukvat Flexcon 18/ 0,5 bar |  | 1 | 2016 | GOED | Zolder
| Drukvat Flexcon 18/ 0,5 bar |  | 1 | 2019 | GOED | Zolder
| Overstort Flamco 1/2" |  | 2 | 2023 | UITSTEKEND | Zolder
| Vulkraan 1/2" |  | 7 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Temp. opnemer Thermokan dompelb. AKF 1006207 |  | 6 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Kogelkraan Broen dn 32 |  | 3 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Kogelkraan Broen dn 40 |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Kogelkraan Broen 1 1/2" |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Kogelkraan Cim dn 25 |  | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Kogelkraan BPE 28 mm. |  | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Kogelkraan Comap 22 mm. |  | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Kogelkraan VSH 22 mm. |  | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Inregelafsluiter TA stad 40 |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Inregelafsluiter TA stad 32 |  | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Vlotterontluchter 3/8 |  | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Pomp Grundfos Magna 32-120 F 220mm. | 230v | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Servomotor Belimo NR 24A | 24v. | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Pomp Grundfos UPS 20-40 130mm. | 230v | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Mengklep Belimo 1 1/2" |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Buffervat NIBE UKV 300 |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Boiler NIBE PUB2 DS1 160 |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Servomotor Belimo NR 24A-sr lbk | 24v. | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Mengklep Belimo R 317 1"lbk |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Vorstbev. Siemens QAF 81.6 lbk |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Frequentieregelaar danfos VLT HDFAC drive | 400v. | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| LBK AL-KO therm AT4 12x12/12x12 8300rpm | 400v. | 2 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Zonneboiler Remeha Zenta Sol |  | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| Pomp Wilo st 15-6 | 230v | 1 | 2010 | REDELIJK | Zolder
| ruimte thermostaat Danfos draadloos |  | 10 | 2010 | REDELIJK | div. ruimten
| verdeler tbv. Vloerverwarming Danfos ontvanger |  | 4 | 2010 | REDELIJK | div. ruimten
| WTW unit Itho F5 dcw 800m/mi 305-9936 |  | 6 | 2010 | REDELIJK | Lokalen oudbouw
| Regeling Digi Control ECS 2 |  | 1 | 2014 | GOED | Zolder

## Beekbergen
Installatie-onderdeel | Omschrijving | Cap. | Hoeveel heid | Bj. | Actueel conditie | Locatie
Beekbergen
2 | Cv. Ketel Remeha Quinta 65 | 65 KW. | 2 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
2 | Overstortventiel Flamco | 1/2 duims bin.draad | 2 | 2024 | UITSTEKEND | boven in ketelhuis
1 | Vul/aftapkraan Flamco | 1/2 duims | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
2 | Drukvat Flamco 18 / 0,5 bar |  | 2 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
1 | Drukvat Flamco 110 / 1,0 bar |  | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
1 | Pomp Grundfos Magna 50-120F 280mm. | 230 v. | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
2 | kogelkraan Comap | 2 duims | 2 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
2 | Luchtafscheider Flamco Flexvent | 3/4 duims | 2 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
1 | Verdeler Remeha Cascade + afsluiters ketels |  | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
1 | Aansluitset Flamco tbv. Drukvat | 1/2 duims | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
1 | Regeling HCS 6100 |  | 1 | 2022 | UITSTEKEND | boven in ketelhuis
2 | Temp.opnemers Thermokon AKF 1006 |  | 2 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
1 | Druksensor merk nb. Waterdruk |  | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
2 | Verdeler nb. Vloerverwarming |  | 2 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
18 | Servo motor Belparts 24v. Vloerverwarming |  | 18 | 2006 | MATIG/SLECHT | door het pand
1 | kogelkraan Comap DN 32 |  | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
1 | Inregelafsluiter TA DN 32 |  | 1 | 2006 | MATIG | boven in ketelhuis
2 | Wtw unit Mark Airstream HWX-6000 | 6000 M3 | 2 | 2022 | UITSTEKEND | Hoog dak / laagdak
| filters vervangen | Hoogwerker !! |  | 2006 |  | Hoog dak / laagdak
16 | Afstandbediening in lokalen |  | 16 | 2006 | SLECHT | in alle vertrekken
| Modem Teltonica gsm tijdelijk in bruikleen |  | 1 | 2024 | via HCS