## Blad1
Bijlage C – Programma van Eisen
Behorende bij aanbesteding: 240035GRS Deurautomaten
In dit Programma van Eisen zijn de eisen en voorwaarden opgenomen waaraan de Inschrijving voor de aanbesteding Deurautomaten.
Nr | Programma van eisen
1 | Productspecificatie
1.1 | De opdracht betreft:
· het leveren, installeren en gebruiksklaar opleveren van (nieuwe) deurautomaten, inclusief eventuele opties, op basis van koop;
· de opdrachtnemer levert in eerste instantie deurautomaten vanuit het depot voordat zij overgaat tot het leveren van een geheel nieuwe deur;
· het in voorkomende gevallen demonteren, in depot houden, reconditioneren, herinstalleren (ten behoeve van Sociale Dienst Drechtsteden) en gebruiksklaar opleveren van bestaande deurautomaten;
· het in voorkomende gevallen demonteren van bestaande deurautomaten, en afvoer/hergebruik door Opdrachtnemer (eigendom vervalt na demontage om niet aan Opdrachtnemer);
· het onderhoud van bestaande, geplaatste deurautomaten.
· Als het om plaatsing van een deurautomaat gaat in een algemene ruimte van een wooncomplex kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt (zoals bijvoorbeeld het delen van de kosten van het leveren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de deurautomaat. Daarnaast wordt de deurautomaat dan in eigendom verstrekt aan de woningcorporatie of de VVE. De kosten van onderhoud en reparatie komen dan voor rekening van de eigenaar.)
2 | Functionele eisen
2.1 | De te leveren deurautomaten moeten kwalitatief geschikt zijn voor passend, degelijk en langdurig gebruik, passend voor het doel van het gebruik en verwachte technische levensduur, en onder marktconforme garantiebepalingen vallen.
2.2 | De deurautomaten voldoen aan wettelijke Nederlandse en Europese criteria ten aanzien van veiligheid.
2.3 | De veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen zijn, waar nodig, zichtbaar en in de Nederlandse taal opgesteld.
2.4 | Inschrijver dient zich aan eventueel van toepassing zijnde wet- en regelgeving te houden, in het bijzonder ten aanzien van een veilige aanleg van elektrische voorzieningen.
2.5 | Uitgangspunt voor nieuwe deurautomaten is een technische gebruiksduur van minimaal 12 jaar. De marktconforme garantievoorwaarden zijn van toepassing
2.6 | Opdrachtgever verwacht dat gebruikte deurautomaten die bij Opdrachtgever herinstalleerd worden, zodanig gecontroleerd, onderhouden, gerepareerd en/of gereviseerd zijn, dat ze gedurende de technische levensduur bij normaal gebruik probleemloos blijven functioneren.
3 | Doorlooptijden levering deurautomaten
3.1 | Levering (nieuwe) deurautomaten: Binnen 15 werkdagen na opdracht tenzij anders overeengekomen met client.
3.3 | Bij dreigende overschrijding van de afgesproken levertijd, in geval van overmacht of andere omstandigheden bij de cliënt, meldt de Opdrachtnemer dit direct aan de cliënt en schriftelijk aan de Aanbestedende dienst (via email). Daarbij licht de Opdrachtnemer de oorzaak en de consequenties van de dreigende vertraging toe.
4 | Kwaliteit van levering
4.1 | De Opdrachtnemer geeft de cliënt, indien nodig, mondelinge instructie over het gebruik en onderhoud van de voorziening.
4.2 | De Opdrachtnemer overhandigt, indien van toepassing, een Nederlandstalige gebruikershandleiding aan de cliënt en licht de inhoud hiervan toe.
4.3 | Opdrachtnemer laat de locatie waar de voorziening is gerealiseerd bezemschoon achter en neemt eventueel verpakkingsmateriaal mee.
5 | Garantie
5.1 | Opdrachtnemer geeft een all-in garantie op de geleverde deurautomaten inclusief werkzaamheden, voor een duur van 2 (twee) jaar. De garantie gaat in op het moment van de gebruiksklare oplevering.
5.2 | De garantie op alle deurautomaten houdt minimaal in dat de geleverde voorziening:
- voldoet aan de eigenschappen die redelijkerwijs van de voorziening verwacht mag worden en voldoet aan de door de Aanbestedende dienst verstrekte productomschrijving;
- veilig is- en blijft;
- voldoet aan de relevante wettelijke voorschriften en verplichtingen;
- bij gebreken gerepareerd wordt op volledige kosten van de Opdrachtnemer.
Er kunnen gedurende de garantieperiode geen additionele kosten worden gedeclareerd. De deurautomaten zijn en blijven veilig en voldoen aan de relevante wettelijke voorschriften en verplichtingen, ook na de voornoemde garantieperiode.
5.3 | De Opdrachtnemer garandeert kosteloos een omruilgarantie van 3 maanden als blijkt dat de geleverde deurautomaat, en/of onderdelen daarvan, niet voldoen of wanneer de klant niet in staat blijkt de deurautomaat te kunnen gebruiken op basis van fysieke beperkingen of een technisch aspect. Wanneer blijkt dat de Opdrachtgever een verkeerde indicatie heeft gesteld komen de kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 | De Opdrachtnemer draagt het risico voor beschadigingen aan de deurautomaat gedurende de periodes dat Opdrachtnemer ook daadwerkelijk de beschikking heeft over de voorziening. Dit is tijdens transport en opslag tot aan de daadwerkelijke oplevering.
5.5 | De Opdrachtnemer is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan de woning (en / of de reparatie hiervan), die is ontstaan als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden door (of namens) de Opdrachtnemer.
5.6 | Wanneer door een installatie van een deurautomaat een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan voor de Wmo-cliënt of medegebruikers van de betreffende woning, neemt de Opdrachtnemer direct contact op met de Opdrachtgever.
5.7 | Meerkosten voor verwijderen en afvoeren van asbest zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever verhaalt deze kosten dan bij cliënt.
6 | Onderhoud en reparatie van voorzieningen
6.1 | Gedurende de garantieperiode zoals bedoeld onder punt 5.1 zijn alle kosten voor onderhoud en reparatie voor rekening en risico van opdrachtnemer, evenals voor gebreken die zich gedurende deze periode al voor deden, maar voort duren of terugkeren door onvoldoende herstel. De kosten dienen in de eenheidsprijzen in bijlage B Inschrijfstaat te zijn verdisconteerd. Uitzondering op deze garantiebepaling zijn kosten van onderhoud, reparatie of vervanging naar
aanleiding van oneigenlijk gebruik of verwijtbare schade door cliënt.
6.2 | Onderhoud, reparatie en vervanging van deurautomaten naar aanleiding van een gebrek dat zich (voor het eerst) na afloop van de garantietermijn voordoet, dan wel naar aanleiding van oneigenlijk gebruik door cliënt, e.e.a. als bedoeld in 6.1, geschiedt op basis van het de volgende uitgangspunten:
- Onderhoud, reparatie en/of vervanging tot een totaalbedrag van € 300,- exclusief BTW onderhoud reparatie en/of vervanging kan opdrachtnemer direct uitvoeren, boven dit bedrag brengt opdrachtnemer eerst een offerte uit aan opdrachtgever, waarbij opdrachtnemer pas na goedkeuring door de opdrachtgever onderhoud, reparatie of vervanging uitvoert;
- In geval van onderhoud en reparatie kan opdrachtnemer per gebrek slechts éénmaal voorrij- en arbeidskosten in rekening brengen. Voorrijkosten betreffen een vast bedrag van € 70,- exclusief BTW. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat monteurs beschikken over onderdelen en materialen benodigd om onderhoud en reparatie uit te kunnen voeren. Onder voorrijkosten vallen loonkosten i.v.m. reistijd en de kosten voor het vervoersmiddel.
6.3 | De Opdrachtnemer beschikt gedurende de contractduur, voor alle door hem geleverde en geïnstalleerde deurautomaten die uit deze raamovereenkomst voortkomen, over onderdelen en componenten, om het preventief onderhoud, reparaties en storingen snel en adequaat uit te voeren respectievelijk te verhelpen.
6.4 | Deurautomaten die minder dan 2 jaar oud zijn (gerekend vanaf 1-1-2023) vallen onder de '2-jaars-garantie' bij de huidige leverancier. De kosten van de eventuele reparaties of vervangingen worden verhaald op de bestaande leverancier.
7 | All-in tarieven
7.1 | Opdrachtnemer hanteert voor alle deurautomaten benoemd in Bijlage B - Inschrijfstaat, all-in prijzen. All-in betekent inclusief alle logischerwijs tot de Opdracht behorende kosten, waaronder in ieder geval inbegrepen, doch niet uitsluitend:
- arbeidskosten, waaronder voor voorrijden, montage- en demontage en transportkosten, inclusief eventuele toeslagen, en kosten inzet eventuele derden;
- materiaalkosten, waaronder voor bouwmaterialen, bevestigingsmiddelen, klein materiaal;
- gebruik materieel/gereedschappen;
- kosten voor reconditionering in geval van herinstallatie van deurautomaten uit depot;
- herstel van kleine beschadigingen voortvloeiend uit montage of demontage, waaronder het dichten van gaten in muren plafonds of vloeren;
- het veilig opleveren van de elektrische installatie/aansluiting na montage dan wel demontage;
- algemene kosten, waaronder kantoor, management- en administratiekosten;
- reis- en verblijfskosten;
- winst en risico.
Opdrachtnemer garandeert geen aanvullende kosten in rekening te brengen voor leveringen van goederen en diensten en uitvoering van werk als weergegeven in Bijlage B – Inschrijfstaat. Overige kosten kunnen niet in rekening gebracht worden zonder voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever.
7.2 | Voor het beheren van gedemonteerde deurautomaten in depot van Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een vast bedrag van € 3,00 (exclusief BTW) per artikel voor iedere maand (of gedeelte daarvan) in rekening brengen. In depot opgenomen deurautomaten blijven eigendom van Opdrachtgever.
7.3 | Deurautomaten die eventueel in het depot van de voorgaande opdrachtnemer zijn opgenomen voor opdrachtgever dienen kosteloos te worden opgehaald en overgeheveld naar het depot van de nieuwe opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
8 | Service- en dienstverlening
Offerteverzoek:
In het uitzonderlijke geval dat de indicatie van de Opdrachtgever een deurautomaat betreft die niet is opgenomen in de Inschrijfstaat in Bijlage B, dan zal de Aanbestedende dienst aan Opdrachtnemer een offerte vragen m.b.t. de levering, installatie en eventueel onderhoud van de betreffende voorziening. Een offerte dient binnen 5 werkdagen te worden ingediend en voldoet minimaal aan de volgende eisen:
- Beschrijving van de levering en werkzaamheden
- Een aanschafprijs op basis van de goedkoopste en meest adequate oplossing.
- Prijsstelling van eventuele additionele werkzaamheden
- Klantnummer SDD / Wmo
- Adresgegevens klant ( installatie-adres)
- Data van levering / oplevering
8.1 | Bruikleenverklaring: De Opdrachtnemer laat de bruikleenovereenkomst in tweevoud door de gebruiker ondertekenen en laat één exemplaar achter bij de gebruiker. De Opdrachtnemer archiveert één exemplaar in het eigen systeem. De Opdrachtgever kan op verzoek de bruikleenverklaring inzien.
8.2 | Opleverbewijs:
De Opdrachtnemer laat, nadat de deurautomaat volledig gebruiksklaar is geïnstalleerd, het opleverbewijs (gereedmelding) ondertekenen door de klant en zendt deze maandelijks digitaal aan de Opdrachtgever. Het opleverbewijs wordt na het afsluiten van het contract in nader overleg met de Opdrachtgever opgesteld.
8.3 | Bereikbaarheid algemeen:
De Opdrachtnemer fungeert als eerste contactpersoon voor de gebruikers van de deurautomaat voor het stellen van vragen over reparaties, levertijden, klachten etc.
8.4 | Dagelijkse bereikbaarheid:
De Opdrachtnemer is dagelijkse bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en tot 17.00 uur.
8.5 | Bereikbaarheid storingen:
De Opdrachtnemer heeft een gebruikersvriendelijke (storing-)service en garandeert dat de afdeling 24 uur per dag, 7 dagen per week (inclusief feestdagen) direct telefonisch bereikbaar is (tegen maximaal het lokale tarief). Het is niet toegestaan gebruik te maken van een voice response systeem. Voor deze faciliteit worden geen kosten in rekening gebracht.
8.6 | Reactietijd calamiteiten:
De Opdrachtnemer garandeert dat de reactietijd bij calamiteiten maximaal 2 uur is.
Hiermee wordt bedoeld dat binnen 2 uur een reparateur aanwezig is bij de gebruiker. Onder een calamiteit wordt in ieder geval verstaan: een situatie waarin een klant geen noodzakelijk gebruik kan maken van de elektrische deuropener. Onder noodzakelijk gebruik valt in ieder geval: een situatie waarbij er voor de klant een probleem gaat ontstaan in de eerste levensbehoefte (slapen, drinken, eten, medicijngebruik).
8.7 | Reparatietijd bij een calamiteit:
De Opdrachtnemer garandeert dat reparatie aan de elektrische deuropener, alsmede het herstellen van schade en opheffen van storingen zo snel als mogelijk, maar maximaal binnen 4 uur na contact met gebruiker plaatsvindt wanneer de klant geheel afhankelijk is van de voorziening, maar er geen sprake is van een calamiteit zoals genoemd in eis 8.6.
8.8 | Personeel:
Opdrachtnemer garandeert dat alle personen die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht en rechtstreeks contact hebben met de gebruikers (zowel verkoopadviseurs, monteurs als bijv. telefonistes), geen waardeoordeel hebben over de 'voorziening' en geen toezeggingen doen aan de gebruiker. Zij adviseren en ondersteunen de gebruiker onpartijdig. Alle medewerkers die bij de gebruiker thuis komen kunnen zich legitimeren en aantonen dat zij werken namens Opdrachtnemer. Zij beschikken allen over voldoende sociale vaardigheden om de gebruiker adequaat en met respect te woord te staan en te helpen. Alle in te zetten medewerkers beschikken over een adequate opleiding en zijn in staat de gebruiker in goed Nederlands te woord te staan.
9 | Managementinformatie
9.1 | De Opdrachtnemer levert binnen 14 dagen na het einde van ieder kwartaal aan de Opdrachtgever de managementgegevens digitaal aan. Hieraan zijn voor de Opdrachtgever geen kosten verbonden. Welke gegevens exact in het overzicht dienen te worden opgenomen en volgens welk format zal na gunning worden vastgesteld.
De volgende informatie moet in ieder geval aangeleverd kunnen worden door opdrachtnemer.
- Geleverde deurautomaten met daarbij vermeld per levering:
§ Omschrijving levering conform vaste prijslijst
§ NAW gegevens klant
§ Klantnummer Wmo
§ Datum opdrachtverstrekking
§ Datum levering
§ Klachten afhandeling
§ Direct of offerte
§ Opdrachtnummer / werknummer
§ Factuurnummer
§ Factuurbedrag
§ Aantal deurautomatenen in depot
§ Aantal deurautomaten geleverd vanuit het depot
9.2 | Gedurende de contractperiode vinden er op vastgestelde tijden voortgangsoverleggen plaats tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Tijdens deze gesprekken komen de vastgestelde KPI’s zoals bepaald in het PvE aan de orde.
9.3 | Klachten:
Een klacht wordt als volgt gedefinieerd:
De bij de Opdrachtnemer aangemelde uitingen van ontevredenheid door de gebruikers. De Aanbestedende dienst speelt eventuele bij haar aangemelde klachten direct door naar de Opdrachtgever. Onder klachten wordt ook verstaan bejegening en zorgvuldigheid van de Opdrachtnemer. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen terechte of onterechte klachten. De Opdrachtnemer houdt een deugdelijke en transparante klachtenadministratie bij. Alle klachten, ook klachten die direct bij de klant of telefonisch opgelost worden, worden vermeld in de klachtenadministratie. De uitkomsten van de klachten worden eveneens in de klachtenadministratie. In principe worden klachten zo spoedig mogelijk afgehandeld doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na melding. Wanneer een klacht naar het oordeel van een klant niet goed is afgehandeld, wordt de klacht voorgelegd aan de Opdrachtgever.
De Aanbestedende dienst ontvangt maandelijks een overzicht van de inhoud en status van de klachten.
- Aantal klachten
- Termijn van afhandeling (maximaal 20 werkdagen)
- Beoordeling van de klacht
Het aantal gegronde klachten mag in het eerste operationele jaar niet meer dan 3% bedragen van het aantal verstrekte opdrachten. Na het eerste jaar is het (gegronde klachtenpercentage) bepaald op maximaal 5%.
Sanctie bij overschrijding:
Bij overschrijding van het vastgestelde klachtenpercentage informeert de Opdrachtnemer direct de Aanbestedende dienst.
De Opdrachtnemer stelt een verbeterplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Aanbestedende dienst. Bij een positieve beoordeling krijgt de Opdrachtnemer één maand de gelegenheid om de verbeterpunten uit te voeren en het klachtenpercentage weer op afgesproken niveau terug te brengen. Wanneer er na het inzetten van het verbeterplan weer een overschrijding van het percentage plaatsvindt, volgt er door de Aanbestedende dienst een opgelegde sanctie. De Aanbestedende dienst bepaalt de zwaarte van de sanctie.
Gedurende de contractperiode vinden er op vastgestelde tijden monitorgesprekken plaats tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Tijdens deze gesprekken komen de vastgestelde KPI’s zoals bepaald in de SLA aan de orde.
10 | PGB ( persoonsgebonden budget)
10.1 | Opdrachtnemer garandeert dat de inwoners van de Drechtsteden tegen dezelfde voorwaarden en condities als opgenomen in het contract voortkomend uit deze aanbesteding, een deurautomaat kunnen kopen met een door de Opdrachtgever verstrekt PGB. De Opdrachtnemer kan geen kosten in rekening brengen voor het opstellen van een offerte t.b.v. het vaststellen van de hoogte van het te verstrekken Persoonsgebonden Budget.
11 | Meldcode
11.1 | Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Dit betekent dat alle instellingen en zelfstandige beroepskrachten werkzaam in de gezondheidszorg, onderwijs (inclusief leerplicht), kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie verplicht zijn om over een meldcode te beschikken. Van Opdrachtnemer verwachten wij dat deze zich conformeert aan hetgeen de Wet verplichte Meldcode verlangt. De exacte afspraken hoe de meldcode toe te passen zal onderdeel zijn van de te maken afspraken met de gegunde partij.
12 | Informatiebeveiliging & kwaliteitsmanagement
12.1 | Inschrijver beschikt over een adequaat mechanisme of certificering voor kwaliteitsmanagement zoals ISO9001 of vergelijkbaar.
12.2 | AVG: Na gunning van onderhavige opdracht zal er een verwerkersovereenkomst worden gesloten conform format VNG (zie bijlage F).
12.3 | Opdrachtnemer dient blijvend te voldoen aan relevante wet- en regelgeving m.b.t. informatiebeveiliging.
13 | Overige voorwaarden
13.1 | Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Aanbestedingsdocument, de Bijlagen, de Nota('s) van inlichtingen, de concept Raamovereenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden wordt ingestemd.
13.2 | Op de Raamovereenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van de GR Sociaal van toepassing (bijlage G). Leverings-, betalings- en/of andere algemene voorwaarden - hoe dan ook genaamd- van Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen
13.3 | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.
13.4 | Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze procedure onverkort akkoord.
13.5 | Inschrijver verklaart en is verplicht vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die aan de Inschrijver als gevolg van deze aanbestedingsprocedure of de uitvoering van de Opdracht wordt verstrekt. De Opdrachtnemer neemt hierbij geheimhouding jegens derden in acht.
13.6 | De facturatie-eisen met betrekking tot levering en plaatsing zijn als volgt: Sociale Dienst Drechtsteden/+ (gemeentenaam) t.a.v. Routenummer Suite Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Werkadres (naam klant) (adres klant) (postcode & woonplaats) vermelding klantnummer Wmo Naast bovenstaande gegevens willen wij ook graag weten wanneer de werkzaamheden uitgevoerd zijn (voor aanmelding Eigen bijdrage), dus datum levering/uitvoering. De facturen kunnen gemaild worden naar wmoadmin@drechtsteden.nl
13.7 | De facturatie-eisen met betrekking tot onderhoud en service zijn als volgt: Sociale Dienst Drechtsteden/gemeente T.a.v. routenummer GR203002 Postbus 619 3300 AP Dordrecht Deze facturen kunnen gemaild worden naar crediteuren@drechtsteden.nl De facturen moeten per gemeente aangeleverd worden. Voor de specificatie van de facturen gebruikt u het door de SDD aangeleverde format (excelbestand). Deze specificatie moet digitaal worden gezonden naar: wmoadmin@drechtsteden.nl De specificatie moet per gemeente uitgesplitst zijn (werkblad per gemeente of d.m.v. separate excelbestanden). Het is van belang dat er geen wijzigingen in het format worden aangebracht; d.w.z. geen kolommen worden toegevoegd dan wel verwijderd.
Ondertekend ter akkoord:
plaats:
datum:
naam:
functie:
handtekening: