## Vragen_en_antwoorden
Nota van Inlichtingen 1 + 2 Europese openbare aanbestedingsprocedure ‘Ondergrondse containers’ gemeente Venlo van Gemeente Venlo Inkoopzaak 80500 / TenderNed-kenmerk 484818 datum 8 november 2024
No. | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
Nota van inlichtingen 1
1 |  | Programma van Eisen | PvE 294 b) Facturatie dient na uitvoering en werkzaamheden en leveringen te geschieden. Er vindt geen voorfinanciering plaats. Gezien de mate van voorfinanciering, die volgens u blijkbaar volledig bij de Inschrijver ligt, willen wij u verzoeken om toch een gedeelte bij opdracht te kunnen factureren. Wij stellen 40% bij opdracht voor, dit lijkt ons alleszins reëel. Kunt u hiermee akkoord gaan, zo niet wat is dan uw voorstel zodat de voorfinanciering niet volledig bij Inschrijver ligt ? | Indien er sprake is van levering van nieuwe OGI: akkoord. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI) Bij overige werkzaamheden zoals onderhoud, reinigen en keuren: niet akkoord.
2 |  | Programma van Eisen | PvE 172 U kiest voor een 3 haak opnamesysteem echter is het daarbij niet mogelijk de zuil gecentreerd op het voetgangersplatform te plaatsen. Graag zien wij deze eis vervallen, gaat u daarmee akkoord? | Akkoord: PVe Eis 172 kom te vervallen (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
3 |  | Programma van Eisen | PvE 50 De verwerkingskosten voor het verwerken van water en vuil is voor rekening van Opdrachtgever. Waar kunnen wij de bijkomende transportkosten kwijt op het prijsinvulformulier? | De inschrijver kan de transportkosten meenemen in de kosten voor het leegzuigen van de betonput.
4 |  | Programma van Eisen | PvE 48: U geeft aan dat er containers vervangen kunnen waarvan de veiligheidsvloer optioneel is. Dit houd ook in dat de bestaande veiligheidsvloer in gebruik kan blijven. Graag ontvangen wij van u de tekeningen van de in gebruik zijnde veiligheidsvloeren. Wij gaan ervan uit dat dit mogelijk is? | Akkoord, tekeningen toegevoegd. De Bijlagen Informatie veiligheidsvloer Console 1650 en Informatie veiligheidsvloer VSF1465 worden aan deze NVI1 toegevoegd.
5 |  | Bijlage 3 Conceptovereenkomstartikel 3.2 | Het is niet redelijk en billijk om de indexatie te koppelen aan een bonus/malus systeem. De indeatie is niet voorspelbaar en afhankelijk van velerlei externe invloeden. Bovendien vormt het een belangrijk instrument om gemaakte kosten in de productie te dekken. Dit zou ons inziens geen onderdeel uit moeten maken van een malus. We vragen OG hier een andere keuze in te maken. | De in de overeenkomst beschreven maatregel: "Indien gedurende het lopende jaar een onderprestatie wordt geconstateerd op de normtijden van de gestelde KPI’s, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om geen indexering toe te passen" geldt enkel als niet wordt voldaan aan de eerste twee KPI's: Oplossingssnelheid storingen Urgent 90% Binnen 24 uur na melding Oplossingssnelheid storingen niet Urgent 95% Binnen 72 uur na melding
6 |  | Bijlage 2 PvEeis 303 | In de SLA worden reeds afspraken gemaakt over Bonus/Malus. Deze eis komt hier bovenop. Dat is dubbelop en daarmee disproportioneel. Wij vragen u deze eis te laten vervallen | Niet akkoord. Maatregelen conform BW kunnen altijd worden genomen toch, of ze in het PvE staan benoemd of niet.
7 |  | Bijlage 2 PvEeis 302 | In de SLA worden reeds afspraken gemaakt over Bonus/Malus. Deze eis komt hier bovenop. Dat is dubbelop en daarmee disproportioneel. Wij vragen u deze eis te laten vervallen | Akkoord: Eis 302 komt te vervallen (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
8 |  | Bijlage 2 PvEeis 298 | Is OG bereidt dit in onderling overleg te doen? De zinsnede wordt dan: Afspraken betreffende de facturatie kunnen in onderling overleg tijdens de looptijd worden gewijzigd. | Akkoord. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
9 |  | Bijlage 2 PvEeis 297 | Kan OG bevestigen dat dit alleen geldt voor de opdracht die in dispuut is en niet voor de reeds goedgekeurde/geaccepteerde projecten. | Akkoord, geldt alleen voor opdracht(en) welke in dispuut is (zijn). (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
10 |  | Bijlage 2 PvEeis 294 | Kan OG de doorlooptijd van de acceptatie aangeven? | Streefdatum is 30 dagen na binnenkomst.
11 |  | Bijlage 2 PvEeis 291 | Kan OG de doorlooptijd van de goedkeuring aangeven? | Streefdatum is binnen 7 werkdagen na binnenkomst
12 |  | Bijlage 2 PvEeis 281 | Onbeperkt garantie geven is disproportioneel. Inschrijver vraagt u deze eis aan te passen. | De Pve eis 281 wordt niet aangepast.
13 |  | Bijlage 2 PvEeis 278 | Garantie en technische levensduur zijn twee aparte zaken. Garantie is er om ontwerp-, productie- en/of materiaalfouten te ondervangen. Een technische levensduur gelijk stellen aan garantie gaat dan ook niet. Temeer ook omdat na verloop van tijd het gebruik een dermate invloed heeft, dat een leverancier daar geen garantie meer op kan bieden. Wij verzoeken u dan ook om deze twee los te koppelen of de technische levensduur verwachting te halveren ten opzichte van wat u nu eist. Indien u dit niet doet, kunt u dan toelichten waarom u van mening bent dat het redelijk en billijk is wat u eist? | De Pve eis 278 wordt aangepast naar een garantietermijn van 4 jaar voor het IRDC-systyeem inclusief vulgraadmeter. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
14 |  | Bijlage 2 PvEeis 253 | Hoe ziet de gemeente de goedkeuring van de levering van een goed werkende container, door opdrachtgever en - nemer in het geval dat de container geplaatst wordt door een projectontwikkelaar, zodat facturering plaats kan vinden? | De acceptatie wordt door de projectleider van de projectontwikkelaar samen met de verantwoordelijke van de gemeente uitgevoerd.
15 |  | Bijlage 2 PvEeis 230 | NEN-EN 13071-2_2019 stelt een gewicht van 500kg/m2. Gaat u daar ook mee akkoord? | Akkoord (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
16 |  | Bijlage 2 PvEeis 229 | Wanneer moeten inschrijvers deze tekening aanleveren? Bij inschrijving? Na gunning? | Tekening dient bij inschrijving te worden aangeleverd.
17 |  | Bijlage 2 PvEeis 226 | CE-keur is enkel toegestaan op glascontainers. Bij eventuele IRDC-inbouw (toegangscontrole) dient de leverancier van het IRDC de gehele constructie van CE-keur te voorzien. We vragen u uw eis op dit punt aan te passen. | Eis wordt niet aangepast. CE-keur is van toepassing op ondergrondse container en niet op IRDC-systeem
18 |  | Bijlage 2 PvEeis 214 | Vergrendelmechanisme? Bedoelt u een eenhaak systeem? | Pve eis 214 vervalt, omdat deze niet van toepassing is op een driehaken systeem wat in de gemeente Venlo gebruikt wordt. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
19 |  | Bijlage 2 PvEeis 213 | vergrendelhaak en ontgrendel-nok? Bedoelt u een eenhaak systeem? Betreft dit een verschrijving en mogen inschrijvers uitgaan van een driehaak? | De Pve eis 213 wordt als volgt aangepast: De vergrendeling, vergrendelhaak en ontgrendel-nok dienen zo geplaatst en afgeschermd te worden dat deze tijdens het ledigen en terugplaatsen van de container de zuil van de container niet beschadigen. Het gaat hierbij om een driehakensysteem. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
20 |  | Bijlage 2 PvEeis 209 | Een container waterpas zetten door verstelbaarheid van de stelrand is niet gewenst. De put dient waterpas te staan. We vragen u de eis op dit punt aan te passen. | De Pve eis 209 wordt als volgt aangepast: De betonput moet waterpas geplaatst worden of met een stelrand afgesteld worden zodat de container waterpas staat en het voetgangersplatform aansluit op de bestrating. Achteraf aanpassen dient mogelijk te zijn. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
21 |  | Bijlage 2 PvEeis 202 | Is het akkoord als een OC voldoet aan NEN13071? | Akkoord (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
22 |  | Bijlage 2 PvEeis 196 | bij een OC conform NEN13071 geldt 150mm als maximum. Wij vragen u de eis op dit punt aan te passen | Akkoord Pve eis 196 wordt aangepast naar maximum van 150 mm (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
23 |  | Bijlage 2 PvEeis 172 | Bedoelt u dat het opnamesysteem van de zuil gecentreerd zit op het voetgangersplatform? | Zie antwoord vraag 2.
24 |  | Bijlage 2 PvEeis 165 | In eis 169 staat "er word niet gewerkt met kleuren" dit staat haaks op deze eis, "Alle overige RAL-kleuren dienen zonder meerprijs geleverd te worden. Graag eis 165 laten vervallen. | Pve eis 165 laatst zin: De definitieve kleur wordt bij de bestelling opgegeven. wordt verwijderd PVe eis 169 is enkel van toepassing op de fractieplaat (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
25 |  | Bijlage 2 PvEeis 164 | Hamerslag en RAL gaan niet samen. Bedoelt u dat de coating wordt gespecificeerd als Hamerslag antiekgrijs of als RAL7016 zonder structuur? | PvE eis 164 wordt hamerslag wordt verwijderd (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
26
27 |  | Bijlage 2 PvEeis 153 | "1: In de markt en in uw huidig areaal is een glasverdeling van 40/20/40 standaard. Mogen inschrijvers daaraan vasthouden? 2: Waarom wenst u een andere glasindeling dan de huidge?" | Akkoord, inschrijvers mogen uitgaan van 40/20/40 glasverdeling (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
28 |  | Bijlage 2 PvEeis 148 | Wat is de gevraagde netto inhoud van van duo trommel naast de genoemde 60lt? | De netto inhoud van beiden fracties van de Duo containers dient 60 liter te zijn
29 |  | Bijlage 2 PvEeis 146 | U vraagt een TUV-keuring, maar dat bestaat niet. U bedoelt waarschijnlijk T-SPec keuring onder toezicht van TUV? Wij vragen u de eis op dit punt aan te passen. | Akkoord. Pve eis aanpassen naar:Nieuw geleverde containers worden na levering en plaatsing door opdrachtnemer T-Spec onder toezicht van TUV gekeurd. Hieraan dient het geleverde ten minste de volledige levensduur te blijven voldoen. De T-Spec keuring onder toezicht van TUV maakt onderdeel uit van de plaatsingswerkzaamheden, waarvoor geen extra kosten inrekening gebracht mogen worden. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
30 |  | Bijlage 2 PvEeis 139 | Bedoelt u hier niet opdrachtgever i.p.v. opdrachtnemer? | Nee, de opdrachtnemer dient zelf een terrein beschikbaar te stellen
31 |  | Bijlage 2 PvEeis 137 | De ondergrondste container zelf zal niet branden het afval wel. Zelfdovend is dan ook niet realisseerbaar zonder hulpmiddelen. Doorstroom van lucht is normaal, het is geen luchtdicht systeem. Graag zelfdovend laten vervallen. | Akkoord, woord zelfdovend in PvE eis 137 wordt verwijderd (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
32 |  | Bijlage 2 PvEeis 132 | U verwijst naar bijlage 11, maar bedoelt bijlage 13? | Nee, bijlage 11 is de correcte bijlage
33 |  | Bijlage 2 PvEeis 128 | In de kwaliteitscriteria K2 Circulariteit staat "waarbij minimaal 50% van het materiaal (van de onderdelen) herbruikbaar is". We verzoeken u de eis op dit punt aan te passen. | Nee. Het percentage is 75%. Gunningscriteria K2 in de leidraad wordt aangepast naar 75% herbruikbaar materiaal (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van de Inschrijvingsleidraad (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
34 |  | Bijlage 2 PvEeis 121 | 1: Wat bedoelt u met '4. MD'? 2: En welke fractie heeft '6. Bovengrondse container'? | 1) MD s PMD 2) Fracties textiel, glas en incontinentiemateriaal
35 |  | Bijlage 2 PvEeis 105 | Wat bedoelt opdrachtgever met inlezen van nieuwe IRDC- en vulgraadsystemen? Uitwisselen van transactionele data of gewoon noteren dat er een IRDC in een bepaalde OG zit? | Het uitwisselen van data IRDC systeem naar het CMS systeem
36 |  | Bijlage 2 PvEeis 92 | In welk format moet het bestand worden aangeleverd? | Format dient in excel bestand of GEO-package aangelevrd te worden
37 |  | Bijlage 2 PvEeis 83 | Wat is de definitie van het dashboard IRDC-systeem? | In PvE eis 82 staat aan welke eisen het dient te voldoen
38 |  | Bijlage 2 PvEeis 81 | U schrijft dat realtime betekent dat na elke storting of gebeurtenis communicatie noodzakelijk is, normaliter is er een communicatieschema van toepassing waardoor statussen meerdere keren per dag wordt gesynchroniseerd. Is dat afdoende? | PvE eis 81 wordt aangepast naar minimaal 4 keer per dag. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
39 |  | Bijlage 2 PvEeis 80 | In de markt is het LTE-M protocol gangbaar. Deze is compatible met 5G maar is geen 5G. Wij vragen u de eis op dit punt aan te passen | De Pve eis 80 wordt niet aangepast
40 |  | Bijlage 2 PvEeis 76 | In de markt is het LTE-M protocol gangbaar. Deze is compatible met 5G maar is geen 5G. Wij vragen u de eis op dit punt aan te passen | De Pve eis 76 wordt niet aangepast.
41 |  | Bijlage 2 PvEeis 58 | U legt veel bij de opdrachtnemer. Bij onvoorziene omstandigheden is meerwerk toch wel bespreekbaar? | Meerwerk in overziene omstandigheden vallen onder PvE eis 301
42 |  | Bijlage 2 PvEeis 49 | Moeten inschrijvers de in bijlage 14 opgesomde veiligheidsvloeren nog vervangen? | Nee dit zijn historische meldingen
43 |  | Bijlage 2 PvEeis 44 | "Beschikt opdrachtgever over extra ondergrondse containers die opdrachtnemer eventueel tijdelijk kan plaatsen? Zo ja, op welke locatie kunnen deze dan worden opgehaald?" | Nee, deze zijn niet aanwezig
44 |  | Bijlage 2 PvEeis 38 | Deze eis conflicteert qua doorlooptijden met eis 37. Wat moeten inschrijvers aanhouden? | Zie antwoord vraag 45
45 |  | Bijlage 2 PvEeis 37 | Bedoelt u met binnen 36 uur binnen 4 (36/9) werkdagen? | PvE eis 37 wordt aangepast naar: De opdrachtnemer lost alle urgente storingen of defecten aan de containers op binnen 24 uur en niet urgente binnen 72 uur na melding op werkdagen. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
46 |  | Bijlage 2 PvEeis 29 | Verwacht gemeente Venlo dat opdrachtnemer een financiële afweging maakt voor de urgentie van het vervangen van een ondergrondse container? | Nee, de opdrachtgever maakt de financiële afweging; opdrachtnemer brengt de geschatte kosten voor reparatie in beeld
47 |  | Bijlage 2 PvEeis 26 | Mag een melding van een door regenwater ondergelopen put wel op de kolk worden gestort? | Pve eis 26 wordt niet aangepast.
48 |  | Bijlage 2 PvEeis 22 | U vraagt een TUV-keuring, maar dat bestaat niet. U bedoelt waarschijnlijk T-SPec keuring onder toezicht van TUV? Wij vragen u de eis op dit punt aan te passen. | Zie antwoord vraag 29
49 |  | Bijlage 2 PvEeis 17 | Punt H heeft niets te maken met personeel. Dit punt wordt onder de eisen voor Materieel al benoemd en kan hier vervallen? | Akkoord punt H vervalt (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
50 |  | Bijlage 2 PvEeis 10 | U vraagt 'ten laatste 2 dagen VÓÓR plaatsing' de gevraagde gevens te melden bij de inzamelaar. We nemen aan dat u bedoelt, 'ten laatste 2 dagen NA plaatsing'? | Akkoord PvE eis 10 aanpassen 2 dagen na plaatsing (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
51 |  | InschrijvingsleidraadAd. K4 Plan van aanpak Databeheer en software en exitplan | 2b. Bevat dit programma ook een standaard (REST) koppelvlak, en is hiervan documentatie beschikbaar? | Ja, dit programma bevat een standaard (rest) koppelvlak. Documentatie is niet beschikbaar.
52 |  | InschrijvingsleidraadAd. K4 Plan van aanpak Databeheer en software en exitplan | 2a. Welk beheerapplicatie gebruikt de gemeente en op basis van welke techniek kan er worden gekoppeld? | De beheerapplicatie is Gisib, koppeling kan gemaakt worden via: 1) API-koppeling 2) Excel-bestanden 3)Geopackages.
53 |  | InschrijvingsleidraadAd. K4 Plan van aanpak Databeheer en software en exitplan | 1b. Bevat dit programma ook een standaard (REST) koppelvlak, en is hiervan documentatie beschikbaar? | Een standaard rest koppelvlak is na aanpassing mogelijk op voor de programma's van de huis-aan-huis-inzamelaar. Documentatie is niet beschikbaar.
54 |  | InschrijvingsleidraadAd. K4 Plan van aanpak Databeheer en software en exitplan | 1a. Welk programma gebruikt de gemeente voor de huis-aan-huis ophaaldienst? | Ci-Web
55 |  | InschrijvingsleidraadAd. K2 Circulariteit | In eis 128 van het PvE staat een ander percentage genoemd dan in dit kwaliteitscriterium. We verzoeken u de eis op dit punt aan te passen? | Percentage is 75%. Gunningscriteria K2 in de leidraad wordt aangepast naar 75% herbruikbaar materiaal (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van de Inschrijvingsleidraad (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
56 |  | Bijlage 4B ARIV15.3 | U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken (zie Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)). Wij verzoeken u daarom om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien. | Niet akkoord. Volgens de Ariv wordt dit niet als een overmachtssituatie gezien. De situaties die geen beroep op overmacht rechtvaardigen vallen onder het ondernemers risico.
57 |  | Bijlage 4B ARIV15.1 | U geeft aan in het geval van tijdelijke overmacht 4 weken een redelijke termijn te vinden voor opdrachtnemers om die overmachtsituatie op te lossen. Maar wat is tijdelijke overmacht? En waarop is de redelijke termijn van 4 weken gebaseerd? | Tijdelijke overmacht is de situatie waarbij er kortstondig sprake is van een terkortkoming die aan de schuldenaar niet kan worden toegerekend. De tekortkoming is niet te wijten aan zijn schuld, en ook niet volgens de wet, rechthandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Een termijn van vier werken wordt redelijk geacht om e.e.a. op te lossen.
58 |  | Bijlage 4A ARVODI24.1 | Met deze eis vraagt u inschrijvers impliciet het intellectueel eigendom over de door hen te fabriceren ondergrondse containers, toegangscontrolesystemen, vulgraadsystemen en het CMS aan u over te dragen. Dat is vast niet uw bedoeling. Inschrijver vraagt u daarom dit artikel op dit punt aan te passen. Als u hiertoe niet bereid bent, kunt u dan aangeven waarom niet? | Niet akkoord. Artikel 24.1 betreft het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Dat is hier niet aan de orde.
59 |  | Bijlage 4A ARVODI22.3 | U geeft aan staking niet tot overmacht te rekenen. Het is ons als werkgever echter verboden om door vakorganisaties georganiseerde stakingen te beïnvloeden/te breken (zie Artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)). Wij verzoeken u daarom om door vakbonden georganiseerde stakingen wél als overmacht te zien. | Niet akkoord. Volgens de Arvodi wordt dit niet als een overmachtssituatie gezien. De situaties die geen beroep op overmacht rechtvaardigen vallen onder het ondernemers risico.
60 |  | Bijlage 2 PvEeis 166 | Poedercoating is opgbouwd uit een meerlaags systeem. Anti graffiti laag is een poly urethaan. Kunt u het woord epoxy in deze eis laten vervallen? | Akkoord (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
61 |  | Bijlage 3 Conceptovereenkomstartikel 3.2 | Conceptovereenkomsten, art. 4 In uw concept raamovereenkomst geeft u aan eventuele prijsaanpassingen te indexeren conform de Consumenten Prijsindex. Voor onze branche is de Klair index vastgesteld en beter toepasbaar op de te leveren diensten en producten. Bent u bereidt de KLAIR aan te houden? Zo niet, waarom niet? | Nee. De KLAIR-index ziet met name op kunststof en staal productie van een container, terwijl de nadruk in deze aanbesteding met name ligt op onderhoud en dus op in te zetten uren. Indien noodzakelijk kunt u gebruik maken van het eerste bullet van de herzieningsclausule in de Inschrijvingsleidraad.
62 |  | Bijlage 2 PvEeis 154 | Door de eis op deze manier te stellen sluit u andere, wellicht betere, oplossingen uit. De Rubberen Rozet worden in de praktijk broos en dit breekt op een gegeven moment (deels) af. Aanbieder heeft een oplossing met een kunststof inlet met een rubberen achtervang. Deze oplossing is duurzamer en meer solide. Mocht het nodig zijn dan is dit ook inidividueel vervangbaar. Hierom het verzoek om deze eis aan te passen naar de | De laatste zin PvE eis 154 wordt gewijzigd in: De openingen zijn afgesloten door middel van een rubberrozet of duurzamer alternatieve oplossing, welke degelijk uitgevoerd en bevestigd zijn. De ring van het rozet is uitgevoerd in de kleur van de fractie. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V2) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
NOTA VAN INLICHTINGEN 2
63 |  | eis 22 icm eis 26 | U eist dat preventief onderhoud op locatie moet gebeuren. Gaat u akkoord om preventief onderhoud aan de containers op een ingerichte werkplaats bij u in de buurt uit te voeren. Met dit concept kunnen wij het schoonmaakwater wel geheel in een gesloten kringloop opvangen. Het wassen van een zuil kan namelijk niet in gesloten kringloop opgevangen worden als deze op locatie gewassen moeten worden. | Akkoord met deze werkwijze met als voorwaarde dat de inschrijver zorgt voor een vervangende container tijdens het preventief onderhoud en reinigen containers. Er kunnen hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht worden. Opdrachtgever gaat er van uit dat de door inschrijver genoemde werkplaats betreft: Een door opdrachtnemer ingerichte werkplaats, binnen de gemeente Venlo. Het is niet toegestaan om de container tijdelijk buiten gebruik te stellen. Enkel de tijd (van buitengebruikstelling) die nodig is om de container op locatie te reinigen en onderhoud te plegen is wel toegestaan. Het wassen van een zuil hoeft niet binnen een gesloten kringloop te worden uitgevoerd (maakt geen onderdeel uit van een gesloten kringloop). De binnencontainer en de betonput maken wel deel uit van de gesloten kringloop. (n.a.v dit antwoord wordt er een aangepaste versie van het Programma van Eisen (V4) beschikbaar gesteld bij deze NvI)
64 |  | vervolg op reactie mbt artikel 3.2 uit de conceptovereenkomst | Is opdrachtgever bereidt om, net als de genoemde bonus van maximaal 2%, de malus op de indexatie ook te maximaliseren? Bijvoorbeeld: de indexatie is 10 %, bij niet behalen van de KPI's mag er voor 2% niet worden geïndexeerd, dus wordt de indexatie 8%. | Niet akkoord.
Sluitingsdatum en tijdstip voor het indienen van de digitale inschrijving via www.tenderned.nl: 21 nov. 2024, 10:00