## Armaturen
Behoort bij ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING 2025-2029
GEMEENTEN SCHIEDAM
Bijlage B overzicht materialen en kortingen
Kortingen op brutoarmatuurprijzen
NB1 korting als positief getal invoeren, opslag als negatief getal
Leverancier armatuur | fictieve waarde armatuur | fictieve hoeveelheid | waarde (€) | Korting/ | Netto waarde (€)
Opslag (%)
Signify (functioneel) | 500 | 400 | 200000 |  | 200000 | 80
Signify (decoratief) | 500 | 10 | 5000 |  | 5000
Lightronics | 500 | 80 | 40000 |  | 40000
Schreder | 500 | 80 | 40000 |  | 40000
Light International |  | 50 | 0 |  | 0
De Nood | 500 | 20 | 10000 |  | 10000
Totaal (excl. BTW) |  |  | 295000 |  | 295000
640
NB2 deze bedragen hebben uitsluitend waarde bij het bepalen van de inshrijfsom.
Evaluatieprijs: |  |  |  | 295000
Dit bedrag is uitsluitend ter beoordeling van de inschrijvingen,
er kunnen geen rechten aan worden ontleend
Standaard armaturen
Type | max lichtstroom
Lumistreet Micro BGP291 | 1400 lumen / 730
Lumistreet Mini BGP292 | 2700 lumen / 730
Lumistreet Micro BGP29x | 3500 lumen / 730
SGR | 1600 lumen / 730 |  | voorstel: 2700K
Prunus A2
Brisa
Friza | 1900 lumen / 730
Towntune | 21 watt

## Blad1
Alg- en mosaangroei doden en verwijderen. | Verwijderen aanslag.
Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen verwijderen door schrapen met scherpe schrapers. | Grondig reinigen en ontvetten met behulp van goede kwaliteit zoet water (bijv. Leidingwater) met eventueel toegevoegd een neutrale biologisch afbreekbare reiniger.
- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is verkregen. Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2. | Aanwezige oppervlakteroest handmatig verwijderen met schuurpapier, volgens de ISO norm 8501-1:2007 tot ST 2
- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond zoveel mogelijk tot op nul wegschuren. | Slecht hechtende verflagen handmatig verwijderen
- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten. | Speciale aandacht geven aan De aanwezigheid van zinkzout-vorming onder de verflaag. (zichtbaar in de vorm van kleine bultjes). Bij het beschadigen van deze bultjes wordt wit poeder zichtbaar (zinkzouten). Eventueel randen van beschadigingen wegschuren.
- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. De verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.
- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.
- Geheel overgronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.
- Geheel afschilderen met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.
Het gehele oppervlak behandelen met 1 laag Camovin HM Mio of gelijkwaardig, in een minimale droge laagdikte van 60 micron
Afwerken met 1 laag Camovin HM Topcoat of gelijkwaardig, in een minimale droge laagdikte van 60 micron.
De totale droge laagdikte van het aangebrachte verfsysteem moet minimaal 120 micron bedragen

## Masten
Behoort bij ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING 2025-2029
GEMEENTEN SCHIEDAM
Bijlage B overzicht materialen en kortingen
STANDAARD MASTEN
| MASTTYPE | mat | lengte | type | vorm
M1 | 1383-11-PJ | STAAL | 4 | PT | Cilindrisch / conisch
M2 | 0641-11-PJ | STAAL | 6 | PT | Cilindrisch / conisch
M3 | 0641-11-PJ + 3389V | STAAL | 6 | EU750 | Cilindrisch / conisch
M4 | 1701372P5 | STAAL | 6 | EU850 | CIL VERJ
M5 | 1701372P5 + 3004V | STAAL | 6 | EU850 | CIL VERJ
M6 |  | Gietijzer | 3 | PT | Haagse mast