## Vragen_en_antwoorden_503077_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
137 | Updates | NvI 1, vraag/antwoord 44 & 94, Updates In onze ogen is het gegeven antwoord: Updates zijn onderdeel van de vaste aanneemsom. Upgrades zijn als BKW verrekenbaar tegenstrijdig, of mogelijk bij uitvoering discutabel in de definitie. Kunt u uw antwoord nader toelichten? | Updates zijn veiligheidsupdates en/of verbeteringen van die software die noodzakelijk zijn om het bouwdeel betrouwbaar te laten werken. Een upgrade is een nieuwe versie van een programma, die separaat aangeschaft moet worden en/of waar hardware matige aanpassingen voor nodig zijn.
138 | Risicodossier | NvI 1, vraag/antwoord 43, risicodossier "U geeft aan dat het bestaande risicodossier niet gedeeld zal worden, maar wel een concept. Wellicht is de vraag niet specifiek voldoende gesteld; toelichting: ON begreep uit de stukken en toelichting dat er per gebouw/ perceel een risicodossier reeds aanwezig is, welke door huidige ON en OG afgestemd zijn op basis van technische risico's; te denken aan; Obsolete software, EOL onderdelen/ assets of compenten, of bepaalde risico's voor toegang tot panden (de RIE). Deze informatie kan het ""doorpakken"" op de PDCA circle actief stimuleren ten opzichte van het opnieuw inventariseren van de risico's. In ogen van de ON zijn dit niet per definitie financiele of contractuele risico's, maar operationele technische risico's en safety- (RIE) issues. a) is bovenstaande interpretatie van het aanwezige risicodossier correct? b) is OG bereid zijn antwoord te heroverwegen en alsnog het risicodossier te delen?" | a) Nee, uw interpretatie is niet correct. Er is per perceel een risicodossier, gericht op de bedreiging van de kritische succes factoren (KSF) uit het bestek. Opgemerkt wordt dat de operationele en technische risico's die de inschrijvende partij onderkent door hemzelf beheerst (bijvoorbeeld d.m.v. FMECA) worden en zijn opgenomen in het kwaliteitsplan. b) Nee, het concept risicodossier per perceel zal bij uitnodiging tot inschrijving worden verstrekt. Zie ook het antwoord op vraag 43 van de eerste ronde NvI. Aanvullend wordt opgemerkt dat het door de gebruiker en opdrachtgever opgestelde RI&E van de locatie wordt verstrekt aan de aannemer tijdens de transitie- en vaststellingsfase.
139 | Verlenging overeenkomst | NvI 1, vraag/antwoord 30 "U geeft aan het besluit tot verlengen niet wederkerig te maken, maar wel het eventuele bezwaar tot verlengen mee te nemen in de beslissing. Kan ON hieruit opmaken dat er afspraken te maken zijn over het moment van verlengen in relatie tot de opzegtermijn? Kortom een nadere exit overeenkomst te maken is naar wederzijdse tevredenheid wat betreft einddatum dienstverlening?" | Nee dat is niet juist. De opdrachtgever besluit overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst of tot verlenging met één of meerdere jaren wordt overgegaan of niet.
140 | Vaststellingsfase | NvI 1, vraag/antwoord 20, gebreken uit vaststellingsfase "U geeft aan dat niet alle gebreken volledig verrekenbaar zijn, maar dat alleen gebreken die de opdrachtgever in opdracht verstrekt verrekenbaar zijn. a) kunt u Uw antwoord nader toelichten? b) Hoe dienen de overige gebreken dat verwerkt te worden?" | a) De financiële verantwoordelijkheid voor het verhelpen van gebreken is vastgelegd in Bijlage 03 RVBBOEI beslisboom soort gebrek. b) Voor alle gebreken geldt de financiële verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in Bijlage 03 RVBBOEI beslisboom soort gebrek, tenzij voor een gebrek een afwijking is vastgelegd en de opdrachtgever die afwijking heeft geaccepteerd inclusief de financiële verantwoordelijkheid daarvoor. Toelichting; Tijdens de RVBBOEI-inspectie legt u de feitelijke situatie vast en rapporteerd u conform de eerder aangeleverde uitvoeringsplanning de definitieve rapportage aan. De opdrachtgever plant een afspraak in om samen met de opdrachtnemer de feitelijke situatie vast te stellen. Na de vaststelling ontstaat er meer- en minderwerk en worden gebreken opgedragen en verholpen. Vanaf het moment dat de feitelijke situatie is vastgesteld is de technische en financiele verantwoordelijkheid overeenkomstig Bijlage 03 RVBBOEI beslisboom soort gebrek.
141 | open boek methodiek | Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase, hoofdstuk 2.3, open boek methodiek "U beschrijft in de opsomming onder de 1e alinea welke kostenonderdelen via open boek door aannemer naar OG doorbelast kunnen worden. Kunt bevestigen dat het winstpercentage verrekend wordt over het totaal van de loonkosten, materiaalkosten, onderaannemingskosten en algemene kosten?" | Ja, dat klopt
142 | open boek methodiek | Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase, hoofdstuk 2.3, open boek methodiek "U beschrijft in de opsomming onder de 1e alinea welke kostenonderdelen via open boek door aannemer naar OG doorbelast kunnen worden. Kunt bevestigen dat het percentage AK verrekend wordt over het totaal van de loonkosten, materiaalkosten en onderaannemingskosten?" | Ja, dat klopt
143 | Bestek | Bestek, pagina 29 van 36, artikel 29c 3e bullet financiele audit "U schrijft dat de financiële audit o.a. toetst of de financiële administratie van de aannemer voldoet aan de eisen die in deze overeenkomst zijn gesteld; a) Kunt u deze eisen in de overeenkomst nader specificeren? b) Kunt u nader specificeren op welke aspecten u aannemer gaat auditen?" | a) Nee. b) Ja, de financële audit is alleen gericht op de financiele administratie die betrekking heeft op de overeenkomst.
144 | percentage algemene kosten | Concept RFP documenten, formulier "verklaring intern uurtarief" percentage algemene kosten "U vraagt in de beschrijving op dit formulier om de procentuele stijging van de uurtarieven in te vullen als ook het percentage voor de algemene kosten. U vraagt dit voor de periode van de afgelopen 3 jaar. Boven de tabel waar we dit dienen in te vullen, staat ""procentuele stijging"". a) Dienen we de stijging van algemene kosten in te vullen of het absolute percentage? b) Als we het absolute percentage dienen in te vullen, bedoelt u dan dat we op de regel 2023-2024 het percentage van het jaar 2024 dienen in te vullen (en op regel 2022-2023 het percentage voor 2023; en op regel 2021-2022 het percentage voor 2022)?" | a) U dient de procentuele stijging van de algemene kosten in te vullen, zoals bedoeld in de beschrijving op het formulier. Het gaat om de verhoging ten opzichte van het voorgaande jaar. b) Voor de regel 2023-2024 vult u de procentuele stijging van het algemene kostenpercentage in die heeft plaatsgevonden van 2023 naar 2024. Voor de regel 2022-2023 vult u de stijging in van 2022 naar 2023, en voor 2021-2022 vult u de stijging in van 2021 naar 2022. Het absolute percentage van de algemene kosten dient niet in deze tabel te worden opgenomen.
145 | Verlenging overeenkomst | NvI 1, vraag/antwoord 30 "In onze ogen is er bij een onderhoudsovereenkomst alleen sprake van duurzame samenwerking tussen OG en ON als er evenwichtige afspraken zijn over het al dan niet verlengen van de overeenkomst. Om daar concreet invulling aan te geven moeten beide partijen evenveel invloed hebben op zo'n besluit. U geeft onder het a)-antwoord echter aan niet akkoord te gaan met het wederzijds maken van het besluit over verlenging naar de optiejaren. Als reden geeft u aan dat u tijd nodig heeft om een aanbesteding te doorlopen. In onze ogen is dit heel eenvoudig op te lossen door de opzegtermijn lang genoeg te maken, bijvoorbeeld 6 maand, of 12 maanden. Kunt u, ondanks uw toezegging in het b)-antwoord, uw a)-antwoord heroverwegen en alsnog het besluit over de verlenging naar de optiejaren wederkerig maken met inachtname van een voldoende lange opzegtermijn, zodat u een nieuwe aanbesteding kunt voorbereiden?" | Het antwoord op vraag 30 van de 1e nota van inlichtingen wordt niet herzien, zie ook het antwoord op vraag 139. Opgemerkt wordt dat er geen sprake is van een opzegtermijn (zie Bestek met name bepaling 01.02.08-09).
146 | functiebenamingen inschrijfstaat | NvI 1, vraag/antwoord 13 "U noemt op de inschrijfstaat diverse functies waarvoor u straks in de RFP tarieven vraagt. In uw antwoord op vraag 13 van de 1e NvI geeft u aan dat u geen functiebeschrijvingen verstrekt, omdat het in uw ogen marktconforme omschrijvingen zijn. Onze ervaring is dat er veel discussie is over wat de functieinvulling van een monteur, een specialistisch monteur en een zeer specialistisch monteur is. Vaak wordt ook nog de functienaam technicus gebruikt, maar die ontbreekt in uw inschrijfstaat. Om deze discussie in de uitvoeringsfase te voorkomen en voor een eenduidige interpretatie tussen alle aanbieders te borgen, is een functiebeschrijving cruciaal. Kunt u daarom per functienaam een functiebeschrijving verstrekken?" | De functienamen op de inschrijfstaten zijn aangepast. Deze inschrijfstaten zijn als bestand bij deze nota van inlichtingen in TenderNed toegevoegd (map nota van inlichtingen 2). Opdrachtgever heeft hiervoor de functiebenamingen gebruikt die ook gehanteerd worden in de documenten van de werkgroep "Transparantie en begroten" van Techniek Nederland en in het "Handboek functie-indeling voor de metaal en techniek" vierde editie 2010. Dit handboek is als bestand bij deze nota van inlichtingen in TenderNed toegevoegd (map nota van inlichtingen 2).
147 | 01.02.06 59.Voorgeschreven Onderaannemer (VOA) Pag. 11 | U schrijft in het bestek verplichte onderaannemers voor, voor de systemen waarbij sprake is van intellectueel eigendom, informatiebeveiliging, cybersecurity en/of technische gebondenheid. Mogen wij ervan uitgaan dat dit ALLE systemen betreffen die nu ook onder het OES.21-contract met de SI-partijen vallen? | Ja.
148 | 01.02.06 59.Voorgeschreven Onderaannemer (VOA) Pag 11 | Wat is de gang van zaken wanneer de aannemer geen overeenkomst bereikt over een servicecontract met de voorgeschreven onderaannemer? | Alle voorgeschreven onderaannemers worden door opdrachtgever benaderd met het verzoek om volledige medewerking te verlenen.
149 | 01.02.06 89. Transitiefase: Overdracht met de vorige aannemer Pag. 12 | Hoe gaat u garanderen dat de OEK.21 Serviceboxen van de VOA met reserveonderdelen compleet (en waar nodig aangevuld) worden overgedragen aan de nieuwe OEK.26 aannemers? | De serviceboxen met reserveonderdelen zijn eigendom van de opdrachtgever en worden tijdens de transitie- en vaststellingsfase in beheer overgdragen van de huidige aannemer naar de nieuwe aannemer.
150 | 01.02.06 93. Dienstverleningsfase [Verhelpen storingen] Pag. 16 | Voor een urgente storing geldt een hersteltijd van 4 uur. Als een storing niet binnen de gestelde hersteltijd definitief verholpen kan worden, dan moet functieherstel plaatsvinden, desnoods door een noodmaatregel. Echter bij (zeer) specialistische installaties moet de OEK-aannemer eerst een goede diagnose doen (eventueel met telefonische ondersteuning van één of meerder VOA’s) om de juiste oorzaak van het probleem vast te stellen en te kunnen bepalen welke partij het kan oplossen of een noodmaatregel kan toepassen. Onze ervaring is dat een goede diagnose veel tijd kan kosten en dat de maximale oplostijd hiermee frequent wordt overschreden. Hoe gaat de opdrachtgever om met de extra benodigde oplostijd wanneer het een complexe storing betreft waarvoor veel tijd voor diagnose benodigd is? Zeker als ook blijkt dat voor een noodmaatregel of oplossen een VOA op locatie nodig is. Krijgt de aannemer (en ook de VOA) in deze gevallen extra tijd om een storing op te lossen zoals nu ook met de OEK.21/OES.21 het geval is (additionele 4 uur na het moment van gezamenlijke opschaling)? | Nee, de hersteltijden gelden voor alle storingen. U moet overeenkomstig het bestek de hiervoor beschreven bepaling te volgen (uitstel aanvraag).
151 | 01.02.17 91. Bouwstoffen zonder (hard-/softwarematige) gebondenheid fabrikant/leverancier Pag. 21 | Er is door de eindklant bij de keuze voor een systeem een weloverwogen keuze gemaakt op basis van functionaliteit, kwaliteit en risicoanalyse en dat kan technische gebondenheid met zich mee brengen. U geeft aan dat nieuw door aannemer aangeleverde bouwstoffen geen sprake mag zijn van technische gebondenheid fabrikant. Hoe moeten wij als aannemer hiermee omgaan indien het een aanpassing of uitbreiding van een specialistische installatie (van een VOA) met technische gebondenheid betreft? | De eis dat voor nieuw te leveren bouwstoffen geen sprake mag zijn van technische gebondenheid geldt niet voor bouwstoffen die moeten worden geleverd voor aanpassing, uitbreiding of deelvervanging van bouwdelen/installaties.
152 | 01.02.22 19. Garantiecoördinatie op werk derden Pag. 22 | De aannemer wordt verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing op de activiteiten van de garantie op werk derden en wordt betrokken bij de overdracht van het werk door derden. A)Wie wordt verantwoordelijk voor de administratie en bewaking van deze garantieperiodes? De registratie van begin- en einddatum van elke individuele aanpassingen en/of uitbreiding en de oplostijden die hiervoor zijn overeengekomen? B)In welk systeem gaat de administratie van de garantieperiodes en de systeemomvang worden bijgehouden? En hoe is deze informatie beschikbaar voor de servicemonteurs op de locatie in geval van een storing? C)Hoe moet de aannemer omgaan met een eventueel conflict in oplostijden indien de tijden volgens het werk van derden niet overeenkomen met de oplostijden zoals genoemd in dit bestek? D)Heeft u voor deze aanbesteding een actuele lijst van welke bouwdelen of onderdelen/uitbreidingen op welke locaties en op welke data zijn opgeleverd alsmede wanneer de garantietermijn is verstreken? | A) De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor de administratie en bewaking van garanties van derden. B) In de webbased applicatie van de opdrachtgever moet per bouwdeel de informatie over garantie worden bijgehouden. Hiermee is dit inzichtelijk voor alle betrokken en bevoegde personen. C) De aannemer moet waarborgen dat storingen binnen de gestelde hersteltijden worden verholpen. Indien dit conflicten geeft met derden, zal er een overleg moeten worden geiniteerd met de objectmanager. D) Voor zover bekend zijn de garantietermijnen opgenomen in de gegevens van de gegevens van de CBL.
153 | 01.05.10 49. Revisiebescheiden Pag. 31 | U heeft het hier over zeer gevoelige digitale informatie over DJI-percelen. Hoe en waar wordt dit verzonden, opgeslagen en hoe veilig is dit? | Zie paragraaf 01.02.06 van het bestek: De opdrachtgever en zijn aannemers en gebruikers moeten aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving, eisen en richtlijnen met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.
154 | 01.06.39 09. Toelating en toegang tot het werk Pag.32 | Gezien de huidige eisen van DJI mist hier nog screeningsprofiel 84 en 85. Kan u dit bevestigen en aanpassen? Mogen wij ervan uitgaan dat de VOG volgens voorgeschreven screeningsprofiel en voorwaarden bij alle inrichtingen wordt geaccepteerd en er voor geen van de inrichtingen aanvullende (specifieke) eisen komen? | Het proces voor DJI staat vermeld in Bijlage A aanvullende eisen JI. Het screeningsprofiel wordt bepaald door DJI.
155 | Uw antwoord in de 1e NvI referentie #21 m.b.t. Installatieverantwoordelijkheid laagspanning | Naar welke mededeling wordt verwezen? In geen van de ons bekende mededelingen staat een referentie naar vraag/antwoord #21 of Installatieverantwoordelijkheid laagspanning. | Bepaling 01.02.06-79 is gewijzigd, zie mededeling 3 van de aanbesteder. Het bestek is gewijzigd en nu geldt versie V26a 17-02-2025, het oude bestek komt hierbij te vervallen. De wijzigingen t.o.v. het oude bestek zijn in het nieuwe bestek geel gearceerd.
156 | Open boek principe | Gegadigde krijgt graag de mogelijkheid om vertrouwelijke vragen te stellen tijdens de inschrijvingsfase. Dit om onze budgettering systematiek en -planning toe te lichten en vragen ter nadere concretisering te stellen. Het open boek principe volgt namelijk onze budgettering systematiek en -planning en is daarmee transparant en herleidbaar. Dergelijke opzet is noodzakelijk opdat een accountant de controle en verificatie van financiële gegevens kan uitvoeren. | Deze mogelijkheid bestaat, zie aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase paragraaf 2.4.
157 | Open boek principe | Op basis van de door u gegeven antwoorden op de vragen is ons duidelijk wat het doel is van het open boek principe; het borgen van transparantie in de opbouw van de kosten, het mitigeren van financiële risico's bij de opdrachtnemer en het vergoeden van de daadwerkelijke kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden (te vermeerderen met een opslag). Dit alles zodat er sprake is van een eerlijk verdienmodel voor de aannemer. Hoewel het doel van het open boek principe duidelijk is, is niet uit te sluiten dat er in de inschrijvingsfase bij ons verdere vragen rijzen over de concrete uitwerking van dit principe. Bepaalde antwoorden op vragen in de Nota van Inlichtingen d.d. 17 februari jl. die betrekking hebben op deze concrete uitwerking lenen zich namelijk voor vervolgvragen (vragen ter nadere concretisering). Het principe zal voor iedere inschrijver voor inschrijving volledig helder moeten zijn en misverstanden moeten worden voorkomen. Aangezien er in de inschrijvingsfase nog een inlichtingenronde plaatsvindt én de concrete uitwerking van het open boek principe voor het doen van een aanmelding niet van belang is, gaan wij ervan uit dat wij in de inschrijvingsfase hierover nog vragen kunnen stellen opdat de (uit)werking van het open boek principe wordt verduidelijkt. Klopt onze aanname?" | Ja, ook tijdens inschrijffase kunnen er nog vragen gesteld worden.
158 | 01.02.06.49 Bestek | a. Kan Opdrachtgever bevestigen of Opdrachtnemer ook aan de gestelde SROI-eis kan voldoen door middel van de hieronder opgesomde alternatieven? • Arbeidsparticipatie en vakmanschap bevorderen o Gastlessen over het bedrijf, de branche of de sector o Bedrijfsbezoeken organiseren o Begeleiding van docenten in bedrijfs-, branche- of sectorontwikkelingen • Brede maatschappelijke opgaven ondersteunen, gericht op (arbeids)ontwikkeling o Activiteiten ter bevordering van taalontwikkeling o Initiatieven tegen eenzaamheid en sociaal isolement o Bijdragen aan armoede- en schuldenbestrijding • Opdrachten verstrekken aan sociale werkvoorzieningen en/of sociale ondernemers o Overleggen van een PSO 30+ certificaat of een gelijkwaardige accountantsverklaring waaruit blijkt dat minstens 30% van de werknemers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft o Aantonen dat ten minste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit de verkoop van producten en diensten b. Indien de reactie op a) (gedeeltelijk) ontkennend is: Welke van de onder a) opgesomde punten kan/mag niet door opdrachtnemer worden ingezet voor een alternatieve invulling van de SROI-verplichting? | Indien een opdrachtnemer aantoonbaar niet kan voldoen aan de gestelde standaard SROI eisen, kan opdrachtgever opgenoemde alternatieven in overleg toestaan.
159 | 01.02.06.49 Bestek | In het bestek wordt uitsluitend gesproken over de invulling van de SROI-verplichting door middel van werk(ervarings)plaatsen. Is Opdrachtgever, gezien de tekorten aan (gekwalificeerd technisch) personeel, bereid om ook andere maatschappelijke activiteiten toe te staan voor de invulling van de SROI-verplichting, zoals veel gemeenten doen? | Zie antwoord op vraag 158.
160 | 01.02.06-94.0 bestek | Op initiatief van Opdrachtgever kan BKW bestaan uit werkzaamheden voor de inventarisatie op basis van het stappenplan informatiebeveiliging en cybersecurity. Opdrachtnemer is niet bekend met het stappenplan informatiebeveiliging en cybersecurity. Is Opdrachtnemer bereid dit stappenplan voorafgaand aan inschrijving met de gegadigden te delen? | Het stappenplan Cybersecurity wordt via TenderNed gedeeld bij de start van de inschrijffase.
161 | 01.02.06-08 bestek | Het bestek stelt dat Opdrachtnemer aantoonbaar ‘moet voldoen’ aan (wettelijke) eisen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy en dat hierop een audit plaats kan vindt. a. Indien Opdrachtnemer aan het begin van de contractfase nog niet aantoonbaar voldoet aan de eisen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy, is Opdrachtgever dan bereid in nauwe samenwerking met opdrachtnemer een ingroei-/implementatieplan op te stellen waarin wordt opgenomen hoe en wanneer opdrachtnemer aan de desbetreffende eisen gaat voldoen? b. Indien uw antwoord op de vorige vraag ‘ja’ is: kunt u bevestigen dat opdrachtnemer door tijdens de contractfase gevolg te geven aan het opgestelde ingroei-/implementatieplan, voldoet aan de eisen uit 01.02.06.08 van het bestek? | a) De opdrachtnemer dient altijd aan de contractuele eisen te voldoen. Ja, de opdrachtgever bevestigd dit. Hierin is samenwerking essentieel. Toelichting; Het gaat er vooral om hoe u borgt, m.b.t. de installaties die u onderhoud, dat de informatie beschikbaar, integer en veilig blijft zodat die bijvoorbeeld niet in verkeerde handen valt. Ook valt daar onder hoe u die verantwoordelijkheid doorlegd naar alle partijen die in uw opdracht werkzaamheden verrichten t.b.v. de overeenkomst. b) Dit kan het RVB bevestigen.
162 | 01.02.06-08 bestek | Het bestek stelt dat Opdrachtnemer aantoonbaar ‘moet voldoen’ aan (wettelijke)eisen m.b.t. informatiebeveiliging en privacy en dat hierop een audit plaats kan vindt. Kunt u bevestigen dat eveneens aan de eisen van 01.02.06.08 wordt voldaan in de situatie waarin opdrachtnemer aan het begin van de contractfase nog niet aantoonbaar aan beveiligingseisen (zoals Bio2.0) voldoet, maar wél beschikt over een concreet plan van aanpak voor de implementatie van deze beveiligingseisen? | Ja, zie ook het antwoord op vraag 161 en 163.
163 | 01.02.06-08 bestek | Opdrachtnemer moet aantoonbaar voldoen aan de wet- en regelgeving, eisen en richtlijnen met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Als voorbeeld wordt NIS2 gegeven. Nis2 is geen onderdeel van geldende Nederlandse wetgeving. Uiteraard zijn wij bezig ons voor te bereiden om de eisen uit de Cyberbeveiligingwet. Wij ontvangen graag uw bevestiging dat gunning niet zal afstuiten op het nog niet voldoen aan nog niet geldende wetgeving. | De opdrachtgever bevestigd dit. Toelichting; In het derde kwartaal van 2025 zal de NIS2 worden verankert in de Cybersecurity wet. Het is aan alle inschrijvende partijen om in het Plan van Aanpak bij inschrijving goed te beschrijven hoe de informatieveiligheid en cybersecurity (SMART, o.b.v. de vigerende regelgeving, en PDCA) wordt geborgd. Het gaat er vooral om hoe u borgt, m.b.t. de installaties die u onderhoud, dat de informatie beschikbaar, integer en veilig behandeld zodat die bijvoorbeeld niet in verkeerde handen valt. Ook valt daar onder hoe u die verantwoordelijkheid doorlegd naar alle partijen die in uw opdracht werkzaamheden verrichten t.b.v. de overeenkomst.
164 | 01.02.06-08 bestek | Opdrachtnemer moet aantoonbaar voldoen aan het RVB security (IB&P) beleid. Wij zijn niet bekend met de inhoud en strekking van het RVB security (IB&P) beleid. Is Opdrachtgever bereid dit beleid voorafgaand aan inschrijving met de gegadigden te delen? | Ja, dit betreft het document Informatie Beveilging Rijksoverheid Opdrachten (IBRO) van het RVB. Het bestand is bij deze nota van inlichtingen toegevoegd (map nota van inlichtingen 2).
165 | Bestek 01.01.10.89 Kaders voor uitvoering | Het hebben en verkrijgen..aannemer. Volgens de uitgangspunten van Bijlage 12 zijn de onderhouds- en bedieningsvoorschriften aanwezig in het logboek. Wanneer deze niet beschikbaar zijn in het logboek, zijn het compleet maken van deze en eventuele andere ontbrekende onderdelen verrekenbaar via BKW? | Ja, als tijdens de transitie- en vaststellingfase aantoonbaarblijkt dat de onderhouds- en bedieningsvoorschriften niet aanwezig zijn in het logboek is het completeren daarvan verrekenbaar als BKW, tenzij hierover andere afspraken gemaakt worden. De opdrachtgever kan namelijk de vertrekkende aannemer verplichten die gegevens alsnog te actualiseren en completeren.
166 | Bestek 01.02.21 Oude bouwstoffen | Hoe om te gaan met afvalstoffen die voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer geen waarde hebben? Kunnen deze oude bouwstoffen dan afgevoerd worden via de afvalstromen van de locatie/gebruiker en zijn de door de aannemer te maken kosten verrekenbaar aan de opdrachtgever? | Nee, het afvoeren van afvalstoffen die uit het werk komen ten gevolge van het uitvoeren van het werk en geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer.
167 | Bestek 01.02.21 Oude bouwstoffen | Zijn de kosten voor de afvoer van de bouwstoffen die vallen onder de definitie van afvalstoffen in wet milieu beheer in / middels BKW verrekenbaar? | Nee, tenzij de kosten voor de afvoer van bouwstoffen voortvloeien uit het verrekenbare deel van storingen en BKW's.
168 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Er worden verschillende eisen gesteld aan de aannemer om technische prestaties te borgen zoals GBA en WKO. Met een BOEI inspectie worden dit soort eisen niet getoetst. Is onze aanname juiste dat de huidige installaties allen voldoen aan de gestelde eisen en wanneer dit niet geldt dat de aannemer hier niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld? | Uw aanname is juist. Echter is de aannemer wel verantwoordelijk aan de gestelde eisen te (gaan) voldoen. Tijdens de transitie- en vaststellingsfase wordt van de aannemer verwacht dit soort situaties (afwijkingen) vast te stellen, te melden aan de opdrachtgever en hierover gezamenlijk afspraken over het wegnemen van deze afwijkingen.
169 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Bijkomende werkzaamheden op verzoek. In de bijlage 01 wordt een omschrijving gegeven van 1 op 1 werk in het bestek komt dit enkel voor bij een natte accu. Waarom wordt er een toelichting gegeven op 1 op 1 werk? | De defintie van "een op een vervangen" is hier niet relevant.
170 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Bijkomende werkzaamheden op verzoek. Om tot een open begroting te komen conform Techniek Nederland kan het zijn dat het aantal uur om op deze wijze aan te bieden een groot deel van de kosten betreft, hoe dient hiermee om gegaan te worden? Als opdrachtnemer stellen wij voor om naast storingen ook regiewerk te kunnen aanvragen zodat modificaties op basis van gewerkte uren worden afgerekend zonder dat hiervoor een open begroting opgesteld wordt. Kun tu zich hier ook in vinden? | Nee. Voor een BKW hebben we altijd een open begroting nodig.
171 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Bijkomende werkzaamheden op verzoek. Om een open begroting te maken conform Techniek Nederland is een uitgewerkte engineering noodzakelijk. Hoe dient er mee om te gaan wanneer deze uitgewerkte engineering ontbreekt? | U moet de engineering opnemen in uw open begroting. Alle kosten worden uiteindelijk achteraf verrekend op basis van de aantoonbaar werkelijk gemaakte kosten, zoals vastgesteld in het open boek principe.
172 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Storingen zijn onder bepaalde voorwaarde verrekenbaar. Hoe moet dit aantoonbaar gemaakt worden en hoe/wie beoordeeld deze onderbouwing? | Als de aannemer aantoonbaar kan maken dat een storing het gevolg is van schade niet veroorzaakt door de aannemer of personen die namens of door hem zijn ingezet en hiervoor schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever (objectmanager) krijgt, is die storing verrekenbaar.
173 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Storingen, wat als een gebruiker / opdrachtgever een storing meldt maar deze melding niet voldoet aan de in bijlage 01 omschreven definitie maar dat het gaat om beleving; hoe is deze melding dan te factureren? | Als een storing naar mening van de aannemer onterecht als storing wordt gemeld, moet de aannemer dit aantoonbaar maken en voorleggen aan de opdrachtgever (objectmanager). De opdrachtgever (objectmanager) besluit dan of die storing verrekenbaar is.
174 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Kunnen we ervan uit gaan dat het periodiek onderhoud aan vermogensschakelaars verrekenbaar zijn middels bkw? | Nee, dit is onderdeel van het werk.
175 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Moeten we ervan uitgaan dat alle installatie gecertificeerd zijn? | Voor de prijsvorimg moet u uitgaan dat indien van toepassing alle bouwdelen (installaties) gecertificeerd zijn.
176 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | Zijn de huidige inbraakinstallaties (BORG/VEB) gecertificeerd? | Niet alle inbraakinstallaties zijn gecertificeerd.
177 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | o Bepaalde installaties zijn bedoelt voor de gebruiker en de gebruiker verricht hier ook veel handelingen aan en daarmee heeft de aannemer weinig tot geen invloed op het storingsgedrag van deze installaties en is er ook een sterke afhankelijkheid van partijen die zich niet kunnen conformeren aan de contract afspraken. Denk aan keuken apparatuur, bagagedoorlicht apparatuur etc. Kunnen deze installaties buiten de scope van het contract gehouden worden? Zo niet, hoe kan de opdrachtgever zorgen dat een aannemer op de zaken waar zij geen invloed op heeft ook niet de verantwoordelijk gesteld wordt en eventueel kortingen krijgt en afkoop voor haar rekening moet nemen? | Hierover worden tijdens de transitie- en vaststellingsfase afspraken over gemaakt tussen beheerder, aannemer en opdrachtgever. Betrokken partijen moeten elkaar tijdens de dienstverlenigsfase aanspreken op het nakomen van die gemaakte afspraken en zo nodig daarvoor een afwijking vaststellen.
178 | Bestek 01.02.06 verplichtingen aannemer | o Naast onderhoudsvoorschriften fabrikant qua preventief onderhoud kunnen omgeving en gebruikers omstandigheden invloed hebben in de mate van reinigen/conserveren/onderhouden, dit is echter niet vooraf te bepalen en ook niet door de aannemer te beïnvloeden. Zijn de kosten die hiervoor gemaakt worden verrekenbaar middels BKW of storing? | Nee. De onderhoud en bedieningsvoorschriften van de leverancier/fabrikant en de VLA zijn leidend. Als de aannemer tijdens de vaststellingsfase kan aantonen dat dit niet toereikend is, moet dit worden voorgelegd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist of de onderbouwing toereikend is om het besluit te nemen de noodzakelijke extra werkzaamheden voor verrekening te accepteren en als meerwerk op te dragen.
179 | Nota 1 - vraag en antwoord 21. Installatieveantwoordelijkheid | U geeft reactie op de installatieverantwoordelijkheid. Dit wijkt af van hoe de installatiebranche werkt. Vraag: kunt u zich voor wat betreft de uitgangspunten m.b.t. installatieverantwoordelijkheid conformeren aan de “Handleiding Eerste hulp bij installatieverantwoordelijkheid” van Techniek Nederland? | De installatieverantwoordelijkheid staat beschreven in het bestek onder bepaling 01.02.06-79 Elektrotechnische veiligheid. Het staat u vrij de handleiding van Techniek Nederland te gebruiken om dit voor uw organisatie in te richten.
180 | Bestek 01.02.06.69 Coördinatie | Voor preventief onderhoud zijn deze activiteiten af te prijzen. Klopt het dat de verrekening van deze kosten voor BKW en storingswerk verrekenbaar zijn op die specifieke activiteiten? | Nee, alleen voor BKW en verrekenbare storingen zijn de coördinatiekosten verrekenbaar volgens het open boek principe.
181 | Bestek 01.02.06.59 Voorgeschreven onderaannemer | Wanneer het een voorgeschreven onderaannemer betreft heeft de aannemer afhankelijkheid van deze onderaannemer. Wat als deze onderaannemer niet wil/kan voldoen aan de contractuele verplichtingen tussen aannemer en Rijksvastgoedbedrijf? | Zie het antwoord op vraag 148.
182 | Bestek 01.01.10.89 Kaders voor uitvoering | Energieverbruik beheer. Gezien deze verplichting geldt ons uitgangspunt dat de RTO’s actueel zijn, dat het aanpassingen aan het GBS enkel mogelijk zijn voor de opdrachtnemer en dat er middels een energiemonitoringsprogramma (eventueel ontsluiten gebruikers gegevens netbeheerder) inzicht te verkrijgen is. Kunt u instemmen met deze uitgangspunten? | Uw uitgangspunten zijn juist. Dit moet gecontroleerd worden in de vaststellingsfasse.
183 | Bestek 01.01.10.89 Kaders voor uitvoering | Fotografie..is verleend. Wat te doen wanneer beheerder geen toestemming geeft en de aannemer toch de beschikking nodig heeft van dit soort devices om zijn dienstverlening te verrichten zoals rapporteren of modificaties te verrichten? | De huisregels van de beheerder zijn van toepassing. Indien het toch noodzakelijk is dient u in overleg te treden met de beheerder of de opdrachtgever (objectmanager).
184 | 01.02.03 Directie, blz 8 Bestek | "Vanwege het bepaalde in paragraaf 3, lid 2 van de UAV 2012 deelt de opdrachtgever mee dat er geen personen zullen worden aangewezen die als directie optreden. De opdrachtgever treedt daar, waar in het bestek sprake is van de directie, in haar plaats. Voor operationele zaken is de objectmanager aangewezen als opdrachtgever. Voor alle overige zaken de contractbeheerder". Kan opdrachtgever een toelichting geven op de wijze waarop de objectmanager en de contractmanager samenwerken? Hoe zijn Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten opzichte van elkaar belegd. Dit met name indien sprake is van verschil van inzicht tussen ON & Objectmanager versus ON & contractmanager? | In principe is een verschil van inzicht tussen objectmanager en contractmanager niet mogelijk. Mocht er wel een geschil ontstaan, dan moet er escalatie via de lijn plaatsvinden.
185 | 01.02.06.79 Elektrotechnische veiligheid, blz 11 Bestek | "Ook moet de aannemer waarborgen dat op elke locatie bekend is welke monteurs namens de aannemer zijn aangewezen als Installatieverantwoordelijke, Schakelbevoegden en Werkverantwoordelijken. De schriftelijke vastlegging van deze aanwijzingen en het beleid moeten zijn opgenomen in het Logboek" Aanwijzingen worden uitgegeven op persoonsniveau. Het openbaar archiveren van de aanwijzingen in logboeken lijkt in strijd met AVG. Hoe waarborgt OG de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens? | De bepaling 01.02.06-79 is gewijzigd, zoals gemeld in de 1e Nota van Inlichtingen en aangepast in het bestek. Uw vraag is daardoor niet meer relevant.
186 | 01.02.06.93 Dienstverleningsfase (Verhelpen storingen), blz 16 Bestek | "Door de opdrachtgever of de beheerder zal de urgentie van storingen bepaald worden en vastgelegd in de storingsmelding. Daarbij zijn er twee opties, te weten: normaal (storing) en hoog (urgente storing)." Op basis van welke critera wordt door OG de urgentie vastgesteld? Kan OG een inschatting geven van het aantal urgente storing per object? | Zie Bijlage 01 Begrippen en Definities. Bij de uitnodiging tot inschrijving zal een storingsoverzicht van de laatste 3 jaar worden meegegeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
187 | 01.02.06.93 Dienstverleningsfase (Verhelpen storingen), blz 17 Bestek | "Storingen zijn niet verrekenbaar, tenzij: - De storing door de opdrachtgever gemeld is als CALAMITEIT of MOLEST; - De storing gemeld is tijdens de Vaststellingsfase; - De storing het gevolg is van schade niet veroorzaakt door de aannemer of personen die namens of door hem zijn ingezet en hiervoor schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever objectmanager) gegeven is. In deze gevallen is sprake van verrekenbare storingen" A) Betreft dit verstoringen aan elementen waarvan de conditie voldoet aan de geeiste conditie? B) Kan OG een overzichtijst verstrekken van het aantal storingen (Urgent & Niet Urgent) van de afgelopen 3 jaar, dit per perceel en object? C) Hoe moet ON een financiële marktconforme omvang van eigen risico bepalen in haar prijsvorming als er geen drempelbedrag is voor het eigen risico? | A) Er wordt niet meer gestuurd op conditie. Uw vraag is daarmee niet relevant. B) Ja, bij de uitnodiging to inschrijving zal een overzicht van storingen van de afgelopen drie jaar worden verstrekt. Dit ter informatie en nadrukkelijk zonder dat de inschrijvende partijen of aannemer hieraan rechten kan ontlenen. C) Er is geen sprake van eigen risico voor storingen, want op basis van Bijlage 03 Beslisboom soort gebrek wordt bepaald wie (100%) financieel verantwoordelijk is voor het verhelpen van de betreffende storing. Alleen in de door u aangehaalde drie situaties is sprake van een verrekenbare storing.
188 | 01.02.06.93 Dienstverleningsfase (Verhelpen storingen), blz 17 Bestek | "Als de geraamde kosten voor deze storing meer dan € 5.000,= zullen bedragen moet de aannemer direct (binnen 1 werkdag) contact opnemen met de opdrachtgever (objectmanager) en de te nemen maatregelen afstemmen. Ter voorbereiding op dit contact stelt de aannemer een open begroting op van de benodigde materiaal-, materieel- en loonkosten voor het definitief herstellen van de storing. Deze open begroting mag maximaal 15% afwijken van de uiteindelijke kosten en dient, samen met het storingsnummer, per e-mail aan de opdrachtgever (objectmanager) te worden verzonden, waarbij ook de reden van de kostenoverschrijding wordt vermeld." Het kunnen voldoen aan deze eis is afhankelijk van de complexiteit van de storing. Er zijn situaties te bedenken waarbij het voor de aannemer niet mogelijk is om binnen 1 werkdag een begroting met een nauwkeurigheid van +/-15% in te dienen. Kan OG hier een nuance in aanbrengen dat in overleg de nauwkeurigheid of de permijn van 1 werkdag bespreekbaar is tussen OG & ON? | Indien u de periode niet voldoende acht, dient u de uitstelprocedure te volgen.
189 | 01.02.06.94 Dienstverleningsfase (Uitvoeren bijkomende werkzaamheden) blz 17, Bestek | "De open begroting mag maximaal 15% afwijken van de aantoonbaar werkelijke kosten. Eventuele afwijkingen tussen de open begroting en de werkelijke kosten moeten tijdig schriftelijk gemeld worden en door de aannemer onderbouwd, zodat de opdrachtgever hierover in overleg kan beslissen." Kan OG een definitie geven van de term Tijdig? Het betreft hier afwijkingen in aantoonbare werkelijke kosten of te wel kosten die ON al gemaakt heeft. Welke beslissingen wil OG hier over nog maken? | Met tijdig wordt bedoeld binnen redelijke termijn. Die redelijke termijn moet voor elk voorkomend geval tussen aannemer en opdrachtgever (objectmanager) vastgesteld worden. Tussen aanbieden van de open begroting, de start van de uitvoering en de opneming zit een bepaalde tijd. Zodra de aannemer constateert dat de werkelijke kosten meer dan 15% zullen gaan afwijken van de open begroting moet dit gemed worden aan de opdrachtgever.
190 | 01.02.06.97 Dienstverleningsfase (Uitvoeren duurzaamheidsbeleid) blz 18, Bestek | "De aannemer moet het werk zodanig uitvoeren dat het Energieprestatiecertificaat van elk bouwwerk verbetert of tenminste gelijk blijft." Is OG in het bezit van een actueel Energieprestatiecertificaat van elk object en wordt deze gedeeld met ON na gunning? | Ja, voor de prijsvormg moet u hier vanuit gaan.
191 | 01.02.08.09 Uitvoeringsduur blz 19, Bestek | "Verlenging Na 31 december 2030 heeft de opdrachtgever het eenzijdige recht om de overeenkomst met maximaal vier jaar te verlengen." OG spreekt hier van een eenzijdige recht aan OG zijde. Is OG bereidt om deze bepaling wederkerig te maken waardoor belangen van beide partijen in de samenwerking een gerespecteerd kunnen worden? | Nee, zie ook het antwoord op vraag 30 en 139.
192 | 01.02.29.29 Verschillen in afmetingen of toestand, blz 24, Bestek | "Met het verwerken van de mutaties als meer en minder werk komt de aanspraak op bijbetaling zoals bedoeld in paragraaf 29 lid 2 en 3 van de UAV 2012 te vervallen. Als er bouwdelen worden toegevoegd aan of verwijderd uit de CBL kan dit als meer en minder werk leiden tot het aanpassen van de aannemingssom." Is de aaname juist dat genoemd artikel betekent dat ON geconstateerde verschillen tijdens de vaststellingsfase niet mag verrekenen als dit verschillen betreft in aantallen elementen binnen de op de CBL aangegeven bouwdelen? | Nee, verschillen in aantallen bouwdelen leiden juist tot meer en minder werk. Uitzondering hierop zijn bouwdelen waarvoor in het handboek RVBBOEI Inspecties de eenheid PM is vastgesteld.
193 | 01.02.35.19 Verrekening van meer en minder werk, blz 25, bestek | "VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK" Is, ten aanzien van dit besteksartikel, de CBL na de vaststellingsfase het uitgangspunt? | Ja.
194 | 01.02.39.19 Verrekening bouwstoffen, blz 26, Bestek | "Bouwstoffen en (onderdelen van) bouwdelen mogen niet worden verrekend als de levering te herleiden is uit de onderhouds- en bedieningsvoorschriften van de fabrikant/leverancier" Kan OG een toelichting geven op de betekennis van "(onderdelen van) bouwdelen" in relatie tot dit besteksartikel? | Zie Bijlage 01 bij het bestek: Begrippen en Definities. Als voorbeeld: in het onderhoudvoorschrift van een fabrikant/leverancier staat "zo nodig de drukverschilmeter vervangen", dan is dit een onderdeel dat bij vervanging niet in aanmerking komt voor verekening.
195 | 01.02.42.29 Kortingen tijdens uitvoeringsduur voor het onderhoud, blz 27, Bestek | "Tijdens het laatste contractoverleg van elk contractjaar kan een korting worden opgelegd gekoppeld aan de mate van uiteindelijk minder scoren dan bij de BPKV-beoordeling van de inschrijving was aangeboden. Deze korting is niet gebonden aan een maximum en kan naast de hierboven vermelde korting worden opgelegd." Aangezien deze korting niet gemaximaliseerd is ontvangt ON graag inzicht in de wijze waarop OG het niet voldoen aan de BPKV beoordeling vertaald naar een financiële waarde? Dient deze korting niet ten minste gemaximaliseerd te worden aan de maximaal verkregen BPKV score van de ON? | Ja, zie ook het antwoord op vraag 33.
196 | 01.02.59.39 Beheersing van afwijkingen, blz. 30, Bestek | "De aannemer dient bij de opdrachtgever een afwijkingsrapportage in bij de volgende gevallen: I De aannemer constateert afwijkingen van de bestek eisen; II De aannemer constateert afwijkingen op de overeenkomst die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever; III De opdrachtgever constateert afwijkingen op de processen uit het geaccepteerde kwaliteitsplan of de bestek eisen." In geval van de situatie I & III worden de afwijkingen procesmatig beheert door een afwijkingsrapportage, opgesteld door ON. In geval van II is het voor ON niet duidelijk wat het borgingsproces is, wat is de verantwoording OG en hoe voorkomen wordt dat de afwijking nadelig is voor ON. Kunt u hier een verduidelijking op geven, met name indien de afwijking invloed heeft op de dienstverlening van ON? Binnen hoeveel werkdagen dient OG een reactie op de afwijkingsrapportage van ON te geven en wat is de status van de afwijkingsrapportage als OG niet reageerd? | De opdrachtgever zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van een afwijkingsrapportage de aannemer melden of deze afwijking is geaccepteerd of de reden waarom deze nog niet geaccepteerd is. Zolang een afwijkingsrapportage niet geaccepteerd is door de opdrachtgever is er wel sprake van een afwijking, maar nog geen overeenstemming over de correctieve en corrigerende maatregelen en de termijn waarbinnen de afwijking weggenomen of beheerst moet zijn.
197 | Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Europese niet-openbare procedure | Open boek principe Welke specifieke maatregelen neemt de opdrachtgever om te waarborgen dat de kostprijs van de aanbieder(s) vertrouwelijk blijft en niet gedeeld wordt met derden? Kunnen jullie ook toelichten hoe deze maatregelen in de praktijk worden toegepast om de vertrouwelijkheid te garanderen? | Het Rijksvastgoedbedrijf hecht groot belang aan de vertrouwelijkheid van de door inschrijvers verstrekte informatie. Alle verstrekte informatie wordt opgeslagen in beveiligde systemen met beperkte toegang en uitsluitend beschikbaar voor geautoriseerde medewerkers. Informatie over de kostprijs wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt en wordt niet gedeeld met andere partijen.
198 | Antwoord op NVI I, vraag 38 | U stelt dat afhankelijk van de classificatie van de verstrekte informatie er per geheimhoudingsverklaring een andere geldigheidsperiode kan gelden. 1) Kunt u verduidelijken hoe de RVB dit ziet. 2) Begrijpen we goed dat RvB op alle te verstrekken documenten een classificatie aangeeft waaruit blijkt in hoeverre de geheimhoudings-verklaring van toepassing is 3) U geeft in deze zin aan dat er per classificatie een geheimhoudings-verklaring met een eigen geldigheidsperiode geldt. Kunt u uitleggen welke classificaties bestaan binnen uw organisatie en documenten en hoe elke classificatie afzonderlijk wordt afgedekt door een specifieke geheimhoudingsverklaring met eigen geldigheidsperiode. Te meer nu gevraagd wordt het “Model Geheimhoudingsverklaring” te tekenen voor algehele, onbeperkte geheimhouding door onze organisatie, medewerkers en onderaannemers. Dit is tegenstrijdig met elkaar. 4) Wat is de specifieke geldigheidsduur voor elke afzonderlijke classificatie en hoe verschilt deze van de algemene geheimhoudings-verklaring? Kan ON een overzicht krijgen van de duur en voorwaarden per classificatie? | 1. U dient met alle gegevens vertrouwelijk om te gaan en alleen te delen als dat voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. 2. Nee dat is niet juist. De standaard geheimhoudingsverklaring is van toepassing. 3. Als ergens een andere classificatie geldt zal dat altijd vooraf aangegeven worden. 4. In principe is er geen einddatum voor en wordt van u en uw medewerkers verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de informatie uit de contracten.
199 | Model Geheimhoudingsverklaring | In eerdere opdrachten voor soortgelijke gebouwen ontvangen wij opdrachtverstrekking vanuit de RvB zonder een verplichte geheimhoudingsverklaring. Kunt u toelichten waarom er in deze tender is gekozen voor een algemene geheimhoudingsverklaring, zonder bijvoorbeeld een differentiatie per gebouw? Is het mogelijk om deze opstelling in lijn te brengen met de eerder gehanteerde aanpak of wellicht per gebouw af te stemmen, daar waar nodig? | Informatie beveiliging wordt steeds belangrijker voor de overheid.
200 | Model Geheimhoudingsverklaring | Kunt u een uitzondering opnemen in de algemene geheimhoudingsverklaring, bijvoorbeeld in gevallen van juridische verplichting om informatie vrij te geven, en hoe verhouden deze zich tot de geheimhoudingsbepalingen per classificatie? | Nee, zie ook het antwoord op vraag 198.
201 | Model Geheimhoudingsverklaring | Onder welke omstandigheden eindigt de verplichting tot geheimhouding voor zowel de algemene verklaring als die van specifieke classificaties? Is er een mechanisme voor beëindiging en bevestiging hiervan bij bijvoorbeeld contractuele beëindiging of tijdsverloop? | Nee, zie ook het antwoord op vraag 198.
202 | Model Geheimhoudingsverklaring | Hoe borgt RvB de bescherming van ON in gevallen waarin vertrouwelijke informatie per ongeluk wordt vrijgegeven, bijvoorbeeld door een fout van derden of cyberincidenten, aangezien er in het huidige Model geheimhoudingsverklaring geen bepaling lijkt te zijn opgenomen met betrekking tot de aansprakelijkheid van ON voor dergelijke incidenten. In hoeverre is RvB bereid om een aanvullende clausule op te nemen die de verantwoordelijkheid van ON in dergelijke situaties beperkt? | Indien een opdrachtnemer aantoonbaar heeft voldaan aan alle eisen en er sprake is van overmacht, is dit niet verwijtbaar.
203 | NvI - vraag/antwoord 2 Open Boek Principe | Gezien de hoeveelheid aan vragen die u hierover heeft ontvangen lijkt de draagvlak die u probeert te creëren voor het Open Boek Principe nog niet voldoende. Ook vanuit ons zijn er bedenkingen m.b.t. de praktische invulling. Wij willen het RVB dan ook verzoeken om op korte termijn ook met de andere marktpartijen, eventueel aangevuld met de werkgroep 'transparantie in begroten' in gesprek te gaan. Wij creëren graag gezamenlijk een open en transparante samenwerking met het RVB. | De werkgroep 'transparantie in begroten' is niet meer actief. De onduidelijkheden in de stukken zijn opgelost door de aangepaste inschrijfstaten en antwoorden op gestelde vragen. Met het open boek prinicpe beoogd opdrachtgever juist wederzijdse transparantie en een open samenwerking.
204 | NvI 1 - vraag/antwoord 2 Open Boek principe | Uw doel met het Open Boek Principe is het open en transparant samenwerken. Kunt u in dit kader inzicht geven met welke marktpartijen u voorafgaand aan deze aanbesteding over het Open Boek Principe heeft gesproken? | Nee, het benoemen van de marktpartijen waarmee gesproken is heeft geen meerwaarde voor deze aanbesteding.
205 | NvI 1 - vraag/antwoord 88 Werkinstructie OMS | Wij zien de ontwikkelingen na juni 2024 niet terug in de werkinstructie OMS, klopt dit? | Uw vraag is onvoldoende duidelijk en te algemeen. Derhalve kunnen wij hier geen antwoord op geven.
206 | NvI 1 - vraag/antwoord 87 Informatiebeveiliging en Privacy | Wij hebben geen concreet antwoord gekregen op onze vraag. Kunt u expliciet aangeven of wij inderdaad moeten zorgen voor Afgeschermde werkplekken, apart ict netwerk enz. (of beperken wij ons alleen tot een beveiligde verbinding zodat we niet aan alle eisen van de ABRO hoeven te voldoen). | De ABRO is momenteel nog in ontwikkeling. Het RVB deelt via TenderNed het document Integrale Beveiliging Rijkvastgoedbedrijf Opdrachten (IBRO) versie 1.0. Conform de BIO is BBN 2 van toepassing. De reikwijdte van BBN 2 is tot en met Departementaal Vertrouwelijk. Alle vinkjes tot en met Departementaal Vertrouwelijk uit de IBRO moet de Opdrachtnemer borgen. Voor gebruikers als DJI, belastingdienst, NFI en Raad voor de Rechtspraak kan een andere RVB classificatieniveau van toepassing zijn. Indien dat het geval is dan zal dit tijdens de contractfase tussen het RVB, opdrachtnemer en gebruiker worden afgestemd en geïmplementeerd.
207 | NvI 1 - vraag/antwoord 86 Informatiebeveiliging en Privacy | Wat als inschrijvers nu al kunnen voorzien dat zij niet kunnen voldoen aan alle eisen van ABRO? Betekent dit dat zij niet mogen/kunnen inschrijven? Zo ja, hoe gaat u toetsen of inschrijvers (in de toekomst) voldoen aan de ABRO? | U hoeft niet aan alle eisen uit de IBRO te voldoen, u moet gaan voldoen aan de IBRO tot en met Departementaal Vertrouwelijk. De opdrachtnemer hoeft niet vanaf dag één na opdracht aan de IBRO te voldoen. Toelichting; Beschrijf in uw plan van aanpak hoe de opdrachtnemer dit bijvoorbeeld tijdens de vaststellingsfase gaat inventariseren en rapporteren en hoe u op uw kantoor en met uw onderaannemers de informatiebeveiliging, met als scope deze overeenkomst, heeft geborgd.
208 | NvI 1 - vraag/antwoord 32 | Wat is dan het doel van aanbestedende dienst om een maximaal aantal percelen toe te kennen? Bedrijven met een bedrijfsstructuur waarbij alle vestigingen in één B.V. zitten ervaren zo oneerlijke concurrentie t.o.v. van bedrijven waarbij alle vestigingen een afzonderlijke B.V. zijn. In het laatste geval kunnen zij in theorie alle percelen gegund krijgen. Eerlijkere concurrentie zou ontstaan als u het maximaal aantal te gunnen percelen loslaat. Kunt u hierin mee? | Nee, aanbestedende dienst handhaaft het maximaal aantal te winnen percelen per inschrijver.
209 | NvI 1 - vraag/antwoord 26 Installatieverantwoordelijkheid laagspanning | a.)Een deel van het IV-schap gaat over het beleid van een organisatie, juridische aansprakelijkheid en andere onderdelen die van invloed zijn op een organisatie (zie ook de NEN3140 norm). Dit zijn geen aspecten waar aannemers invloed op kunnen hebben. Daarom kan een aannemer nooit de volledige IV-schap overnemen. Wel kunnen wij de technische taken uit de NEN3140 norm voor het RVB uitvoeren. Voor het gemak noemen wij dit het Technische IV-schap. b.) Kunt u in iedergeval bevestigen dat aannemers nooit verantwoordelijk kunnen zijn voor het beleid en andere organisatorische en uitgesloten is van juridische aansprakelijkheid m.b.t. NEN3140. | a.) De term gedelegeerd en Technisch IV-er komen niet voor in de NEN 3140 en worden niet door de opdrachtgever geaccepteerd. De installatieverantwoordelijke moet een document elektrotechnische bedrijfsvoering opstellen waarin de afspraken tussen gebruiker, opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gecommuniceerd en vastgelegd. b.) Nee, zeker niet wat betreft juridische aansprakelijkheid m.b.t. NEN 3140, immers is de aannemer als werkgever verantwoordelijk voor zijn personeel en het handelen van alle personen die namens hem worden ingezet voor het werk. Wel kan bevestigd worden dat de aannemer niet verantwoordelijk is als door derden (niet zijnde personen namens aannemer ingezet voor dit werk) in strijd met de afspraken uit het door u opgestelde document elektrische bedrijfsvoering wordt gehandeld.
210 | Bestek 01.03.10 Aansprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband staande werken | Kunt u bevestigen dat de genoemde beperking van € 2.500.000,- en maximaal 10% van de opdrachtsom in het kader van wanprestatie ziet op alle schadesoorten? | Nee.
211 | Openboek methode | De nota van inlichtingen nr.1 wijst op verschillende zorgen onder aanbieders over de openboek methode, vooral met betrekking tot de onderbouwing van kosten en winstpercentages. Er zijn risico's op interpretatieverschillen bij functiebeschrijvingen en tariefopbouw, wat kan leiden tot onvergelijkbare tarieven. Het voorstel is om het openboek principe later gezamenlijk te ontwikkelen, en nu een bandbreedte voor marktconforme verkooptarieven en opslagen aan te geven op de inschrijfbladen. Waarop kan worden aangeboden na selectiefase. | De inschrijfstaten zijn hierop verbeterd en aangepast. Zie ook het antwoord op vraag 146.
212 | Bestek art 93, blz 17. | Het lijkt erop dat het bedrag voor storingen niet gelimiteerd is? Hoe wordt er om gegaan met gebreken welke zijn aangemeld (vaststelling), maar waarbij het verbetervoorstel niet in opdracht wordt gegeven. Wij nemen aan dat vervolgstoringen dan verrekend mogen worden? En het definitieve herstel (reparatie) altijd verrekend mag worden? | Uw aanname is juist. In dergelijke gevallen is er sprake van een afwijking.
213 | Eigen verklaring sancties Rusland | Op het formulier dat dient te worden getekend staat geen ruimte voor de naam van de ondertekenaar. (op de regel ondertekenaar staat namelijk plaats om in te vullen) Is de handtekening voldoende? En blijkt uit de UEA voldoende wie er ondertekent? Of dient bij de handtekening tevens de naam handmatig te worden ingevuld? | Het is de bedoeling dat het formulier digitaal ondertekent wordt, daarmee is ook de identiteit duidelijk. Indien handmatig ondertekend wordt dient u tevens de naam van de ondertekenaar in te vullen.
214 | Aanbestedingsleidraad geschiktheidseisen kerncompetenties (referenties) en verdere verdieping van o.a. vraag 81 nvi 1. | Wij nemen aan dat er binnen een op te voeren referentie, meerdere percelen bij elkaar geteld mogen worden om te voldoen aan de gestelde vierkante meters BVO. Bijvoorbeeld percelen die wij nu ook al uitvoeren voor het Rijksvastgoedbedrijf of meerdere percelen (gebouwcluster a + gebouw cluster B + gebouwcluster c) binnen een gemeentelijke opdrachtgever of andere utilitaire omgeving. Zolang het maar percelen betreft voor dezelfde opdrachtgever per opgegeven referentie. | Nee, de referentieopdracht moet bestaan uit 1 opdracht die betrekking heeft op minimaal 13.000 m² BVO utiliteitsgebouw(en) of, in geval van aanmelding op 2 of meer percelen, op minimaal 43.000 m² BVO utiliteitsgebouw(en).