## Voorblad
Voorblad Dienst ICT - Programma van Eisen
Vastgestelde BIV data classificatie - ingevuld door Amsterdam UMC
Beschikbaarheid | Hoog | Laag/ Midden/ Hoog
Integriteit | Hoog | Laag/ Midden/ Hoog
Vertrouwelijkheid | Hoog | Laag/ Midden/ Hoog/ Hoog medisch
Leverancier
Naam leverancier | x
Product | x
Website leverancier | x
Contact gegevens leverancier
Naam | x
Functie | x
Verklaart dat de vragen in deze PvE naar waarheid en met de juiste deskundigheid zijn beantwoord.
Datum ingevuld | x
Scope
Lokale oplossing (On-Prem)? | Ja | Wordt verwacht dat de oplossing (deels) geïnstalleerd wordt op de infrastructuur van Amsterdam UMC?
SaaS / Cloud / overige hosting oplossing ? | Nee | Wordt verwacht dat de oplossing (deels) als SaaS dienst aangeboden gaat worden?
Support op locatie en/of remote ? | Ja | Wordt verwacht dat de leverancier support op locatie of remote support levert?
Medische toepassing? | Ja | Krijgt de oplossing een medische toepassing?
Uitvraagvorm PvE
Worden standaard raamovereenkomst / algemene inkoopvoorwaarde (AVI) niet meegestuurd? | Ja | Eisen opgenomen in de raamovereenkomst / Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) komen te vervallen in deze PvE wanneer 'Nee' wordt geantwoord.
Geschiktheidseis vragen activeren in de PvE? | Ja | In de PvE worden de geschiktheidsvragen meegenomen in de uitvraag. Dit betreft de eisen die toetsen of een leverancier voldoet aan de uitgangspunten van Amsterdam UMC. Leverancier wordt gevraagd deze vragen met Ja/Nee te beantwoorden, eventueel voorzien van een kort toelichting.
Functionele en technische vragen activeren in de PvE? | Ja | In de PvE worden de eis vragen (voorwaarde vragen = Knockout) meegenomen in de uitvraag. Dit betreft de eisen op functioneel en technische gebied. Leverancier wordt gevraagd deze vragen met Ja/Nee te beantwoorden, eventueel voorzien van een kort toelichting.
Verificatie vragen activeren in de PvE? | Ja | In de PvE worden de verificatie vragen meegenomen in de uitvraag. Dit betreffen informatieve vragen die niet beoordeeld worden, maar ter verificatie/bewijsvoering worden gevraagd. Leverancier wordt gevraagd deze vragen van een volledig antwoord te voorzien.
Toe te voegen documenten aan deze PvE
Overeenkomst | Meesturen met PvE | Verwerkersovereenkomst Amsterdam UMC
Overeenkomst | Meesturen met PvE | Privacy afspraken on-site en remote access onderhoud
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid
Kaders en beleid | Niet mee met PvE | Beleidskader Cloud-applicaties
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Checklijst aansluiten leveranciers werkplek
Kaders en beleid | Meesturen met PvE | Change Management - Procesbeschrijving - Dienst ICT- Amsterdam UMC
Overzicht | Meesturen met PvE | Overzicht Amsterdam UMC Dienst ICT - Infrastructuur - ServerDiensten Beheer onderwerpen
Toetsing | Meesturen met PvE | Self Assessment Leveranciers
Bijzonderheden
<Gebruik deze ruimte om de leverancier te wijzen op uitzonderlijke situaties, speciale of belangrijke eisen. Als die er niet zijn dan deze ruimte leeg laten>
Lees- en gebruikswijzer
Lees- en gebruikswijzer voor medewerker Amsterdam UMC: Het voorblad dient volledig ingevuld te worden [Vastgestelde BIV data classificatie - ingevuld door Amsterdam UMC] + [Scope]. Vul bij de scope in wat de verwachting is welke oplossing een leverancier gaat bieden. Wanneer dit nog niet duidelijk is vul dan altijd een 'Ja' in zodat een brede scope gehanteerd wordt. Stuur alle documenten welke met 'Meesturen met de PvE' zijn gemarkeerd mee met de PvE naar de leverancier. Deze documenten geven de leverancier extra informatie over wat voor Amsterdam UMC van belang is en wat het beleid en de kaders zijn die gelden voor Amsterdam UMC. Vragen op de verschillende tabbladen die niet van toepassing zijn dienen gemarkeerd te worden in kolom [J] met 'Vraag vervallen'. De betreffende vraag wordt dan grijs gemarkeerd. Wanneer het nodig is specifieke aanvullende eisen/vragen te stellen dienen deze onder aan de vragen lijst op het betreffende tabblad toegevoegd te worden. - Wanneer je meer vragen wil toevoegen dan de beschikbare vrije velden voeg deze dan tussen deze regels toe. - Pas de Regel ID nummering aan zodat deze doorloopt. - Zorg dat in kolom M het juiste type vraag staat = Knockout of Verificatie. - Zorg dat de formule in kolom N op de betreffende regel wordt toegevoegd. Voeg geen eisen/vragen tussen de bestaande eisen/vragen lijst in, dit in verband met de doorlopende nummering en de controle die op basis van de genummerde vragen wordt uitgevoerd. Verander geen tekst in de bestaande vragen. Lees- en gebruikswijzer Inkoop: Vul het voorblad volledig aan [Uitvraagvorm PvE]. Vul een 'Ja' in bij de betreffende onderdelen wanneer de vragen die hierop van toepassing zijn uitgestuurd moeten worden naar de leverancier (aanbieder) alle overige vragen welke binnen de andere categorieën worden dan grijs gemaakt in de PvE. Lees- en gebruikswijzer Leverancier: Vul het voorblad volledig aan (Blauwe velden). Beantwoord de vragen op de tabbladen, afhankelijk van het type vraag wordt een 'Ja/Nee' antwoord of een 'Toelichting' gevraagd. Wanneer het benodigd is bij een 'Ja/Nee' een extra toelichting te geven vul dan in de kolom [I] in 'Ja + Toelichting' of 'Nee + Toelichting'. Wanneer om een toelichting wordt gevraagd wordt aangegeven of deze 'kort' of 'uitgebreid' dient te zijn. Een uitgebreide toelichting kan in een separaat document toegevoegd worden. Mocht een eis niet van toepassing zijn vul dan in kolom [I] 'N.V.T.' in, eventueel met toelichting.
© 2024 Amsterdam UMC - locatie AMC / VUmc - versie 2.0

## 1 Algemeen
Vragen aanbestedende partij Questions contracting party | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.1.001 | ICT001 | ICT.1.001 | Algemeen | De beantwoording van onderstaande eisen en wensen is van toepassing op alle onderdelen en componenten van de door leverancier aangeboden dienstverlening en/of oplossing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.002 | ICT002 | ICT.1.002 | Algemeen | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door gebruikers op zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.003 | ICT003 | ICT.1.003 | Algemeen | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mag door Amsterdam UMC worden ingezet ten behoeve van perifere ziekenhuizen waarmee Amsterdam UMC een daartoe strekkende overeenkomst hebben of aangaan. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. Indien Amsterdam UMC hiervoor extra componenten moeten aanschaffen, dan zijn de voorwaarden - w.o. financiële - van uw onderhavige inschrijving van toepassing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.004 | ICT004 | ICT.1.004 | Normen en kaders | De leverancier is gecertificeerd of voldoet volledig aan de NEN7510 (of door leverancier aantoonbaar vergelijkbare) norm en conformeert zich geheel aan de inhoud. leverancier past norm volledig toe op de prestatie die de leverancier voor de Aanbestedende dienst gaat verrichten. leverancier voegt indien voorhanden een afschrift van het certificaat toe aan de inschrijving. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.005 | ICT005 | ICT.1.005 | Normen en kaders | De leverancier heeft een kwaliteitsborgingsysteem (ISAE 3402 Type 2 of gelijkwaardig). leverancier voegt een afschrift van het certificaat toe aan de inschrijving. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.006 | ICT006 | ICT.1.006 | Normen en kaders | De leverancier accepteert en onderschrijft integraal de verwerkersovereenkomst Brancheorganisatie Zorg (BOZ) en sluit deze desgevraagd af met de Aanbestedende dienst. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.007 | ICT007 | ICT.1.007 | Normen en kaders | Indien remote support nodig is vanuit leverancier, moet de voorgestelde methode voldoen aan de eisen die Amsterdam UMC daaraan stelt: 1. Remote support kan alleen gestart worden van buitenaf nadat iemand binnen Amsterdam UMC de lijn open zet. 2. Alle personen die vanuit leverancier aanloggen moeten wanneer zij support werk uitvoeren terug te vinden zijn in de logs, en te herleiden zijn naar een persoon. 3. De gebruikte tool is momenteel Beyond Trust Uitsluitend in overleg kan hiervan worden afgeweken. Bijvoorbeeld als er al een door Amsterdam UMC goedgekeurde oplossing in gebruik is. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.008 | ICT008 | ICT.1.008 | Normen en kaders | Indien Remote Support vanuit de leverancier nodig is, zal leverancier desgevraagd de Remote Access overeenkomst 'Privacy afspraken on-site en remote access onderhoud' ondertekenen die is gebaseerd op de verwerkersovereenkomst Brancheorganisatie Zorg (BOZ). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.009 | ICT009 | ICT.1.009 | Normen en kaders | Leverancier zal geen persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door hemzelf of door derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) noch doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten de EER toestaan of toegang verlenen tot persoonsgegevens, vanuit een land buiten de EER, zonder dat aan de AVG eisen die daarvoor gelden is voldaan en Amsterdam UMC daarvoor voorafgaand contractueel toestemming heeft gegeven. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.010 | ICT010 | ICT.1.010 | Normen en kaders | Bij de verwerking van patiëntengegevens dient het aangeboden systeem de mogelijkheid te bieden dat Amsterdam UMC bij gebruik kan voldoen aan de AVG. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.011 | ICT011 | ICT.1.011 | Normen en kaders | Het systeem dient functionaliteit te bieden waarmee Amsterdam UMC invulling kan gegeven aan "het recht op vergetelheid" conform de betreffende richtlijnen geformuleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.012 | ICT012 | ICT.1.012 | Normen en kaders | Licht toe hoe dit recht op vergetelheid binnen het systeem is geïmplementeerd. | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.1.013 | ICT013 | ICT.1.013 | Normen en kaders | De leverancier beschikt over een privacybeleid of een privacyreglement dat niet ouder is dan drie jaar. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.014a | ICT015 | ICT.1.015 | Normen en kaders | leverancier beschikt over een volledig ingevuld MDS2 formulier. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.014b | ICT015 | ICT.1.016 | Normen en kaders | leverancier levert als onderdeel van de inschrijving na gunning een volledig ingevuld MDS2 formulier in. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.015a | ICT017 | ICT.1.017 | BIV - classificatie | leverancier levert als onderdeel van de aanbieding de volgende documentatie aan rekening houdend met de BIV classificatie en alle gestelde eisen in het PVE: | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.015b |  |  |  | Het infrastructuurschema/referentieontwerp(en) (systeem diagram met toelichting en legenda) |  |  |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.015c |  |  |  | Een schematisch systeemlandschap van alle applicatieonderdelen incl. koppelingen. (diagram met toelichting en legenda). |  |  |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.015d |  |  |  | Technische specificaties voor minimaal het beheer en onderhoud (Een beschrijving van specifieke aandachtspunten die van belang zijn voor het correct functioneren van de applicatie). (beschrijvende tekst en/of tabellen) |  |  |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.015e |  |  |  | Een technische roadmap met minimaal de volgende aspecten: - Applicatie distributie - Ondersteuning voor applicatie technieken - Lifecycle van update en upgrades (termijn) (beschrijvende tekst en/of tabellen) |  |  |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.016 | ICT016 | ICT.1.018 | BIV - classificatie | Geef aan hoe de data wordt verwerkt met betrekking tot de vastgestelde BIV classificatie, hierbij doelen we op het behoud van de integriteit van de data. | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.1.017 | ICT018 | ICT.1.019 | Documentatie | Het systeem en bijbehorende documentatie is in het Nederlands en/of Engels beschikbaar. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.1.018 | ICT019 | ICT.1.020 | Documentatie | Bij elke release, upgrade en update van de ICT oplossing wordt een actuele versie van de installatie-, configuratie-, beheer- en gebruikersdocumentatie digitaal aangeleverd ten behoeve van de applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden

## 2 Amsterdam UMC Beleid
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.2.001 | ICT187 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | leverancier heeft kennis genomen van ICT 'Aansluitvoorwaarden apparatuur op de ICT-infrastructuur' en conformeert zich daaraan. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.2.003 | ICT189 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mag door Amsterdam UMC worden ingezet ten behoeve van perifere ziekenhuizen waarmee Amsterdam UMC een daartoe strekkende overeenkomst hebben of aangaan. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. Indien Amsterdam UMC hiervoor extra componenten moeten aanschaffen, dan zijn de voorwaarden - w.o. financiële - van uw onderhavige inschrijving van toepassing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.2.004 | ICT190 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Gedurende de looptijd van het contract moeten de geboden ICT oplossingen blijven voldoen aan het in deze aanbesteding gestelde beleid en beleidskaders van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.2.005 | ICT191 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | Leverancier zal bij het uitvoeren van changes aan de ICT-oplossing zich strikt houden aan de changeprocedure 'Change Management - Procesbeschrijving - Dienst ICT- Amsterdam UMC' van het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.2.006 | ICT192 | ICT | Amsterdam UMC ICT - beleid | De leverancier houdt zich aan het patchbeleid van Amsterdam UMC en heeft kennis genomen van ICT 'Kader Informatiebeveiliging - Patchbeleid - v1.0'. Hierbij geldt dat Amsterdam UMC de prioriteit bepaalt en security patches als Urgent worden beschouwd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden

## 3 Doorontwikkeling
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.3.001 | ICT032 | ICT | Doorontwikkeling & releasebeleid | Lifecyle management is beschreven. Geef aan in welke frequentie minor en major releases (incl. releasenotes) worden uitgebracht en hoe deze releases beschikbaar worden gesteld aan de klanten (tijdslijn, flexibiliteit, keuzevrijheid). | Informatief | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.3.002 | ICT033 | ICT | Doorontwikkeling & releasebeleid | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door gebruikers op zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Wens (2 punten) | Toelichting | Uitgebreid | Nog te beantwoorden

## 4 Informatiebeveiliging
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type Antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.4.002 | ICT035 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door gebruikers op zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.008 | ICT041 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | De ICT oplossing beschikt over een back-up functionaliteit | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.010 | ICT043 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | Back-ups worden weggeschreven op netwerkschijven van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.011 | ICT044 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Continuïteitsbeheer | Het systeem beschikt over de mogelijkheid voor back-up voor de configuratie, instellingen, rekenregels en (drempel)waarden van de ICT oplossing, die in voorkomend geval weer eenvoudig is in te lezen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.012 | ICT046 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Geheimhouding | Werknemers van de leverancier en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers, die bij de zijn bij verwerkingen in aanraking komen met de gegevens van risicoklasse 2 en 3 dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) t.b.v. werkgevers/organisatie te overleggen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.014 | ICT048 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Alle autorisaties vinden aantoonbaar plaats op basis van functiescheiding en least privilege. Er is scheiding van bevoegdheden rond taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aantoonbaar extra aandacht voor accounts met hoge privileges. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.015 | ICT049 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Autorisaties kunnen aantoonbaar worden toegekend op basis van modules/functionaliteiten (incl. lees- of wijzigingsrechten) op scherm/functie/tabblad niveau. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.016 | ICT050 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Rollen moeten op gebruikersniveau toegewezen kunnen worden waarbij het inzichtelijk moet zijn wanneer een gebruiker aan meerdere rollen gekoppeld wordt. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van beheerwerkzaamheden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.022 | ICT056 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Geef aan welke multi-factor authenticatie methoden uw oplossing faciliteert. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.4.023 | ICT057 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | De inlogprocedures die gebruik maken van multi-factor authenticatie dienen federatief op basis van Active Directory Federation Services (ADFS), Security Assertion Markup Language (SAML) of FIDO. Hiermee dient Single Sign LogOn (SSO) gefaciliteerd te worden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.024 | ICT058 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Het aangeboden systeem ondersteunt IAM (Identity and Access Management). Licht dit toe. | Wens | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Punten toekennen
ICT.4.025 | ICT059 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Logische toegangsbeveiliging | Indien de geboden IAM invulling niet voorziet in functionaliteit om niet meer valide accounts inclusief geassocieerde rechten structuren automatisch te verwijderen dient er in het systeem tooling beschikbaar te zijn om deze niet meer relevante accounts met alle geassocieerde artefacts als rechten e.d. op te schonen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.026 | ICT060 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Technische kwetsbaarheden | De leverancier voert aantoonbaar een intern proces ter voorkoming van het introduceren van technische kwetsbaarheden in het aangeboden systeem. Het proces omvat in ieder geval een regelmatige evaluatie van het product op basis van het steeds veranderende dreigingslandschap die bij impact leiden tot een adequate aanpassing in het systeem teneinde de dreiging weg te nemen. Het proces omvat in ieder geval: • het regelmatig up-to-date houden van systemen en software (patching), • het tijdig vergaren van informatie over nieuwe kwetsbaarheden (intelligence), • het geautomatiseerd controleren van programmapakketten en infrastructurele programmatuur op bekende zwakheden, • het continu testen van webapplicaties op kwetsbaarheden (Web vulnerability scanning) en het uitvoeren van een penetratietest ten minste eenmaal per jaar, • het gebruik van anti-malware (inclusief antivirus) software van verschillende marktpartijen met verschillende engines die geactualiseerd zodra updates beschikbaar zijn, • beperkingen op het installeren van (ongeautoriseerde) software. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.032 | ICT066 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Versleuteling | De leverancier maakt gebruik van verbindingsencryptie en hashing algoritmen, bij externe verbindingen (bijvoorbeeld over het internet), die voldoen aan de huidige eisen en de OWASP standaarden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.033 | ICT067 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Versleuteling | De leverancier gebruikt hardware oplossingen (zoals smart cards en Hardware Security Module producten) die zijn gecertificeerd volgens daartoe strekkende standaards. Als voor het gebruik de van de oplossing hardware zoals smartcards of dongels vereist zijn, dan dient deze hardware gecertificeerd te zijn volgens daartoe strekkende standaards. Indien niet van toepassing, vul dan 'ja' in. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.039 | ICT074 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De leverancier legt aantoonbaar activiteiten die gebruikers uitvoeren op (persoons-) gegevens vast in logbestanden en registreert goedgekeurde en geweigerde pogingen om toegang te verkrijgen tot bronnen van informatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.045 | ICT081 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De ICT oplossing heeft uitgebreide logging functionaliteit welke verdachte activiteiten of afwijkingen detecteert. Het toegangslog is een belangrijk onderdeel van deze logging functionaliteit. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.046 |  | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De ICT oplossing heeft een mogelijkheid om specifieke logs zoals het toegangslog en security log naar een centrale logging omgeving over te zetten. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.047 | ICT082 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Integriteit: Logging events zijn beveiligd tegen aanpassingen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.048 | ICT084 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | De ICT oplossing voldoet aan de zeven principes voor privacy by design: -Proactive not reactive - hier gaat het om maatregelen om te voorkomen dat de privacy van mensen wordt geschonden. -Privacy as the default setting - individuen hoeven geen actie te ondernemen om hun privacy te beschermen, privacy is ingebouwd in de software. -Privacy embedded into design - privacy wordt een essentieel deel van de kernfunctionaliteiten. -Full functionality - valse tegenstelling zoals security vs. privacy of functionaliteit vs privacy vermijden. -Transparantie & recht op informatie - De applicaties waar een organisatie gebruik van maakt moet conform zijn aan het niveau van privacy en security dat door de organisatie wordt gehanteerd. -Respect for User Privacy - de privacy van het individu is overal in het ontwerp van de software op de voorgrond aanwezig. -End-to-End security - Voordat er persoonsgegevens worden verzameld is Privacy by Design al geïmplementeerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.049 | ICT085 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | Op welke wijze heeft u deze zeven privacy by design principes geïmplementeerd? Lever hiervoor onderbouwende documentatie aan. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.4.050 | ICT086 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | De ICT oplossing voldoet aan de volgende security-aspecten: - Security by design: leverancier houdt rekening met security aspecten - Security by default: Alle standaard instelling staan default op veilig ingesteld. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.051 | ICT087 | ICT | Informatiebeveiliging & architectuur | Op welke wijze heeft u deze security-aspecten geïmplementeerd? Lever hiervoor onderbouwende documentatie aan. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.4.052 | ICT126 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Applicatie-beheerders kunnen zelf direct bij de logging van de applicatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.053 | ICT127 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Het logging level moet instelbaar zijn (voorbeeld van levels: Debug, Info, Warning, Error e.d.). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.054 | ICT128 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Voor troubleshooting zijn de logs doorzoekbaar, toegankelijk en te archiveren buiten de applicatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.055 | ICT129 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | De ICT oplossing houd logging bij over de prestaties van de apparatuur en eventuele foutmeldingen en technische storingen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.056 | ICT130 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Logging van de applicatie wordt geschreven naar een OS standaard of open, leesbaar formaat. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.057 | ICT131 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Controle en logging | Logging wordt robuust/bestendig bewaard. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.058 | ICT159 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | De directie van de leverancier heeft een Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en communiceert dit aantoonbaar op regelmatige basis (jaarlijks), zowel intern als aan relevante externe partijen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.059 | ICT160 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | Het informatiebeveiligingsbeleid wordt aantoonbaar tenminste jaarlijks beoordeeld of als zich een grote verandering heeft voorgedaan. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.060 | ICT161 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van informatiebeleid | De leverancier heeft de verantwoordelijkheden met betrekking tot Informatiebeveiliging gedefinieerd en vastgelegd, en toegepast in de vorm van functiebeschrijvingen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.061 | ICT162 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van risicoanalyse | De leverancier voert aantoonbaar ten minste jaarlijks een risicoanalyse uit om de bedreigingen en kwetsbaarheden, de gevolgen daarvan voor de organisatie en de kans op die gevolgen in kaart te brengen. Op basis van de risicoanalyse worden adequate beveiligingsmaatregelen vastgesteld en ingevoerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.4.062 | ICT163 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Organisatie van risicoanalyse | De leverancier beschrijft hoe de geïdentificeerde risico’s worden behandeld en onderbouwt waarom eventuele restrisico’s worden geaccepteerd. Beschrijf kort deze vigerende risico analyse. | Wens (2 punten) | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden
ICT.4.063 | ICT164 | ICT | Informatiebeveiliging & toegang Bewustzijn en training | Alle werknemers van de leverancier en, voor zover van toepassing, ingehuurd personeel en externe gebruikers krijgen aantoonbaar, conform de vigerende ISO/NEN normeringen, training bij indiensttreding en vervolgens regelmatig bijscholing over het Informatiebeveiligingsbeleid en de informatiebeveiligingsprocedures. Beschrijf deze intake procedure. | Wens (2 punten) | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden

## Antwoorden (hidden)
Ja
Nee
N.V.T.
Vraag vervallen
Ja + toelichting
Nee + toelichting
Toelichting
Nog te beantwoorden
Verificatie vraag

## 5 Hosting en Performance
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.5.004 | ICT023 | ICT | Performance | De oplossing die leverancier aanbiedt biedt de ongeveer 300 gebruikers van de Aanbestedende dienst met afdoende performance waarbij de maximale laadtijd van een pagina of zoekresultatenscherm in een webapplicatie in 99,9% van de gevallen niet meer dan 0,7 seconden bedraagt. Deze eis geldt voor een standaard Amsterdam UMC virtuele werkplek en voor beide locaties van het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.5.005 | ICT024 | ICT | Performance | Het systeem kan omgaan met voorziene en onvoorziene toe- en afname in minimaal 25% van het in de overeenkomst overeengekomen aantal gebruikers, hoeveelheid gegevens en de belasting van het systeem. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.5.006 | ICT025 | ICT | Performance | De leverancier neemt conform een af te sluiten Service Level Argeement (SLA) verantwoordelijkheid voor zijn invloed op de performance en werkt constructief samen indien er performanceproblemen worden ervaren. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.5.007 | ICT134 | ICT | Performance | leverancier controleert regulier of performance prestaties gelijk zijn gebleven en/of geeft advies waarmee bestaande performance op pijl gehouden kan worden. Denk hierbij aan veranderingen in productie, upgrades en updates. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden

## 6 Servers en Storage, Software
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.6.001 | ICT088 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing draait op de meest recente of N-1 versie van Microsoft OS of Linux OS. Wat betreft server beheer zijn de volgende modellen toegestaan: 1. Virtual rackhosting inclusief ESX (m.b.v. van OVA of ISO image) 2. Beheer server tot en met OS door Amsterdam UMC. 3. Turn key hosting (volledig beheer door Amsterdam UMC) Geef aan welk platform u gebruikt en welk beheermodel van toepassing is. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.002 | ICT089 | ICT | Servers en storage (backend) | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door gebruikers op zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.003 | ICT089b | ICT | Servers en storage (backend) | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mag door Amsterdam UMC worden ingezet ten behoeve van perifere ziekenhuizen waarmee Amsterdam UMC een daartoe strekkende overeenkomst hebben of aangaan. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. Indien Amsterdam UMC hiervoor extra componenten moeten aanschaffen, dan zijn de voorwaarden - w.o. financiële - van uw onderhavige inschrijving van toepassing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.004 | ICT090 | ICT | Servers en storage (backend) | De gebruikte database maakt gebruik van de meest recente of N-1 versie van: - Microsoft SQL (Always on bij hoge beschikbaarheidseis) - Oracle (geen RAC) - MySQL (alleen als onderdeel van LAMP distributie) - Cache van InterSystems Geef aan welke database u gebruikt. | Eis | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden
ICT.6.005 | ICT091 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing ondersteunt maatregelen om opschaling omtrent CPU, geheugen en storage mogelijk te maken. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.006 | ICT092 | ICT | Servers en storage (backend) | Beschrijf op welke wijze opschaling van CPU, geheugen of storage mogelijk is. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.6.007 | ICT093 | ICT | Servers en storage (backend) | Indien de server applicatie gevirtualiseerd is, dient deze volledig ondersteund te worden op VMware ESX virtualisatie platform. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.008 | ICT094 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing functioneert volledig zonder dat de gebruiker systeembeheerrechten benodigd heeft. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.009 | ICT095 | ICT | Servers en storage (backend) | Er zijn geen domain administrator rechten nodig voor een correcte werking van de ICT oplossing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.010 | ICT096 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing wordt geleverd met een gedocumenteerde roll-back mogelijkheid voor het herstellen van de beschikbaarheid na installatie van een nieuwe versie/release/update of upgrade. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.011 | ICT097 | ICT | Servers en storage (backend) | Na installatie van elke nieuwe release, patch, upgrade en/of update van de ICT oplossing zijn bestaande gegevens nog volledig beschikbaar en bruikbaar. Het mag geen gevolgen hebben op reeds uitgevoerde validaties. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.012 | ICT098 | ICT | Servers en storage (backend) | Richtlijnen en procedures voor het wijzigen van hard- en software van de systemen, waaronder releasemanagement en beveiligingspatches, zijn schriftelijk vastgelegd. Hierbij wordt het change managementproces van het Amsterdam UMC gevolgd, onderdeel hiervan is dat zonder voorafgaande toestemming geen updates e.d. worden uitgevoerd tijdens productie tijden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.013b |  | ICT | Servers en storage (backend) | Onderdeel van deze aanbieding is een high-availability ICT oplossing die voldoet aan de beschikbaarheid eisen volgend uit de BIV classificatie (Zie voorblad). Dit houdt in dat de downtijd bij serverproblemen minimaal is. Geef aan hoe u hieraan voldoet. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.6.014 | ICT101 | ICT | Servers en storage (backend) | De ICT oplossing kan gebruikmaken van de centrale opslag omgeving van Amsterdam UMC. Toelichting, Amsterdam UMC wil hiermee voorkomen dat losse storage oplossingen worden aangeboden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.015 | ICT103 | ICT | Servers en storage (backend) | Opslag capaciteit en performance worden vooraf door leverancier afgegeven in TerraBytes (TBs), IOPS en latency bandbreedte. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.016 | ICT104 | ICT | Servers en storage (backend) | Indien van toepassing kan de clientsoftware worden gevirtualiseerd met Microsoft App-V 4.6 of hoger of Citrix Xenapp 7 of hoger zonder verlies van performance, beeldkwaliteit, functionaliteit. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.6.017 | ICT105 | ICT | Servers en storage (backend) | Welke virtualisatie mogelijkheden heeft u? | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.

## 7 Netwerk
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.7.001 | ICT171 | ICT | ICT - Netwerk | Alle netwerkverbindingen naar de ICT omgeving van Amsterdam UMC lopen altijd door een door Amsterdam UMC beheerde Firewall. Dit geldt ook als de leverancier als onderdeel van de ICT-oplossing eigen netwerk componenten zoals Firewalls, Routers of Switches aanbiedt. Geef aan welke netwerk componenten er worden meegeleverd (bv. Switches, routers etc.). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.7.002 | ICT172 | ICT | ICT - Netwerk | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mogen worden gebruikt door gebruikers op zowel locatie AMC als locatie VUmc. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.7.003 | ICT174 | ICT | ICT - Netwerk | De door u aangeboden dienstverlening en/of ICT-oplossing inclusief alle componenten - w.o. licenties - die worden geleverd e/o aangeschaft mag door Amsterdam UMC worden ingezet ten behoeve van perifere ziekenhuizen waarmee Amsterdam UMC een daartoe strekkende overeenkomst hebben of aangaan. Hierop zijn geen uitzonderingen of restricties van toepassing in termen van gebruikersrecht, functionaliteit, ondersteuning/support of anderszins. Indien Amsterdam UMC hiervoor extra componenten moeten aanschaffen, dan zijn de voorwaarden - w.o. financiële - van uw onderhavige inschrijving van toepassing. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.7.004 | ICT176 | ICT | ICT - Netwerk | Alle rapportages uit de ICT oplossing of uit de apparatuur is te printen m.b.v. netwerkprinters van Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.7.005 | ICT176 | ICT | ICT - Netwerk | leverancier kan van elk component specificeren via welke netwerkpoorten deze communiceert en levert een diagram waarin van alle componenten de intern en extern benodigde communicatie stromen op OSI laag 4 uitgewerkt zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden

## 8 Applicatie en Integratie
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.8.001 | ICT026 | ICT | Applicatie | Het systeem biedt een geïntegreerde gebruikerservaring met één uniforme gebruikersinterface. | Wens | Toelichting | zeer uitgebreid | Nog te beantwoorden
ICT.8.002 | ICT028 | ICT | Applicatie | Amsterdam UMC heeft een op Citrix gebaseerde VDI-omgeving. Geef een overzicht van de voor uw ICT-oplossing vereiste componenten en eventuele plug-ins binnen deze Citrix omgeving | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.8.003a | ICT029 | ICT | Applicatie | Het webbased gedeelte van het systeem werkt met de meest recente versie van Microsoft Edge. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.8.003b |  | ICT | Applicatie | Het webbased gedeelte van het systeem is bij voorkeur html5 compliant, geef op welke web technologie wordt gebruikt (indien van toepassing). | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.8.004 | ICT030 | ICT | Applicatie | Het systeem gebruikt geen browser add-ons (zoals Java of Flash). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.8.005 | ICT031 | ICT | Applicatie | De mobiele applicaties die onderdeel zijn van uw ICT-aanbieding dienen met behulp van security containment van de binnen de Aanbestedende dienst geëxploiteerde Mobile Device Management (Mobile Iron of Intune) af te schermen te zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.8.006 |  | ICT | Applicatie | Het systeem voorziet in gegevensvalidatie en ondersteunt correcte invoer van gegevens t.b.v. optimale gegevensregistratie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.8.007 | ICT177 | ICT | Integratie | Het systeem dient te kunnen koppelen met alle gespecificeerde deelsystemen en/of apparatuur, on-premises of in de cloud. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.8.009 |  | ICT | Integratie | Beschrijf de mogelijkheden die het systeem biedt voor het customized uitwisselen, zowel importeren als exporteren, van gegevens waarmee bedoeld wordt het kunnen selecteren van deelgegevens. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.8.010 |  | ICT | Integratie | Beschrijf in welke mate het systeem ondersteunt in een harmonisatieslag, c.q. het samengaan van afdelingen met hun processen, werkwijzen en inrichting van systemen en datasets. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.8.011 | ICT179 | ICT | Integratie | De ICT-oplossing bevat integratie-opties om naadloos front-end integraties met applicaties van derden te kunnen faciliteren. Licht dit toe en geef aan welke koppelvlakken of-functionaliteiten standaard aanwezig zijn binnen de ICT-oplossing. | Wens | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden
ICT.8.012 | ICT180 | ICT | Integratie | Beschrijf huidige ontwikkelingen en strategie t.a.v. datauitwisseling met externe partijen. | informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.8.013 | ICT182 | ICT | Integratie | Geef aan in hoeverre het systeem koppelmethodes zoals webservices (API) en Src2Stg ondersteunt en hoe daarbij autorisaties in stand blijven. | informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.8.014 | ICT184 | ICT | Integratie | Ingeval koppelingen vereist zijn maakt de voorgestelde ICT-oplossing gebruik van één van onderstaande integratie-standaarden: - HL7 - XML - FHIR - ASTM - DICOM - Bestand import | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.8.015 | ICT185 | ICT | Integratie | Data integratie verloopt bij voorkeur via vastgestelde nationale e/o internationale standaarden. Geef aan welke integratie-standaard(en) uw oplossing ondersteunt. | informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.8.016 | ICT186 | ICT | Integratie | Indien leverancier HL7 ondersteunt dan levert leverancier het HL7 V2 of V3 conformance statement aan. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.8.017 |  | ICT | Integratie | Wat zijn de mogelijkheden die leverancier biedt voor het uitwisselen van data ten behoeve van rapportages. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.

## 9 Auth. & Autorisatie
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.9.001 | ICT106 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | De applicatie kan voor authenticatie en autorisatie omgaan met Active Directory, eventueel via Federatie. 1. In het geval van Active Directory ondersteunt de applicatie authenticatie via Kerberos of LDAP (Op voorkeurs volgorde). 2. In het geval van Federatie gaat de voorkeur uit naar: OpenID Connect (OIDC)/oAuth2 of SAML 2.0 (Op voorkeurs volgorde). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.002 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Voor applicaties waarbij eindgebruikers zich moeten authentiseren verloopt dit via federatie met de AD van het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.003 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Bij Active Directory authenticatie kan de applicatie omgaan met meer dan 1 Account forest. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.004 | ICT107 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Authenticatie van gebruikers op basis van cryptografische techniek, hardware tokens of challenge/response protocollen (sterke authenticatie) vindt in ieder geval plaats in de volgende situaties: • wanneer Single Sign-On wordt toegepast; • bij toegang vanuit een onvertrouwd netwerk; • bij beheer van kritische beveiligingsvoorzieningen (zoals firewalls, Intrusion Detection and Prevention Systems en routers). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.005 | ICT108 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Indien een AD-integratie niet mogelijk is dienen de applicatie specifieke accounts worden voorzien van sterke wachtwoorden die voldoen aan lokale richtlijnen (w.o. minimale lengte, vereiste complexiteit, lock-out mogelijkheden). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.006 | ICT109 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Geef aan van welk mechanisme u gebruik maakt. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.9.007 | ICT110 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Indien wordt gekozen voor een applicatie die bestaat uit meerdere componenten, gelden bovenstaande eisen voor alle componenten. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.008 | ICT111 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden worden niet onversleuteld in de applicatie server of client software opgeslagen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.009 | ICT112 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Wachtwoorden worden alleen encrypted tussen client en server gecommuniceerd | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.010 | ICT113 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Default accounts mogen niet worden gebruikt, ze zijn altijd disabled. Default accounts, hebben een standaardset met machtigingen en privileges die worden gegeven aan niet-geregistreerde gebruikers van een systeem of service. Default accounts worden standaard aangemaakt (bv bij MS Windows). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.011 | ICT114 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Voor alle accounts die leverancier heeft bij Amsterdam UMC geldt dat Leverancier een beleid voor toegangsbeveiliging heeft vastgesteld en gedocumenteerd, waarin in ieder geval is bepaald dat: • gebruikers en beheerders een unieke login ID en wachtwoord combinatie hebben, • gedeelde login ID en wachtwoord combinaties niet zijn toegestaan en • toegang voor gebruikers en beheerders beperkt is tot het netwerk en de netwerkdiensten waarvoor zij specifiek bevoegd zijn • geen default account met default wachtwoorden zijn aanwezig • geen default SNMP-communitystrings in gebruik zijn. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.012 | ICT116 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Aan de hand van het toegangsbeveiligingsbeleid richt de leverancier beveiligde inlogprocedures voor systemen en toepassingen in. De inlogprocedures omvatten ten minste een sterk wachtwoord. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.013 | ICT117 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Bestaande gebruikers moeten binnen applicatie omgezet kunnen worden van AD, dus amc\jsmit moet kunnen worden omgezet naar amsterdamumc\jsmit | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.9.014 | ICT118 | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | De bevoegdheid tot het uitvoeren van specifieke handelingen binnen de oplossing is per medewerker groep of medewerker met behulp van privileges instelbaar. De privileges dienen door applicatiebeheer ingericht te kunnen worden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.015 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Het beheer van de rechten bij gebruikers binnen een systeem/ applicatie moet geregeld kunnen worden vanuit het centrale Amsterdam UMC IAM systeem (= IGA - Identety Govenance and Administration). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.9.016 |  | ICT | Authenticatie & Autorisatie (client en/of server software) | Amsterdam UMC gebruikt als mechanisme om rechten voor eindgebruikers vast te leggen: - Actif Directory (AD) groepen. - Eindgebruikers rollen en rechten administratie in Systeem/ applicatie. In dit geval moet een interface beschikbaar zijn voor het synchroniseren van de eindgebruikersrechten bijvoorkeur via de SKIM standaard. Geef aan van welk mechanisme u gebruik maakt om aan te sluiten op het op het IAM systeem. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.

## 10 Apparatuur en werkplekken
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.10.001 | ICT120 | ICT | ICT - Apparatuur | Zijn er admin rechten nodig voor eind gebruiker om aan te loggen op apparaat? | Informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.10.002 | ICT121 | ICT | ICT - Apparatuur | Indien het apparaat embedded software component heeft of software van een derde partij (zoals het OS), is de leverancier verantwoordelijk voor de levering en implementatie van OS updates en patches. Embedded software moet ten alle tijden in support zijn bij de inschrijver. Leverancier zal de kosten hiervoor opnemen in zijn aanbieding. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.10.003 | ICT122 | ICT | ICT - Apparatuur | Amsterdam UMC hanteert een BeyondTrust remote support oplossing (voormalig Bomgar) voor remote toegang. Volstaat BeyondTrust voor uw oplossing? Zo nee, welke remote tooling is benodigd? | Informatief | Ja/Nee + Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.10.004 | ICT123 | ICT | ICT - Apparatuur | Hoe wordt het apparaat aangesloten om te communiceren? (UTP, RS232, draadloos, etc.) | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.10.005 | ICT124 | ICT | ICT - Apparatuur | Moeten er andere peripherals gekoppeld worden aan het apparaat en zijn hier specifieke drivers voor benodigd? | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.10.006 | ICT203 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Als de werkplek integraal onderdeel is van de gecertificeerde ICT-Oplossing of 'Medical Device' (bijv. FDA), levert de Leverancier de werkplek. In andere gevallen levert Amsterdam UMC de werkplek. Als de leverancier de werkplek levert dan moet de werkplek voldoen aan de eisen in de "Checklist nieuwe leveranciers werkplek". Onder een werkplek wordt verstaan: computer, toetsenbord, muis en beeldscherm. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.10.007 | ICT204 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Eindgebruikers hebben bij dagelijksgebruik van het systeem geen beheerrechten nodig. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.10.008 | ICT205 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Patches en (beveiligings) updates voor het OS van de PC worden uitgevoerd door Amsterdam UMC (tenzij Amsterdam UMC verlangt dat Leverancier dit uitvoert). De leverancier notificeert Amsterdam UMC als specifieke patches problemen kunnen opleveren en dus niet uitgevoerd moeten worden. In dat geval zal Leverancier binnen 30 dagen een herziene patch aanbieden. Zie verder de eisen in de 'Checklist nieuwe leveranciers werkplek'. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.10.009 | ICT208 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Vermeld in detail de specificaties waaraan de werkplek, wanneer deze door Amsterdam UMC wordt geleverd, moet voldoen om goed te kunnen werken met de aangeboden oplossing. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.10.010 | ICT254 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Maak inzichtelijk per type desktop-omgeving (FAT- en/of VDI client) welke netwerk throughput nodig is. Idem voor andere kritische resources en benodigde performance (bv. geheugen, processor etc.) | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.10.011 | ICT207 | ICT | ICT - End points voor gebruikers | Geef aan of het vereist is dat de leverancier de werkplek moet kunnen overnemen in operationele situaties (bijvoorbeeld bij ondersteuning eindgebruikers of troubleshooting). | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.

## 11 Datamanagement
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.11.001 | ICT120 | ICT | ICT - Datamigratie | Er is functionaliteit om data te importeren | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.002 | ICT121 | ICT | ICT - Datamigratie | De functionaliteit om data te importeren test de te laden data voordat data geladen wordt door dezelfde validatieregels toe te passen die normaliter ook in de front-end van de applicatie van toepassing zijn. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.003 | ICT122 | ICT | ICT - Datamigratie | De functionaliteit om data te importeren voorziet in rapportage met daarin het aantal geladen records, het aantal niet te laden records en de reden voor het niet laden van records. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.004 | ICT123 | ICT | ICT - Datamigratie | In het systeem kunnen validaties tijdelijk uitgeschakeld worden. Dit is alleen nodig in die specifieke gevallen waar de validatieregels het laden van historische data verhinderen tijdens de migratie. Ofwel leverancier biedt hiervoor een alternatief. Licht in dat geval het alternatief toe en geef daarbij in elk geval aan hoe in dit alternatief wordt omgegaan met afgeronde transacties en transacties in progress. | Informatief | Toelichting |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.005 |  | ICT | ICT - Datamigratie | Het is mogelijk de applicatie te configureren en velden toe te voegen om referenties naar de oude applicaties te laden. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.006 |  | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier levert de definities voor de laad datafiles die aangeboden dienen te worden voor ICT.11.001. Hierin staat minimaal: 1. Naam van het veld (techn/funct) 2. Verwacht formaat 3. Is het veld verplicht of optioneel 4. Een voorbeeld van de data dat in dit veld wordt geregistreerd 5. Kwaliteitseisen waar de data aan moet voldoen | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.007 |  | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier levert specialisten die expertise bijdragen voor het mappen van data velden tussen de uit te faseren systemen en de nieuwe applicatie. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.008 |  | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier draagt bij aan de ontwikkeling van het data migratie implementie draaiboek en stelt i.v.m. mogelijke afhankelijkheden de volgordelijkheid van het laden van datasets vast. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.009 |  | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier is verantwoordelijk voor het laden van de data gebruikmakend van een data import functionaliteit. Tijdens de bouw- en testfase wordt verwacht dat datafiles regelmatig geladen worden om migratie processen te testen. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.010 |  | ICT | ICT - Datamigratie | Toegang tot de data is beveiligd, alleen de leverancier en Amsterdam UMC hebben toegang tot de data en de datamigratie omgeving. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.011 | ICT124 | ICT | ICT - Datamigratie | Opslag en toegang tot de te migreren data en de gemigreerde data vindt uitsluitend plaats binnen de EER. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.012 | ICT203 | ICT | ICT - Datamigratie | Er is versiecontrole op alle documenten, code en configuraties die geproduceerd worden ten behoeve van de data migratie en kwaliteit analyse. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.013 | ICT204 | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier kan een data migratie specialist inzetten die het data mapping proces faciliteert. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.014 | ICT205 | ICT | ICT - Datamigratie | Als onderdeel van het antwoord op deze RFP levert de leverancier een high level analyse plan waarin alle activiteiten zijn opgenomen die de leverancier noodzakelijk acht om de analyse component van dit project af te ronden. Dit plan heeft de volgende informatie: 1. Activiteit 2. Wat is de benodigde input 3. Wat is de output 4. Wanneer vindt deze activiteit plaats 5. Hoe lang duurt de activiteit 6. Wie is hiervoor nodig | Wens | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden
ICT.11.015 | ICT208 | ICT | ICT - Datamigratie | De Leverancier levert een data mapping document waarin minimaal het volgende is gedocumenteerd: 1. Transformatieregels van bronvelden naar doelsysteem inclusief type veld en formaat 2. Voor welke datavelden in het doelsysteem geen data in de bron is gevonden 3. Voor welke brondata geen plaats in het doel systeem is gevonden 4. Minimale datakwaliteit eisen die gedefinieerd worden door het doelsysteem (type data, verplichte data, data bereik, referentiedata) | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.016 | ICT254 | ICT | ICT - Datamigratie | Het door Amsterdam UMC goedgekeurde data mapping document vormt de basis voor het bouwen en testen van het data transformatieproces. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.017 | ICT207 | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier is verantwoordelijk voor het bouwen van de transformatie scripts om data vanuit bronsysteem om te zetten naar het formaat dat geladen kan worden met de geboden import functionaliteit. Beschrijf uw plan van aanpak voor het verzorgen van de datamigratie stroom, waarbij u verantwoordelijk bent voor het organiseren van datamapping sessies, het bouwen en testen van transformatie scripts en het uitvoeren van het implementatie draaiboek in de acceptatiefase en de go-live. In uw plan van aanpak staat minimaal hoe de kwaliteit van de data gewaarborgd wordt, key milestones, afhankelijkheden, een RACI matrix en een indicatie van de kosten. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.018 | ICT208 | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier levert een herhaalbaar, efficiënt proces met een minimum aan handmatige stappen om de geleverde brondata in te lezen. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.019 | ICT209 | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier levert een herhaalbaar, efficiënt proces met een minimum aan handmatige stappen om de data te transformeren in het formaat van het doelsysteem. | Informatief | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.020 | ICT210 | ICT | ICT - Datamigratie | Het transformatieproces heeft een filter waarbij de scope van een data migratie run kan worden gemanipuleerd. Dit filter is minimaal gebaseerd op: 1. Datumbereik van de analyse (van en tot datum), en/of 2. Type analyse (bijvoorbeeld microbiologie), en/of 3. Een lijst met sleutel-Ids van entiteiten (bijv. analyses of patiënten), en 4. Het voldoen aan de minimale eisen aan datakwaliteit (bijv. grenswaarden) | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.021 | ICT212 | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier levert een geautomatiseerd en herhaalbaar transformatierapport, met minimaal de volgende informatie: 1. Reconciliatie tellingen van de belangrijkste entiteiten 2. Overzicht van de records die niet zijn getransformeerd (aantal en reden) 3. Details van de records die niet zijn getransformeerd (sleutel-Id en reden). | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.11.022 |  | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier levert een herhaalbaar, efficiënt proces met een minimum aan handmatige stappen om de datakwaliteit van de geleverde data te analyseren. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.023 |  | ICT | ICT - Datamigratie | De datakwaliteit regels worden geconfigureerd gebaseerd op de datakwaliteit analyse in het data mapping document. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.024 |  | ICT | ICT - Datamigratie | De leverancier toont aan middels een testrapportage dat het gehele datakwaliteit analyse proces is gebouwd volgens specificaties uit het data mapping document en correct functioneert. | Wens (2 punten) | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.025 |  | ICT | ICT - Datamigratie | Naast de output files wordt een datakwaliteit rapport geleverd als onderdeel van het datakwaliteit analyse proces. Dit rapport wordt automatisch gecreëerd met minimale handmatige stappen. Het rapport heeft minimaal de volgende informatie: 1. Overzicht van de records die voldoen aan de eisen 2. Overzicht van de records die niet voldoen aan de eisen (aantal en reden) 3. Details van de records die niet voldoen aan de kwaliteitseisen (sleutel-Id en reden) | Wens (2 punten) | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.026 |  | ICT | ICT - Data exit strategie | De opgeslagen en verwerkte data blijft eigendom van opdrachtgever. De data is exporteerbaar in een leesbaar en machine importeerbaar formaat. Het datamodel van de opgeslagen data is beschikbaar en kan op verzoek van opdrachtgever verstrekt worden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.11.027 |  | ICT | ICT - Data exit strategie | Beschrijf wat de exit strategie is bij contract beëindiging. Neem hierin minimaal op hoe de data aan opdrachtgever overgedragen wordt, in welk formaat dit gebeurd, binnen welke maximale tijdsspanne na verzoek van opdrachtgever dit uitgevoerd wordt en hoe het bijbehorende datamodel gedeeld wordt. | Wens (2 punten) | Toelichting |  | Nog te beantwoorden

## 12 Licenties
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.12.001 | ICT137 | ICT | Licenties | Licht de licentiestructuur toe van de aangeboden software. Geef hierbij duidelijk aan welke limieten en/of beperkingen aan het aangeboden licentietype zijn verbonden in termen van bijvoorbeeld aantallen gebruikers, typen gebruikers, beschikbare functionaliteit, etc. Geef aan hoe de Aanbestedende dienst de door u gesignaleerde beperkingen kan wegnemen, bijvoorbeeld door extra licenties aan te schaffen, andere types (zo ja, welke) licenties aan te schaffen. | Informatief | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.12.002 | ICT138 | ICT | Licenties | De aanbieding bevat een site licenties voor de alle aangeboden omgevingen (bijv. Acceptatie en Test (OTAP)), eventueel gesplitst per locatie van de Aanbestedende dienst en ongeacht het aantal gebruikers (gedurende de looptijd). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.003 | ICT138 | ICT | Licenties | De aanbieding bevat alle licenties voor elke benodigde middleware toepassing ten behoeve van de aanbestedende dienst (bijv. Oracle Java) . Dit gedurende de looptijd van de overeenkomst en ongeacht het aantal gebruikers. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.004 | ICT139 | ICT | Licenties | Inschrijver verzorgt alle licenties die nodig zijn voor de gewenste en gevraagde functionaliteit, het aantal gebruikers en het verwacht gebruik inclusief het onderhoud en support op de geleverde licenties. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.005 | ICT140 | ICT | Licenties | De toegang voor de gelicentieerde gebruikers tot de ICT oplossing en/of de in gebruik zijnde functionaliteit zal nooit blokkeren naar aanleiding van overschrijding van de licentievoorwaarden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.006 | ICT141 | ICT | Licenties | Er worden geen licentie keys welke via een hardware oplossing werken gebruikt (Bijv. USB dongles). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.007 | ICT142 | ICT | Licenties | Indien er componenten worden geïnstalleerd voor automatische controle van licenties mogen deze niet leiden tot single point of failure of het niet functioneren van de ICT-oplossing op werkplekken van de Aanbestedende dienst. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.008 | ICT143 | ICT | Licenties | Er vindt geen off-site licentieverificatie plaats noch worden er licentiegegevens naar buiten de Aanbestedende dienst verzonden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.009 | ICT156 | ICT | Licenties | Inschrijver ondersteunt het gebruik van de ICT oplossing of andere ICT componenten behorende bij deze aanbesteding, inclusief updates/fixes/patches/upgrades/nieuwe versies voor die releaseversie, gedurende de gehele looptijd van het contract en eventuele verlenging. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.010 | ICT157 | ICT | Licenties | Leverancier zal de kosten voor updates/ fixes/ patches/ upgrades/ nieuwe versies (incl. security updates/fixes) opnemen in zijn aanbieding voor de gehele looptijd van de overeenkomst. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.011 | ICT157b | ICT | Licenties | Desgevraagd ondersteunt Leverancier Amsterdam UMC bij de implementatie van aangeleverde Updates/patches/upgrades/nieuwe versies. Ondersteuning kan on- of off-site plaatsvinden ter beoordeling Amsterdam UMC. De kosten voor de ondersteuning zijn in de aanbieding opgenomen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.12.012 | ICT158 | ICT | Licenties | Updates/fixes voor veiligheidsproblemen worden altijd voor alle ondersteunde versies van de aangeboden oplossing beschikbaar gesteld. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden

## 13 SLA en Changes
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.13.001 | ICT144 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer biedt een Service desk. De Service desk is bemand met gekwalificeerd personeel van de Opdrachtnemer dat in staat is de meldingen van het Amsterdam UMC ten aanzien van de opdracht te behandelen (een zogenaamde skilled Service desk). | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.002 | ICT145 | ICT | ICT - Serviceverlening | De Service desk van de Leverancier is minimaal beschikbaar gedurende de werktijden van de Aanbestedende dienst, namelijk van 0700 uur tot 2100 uur, 7 dagen in de week. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.003 | ICT146 | ICT | ICT - Serviceverlening | Bij de Service desk kunnen beheerders van de Aanbestedende dienst meldingen doen (storing, ondersteuning, opdracht, kennisgeving, vraag, etc.). Aanvragen aangaande onder meer offertes, bestelopdrachten, leveringen, gebreken, garantie, klachten en overige aspecten verlopen ook via de Service Desk. | Wens | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.004 | ICT147 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer biedt 24 x 7 ondersteuning waarbij de gestelde prioriteiten van meldingen in de SLA gelden. Escalatiepaden zijn beschikbaar inclusief bereikbaarheidsinformatie. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.005 | ICT148 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer voorziet in incident management ten behoeve van het door Opdrachtnemer beheerde deel van de ICT-oplossing. Storingsmeldingen worden aangenomen en opgevolgd, op het moment dat Opdrachtnemer een storing detecteert wordt de Aanbestedende dienst geïnformeerd en wordt een herstelactie geïnitieerd conform de in het SLA overeengekomen service levels. Alle changes (waaronder ook herstelacties) worden conform de changeprocedure van de Aanbestedende dienst uitgevoerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.006 | ICT149 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer behandelt incidenten op basis van een door het Amsterdam UMC aangegeven incident classificatie (Top, Hoog, Midden, Laag). In onderling overleg tussen Amsterdam UMC en Opdrachtnemer kan de urgentie van een individueel incident worden aangepast. In geval geen overeenstemming kan worden bereikt, beslist het Amsterdam UMC. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.007 | ICT150 | ICT | ICT - Serviceverlening | Opdrachtnemer levert Problem management ten behoeve van het door Opdrachtnemer beheerde deel van de ICT-oplossing. Repeterende incidenten worden voorkomen door het actief opsporen van structurele fouten (via root cause analysis) en het initiëren van de hiervoor benodigde wijzigingen (via change management) conform de in het SLA overeengekomen service-levels. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.008 | ICT151 | ICT | ICT - Serviceverlening | Leverancier rapporteert schriftelijk in een vaste afgesproken frequentie (minimaal half jaarlijks) de ontvangen, opgeloste en in behandeling zijnde meldingen in de ICT-oplossing en de aan Amsterdam UMC gemelde inbreuken op de informatiebeveiliging. Alle gerapporteerde zaken worden binnen de vastgestelde termijnen in de SLA opgelost. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.009 | ICT152 | ICT | ICT - Serviceverlening | Het systeem kan overal en 7 x 24 uur worden gebruikt. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.010 | ICT153 | ICT | ICT - Serviceverlening | De beschikbaarheid van de ICT-oplossing bedraagt 99,8% Aangekondigd en gepland onderhoud doet geen afbreuk aan de beschikbaarheid. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.011a | ICT155 | ICT | Wijzigingsbeheer | Leverancier houdt in haar software release en life cycle rekening met de ontwikkelingen (life cycle) van onderliggende OS, browsers, hardware en andere afhankelijkheden. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.011b |  | ICT | Wijzigingsbeheer | Beschrijf uw release en life cycle beleid van de software. | Informatie | Toelichting | uitgebreid | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.13.015 | ICT164 | ICT | Wijzigingsbeheer | Inschrijver test na het uitkomen van patches van het operating system zelf de uitwerking hiervan op eigen infrastructuur en rapporteert d.m.v. een testrapport de bevindingen - en assisteert desgewenst het Amsterdam UMC bij installatie en uitrol van patches op lokale systemen | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.016 | ICT170 | ICT | Wijzigingsbeheer | Bij nieuwe versies van de ICT oplossing, of delen daarvan, garandeert Inschrijver dat de complete functionaliteit in een acceptatieomgeving en productie (TAP) getest kan worden alvorens deze in productie wordt genomen. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.017 | ICT163 | ICT | Wijzigingsbeheer | Inschrijver implementeert alle software upgrades en updates in alle aanwezige omgevingen die noodzakelijk zijn voor de garantie op een goedwerkend systeem alsook alle software upgrades en updates van third party componenten. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.018 | ICT169 | ICT | Wijzigingsbeheer | Na een update/aanpassing aan het systeem kan het systeem worden gecontroleerd d.m.v. vooraf opgestelde testprocedure. | Wens (2 punten) | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.019 | ICT171 | ICT | Wijzigingsbeheer | Tijdens het uitvoeren van updates is de leverancier desgewenst fysiek aanwezig op locatie. De kosten hiervoor zijn in de aanbieding verdisconteerd. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.020 | ICT119 | ICT | Wijzigingsbeheer | De ICT oplossing met een back-end heeft minimaal drie omgevingen (TAP): • Test-omgeving (voor eerste installatie van de software en testen technische zaken) • Acceptatie-omgeving (inrichten en testen van nieuwe functionaliteit) • Productie-omgeving (productie) | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.13.021 | ICT122 | ICT | Wijzigingsbeheer | Het is mogelijk om een configuratie, referentie en user data kopie te maken en te kopiëren van een omgeving naar een andere omgevingen te maken voor TAP doeleinden | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden

## 14 Opleiding
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden Inschrijver
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | Type antwoord | Lengte antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
ICT.14.001 | ICT250 | ICT | Opleidingen | Opleiding van functioneel e/o technisch beheerders is onderdeel van uw aanbieding. | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden
ICT.14.002 | ICT251 | ICT | Opleidingen | Welke opleidingen biedt u aan voor applicatiebeheer als onderdeel van de implementatie. | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.14.003 | ICT252 | ICT | Opleidingen | Welke faciliteiten biedt u inzake nascholing en gebruikersdagen? | Informatief | Toelichting | kort | Nog te beantwoorden | Verificatievraag, Deze vraag hoeft u nog niet te beantwoorden, indien wij voornemens zijn de opdracht te gunnen aan u. komen deze vragen nog tepas voor verificatie.
ICT.14.004 | ICT111 | ICT | Opleidingen | De installatie en configuratie alsmede de vastlegging daarvan van de ICT oplossing gebeurt door Inschrijver in samenwerking met de systeem- en applicatiebeheerders van Amsterdam UMC. (Toelichting: Om de overdracht van relevante informatie naar de beheerorganisatie te waarborgen.) | Eis | Ja/Nee |  | Nog te beantwoorden

## 15 Funtionele eisen en wensen
Vragen aanbestedende partij | [7 empty] | Antwoorden leverancier
ID | ID | Paragraaf | Subparagraaf | Omschrijving | Type | beoordeling | Type Antwoord | Antwoord | Toelichting op antwoord
fun.1.001 |  | functioneel | assortiment | Opdrachtnemer is in staat om aan te sluiten om informatie via PS in Food database binnen te krijgen en is eventueel ook in staat om direct aan te sluiten op de GS1 database. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.002 |  | functioneel | assortiment | De opdrachtnemer is in staat om dieetgeschiktheden op product niveau (en bij voorkeur ook afdelingsniveau) in te laden en is daarmee in staat een passend menu samen te stellen bij dieetorder en/of allergie registratie en/of combinatie hiervan. Er hoeft daardoor niet op voorhand een menu te worden uitgeschreven per dieet, allergie en/of combinatie | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.003 |  | functioneel | assortiment | De opdrachtnemer is in staat om per maaltijd moment met diverse in- en uitschuifbare panels (productkopjes) te werken om overzicht te creëren in de frontoffice | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.004 |  | functioneel | assortiment | De opdrachtgever is in staat om per maaltijd moment ten minste 120 posities (producten) beschikbaar te hebben, verdeeld over de verschillende panels | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.005 |  | functioneel | Backoffice | Het systeem is in staat om een "complex dieet" (geen menu aanbod) melding te tonen als er een (niet) wettelijke allergie is geregistreerd in Epic. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.006 |  | functioneel | Backoffice | Het systeem is in staat om handmatig de maaltijdkosten van een bezoeker (rooming in) bij een patiënt op de afdeling te registreren en verwerken op kostenplaats en/of op betaal device. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.007 |  | functioneel | Backoffice | Opdrachtnemer is in staat om benoemde eisen in een bestaand pakket + eventuele aanvullende module aan te bieden met enige noodzakelijke klant specifieke configuraties. Software bestaat hoofdzakelijk uit gestandaardiseerde en bewezen oplossingen en kan het proces op beide locaties zonder bijkomst van maatwerk in de basis ondersteunen. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.008 |  | functioneel | Backoffice | Opdrachtnemer is in staat om data tav menukeuze/voedingsinname te exporteren naar CSV of Excel met aanpasbare variabelen waaronder afdeling, patiëntgegevens, dieet, allergie, maaltijdkeuzes en voedingswaarde. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.009 |  | functioneel | Backoffice | De software is in staat patiënt met combinaties van tenminste 3 soorten hoofddiëten, los van consistentie, natriumbeperking en allergieën een passend menuaanbod te geven. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.010 |  | functioneel | Backoffice | De opdrachtnemer is in staat om gradaties in allergieën (ernstige, milde of matige allergie) en aanwezigheid van allergenen in producten (aanwezig, afwezig en sporen) te onderscheiden en te linken. (Voorbeeld: patiënt met milde allergie kan wel producten met sporen van allergeen aangeboden krijgen) | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.011 |  | functioneel | Backoffice | De opdrachtnemer biedt de mogelijkheid tot uitsplitsing van locaties (VUmc patiënten, VUmc restaurant, AMC, APC en EKZ) met aparte klant specifieke configuraties (voedingsconcept) en grotendeels gezamenlijk assortiment maar waarbij de backend gelijk is onder één beheer. Voorbeeld bulk (VUMC-restaurant) vs éénpersoons (VUMC-patiënt) | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.012 |  | functioneel | Backoffice | De opdrachtnemer is flexibel in omgang met organisatorische veranderingen waarin werkwijzes/systemen gewijzigd kunnen worden. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.013 |  | functioneel | Backoffice | Opdrachtnemer is in staat een actueel afdelingsoverzicht van alle patienten en hun dieten/ opmerkingen/ voorgeschreven producten te produceren en driemaal daags naar selecte gebruikersgroep te mailen in geval van noodprocedure | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.014 |  | functioneel | Backoffice | Het VMS en inhoud zijn minimaal in het Nederlands en Engels beschikbaar. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.015 |  | functioneel | Backoffice | De opdrachtnemer is in staat om recepturen vanuit Excel bestand of anders in het VMS zelf in te laden en daarbij kooklijnen vast te leggen. Dus een basisreceptuur voor een selecte groep diëten/allergieën/consistenties waarna deze receptuur stapsgewijs (kooklijn) verder wordt bewerkt tot eindproduct dat alleen geschikt is voor patiënten met geen dieetbijzonderheden. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.016 |  | functioneel | Backoffice | De opdrachtgever is in staat om alle bandkaarten, etiketten, werklijsten etc. digitaal weer te geven en mogelijkheid tot printen beschikbaar te hebben. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.017 |  | functioneel | Backoffice | Het is mogelijk om per eindgebruiker (voedingsassistent) aan te geven welke afdelingen zichtbaar moeten zijn voor specifieke opdrachtnemers (beheerders). | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.018 |  | functioneel | maaltijdbereiding | Het VMS kan bij patiënten die geen maaltijd mogen ontvangen zoals wanneer zij nuchter of NPO (niets per os) moeten blijven een duidelijk (kleuren)verschil met regulier etende patiënten laten zien | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.019 |  | functioneel | Maaltijdopname | Het systeem kan voedingsassistent een melding geven wanneer er in Epic nog geen dieet bekend zijn bij patiënt. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.020 |  | functioneel | Maaltijdopname | Het systeem kan een bezoeker (Rooming in) toevoegen aan de kamer van de patiënt en deze van een maaltijd voorzien, rekening houdend met zijn/haar dieetvoorkeuren. De registratie van de dieetvoorkeuren kan de Bezoeker zelfstandig aangeven in het systeem of de voedingsassistent kan dit toevoegen. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.021 |  | functioneel | Maaltijdopname | De opdrachtnemer biedt de mogelijkheid voor gebruiker om te registreren als patiënt niet aanwezig is op kamer zodat hij/zij op een later moment herinnerd wordt om langs te gaan | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.022 |  | functioneel | Maaltijdopname | Opdrachtnemer is in staat om te werken met tijdsloten voor de verschillende maaltijdmomenten. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.023 |  | functioneel | Maaltijdopname | VMS biedt de mogelijkheid dat de patiënt tijdens het selecteren van een maaltijd een tijdslot voor ontvangst kan bepalen. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.024 |  | functioneel | service | Opdrachtnemer heeft een servicedesk die van 7.00 tot 21.00, 7 dagen per week telefonisch beschikbaar is | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.025 |  | functioneel | stamdata | Opdrachtnemer is in staat om de volgende gegevens vanuit de koppeling met Epic LIVE te tonen: patiëntnaam, geboortedatum, geslacht, Medisch Dossier Nummer, dieetorder, dieetopmerking en allergie registratie, SNAQ-score, kamernummer en bednummer. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.026 |  | functioneel | stamdata | Opdrachtnemer is in staat om een passend menuaanbod te tonen bij een wijziging in dieetorder of allergie registratie vanuit EPIC in realtime met een maximale vertraging van 5 minuten. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.027 |  | functioneel | stamdata | Het systeem is in staat om bij elk product in het menuaanbod de productspecificaties (ingrediëntdeclaratie, voedingswaarden) te tonen. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.028 |  | functioneel | stamdata | Het systeem is in staat om bij elk menu of receptuur ingrediënten zichtbaar te laten zijn. | Eis | KO | ja/nee | Nog te beantwoorden | geen toelichting vereist
fun.1.029 |  | functioneel | assortiment | De opdrachtnemer is in staat om per specifieke producten een opmerkingsvakje te creëren waarbij een bijzonderheid toegevoegd kan worden. Bijv. saus apart serveren, smaak thee keuze etc. | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.030 |  | functioneel | backoffice | Opdrachtnemer is in staat om communicatie kanaal tussen EPIC en VMS mogelijk te maken om de communicatie tussen verpleging, diëtist en voedingsassistent omtrent voeding voor patiënt te verbeteren | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.031 |  | functioneel | backoffice | Opdrachtnemer is in staat een communicatie kanaal tussen backoffice en frontoffice in VMS systeem aan te bieden waarbij acute wijzigingen en/of informatie gedeeld kan worden met alle gebruikers | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.032 |  | functioneel | backoffice | Het systeem is in staat om bij een complex dieet een melding te sturen naar een selecte gebruikers pool (leiding/adviseurs) ter beoordeling van de dieetcombinatie | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.033 |  | functioneel | backoffice | Het systeem is in staat om bij een complex dieet de dieetorder en allergieregistratie vanuit Epic te overschrijven door selecte gebruikers pool; bij wijziging van desbetreffende gegevens in Epic opnieuw notificatie naar gebruikers pool. | wens | 3 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.034 |  | functioneel | backoffice | Het systeem is in staat om notificatie type (pop-up, banner, bericht/mail) aan te passen/ af te stemmen op wensen van afnemer | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.035 |  | functioneel | backoffice | Het systeem is in staat om een melding af te geven aan selecte gebruikersgroep indien minder dan 30% van het assortiment geschikt blijft voor desbetreffende dieet en/of allergie combinaties. | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.036 |  | functioneel | diëtetiek | De opdrachtnemer is in staat om bij beperkingen (zoals zout, vet, vocht, jodium) een voortgang van inname te tonen en notificatie af te geven bij het overschrijden van de toegestane hoeveelheid gedurende de voedingsinname over de dag. | wens | 3 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.037 |  | functioneel | diëtetiek | De diëtist is in staat om in het VMS een minima/maxima aan te geven op bepaalde voedingswaarde bij een patiënt. | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.038 |  | functioneel | stamdata | Opdrachtnemer is in staat om de volgende gegevens vanuit de koppeling met Epic te tonen: Vochtbeperking, drinkvoeding order, algemene opmerking (verpleging) | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.039 |  | functioneel | serveren | Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid via het VMS patiëntverificatie toe te passen door bijvoorbeeld het scannen van patiëntbandjes | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden
fun.1.040 |  | functioneel | maaltijdopname | Opdrachtnemer heeft een mogelijkheid om door de patiënten zelf maaltijden te laten bestellen via AmsterdamUMC devices (IOS) of bring your own devices | wens | 2 | ja/nee | Nog te beantwoorden