## Vragen
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijf o.b.v. de volgende gegevens:
1a | Naam
1b | Adres
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
Uw oplossing
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf, op basis van de doel- en probleemstelling in de uitnodiging, uw oplossing(en). Zowel hardware als software
1a | Kunt u hierbij productspecificaties aanleveren?
1b | Is uw systeem floor-mounted of ceiling-mounted? Indien meerdere oplossingen mogelijk zijn: wat adviseert u Erasmus MC?
1c | Welke verschillende maten detectoren zou u bij deze oplossing kunnen leveren?
2 | Op welke wijze onderscheidt uw oplossing zich van andere leveranciers? specifiek op het gebied van:
2a | Patiëntveiligheid?
2b | Gebruiksgemak voor de gebruiker?
2d | Stralingshygiëne voor zowel medewerkers als patiënten?
3 | Welke invloed heeft uw systeem op de steriliteit en met name de laminaire flow binnen de OK. Hoe zorgt u ervoor dat de verstoring minimaal is?
4 | Maakt u gebruik van AI assisted imaging of machine learning technieken?
5 | Hoe is optimale toegang tot de patiënt voor de anesthesiologie georgansieerd?
6 | Welke monitoren worden bij uw oplossing gebruikt?
7 | Met welke OK-tafels kan uw systeem gebruikt worden?
8 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van kwaliteit (zoals een Programma van Eisen en Wensen) op productniveau in een Europese Aanbesteding procedure?
8a | Aan welke criteria zou de gevraagde oplossing minimaal moeten voldoen volgens u (Eisen)?
8b | Kunt u eventueel een voorbeeld indienen?
9 | Kunt u referenties voor dit product aanleveren? Omschrijf deze referenties (waarde, instantie, etc.)
10 | Hoe verwacht u als marktpartij dat de medische vraag (aantal patiënten) voor deze producten zich gaat ontwikkelen?
10a | Hoe zorgt u ervoor dat het systeem gedurende de levensduur "state of the art" blijft?
Supply chain beheersing
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke succesfactoren zijn van belang met betrekking tot de continuïteit van zorg en dienstverlening?
1a | In hoeverre zouden deze factoren meegenomen moeten worden in de scope van de opdracht en/of in het wegingsmodel (Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding)?
2 | Welke stappen zet uw organisatie op de lange termijn om de continuïteit van zorg, bedrijfsvoering, en supply chain, te waarborgen?
3 | Zijn er duidelijke bottleneck componenten / onderdelen van de apparatuur waardoor levering vertraging kan oplopen?
4 | Kunt u aangeven wat de levertijd van de oplossing is?
Kostenbeheersing
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden oplossing?
1a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en wat de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1b | Hanteert u verschillende prijzen voor verschillende software / user pakketten? Welke pakketten biedt u aan?
1c | Hoe verwacht u dat de kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Kunt u een prijsindicatie geven voor de door u aangeboden service en ondersteuning?
2a | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten deze prijs is opgebouwd en hoe de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
2b | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
3 | Wat is uw visie op het vaststellen en beoordelen van prijs in een Europese Aanbestedingsprocedure?
4 | Welke stappen zet uw organisatie om actief kostenbeheersing te realiseren voor dit product?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Service en ondersteuning
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf de service organisatie
2 | Beschrijf de ondersteuning die u kunt bieden voor gebruikers
2a | Welke responstijd kunt u bieden?
2b | Wat zijn de levertijden op (reserve) onderdelen die u kunt bieden?
3 | Beschrijf de scholing die u biedt voor technici en gebruikers
4 | Hoe kijkt u aan tegen het beschikbaar stellen van eventuele upgrades en updates tijdens de levensduur van de oplossing?
Onderzoek, innovatie, en samenwerking
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze oplossing / productgroep?
1b | Heeft u nieuwe proposities in ontwikkeling waar een instelling als Erasmus MC als grote afnemer een rol kan hebben als "launching customer"? Indien dit de beschreven oplossing betreft: Wat zijn de voordelen voor het Erasmus MC als "launching customer"?
2 | Hoe gangbaar zijn researchsamenwerkingen voor deze producten?
2a | Op welke manier worden dit soort samenwerkingen vaak vastgelegd?
Duurzaamheid
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Hoe komen uw oplossingen tot stand? Waar en hoe worden de producten gemaakt, welke producten worden er gebruikt, etc. Geef een korte omschrijving van de supply chain.
2 | Hoe gaat u als bedrijf om met de milieu impact in uw supply chain (sourcing, productie, transport, en packaging)? U kunt hierbij denken aan: impact op water- en landgebruik, biodiversiteit, en toxiciteit (ozon, verzuring, etc.).
2a | Meet uw bedrijf deze impact? Zo ja, kunt u deze delen (Life Cycle Analyses, certificaten, etc.)?
3 | Hoe gaat u om met de sociaal-economische omstandigheden en verhoudingen in de gehele supply chain waar u deel van uitmaakt?
4 | Werkt u met een bedrijfsbrede Code of Conduct? Zo ja, gelieve deze te delen.
5 | Bent u bekend met ISO 26000 en de GRI standaard. Zo ja, heeft u een ISO 26000 zelfverklaring of staat dat in de planning? Kunt u het CRS/duurzaamheid jaarverslag delen?
6 | Komen er nieuwe oplossingen beschikbaar die direct bijdragen aan de duurzaamheidsambities van het Erasmus MC?
7 | Zijn er specifieke eisen of wensen die het Erasmus MC zou moeten definiëren om impact te realiseren, dan wel te stimuleren?
Aanbesteding en Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Als u de aanbesteding mocht ontwerpen, wat zou u dan als uitgangspunten nemen?
1a | Hoe kan een gebruikerstest van de aangeboden apparatuur worden uitgevoerd?
1b | Welke productcriteria dienen volgens u beoordeeld te worden tijdens een eventuele proefplaatsing / gebruikerstest?
1c | Graag zouden wij ook beeldvormende kwaliteit willen testen tijdens de gebruikerstest. Hoe zouden wij dit specifieke criterium het beste kunnen beoordelen volgens u?
1d | Graag zouden wij ook gebruiksgemak testen tijdens de gebruikerstest. Hoe zouden wij dit specifieke criterium het beste kunnen beoordelen volgens u?
2 | Heeft u vragen gemist in deze consultatie waar u graag antwoord op wilt geven?
3 | Heeft u verder nog opmerkingen?