## B
BIJLAGE - Demarcatielijst inspectie en inventarisatie MJOP
Bouwkundig
Voor de te inventariseren en inspecteren van de elementen per locatie wordt verwezen naar Bijlage 'Gebouwenlijst'.
✓
NLsfb | Elementomschrijving | Inventariseren |  | Ehd | Inspectie |  | MJOP |  |  |  |  | Opmerkingen
[7 empty] | Component-niveau | Gegroepeerd per:
|  | Ja | Nee |  | Ja | Nee |  | bouwdeel | verdieping | gebouw | gevel
21 | Buitenwanden
211000 | Loodslabben | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
211061 | Dilatatievoeg | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
211000 | Gevelconstructie | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
211300 | Systeemgevel | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
211400 | Vliesgevel | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
21150 | Borstwering | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
22 | Binnenwanden
221061 | Dilitatievoeg | -- | ✓ | m1 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
221301 | Scheidingswanden (onafgewerkt) | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
221401 | Vouwwand | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
222003 | Schoon metsel/betonwerk | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
23 | Vloeren
231001 | Vloerconstructie | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
231002 | Betonvloer onafgewerkt | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
232202 | Balkon-/ galerijconstructies | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
24 | Trappen en hellingen
241001 | Buitentrap | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
241060 | Binnentrap | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
241501 | Bordessen | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
243000 | Ladders en klimijzers | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
243005 | Anti-klim beveiliging | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
243105 | Vluchtladders | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
27 | Daken
271005 | Dakopbouw | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
271300 | Luifels | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
271406 | Buitenplafond | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
271601 | Gootconstructie | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
271601 | Boeiboord | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
271600 | Goten | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
272000 | Dakconstructie | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
28 | Hoofddraagconstructie
281005 | Staalconstructie | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
31 | Buitenwandopeningen
311000 | Buitenkozijnen | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
311003 | Hang-/ en sluitwerk | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
312008 | Beglazing | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | -- | Alleen indien nog enkel glas i.v.m. verduurzaming of defecte beglazing.
312000 | Vensterbanken / dorpels | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
313101 | Buitendeuren | ✓ | -- | st | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
313006 | Roldeuren | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
313101 | Luiken | ✓ | -- | st | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
313200 | Deurdranger | ✓ | -- | st | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen niet automatische deudrangers.
32 | Binnenwandopeningen
323101 | Binnenkozijnen | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
322008 | Beglazing | -- | ✓ | pst | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen defectie beglazing.
323101 | Binnendeuren | -- | ✓ | st | -- | ✓ | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
323000 | Hang-/ en sluitwerk | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
323000 | Deurdranger | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
34 | Ballustrades en leuningen
341002 | Ballustrades | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | --
342101 | Leuningen | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | --
342200 | Hekwerk | -- | ✓ | m1 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
37 | Dakopeningen
372101 | Dakkapel | ✓ | -- | st | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | --
372105 | Dakraam | ✓ | -- | st | ✓ | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
372108 | Lichtstraat | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
372109 | Lichtkoepel | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
41 | Buitenwandafwerking
411001 | Gevelbekleding | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
411023 | Gevelafwerking | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
411023 | Voegwerk | -- | ✓ | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | -- | Alleen indien vervanging of reparatie noodzakelijk is
42 | Binnenwandafwerking | [7 empty] | -
421200 | Wandafwerking | -- | ✓ |  | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
43 | Vloerafwerking
432000 | Vloerafwerking | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
432000 | Dilitatievoeg | -- | ✓ | m1 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
432000 | Kitwerk | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | -- | Alleen kitwerk sanitaire ruimtes en keukens.
44 | Trap-/ en hellingafwerking
441000 | Trap-/ en hellingafwerking | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
45 | Plafondafwerking
451000 | Plafondafwerking | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
46 | Schilderwerk
461050 | Binnenschilderwerk | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
462100 | Buitenschilderwerk | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
47 | Dakafwerkingen | [6 empty] | -
471000 | Loodslabben | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
471100 | Dakrandafwerking | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | -- | i.c.m. dakafwerking
471109 | Daktrim | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | -- | i.c.m. dakafwerking
472110 | Dakbedekking platte daken | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
472210 | Dakbedekking hellende daken | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
65 | Beveiliging
651220 | Brandwerende doorvoeren | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
99 | Terrein
902200 | Overkapping algemeen | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
902201 | Opstallen, rijwielstalling | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
903200 | Hekwerken algemeen | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
903300 | Overige afrastering | ✓ | -- | m1 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
903470 | Slagboom | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
903470 | Intercom slagboom | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
903465 | Schuifpoort (handbediend en elektrisch) | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
904100 | Terreinverharding (algemeen) | ✓ | -- | m2 | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
905200 | Scheidingsinstallatie | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
905201 | Straatkolken | -- | ✓ | pst | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
905214 | Terrein riolering algemeen | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
905800 | Roadbarrier | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
906330 | Terreinverlichting | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
906321 | Gevelverlichting | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | --
906530 | Verkeerslichten | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
907100 | Terreinmeubilering diverse | ✓ | -- | st | ✓ | -- | -- | -- | -- | ✓ | -- | Alleen vaste meubilering
907400 | Terreindecoraties | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --

## W
BIJLAGE - Demarcatielijst inspectie en inventarisatie MJOP
Werktuigbouwkundige installaties
Voor de te inventariseren en inspecteren van de elementen per locatie wordt verwezen naar Bijlage 'Gebouwenlijst'.
✓
NLsfb | Elementomschrijving | Inventariseren |  | Ehd | Inspectie |  | MJOP |  |  |  |  | Opmerkingen
[7 empty] | Component-niveau | Gegroepeerd per:
|  | Ja | Nee |  | Ja | Nee |  | bouwdeel | verdieping | gebouw | gevel
51 | Warmteopwekking
511000 | CV-leidingnet | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
511110 | Luchtverhitters | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
511120 | CV-ketels | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
511120 | (Gas)kachels / haarden | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
511122 | Heaters | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
512120 | CV-pomp | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
512140 | Ventilatorbrander | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
512160 | Stoomketels | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
512180 | Stoomgeneratoren | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
512220 | Brandstofopslag | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
512400 | Rookgasafvoer | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
513300 | Stoomvormer | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
513110 | Tegenstroomapparaat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
514100 | Warmte-krachtkoppeling | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
515100 | Warmtepomp | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
52 | Afvoeren
521100 | Buitenrioleringnet | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
524000 | Binnenrioleringnet | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
521100 | Hemelwaterafvoerleidingen | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
521100 | Hemelwaterafvoeren | -- | -- | m1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
521100 | Dakdoorvoeren | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
522010 | Vetafscheidingsputten | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
522010 | Schrobputten | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
523610 | Afvoerpomp | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
523611 | Vuilwaterpomp | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
53 | Water
531000 | Waterleidingnet | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
531026 | Afsluiters | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
531400 | Drukverhoginginstallatie (hydrofoor) | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
532005 | Expansievat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
532020 | Circulatiepomp | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
532100 | Geiser | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
532110 | Voorraadboilers | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
532100 | Close-in/up boilers | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
533400 | Zwembadinstallatie | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
533420 | Zwembad circulatiepomp | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
533430 | Zwembad filter | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
533450 | Zwembad regelkast | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
535020 | Waterontharder | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
535030 | Waterbehandelinginstallatie | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
535100 | Filtratiesysteem | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
54 | Gassen
541010 | Gasleidingnet | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
542015 | Persluchtinstallatie | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
543011 | Leidingnet medische gassen | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
543030 | Bewaking en omschakelkast medische gassen | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
543031 | Tappunten medische gassen | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
55 | Koudeopwekking
551010 | GKW leidingnet | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
551070 | Afsluiters en vlinderkleppen | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
551200 | Splitsysteem, binnenunit | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
551200 | Splitsysteem, buitenunit | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
551300 | Computair | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
551301 | Portabele airco | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
552030 | Koeltoren | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
552040 | Condensor | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
552110 | Aggregaat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
552130 | Koelmachine | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553130 | Verdeler / verzamelaar | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553140 | Buffervat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553150 | (Circulatie)pompen | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553170 | Expansievat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553179 | Expansieautomaat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553180 | Regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553190 | Klimaatplafond | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
553191 | Klimaatvloer | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
56 | Warmtedistributie
561010 | Leidingnet warmtedistributie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561020 | CV-verderler / verzamelaar | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561025 | Afsluiters en vlinderkleppen | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561030 | Expansievat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561035 | Expansieautomaat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561040 | (Circulatie)pompen | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561060 | Regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561110 | Radiatoren | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561111 | Radiatorkranen thermostatisch | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561120 | Stralingspanelen | -- | -- | m1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561200 | Convector | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
561300 | Vloerverwarming | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
562000 | Leidingnet stoom | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
562003 | Stoomappendages | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
563100 | Heteluchtverwarming | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
57 | Luchtbehandeling
576100 | Luchtkanalen | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
576101 | Toe-/ afvoerroosters | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
576130 | Ventilatorconvector | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
576141 | Luchtgordijn | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
576160 | Inductieunit | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
577032 | Stoombevochtiger | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
577049 | Airsocks | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
577100 | Luchtbehandelingskast | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
577110 | Naverwarmers | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
577120 | Nakoelers | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
577130 | VAV box | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
577210 | WTW-unit | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
58 | Regeling klimaat en sanitair
581100 | Stelmotor luchtklep | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
581120 | Naregeling compleet | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
582010 | Regelkast | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
582050 | Frequentieregelaar | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.

## E
BIJLAGE - Demarcatielijst inspectie en inventarisatie MJOP
Elektrotechnische installaties
Voor de te inventariseren en inspecteren van de elementen per locatie wordt verwezen naar Bijlage 'Gebouwenlijst'.
✓
NL-Sfb | Elementomschrijving | Inventariseren |  | Ehd | Inspectie |  | MJOP |  |  |  |  | Opmerkingen
[7 empty] | Component-niveau | Gegroepeerd per:
|  | Ja | Nee |  | Ja | Nee |  | bouwdeel | verdieping | gebouw | gevel
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
613210 | Kabelgoten | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
614110 | Transformator | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
615000 | PV-installatie | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
615120 | (hoofd)Verdeelinrichtingen | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
615120 | Verdeelkast | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
615120 | HVK | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
62 | Krachtstroom
622110 | Krachtgroepenkast | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
622120 | Krachtinstallatie infra- en schakelmateriaal | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
622140 | Elektrische verwarming | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
63 | Verlichting
631100 | Elektra bedrading | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
631120 | Lichtinstallaties infra en schakelmateriaal | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
631130 | Verlichtingsarmaturen | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
632410 | Noodverlichting (centraal) | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
635410 | Noodverlichting (decentraal) | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
635410 | Noodverlichtinginstallatie | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
64 | Communicatie
642100 | Telefooninstallatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
642201 | Oproep-installatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
642210 | Intercominstallatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
642211 | Intercompost | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
642400 | Geluidsinstallatie | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
642401 | Verpleeg oproep installatie (VOS) | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
643101 | CCTV installatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
643110 | CCTV camera | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
643120 | CCTV monitor | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
643101 | CCTV hoofdpost | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
644100 | Zwakstroombekabeling | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
644000 | Zwakstroom infra en schakelmateriaal | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
645100 | CAI installatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
65 | Beveiliging
651010 | Brandmeldinstallatie compleet | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651010 | Brandmeld, bekabeling | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, centrale | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, sleutelkluis | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, handmelder | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, flitslicht | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, rookmelder | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, nevenindicator | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, paneel | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651110 | Brandmeldinstallatie, aspiratiemelder | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651120 | Omroep-/ ontruimingsinstallatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651120 | Omroep-/ ontruimingsinstallatie, bekabeling | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651120 | Omroep-/ ontruimingsinstallatie, slow-whoop | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651120 | Omroep-/ ontruimingsinstallatie, ontruimingsmelder | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651210 | Kleefmagneten | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651300 | Brandslanghaspels | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651310 | Droge blusleiding | -- | -- | m1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651340 | Blusgasinstallatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651350 | Watermistinstallatie | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651380 | Brandventilatievoorzieningen (rookluiken) | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
651390 | Brandklep | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652110 | Inbraakinstallatie compleet | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652110 | Inbraakinstallatie, bewegingsmelder | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652110 | Inbraakinstallatie, centrale | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652110 | Inbraakinstallatie, deurcontact | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652110 | Inbraakinstallatie, flitslicht | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652130 | Overvalinstallatie compleet | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652220 | Toegangscontrole | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652220 | Toegangscontrole, centrale | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652220 | Toegangscontrole, kaartlezer | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652220 | Toegangscontrole, nachtschootsignalering | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
652220 | Deurautomaat | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
653100 | Zonweringinstallatie | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
653400 | Overspanningsbeveiliging installatie | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
654100 | MIVA signalering | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
67 | Gebouwbeheersvoorzieningen
671400 | GBS systeem | -- | -- | m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.

## T
BIJLAGE - Demarcatielijst inspectie en inventarisatie MJOP
Transport
Voor de te inventariseren en inspecteren van de elementen per locatie wordt verwezen naar Bijlage 'Gebouwenlijst'.
✓
NL-Sfb | Elementomschrijving | Inventariseren |  | Ehd | Inspectie |  | MJOP |  |  |  |  | Opmerkingen
[7 empty] | Component-niveau | Gegroepeerd per:
|  | Ja | Nee |  | Ja | Nee |  | bouwdeel | verdieping | gebouw | gevel
66 | Transport
661000 | Liftinstallatie, algemeen | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
661100 | Liftinstallatie, kooi | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
661100 | Liftinstallatie, kabels | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
661310 | Traplift | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
662100 | Roltrap | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
663100 | Goederenlift | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen
751300 | Glazenwasinstallatie | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.
751380 | Gevelonderhoudsvoorziening | -- | -- | pst | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wordt - indien van toepassing - uitgevoerd door onderhoudspartij Opdrachtgever.

## I
BIJLAGE - Demarcatielijst inspectie en inventarisatie MJOP
Interieur
Voor de te inventariseren en inspecteren van de elementen per locatie wordt verwezen naar Bijlage 'Gebouwenlijst'.
✓
NL-Sfb | Elementomschrijving | Inventariseren |  | Ehd | Inspectie |  | MJOP |  |  |  |  | Opmerkingen
[7 empty] | Component-niveau | Gegroepeerd per:
|  | Ja | Nee |  | Ja | Nee |  | bouwdeel | verdieping | gebouw | gevel
72 | Vaste gebruikersvoorzieningen
|  | -- | -- | st | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
73 | Vaste keukenvoorzieningen
731100 | Keukenmengkraan | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | -- | Keukens in zijn geheel inventariseren. Prijs voor vervangen per stuk uitgesplitst in molestbestendige keukens en 'normale' keukens. Prijs inclusief vervangen apparatuur.
731101 | Keukenblok | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
731230 | Afzuigkap | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
74 | Vaste sanitaire voorzieningen
741100 | Schaamschot | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | -- | Sanitaire ruimtes dienen compleet te worden geïnventariseerd. Badkamers en toiletruimtes dienen per stuk als 1 vervangingspost te worden opgenomen met een cyclus van 15 jaar. De prijs is voor het vervangen van de complete ruimte inclusief sanitair, vloer, wand en plafondafwerking, verlichting etc.
741100 | Tapkraan | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741100 | (Thermostatische) mengkraan | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741100 | Sensorkraan | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741105 | Mengkraan douche, thermostatische + garnituur | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741111 | Bidet | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741112 | Toilet | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741200 | MIVA toilet | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741120 | Urinoir | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741130 | Fontein | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741130 | Wastafel | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741140 | Uitstortgootsteen | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
741150 | Douche (compleet) | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
742000 | Nooddouche | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
742000 | Oogdouche | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
742100 | Toiletbeugel (opklapbaar) | -- | ✓ | st | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --
75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen
751000 | Valbeveiliging | -- | ✓ | m2 | -- | ✓ | -- | -- | -- | -- | --