## Standaard meubilair
Bijlage D: | Productspecificaties
Kenmerk: | BOOR 2024/014
Productspecificaties
1. | Stoelen
1.1 | Leerling stoel groep 1 & 2
· Hoogte van de lage stoelen is gelijk aan de B/C-hoogte.
· De lage stoelen zijn stapelbaar (minimaal 5).
· De lage stoelen zijn draagbaar / tilbaar voor kleuters.
· De lage stoelen zijn voorzien van een houten frame.
· De lage stoelen hebben een krasvaste zitting.
· De stoelpoten van de kleuterstoelen zijn voorzien van een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de linoleumvloer.
· De lage stoelen zijn niet zo breed (+-35 cm) waardoor deze gemakkelijker in een kring kunnen staan.
· De lage stoelen kunnen worden voorzien van een voetenplankje (los of bevestigd).
· Het lage stoelen maakt de stoel niet instabiel of niet stapelbaar.
· De lage stoelen zijn vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels, naden en hoeken.
1.2 | Leerlingen stoel groep 3 - 8
· Leverbaar in de hoogtes C3 – F6
· De leerling stoelen moeten (met dopjes) op het tafelblad geplaatst kunnen worden.
· De leerling stoelen hebben een krasvaste zitting.
· De leerling stoelen zijn voorzien van een stalen frame.
· De stoelpoten van de leerling stoelen zijn voorzien van een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de linoleumvloer.
· De leerling stoelen kunnen worden voorzien van een voetenplankje ( los of bevestigd).
· Het voetenplankje maakt de stoel niet instabiel of niet stapelbaar.
· De leerling stoelen zijn vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels, naden en hoeken.
1.3 | Bureaustoelen
· De bureaustoel moet in de hoogte verstelbaar zijn.
· De bureaustoel moet arm- en rugleuningen hebben die verstelbaar zijn.
· De bureaustoel moet verrijdbaar zijn met wielen die geschikt zijn voor de linoleumvloer.
· De zitting moet gestoffeerd zijn.
· De bureaustoel is vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels, naden en hoeken.
1.4 | Fietsstoel
· Metalen frame
· Leverbaar voor de lichaamslengtes 130 – 165/165-185/185-215
· Demonteerbaar
· Leverbaar in diverse kleuren
· Voorzien van 4 wielen of op vaste poten
· Verstelbare weerstand
· Maximale belasting 120kg
1.5 | Stapelbare stoelen regulier
· De stoelen hebben een met stof beklede zitting.
· De stoelen zijn voorzien van een stalen buisframe met vier poten.
· De stoelpoten van de stoelen zijn voorzien van een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de linoleumvloer.
· De stoelen hebben armleuningen
· De stoel dient stapelbaar te zijn
· In diverse kleuren leverbaar.
· Zithoogte: 48 cm.
· Stoelmaten: 46x50x83 cm (BxDxH)
2. | Tafels
2.0 | Tafels algemeen
· Dikte van het blad: minimaal 12 mm.
· Kleur van het werkblad: in diverse houtkleuren, lichtecht.
· Kras-vaste/kleurechte toplaag.
· Plastic/rubberen onderdelen/doppen dienen zodanig gemonteerd te zijn dat deze niet los te krijgen of te verwijderen zijn.
· De tafels (van gelijke hoogte) moeten aaneengesloten naast elkaar kunnen staan.
· Kleur van het frame: in diverse RAL kleuren leverbaar.
· Scherpe hoeken en randen komen niet voor.
2.1 | Leerling tafels groep 1-2
· De hoogte van de kleine leerling tafels is gelijk aan de C-hoogte. 4 kleine leerling tafels hebben dezelfde oppervlakte als 1 groepstafel.
· De kleine leerling tafels moeten zijn voorzien van een kras-vast blad en zijn gemaakt met multiplex of hout als basis.
· Het onderstel van de kleine leerling tafels moeten worden voorzien van een metalen onderstel met 4 poten.
· De tafelpoten van de kleine leerling tafels moeten worden voorzien van dopjes een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de (linoleum)vloer.
2.2 | Leerling tafels groep 3 - 8
· Leverbaar in de hoogtes C3 – F6
· Afmeting blad dient standaard 70cm x 50cm (rechthoekig) te zijn.
· De leerling tafels hebben een kras-vast blad en zijn gemaakt met multiplex als basis.
· Het onderstel van de leerling tafels moeten worden voorzien van een metalen onderstel.
· Het onderstel van de leerling tafels is slede uitvoering.
· De tafelpoten van de leerling tafels zijn voorzien van dopjes met een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de (linoleum)vloer.
De leerling tafels hebben de mogelijkheid geleverd te worden met 2 laatjes die van kunststof zijn gemaakt en stoot- en val-vast zijn. Deze lades zijn uitwisselbaar met de kasten.
2.3 | Docentenbureaus/tafels
· Het docentenbureau dient de F-hoogte te hebben en moet geleverd kunnen worden met vast ladenblok bestaande uit 2 lades waarvan er minimaal 1 afsluitbaar is.
· In afwijking van de algemene eis dient het docentenbureau te zijn voorzien van afgeronde hoeken
2.3.1 | Ladeblok (los)
· Het ladenblok dient verrijdbaar te zijn en aan te sluiten op de gekozen bureauhoogte en diepte. Afwerking met eenzelfde tafelblad als het bureau. Minimaal één lade dient afsluitbaar te zijn.
· Voorzien van een centraal cilinderslot met 2 sleutels
· Kras-vaste epoxylak.
· Kunststof topblad met PVC randafwerking.
· Voorzien van 4 wielen (waarvan 2 geremd).
· Alle lades zijn uitgerust met 1 rechte ladeverdeler.
· Ombouwkleur dient aan te sluiten bij het meubilair.
· Topblad dient qua kleur aan te sluiten bij het bureaublad.
· Max ledig gewicht 28 kg
2.4 | Groepstafels 160x80
· De hoogte van de groepstafels is leverbaar voor B3 – F6 hoogte
· De groepstafels moeten zijn voorzien van een kras-vast blad en zijn gemaakt met multiplex of hout als basis.
· Het onderstel van de groepstafels moeten worden voorzien van een metalen onderstel met 4 poten.
· De tafelpoten van de groepstafels moeten worden voorzien van dopjes met een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de (linoleum)vloer.
2.5 | Groepstafels vierkant (80x80)
· De hoogte van de groepstafels is leverbaar voor B3 – F6 hoogte
· De groepstafels moeten zijn voorzien van een kras-vast blad en zijn gemaakt met multiplex of hout als basis.
· Het onderstel van de groepstafels moeten worden voorzien van een metalen onderstel met 4 poten.
· De tafelpoten van de groepstafels moeten worden voorzien van dopjes met een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de (linoleum)vloer.
2.6 | Laptoptafel
Stabiele tafel voor laptop.
· Dikte van het blad: minimaal 12 mm.
· Kleur van het werkblad: in diverse houtkleuren, lichtecht.
· Kras-vaste/kleurechte toplaag.
· Scherpe hoeken en randen komen niet voor.
Indien staand model:
· Plastic/rubberen onderdelen/doppen dienen zodanig gemonteerd te zijn dat deze niet los te krijgen of te verwijderen zijn.
· Kleur van het frame: in diverse RAL kleuren leverbaar.
2.7 | Multitafel/thematafel
· Verrijdbare Multi tafel.
· Tafel welke te gebruiken is als activiteitentafel en opbergunit.
· Kast dient te zijn voorzien van lades (16 stuks)
· Te leveren in houtkleur
· Toplaag in diverse kleuren mogelijk
· Zwenkwielen met rem
· Afmetingen max 90x90x60 (lxbxh)
2.8 | Watertafel
· Verrijdbaar
· Met water afvoer
2.9 | Zandtafel
· Verrijdbaar
· Eventueel met afvoer
2.10 | Statafel 160x80
· In hoogte leverbaar om aan te staan voor C3 – F6[1]
· De statafel moeten zijn voorzien van een kras-vast blad en zijn gemaakt met multiplex of hout als basis.
· Het onderstel van de statafel moeten worden voorzien van een metalen onderstel met 4 poten.
· De tafelpoten van de statafel moeten worden voorzien van dopjes met een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de (linoleum)vloer.
2.11 | Groepstafels ‘Picknick’ model
· De tafels zijn in diverse hoogtes leverbaar
· De toplaag van de tafel en de bank moeten zijn voorzien van een kras-vast blad en zijn gemaakt met multiplex of hout als basis.
· Het tafelblad is minimaal 24mm dik.
· Het de tafel en de gekoppelde vaste banken dienen op een metalen onderstel/frame te worden gemonteerd.
· Het onderstel moet worden voorzien van dopjes met een geluiddempende laag en laten geen strepen of krassen achter op de (linoleum)vloer.
· Afmetingen: L 200 x B 174 x H variabel
3. | Kasten
3.1 | Kast met deuren
· De kast dient leverbaar te zijn in diverse hoogtes: 100cm, 120cm of 140cm
· De kast dient leverbaar te zijn in diverse breedtes: 100, 120 of 140cm.
· Schuifdeurkast voorzien van 2-4 legborden danwel laatjes.
· Uitgevoerd met een cilinderslot met 2 sleutels
· Krasvaste epoxylak bovenlaag
· Kast dient in meerdere kleuren leverbaar te zijn.
· Kast dient leverbaar te zijn met wielen.
3.2 | Kast open (legplanken)
· De kasten dienen leverbaar te zijn in diverse hoogtes: 100cm, 120cm of 140cm
· De kast dient leverbaar te zijn in 100 en 120cm.
· De kast is ingedeeld met 2x5 planken (bij hxb 100x100) of vergelijkbaar bij andere maatvoering.
· De kasten zijn gemaakt van Multiplex of hout (geen spaanplaat).
· De planken zijn verstelbaar.
· De kast moet voorzien kunnen worden van stevige, verrijdbare houten of multiplex bakken. In de breedte dienen er tenminste 3 van deze bakken naast elkaar te passen onder de kast.
· De kast moet voorzien kunnen worden met een whiteboard achterwand.
· De plankendragers liggen indien mogelijk verzonken in de planken.
De kasten moeten ook in een verrijdbare variant te leveren zijn .
3.3 | Boekenkast
· In hoogtes leverbaar tussen 100 - 250 cm
· In diverse breedtes mogelijk tussen 90 – 130 cm
· In diverse dieptes leverbaar tussen 38 – 58 cm
· Voorzien van 4-8 verstelbare legplanken
· Steunen voor planken verzonken
· Kasten dienen kras-vast te zijn en zijn gemaakt van multiplex of hout als basis.
3.4 | Hoge kast met deuren
· De kast dient 180cm hoog te zijn.
· De kast dient leverbaar te zijn in diverse breedtes: 100cm of 120cm
· De kast dient te zijn voorzien van een roldeur met een dubbel, metalen, schuifdeur systeem.
· Alle kasten moeten voorzien zijn van hetzelfde cilinderslot om de kast te kunnen afsluiten.
· Kast dient in meerdere kleuren leverbaar te zijn.
· De kast moet zijn geleverd met 5 planken.
3.5 | Kast open (schuiflades)
· De kasten dienen leverbaar te zijn in diverse hoogtes: 100cm, 120cm of 140cm
· De kast dient leverbaar te zijn in 100 en 120cm breedte.
· De kast is ingedeeld met 2x10 schuiflades (bij hxb 100x100) of vergelijkbaar bij andere maatvoering.
· De kasten zijn gemaakt van Multiplex of hout (geen spaanplaat).
· De planken zijn verstelbaar.
· De kast moet voorzien kunnen worden van stevige, verrijdbare houten of multiplex bakken. In de breedte dienen er tenminste 3 van deze bakken naast elkaar te passen onder de kast.
· De kast moet voorzien kunnen worden met een whiteboard achterwand.
· De plankendragers liggen indien mogelijk verzonken in de planken.
De kasten moeten ook in een verrijdbare variant te leveren zijn .
Deze lades zijn uitwisselbaar met de tafels.
3.6 | Kast open (legplanken/lades)
· De kasten dienen leverbaar te zijn in diverse hoogtes: 100cm, 120cm of 140cm
· De kast dient leverbaar te zijn in 100 en 120cm.
· De kast is ingedeeld met 1x10 lades en 1x3 planken (bij hxb 100x100) of vergelijkbaar bij andere maatvoering.
· De kasten zijn gemaakt van Multiplex of hout (geen spaanplaat).
· De planken zijn verstelbaar.
· De kast moet voorzien kunnen worden van stevige, verrijdbare houten of multiplex bakken. In de breedte dienen er tenminste 3 van deze bakken naast elkaar te passen onder de kast.
· De kast moet voorzien kunnen worden met een whiteboard achterwand.
· De plankendragers liggen indien mogelijk verzonken in de planken.
De kasten moeten ook in een verrijdbare variant te leveren zijn .
Deze lades zijn uitwisselbaar met de tafels.
3.7 | Materialen opbergkast
· De hoogte van de kast dient nog nader te worden bepaald
· De kast kan worden ingedeeld met lades, planken en deurtjes.
· De kasten zijn gemaakt van Multiplex of hout (geen spaanplaat).
· De planken zijn verstelbaar.
· De plankendragers liggen indien mogelijk verzonken in de planken.
· De deurgrepen liggen verzonken in de panelen.
· De kast dient ‘omval’ bestendig te zijn
· De kast is in diverse kleuren leverbaar
3.8 | kasten in magazijn
· De magazijnkast is van metaal
· 195 cm hoog
· 92 cm breed
· 42 cm diep
· voorzien van 4 legborden
4. | Krukken
4.1 | Kruk verstelbaar (eventueel met leuning)
· Kruk moet voldoen Arbo-normen.
· Vierkante zitting (37 diep x 40 breed).
· Hoogte verstelbaar tussen 62-82 cm.
· Houten zitting op een 4-poots metalen frame.
· Rugleuning laag/hoog.
· Stapelbaar ja/nee.
Eventueel leverbaar met ronde zitting
4.2 | Kruk vast (eventueel met leuning)
· Stoel moet voldoen Arbo-normen.
· Vierkante zitting (37 diep x 40 breed).
· Vaste hoogte van 80 cm.
· Houten zitting op een 4-poots metalen frame.
· Rugleuning laag/hoog.
· Stapelbaar ja/nee.
Eventueel leverbaar met ronde zitting
4.3 | Kruk op wielen (taboeret)
· Stoel moet voldoen Arbo-normen
· De stoel moet traploos in de hoogte verstelbaar zijn.
· De stoel moet verrijdbaar zijn met wielen die geschikt zijn voor de linoleumvloer.
· De zitting moet van PU-leer zijn (zwart).
· De stoel is vuilafstotend en uitgevoerd met een minimum aan vervuilende richels, naden en hoeken.
· Stoel heeft chromen voetkruis met beschermkap.
· Draagvermogen moet 150KG zijn (max).
· Stoel bevat rugleuning welke eventueel verwijderd kan worden
4.4 | Kruk vast (eventueel met leuning)
· Stoel moet voldoen Arbo-normen.
· Vierkante zitting (37 diep x 40 breed).
· In hoogte leverbaar voor C3 – F6
· Houten zitting op een 1-poots metalen frame.
· Rugleuning laag/hoog.
Eventueel leverbaar met ronde zitting
5. | Overig meubilair
5.1 | Houten huisje
· Dichte wanden
· Dicht dak
· Hout, splintervrij
· Standaard maat (geen maatwerk)
· Diverse kleuren leverbaar
In het visiedocument opgenomen pagina 4: 3e foto, het huisje met de dichte wanden en dicht dak, waar het poppen bed in staat.
5.2 | Speelhuisje
· Dichte wanden (optie)
· Dicht dak (optie)
· Staal constructie
· Standaard maat (geen maatwerk)
· Diverse kleuren leverbaar
5.3 | Banken met opbergruimte
· Zitbankje met zithoogte C3
· Leverbaar met 3-4-5-6 zitplekken
· Alle kleuren verkrijgbaar
· Opbergruimte onder de zitting
· Opbergruimte bevat rolbak danwel kastruimte
· Lengte 1000 – 2000 mm
5.4 | Podium
· Half rond podium of podiumdelen.
· Te leveren in diverse houtkleuren, lichtecht.
· Kras-vaste/kleurechte toplaag.
· Scherpe hoeken en randen komen niet voor.
· Niet makkelijk te verplaatsen door kinderen.
· Te verankeren in de achterwand
· Afmetingen 2.9x1.8x0.20 (ongeveer)
· Eventueel met opbergruimte onder het podium dmv lades.
5.5 | Verrijdbaar atelier
· De ateliers moeten zijn voorzien van een kras-vast buitenblad en zijn gemaakt met multiplex of hout als basis.
· Beide zijden toegankelijk
· een zijde krijtbord
· een zijde whitebord/verfbord
· 4 vergrendelbare wielen
· Afmeting: B 105 x H 143 x D 70 cm
· De unit moet tevens opbergruimte bieden aan bakken of planken
Optioneel moet de mogelijkheid bestaan om de unit uit te breiden met een papierhouder
5.6 | Boekenrek/display
· 2 leggers voor boeken schuin geplaatst
· 3 vakken waarin boeken kunnen staan
· Afmetingen: LxBxH 96 x 32 x 100 cm
· Materiaal dient hout te zijn
5.7 | Krijtborden/ezels
· In diverse hoogtes leverbaar
· Krijtbord in een houten frame
· Ezel-model aan 2 kanten toegankelijk
5.8 | Picknicktafel
Blad- en zittingdikte 45mm.
Buitenmaat rond 210cm,
Bladafmeting met een diameter van 123cm.
Vrije instap tussen de zittingen.
Alle uiteinden geschuurd zodat de tafel splintervrij is.
Montage via de onderzijde
Geïmpregneerd volgens de juiste richtlijnen, niet schadelijk voor kinderen
Eventueel voorzien van een parasolopening van 50mm.
5.9 | Glazen vitrinekasten
· Breekveilig glas rondom
· Leverbaar in de maten 200 x 100 x 20/40 en 100 x 100 x 20/40
· Metalen frame
· Zwenkdeuren met vilt bescherming
· 4x 6mm glazen legplanken
· 1 x pinslot inclusief 2 sleutels
· Eventueel met verlichting leverbaar
5.10 | Boeken kar
· Afmetingen: 1060 x 440 x 400 mm.
· Gemonteerd geleverd en direct klaar voor gebruik
· Wielen van Ø70 mm.
· Leverbaar in diverse kleuren met wit frame
[1] Voor kinderen in de lengte van 110-130 cm. Tafel dient tot de middel te komen.