## Ondertekening
Bijlage C Prijsinvulformulier V2.0
PRIJSOPGAVE EA BRANDPREVENTIE KENMERK TN 506662
Gele velden | In te vullen door inschrijver
Gegevens Inschrijver
Naam onderneming
Adres
Postcode en plaats
Ondertekening
Plaats: |  | Datum:
Naam: |  | Handtekening:
Functie:

## Prijsinvulformulier V2.0
Prijsuitvraag voor beoordeling en prijsvergelijk
Brandbeveiligingsmiddelen en Noodverlichting |  | Aantal* | Preventief onderhoud per jaar | Totale kosten preventief onderhoud per jaar | Uitgebreid onderhoud 1x per 5 jaar per eenheid** | Totale kosten uitgebreid onderhoud 1x per 5 jaar | Revisie 1x per 10 jaar per eenheid*** | Totale revisie kosten 1x per 10 jaar | Vervangingskosten per eenheid incl. montage | Totale vervangings-kosten per jaar****
Schuimblusser 6 liter |  | 742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poederblusser 6 kg |  | 24 |  | 0 | nvt | nvt |  | 0 |  | 0
CO2 blusser 5 kg |  | 45 |  | 0 | nvt | nvt |  | 0 |  | 0
Brandslanghaspel (slang, spuitmond, haspel, overige onderdelen) |  | 478 |  | 0 |  | 0 | nvt | nvt |  | 0
Keerklep (inclusief keerklep testen ivm legionella) |  | 317 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt
Noodverlichting decentraal | Niet permanente lamp | 1052 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Noodverlichting decentraal | Niet permanente lamp - vervangen accu | 1052 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Noodverlichting decentraal | Niet permanente LED | 735 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Noodverlichting decentraal | Niet permanente LED - vervangen accu | 735 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Noodverlichting decentraal | Permanente lamp | 757 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Noodverlichting decentraal | Permanente lamp - vervangen accu | 757 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Noodverlichting decentraal | Permanente LED | 919 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Noodverlichting decentraal | Permanente LED - vervangen accu | 919 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Centrale Noodverlichting |  | 219 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt |  | 0
Verbanddozen EHBO - B |  | 163 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt
AED |  | 34 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt
Blusdeken 120x180cm |  | 49 |  | 0 | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt
Totalen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Steigerinzet op jaarbasis |  | Aantal locaties* | Tarief per locatie | Totaal
Inzet steiger en materiaal voor werkzaamheden op hoogte tot 8m |  | 20 |  | 0
Storingen (ma-vr tijdens kantooruren) |  | Aantal uren op jaarbasis* | Uurtarief | Totaal
Uurtarief incl. alle bijkomende kosten voor storing en/of onderhoud |  | 100 |  | 0
Totaalprijs inschrijving incl. BTW | 0
Toelichting
* Genoemde aantallen, locaties en uren zijn een schatting en dienen om inschrijvers op gelijke basis te laten calculeren. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Definitieve aantallen vast te stellen na nulmeting tijdens het eerste contractjaar.
** Voor draagbareblusmiddelen volgen wij de richtlijn NEN 2559, en voor brandslanghaspels de richtlijn NEN 671-3.
*** Voor draagbare blusmiddelen volgen wij de richtlijn NEN 2559.
**** Voor blusmiddelen rekenen wij met een levensduur van 20 jaar, voor de noodverlichtingsarmaturen rekenen wij met een levensduur van 15 jaar en voor de accu's van noodverlichtingsarmaturen gaan wij uit van een levensduur van 5 jaar.
Bedragen zijn inclusief btw en max 2 decimalen achter de komma.
Tarieven zijn all-in, zeggen inclusief salariskosten, overheadkosten, kosten voor gebruik apparatuur/ middelen/ transportmiddelen, testkosten, kosten van keuringen, certificaten, verzekeringen, reis en verblijfkosten, verpakkings-, levering, transport- en opslagkosten, belasting, heffingen, administratieve kosten, kosten voor overleg, etc.
Alleen de gele cellen invoeren. Het is niet toegestaan andere onderdelen van het prijzenblad aan te passen!
Het aanpassen van het prijzenblad kan leiden tot uitsluiting.
Gedurende de looptijd van het contract liggen de tarieven vast en kunnen deze jaarlijks middels de indexering aangepast worden.